## 表3-5 单位工程预算价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费 用 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) |  | 金 额（元）
A | 分部分项工程费 | 分部分项合计 |  |  | 1734263.57
A1 | 人工费 | 分部分项、措施项目人工费 |  |  | 116742.74
B | 措施项目费 | 文明工地增加费+其他措施项目费 |  |  | 1354.63
B.1 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 1 |  | 1354.63
B.2 | 其他措施项目费 | 其他措施项目的技术措施费
C | 其他项目费 | 预算包干费 |  |  | 13546.28
C.2 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 |  | 13546.28
E | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 9 |  | 157424.8
F | 含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费) | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税金 |  |  | 1906589.28
G.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 48455.04
G.2 | 绿色施工安全防护措施费税金 | 绿色施工安全防护措施费 | 9 |  | 4360.95
G | 绿色施工安全防护措施费含税工程造价 | 绿色施工安全防护措施费+绿色施工安全防护措施费税金 |  |  | 52815.99
I.1 | 暂列金额 | 分部分项合计 | 10 |  | 173426.36
I.2 | 暂列金额税金 | 暂列金额 | 9 |  | 15608.37
I | 暂列金额含税工程造价 | 暂列金额+暂列金额税金 |  |  | 189034.73
J | 风险包干费 | 含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费)+绿色施工安全防护措施费含税工程造价 | 1 |  | 19594.05
K | 暂估价 | 暂估价合计
Z | 含税工程总造价 | 含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费)+绿色施工安全防护措施费含税工程造价+暂列金额含税工程造价+风险包干费+暂估价 |  |  | 2168034.05

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
室外强电工程（含配电房增容）
1 | 030411001056 | 配管HDPE160管壁厚8mm（品牌：顾地牌、联塑牌、雄塑牌、中财牌、电塑牌、日丰牌） | 1、规格：HDPE160管壁厚8mm 2、配置形式：埋地 3、接地要求：按规范要求 | m | 2405.44 |  | 36.8 | 88520.19
2 | 030401002001 | 干式变压器（品牌：海南威特、广东海鸿、江西明正、广东广特） | 1、名称：干式变压器 2、型号：强迫风冷式,带(IP3X)防护外壳SCB11-2000kVA/10kV/0.4kV，调压档位：10±2*2.5%0.4kV,阻抗等级：UK=6.0%,联结方式：D.Yn11 5、基础型钢形式、规格：10#槽钢 | 台 | 1.00 |  | 210406.16 | 210406.16
3 | 030403006001 | 四芯密集式铜母线槽（品牌：文兴牌、新南达利南牌、广东源泰、广州白云万州） | 1、名称：四芯密集式铜母线槽 2、容量(A)：4000A 3、安装部位：室内 | m | 6.00 |  | 6438.03 | 38628.18
4 | 030403007001 | 母线始终端箱 | 1、名称：母线始终端箱 2、容量(A)：4000A | 台 | 1.00 |  | 5997.63 | 5997.63
5 | 030403001001 | 软母线连线 | 1、名称：软母线连线 2、容量(A)：4000A | 套 | 2.00 |  | 6129.08 | 12258.16
6 | 030404004001 | 低压受电柜（品牌：广东求精、广东长电、广东海鸿、广东源泰、广东广特、广州白云万州） | 1、名称：低压受电柜 2、型号：F1P01 3、规格、系统图详见设计图纸 | 台 | 1.00 |  | 54456.1 | 54456.1
7 | 030404004002 | 低压开关柜(屏)（品牌：广东求精、广东长电、广东海鸿、广东源泰、广东广特、广州白云万州） | 1、名称：补偿柜 2、型号：F1P02 3、规格、系统图详见设计图纸 | 台 | 1.00 |  | 70689.1 | 70689.1
8 | 030404004003 | 低压开关柜(屏)（品牌：广东求精、广东长电、广东海鸿、广东源泰、广东广特、广州白云万州） | 1、名称：馈线柜 2、型号：F1P04 3、规格、系统图详见设计图纸 | 台 | 1.00 |  | 26415.1 | 26415.1
本页小计 | [7 empty] | 507370.62
分部分项工程计价表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030404004004 | 低压开关柜(屏)（品牌：广东求精、广东长电、广东海鸿、广东源泰、广东广特、广州白云万州） | 1、名称：馈线柜 2、型号：F1P05 3、规格、系统图详见设计图纸 | 台 | 1.00 |  | 24708.1 | 24708.1
10 | 030404004005 | 低压开关柜(屏)（品牌：广东求精、广东长电、广东海鸿、广东源泰、广东广特、广州白云万州） | 1、名称：馈线柜 2、型号：F2P06 3、规格、系统图详见设计图纸 | 台 | 1.00 |  | 25489.1 | 25489.1
11 | 030408001055 | 电力电缆（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZCYJV22-8.7/15kV-3*120 3、敷设方式、部位：室内敷设(管、槽、沟) 4、电压等级(kV)：8.7/15kV | m | 18.00 |  | 295.79 | 5324.22
12 | 030408001056 | 电力电缆（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZRCYJV-4*25 3、敷设方式、部位：室内敷设(管、槽、沟) 4、电压等级(kV)：1kV | m | 475.22 |  | 68.72 | 32657.12
13 | 030408001057 | 电力电缆（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZRCYJV-4*50 3、敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 4、电压等级(kV)：1kV | m | 980.66 |  | 129.44 | 126936.63
14 | 030408001058 | 电力电缆（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZRCYJV-4*185 3、敷设方式、部位：室内敷设(管、槽、沟) 4、电压等级(kV)：1kV | m | 1680.49 |  | 460.62 | 774067.3
15 | 030402008001 | 拆除电流互感器 | 1、名称：拆除电流互感器 | 只 | 8.00 |  | 23.16 | 185.28
本页小计 | [7 empty] | 989367.75
分部分项工程计价表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030402008002 | 高压电流互感器（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | 1、名称：高压电流互感器 2、型号：400/5 0.2S级 3、敷设方式、部位：户内式 | 只 | 4.00 |  | 1034 | 4136
17 | 030402008003 | 高压电流互感器（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | 1、名称：高压电流互感器 2、型号：200/5A 0.5/10P10 3、敷设方式、部位：户内式 | 只 | 4.00 |  | 914 | 3656
18 | 030408006017 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格：25mm2 3、材质、类型：干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级(kV)：1kV | 个 | 4.00 |  | 156.86 | 627.44
19 | 030408006018 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格：50mm2 3、材质、类型：干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级(kV)：1kV | 个 | 10.00 |  | 198.48 | 1984.8
20 | 030408006019 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格：185mm2 3、材质、类型：干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级(kV)：1kV | 个 | 18.00 |  | 307.73 | 5539.14
21 | 030408006020 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格：120mm2以下 3、材质、类型：冷缩式 4、安装部位：户内 5、电压等级(kV)：8.7/15kV | 个 | 2.00 |  | 538.74 | 1077.48
22 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 13.00 |  | 906.04 | 11778.52
23 | 010507003001 | 砖砌电缆沟 | 1、做法：按设计图纸要求 | m | 14.94 |  | 203.6 | 3041.78
24 | 040203008001 | 拆除路面 | 1、小型机械拆除各类底层 厚15cm 2、小型机械拆除混凝土类路面层 厚15cm 3、旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 厚15cm | m2 | 157.89 |  | 46.11 | 7280.31
本页小计 | [7 empty] | 39121.47
分部分项工程计价表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | 1、150厚C30混凝土 2、400厚8%石灰稳定基层 3、压实土基(压实度不小于93%) 4、路面养护，水养护 | m2 | 157.89 |  | 241.04 | 38057.81
26 | 031103030001 | 电缆标志牌 | 1、名称：电缆标志牌 2、规格、材质：按设计图纸要求 | 块 | 60.00 |  | 13.06 | 783.6
27 | 031103030002 | 电缆标志牌 | 1、名称：电缆标志牌 2、规格、材质：按设计图纸要求 | 根 | 8.00 |  | 166.74 | 1333.92
28 | 010501001001 | 混凝土垫层 | 1、名称：混凝土垫层 2、等级：C15 | m3 | 24.50 |  | 544.07 | 13329.72
29 | 040502001001 | 复合材料管枕 | 1、名称：复合材料管枕 2、规格、材质：250*250*50mm | 个 | 1222.00 |  | 7.01 | 8566.22
30 | 010101003008 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：根据地勘报告 2、挖土深度：根据设计图纸要求 3、挖土方式：人工配合机械挖沟槽土方 | m3 | 332.70 |  | 8.59 | 2857.89
31 | 040103001001 | 回填石粉 | 1、密实度要求：按设计图纸要求 2、填方材料品种：土 3、满足设计图纸、图集及规范等要求 | m3 | 157.86 |  | 151.23 | 23873.17
32 | 010103002005 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：综合考虑 2、运距：综合考虑 | m3 | 182.32 |  | 39.1 | 7128.71
33 | 040504001005 | 2层2列排管行人转角井 | 1、名称：2层2列排管行人转角井 2、人机配合挖土方、回填土 3、混凝土C15垫层 4、砌体(砖) 5、钢筋制作安装 6、预制砼盖板、井圈制作安装 7、抹灰 8、含井盖板编号牌，橡胶缓冲层，一托二线SMC支架等，其他详见设计图纸 9、具体尺寸、做法：详见设计图纸 | 座 | 3.00 |  | 3959.84 | 11879.52
本页小计 | [7 empty] | 107810.56
分部分项工程计价表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 040504001006 | 2层2列排管行人直线井 | 1、名称：2层2列排管行人直线井 2、人机配合挖土方、回填土 3、混凝土C15垫层 4、砌体(砖) 5、钢筋制作安装 6、预制砼盖板、井圈制作安装 7、抹灰 8、含井盖板编号牌，橡胶缓冲层，一托二线SMC支架等，其他详见设计图纸 9、具体尺寸、做法：详见设计图纸 | 座 | 2.00 |  | 3190.75 | 6381.5
35 | 040504001007 | 2层4列排管行人三通井 | 1、名称：2层4列排管行人三通井 2、人机配合挖土方、回填土 3、混凝土C15垫层 4、砌体(砖) 5、钢筋制作安装 6、预制砼盖板、井圈制作安装 7、抹灰 8、含井盖板编号牌，橡胶缓冲层，一托二线SMC支架等，其他详见设计图纸 9、具体尺寸、做法：详见设计图纸 | 座 | 2.00 |  | 6470.8 | 12941.6
36 | 040504001008 | 4层4列排管行人直线井 | 1、名称：4层4列排管行人直线井 2、人机配合挖土方、回填土 3、混凝土C15垫层 4、砌体(砖) 5、钢筋制作安装 6、预制砼盖板、井圈制作安装 7、抹灰 8、含井盖板编号牌，橡胶缓冲层，一托二线SMC支架等，其他详见设计图纸 9、具体尺寸、做法：详见设计图纸 | 座 | 2.00 |  | 5261.47 | 10522.94
本页小计 | [7 empty] | 29846.04
分部分项工程计价表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 040504001009 | 4层4列排管行人转角井 | 1、名称：4层4列排管行人直线井 2、人机配合挖土方、回填土 3、混凝土C15垫层 4、砌体(砖) 5、钢筋制作安装 6、预制砼盖板、井圈制作安装 7、抹灰 8、含井盖板编号牌，橡胶缓冲层，一托二线SMC支架等，其他详见设计图纸 9、具体尺寸、做法：详见设计图纸 | 座 | 1.00 |  | 6609.96 | 6609.96
38 | 040504001010 | 4层4列排管行人三通井 | 1、名称：4层4列排管行人三通井 2、人机配合挖土方、回填土 3、混凝土C15垫层 4、砌体(砖) 5、钢筋制作安装 6、预制砼盖板、井圈制作安装 7、抹灰 8、含井盖板编号牌，橡胶缓冲层，一托二线SMC支架等，其他详见设计图纸 9、具体尺寸、做法：详见设计图纸 | 座 | 2.00 |  | 8027.72 | 16055.44
39 | 040805003001 | 庭院灯 | 1、名称：庭院灯 2、灯杆材质、高度：LED,AC220V 24w，采用3+2接线方式，防护等级不低于IP65 4、附件配置：每个灯具配套单独保护装置、每盏灯设熔断器，安装3相断路器，断路器至灯具导线 | 套 | 36.00 |  | 926.58 | 33356.88
40 | 030412004032 | 草坪灯 | 1、名称：草坪灯 2、灯杆材质、高度:LED,AC220V 10w，采用3+2接线方式，防护等级不低于IP65 4、附件配置:每个灯具配套单独保护装置、每盏灯设熔断器，安装3相断路器，断路器至灯具导线 | 套 | 15.00 |  | 314.99 | 4724.85
|  | 【室外强电工程（含配电房增容）】分部小计 | [5 empty] | 1734263.57
本页小计 | [7 empty] | 60747.13
合 计 | [7 empty] | 1734263.57

## 1.1.1综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） | [8 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
室外强电工程（含配电房增容）
1 | 030411001056 | 配管HDPE160管壁厚8mm（品牌：顾地牌、联塑牌、雄塑牌、中财牌、电塑牌、日丰牌） | m | 2405.44 | 11.11 | 20.28 |  | 3.19 |  | 2.22 | 36.8
| C4-8-60 | 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150 | 10m | 240.544 | 11.11 | 20.28 |  | 3.19 |  | 2.22 | 36.8 | 36.8
2 | 030401002001 | 干式变压器（品牌：海南威特、广东海鸿、江西明正、广东广特） | 台 | 1.00 | 2095.14 | 206247.42 | 700.84 | 803.56 |  | 559.2 | 210406.16
| C4-1-14 | 干式变压器安装 10KV/容量(kVA以下) 2000 | 台 | 1 | 1673.31 | 206147.48 | 680.54 | 676.5 |  | 470.77 | 209648.6 | 210406.16
| C4-13-33 | 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 | 10m | 1 | 227.28 | 59.24 | 14.66 | 69.53 |  | 48.39 | 419.1
| C4-13-34 | 基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 10m | 1 | 194.55 | 40.7 | 5.64 | 57.53 |  | 40.04 | 338.46
3 | 030403006001 | 四芯密集式铜母线槽（品牌：文兴牌、新南达利南牌、广东源泰、广州白云万州） | m | 6.00 | 98.31 | 6258.7 | 22.25 | 34.65 |  | 24.11 | 6438.03
| C4-3-55 | 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 4000 | 10m | 0.6 | 98.31 | 6258.7 | 22.25 | 34.65 |  | 24.11 | 6438.03 | 6438.03
4 | 030403007001 | 母线始终端箱 | 台 | 1.00 | 137.97 | 5792.42 |  | 39.65 |  | 27.59 | 5997.63
| C4-3-67 | 低压封闭式插接母线槽进出分线箱安装 分线箱电流(A以下) 600 | 台 | 1 | 137.97 | 5792.42 |  | 39.65 |  | 27.59 | 5997.63 | 5997.63
5 | 030403001001 | 软母线连线 | 套 | 2.00 | 245.53 | 5739.1 | 16.66 | 75.35 |  | 52.44 | 6129.08
| C4-3-6 | 软母线引下线、跳线及设备连线安装 导线截面(mm2以内) 400 | 跨/三相 | 2 | 245.53 | 5739.1 | 16.66 | 75.35 |  | 52.44 | 6129.08 | 6129.08
6 | 030404004001 | 低压受电柜（品牌：广东求精、广东长电、广东海鸿、广东源泰、广东广特、广州白云万州） | 台 | 1.00 | 453.35 | 53716.94 | 43.6 | 142.82 |  | 99.39 | 54456.1
综合单价计算表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） | [8 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| C4-4-5 | 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 453.35 | 53716.94 | 43.6 | 142.82 |  | 99.39 | 54456.1 | 54456.1
7 | 030404004002 | 低压开关柜(屏)（品牌：广东求精、广东长电、广东海鸿、广东源泰、广东广特、广州白云万州） | 台 | 1.00 | 453.35 | 69949.94 | 43.6 | 142.82 |  | 99.39 | 70689.1
| C4-4-5 | 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 453.35 | 69949.94 | 43.6 | 142.82 |  | 99.39 | 70689.1 | 70689.1
8 | 030404004003 | 低压开关柜(屏)（品牌：广东求精、广东长电、广东海鸿、广东源泰、广东广特、广州白云万州） | 台 | 1.00 | 453.35 | 25675.94 | 43.6 | 142.82 |  | 99.39 | 26415.1
| C4-4-5 | 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 453.35 | 25675.94 | 43.6 | 142.82 |  | 99.39 | 26415.1 | 26415.1
9 | 030404004004 | 低压开关柜(屏)（品牌：广东求精、广东长电、广东海鸿、广东源泰、广东广特、广州白云万州） | 台 | 1.00 | 453.35 | 23968.94 | 43.6 | 142.82 |  | 99.39 | 24708.1
| C4-4-5 | 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 453.35 | 23968.94 | 43.6 | 142.82 |  | 99.39 | 24708.1 | 24708.1
10 | 030404004005 | 低压开关柜(屏)（品牌：广东求精、广东长电、广东海鸿、广东源泰、广东广特、广州白云万州） | 台 | 1.00 | 453.35 | 24749.94 | 43.6 | 142.82 |  | 99.39 | 25489.1
| C4-4-5 | 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 453.35 | 24749.94 | 43.6 | 142.82 |  | 99.39 | 25489.1 | 25489.1
11 | 030408001055 | 电力电缆（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | m | 18.00 | 12.13 | 275.99 | 1.18 | 3.83 |  | 2.66 | 295.79
综合单价计算表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） | [8 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| C4-8-4 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 | 100m | 0.18 | 12.13 | 275.99 | 1.18 | 3.83 |  | 2.66 | 295.79 | 295.79
12 | 030408001056 | 电力电缆（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | m | 475.22 | 6.19 | 59.25 | 0.17 | 1.83 |  | 1.27 | 68.72
| C4-8-2 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 | 100m | 4.7522 | 6.19 | 59.26 | 0.17 | 1.83 |  | 1.27 | 68.72 | 68.72
13 | 030408001057 | 电力电缆（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | m | 980.66 | 8.26 | 115.91 | 0.85 | 2.62 |  | 1.82 | 129.44
| C4-8-3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 | 100m | 9.8066 | 8.26 | 115.9 | 0.85 | 2.62 |  | 1.82 | 129.44 | 129.44
14 | 030408001058 | 电力电缆（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | m | 1680.49 | 15.21 | 434.55 | 2.32 | 5.04 |  | 3.51 | 460.62
| C4-8-5 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 | 100m | 16.8049 | 15.21 | 434.55 | 2.32 | 5.04 |  | 3.51 | 460.62 | 460.62
15 | 030402008001 | 拆除电流互感器 | 只 | 8.00 | 79.58 |  |  | 22.87 |  | 0.05 | 23.16
| C4-2-24 换 | 电流互感器安装(A以下) 户内式 2000 | 只 | 8 | 79.58 |  |  | 22.87 |  | 0.05 | 23.16 | 23.16
16 | 030402008002 | 高压电流互感器（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | 只 | 4.00 | 79.58 | 907.25 | 5.64 | 24.49 |  | 17.04 | 1034
| C4-2-24 | 电流互感器安装(A以下) 户内式 2000 | 只 | 4 | 79.58 | 907.25 | 5.64 | 24.49 |  | 17.04 | 1034 | 1034
综合单价计算表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） | [8 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
17 | 030402008003 | 高压电流互感器（品牌：深圳成天泰牌、广州电缆厂双菱牌、深圳中缆、浙江万马、长文电缆、宁波东方电缆） | 只 | 4.00 | 79.58 | 787.25 | 5.64 | 24.49 |  | 17.04 | 914
| C4-2-24 | 电流互感器安装(A以下) 户内式 2000 | 只 | 4 | 79.58 | 787.25 | 5.64 | 24.49 |  | 17.04 | 914 | 914
18 | 030408006017 | 电力电缆头 | 个 | 4.00 | 62.82 | 63.43 |  | 18.05 |  | 12.56 | 156.86
| C4-8-83 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 | 个 | 4 | 62.82 | 63.43 |  | 18.05 |  | 12.56 | 156.86 | 156.86
19 | 030408006018 | 电力电缆头 | 个 | 10.00 | 81.15 | 77.78 |  | 23.32 |  | 16.23 | 198.48
| C4-8-84 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70 | 个 | 10 | 81.15 | 77.78 |  | 23.32 |  | 16.23 | 198.48 | 198.48
20 | 030408006019 | 电力电缆头 | 个 | 18.00 | 116.52 | 134.42 |  | 33.49 |  | 23.3 | 307.73
| C4-8-86 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 185 | 个 | 18 | 116.52 | 134.42 |  | 33.49 |  | 23.3 | 307.73 | 307.73
21 | 030408006020 | 电力电缆头 | 个 | 2.00 | 195.99 | 247.22 |  | 56.33 |  | 39.2 | 538.74
| C4-8-112 | 10kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 120 | 个 | 2 | 195.99 | 247.22 |  | 56.33 |  | 39.2 | 538.74 | 538.74
22 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 13.00 | 560.6 |  | 48.54 | 175.07 |  | 121.83 | 906.04
| C4-14-12 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 13 | 560.6 |  | 48.54 | 175.07 |  | 121.83 | 906.04 | 906.04
23 | 010507003001 | 砖砌电缆沟 | m | 14.94 | 67.33 | 112.61 |  | 10.19 |  | 13.47 | 203.6
综合单价计算表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） | [8 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借A1-4-84 | 砌砖地沟 | 10m3 | 0.53784 | 67.33 | 112.61 |  | 10.19 |  | 13.47 | 203.6 | 203.6
24 | 040203008001 | 拆除路面 | m2 | 157.89 | 19.92 | 2.57 | 12.91 | 4.14 |  | 6.57 | 46.11
| 借D1-4-88 换 | 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):15 | 100m | 1.6708 | 2.65 | 2.47 | 4.5 | 0.9 |  | 1.43 | 11.95 | 46.11
| 借D1-4-11 | 小型机械拆除各类底层 厚15cm内 | 100m2 | 1.5789 | 7.76 | 0.05 | 3.74 | 1.45 |  | 2.3 | 15.3
| 借D1-4-3 | 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 | 100m2 | 1.5789 | 9.5 | 0.05 | 4.68 | 1.79 |  | 2.84 | 18.86
25 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | m2 | 157.89 | 48.06 | 172.37 | 4.22 | 5.94 |  | 10.46 | 241.04
| 借D2-3-46 换 | 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 | 100m2 | 1.5789 | 26.59 | 72.62 | 0.23 | 3.05 |  | 5.36 | 107.85 | 241.04
| 借D2-2-1 换 | 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):40 换为【石灰】 | 100m2 | 1.5789 | 20.7 | 99.33 | 3.99 | 2.8 |  | 4.94 | 131.75
| 借D2-3-55 | 水泥混凝土路面养生 水养生 | 100m2 | 1.5789 | 0.77 | 0.42 |  | 0.09 |  | 0.15 | 1.44
26 | 031103030001 | 电缆标志牌 | 块 | 60.00 | 2.18 | 9.82 |  | 0.63 |  | 0.44 | 13.06
| C4-12-357 | 路灯设施编号 钉或粘路灯号牌 | 100个 | 0.6 | 2.18 | 9.83 |  | 0.63 |  | 0.44 | 13.06 | 13.06
27 | 031103030002 | 电缆标志牌 | 根 | 8.00 | 32.97 | 54.9 | 42.71 | 21.02 |  | 15.14 | 166.74
| 借D6-8-123 | 玻璃钢标志桩 | 件 | 8 | 32.97 | 54.9 | 42.71 | 21.02 |  | 15.14 | 166.74 | 166.74
28 | 010501001001 | 混凝土垫层 | m3 | 24.50 | 67.85 | 449.32 | 1.01 | 12.13 |  | 13.77 | 544.07
| 借D5-1-13 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 2.45 | 67.85 | 449.31 | 1.01 | 12.13 |  | 13.77 | 544.07 | 544.07
29 | 040502001001 | 复合材料管枕 | 个 | 1222.00 | 0.4 | 6.45 |  | 0.07 |  | 0.08 | 7.01
| 借D5-1-28 | 混凝土枕基 安装 | 10m3 | 0.38188 | 0.4 | 6.45 |  | 0.07 |  | 0.08 | 7.01 | 7.01
30 | 010101003008 | 挖沟槽土方 | m3 | 332.70 | 2.1 |  | 4.24 | 0.98 |  | 1.27 | 8.59
综合单价计算表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） | [8 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借A1-1-18 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.16635 | 1.49 |  |  | 0.23 |  | 0.3 | 2.02 | 8.59
| 借A1-1-41 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.31606 | 0.61 |  | 4.24 | 0.75 |  | 0.97 | 6.57
| 040103001001 | 回填石粉 | m3 | 157.86 | 15.98 | 127.96 | 1.56 | 2.21 |  | 3.51 | 151.23
| 借D1-1-135 | 管(基)坑回填石屑 | 100m3 | 1.5786 | 15.98 | 127.96 | 1.56 | 2.21 |  | 3.51 | 151.23 | 151.23
32 | 010103002005 | 余方弃置 | m3 | 182.32 | 0.39 |  | 28.46 | 4.47 |  | 5.77 | 39.1
| 借A1-1-51 | 挖掘机装土方 | 1000m3 | 0.18232 | 0.39 |  | 2.2 | 0.4 |  | 0.52 | 3.51 | 39.1
| 借A1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.18232 |  |  | 26.26 | 4.07 |  | 5.25 | 35.59
33 | 040504001005 | 2层2列排管行人转角井 | 座 | 3.00 | 966.78 | 2443.01 | 135.76 | 193.77 |  | 220.52 | 3959.84
| 借D1-1-6 | 人工挖一般土方 一、二类土 | 100m3天然密实方 | 0.00593 | 3.34 |  |  | 0.42 |  | 0.67 | 4.43 | 3959.84
| 借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.011267 | 2.68 |  | 18.64 | 2.69 |  | 4.26 | 28.27
| 借D5-3-281 | 非定型井垫层 混凝土 | 10m3 | 0.315 | 143.25 | 470.27 | 28.37 | 30.22 |  | 34.32 | 706.44
| 借D5-3-284 | 砖砌 矩形 | 10m3 | 0.573 | 372.49 | 606.63 | 35.39 | 71.83 |  | 81.57 | 1167.91
| 借D5-3-303 | 混凝土井盖、井圈制作 井圈 | 10m3 | 0.141 | 99.09 | 224.23 | 12.7 | 19.69 |  | 22.36 | 378.06
| 借D5-5-7 | 预埋铁件 | t | 0.08505 | 54.95 | 204.84 | 9.17 | 11.29 |  | 12.82 | 293.08
| 借D5-3-292 | 砖墙 抹灰 井底 | 100m2 | 0.2862 | 109.63 | 120.82 | 10.85 | 21.22 |  | 24.1 | 286.62
| 借D5-1-15 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.003 | 0.4 | 2.52 | 0.02 | 0.07 |  | 0.08 | 3.1
| 借D5-1-60 | 预制 井室盖板 | 10m3 | 0.07245 | 27.71 | 117.71 | 6.55 | 6.03 |  | 6.85 | 164.87
综合单价计算表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） | [8 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借D5-5-3 | 钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.339 | 115.56 | 532.9 | 12.76 | 22.6 |  | 25.66 | 709.48
| C4-12-357 | 路灯设施编号 钉或粘路灯号牌 | 100个 | 0.21 | 15.24 | 68.78 |  | 4.38 |  | 3.05 | 91.45
| F-5-1 | 成品复合材料电缆沟支架安装 | 副 | 6 | 22.44 | 94.3 | 1.32 | 3.34 |  | 4.76 | 126.16
34 | 040504001006 | 2层2列排管行人直线井 | 座 | 2.00 | 771.05 | 1971.96 | 113.88 | 156.89 |  | 176.99 | 3190.75
| C4-12-357 | 路灯设施编号 钉或粘路灯号牌 | 100个 | 0.18 | 19.6 | 88.44 |  | 5.63 |  | 3.92 | 117.58 | 3190.75
| 借D1-1-6 | 人工挖一般土方 一、二类土 | 100m3天然密实方 | 0.003616 | 3.06 |  |  | 0.39 |  | 0.61 | 4.05
| 借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.006871 | 2.45 |  | 17.05 | 2.46 |  | 3.9 | 25.86
| 借D5-3-281 | 非定型井垫层 混凝土 | 10m3 | 0.202 | 137.8 | 452.36 | 27.29 | 29.07 |  | 33.02 | 679.53
| 借D5-3-284 | 砖砌 矩形 | 10m3 | 0.274 | 267.18 | 435.13 | 25.38 | 51.52 |  | 58.51 | 837.72
| 借D5-3-303 | 混凝土井盖、井圈制作 井圈 | 10m3 | 0.054 | 56.93 | 128.82 | 7.3 | 11.31 |  | 12.85 | 217.18
| 借D5-5-7 | 预埋铁件 | t | 0.06 | 58.15 | 216.77 | 9.7 | 11.95 |  | 13.57 | 310.14
| 借D5-3-292 | 砖墙 抹灰 井底 | 100m2 | 0.1894 | 108.83 | 119.94 | 10.78 | 21.06 |  | 23.92 | 284.52
| 借D5-1-15 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.002 | 0.4 | 2.52 | 0.02 | 0.08 |  | 0.09 | 3.1
| 借D5-1-60 | 预制 井室盖板 | 10m3 | 0.0483 | 27.71 | 117.72 | 6.56 | 6.04 |  | 6.86 | 164.87
| 借D5-5-3 | 钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.174 | 88.97 | 410.29 | 9.82 | 17.4 |  | 19.76 | 546.24
35 | 040504001007 | 2层4列排管行人三通井 | 座 | 2.00 | 1545.74 | 4033.44 | 227.83 | 309.05 |  | 354.75 | 6470.8
| C4-12-357 | 路灯设施编号 钉或粘路灯号牌 | 100个 | 0.22 | 23.95 | 108.09 |  | 6.89 |  | 4.79 | 143.71 | 6470.8
| F-5-1 | 成品复合材料电缆沟支架安装 | 副 | 16 | 89.76 | 377.2 | 5.28 | 13.36 |  | 19.04 | 504.64
| 借D1-1-6 | 人工挖一般土方 一、二类土 | 100m3天然密实方 | 0.00821 | 6.94 |  |  | 0.88 |  | 1.39 | 9.2
综合单价计算表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） | [8 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.015599 | 5.56 |  | 38.71 | 5.58 |  | 8.86 | 58.7
| 借D5-3-281 | 非定型井垫层 混凝土 | 10m3 | 0.378 | 257.86 | 846.49 | 51.06 | 54.4 |  | 61.79 | 1271.59
| 借D5-3-284 | 砖砌 矩形 | 10m3 | 0.546 | 532.4 | 867.07 | 50.58 | 102.66 |  | 116.6 | 1669.31
| 借D5-3-303 | 混凝土井盖、井圈制作 井圈 | 10m3 | 0.132 | 139.15 | 314.88 | 17.83 | 27.65 |  | 31.4 | 530.89
| 借D5-5-7 | 预埋铁件 | t | 0.08264 | 80.1 | 298.56 | 13.36 | 16.46 |  | 18.69 | 427.16
| 借D5-3-292 | 砖墙 抹灰 井底 | 100m2 | 0.3212 | 184.56 | 203.4 | 18.27 | 35.72 |  | 40.57 | 482.51
| 借D5-1-15 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.002 | 0.4 | 2.52 | 0.02 | 0.08 |  | 0.09 | 3.1
| 借D5-1-60 | 预制 井室盖板 | 10m3 | 0.1089 | 62.48 | 265.41 | 14.78 | 13.61 |  | 15.45 | 371.72
| 借D5-5-3 | 钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.318 | 162.6 | 749.84 | 17.95 | 31.8 |  | 36.11 | 998.3
36 | 040504001008 | 4层4列排管行人直线井 | 座 | 2.00 | 1263.87 | 3271.39 | 186.24 | 249.92 |  | 290.07 | 5261.47
| C4-12-357 | 路灯设施编号 钉或粘路灯号牌 | 100个 | 0.18 | 19.6 | 88.44 |  | 5.63 |  | 3.92 | 117.58 | 5261.47
| F-5-1 | 成品复合材料电缆沟支架安装 | 副 | 24 | 134.64 | 565.8 | 7.92 | 20.04 |  | 28.56 | 756.96
| 借D1-1-6 | 人工挖一般土方 一、二类土 | 100m3天然密实方 | 0.00821 | 6.94 |  |  | 0.88 |  | 1.39 | 9.2
| 借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.015599 | 5.56 |  | 38.71 | 5.58 |  | 8.86 | 58.7
| 借D5-3-281 | 非定型井垫层 混凝土 | 10m3 | 0.266 | 181.46 | 595.68 | 35.93 | 38.28 |  | 43.48 | 894.83
| 借D5-3-284 | 砖砌 矩形 | 10m3 | 0.466 | 454.4 | 740.03 | 43.17 | 87.62 |  | 99.51 | 1424.73
| 借D5-3-303 | 混凝土井盖、井圈制作 井圈 | 10m3 | 0.074 | 78.01 | 176.52 | 10 | 15.5 |  | 17.6 | 297.62
综合单价计算表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） | [8 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借D5-5-7 | 预埋铁件 | t | 0.06754 | 65.46 | 244.01 | 10.92 | 13.45 |  | 15.28 | 349.11
| 借D5-3-292 | 砖墙 抹灰 井底 | 100m2 | 0.291 | 167.21 | 184.28 | 16.55 | 32.36 |  | 36.75 | 437.14
| 借D5-1-15 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.002 | 0.4 | 2.52 | 0.02 | 0.08 |  | 0.09 | 3.1
| 借D5-1-60 | 预制 井室盖板 | 10m3 | 0.0891 | 51.12 | 217.15 | 12.09 | 11.13 |  | 12.64 | 304.14
| 借D5-5-3 | 钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.1938 | 99.1 | 456.98 | 10.94 | 19.38 |  | 22.01 | 608.4
37 | 040504001009 | 4层4列排管行人转角井 | 座 | 1.00 | 1636.17 | 4059.5 | 221.07 | 321.74 |  | 371.49 | 6609.96
| C4-12-357 | 路灯设施编号 钉或粘路灯号牌 | 100个 | 0.08 | 17.42 | 78.61 |  | 5.01 |  | 3.48 | 104.51 | 6609.96
| F-5-1 | 成品复合材料电缆沟支架安装 | 副 | 12 | 134.64 | 565.8 | 7.92 | 20.04 |  | 28.56 | 756.96
| 借D1-1-6 | 人工挖一般土方 一、二类土 | 100m3天然密实方 | 0.003513 | 5.93 |  |  | 0.75 |  | 1.19 | 7.87
| 借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.006674 | 4.76 |  | 33.12 | 4.78 |  | 7.58 | 50.23
| 借D5-3-281 | 非定型井垫层 混凝土 | 10m3 | 0.151 | 206.01 | 676.29 | 40.79 | 43.46 |  | 49.36 | 1015.93
| 借D5-3-284 | 砖砌 矩形 | 10m3 | 0.345 | 672.82 | 1095.76 | 63.92 | 129.74 |  | 147.35 | 2109.57
| 借D5-3-303 | 混凝土井盖、井圈制作 井圈 | 10m3 | 0.066 | 139.15 | 314.87 | 17.83 | 27.64 |  | 31.4 | 530.89
| 借D5-5-7 | 预埋铁件 | t | 0.03442 | 66.72 | 248.7 | 11.13 | 13.71 |  | 15.57 | 355.83
| 借D5-3-292 | 砖墙 抹灰 井底 | 100m2 | 0.1729 | 198.69 | 218.98 | 19.67 | 38.45 |  | 43.67 | 519.46
| 借D5-1-15 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.001 | 0.4 | 2.52 | 0.02 | 0.07 |  | 0.08 | 3.1
| 借D5-1-60 | 预制 井室盖板 | 10m3 | 0.0396 | 45.44 | 193.02 | 10.75 | 9.89 |  | 11.24 | 270.34
| 借D5-5-3 | 钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.141 | 144.19 | 664.95 | 15.92 | 28.2 |  | 32.02 | 885.28
38 | 040504001010 | 4层4列排管行人三通井 | 座 | 2.00 | 1978.76 | 4948.96 | 263.2 | 388.38 |  | 448.45 | 8027.72
综合单价计算表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） | [8 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| C4-12-357 | 路灯设施编号 钉或粘路灯号牌 | 100个 | 0.22 | 23.95 | 108.09 |  | 6.89 |  | 4.79 | 143.71 | 8027.72
| F-5-1 | 成品复合材料电缆沟支架安装 | 副 | 32 | 179.52 | 754.4 | 10.56 | 26.72 |  | 38.08 | 1009.28
| 借D1-1-6 | 人工挖一般土方 一、二类土 | 100m3天然密实方 | 0.007499 | 6.34 |  |  | 0.8 |  | 1.27 | 8.4
| 借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.014247 | 5.08 |  | 35.35 | 5.1 |  | 8.09 | 53.62
| 借D5-3-281 | 非定型井垫层 混凝土 | 10m3 | 0.378 | 257.86 | 846.49 | 51.06 | 54.4 |  | 61.79 | 1271.59
| 借D5-3-284 | 砖砌 矩形 | 10m3 | 0.822 | 801.53 | 1305.38 | 76.15 | 154.56 |  | 175.54 | 2513.14
| 借D5-3-303 | 混凝土井盖、井圈制作 井圈 | 10m3 | 0.146 | 153.91 | 348.27 | 19.72 | 30.58 |  | 34.73 | 587.2
| 借D5-5-7 | 预埋铁件 | t | 0.08264 | 80.1 | 298.56 | 13.36 | 16.46 |  | 18.69 | 427.16
| 借D5-3-292 | 砖墙 抹灰 井底 | 100m2 | 0.4264 | 245.01 | 270.02 | 24.26 | 47.42 |  | 53.85 | 640.54
| 借D5-1-15 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.002 | 0.4 | 2.52 | 0.02 | 0.08 |  | 0.09 | 3.1
| 借D5-1-60 | 预制 井室盖板 | 10m3 | 0.1089 | 62.48 | 265.41 | 14.78 | 13.61 |  | 15.45 | 371.72
| 借D5-5-3 | 钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.318 | 162.6 | 749.84 | 17.95 | 31.8 |  | 36.11 | 998.3
39 | 040805003001 | 庭院灯 | 套 | 36.00 | 26.55 | 887.09 |  | 7.63 |  | 5.31 | 926.58
| C4-12-348 | 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 5 | 根 | 36 | 26.55 | 887.09 |  | 7.63 |  | 5.31 | 926.58 | 926.58
40 | 030412004032 | 草坪灯 | 套 | 15.00 | 87.6 | 184.69 |  | 25.18 |  | 17.52 | 314.99
| C4-12-205 | 草坪灯具安装 立柱式 示意图号:188、189、190、191 | 10套 | 1.5 | 87.6 | 184.69 |  | 25.18 |  | 17.52 | 314.99 | 314.99
|  | 合计 |  |  | 14686.12 | 447958.71 | 2265.18 | 3776.27 |  | 3374.6 | 471981.44 | 471981.44

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00019 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 48455.04
2 | 措施其他项目
031301010019 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
031301011019 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
TSSGBWZJF019 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
粤031302008019 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
031302002019 | 夜间施工增加费 |  | 20
JTGRSGZJF019 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
粤031302009019 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 1 |  | 1354.63
DXGXJCJXF019 | 地下管线交叉降效费
QTFY00000019 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 49809.67
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 施工围档照明 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 样板引路 |  | 项 | 1
小 计
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 031302007019 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
2.2 | 031301017019 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
小 计
本页小计
合 计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 5.1-2单位工程人材机汇总表(输出配比明细)
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） | [6 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 01030035@2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 13.1465 | 7.4 | 97.28
2 | 02090090@1 | 塑料薄膜 | m2 | 217.757 | 0.26 | 56.62
3 | 03013161 | 膨胀螺栓M10×80 | 十套 | 22.5 | 6.8 | 153
4 | 03019061@1 | 水泥钉 | 十个 | 4.5344 | 6.8 | 30.83
5 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 14.8437 | 8.23 | 122.16
6 | 990101015@1 | 履带式推土机功率75(kW) | 台班 | 0.0193 | 1264.67 | 24.41
7 | 990106030@1 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3) | 台班 | 0.1919 | 1690.48 | 324.4
8 | 990123010@1 | 电动夯实机夯击能量250(N·m) | 台班 | 0.0096 | 26.85 | 0.26
9 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 133.4606 | 0.63 | 84.08
10 | 990401020@1 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 0.09 | 658.68 | 59.28
11 | 990406010@1 | 机动翻斗车装载质量1(t) | 台班 | 4.5315 | 325.04 | 1472.92
12 | 990503030@1 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN) | 台班 | 0.4749 | 283.78 | 134.77
13 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 42.5439 | 0.63 | 26.8
14 | 990605060@1 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 2.346 | 9.93 | 23.3
15 | 990605065@2 | 混凝土振捣器(平板式) | 台班 | 0.4746 | 11.16 | 5.3
16 | 990702010@1 | 钢筋切断机直径40(mm) | 台班 | 0.1928 | 43.81 | 8.45
17 | 990703010@1 | 钢筋弯曲机直径40(mm) | 台班 | 0.8605 | 28.26 | 24.32
18 | 990904030@1 | 直流弧焊机容量20(kV·A) | 台班 | 1.81 | 73.35 | 132.76
19 | 990919030@1 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) | 台班 | 0.018 | 29.91 | 0.54
20 | FBC02001 | 一托二线SMC支架 | 副 | 90.9 | 45 | 4090.5
21 | 02270020@1 | 白布 | kg | 17.42 | 2.75 | 47.91
22 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 12.8 | 5.04 | 64.51
23 | 03011610@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 10.8 | 5.09 | 54.97
24 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 0.932 | 47.01 | 43.81
25 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 13.44 | 11.33 | 152.28
26 | 14090010@1 | 电力复合脂 | kg | 2.12 | 14.45 | 30.63
27 | 18030605@1 | 固定卡子φ90 | 个 | 65.92 | 3.03 | 199.74
28 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 12.8 | 2.4 | 30.72
29 | 28010030@1 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 8.96 | 63.75 | 571.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） | [6 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
30 | 29090225@1 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 32.48 | 3.17 | 102.96
31 | 29090235@1 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 12.18 | 4.67 | 56.88
32 | 29090245@1 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 30.45 | 7.26 | 221.07
33 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 1.5136 | 4548.67 | 6884.87
34 | 03213001@2 | 镀锌角钢50*5 | kg | 416.4129 | 6.81 | 2835.77
35 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.1517 | 197.75 | 30
36 | 04130001@1 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 16.4887 | 353.68 | 5831.72
37 | 80010680@1 | 预拌水泥砂浆M10 砌筑 | m3 | 6.9176 | 534.5 | 3697.46
38 | 80210673@1 | 预拌混凝土C15 | m3 | 17.069 | 437.48 | 7467.35
39 | 00010010 | 人工费 | 元 | 116742.7241 | 1 | 116742.72
40 | 01010007 | 热轧圆盘条φ10 | kg | 0.448 | 3.56 | 1.59
41 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.2 | 7.14 | 1.43
42 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 14.8572 | 6.61 | 98.21
43 | 01090023 | 圆钢φ10以内 | kg | 4.11 | 4.55 | 18.7
44 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 49.37 | 6.2 | 306.09
45 | 01150002 | 六角空心钢综合 | kg | 1.3358 | 4.01 | 5.36
46 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 1 | 4.49 | 4.49
47 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 49.3869 | 26.42 | 1304.8
48 | 02090050 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 96.2176 | 1.74 | 167.42
49 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 14.74 | 10.3 | 151.82
50 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 0.16 | 2.06 | 0.33
51 | 02130100 | 聚四氟乙烯带 | kg | 0.56 | 221.51 | 124.05
52 | 02270001 | 棉纱 | kg | 158.7136 | 11.47 | 1820.44
53 | 02270020 | 白布 | kg | 20.1256 | 2.75 | 55.35
54 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 22.032 | 5.94 | 130.87
55 | 03011360 | 地脚螺栓M12×160以内 | 十套 | 6.12 | 8.51 | 52.08
56 | 03011590 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×50以内 | 十套 | 0.486 | 2.69 | 1.31
57 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 3.87 | 5.04 | 19.5
58 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 4.1 | 5.09 | 20.87
59 | 03011625 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M14×100以内 | 十套 | 3.68 | 10.24 | 37.68
60 | 03011655 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M20×100以内 | 十套 | 0.41 | 27.92 | 11.45
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） | [6 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
61 | 03016141 | 弹簧垫圈M16~30 | 十个 | 21.96 | 1.75 | 38.43
62 | 03019061 | 水泥钉 | 十个 | 2.496 | 6.8 | 16.97
63 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.918 | 11.97 | 10.99
64 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 9 | 0.94 | 8.46
65 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 3.93 | 8.23 | 32.34
66 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 9.1 | 7.69 | 69.98
67 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.868 | 47.01 | 40.8
68 | 03139131 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.8526 | 4.74 | 4.04
69 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 248.844 | 0.43 | 107
70 | 03139291 | 钢锯片φ300 | 片 | 1.4035 | 264.96 | 371.87
71 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 4.2732 | 4.57 | 19.53
72 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 10.2629 | 6.81 | 69.89
73 | 04070045 | 石屑 | m3 | 85.9732 | 94.86 | 8155.42
74 | 04070045@1 | 石粉 | m3 | 211.5324 | 94.86 | 20065.96
75 | 04090190 | 石灰 | t | 11.4312 | 645.63 | 7380.33
76 | 04130001 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 2.9022 | 353.68 | 1026.45
77 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.0697 | 1330.35 | 92.73
78 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 14.4 | 7.75 | 111.6
79 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 4.64 | 7.17 | 33.27
80 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 2.36 | 8.34 | 19.68
81 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 7.2 | 8.34 | 60.05
82 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 5.1381 | 6.2 | 31.86
83 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 34.6077 | 11.33 | 392.11
84 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 1.39 | 14.45 | 20.09
85 | 14330030 | 丙酮 | kg | 1.92 | 9.74 | 18.7
86 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 2.4509 | 6.33 | 15.51
87 | 14350630 | 脱模剂 | kg | -2.7094 | 5.13 | -13.9
88 | 17250030 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 30 | 2.19 | 65.7
89 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 2.5 | 0.4 | 1
90 | 17270090 | 高压风管 | m | 0.1421 | 21.88 | 3.11
91 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 4.12 | 3.03 | 12.48
92 | 27010070 | 飞保险(羊角熔断器)5A | 个 | 15.45 | 1.09 | 16.84
93 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 121.722 | 2.4 | 292.13
94 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 0.6 | 63.75 | 38.25
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） | [6 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
95 | 28030310 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-35mm2 | m | 2.084 | 25.55 | 53.25
96 | 28030750 | 铜芯橡皮绝缘线BX-4mm2 | m | 68.715 | 2.31 | 158.73
97 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 3.1614 | 370 | 1169.72
98 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 15.45 | 0.85 | 13.13
99 | 29090213 | 铜接线端子DT-4mm2 | 个 | 15.225 | 1.4 | 21.32
100 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 2.03 | 3.17 | 6.44
101 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 6.902 | 4.67 | 32.23
102 | 29090255 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 6.09 | 13.98 | 85.14
103 | 29090265 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 54.81 | 20.58 | 1127.99
104 | 29170340 | 胶木线夹 | 个 | 30 | 0.4 | 12
105 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 33.6 | 13.72 | 460.99
106 | 34110010 | 水 | m3 | 111.5711 | 2.97 | 331.37
107 | 35010010 | 钢模板 | kg | 14.6806 | 4.44 | 65.18
108 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 5.2512 | 45.5 | 238.93
109 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 1.3663 | 116.35 | 158.97
110 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 7.5 | 4.37 | 32.78
111 | 37091120 | 钢垫板2.5~5 | kg | 18 | 4.23 | 76.14
112 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 982.808 | 1 | 982.81
113 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.1254 | 1 | -0.13
114 | 01190043 | 槽钢 | m | 10.5 | 4.81 | 50.51
115 | 02250020@1 | 电缆标志桩 | 个 | 8 | 51.94 | 415.52
116 | 04150345@1 | 复合材料管枕250*250*50mm | 个 | 1234.22 | 6.37 | 7861.98
117 | 17250040@1 | 配管HDPE160管壁厚8mm（选用品牌：联塑） | m | 2525.712 | 18.3 | 46220.53
118 | 25000001@1 | 草坪灯（选用品牌：欧普牌）10W | 套 | 15.15 | 165 | 2499.75
119 | 28110210@1 | 铜芯电缆ZRCYJV-4*25（选用品牌：深圳中缆） | m | 479.9722 | 58.28 | 27972.78
120 | 28110210@5 | 铜芯电缆ZCYJV22-8.7/15kV-3*120（选用品牌：深圳中缆） | m | 18.18 | 272.1 | 4946.78
121 | 28110210@6 | 铜芯电缆ZRCYJV-4*50（选用品牌：深圳中缆） | m | 990.4666 | 113.67 | 112586.34
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） | [6 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
122 | 28110210@7 | 铜芯电缆ZRCYJV-4*185（选用品牌：深圳中缆） | m | 1697.2949 | 428.99 | 728122.54
123 | 29050030@1 | 四芯密集式铜母线槽（选用品牌：广东源泰）4000A | m | 6 | 6225 | 37350
124 | 29050050@1 | 母线槽进出分线箱（选用品牌：广东源泰）4000A | 台 | 1 | 5762 | 5762
125 | 29070020@2 | 电缆终端头ZCYJV22-8.7/15kV-3*120 | 套 | 2.04 | 72 | 146.88
126 | 29190100@1 | 庭院灯（选用品牌：欧普牌）24W | 根 | 36 | 875 | 31500
127 | 34130070@1 | 电缆标志牌 | 个 | 170.69 | 9.44 | 1611.31
128 | 55010001@1 | 低压受电柜（选用品牌：广州白云万州）F1P01 | 台 | 1 | 53680 | 53680
129 | 55010001@2 | 补偿柜（选用品牌：广州白云万州）F1P02 | 台 | 1 | 69913 | 69913
130 | 55010001@3 | 馈线柜（选用品牌：广州白云万州）F1P04 | 台 | 1 | 25639 | 25639
131 | 55010001@4 | 馈线柜（选用品牌：广州白云万州）F1P05 | 台 | 1 | 23932 | 23932
132 | 55010001@5 | 馈线柜（选用品牌：广州白云万州）F2P06 | 台 | 1 | 24713 | 24713
133 | 55170010@1 | 高压电流互感器（选用品牌：广州白云万州）400/5 0.2S级 | 只 | 4 | 880 | 3520
134 | 55170010@3 | 高压电流互感器（选用品牌：广州白云万州）200/5A 0.5/10P10 | 只 | 4 | 760 | 3040
135 | 55430050@1 | 干式变压器（选用品牌：广东广特）SCB11-2000kVA/10kV/0.4kV | 台 | 1 | 206000 | 206000
136 | 80210180@3 | 预拌混凝土C15 | m3 | 24.745 | 437.48 | 10825.44
137 | ZCFTZ | 主材费调整 | 元 | -0.0316 | 1 | -0.03
138 | 补充主材001@1 | 多片式铜软连接4000A | 跨/三相 | 2 | 5700 | 11400
139 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 26.0139 | 230 | 5983.2
140 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2733.3646 | 1 | 2733.36
141 | 99450640 | 检修费 | 元 | 648.7371 | 1 | 648.74
142 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1950.4691 | 1 | 1950.47
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） | [6 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
143 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 388.323 | 1 | 388.32
144 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 19.74 | 11.33 | 223.65
145 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 575.057 | 9.63 | 5537.8
146 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 28.4414 | 9.63 | 273.89
147 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 1120.6276 | 0.63 | 706
148 | 99451300 | 校验费 | 元 | 164.048 | 1 | 164.05
149 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0668 | 1 | -0.07
150 | 870613023 | 手持式万用表 | 台班 | 21.866 | 5.1 | 111.52
151 | 870699068 | 相位表 | 台班 | 10.257 | 11.35 | 116.42
152 | 870699204 | 电缆测试仪 | 台班 | 10.933 | 17.06 | 186.52
153 | 873110056 | 振荡器 | 台班 | 10.257 | 21.12 | 216.63
154 | 990101015 | 履带式推土机功率75(kW) | 台班 | 0.1234 | 1264.67 | 156.06
155 | 990106030 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3) | 台班 | 0.9801 | 1690.48 | 1656.84
156 | 990120020 | 钢轮内燃压路机工作质量8(t) | 台班 | 0.03 | 566.85 | 17.01
157 | 990120040 | 钢轮内燃压路机工作质量15(t) | 台班 | 0.2495 | 871.45 | 217.43
158 | 990123020 | 电动夯实机夯击能力20~62(kN·m) | 台班 | 7.893 | 31.29 | 246.97
159 | 990129010 | 风动凿岩机手持式 | 台班 | 7.8156 | 14.1 | 110.2
160 | 990138020 | 稳定土拌合机功率105(kW) | 台班 | 0.3 | 1316.63 | 394.99
161 | 990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 1.0004 | 1032.81 | 1033.22
162 | 990304008 | 汽车式起重机提升质量10(t) | 台班 | 2.1846 | 1125.08 | 2457.85
163 | 990401005 | 载货汽车装载质量2(t) | 台班 | 0.64 | 533.89 | 341.69
164 | 990401015 | 载货汽车装载质量4(t) | 台班 | 0.3 | 632.73 | 189.82
165 | 990401020 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 2.735 | 658.68 | 1801.49
166 | 990401025 | 载货汽车装载质量6(t) | 台班 | 0.0142 | 685.04 | 9.73
167 | 990401030 | 载货汽车装载质量8(t) | 台班 | 0.25 | 772.88 | 193.22
168 | 990402040 | 自卸汽车装载质量15(t) | 台班 | 3.3547 | 1427.29 | 4788.13
169 | 990503010 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力10(kN) | 台班 | 0.39 | 268.58 | 104.75
170 | 990605060 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 2.499 | 9.93 | 24.82
171 | 990605065 | 混凝土振捣器(平板式) | 台班 | 2.4552 | 11.16 | 27.4
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） | [6 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
172 | 990618010 | 混凝土切缝机功率7.5(kW) | 台班 | 24.2766 | 29.24 | 709.85
173 | 990727010 | 立式钻床钻孔管径25(mm) | 台班 | 0.5 | 8.7 | 4.35
174 | 990764020 | 液压压接机压力200(t) | 台班 | 0.4 | 72.4 | 28.96
175 | 990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 2.57 | 56.39 | 144.92
176 | 991004010 | 内燃空气压缩机排气量3(m3/min) | 台班 | 3.6947 | 329.92 | 1218.96
|  | 合计 |  |  |  | 1674757.54

## 表3-13 其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 预算包干费 | 项 |  | 13546.28 |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费 | 项 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | 概算幅度差 | 项 |  |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用 | 项
9 | 索赔费用 | 项
10 | 其他费用 | 项 |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计 |  |  |  | 13546.28 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 表3-19 规费和税金项目计算表
规费和税金项目清单与计价表
工程名称：室外工程-室外强电工程（含配电房增容） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率（%） |  | 金额（元）
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 9 |  | 157424.8
合计 |  |  |  |  | 157424.8