## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 550072.34
1.1 | C.1A栋 | 550072.34
2 | 措施项目费 | 63589.98
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 51985.78
2.2 | 其他措施费 | 11604.20
3 | 其他项目费 | 444567.30 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 30033.95
3.2 | 暂估价 | 400000.00
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 14533.35
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1058229.62
5 | 增值税销项税额 | 95240.67 |  |  | －
6 | 含税工程总造价 | 1153470.29
7 | 人工费 | 156763.58
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,153,470.29 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| C.1 | A栋 | [6 empty] | 550072.34
|  | 桥架 | [6 empty] | 2078.07
1 | 030411003001 | 金属桥架（原有线槽，改动位置） | 1.名称:金属桥架（原有线槽，改动位置） 2.规格:CT100*100*1.5mm 3.说明:包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 48.07 | 43.23 |  | 2078.07
|  | 配电箱 | [6 empty] | 37259.52
2 | 030404017001 | 配电箱改造 A-1AL | 1.名称:配电箱改造 A-1AL 2.规格:详见设计图纸 3.新增12个出线回路，详见图纸 4.安装方式:悬挂式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1069.53 |  | 1069.53
3 | 030404017002 | 配电箱改造 A-6~8AP | 1.名称:配电箱改造 A-6~8AP 2.规格:详见设计图纸 3.新增6个出线回路，详见图纸 4.安装方式:悬挂式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 3 | 156.73 |  | 470.19
4 | 030404017003 | 热水器开关箱 | 1.名称:热水器开关箱 2.规格:详见设计图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:悬挂式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 978.27 |  | 978.27
本页小计 | [8 empty] | 4596.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030404017004 | 配电箱1AL-pm | 1.名称:配电箱1AL-pm 2.规格:详见设计图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:悬挂式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1064.53 |  | 1064.53
6 | 030404017005 | 配电箱1AL-yw | 1.名称:配电箱1AL-yw 2.规格:详见设计图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:悬挂式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 2179.34 |  | 2179.34
7 | 030404017006 | 配电箱2AL-bj | 1.名称:配电箱2AL-bj 2.规格:详见设计图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:悬挂式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1548.97 |  | 1548.97
8 | 030404017007 | 配电箱2AL-by | 1.名称:配电箱2AL-by 2.规格:详见设计图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:悬挂式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1256.47 |  | 1256.47
本页小计 | [8 empty] | 6049.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030404017008 | 配电箱2AL-cf | 1.名称:配电箱2AL-cf 2.规格:详见设计图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:悬挂式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1814.51 |  | 1814.51
10 | 030404017009 | 配电箱A-2AL | 1.名称:照明插座配电箱A-2AL 2.规格:详见设计图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:悬挂式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 4739.89 |  | 4739.89
11 | 030404017010 | 配电箱2AL-dmt | 1.名称:配电箱2AL-dmt 2.规格:详见设计图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:悬挂式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 2297.48 |  | 2297.48
12 | 030404017011 | 配电箱2AL-px | 1.名称:配电箱2AL-px 2.规格:详见设计图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:悬挂式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1596.18 |  | 1596.18
本页小计 | [8 empty] | 10448.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030404017012 | 配电箱2AL-xx | 1.名称:配电箱2AL-xx 2.规格:详见设计图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:悬挂式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1248.81 |  | 1248.81
14 | 030404017013 | 配电箱2AL-ycq | 1.名称:配电箱2AL-ycq 2.规格:详见设计图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:悬挂式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1423.85 |  | 1423.85
15 | 030404017014 | 配电箱A-TAPK3 | 1.名称:配电箱A-TAPK3 2.规格:详见设计图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:悬挂式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 3790.72 |  | 3790.72
16 | 030404017015 | 配电箱A-TAPK6 | 1.名称:配电箱A-TAPK6 2.规格:详见设计图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:悬挂式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 4463.53 |  | 4463.53
本页小计 | [8 empty] | 10926.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030404017016 | 配电箱A-TAPK7 | 1.名称:配电箱A-TAPK7 2.规格:详见设计图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:悬挂式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 7172.36 |  | 7172.36
18 | 030404017017 | 拆除原有配电箱A-ATxks | 1.名称:拆除原有配电箱A-ATxks 2.规格:详见设计图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:悬挂式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 144.89 |  | 144.89
|  | 电力电缆 | [6 empty] | 50378.54
19 | 030408001001 | 电力电缆 WDZ(B2)-YJY-4×25+1×16 | 1.名称:电力电缆 WDZ(B2)-YJY-4×25+1×16 2.规格:WDZ(B2)-YJY-4×25+1×16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.说明:包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 83.39 | 132.22 |  | 11025.83
本页小计 | [8 empty] | 18343.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030408001002 | 电力电缆 WDZ(B2)-YJY-5×16 | 1.名称:电力电缆 WDZ(B2)-YJY-5×16 2.规格:WDZ(B2)-YJY-5×16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.说明:包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 96.47 | 89.98 |  | 8680.37
21 | 030408001003 | 电力电缆 WDZ(B2)-YJY-5×10 | 1.名称:电力电缆 WDZ(B2)-YJY-5×10 2.规格:WDZ(B2)-YJY-5×10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.说明:包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 95.53 | 59.45 |  | 5679.26
本页小计 | [8 empty] | 14359.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030408001004 | 电力电缆 WDZ(B2)-YJY-3×10 | 1.名称:电力电缆 WDZ(B2)-YJY-3×10 2.规格:WDZ(B2)-YJY-3×10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.说明:包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 108.25 | 39.15 |  | 4237.99
23 | 030408001005 | 电力电缆 WDZ(B2)-YJY-3×6 | 1.名称:电力电缆 WDZ(B2)-YJY-3×6 2.规格:WDZ(B2)-YJY-3×6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.说明:包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 85.61 | 21.86 |  | 1871.43
本页小计 | [8 empty] | 6109.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030408001006 | 电力电缆 WDZ(B2)-YJY-3×4 | 1.名称:电力电缆 WDZ(B2)-YJY-3×4 2.规格:WDZ(B2)-YJY-3×4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.说明:包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 54.77 | 16.55 |  | 906.44
25 | 030408001007 | 电力电缆 WDZ(B2)-YJY-3×35+2×16 | 1.名称:电力电缆 WDZ(B2)-YJY-3×35+2×16 2.规格:WDZ(B2)-YJY-3×35+2×16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.说明:包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 39.26 | 139.99 |  | 5496.01
本页小计 | [8 empty] | 6402.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030408001008 | 电力电缆 WDZ(B2)-YJY-5×6 | 1.名称:电力电缆 WDZ(B2)-YJY-5×6 2.规格:WDZ(B2)-YJY-5×6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.说明:包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 46.68 | 36.17 |  | 1688.42
27 | 030408001009 | 电力电缆 WDZ(B2)-YJY-5×4 | 1.名称:电力电缆 WDZ(B2)-YJY-5×4 2.规格:WDZ-YJY-5×4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.说明:包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 29.65 | 25.1 |  | 744.22
本页小计 | [8 empty] | 2432.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030411004005 | 控制电缆 WDZ-KVV-6×1.0 | 1.名称:控制电缆 WDZ-KVV-6×1.0 2.配线形式:综合考虑 3.材质:铜芯 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 638.41 | 15.74 |  | 10048.57
|  | 配管配线 | [6 empty] | 302880.97
29 | 030411001002 | 配管MT40 | 1.名称:配管MT40 2.材质:薄壁钢管 3.规格:MT40 4.配置形式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 29.73 | 30.9 |  | 918.66
本页小计 | [8 empty] | 10967.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030411001003 | 配管MT32 | 1.名称:配管MT32 2.材质:薄壁钢管 3.规格:MT32 4.配置形式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 34.32 | 22.47 |  | 771.17
31 | 030411001004 | 配管MT25 | 1.名称:配管MT25 2.材质:薄壁钢管 3.规格:MT25 4.配置形式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 99.12 | 18.06 |  | 1790.11
本页小计 | [8 empty] | 2561.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030411001005 | 配管MT20 | 1.名称:配管MT20 2.材质:薄壁钢管 3.规格:MT20 4.配置形式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 5194.53 | 13.03 |  | 67684.73
33 | 030411001006 | 配管SC40 | 1.名称:配管SC40 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 13.33 | 36.58 |  | 487.61
34 | 030411004006 | 电气配线WDZ(B2)-BYJ-2.5 | 1.名称:电气配线WDZ(B2)-BYJ-2.5 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZ(B2)-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 24352.8 | 3.66 |  | 89131.25
本页小计 | [8 empty] | 157303.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030411004007 | 电气配线WDZBN(B2)-BYJ-2.5 | 1.名称:电气配线WDZBN(B2)-BYJ-2.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:铜芯 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 6412.74 | 4.36 |  | 27959.55
36 | 030411004008 | 电气配线WDZ(B2)-BYJ-4 | 1.名称:电气配线WDZ(B2)-BYJ-4 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZ(B2)-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1228.39 | 4.88 |  | 5994.54
37 | 030411004009 | 电气配线 WDZNB-RVS-2×2.5 | 1.名称:电气配线 WDZNB-RVS-2×2.5 2.配线形式:综合考虑 3.材质:铜芯 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 2137.58 | 11.41 |  | 24389.79
38 | 030411001007 | 配管SC32 | 1.名称:配管SC32 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 32.22 | 22.68 |  | 730.75
本页小计 | [8 empty] | 59074.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030411001008 | 配管SC20 | 1.名称:配管SC20 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 5659.36 | 14.67 |  | 83022.81
|  | 灯具 | [6 empty] | 147657.07
40 | 030412004001 | 安全出口指示灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1x1.5W 4.安装形式:墙壁式 5.包含本体、接线底盒及附件安装、接地、接线、单体调试等相关费用 6.综合考虑超高降效费用 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 42 | 123.4 |  | 5182.8
41 | 030412004002 | 单向疏散指示灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:A型灯具 3.规格:1x1.5W 4.安装形式:墙壁式 5.包含本体、接线底盒及附件安装、接地、接线、单体调试等相关费用 6.综合考虑超高降效费用 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 90 | 121.85 |  | 10966.5
本页小计 | [8 empty] | 99172.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030412004003 | 应急照明灯-壁装 | 1.名称:应急照明灯-壁装 2.型号:A型灯具 3.规格:1x6W 4.安装形式:墙壁式 5.包含本体、接线底盒及附件安装、接地、接线、单体调试等相关费用 6.综合考虑超高降效费用 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 21 | 179.19 |  | 3762.99
43 | 030412004004 | 应急照明灯-天花嵌入式 | 1.名称:应急照明灯-天花嵌入式 2.型号:A型灯具 3.规格:1x6W 4.安装形式:吸顶式 5.综合考虑超高降效费用 6.包含本体、接线底盒及附件安装、接地、接线、单体调试等相关费用 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 105 | 85.46 |  | 8973.3
44 | 030412004005 | 600×600集成灯 18W | 1.名称:600×600集成灯 18W 2.规格:18W,4000K 3.综合考虑安装方式 4.包含本体、接线底盒及附件安装、接地、接线、单体调试等相关费用 5.综合考虑超高降效费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 3 | 100.12 |  | 300.36
本页小计 | [8 empty] | 13036.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030412004006 | 暗装LED筒灯 9W | 1.名称:暗装LED筒灯 9W 2.规格:9W，4000K 3.综合考虑安装方式 4.包含本体、接线底盒及附件安装、接地、接线、单体调试等相关费用 5.综合考虑超高降效费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 716 | 82.56 |  | 59112.96
46 | 030412004007 | 暗装LED射灯 12W | 1.名称:暗装LED射灯 12W 2.规格:14W 1200lm 3.综合考虑安装方式 4.包含本体、接线底盒及附件安装、接地、接线、单体调试等相关费用 5.综合考虑超高降效费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 9 | 53.04 |  | 477.36
47 | 030412004008 | 暗装双头LED筒灯 9W | 1.名称:暗装双头LED筒灯 9W 2.规格:9W，4000K 3.综合考虑安装方式 4.包含本体、接线底盒及附件安装、接地、接线、单体调试等相关费用 5.综合考虑超高降效费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 224 | 89.23 |  | 19987.52
本页小计 | [8 empty] | 79577.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030412004009 | 双头格栅筒灯 9W | 1.名称:双头格栅筒灯 9W 2.规格:9W，4000K 3.综合考虑安装方式 4.包含本体、接线底盒及附件安装、接地、接线、单体调试等相关费用 5.综合考虑超高降效费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 21 | 89.23 |  | 1873.83
49 | 030412004010 | 防雾筒灯 7W | 1.名称:防雾筒灯 7W 2.规格:7W，4000K 3.综合考虑安装方式 4.包含本体、接线底盒及附件安装、接地、接线、单体调试等相关费用 5.综合考虑超高降效费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 111 | 76.01 |  | 8437.11
50 | 030412001001 | LED磁吸射灯 10W | 1.名称:LED磁吸射灯 10W 2.规格:10W，4000K 3.包含本体、接线底盒及附件安装、接地、接线、单体调试等相关费用 4.综合考虑超高降效费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 32 | 147.36 |  | 4715.52
本页小计 | [8 empty] | 15026.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030412004011 | 亚克力长条吊灯LED灯管 | 1.名称:亚克力长条吊灯LED灯管 2.规格:30W，4000K 3.综合考虑安装方式 4.包含本体、接线底盒及附件安装、接地、接线、单体调试等相关费用 5.综合考虑超高降效费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 101 | 92.58 |  | 9350.58
52 | 030412004012 | LED灯带 4000K，9W/M | 1.名称:LED灯带 2.规格:4000K，9W/M 3.综合考虑安装方式 4.包含本体、接线底盒及附件安装、接地、接线、单体调试等相关费用 5.综合考虑超高降效费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 563.3 | 25.77 |  | 14516.24
|  | 开关插座 | [6 empty] | 9818.17
53 | 030404035001 | 单相二、三极插座(安全型) | 1.名称:单相二、三极插座(安全型) 2.规格:250V,10A 3.安装方式:综合考虑 4.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 245 | 30.49 |  | 7470.05
本页小计 | [8 empty] | 31336.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030404035002 | 单相二、三极插座(安全型)，带开关 | 1.名称:单相二、三极插座(安全型)，带开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:综合考虑 4.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 6 | 30.49 |  | 182.94
55 | 030404034001 | 单联单控开关 10A/220V | 1.名称:单联单控开关 10A/220V 2.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.综合考虑安装方式以及安装高度 4.包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 29.25 |  | 87.75
本页小计 | [8 empty] | 270.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030404034002 | 双联单控暗装开关 10A/220V | 1.名称:双联单控暗装开关 10A/220V 2.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.综合考虑超高降效费用 4.综合考虑安装方式以及安装高度 5.包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 13 | 31.19 |  | 405.47
57 | 030404034003 | 三联单控暗装开关 10A/220V | 1.名称:三联单控暗装开关 10A/220V 2.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.综合考虑超高降效费用 4.综合考虑安装方式以及安装高度 5.包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 36 | 34.46 |  | 1240.56
本页小计 | [8 empty] | 1646.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030404034004 | 智能照明控制面板 | 1.名称:智能照明控制面板 2.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.综合考虑超高降效费用 4.综合考虑安装方式以及安装高度 5.包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 431.4 |  | 431.4
|  | 措施项目 | [6 empty] | 11604.2
59 | 031302007003 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 5802.1 |  | 5802.1
60 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 5802.1 |  | 5802.1
本页小计 | [8 empty] | 12035.6
合 计 | [8 empty] | 561676.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 51985.78 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | (分部分项人工费+分部分项机具费)*(1-0.8) | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 51985.78
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 30033.95 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 400000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 400000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 14533.35
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 444567.30 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金额 | 项 |  | 30033.95
合 计 |  |  |  | 30033.95 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | 1058229.62 | 9 |  | 95240.67
合 计 | [6 empty] | 95240.67
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13