穗港科技合作园二期项目（AG0209033地块）勘察设计施工总承包

招标文件

招 标 人： 穗港科技投资（广州）有限公司

招标代理机构：广东城华工程咨询有限公司

日         期：2025年1月

目录

第一卷 	3

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1. 总则	13

2. 招标文件	15

3. 投标文件	16

4. 投标	19

5. 开标	20

6. 评标	21

7. 合同授予	22

8. 纪律和监督	24

9. 需要补充的其他内容	25

10. 电子招标投标	25

第三章 评标（通过制法）、定标办法（综合因素）	31

评标办法前附表	29

1. 评标方法	30

2. 评审标准	30

3. 评标程序	30

4. 评标表格	34

5.定标办法（方案因素）............................................34

第四章 合同条款及格式	50

第二卷 	51

第五章 发包人要求	52

第六章 发包人提供的资料	68

第三卷 	69

第七章 投标文件格式	70

## 招标公告

（另册）

## 投标人须知

### 投标人须知前附表

说明：投标人须知前附表部分为选择性条款，以■表示选用，以□表示不选用。

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：穗港科技投资（广州）有限公司 地址：广州市黄埔区连云路2号801房 联系人：薛工 联系电话：020-82111450 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：广东城华工程咨询有限公司 地址：广州市黄埔区黄埔大道东840号2802房 联系人：胡工 电话： 020-32235866 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 穗港科技合作园二期项目（AG0209033地块）勘察设计施工总承包 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 详见招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 企业自筹100%。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见本项目招标公告。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见本项目招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 详见本项目招标公告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 详见本项目招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | □不接受 ■接受，应满足下列要求：详见本项目招标公告。 |
| 1.5 | 费用承担和 设计成果补偿 | ■不补偿 □补偿，补偿标准： / 。 |
| 1.9.1 | 踏勘 | ■不组织：自行踏勘。 考察期间所发生一切费用或意外由投标人自行负责。 □组织，踏勘时间：另行通知 踏勘集中地点：另行通知 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： ■招标人接受网上提问并答疑 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题 的截止时间 | 1.方式：网上答疑； 2.投标人提出问题期限：在递交投标文件截止日期前18 日； 3.招标人澄清、修补或答疑期限：在递交投标文件截止日期前15 日； 4.网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资源交易中心网站 （http://www.gzggzy.cn）→进入“我是投标人”→进入“新建设工程交易平台”→进入“我的投标”→通过项目编号或项目名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“答疑提问”→“新建问题”→无记名或匿名提出问题。 |
| 1.10.3 | 招标人 书面澄清的时间 | 在递交投标文件截止日期前15日。 |
| 1.11.1 | 招标人规定由 分包人承担的工作 | 无 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | □不允许 ■允许，允许非主体、非关键性工程进行分包。 分包内容要求：经总监理工程师及发包人书面同意后可依法分包。 分包金额要求：无 对分包人的资质要求：符合有关法律法规和文件规定，并不得再次分包。 |
| 1.12 | 偏离 | ■不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：/。 |
| 2.1 | 构成招标文件 的其他资料 | 答疑纪要、澄清文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求 澄清招标文件 的截止时间 | 时间：在提交投标文件截止时间18天前提出。 形式：投标人的疑问通过网上提交。具体操作方法详见《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。提问一律不得署名。 |
| 2.2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 同投标人提出问题的截止时间 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清的时间 | 招标文件的澄清或修改或补充公告在广州公共资源交易中心网站公开发布，发出即视作收到，以广州公共资源交易中心数字交易平台网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改的时间 | 招标文件的澄清或修改或补充公告一经在广州公共资源交易中心交易平台网站发布，视作已发放给所有投标人，以广州公共资源交易中心交易平台网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件 的其他资料 | 见第七章《投标文件格式》要求 |
| 3.2.4 | 投标最高限价 | 本项目招标控制价（最高投标限价）为：人民币46353.95万元，其中：施工费最高投标限价为45,548.78万元；设计费最高投标限价为709.17万元；勘察费最高投标限价为96.00万元、综合包干单价最高投标限价为120元／米。 投标报价超过任一对应的招标控制价的投标文件将被拒绝。 |
| 3.2.5 | 投标报价的要求 | 本项目施工费发包基准价为49,509.54 万元 ；设计费发包基准价为 1181.95万元；勘察费发包基准价为 96.00 万元。 投标报价由勘察费报价、设计费报价和施工费报价组成。 1、勘察费：由各投标人在不高于勘察投标最高限价的情况下进行报价。 2、设计费：由各投标人在不高于设计投标最高限价的情况下进行报价。 3、施工费：施工费用由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报。 投标人根据招标文件要求以及自行设计方案编制投标报价。对施工费低于成本警戒价的投标限价（本项目成本警戒价为施工费投标最高投标限价的80%设置，即36439.02万元），投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从递交投标文件截止之日计起），如出现异议或投诉，则投标有效期自动延长至异议或投诉处理结束，确定中标人并发放中标通知书为止。中标人的投标有效期自动延期至合同履行完毕。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标担保的金额：人民币伍拾万元 缴纳时间：投标担保，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳，对于联合体投标人，投标担保由联合体主办方缴纳。 1、投标保证金可采用现金、支票、汇票、信用证、保函、保险等能够实现保证目的的方式。 2、如采用现金、支票或汇票形式提交的，由广州交易集团有限公司代收（保证金从投标人基本账户转账至广州交易集团有限公司。）具体操作要求详见广州交易集团有限公司最新的投标保证金缴纳操作流程及有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州交易集团有限公司，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。 3、如采用非电子形式的投标保函或投标保证保险【银行保函或保险需开具给招标人（受益人也必须是招标人）。】提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。 纸质保函或保险等凭证纸质原件也可在投标截止时间前将原件单独密封（封口处加盖投标人单位公章）递交至开标室。递交纸质保函或保险等凭证纸质原件时需提供法定代表人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书。 4、采用电子保函提交投标保证金的，具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心。到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询信息为准。 5、投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | / |
| 3.5.3 | 近年完成 的类似项目 | 2020年1月1日至今 |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼 及仲裁情况 | / |
| 3.6 | 是否允许 递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标人采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，可加盖个人电子印章也可线下签字或盖章后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。 联合体投标的，电子投标文件统一由联合体主办方进行电子印章，并在交易平台网站办理网上投标登记手续，开标评标均以联合体主办方通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 联合体投标的，除投标文件中的联合体工作协议书需联合体各方盖章、签字，其他资料没有明确哪一方盖章的，若需要签字或盖章的均可由联合体主办方签字或盖章即可；法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体主办方出具，其中“单位”一栏可只填写联合体主办方名称，其他资料中“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式可参考为：（主）单位全称（成）单位全称】。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | / |
| 3.7.5 | 装订要求 | / |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | / |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标人应在投标文件递交截止时间前通过广州公共资源交易中心数字交易平台递交电子投标文件。 |
| 4.2.3 | 是否退还 投标文件 | ■否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标开始时间：开标时间同投标截止时间。 具体时间和地点可以到广州公共资源交易中心网站的服务指南中的交易活动安排输入本项目编号或项目名称进行查询。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）在投标截止时间后一个小时内，投标人通过递交投标文件的交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密（投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定）。 （2）解密完成后，公布：a投标人名称；b投标文件递交情况；c投标文件解密情况；d投标担保递交情况；e项目负责人、设计负责人、施工技术负责人、专职安全员；f投标报价（设计报价和施工报价）；g工期；h质量标准；i投标人的加密打包投标文件电脑机器特征码等主要内容，并记录在案。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。 （3）截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。 （4）备用光盘的读取按“10 电子招标投标”第6点的规定执行。 （5）开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录广州公共资源交易中心数字交易平台实时查看开标、唱标情况。广州公共资源交易中心数字交易平台生成开标记录并向社会公众公布。 （6）参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。参加在线开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台后通过广州公共资源交易中心数字交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。 （7）投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。 （8）开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。 （9）投标文件（设计方案）开标时不得开启，在评标时由广州公共资源交易中心数字交易平台随机编号后开启，交由评标委员会进行评审。编号所对应的投标人在设计方案评审结束前不得告知评标委员会、广州公共资源交易中心数字交易平台工作人员、招标人或招标代理机构。 （10）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序； （11）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人在开标前依法组建。 |
| 6.4.1 | 定标委员会的组建 | 定标委员会由招标人在定标前依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评、定标委员会确定中标人 | □是 ■否，推荐的中标候选人 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网 公示期限：3日 投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：履约担保可采用现金、银行保函、担保公司担保或履约保证保险等合法形式。 履约担保的金额：中标人提供的履约担保为施工中标价款的10%。 履约担保指施工部分，勘察和设计无需担保。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 建设单位和中标人均不得委托近二年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止）因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。 |  |
| 9.2 | 在招标和合同实施期间，业主要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。 1.对本条款的规定，特定义如下词汇： 1）“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为； 2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标书之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使业主无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。 2.如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。 |  |
| 9.3 | 项目管理目标： - 职业健康安全管理目标：杜绝死亡事故、杜绝火灾事故、杜绝重大机械事故。改善劳动条件，预防职业病，工地防尘、防毒、防噪音、通风、照明、取暖、降温、防幅射及防物理因素危害等，均符合国家和地方政府主管理部门颁布的相关规定。 - 环境管理目标：不发生重大环境污染。 - 质量目标：按招标文件质量标准要求，具体按合同约定。 - 费用目标：确保项目总投资不超过工程概算、预算，具体按合同约定。 - 进度目标：确保项目建设进度满足招标文件工期要求，具体按合同约定。 |  |
| 9.4 | 本项目的监理、施工图审查、第三方检测工作、可行性研究报告的编制工作、节能评估服务、造价咨询工作不列入本次招标范围。 |  |
| 9.5 | 施工保修期限：按照《建设工程质量管理条例》规定。 |  |
| 9.6 | 承包方式：包勘察、包设计、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包项目协调管理、包验收移交、包竣工资料收集整理、包保修。综合单价包干，措施费项目包干。 结算方式具体按合同条款规定。 |  |
| 9.7 | 投标文件中需同时填写大写和小写的，大写和小写不一致时以大写为准。 |  |
| 9.8 | 开工前中标人应当投保安全生产责任保险，且该保险保障场所应包含中标项目。投标人的投标报价视为包含该项费用。 |  |
| 10 | 电子招标投标 | □否 ■是 1、投标文件形式：投标文件全部采用电子文档，投标文件应按广州公共资源交易中心数字交易平台相关操作指南编制。如不按上述要求编制引起系统无法检索、读取相关信息的，其后果由投标人承担。投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，可加盖个人电子印章也可线下签字或盖章后扫描上传。具体操作详见：《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。 2、投标文件的修改与撤回：投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在广州公共资源交易中心数字交易平台发出撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。 3、（重要风险提示）备用光盘或U盘。投标人可使用投标文件制作工具生成非加密的电子投标文件载入光盘或U盘（1份，载体形式由投标人自选），在规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘或u盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的投标文件光盘或U盘(备用)不得加密。光盘或U盘（备用投标文件）无法读取或导入的，则视为未提交投标文件光盘或U盘(备用)。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘或U盘。投标人也可不提交投标文件光盘或U盘(备用)。 4、投标文件的递交： 详见本项目招标公告。 5、投标文件加密要求： ①网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见交易平台相关操作指南。 ②未按要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。 6、投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘或u盘内容，继续开标程序。若出现招标人无法正常解密或导入开标系统的情况，在开标现场读取已成功解密、以及因投标人之外的原因导致电子投标文件解密失败的投标人递交的电子光盘或u盘内容。出现上述情况的，评标委员会对其投标文件的评审以光盘或u盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘或u盘的，视为撤回投标文件。 除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |
| 11 | 中标公示后中标单位提交投标文件要求 | 中标单位在中标公示结束后三个工作日内分别提交1正4副与电子投标文件内容完全一致的纸质版投标文件。 |
| 12 | 绿色发展理念 | 为贯彻绿色发展理念，本项目应积极使用氢燃料电池泥头车等新能源工程车，要求投入的新能源工程车占投入的建筑垃圾自卸车（渣土车）总数比例不低于40%，并确保使用的新能源工程车运出的土方数总数比例不低于40%，否则按合同违约处理。 |
| 13 | 招标人对中标人参与“百千万工程”的具体要求说明与要求 | ☑具体要求在中标后按照投标承诺和招标人的要求执行。 □具体要求：（由招标人填写） |
| 需要补充的其他内容： 1.关于联合体投标人评标的相关规定：如组成联合体投标的，勘察部分评分以承接勘察任务的单位为准；设计部分评分以承接设计任务的单位为准；施工部分评分以主办方为准。 2.交易服务费：中标单位根据广州市规定向广州公共资源交易中心缴纳。 3.招标代理服务费：本项目招标代理服务费为99200元，由中标人（若为联合体投标，指联合体主办方）支付，并在领取中标通知书前将此费用支付给招标代理单位。 |  |  |

### 总则

#### 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目勘察设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

#### 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 详见本项目招标公告。

#### 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 本项目不设设计方案成果补偿。

#### 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

#### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 现场由投标人自行踏勘，投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。招标人不对投标人自行踏勘现场作出的判断和决策负责。

#### 招标答疑

1.10.1 招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、投标最高限价等）有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站提交问题时一律不得署名。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，按前附表载明的方式提出问题。招标人应在递交投标文件截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，在广州公共资源交易中心网站“项目查询（日程安排、答疑纪要）”专区发布。

1.10.3招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

1.10.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。

1.10.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。

#### 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

#### 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 招标文件

#### 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 发包人要求；

- 发包人提供的资料和条件；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件的澄清、修改等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

#### 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过广州公共资源交易中心网站提交给招标人或招标代理人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清或修改或补充公告在广州公共资源交易中心网站“项目查询（日程安排、答疑纪要）”专区网上公开发布，发出即视作收到，以广州公共资源交易中心数字交易平台网站发布时间作为送达时间。招标文件的澄清或修改发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3招标文件的澄清或修改或补充公告一经在广州公共资源交易中心交易平台网站发布，视作已发放给所有投标人，以广州公共资源交易中心交易平台网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

#### 招标文件的修改

2.3.1招标文件的澄清或修改或补充公告在广州公共资源交易中心网站公开发布，发出即视作收到，以广州公共资源交易中心数字交易平台网站发布时间作为送达时间。招标文件的澄清或修改发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2招标文件的澄清或修改或补充公告一经在广州公共资源交易中心交易平台网站发布，视作已发放给所有投标人，以广州公共资源交易中心交易平台网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

### 投标文件

#### 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由设计方案和工程总承包实施方案（含资格审查文件）两部分组成。

3.1.2设计方案主要包括下列内容（注：设计方案评审采用“暗标”形式，具体组成和编制要求如下）：

设计方案文件：文件中不得出现可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形等记认符号，文件总页数包含封面扉页等不超过100页。内容包括：（文件大小不得超过500M）

（1）封面：封面白底黑字，标明项目名称、“设计方案文件”字样、编制时间。

（2）目录。

（3）总体设计方案：

A、设计说明；

B、效果图；

C、设计图纸（包含但不限于总平面图等）。

(4）其他与设计有关的材料。

3.1.3工程总承包实施方案主要包括下列内容：

（1）封面：封面白底黑字，标明项目名称、“工程总承包实施方案（含资格审查文件）”字样、投标人单位名称、编制时间等。

（2）目录。

（3）投标书及投标书附录（按格式2）。

（4）设计投标书（按格式3）。

（5）投标承诺书（按格式5）

（6）资格审查文件：

1）按招标公告附件一盖章签署的《投标人声明》；

2）企业的法定代表人证明书（按格式1）（联合体投标的，由联合体主办方出具）；

3）投标人代表的法定代表人授权委托书（按格式1）（联合体投标的，由联合体主办方出具）；

4）企业营业执照扫描件或电子证照（联合体投标的，联合体各方均提供）；

5）企业资质证书扫描件或电子证照（联合体投标的，联合体各方均提供）；

6）建筑施工企业安全生产许可证扫描件或电子证照；（联合体投标的，由联合体主办方提供）；

7）拟派的项目负责人（兼施工负责人）的建造师注册证书扫描件或电子证书；

8）拟派的设计负责人的证书复印件；

9）拟派的技术负责人的证书复印件；

10）拟派项目负责人（兼施工负责人）持有在有效期内的安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书扫描件或电子证书；

11）拟派专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）扫描件或电子证书；

12）列明主办单位的联合体投标协议书（按格式4）；

13）资格审查前，投标人（含联合体各方）须在广州市住建行业信用管理平台建立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。

（7）参照《工程总承包实施方案投标文件详细审查评分表》中的资信部分的内容，提供评审所需要企业资信资料。（按招标文件的要求填写，详见投标文件格式6 “工程总承包管理机构配备情况”）。

（8）参照《工程总承包实施方案投标文件详细审查评分表》中的施工实施方案部分的内容，提供评审所需要的资料。

（9）《参与编制投标文件人员名单》(按格式7)。

（10）《拟投入本工程施工的主要机械设备配备表》(按格式8)。

（11）投标人认为需提交的资料。

注：1.相关电子证书按规定需打印后手写本人签名的，应按照规定手写本人签名后再扫描提交。

2.投标人在投标登记时选择了拟投入本项目的项目负责人、专职安全员，即已满足“资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员”的要求，投标人无需提供证明材料。

#### 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 投标有效期

3.3.1 投标有效期按须知前附表的规定。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 投标担保

3.4.1 投标人在投标截止时间前，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标担保，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由主办方递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 未中标的投标保证金将尽快退还，最迟不超过招标人与中标人签定合同后的5个工作日。中标人的投标保证金，在签署合同并按要求提供了履约担保后予以退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或在签订合同时提出附加条件或未按招标文件规定提交履约担保。

#### 资格审查资料

本项目采用电子化资格后审，由评标委员会负责对投标人的资格进行审查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。

资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

#### 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

#### 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3投标人采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。取消在招标文件中采用个人数字证书和加盖个人电子印章要求，投标文件中需个人签字或盖章的，应在线下完成后扫描上传。按照广州公共资源交易中心网站最新发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》进行操作。

联合体投标的，电子投标文件统一由联合体主办方进行电子印章，并在交易平台网站办理网上投标登记手续，开标评标均以联合体主办方通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

### 投标

#### 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件电子备用光盘或U盘应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章；

4.1.2投标文件电子备用光盘或U盘的密封要求：投标人应确保投标文件电子备用光盘或U盘密闭封装，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取投标文件的空隙，投标文件电子备用光盘或U盘密封袋上应写明的内容见投标人须知前附表；

4.1.3未按上述要求密封投标文件电子备用光盘或U盘、保密信封的，招标人不予受理。

#### 投标文件的递交

4.2.1投标人代表按投标须知前附表所规定的时间和地点向招标人提交投标文件电子备用光盘或U盘（投标人也可不提交投标文件电子备用光盘或u盘）。

4.2.2 投标人递交投标文件电子备用光盘或U盘的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件电子备用光盘或U盘，招标人不予受理。

4.2.5若出现以下情况，招标人将拒绝接收投标文件电子备用光盘或U盘：

（1）在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件电子备用光盘或U盘的；

（2）投标文件电子备用光盘或U盘未按招标文件要求密封和标志的；

#### （3）在投标截止期前，法定代表人提交投标文件电子备用光盘或U盘，未同时提交本人身份证和法定代表人证明书原件，或委托代理人提交投标文件电子备用光盘或U盘，未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的；

注：因投标人自身原因导致的上传有误、解密未及时等情况，投标人自行承担相应后果。

#### 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第5.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 开标

#### 开标时间和地点

招标人在本章第5.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人（法定代表人或其委托代理人）可自行决定是否参加开标。投标人不参加的，视为认可开标过程及结果。

#### 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- 在投标截止时间后半小时内，投标人通过递交投标文件的交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密（投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定）。

- 解密完成后，公布：a投标人名称；b投标文件递交情况；c投标文件解密情况；d投标担保递交情况；e项目负责人、设计负责人、技术负责人、专职安全员；f投标报价（含勘察设计报价和施工报价）；g工期；h质量标准；i投标人的加密打包投标文件电脑机器特征码等主要内容，并记录在案。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。

- 截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

- 备用光盘的读取按投标人须知前附表“10 电子招标投标”第6点的规定执行。

- 开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录广州公共资源交易中心数字交易平台实时查看开标、唱标情况。广州公共资源交易中心数字交易平台生成开标记录并向社会公众公布。

- 参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。参加在线开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台后通过广州公共资源交易中心数字交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。

- 投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

- 开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

- 投标文件（设计方案）开标时不得开启，在评标时由广州公共资源交易中心数字交易平台随机编号后开启，交由评标委员会进行评审。编号所对应的投标人在设计方案评审结束前不得告知评标委员会、广州公共资源交易中心数字交易平台工作人员、招标人或招标代理机构。

- 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

- 开标结束。

#### 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场或交易中心系统提出，招标人当场作出答复，并制作记录，未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

### 评标

#### 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人依法组建。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

- 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

#### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 定标

6.4.1定标委员会由招标人依法依规组建，详见投标人须知前附表。

6.4.2定标委员会按照第三章“评标、定标办法”规定的定标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标、定标办法”没有规定的定标方法、评审因素和标准，不作为定标依据。

### 合同授予

#### 定标方式

7.1.1 除投标人须知前附表规定定标委员会直接确定中标人外，招标人依据定标委员会推荐的中标候选人确定中标人，定标委员会推荐入围候选人的人数见第三章“评标、定标办法”。

7.1.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定定标排名第一的中标候选人为中标人。

7.1.3定标排名第一的中标候选人放弃中标、或被取消中标资格，或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人顺序依次上升替补定标，以此类推。

#### 中标候选人公示

7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。公示时间为三天，公示期间的最后1天应当为工作日，否则将公示期的最后1天顺延至下一个工作日。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

7.2.2招标人（招标代理机构）填报中标候选人公示信息、与中标人签订合同及办理施工许可前，如发现第一中标候选人或中标人委派的项目负责人已在其他在建项目中任职，招标人有权取消其投标或中标资格，且依法追究相应法律责任。第一中标候选人或中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。招标人可以确定第二中标候选人为第一中标候选人，如第二中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定第三中标候选人为第一中标候选人，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。

#### 中标通知

7.3.1 在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书发出前须经广州公共资源交易中心盖章确认，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3.2 招标人应当自确定中标人后，向招投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。中标通知书由招标人颁发，并经广州公共资源交易中心确认。

#### 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标施工合同暂定价的10%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 纪律和监督

#### 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 对投标人的纪律要求

8.2.1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.2.2投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假骗取中标、行贿情形的，中标无效，该投标人将被招标人列入黑名单并限制其参与招标人后续项目的投标。行政监督部门将对其违法行为进行政处罚。

#### 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

评标委员会在开始评标前，应了解评标专家的职责及守则，认真阅读附件1《评标委员会成员声明》的内容并签名，签字后方可进行评标；

#### 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 电子招标投标

本项目采用电子招标投标。投标人需按招标文件要求提交电子投标文件。

#### 附件一：开标记录表

（项目名称）                          招标开标记录表

开标时间：  年   月   日   时   分

| 序号 | 投标人 名称 | 投标文件 递交情况 | 投标文件 解密情况 | 投标保证金 递交状态 | 总工期 （日历天） | 质量 标准 | 项目负责人 （施工负责人） | 设计负责人 | 专职 安全员 | 投标 总报价 （元） | 勘察费报价（元） | 设计费报价（元） | 施工费 报价 （元） | 投标人 代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：                                          记录人：                                      监标人：

本表仅供参考，具体以开标时的开标记录表为准。

#### 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

......

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。

评标委员会：

年  月  日

#### 附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）：

招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：               ）已收悉，现澄清如下：

.....

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年    月   日

#### 附件四：中标通知书

（按广州公共资源交易中心格式）

附件五：评标委员会成员声明

评标委员会成员声明

本项目招标人  ：

本人就参与               项目的评标工作，作出郑重声明：

一、本人严格遵守评标场所管理规定，服从评标场所现场管理。本人完全知悉并自愿在评审过程中通过电子手写签名板产生电子形式的签名，并认同由此方式产生的签名与本人手写、电子签名具有同等效力；本人使用该签名所签署的评标（审）材料及内容均为本人充分理解并符合本人真实意思表示。

二、在本项目评标开始前，本人不存在以下需要向招标人提出回避的情形：（一）接收到任何单位或者个人授意本人倾向或者排斥本项目特定投标人的电话、短信、微信等；（二）私下接触本项目投标人；（三）收受本项目投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；（四）法律法规等规定的回避情形。

三、本人将按照本项目招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见，不故意拖延评标时间，或者敷衍塞责随意评标，不透露本项目评标委员会成员身份，不透露对本项目投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况、在评标过程中知悉的国家秘密和商业秘密以及与评标有关的其他情况。在本项目评标过程中，本人不对评标委员会其他成员的独立评审施加不当影响；不接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥本项目特定投标人的要求；不对评标委员会其他成员或者其他人员发表带有倾向性、误导性的言论或者暗示性的意见建议。

四、评标结束后，如果本项目需要复核或者存在异议的，本人理解招标人将暂缓支付评审酬劳。本人保证在招标人要求的时间内配合招标人进行复核或者异议处理工作，也保证在规定时间内配合招标监督机构依法对本项目评审情况进行的调查。如果本人存在评审错误的，本人将主动改正错误，配合招标人挽回损失。

五、招标监督机构依法处理本项目投诉、信访或者举报时，经调查后确认本人存在评审错误的，本人接受招标人不支付本项目评审酬劳、将本人列入招标人评标专家回避名单等相关处理措施，本人也接受本项目招标监督机构依法对本人进行的处理。

如果本人违反上述声明内容，造成的后果由本人自行承担。

声明人：（签名）

## 评标（通过制法）、定标办法（综合因素）

### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格审查 | 见附表1《资格审查表》 |  |
| 2.1.2 | 设计方案投标文件有效性审查 | 见附表2《设计方案投标文件有效性审查表》 |  |
| 2.1.3 | 建筑工程设计方案评语表 | 见附表3《建筑工程设计方案评语表》 |  |
| 2.1.4 | 工程总承包实施方案投标文件有效性审查 | 见附表5《工程总承包实施方案投标文件有效性审查表》 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2 （1） | 工程总承包实施方案部分详细审查评分标准 | 工程总承包实施方案（含资信和施工实施方案） | 见附表6《工程总承包实施方案文件综合评分表》 |
| 2.2.2 （2） | 经济部分详细审查评分标准 | 投标报价 | 见附表7《施工费投标报价综合评分表》 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| - 本项目工程施工费成本警戒价为施工费最高投标限价的80%，即36439.02万元。对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 2、关于联合体投标人评标的相关规定：如组成联合体投标的，设计部分评分以承接设计任务的单位为准；施工部分评分以承接施工任务的主办方为准；勘察部分评分以承接勘察任务的单位为准。 |  |  |  |

### 1. 评标、定标方法

本次评标及定标采用评定分离的方式，分为评标委员会与定标委员会，评标委员会负责对招标文件进行资格审查与有效性审查、实施方案详细审查评分及算术复核内容，评出中标候选人。定标委员会负责对通过评标阶段的合格的中标候选人的设计方案详细审查评分和进行综合评分并按得分由高至低排名推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。

## 2. 评审标准

### 2.1评审标准

2.1.1 资格审查标准：见评标办法前附表。

2.1.2设计方案投标文件有效性审查标准：见评标办法前附表。

2.1.3工程总承包实施方案投标文件有效性审查标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1资格审查文件评审

3.1.1资格审查及评标均由招标人依法组建的评标委员会负责。

3.1.2 资格审查采用非电子化审查方式进行，评标委员会施工评审组利用计算机系统对投标人递交的资格审查文件进行辅助评审。

3.1.3资格审查文件中全部符合附表1《资格审查表》中情形的，为资格审查合格。否则为资格审查不合格，经评标委员会认定后，其资格审查文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，应先公开要求投标人进行澄清，并记录及由评标委员会、作出澄清的投标人签字确认，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。只有通过资格审查的投标人方可进入下一阶段的评审。

3.1.4汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

3.1.5资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，招标人或招标代理机构应通报发证部门。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

特别声明：资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

资格审查时，电子评标系统将对投标人的企业资质、企业安全生产许可证、投标人拟担任本工程的项目负责人的资质、项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书、专职安全员的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书、企业信用档案是否符合要求提供辅助审查结果，最终以评标委员会审查的结果为准。如电子评标系统中有部分需评审的内容无法显示的，评标委员会应登录广州市住建行业信用管理平台，根据平台内的相应内容进行评审。

### 3.2设计方案有效性评审

3.2.1设计方案投标文件的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表2《设计方案投标文件有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会设计评审组认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会设计评审组成员的评审意见不一致时，以评标委员会设计评审组过半数成员的意见作为评标委员会设计评审组对该情形的认定结论。未通过有效性审查的，不得进入下一阶段评审。

3.2.2评标委员会专家依据招标文件规定，按附表3《建筑工程设计方案评语表》对各投标人递交的设计方案撰写评语。

3.2.3评标委员会通过交易中心系统揭晓投标人身份，找出各编号投标文件所对应的投标人。

### 3.3工程总承包实施方案部分评审

3.3.1 工程总承包实施方案部分投标文件的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表5《工程总承包实施方案投标文件有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会施工评审组认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会施工评审组成员的评审意见不一致时，以评标委员会施工评审组过半数成员的意见作为评标委员会施工评审组对该情形的认定结论。未通过有效性审查的，不得进入下一阶段评审。

3.3.2 评标委员会专家按附表6《工程总承包实施方案文件综合评分表》对通过工程总承包实施方案投标文件有效性审查表的投标文件进行综合评分。 评分汇总：投标人的工程总承包实施方案部分得分为各评委评分的算术平均值（若分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

3.3.3 计算各投标人的工程总承包实施方案部分得分，精确到小数点后两位（满分100分）。

3.2.4 评标委员会施工评审组编写、签署评标报告。评标报告由评标委员会施工评审组全体成员签字，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

### 3.4投标报价评审

评标委员会施工评审组对通过工程总承包实施方案投标文件投标文件有效性审查的投标人进行投标报价评审。

3.4.1 投标报价的算术校核。评标委员会施工评审组对通过工程总承包实施方案有效性审查的投标文件投标报价进行算术校核，具体标准如下：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准（有以下算术性错误需要修正的除外）；

（2）如果分项报价累加不等总价的，以分项报价累加为准，修正总价；

（3）投标文件存在其他计算性错误的，按就低不就高计算并修正；

（4）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标担保也将被没收。

3.4.2 投标报价评分

①确定评标参考价：以通过工程总承包实施方案投标文件有效性审查并经算术校核的投标人的施工费投标报价中，位于[施工费最高投标限价×80%（含本数），施工费最高投标限价 ]区间的投标人超过5家时，在位于[施工费最高投标限价×80%（含本数），施工费最高投标限价 ]区间的施工费投标报价中去掉一个最高价和一个最低价后，剩余报价的算术平均值为评标参考价。若位于[施工费最高投标限价×80%（含本数），施工费最高投标限价]区间的施工费投标报价等于或少于5家时，直接取区间中的投标价的算术平均值为评标参考价。若没有施工费投标报价位于[施工费最高投标限价×80%（含本数），施工费最高投标限价 ]区间的，直接取投标价的算术平均值为评标参考价；

②计算施工费投标报价得分：当施工费投标报价等于评标参考价时得100分，施工费投标报价每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，最多扣100分，得出的施工费投标报价得分作为投标报价得分，精确到小数点后两位。

3.4.3 投标报价评审中的投标报价特指工程施工费投标报价，不包含勘察费和设计费。

### 3.5评审汇总

3.5.1评标委员会汇总设计方案有效性、工程总承包实施方案得分及投标报价得分，将通过有效性评审的投标人全部推荐为合格的中标候选人，并编写评标报告。

3.5.2有效投标单位不足三家，应当依法重新组织该标段招标。

### 3.6投标文件的澄清和补正

3.6.1为有助于投标文件的审查，评标期间，经评标委员会中两人以上（含两人）的成员以书面形式提出动议，评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

3.6.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会相应评审的依据。

3.6.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

3.6.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会相应评审将按照有效性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 3.7评标结果

3.7.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会将通过评审的投标人全部推荐为合格的中标候选人，进入定标阶段。

3.7.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.7.3 投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，其投标不改变本项目评标结果排序。招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定确定中标人或重新招标。

### 4. 评标表格

见后附。

### 5. 定标办法（综合因素）

## 定标办法前附表

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1 |  | 分值构成及权重 | 投标人总得分（满分100分）=设计方案部分得分×设计总权重（30%）+[工程总承包实施方案部分得分×工程总承包实施方案部分得分权重（50%）+投标报价得分×投标报价得分权重（50%）]×总权重（70%） |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 5.3.2 | 设计方案文件详细审查评分标准 | 设计方案 | 见附表4《设计方案文件详细审查评分标准》 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 关于联合体投标人评标的相关规定：以评审标准内的要求为准。 |  |  |  |

5.1 定标由招标人依法依规组建的定标委员会负责。

5.2 招标人在合格的中标候选人公示完成后10个工作日内进入本项目招标投标交易场所组织定标会。

5.3定标程序

5.3.1本项目采用方案因素定标办法。分值构成及权重见定标办法前附表。

5.3.2设计方案文件评分

5.3.2.1定标委员会专家按本办法附表4《设计方案投标文件详细审查评分表》对合格中标候选人的设计方案文件进行评分。

5.3.2.2定标委员会专家评出各投标人设计方案文件的分数，得出每个投标人设计方案得分。

5.3.2.3招标人（或招标代理机构）在交易中心工作人员和定标委员会见证下开启保密信封，找出各编号投标文件所对应的投标人。

5.3.3评审汇总

5.3.3.1合格中标候选人总得分满分为100分，总分权重分配见：定标办法前附表。

5.3.3.2定标委员会按照“定标办法前附表”所述公式，结合实施方案部分得分，计算各合格中标候选人的总分，并按照总分从高到低排列先后次序，总分相同的，以设计方案文件得分排名靠前的排前；总分与设计方案文件得分均相同的投标文件，以实施方案得分排名靠前的排前；总分与设计方案文件得分与实施方案得分均相同的投标文件，以投标总报价低的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的合格中标候选人，由定标委员会采用记名投票的方式，确定排序。定标委员应按排序先后，向招标人推荐前3名合格中标候选人依次为第一中标候选人至第三中标候选人。

5.4编写定标报告，定标委员会全体确认后签署定标报告。

附表1：

资格审查表

| 序号 | 审查项目 | 须审查的资料 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效； | 法定代表人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书；须提交原件扫描件（若为联合体投标，联合体施工单位主办方单独提供） |  |
| 2 | 投标人（若为联合体投标，联合体各成员）均具有独立法人资格，按国家法律经营； | 企业营业执照（若为联合体投标，联合体施工单位、设计单位、勘察单位）扫描件或电子证照 勘察单位、设计单位为香港企业独立参加投标的，须提供在广东省住房和城乡建设主管部门备案证明扫描件。 |  |
| 3 | 投标人（若为联合体投标，指施工单位）持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证； | 安全生产许可证扫描件或电子证照 |  |
| 4 | 投标人（或联合体各方）企业资质证书符合招标公告要求。 | 资质证书（若为联合体投标，联合体施工单位、设计单位、勘察单位）扫描件或电子证照 |  |
| 5 | 投标人拟担任本项目的项目负责人符合公告要求 | 注册建造师证书扫描件或电子证照 （注：打印建造师电子证书后，在个人签名处手写本人签名再扫描提交。） |  |
| 6 | 项目负责人安全生产考核合格证书符合公告要求 | 项目负责人持有在有效期内的安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书扫描件或电子证书 |  |
| 7 | 投标人拟担任本项目设计负责人符合招标公告要求 | 拟派设计负责人的注册建筑师证书扫描件或电子证书，与项目负责人不为同一人 设计单位为香港企业独立参加投标的，香港专业人士须提供香港建筑师注册管理局注册的建筑师证书扫描件并提供在广东省住房和城乡建设主管部门备案证明扫描件。 |  |
| 8 | 项目负责人（若为联合体，指主办方）须持有安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。 | 项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书扫描件或电子证书。 |  |
| 9 | 专职安全人员（若为联合体，指主办方）须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。 | 专职安全员的安全生产考核合格证（C证）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）扫描件或电子证书。 |  |
| 10 | 投标人（若为联合体投标，由主办方提供）自2020年1月1日至今完成过质量合格的类似工程业绩 | 广州市住建行业信用管理平台内业绩网页信息截图、中标通知书（或免招标证明）、合同关键页及竣工验收证明文件。 |  |
| 11 | 拟担任本工程施工方技术负责人（若为联合体投标，指主办方）；拟投入人员应为本单位正式员工。 | 职称证书扫描件、有效的社保证明。 |  |
| 12 | 投标人提供的投标人声明符合公告要求 | 格式按公告附件一，提供原件扫描件。 |  |
| 13 | 联合体投标的是否提交联合体投标协议书，联合体组成符合招标公告要求 | 提供联合体投标协议书原件扫描件。 |  |
| 14 | 资格审查前，投标人（含联合体各方）须在广州市住建行业信用管理平台建立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、专职安全员、设计负责人须是本企业信用档案中的在册人员。 | 企业信用档案情况及相关人员信息的打印页。 |  |
| 15 | 投标人（含联合体各方）未出现以下情形：与其它投标人（含联合体各方）的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。 | 按投标人提供的《投标人声明》内容进行评审 |  |
| 16 | 未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。 | 投标人无需提供资料，资格审查时，根据广州公共资源交易中心交易系统比对结果为准 |  |

备注：1.凡出现以上任何一项不符合的情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“○”无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“通过”，否则为“不通过”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：                     日期：

附表2：

设计方案投标文件有效性审查表

项目名称：

| 序号 | 方案编号 审查项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人在设计方案、计算机文件、展示图纸内标注名称、印章、商标、图形等记认符号（或使人辨认出投标人或其专业技术人员的身份）的； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 存在互相雷同和串通投标情形的（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | (除本项目公开的前期资料外)存在明显抄袭行为的； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | (除本项目公开的前期资料外)存在侵犯他人著作权和特许权的； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 存在投标人与招标人、评标委员会成员或其他投标人串通投标情形的； |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 结论（通过/不通过） |  |  |  |  |  |  |

注：1.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“○”无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“是”，否则为“否”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：                     日期：

附表3

建筑工程设计方案评语表

项目名称：

| 方案编号 | 主要评审因素 | 评 语 |
| --- | --- | --- |
|  | 针对“设计深度、设计概念、整体规划、建筑造型、使用功能、智能化设计、交通组织、绿色、节能”对建筑工程设计方案进行评审 |  |
|  | 针对“设计深度、设计概念、整体规划、建筑造型、使用功能、智能化设计、交通组织、绿色、节能”对建筑工程设计方案进行评审 |  |
|  | 针对“设计深度、设计概念、整体规划、建筑造型、使用功能、智能化设计、交通组织、绿色、节能”对建筑工程设计方案进行评审 |  |
|  | 针对“设计深度、设计概念、整体规划、建筑造型、使用功能、智能化设计、交通组织、绿色、节能”对建筑工程设计方案进行评审 |  |
|  | 针对“设计深度、设计概念、整体规划、建筑造型、使用功能、智能化设计、交通组织、绿色、节能”对建筑工程设计方案进行评审 |  |
|  | 针对“设计深度、设计概念、整体规划、建筑造型、使用功能、智能化设计、交通组织、绿色、节能”对建筑工程设计方案进行评审 |  |
|  | 针对“设计深度、设计概念、整体规划、建筑造型、使用功能、智能化设计、交通组织、绿色、节能”对建筑工程设计方案进行评审 |  |
|  | 针对“设计深度、设计概念、整体规划、建筑造型、使用功能、智能化设计、交通组织、绿色、节能”对建筑工程设计方案进行评审 |  |

评委签名：                                                                                       日期：       年    月    日

附表4

设计方案投标文件详细审查评分表

项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计深度 | 5 | 设计深度符合设计任务书对设计深度要求的规定。 优：得[5～4)分，良：得[4～3)分，中：得[3～1)分，差：得[1～0]分。 |  |
| 2 | 设计概念 | 5 | 概念立意突出区域特征特色，符合适应、绿色和可持续原则，反映时代精神、具有创新的风格和意识，富有特色和吸引力，体现高新技术研发生产基地特色。 优：得[5～4)分，良：得[4～3)分，中：得[3～1)分，差：得[1～0]分。 |  |
| 3 | 整体规划 | 20 | 方案成果整体规划合理，对项目理解准确深刻，特别是对周边片区的发展思路及科技园的熟悉程度，能符合大片区的功能定位与要求。 优：得[20～15)分，良：得[15～10)分，中：得[10～5)分，差：得[5～0]分。 |  |
| 4 | 建筑造型 | 25 | 建筑形式清晰、细腻、精致、简洁，视觉效果良好，建筑外观与周边环境整体和谐。建筑造型与功能相匹配，体现地标特征。 优：得[25～20)分，良：得[20～15)分，中：得[15～10)分，差：得[10～0]分。 |  |
| 5 | 使用功能 | 20 | 厂房部分空间布局合理，柱跨、开间、层高合理，工艺流线清晰，噪声隔绝，符合创新模式，空气流通、朝向和开窗合理，生活配套满足餐饮和倒班需要。 优：得[20～15)分，良：得[15～10)分，中：得[10～5)分，差：得[5～0]分。 |  |
| 6 | 智能化设计 | 15 | 该项目为高科技、高新技术产业研发基地，智能化新技术的应用得当。 优：得[15～11)分，良：得[11～7)分，中：得[7～3)分，差：得[3～0]分。 |  |
| 7 | 交通组织 | 5 | 出入口设置合理，交通流线清晰，实现组团内部人车分流；竖向交通设施的位置和数量合理。停车体系完善，连接方便。 优：得[5～4)分，良：得[4～3)分，中：得[3～1)分，差：得[1～0]分。 |  |
| 8 | 绿色、节能 | 5 | 设计方案符合绿色建筑设计目标，采取的绿色技术措施充分考虑建筑所在地的气候特点，最大限度地节约资源、保护环境、减少污染，提供健康、适应和高效的使用空间。 优：得[5～4)分，良：得[4～3)分，中：得[3～1)分，差：得[1～0]分。 |  |
| 设计方案 |  | 100 |  |  |

注：投标人的设计方案部分得分为各评委评分的算术平均值（若分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

评委签名：                     日期：

附表5

工程总承包实施方案投标文件有效性审查表

项目名称：

| 序号 | 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《广州建设工程招标投标书》填写的投标总工期不符合招标文件要求的； |  |  |  |  |  |
| 2 | 《广州建设工程招标投标书》填写的质量标准不符合招标文件要求的； |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件的封面没有加盖投标单位的法定印章或未经投标人代表签署或盖章的； |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件未按招标文件第七章规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |  |
| 5 | 对同一招标项目出现两个或以上的投标总报价，且没有申明哪个有效； |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标报价高于投标最高限价的； |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工费投标报价低于企业成本的； |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标人与其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的(以广州公共资源交易中心交易平台评标系统的检索信息为准) |  |  |  |  |  |
| 9 | 存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）； |  |  |  |  |  |
| 10 | 投标人未按要求提交投标保证金的； |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审（是/否） |  |  |  |  |  |

注：1.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“○”无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“是”，否则为“否”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：                   日期：

附表6

工程总承包实施方案文件综合评分表

| 序号 | 项目 | 分值分配 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资信部分（36分） | 企业业绩（30分） | 投标人（若为联合体投标，由主办方提供）自2020年1月1日至今完成过质量合格的类似工程业绩，每项得5分。本项最多得25分。 注：业绩取自广州市住建行业信用管理平台。类似工程业绩是指：项目合同金额≥30000万元的房屋建筑工程施工业绩或建筑工程工程总承包（包括勘察设计施工总承包或设计施工总承包或设计采购施工总承包或勘察设计采购施工总承包等）项目中的施工部分业绩。投标人须提供类似工程业绩网页信息截图，截图须体现类似工程业绩的项目名称及业绩在广州市住建行业信用管理平台中项目编号。完成时间以业绩网页中竣工验收日期的信息为准，业绩金额以业绩网页中中标价的信息为准，若中标价没有显示金额的，以合同价格信息为准，不提供网页截图的业绩不予评审。评标委员会对业绩的评审以投标截止时间在广州市住建行业信用管理平台内业绩网页信息为依据。提供中标通知书（或免招标证明）、合同关键页及竣工验收证明文件，不符合上述条件的不得分。 |
|  |  |  | 投标人（若为联合体投标，由承接设计任务的一方提供）自2020年1月1日至今完成过的类似工程业绩，每项得5分。本项最多得5分。 注：类似工程业绩是指房屋建筑工程设计（或建筑工程勘察设计）业绩的建筑面积≥75000平方米或建筑工程工程总承包（包括勘察设计施工总承包或设计施工总承包或设计采购施工总承包或勘察设计采购施工总承包等）项目中的设计部分业绩的项目总合同金额≥30000万元或建筑面积≥75000平方米。须提供合同关键页和施工图审查合格书，时间以合同签订时间为准，合同金额或建筑面积须在合同中体现。 |
|  |  | 第三方评价 （6分） | 投标人（若为联合体投标的，由主办方提供）2020年至今（2023年），投标人曾被税务机关授予： （1）纳税信用A级纳税人，得6分； （2）纳税信用B级纳税人，得3分； （3）纳税信用M级纳税人,得1分；其余情况不得分。 注：需提供省级税务总局纳税信用查询网页信息截图（http://www.chinatax.gov.cn/index.htm），纳税人等级只计算投标人自身（不计算投标人的分公司和子公司）。不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。时间以税务部门官网查询公布的获奖年度（评价年度）为准。 |
| 二 | 工程实施方案（64分） | 施工总进度计划（8分） | 根据招标文件及施工部署，制定工期目标，编制详细的施工进度计划（以施工进度计划横道图形式表现）、进度保证措施, 施工进度计划结合实际施工情况、能有效实施，制定的进度保证措施现场实操性强，能有效保证施工进度。 优：得[8～6)分，良：得[6～4)分，中：得[4～2)分，差：得[2～0]分。 |
|  |  | 人材机投入保证 （8分） | 提供机械设备、材料、劳动力投入计划及保证措施的，措施有效、合理、可操作性强。 优：得[8～6)分，良：得[6～4)分，中：得[4～2)分，差：得[2～0]分。 |
|  |  | 设计和施工的融合措施 （10分） | 针对本项目编制设计和施工融合目标、设计和施工融合管理体系、设计施工融合措施，措施有效、合理、可操作性强。 优：得[10～7.5)分，良：得[7.5～5)分，中：得[5～2.5)分，差：得[2.5～0]分。 |
|  |  | 质量管理措施（10分） | 针对本项目编制质量管理目标、质量管理体系、质量保证措施，措施有效、合理、可操作性强。 优：得[10～7.5)分，良：得[7.5～5)分，中：得[5～2.5)分，差：得[2.5～0]分。 |
|  |  | 安全文明施工措施（10分） | 针对本项目编制安全文明施工目标、安全文明施工管理体系、安全文明施工保证措施，措施有效、合理、可操作性强。 优：得[10～7.5)分，良：得[7.5～5)分，中：得[5～2.5)分，差：得[2.5～0]分。 |
|  |  | 绿色施工措施（8分） | 针对本项目编制绿色施工目标、绿色施工管理体系、绿色施工保证措施，措施有效、合理、可操作性强， 优：得[8～6)分，良：得[6～4)分，中：得[4～2)分，差：得[2～0]分。 |
|  |  | BIM技术应用（4分） | 根据项目情况，编制BIM全过程技术应用方案，并明确模型最终精度，方案合理、可行。 优：得[4～3)分，良：得[3～2)分，中：得[2～1)分，差：得[1～0]分。 |
|  |  | 施工现场建筑垃圾处理措施（6分） | 根据项目情况编制建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用、污染防治的相关措施，措施有效、现场可操作性强。 优：得[6～4.5)分，良：得[4.5～3)分，中：得[3～1.5)分，差：得[1.5～0]分。 |

注：1、企业资信评分：如投标人为联合体的，设计部分评分以联合体的设计单位成员得分为准，施工部分评分以联合体的主办方得分为准。

2、投标人如果同时满足多个评分档次的，按所满足的最高档得分。

3、以上所有证明资料的扫描件须加盖电子印章（如投标人为联合体的，由主办方盖章即可）

4、所有评委每个分项的分数汇总后的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

附表7

施工费投标报价综合评分表

项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工费投标报价PT（元） |  |  |  |  |  |
| 计算参考数据 | 评标参考价（PC）： |  |  |  |  |
| 偏差（（PT-PC）/PC）（%） |  |  |  |  |  |
| 减分（A） |  |  |  |  |  |
| 施工费投标报价得分(I=100-A) |  |  |  |  |  |

注：确定评标参考价：以通过工程总承包实施方案投标文件有效性审查并经算术校核的投标人的施工费投标报价中，位于[施工费最高投标限价×80%（含本数），施工费最高投标限价 ]区间的投标人超过5家时，在位于[施工费最高投标限价×80%（含本数），施工费最高投标限价 ]区间的施工费投标报价中去掉一个最高价和一个最低价后，剩余报价的算术平均值为评标参考价。若位于[施工费最高投标限价×80%（含本数），施工费最高投标限价]区间的施工费投标报价等于或少于5家时，直接取区间中的投标价的算术平均值为评标参考价。若没有施工费投标报价位于[施工费最高投标限价×80%（含本数），施工费最高投标限价]区间的，直接取投标价的算术平均值为评标参考价。

评委签名：                  日期：

附表8

算术性复核表

工程名称：

| 序号 | 投标单位 | 投标总报价（元） | 算术复核后报价（元） | 经评审的最终投标总报价（元） | 偏差率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

评委签名：                     日期：

## 合同条款及格式

(另册)

## 发包人要求

设计任务书

一、 项目概况

1.1项目基本信息

1.1.1项目名称：穗港科技合作园二期项目（AG0209033地块）勘察设计施工总承包

1.1.2项目位置：

项目位于广州市黄埔区云埔街道开创大道以西、瑞祥路以南（广州经济技术开发区）。

1.1.3招标单位： 穗港科技投资（广州）有限公司

1.1.4项目背景:

项目占地面积约23972平方米，总建筑面积约117700平方米,用地性质为一类工业用地(M1)，建设内容包括3栋厂房，其中A栋13层（高度68.5米）、B栋8层（高度46米），C栋13层（高度68.5米），打造智能制造、人工智能、电子信息、生物科学等相关产业聚集，具体内容以发包人或政府部门审批为准。

1.1.5建设内容：

项目总建设用地性质：一类工业用地（M1）

用地面积：23972平方米

总建筑面积约：117700平方米

建筑高度：≤100M

容积率：≥1.94

建筑密度：≥30%

绿地率：≤20%

建筑退让：符合工业建筑设计规范、消防等相关要求

产业配套：普通工业用地内配套行政办公及生活服务设施的用地面积不大于总用地面积的7%，计容建筑面积不大于总计容建筑面积的15%。

建筑工程复杂程度：Ⅲ级

建设总投资估算约为：68851万元（其中：土建投资50609万元）

限额设计：单方造价限额3869.90元/平方米(含5%暂列金)

1.1.6气候条件：海洋性亚热带季风气候，温暖多雨、光热充足、植物四季常绿。

1.2设计依据

1.2.1甲方提供的相关规划及前期资料，以及其他公开渠道可获得的相关信息、资料。

1.2.2国家及地方有关法律法规、技术规范、文件等。

1.2.3本设计任务书和设计合同或招标文件的相关附录资料。

1.2.4双方签定的设计合同内所包含的服务性条款及要求。

1.2.5甲方对各阶段设计图纸的评审意见。

项目航拍图：

项目总平面图（仅供参考）

二、 设计原则及设计内容

2.1设计原则

2.1.1 时代正在快速更迭，信息的爆炸，科技日新月异，这将要求承载这些系统的建筑要适应这时代的发展，立足于未来的产业园区应高瞻远瞩，把握时代的脉搏，洞察各种可能的发展前景，方案采用了自我更新，自我适应模式。周围以办公和科技园区为主。将企业发展趋势与广州本地优势相结合，将标志的科技性融入当地特色，成为设计师的设计准则。

2.1.2建筑风格体现科技、现代、智能化、人性化，以及地块区域特点。

2.1.3应用绿色节能环保建筑设计，充分利用自然采光通风空间设计。

2.1.4在装饰技术上应符合有关的规程和规范的要求，实用、先进、可靠；

2.2设计范围及内容

负责项目用地红线范围内的全过程全专业建筑设计工作，包含：方案设计、深化方案设计、修建性详细规划设计及报批、单体报建图设计和报建图编制、初步设计（含编制项目概算)、施工图设计、现场技术指导、服务与监督工作。内容主要包括但不限于：

（1）负责编制方案设计及深化、报建，修建性详细规划设计及报批。

（2）负责编制初步设计（含编制项目设计概算)，配合初步设计审查及设计概算审核完成本项目招标范围内工程概算等造价文件的编制工作及相关配合报审工作，还包括各阶段方案比选、技术造型比选等的投资分析，根据发包人要求提供项目的成本指标数据。

（3）负责规划用地红线范围内所有正式建筑物和市政配套工程各专业的施工图设计，包括但不限于：1）建筑、结构、给排水、强电（含永久供电等）、弱电、通风、空调、消防、燃气、基坑支护、幕墙施工图设计，2）室外配套工程、道路（含规划市政道路接驳及小区道路）、园林景观、市政管网接驳（包括燃气、通讯、永久用电及市政给排水等）、室外广场施工图设计，3）负责装修施工图设计（公共区域）、建筑节能、绿色建筑、海绵城市（如有）设计、BIM设计阶段应用。

（4）配合发包人办理项目建设工程规划许可证等规划报批、深基坑审查(如有)、各专业报建、施工图报建、竣工图备案等各专项报批报建和验收工作，费用包含在本工程投标下浮率中。

（5）负责配合沙盘模型制作、三维动画、效果图制作，费用包含在本工程投标下浮率中。

（6）负责工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，并按业主要求准备汇报材料。

（7）配合项目竣工图编制、签审工作，费用包含在本工程投标下浮率中。

（8）本工程实行限额设计、施工，设计、施工限额为¥45,548.78万元人民币(含5%暂列金)，单方造价限额3869.90元/平方米(含5%暂列金)。

设计其他服务

（1）全过程设计服务及协调工作（含派设计代表驻现场）。

（2）负责根据建设要求组织设计范围内各项专家设计评审，并承担设计评审所需相关费用（不含施工图审查费用）。

（3）设计工作分包(含专业深化设计）前必须经甲方书面确认，未经确认的分包单位设计图纸一律无效。

其他设计：（如有）

三、 设计工作要求

3.1总述

项目占地面积约23972平方米，总建筑面积约117700平方米,用地性质为一类工业用地(M1)，建设内容包括3栋厂房，其中A栋13层（高度68.5米）、B栋8层（高度46米），C栋13层（高度68.5米），打造智能制造、人工智能、电子信息、生物科学等相关产业聚集，具体内容以发包人或政府部门审批为准。

3.2主要规划设计条件

|  | 要求 |
| --- | --- |
| 用地性质 | 工业用地（M1) |
| 容积率 | ≥1.94 |
| 建筑密度 | ≥30% |
| 绿地率 | ≤20% |
| 建筑高度 | 不大于100米 |
| 停车位 | 按照《广州市建设项目停车配建指标规定》执行 |

3.3规划设计要求

（1）建筑设计应遵循任务书的功能定位、建筑规模、层数等相关指标进行设计。

（2）应充分考虑与现有周边条件合理衔接和有机结合。

（3）落实广州市委十届九次全会《进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》，提高规划的科学性和前瞻性，整体提升空间立体性、平面协调性、风貌整体性和文脉延续性。要求设计单位把竖向设计和管线规划平衡设计落实在方案深化设计阶段。

（4）停车场应按广州市有关部门的规定比例建设充电设施或预留充电设施接口。认真执行广州市工业和信息化委印发的《广州市电动汽车充电基础设施建设专项规划（2016-2020年）》和穗规划资源规字〔2023〕5 号《广州市建设项目停车泊位配建指标规定》要求设置。

3.4建筑与室内装修设计要求

（1）按政府有关主管部门的要求调整并执行，满足《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014）的相关规定。

（2）提倡使用永久性天然材料，不得使用影响安全的挂板作为装饰面板。走廊、过道、楼梯等与室外直接连通的部位，地面不应采用抛光砖等不适合岭南地区返潮、湿滑气候特点的材料。

（3）建筑设计说明中要求标明所有门均为成品门进场，不采用施工现场制作门。

（4）建筑外立面色调、风格应与周边建筑物、景观协调。立面要充分考虑空调室外机、给水管道的遮挡装饰效果。

（5）重要的建筑、装修材料以及影响室内外重要外观的材料，甲方要求设计方提供实物样板，由设计单位在施工招标前提供，实物样板所需费用由设计单位负责。

3.5结构设计要求

包括设计范围内建筑体的结构设计、基坑支护设计、幕墙、钢结构构件等室内外装修工程的结构设计与验算、室外景观与道路广场工程、构筑物的结构设计。

3.6室外工程设计要求

（1）室外广场

室外广场应与产业建筑整体布局相结合，形成一体化设计，作为重要空间节点提升环境品质。

（2）室外管网

红线内室外管网新建工程及管线迁移工程，包括水、电、燃气等的接入与迁移工程。

道路照明按《广州市城市道路照明设施移交管理办法》和《广州市照明建设管理中心关于拟移交中心管养道路的照明项目有关要求的函(穗照明函[2015]44号)》的要求进行设计。

井盖设施的设计应当执行国家、省、市技术标准和规范，并满足《广州市井盖设施管理试行办法》、《广州城市道路井盖建设实施指引》的要求。井盖和井壁应当标明井盖设施权属单位名称和报修电话。

（3）室外绿化

设计范围内景观园林绿化设计，含室外广场、道路、园林等景观绿化，及泛光照明设计。须对本项目的园林景观方案、苗木选用设计进行比选分析，室外苗木采用岭南植物，并应避免掉皮等影响景观现象。

3.7给排水设计要求

（1）给水系统

本项目给水系统水源为城市自来水。给水系统竖向分成两个区：地下室及1层用水为市政管网供水区，2层以上采用增压供水；给排水系统依据修建性详规、本设计任务书及相关法律法规及规范设计；生活给水系统应结合现有管网的水压进行合理设计。

（2）排水系统

室内污废分流，室外排水雨污分流。各类用房排水的排放应符合国家及地方的规定。

排水需满足《广州市水务管理条例》、《广州市排水管理办法》、《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》等法规的要求。一般粪便污水需经过化粪池预处理，与生活废水分流后汇总后排入市政污水管网，污水排放应遵守国家有关环境保护的规定；

室外排水井应采用《国家标准图》中的统一型号,冷、热、污、雨水等给排水系统井盖应采用防盗、防臭、防震型井盖，带装饰覆盖的地面均应采用带凹面、可二次装饰的装饰型井盖并满足广州市的相关规定。

（3）雨水系统

考虑雨水收集利用，楼外部管道布置不应对主要外立面产生影响。设有分体空调的房间，其冷凝水应有组织排放，并应间接排放至雨水系统。雨水径流控制应从建设项目全局出发，妥善处理防洪排涝、雨水资源化利用和初雨污染的关系，满足《广州市水务管理条例》、《广州市排水管理办法》、《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》等法规的要求。应充分考虑本地雨水情况，确保不因恶劣天气而受淹；

- 消防系统

a.按照国家规范要求设置室外内消火栓系统。

b.按照国家规范要求设置室内消火栓系统；

c.按照国家规范要求设置室内自动灭火系统；

d.按照国家规范要求设置室内灭火器。

（5）卫生洁具及管道材料选用：

a.在满足使用功能的前提下，优先选用国家相关部门推荐的节能、环保型管材。

b.所有卫生洁具应选用国家规定的节水型洁具，公共卫生间及对卫生要求较高的位置应选用非接触式卫生洁具，避免交叉感染。

3.8电气设计要求

（1）变配电（强电）系统

本项目设置高、低压配电房及发电机房等，侧壁预留高压进线通道；

建筑的重要设备及部位用电负荷应按不低于二级负荷要求供电。

用电量应满足整体建筑日常使用需求。建筑每层设置总电表，总电表应选用未设内置程序的智能化电表。

(3)火灾主动报警系统

a．每栋建筑的消防系统相互独立，分别设置消防控制中心，并将消防信息单独传输至大楼的消防控制中心；

b.在建筑总消防控制中心应能够看见本项目消防系统运行情况，并实现控制。总消防控制中心内设有图形显示系统，本项目应接入该系统；

c.消防系统应实现与建筑总消防控制中心平台的无缝连接，并实现无缝连接所必须的调试、扩容改造。

（4）弱电系统

a.设计单位应按照《广东省安全技术防范管理条例》、《广东省安全技术防范管理条例实施办法》、《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》等规定按需进行安防设计和设备设施选用，若需按要求另行委托对应资质的单位进行设计的，必须报承建单位同意，且费用不另行计算。

b.办公区域内应按需设置计算机网络（如有线网络、无线网络）。

c.每个生产功能区应设计独立水表、电表。智能水表、智能电表均应接入节能平台自动抄表系统，实现远程抄表。

d. 在弱电井预留安装移动通讯（中国移动、联通、电信）设备的空间，并在各楼层走廊和电梯井预留安装馈线线槽和天线的位置，为后期安装和调试给予便利。

e.各系统应与建筑相应管理平台无缝连接，并实现无缝连接所必须的调试、扩容改造。

（5）照明灯具

室外照明宜采用节能灯具，室内应采用LED等节能灯。

走廊等公共区域的照明控制以智能控开关为主；

所有灯具应易于维护修理和清洁。具有可替换性。

（6）道路照明

按《广州市城市道路照明设施移交管理办法》和《广州市照明建设管理中心关于拟移交中心管养道路的照明项目有关要求的函（穗照明函[2015]44号）》的要求进行设计。

（7）防雷

建筑应根据其使用性质和重要性、发生雷电事故的可能性及造成后果的严重性，进行防雷设计。

本项目除做好大楼的防雷设计外，还需加强电梯、强弱电等设备及连接线路的防雷措施。

3.9通风空调设计要求

空调系统设计时应兼顾经济性：即采用成熟的先进技术，以节省运费；在确保生产功能及新风卫生要求的同时，充分考虑过渡季节及非常时期采用全新风通风的可能性。以绿色、环保节能为目标，选用环保节能产品，合理处理空调系统产生的废水、废气及噪声，配合其它专业共同营造舒适的环境。通风空调系统方式须进行比选分析。

3.10消防工程设计要求

新建室内消防水池和泵房，消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、灭火器具系统等，须进行比选分析。

3.11电梯设备设计要求

(1)本项目要根据楼房的层高、层数和建筑面积、功能、物流、人流状况，结合日常使用人数以及高峰期人数非常集中的实际情况，合理设置电梯的数量、运载参数等。

(2)电梯的型号和厢门材料、结构、上升速度、设置数量，均应配合建筑类型和装饰标准考虑。

(3)结构井道预留需满足多数品牌电梯安装要求。

(4)电梯运行系统接入建筑建筑设备监控系统。

(5)每个轿厢内均应设置视频监控、对讲，并将系统接入建筑总监控中心。

3.12餐饮厨房区设计要求（如有）

就餐区设计时应保持餐厅内宽敞，通风，明亮，洁净等，餐厅大门应保持畅通，方便人员集中和疏散。凉菜间，备餐间应采用单独房间，可以采用玻璃墙。

厨房相关建筑设计应符合国家相关法律法规要求，包括卫生防疫、水电及防火规范、设备设施规范等，满足适用、安全、卫生等基本要求。

库房应选用在方便进货及领用食材，保持道路畅通。

3.13其它设计要求

(1)项目前期摸查报告编制。报告包含但不限于项目概况、项目现状、周边市政条件、报批报建工作进展、建设工作界面、设计工作计划、存在的问题及相关建议等内容。

(2)幕墙设计（如需有）：幕墙设计需提供本项目建筑外立面、连廊等幕墙相关技术设计工作，具体设计内容包括但不限于建筑外立面风格、技术控制、材料选择、及相关的施工图（包括但不限于平面、立面、详细节点大样、防雷装置、防火措施等）及工地跟进等。

(3)BIM设计（如需有）：本次招标BIM部分（或按现行政策要求）完成重要节点空间的BIM模型设计工作，并提供其他子项设计必要的BIM支持设计工作。

(4)建筑节能新技术的应用及设计：广州市属亚热带季风气候。建筑设计应充分考虑广州市的气候特征，充分利用自然通风，合理控制直接照射室内的阳光，体现生态思想和节能观念。同时设计要体现可持续发展的理念。

(5)标识导引系统设计：设计单位在方案、初步设计中以单独篇章提交标志标识系统的方案设计成果。

3.14造价工作要求

3.14.1 造价文件编制及报审工作

(1)编制合同设计范围内方案估算（按分部分项进行限额控制），并负责编制初步设计概算；

(2)负责配合初步设计概算送报审工作；

(3)各设计阶段进行各类方案比选时编制造价分析材料，给出造价分析结论；施工阶段，编制设计变更预算及相应造价增减说明。

3.14.2 造价控制要求及工作要求

设计方除按合同要求做好工程投资控制外，还要做到以下要求：

(1)各阶段的造价文件编制需满足对应阶段造价文件深度要求。

(2)乙方须根据甲方的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。乙方编制的工程概算须同时满足甲方信息化管理的相关要求。

(3)承包方须保证工程概算不超过有关审核部门审定的工程可研估算总额，确保满足招标人对工程投资控制的要求。

如果工程概述超出经核准的可研估算总额，设计方必须对图纸进行修改，并保证设计质量标准和施工进度。

(4)如果设计方的概算编制质量和进度不能满足本合同约定或甲方要求，且经书面提出后多次整改不到位，则甲方可另行委托专业造价咨询单位实施设计概算编制工作，所发生的费用由乙方负责支付。

四 、设计人员组织管理要求

4.1设计人员组织管理

(1)为便于甲方与乙方及时沟通及协调，以保证乙方的设计成果文件能更好地体现甲方的建设意图，乙方应根据甲方的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。

乙方应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。有关设计人员要求详见六、《项目管理岗位配备基本要求表》中的设计团队。

(2)在设计高峰或项目建设单位认为有必要时，设计方必须集中力量确保设计进度。

(3)设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的设计负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、报建协调人，并向建设管理单位出具相应的授权文件。

(4)项目设计负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

(5)须报送项目设计负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。

(6)必须保证参与本项目各设计单位人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开本地须向项目承建单位请假并制定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。

(7)设计单位的设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充设计人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，将视为违约行为, 项目建设单位将根据合同予以相应的处罚。

- 设计成果提交要求

5.1通用要求

(1)设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。

(2)凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。

5.2竞标成果具体内容和要求

5.2.1竞标设计文件内容

1、设计总说明：项目概况；方案设计理念及推导；交通分析；功能分析；其他必要分析说明；投资估算等。

2、设计图纸包括效果图（1张鸟瞰，2张低点建筑透视图）、总平面图、建筑平面图，主要位置剖、立面图及其他必要相关分析图、相关技术难点的必要设计图纸。

5.2.2 竞标提交技术文件成果要求

电子标设计文本要求：设计图纸要求图文清晰、完整、规范，能清楚表达设计意图和内容，图纸规格应尽量统一,设计文本篇幅不宜超过100页（不含封面扉页）电子文件提交要求：所有纸质文件均要提供电子文件。文本文件采用*.PDF格式文件。

5.3实施阶段设计成果要求

5.3.1设计图纸要求（设计图纸包括且不限于以下内容）：

（1）方案设计图

- 基地区位图

- 基地现状图

- 与周边环境及空间关系分析图

- 交通系统分析图

- 出入口、联系通道、垂直交通、公共交通设施等分布图

- 总平面设计图

- 各层平面图

- 主要剖面和立面图

- 主要出入口、广场等重要空间节点效果图

- 主要空间节点透视图

- 其它专项设计（如需要）

- 相关分析图和鸟瞰图

- 项目估算

N. 项目其它设计方案图

（2）初步设计及施工图

- 建筑专业初步设计及施工图

- 结构专业初步设计及施工图

- 给排水专业初步设计及施工图

- 电气及智能化专业初步设计及施工图

- 暖通专业初步设计及施工图

- 景观专业初步设计及施工图

- 项目概算及投资分析报告

- 管线综合平衡图

- 其它专项设计（如需要）

5.3.2三维数据模型：设计单位在中标后，设计方案通过确认后30天内提交三维数据模型（SU、3ds max格式）。

5.3.3造价成果文件（包括但不限于）

包含投资估算、概算成果。还需要按照政府部门有关规定填写相关表格，递送有关资料，配合审核工作。

5.4提交设计资料要求

5.4.1中标设计单位设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下

表5-1 设计各阶段提交时间控制表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑设计方案文件（含电子文件2份） | 15 | 按国家、省、市有关规定 | 按合同要求 |
| 2 | 初步设计图纸及概算文件（含电子文件2份） | 15 | 按国家、省、市有关规定 | 按合同要求 |
| 3 | 施工图审查通过后的修改完成的设计图纸 | 20 | 按国家、省、市有关规定 | 按合同要求 |

（备注：上述各阶段成果提交时间由建设管理单位控制，可根据实际情况调整。）

5.4.2各阶段所有提供的效果图必须同时提交PSD或PDF电子版文件，精度要求：分辨率不低于4kx4k。

5.4.3设计文件除应提供本设计的设计图、设计说明、土方平衡图、工程项目及数量汇总表外，还应按施工阶段分别提供所需设计图纸、招标技术规范、设备资料表和技术需求书，以及必要的设计资料、分区示意图和设计计算书。每次交付设计文件和资料时应附带清单。

5.4.4在规划红线范围内，设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。限于专业资质问题不能进行的专项设计（如10千伏高压供电、红线外市政给排水及供电工程、环保工程、燃气工程、幕墙、装修、园林景观、泛光照明等），由设计人报甲方同意后进行分包，专项分包设计费由设计人承担。建筑主体设计单位全面负责管理和协调专业分包单位。专项分包各阶段设计文件中，须设计人校核确认，并由项目负责人及专项分包方人员进行会签、盖章确认（若设计图要求含有两个单位的图签时，可采用双图签出图）。

## 六、《项目管理岗位配备基本要求表》

《项目管理岗位配备基本要求表》

| 序号 | 类别 | 数量 | 任职条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工团队 |  |  |  |  |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 符合招标公告要求 | 按招标公告要求提供 |
| 2 | 技术负责人 | 1人 | 符合招标公告要求 | 按招标公告要求提供 |
| 3 | 安全负责人 | 1人 | 具有“建筑施工安全”类别的注册安全工程师执业资格(有效期内) | 须提供安全工程师注册证书、“注册安全工程师注册管理系统（http://rmocse.chinasafety.ac.cn）”查询结果截图 |
| 4 | 质量负责人 | 1人 | 具有建筑工程类相关中级或以上工程师 | 提供职称证书 |
| 5 | 造价负责人 | 1人 | 具有注册造价工程师执业资格 | 须提供有效期内的注册造价工程师注册证书 |
| 6 | 建筑专业工程师 | 2人 | 具有建筑工程类相关中级或以上工程师 | 提供职称证书 |
| 7 | 专职安全员 | 1人 | 符合招标公告要求 | 按招标公告要求提供 |
| 8 | 施工员 | 1人 | 具有施工员岗位证书 | 提供岗位证书 |
| 9 | 质量员 | 1人 | 具有质量员员岗位证书 | 提供岗位证书 |
| 10 | 材料员 | 1人 | 具有材料员岗位证书 | 提供岗位证书 |
| 11 | 资料员 | 1人 | 具有资料员岗位证书 | 提供岗位证书 |
| 设计团队 |  |  |  |  |
| 1 | 设计负责人 | 1人 | 符合招标公告要求 | 按招标公告要求提供 |
| 2 | 建筑专业负责人 | 1人 | 具有建筑工程相关专业工程师（或以上）职称 | 提供注册证书或职称证书 |
| 3 | 结构专业负责人 | 1人 | 具有建筑工程相关专业工程师（或以上）职称 | 提供注册证书或职称证书 |
| 4 | 电气专业负责人 | 1人 | 具有电气专业工程师（或以上）职称 | 提供职称证书 |
| 5 | 给排水专业负责人 | 1人 | 具有给水排水工程专业工程师（或以上）职称 | 提供职称证书 |
| 6 | 暖通专业负责人 | 1人 | 具有暖通工程专业工程师（或以上）职称 | 提供职称证书 |
| 7 | 概预算专业负责人 | 1人 | 具有注册造价工程师执业资格 | 须提供有效期内的注册造价工程师注册证书 |

注：以上人员一人一岗，不可兼职，须同时提供身份证、职称证书或注册证书和投入人员有效的社保证明等扫描件。工作经验年限以大学专科(或以上)毕业证书发证时间起计。每个专业其他参与工作的人员不少于1人。

## 发包人提供的资料

发包人提供的资料

(另册)

## 投标文件格式

### 格式1：法人代表证明书、授权委托证明书

法定代表人（负责人）证明书

（　 ）第　号

现任我单位 职务，为法定代表人（负责人），特此证明。 有效期限： 附：法定代表人（负责人）性别： 年龄： 身份证号码： 注册号码： 企业类型： 经营范围： 单位： （盖章） 年 月 日

注：1、法定代表人证明书也可以采用市场监督管理局统一印制的格式。

2、联合体投标的，本证明书由主办方出具，仅填写主办方单位名称并由主办方盖章即可。

法定代表人授权委托书

（　 ）第　号

兹授权 为我方委托代理人，其权限是： 有效期限： 附：代理人性别： 年龄： 身份证号码： 注册号码： 企业类型： 经营范围： 法定代表人（负责人）： （签名或盖章） 授权单位：（盖章） 年 月 日

注：1、法定代表人授权委托书也可以采用市场监督管理局统一印制的格式。

2、联合体投标的，本授权书由主办方出具，仅填写主办方单位名称并由主办方签字或盖章即可。

### 格式2：广州建设工程招标投标书

广州建设工程招标投标书

| 项目名称 | 穗港科技合作园二期项目（AG0209033地块）勘察设计施工总承包 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |  |
| 其中：施工费报价（元） | 大写： 小写： 下浮率： % 注：下浮率=【1-（施工费投标报价/施工费发包基准价）】*100% |  |
| 其中：设计费报价（元） | 大写： 小写： 下浮率： % 注：下浮率=【1-（设计费投标报价/设计费发包基准价）】*100% |  |
| 其中：勘察费报价（元） | 大写： 小写： 下浮率： % 注：下浮率=【1-（勘察费投标报价/勘察费发包基准价）】*100% |  |
| 投 标 总 工 期 | 投标总工期： |  |
|  | 其中，勘察工期： |  |
|  | 其中，设计工期： |  |
|  | 其中，施工工期： |  |
| 工程质量标准 | 按招标文件要求 |  |
| 保修期限 | 按招标文件要求 |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 |  |
|  | 注册证编号 |  |
| 委派的设计负责人 | 姓 名 |  |
|  | 注册证编号 |  |
| 委派的安全员 | 姓 名 |  |
|  | 安全考核证书 （C类或综合类C3）编号 |  |
| 投标有效期 | 按招标文件要求 |  |
| 投标单位（盖章） |  |  |

注：

- 投标报价保留两位小数；大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

- 如果（1-下浮率）与发包基准价乘积不等于投标报价时，以下浮率为准修正投标报价（下浮率有明显的数量级错误的除外，此时应修正下浮率），若修正后的投标报价超过最高投标限价的，作否决投标处理。

- 联合体投标的，“投标单位”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，由联合体主办方填写加盖公章。

- “工程质量标准”、“投标总工期”、“保修期限”可以填写“按招标文件要求”或按招标文件内容或按投标文件内容填写。

- 2-1勘察设计费投标报价汇总表

| 序 号 | 项 目 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计费投标报价 | - 大写： - 小写： |
| 2 | 勘察费投标报价 | - 大写： - 小写： |
| 3 | 勘察设计费总计 | - 大写： - 小写： |

注： 勘察费投标报价为岩土工程勘探费报价及计算依据表的总额。

2-2岩土工程勘探费报价及计算依据表

| 序号 | 勘察费 | 投标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每米综合包干单价（元） | 元/米 |  |
| 2 | 暂定工程量（米） | 8000 米 |  |
| 3 | 勘察费投标报价（元） | 元 | 3=1×2 |

岩土工程勘探费用中标综合包干单价按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》、《广州开发区、萝岗区财政投资基本建设基本财务管理规定》（穗开财字【2014】53号）、广州开发区财政局《关于调整我区岩土工程勘察费取费标准的复函》（穗开财函[2013]615号）及《关于印发<广州开发区、萝岗区政府投资建设项目岩土工程勘探综合费取费标准>的通知》（穗开建管【2014】1号）相关规定由各投标人自行报价。

注：投标人需严格按表中勘察费计算依据所列项目报价，不得增减分项目，否则属于投标报价不符合招标文件规定。如投标人认为计算依据所列项目中的某一项不需计算，投标报价应为“0”。最终勘探内容和工作量以招标人根据现场实际情况确认为准。

### 格式3：设计投标书

设计投标书

项目名称：穗港科技合作园二期项目（AG0209033地块）勘察设计施工总承包

致：穗港科技投资（广州）有限公司

我方已收到并研究了上述项目的招标文件、合同条件、技术文件等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。据此，我方愿按这些文件的规定，按照本投标书，包括一并提交的所有文件材料和所附建议书，承担上述项目并修补其中任何缺陷。

我方遵守本投标书直至投标有效期满，在该日期前，本投标书对我方一直具有约束力，随时可接受中标。我方承认所附设计文件资料为本投标书的一部分。如果我方投标书含有不符合招标文件规定的内容，我方同意按招标文件规定予以修正。

我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。

除非签订正式合同协议书并生效，本投标书以及你方中标通知书，应构成你我双方间具有约束力的合同。

本投标书同时作为法人证明书或法人授权委托书。

投标人：    （盖章）

日期：    年    月    日

注：联合体投标的，“投标人”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，可由主办方盖章。

格式4：联合体投标协议书

联合体投标协议书

［联合体主办方单位名称、联合体各成员单位名称］自愿组成联合体，共同参加  穗港科技合作园二期项目（AG0209033地块）勘察设计施工总承包  投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、      （施工方单位名称）为联合体主办方。

2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担相应责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）        （联合体主办方施工单位名称）：作为联合体的主办方（兼总负责方）负责本工程的施工及牵头工作。联合体其他相关方违约时，主办方应承担连带责任，具体按合同要求。

（2）      （勘察单位名称）：主要负责本工程的勘察工作，具体按合同要求。

（3）     （设计单位名称）：主要负责本工程的设计工作，具体按合同要求。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

主办方名称：                                （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

日期：     年     月     日

注：单独投标的，无需提交本协议书。

### 格式5：投标承诺书

投标承诺书

致：     （招标人名称）

我司确认收到贵司提供的      （项目名称）      招标文件的全部内容，我司：       (投标人名称)      已作为投标人正式授权         (授权代表全名，职务)    代表我司进行有关本投标的一切事宜。

我司已完全明白和接受招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1．我司已详细研究并理解招标人提供的所有资料内容，同意招标文件的内容，对招标文件内容和约束无异议，充分了解了现场条件对可能存在的所有风险都已充分考虑，我司放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利，承认招标文件的所有条款，按招标文件规定条款完成本次招标项目的内容。

2. 我司已充分阅读了本项目招标文件并充分了解有关报价方式及变更、结算方式，我司完全响应招标文件的规定。

3．本投标文件的有效期为投标截止日后90日历天内有效。

4．我司承诺投标文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

5．我司明白并愿意若在规定的投标截止时间之后至投标有效期之内撤回/撤销投标，则投标担保将被贵司没收。

6．我司同意按照贵司可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

7．我司如果中标，我司保证：

7.1保证履行招标文件以及招标文件修改书(如有)中的全部责任和义务，在中标通知书规定的时间内签订合同，并严格按国家有关法规履行我司的全部责任，按质、按量、按期完成合同约定的全部任务。

7.2保证将我司的资质承包范围不能涵盖或不具备相应能力(该能力须保证进度和质量且须获得发包人认可)的部分专业工程（如果有），委托获得发包人批准的具备相应专业资质和能力的单位实施，确保项目质量及进度。

7.3保证所完成的设计将完全符合国家相关规范要求，符合或优于招标文件、技术条件、合同条款的要求。若我司完成的设计文件未能达到发包人（或相关政府部门）的要求，我司将无条件根据要求进行修改设计文件，直至得到发包人（及相关政府部门）的认可为止。

7.4保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，若我司未能按投标承诺的工期完成本项目，除承担合同约定的违约责任外，发包人有权解除合同，我司承担由于违约解除合同退场造成的对发包人的一切损失。

7.5保证投标所报的项目负责人、设计负责人在本项目合同签订后7日内到职，全过程服务于本项目，在过程中非不可抗力或发包人要求不得更换。我司违反以上承诺的，同意按合同条款的规定承担违约责任。

7.6保证所投入本项目的主要材料、设备质量符合或优于招标文件要求，所投入本项目的辅助设备、材料与主主要材料、设备质量一致并有良好的配套性。

7.7保证按照招标文件的要求确保安全生产及文明施工，如有违反，我司愿意按合同约定承担违约责任，并为此负相关的法律责任。

7.8保证按国家的有关规定制订保证农民工工资支付的方案及保证措施，否则，我司愿按合同条款规定承担违约责任并赔偿发包人的全部损失。

7.9如我方中标,我方承诺：须按及广州开发区有关规定编制及办理建设项目工程结算。本公司未按上述规定的期限和内容编制及办理建设项目工程结算，经建设业主或代建单位或监理人书面通知之日起2个月内（最长期限不得超过6个月）仍未提交编制及办理建设项目工程结算的相关文件的，监理人和发包人有权根据建设业主已有资料进行审核并审定，审定的竣工结算合同总价视同是经我方认可的工程竣工结算合同总价。

投标人：　                  　（盖章）

日  期：    年    月    日

注：联合体投标的，“投标人”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，可由主办方盖章。

### 格式6：工程总承包管理机构配备情况

工程总承包管理机构配备情况

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 职称 | 职称证书或资格证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘察人员 |  |  |  |  |
| 1 |  | 勘察负责人 |  |  |
| 设计人员 |  |  |  |  |
| 1 |  | 设计负责人 |  |  |
| 施工项目管理团队 |  |  |  |  |
| 2 |  | 技术负责人 |  |  |
| 3 |  | 质量负责人 |  |  |
| 4 |  | 安全负责人 |  |  |
| 5 |  | 造价负责人 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：

1、“岗位”要求（除项目负责人和专职安全员外）由投标人根据上述岗位配备相应人员，投标单位根据项目情况在上述要求的岗位基础上可自行新增岗位和人员（新增岗位和人员由投标单位自主选择，不作强制要求）。投标人在投标登记时，应按《施工项目管理团队人员信息表》人员要求在交易系统中填写，表中的项目管理团队人员信息作为投标文件的一部分，将由交易系统提取后供各相关单位在中标人履约时进行比对、查核。

2、投标人应根据本表备注中的“岗位”要求，填写本表“岗位”栏和相关人员“姓名”、“职称”和“职称证书编号”栏。“职称”栏填“高级”、“中级”、“初级”或“无”；无职称证书或资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填“无”；同时具备职称证书和资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填职称证书编号。投标人完整填写相关表格内容后，投标登记方能成功(投标截止时间前可以补充、修改、替代)。

3、如评标办法对投标人拟投入的项目管理团队进行评审的，如相同岗位投入人员姓名与本表不一致的，以本表中姓名为准；投标人提供的团队人员职称或资格（含证书编号）情况与本表不一致的，以投标人提供的相关证明材料为准。

4、提供本表所列人员近1个月（2024年12月）在本企业的社保证明，可提供投标人或者投标人非独立法人分支机构的社保证明。

### 格式7：参与编制投标文件人员名单

参与编制投标文件人员名单

| 姓名 | 职务 | 所承担工作 | 身份证号码 | 本人签名栏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：参与编制标书所有人员名单应包括如编制设计标投标文件、编制工程总承包实施方案投标文件、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。

格式8：

拟投入本工程施工的主要机械设备配备表

| 序号 | 设备名称 | 投入总数量 | 来源(自有/租赁) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、设备名称及要求数量由投标人视本工程具体情况结合招标人对本工程的具体要求自行配备。

2、为贯彻绿色发展理念，本项目应积极使用氢燃料电池泥头车等新能源工程车，要求投入的新能源工程车占投入的建筑垃圾自卸车（渣土车）总数比例不低于40%，并确保使用的新能源工程车运出的土方数总数比例不低于40%，否则按合同违约处理。

投标人：　                  　（盖章）

日  期：    年    月    日

注：联合体投标的，“投标人”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，可由主办方盖章。