广州塔南广场品牌店及配套设改造项目主要材料、设备参考品牌

本项目主要材料、设备发包人不指定品牌，但中标单位采用的材料、设备品牌应为下表的参考品牌或与参考品牌同档次、同标准、同质量、价格相当的其他产品。

中标单位在材料、设备实际采购前需报招标人同意后方可实施，此要求同样适用于下表中没有体现的主要材料、设备或数量大的机电材料、设备。

一、土建部分

| 序号 | 名称 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金板/铝合金天花/ 铝塑板 | 建汉、广美、穗龙、雷诺贝尔、益锦、聚邦 |
| 2 | 硅酸钙板 | 松本，金元素百合板、广州埃特尼特 |
| 3 | 纸面石膏板 | 豪森、龙牌、杰科（上海）有限公司、优时吉博罗 |
| 4 | 门窗五金（含锁） | 国强、坚朗、顶固、合和、高利牌、摩登 |
| 5 | 成品隔断 | 嘉润、福怡家、雅美家、佳丽福、富栎华 |
| 6 | 木门连门套 | 林安、南粤、金鸿安 |
|  | 钢木复合门 | 曼特、金大、银赛将军 |
|  | 钢制入户门 | 曼特、金大、蓝盾 |
|  | 户内门 | 日门、欧派、海尔、中意 |
|  | 防火门 | 东莞华棱安防科技有限公司、 广东联塑顺安消防器材有限公司、深圳市家吉消防工贸有限公司 |
| 7 | 内墙面漆 | 立邦、多乐士、华润、亚士 |
| 8 | 外墙涂料 | 立邦、多乐士、华润、亚士 |
| 9 | 室内墙地砖 | 东鹏、蒙娜丽莎、马可波罗、新中源、诺贝尔、欧神诺 |
| 10 | 架空地板（防静电） | 沈飞、华集、向利 |
| 11 | 胶合板 | 广丰、林安、信裕 |
| 12 | 防水涂料及防水卷材 | 东方雨虹、广州大禹、科顺、鲁班、潍坊雨虹 |
| 13 | 电梯 | 三菱、蒂森、奥的斯、日立 |
| 14 | 地面砖 | 诺贝尔、蒙娜丽莎 、简一 |
| 15 | 墙面砖 | 诺贝尔、蒙娜丽莎 、简一 |

二、给排水部分

| 序号 | 名称 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卫生洁具 | 科勒(Kohler)、东陶（TOTO）、美标、乐家（ROCA） |
| 2 | 一体化污水提升 | 泽尼特、荏原、ITT、格兰富（grundfos） |
| 3 | 内外涂塑钢管 | 上海昊力、潍坊天德、安徽省宏源、珠江钢管厂 |
| 4 | 一体化多功能油水处理器 | 广州洁能、凯瑟尔（天津）、亚科（上海）、米亚（昆山） |
| 5 | 薄壁不锈钢给水管 | 成都共同管业、浙江正康、无锡金羊、浙江中捷、宁波福兰特 |
| 6 | 潜水泵、消防泵 | 荏原（EBARA）、上海凯士比（KSB）、苏州滨特尔（pentair）、威乐（Wilo） |
| 7 | 雨水回用系统 | 江苏宇顺、威文、北京泰宁科创、迅杰 |
| 8 | 镀锌钢管 | 广州钢管厂、珠江管业、广东华捷 |

三、电气部分

| 序号 | 名称 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10kV开关柜配电柜 | 白云电气、江苏正泰、新会电器、顺开电气 |
| 2 | 10kV主要元器件 | 施耐德、ABB、西门子、GE |
| 3 | 微机继保装置 | 施耐德(Schneider)、ABB、 西门子(Siemens) |
| 4 | 低压开关柜 | 白云电气、江苏正泰、顺开电气、新会电器、 德力西电气 |
| 5 | 低压主要元器件（断路器、接触器、热继电器） | 西门子（Siemens）、施耐德（Schneider Electric）、海格电气（Hager Electric）、通用（GE） |
| 6 | 配电箱及控制箱成套 | 广州白云电器、江苏正泰、顺开电气、 新会电器、德力西电气 |
| 7 | 双电源智能型自动转换开关 | 通用（GE）、高田（TAKADA）、ASCO 溯高美索克曼（Sugomei)、施耐德万高 |
| 8 | 母线槽 | 施耐德（Schneider Electric） 西门子（Siemens）、ABB、通用（GE） |
| 9 | 电线、电缆 | 广东电缆厂、广州电缆厂、远东、南洋（NAN）、宝胜 |
| 10 | 镀锌线槽、桥架、线管（金属） | 广州中兴、广东文兴、广州钢管厂、广东雄塑料科技事业有限公司、番禺珠江钢管、广州华捷、广东宏际、广州市番禺电缆桥架厂、日丰、金德管业、广东顾地塑胶实业有限公司、广州恒生 |
| 11 | 电容器、消谐电抗器 | 督凯提(Ducati)、阿珂法(Iskra)、通用（GE） |
| 12 | 浪涌保护器 | 施耐德电气、深圳科安、深圳天盾雷电 德国菲尼克斯、欧宝(深圳)电气（OBO） |
| 13 | 电力监控系统 | 珠海派诺、国电南瑞、深圳华力特、江苏斯菲尔 |
| 14 | 开关及插座面板 | 罗格朗、松下、西门子、ABB、西蒙、飞利浦、施耐德电气 |
| 15 | 常规照明灯具（包括庭院灯） | 广东东松三雄电器有限公司、欧普、浙江阳光、佛山照明 |
| 16 | 综合布线系统（通讯线、网线、光纤、架等） | 西蒙（Simon）、康普（CommScope）、百通（Belden） |

四、智能化工程

| 序号 | 名称 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频安防监控系统（摄像机、拼接屏） | 宇视、大华、海康威视、华为 |
| 2 | 入侵报警系统（红外微波双鉴探测器、入侵报警主机及八防区模块） | 博世（Bosch）、霍尼韦尔（Honeywell）、海康威视 |
| 3 | 电子巡查管理系统（巡更固定台、巡更钮） | 海能达（Hytera）、兰德华（LANDWELL）、蓝卡（Bluecard） |
| 4 | 停车场管理系统（区域控制器、车位引导屏、超声波探测器、出入口控制机、电动栏杆、车牌识别器） | 艾科、捷顺（JSST）、瑞立德、富士 |
| 5 | 网络系统（智能化专用：接入交换机、核心交换机、网关、路由器、无线AP、工作站、面板、模块） | H3C、华为、神州数码、中兴 |
| 6 | 建筑设备监控系统（网络控制器、DDC、系统软件、传感器） | 霍尼韦尔（Honeywell）、江森、西门子（Siemens） |
| 7 | 智能化配电系统（UPS、电池） | 施耐德（Schneider）、艾默生（Emerson）、伊顿Eaton |
| 8 | LED显示屏（LED屏、控制器、发送卡、接收卡） | 利亚德、联建光电、深圳元亨 |

五、空调部分

| 序号 | 名称 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空气处理机组/新风处理机组/风机盘管 | 新晃（Sinko）、约克（YORK）、特灵（Trane）、麦克维尔、开利（Carrier） |
| 2 | 离心风机/轴流风机 | 亿利达、东莞飞达、广州百成、九洲普惠、上海显隆、南方风机 |
| 3 | 离心风机/轴流风机 （排风专用） | 科禄格、格林瀚克、孚雷克伍兹（Flakt Woods） |
| 4 | 分体机、风冷变冷媒流量机组 | 大金（DAIKIN）、三菱电机(Mitsubishi Electric)、松下、日立（HITACHI）、东芝(Toshiba)、富士通 |
| 5 | 风口及风管附件（风阀、消声器、静压箱等） | 妥思、南方风机、广州百成、九洲普惠、上海显隆、东莞飞达 |
| 6 | 空调水阀及附件（静态平衡阀、闸阀、截止阀、蝶阀、电动调节阀、电动开关阀、自动排气阀、泄水阀等） | TA，丹佛斯(Danfoss)，欧文托普（Oventrop）、沃茨、美国泰勒（TALOAR） |
| 7 | 变频器 | ABB；西门子；三菱；施耐德；丹佛斯 |
| 8 | 保温材料 | 欧文斯科宁、福乐斯、杜肯 |

六、消防及其他

| 序号 | 名称 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防泵 | 荏原（EBARA）、上海凯士比（KSB）、苏州滨特尔（pentair）、威乐（Wilo） |
| 2 | 消防阀门、消火栓箱、喷淋水泵接合器、湿式报警阀、水流指示器、喷头 | 广东胜捷、广东平安、广州市消防器材厂、上海金盾、广东振兴 |
| 3 | 气体灭火 | 南京消防、上海金盾、广州鹰穗 |
| 4 | 内外涂塑钢管 | 上海昊力、潍坊天德、安徽省宏源、珠江钢管厂 |
| 5 | 抗震支架（各专业） | 深圳市置华、江苏共源、深圳雅昌、沃雷文、喜利得、 |
| 6 | 应急照明监控系统/安全出口标志灯/疏散标志灯/应急照明灯 | 北京市崇正华盛、大连国彪、 沈阳宏宇光电子科技有限公司 |
| 7 | 矿物绝缘电缆 | 上海高桥、江苏亨通、上海胜华、上海安捷、宝胜 |
| 8 | 电气火灾监控系统、消防电源、防火门监控系统 | 北京崇正华盛、珠海派诺、深圳中电、广东雅达、深圳泰和安 |
| 9 | 火灾自动报警系统 | 诺帝菲尔、西门子、霍尼韦尔、江森自控中国（Johnson Controls）、德国安舍公司（esser） |
| 10 | 消防应急广播系统 | TOA株式会社（TOA Corporation）、德国安舍公司（esser）、霍尼韦尔、松下、IED公司（IED）、博世 |
| 11 | 电气火灾监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统、 可燃气体探测系统 | 深圳中电、广东雅达 深圳泰和安、北京市崇正华盛、珠海派诺 |
| 12 | 智能照明 | 施耐德(Schneider)、ABB、西门子(SIEMENS)、爱瑟菲（IISFREE）、飞利浦(PHILIPS) |
| 13 | 能源计量及管理系统 | 广州柏诚、兰吉尔、派诺 |
| 14 | 无线对讲 | 摩托罗拉（Motorola）、建伍（KENWOOD）、 海能达（Hytera） |
| 15 | 公共广播系统 | TOA、德国安舍（esser）、霍尼韦尔（Honeywell)、松下电器（panasonic）、IED、博世 |
| 16 | 水系统手动阀门含：止回阀/闸阀/减压阀/截止阀等； | 上海冠龙阀门机械有限公司；良精集团有限公司； 上海高压阀门厂；中核苏阀 |
| 17 | 防火门 | 蓝盾、广东胜捷、南粤 |
| 18 | 防火卷帘 | 蓝盾、广东胜捷、南粤 |