## 分项报价表
暨南大学番禺校区二期工程学生宿舍T6T7栋、食堂N-2、教学科研A组团、学生宿舍组团、食堂N-4建设项目电梯设备采购、安装及相关服务分项报价表（修正版）
序号 | 楼栋 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  |  | 综合合计 |  |  | 备注
[5 empty] | 小计 | 其中：材料货物费 | 其中：安装及伴随服务费 | 小计 | 其中：材料货物费 | 其中：安装及伴随服务费
1 | 食堂-N4 | 1.名称:货梯（屋面机房）HT-1(N-4) 2.层数:4层 3.站数:4站 4.提升高度、速度:载重量2000kg，额定速度1.0m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
2 | 食堂-N4 | 1.名称:污物梯（屋面机房）WT-1(N-4) 2.层数:4层 3.站数:4站 4.提升高度、速度:载重量450kg，额定速度1.0m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
3 | 食堂-N4 | 1.名称:客梯兼无障碍电梯（屋面机房）DT-01(N-4)、DT-02(N-4) 2.层数:4层 3.站数:4站 4.提升高度、速度:载重量1350kg，额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
4 | 宿舍楼-T14 | 1.名称:消防电梯（无机房）XT-01(T14) 2.层数:17层 3.站数:17站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
5 | 宿舍楼-T14 | 1.名称:客梯（屋面机房）DT-01(T14)、DT-02(T14) 2.层数:16层 3.站数:16站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
6 | 宿舍楼-T14 | 1.名称:客梯兼担架电梯兼无障碍电梯（屋面机房）DT-03(T14) 2.层数:16层 3.站数:16站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
7 | 宿舍楼-T14 | 1.名称:客梯（无机房）DT-04(T14) 2.层数:2层 3.站数:2站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.0m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
8 | 宿舍楼-T15 | 1.名称:消防电梯（无机房）XT-01(T15) 2.层数:17层 3.站数:17站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
9 | 宿舍楼-T15 | 1.名称:客梯（屋面机房）DT-01(T15)、DT-02(T15) 2.层数:16层 3.站数:16站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
10 | 宿舍楼-T15 | 1.名称:客梯兼担架电梯兼无障碍电梯（屋面机房）DT-03(T15) 2.层数:16层 3.站数:16站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
11 | 宿舍楼-T16 | 1.名称:消防电梯（无机房）XT-01(T16) 2.层数:18层 3.站数:18站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
12 | 宿舍楼-T16 | 1.名称:客梯（屋面机房）DT-01（T16)、DT-02（T16) 2.层数:17层 3.站数:17站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
13 | 宿舍楼-T16 | 1.名称:客梯兼担架电梯兼无障碍电梯（屋面机房）DT-03（T16) 2.层数:17层 3.站数:17站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
14 | 宿舍楼-T17 | 1.名称:消防电梯（无机房）XT-01(T17) 2.层数:18层 3.站数:18站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
15 | 宿舍楼-T17 | 1.名称:客梯（屋面机房）DT-01（T17)、DT-02（T17) 2.层数:17层 3.站数:17站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
16 | 宿舍楼-T17 | 1.名称:客梯兼担架电梯兼无障碍电梯（屋面机房）DT-03（T17) 2.层数:17层 3.站数:17站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
17 | 宿舍楼-T18 | 1.名称:消防电梯（无机房）XT-01(T18) 2.层数:19层 3.站数:19站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
18 | 宿舍楼-T18 | 1.名称:客梯（屋面机房）DT-01（T18)、DT-02（T18) 2.层数:18层 3.站数:18站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
19 | 宿舍楼-T18 | 1.名称:客梯兼担架电梯兼无障碍电梯（屋面机房）DT-03（T18) 2.层数:18层 3.站数:18站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
20 | 宿舍楼-T19 | 1.名称:消防电梯（无机房）XT-01(T19) 2.层数:19层 3.站数:19站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
21 | 宿舍楼-T19 | 1.名称:客梯（屋面机房）DT-01（T19)、DT-02（T19) 2.层数:18层 3.站数:18站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
22 | 宿舍楼-T19 | 1.名称:客梯兼担架电梯兼无障碍电梯（屋面机房）DT-03（T19) 2.层数:18层 3.站数:18站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
23 | 宿舍楼-T20 | 1.名称:消防电梯（无机房）XT-01(T20) 2.层数:19层 3.站数:19站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
24 | 宿舍楼-T20 | 1.名称:客梯（屋面机房）DT-01（T20)、DT-02（T20) 2.层数:18层 3.站数:18站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
25 | 宿舍楼-T20 | 1.名称:客梯兼担架电梯兼无障碍电梯（屋面机房）DT-03（T20) 2.层数:18层 3.站数:18站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收，含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
一 | 电梯小计（暨南大学番禺校区二期工程学生宿舍组团、食堂N-4建设项目电梯） |  |  | 33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
二 | 税金（暨南大学番禺校区二期工程学生宿舍组团、食堂N-4建设项目电梯） | [6 empty] | 0 | 0 | 0
三 | 暨南大学番禺校区二期工程学生宿舍组团、食堂N-4建设项目电梯项目总计（一+二） | [6 empty] | 0 | 0 | 0
26 | 教研楼-A1 | 1.名称:客梯兼担架电梯兼无障碍电梯（屋面机房）DT-A1-01 2.层数:11层 3.站数:11站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收,含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
27 | 教研楼-A1 | 1.名称:客梯（屋面机房）DT-A1-02、DT-A1-03、DT-A1-04 2.层数:10层 3.站数:10站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收,含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3
28 | 教研楼-A1 | 1.名称:消防电梯（无机房）DT-A1-05 2.层数:11层 3.站数:11站 4.提升高度、速度:载重量825kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收,含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
29 | 教研楼-A1 | 1.名称:客梯（无机房）DT-A1-06 2.层数:4层 3.站数:4站 4.提升高度、速度:载重量1600kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收,含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
30 | 教研楼-A2 | 1.名称:客梯（屋面机房）DT-A2-01、DT-A2-02、DT-A2-03 2.层数:10层 3.站数:10站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收,含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 3
31 | 教研楼-A2 | 1.名称:客梯兼担架电梯兼无障碍电梯（屋面机房）DT-A2-04 2.层数:11层 3.站数:11站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收,含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
32 | 教研楼-A2 | 1.名称:消防电梯（无机房）DT-A2-05 2.层数:11层 3.站数:11站 4.提升高度、速度:载重量825kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收,含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
33 | 教研楼-A2 | 1.名称:客梯（无机房）DT-A2-06 2.层数:4层 3.站数:4站 4.提升高度、速度:载重量1600kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收,含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
34 | 实验楼-A3 | 1.名称:客梯（屋面机房）A3-DT-01、A3-DT-02、A3-DT-04、A3-DT-05 2.层数:19层 3.站数:19站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收,含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4
35 | 实验楼-A3 | 1.名称:客梯兼担架电梯兼无障碍电梯（屋面机房）A3-DT-03 2.层数:20层 3.站数:20站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收,含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
36 | 实验楼-A3 | 1.名称:客梯（屋面机房）A3-DT-06 2.层数:20层 3.站数:20站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收,含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
37 | 实验楼-A3 | 1.名称:客货两用梯兼消防电梯（屋面机房）A3-XT-01 2.层数:20层 3.站数:20站 4.提升高度、速度:载重量1600kg,额定速度1.5m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收,含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
38 | 宿舍楼-T6 | 1.名称:客梯（屋面机房）T6-DT-01、T6-DT-02 2.层数:16层 3.站数:16站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收,含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
39 | 宿舍楼-T6 | 1.名称:消防电梯兼担架电梯（屋面机房）T6-DT-03 2.层数:16层 3.站数:16站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收,含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
40 | 宿舍楼-T6 | 1.名称:客梯兼无障碍电梯（屋面机房）T6-DT-04 2.层数:17层 3.站数:17站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收,含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
41 | 宿舍楼-T7 | 1.名称:客梯（屋面机房）T7-DT-01、T7-DT-02 2.层数:16层 3.站数:16站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收,含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 2
42 | 宿舍楼-T7 | 1.名称:消防电梯兼担架电梯（屋面机房）T7-DT-03 2.层数:16层 3.站数:16站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收,含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
43 | 宿舍楼-T7 | 1.名称:客梯兼无障碍电梯（屋面机房）T7-DT-04 2.层数:17层 3.站数:17站 4.提升高度、速度:载重量1350kg,额定速度1.75m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收,含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
44 | 食堂-N2 | 1.名称:客梯兼担架电梯兼无障碍电梯（无机房）N2-DT-01 2.层数:3层 3.站数:3站 4.提升高度、速度:载重量1050kg，额定速度1.50m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收,含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
45 | 食堂-N2 | 1.名称:货客两用电梯（无机房）N2-DT-02 2.层数:3层 3.站数:3站 4.提升高度、速度:载重量1600kg，额定速度1.50m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收,含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
46 | 食堂-N2 | 1.名称:客货两用电梯兼污物电梯（无机房）N2-DT-03 2.层数:3层 3.站数:3站 4.提升高度、速度:载重量1600kg，额定速度1.50m/s 5.要求:含通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、轿厢分机、预留与智能化集成数据接口,整体安装、试运行、验收,含两年免费维修、运营维护、保养等费用 6.具体:详见招标图纸以及采购文件中的“技术要求”、“交付要求”、“售后技术服务”的要求 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1
四 | 小计（暨南大学番禺校区二期工程学生宿舍T6T7栋、食堂N-2、教学科研A组团建设项目） |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
五 | 税金（暨南大学番禺校区二期工程学生宿舍T6T7栋、食堂N-2、教学科研A组团建设项目） | [6 empty] | 0 | 0 | 0
六 | 暨南大学番禺校区二期工程学生宿舍T6T7栋、食堂N-2、教学科研A组团建设项目电梯总计（四+五） | [6 empty] | 0 | 0 | 0
七 | 电梯含税总计（三+六） | [6 empty] | 0 | 0 | 0