## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 8527378.01
1.1 | 土方工程 | 28160.89
1.2 | 桩基工程 | 175395.25
1.3 | 砌筑工程 | 615272.9
1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 2640447.63
1.5 | 金属结构工程 | 271627.72
1.6 | 门窗工程 | 1068972.21
1.7 | 屋面及防水工程 | 478643.3
1.8 | 保温、隔热、防腐工程 | 87623.74
1.9 | 楼地面装饰工程 | 768874.64
1.10 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 1425112.09
1.11 | 天棚工程 | 441299.74
1.12 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 388405.56
1.13 | 其他装饰工程 | 137542.34
2 | 措施合计 | 2144124.23
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 847721.35
2.2 | 其他措施费 | 1296402.88
3 | 其他项目 | 152456.61 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 152456.61
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 10823958.85
5 | 增值税销项税额 | 974156.3 |  |  | －
6 | 总造价 | 11798115.15
7 | 人工费 | 2836445.26
工程造价合计 |  | 11,798,115.15 |  |  | 0

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 土方工程 | [6 empty] | 28160.89
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 1342.6 | 2.65 |  | 3557.89
2 | 010101004001 | 挖基坑土方（场内利用） | 1.土壤类别:一、二类土（桩间土方） 2.挖土形式:人机配合 |  | m3 | 418.12 | 9.73 |  | 4068.31
3 | 010101004003 | 挖基坑土方（场内利用） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土形式:人机配合 |  | m3 | 302.86 | 8.46 |  | 2562.2
4 | 010101003001 | 挖沟槽土方（场内利用） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土形式:人机配合 |  | m3 | 132.54 | 8.36 |  | 1108.03
5 | 010101003002 | 挖沟槽土方（场内平衡） | 1.土壤类别:一、二类土 2.运距:1km 3.挖土形式:人机配合 |  | m3 | 121.59 | 20.22 |  | 2458.55
6 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填、符合图纸设计要求 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 742.19 | 19.41 |  | 14405.91
|  | 桩基工程 | [6 empty] | 175395.25
7 | 010302001006 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.桩径:Φ800mm 2.成孔方法:钻孔桩成孔 3.混凝土种类、强度等级:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) C40 4.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m3 | 65.33 | 1251.25 |  | 81744.16
8 | 010302001003 | 泥浆护壁成孔灌注桩（空桩） | 1.桩径:Φ800mm 2.成孔方法:钻孔桩成孔 |  | m3 | 9.34 | 546.14 |  | 5100.95
9 | 粤010302008001 | 入岩增加费 | 1.地层情况:较软岩 2.桩径:Φ800mm 3.入岩厚度:1000mm 4.成孔方法:钻孔桩成孔 |  | m3 | 15.57 | 856.51 |  | 13335.86
10 | 010301004002 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:钻孔桩 |  | m3 | 15.57 | 446.36 |  | 6949.83
11 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:灌注桩桩头 2.运距:10km |  | m3 | 15.57 | 86.07 |  | 1340.11
12 | 010103001003 | 回填方（空桩处回填） | 1.密实度要求:夯填 符合图纸设计规范 2.填方材料品种:中砂（回填） |  | m3 | 9.34 | 221.63 |  | 2070.02
13 | 010103002003 | 余方弃置（泥浆外运） | 1.废弃料品种:泥浆 2.运输方式:泥浆罐车运输 3.运距:10km |  | m3 | 49.76 | 179.1 |  | 8912.02
14 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB 400 Ф10mm以内、螺纹钢HRB 400 Ф16~25mm |  | t | 6.102 | 5441.65 |  | 33204.95
本页小计 | [8 empty] | 180818.79
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
15 | 010515010001 | 声测管 | 1.材质:焊接钢管 Q235 2.规格型号:φ50x2.5 |  | t | 0.58 | 5972.03 |  | 3463.78
16 | 010302001005 | 钢护筒 | 1.护筒类型、长度:2m钢护筒埋设及拆除 |  | t | 8.605 | 2239.81 |  | 19273.57
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 615272.9
17 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 2.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M10 |  | m3 | 2.49 | 577.85 |  | 1438.85
18 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 389.61 | 530.88 |  | 206836.16
19 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 222.17 | 535.31 |  | 118929.82
20 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 208.69 | 518.32 |  | 108168.2
21 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:150mm 4.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 36.91 | 518.32 |  | 19131.19
22 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 38.19 | 541.96 |  | 20697.45
本页小计 | [8 empty] | 497939.02
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
23 | 010401012005 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:水厕(蹲位) 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | 个 | 52 | 583.1 |  | 30321.2
24 | 010401001002 | 讲台 | 1.部位:砖砌讲台 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:DM-HR干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 34 | 574.67 |  | 19538.78
25 | 010401014006 | 砖地沟、明沟 | 1.部位:屋3排水沟两侧 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 4.侧面抹灰:20mm厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 5.找坡层:最薄处20mm厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 1％纵坡（平均厚度41mm) |  | m | 152.80 | 107.32 |  | 16398.5
26 | 010401014009 | 截水暗沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 2.沟截面尺寸:500（深）×340（宽） 3.垫层材料种类、厚度:70mm厚商品混凝土C20 4.盖板:成品单排六孔混凝土盖板 600×400×50mm（带透水孔，透水孔径20~30） 5.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 6.侧面抹灰:20mm厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 7.找坡层:最薄处20mm厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 排水坡度0.5%往沉沙井方向找坡（平均厚度53.36mm) |  | m | 195.73 | 358.65 |  | 70198.56
本页小计 | [8 empty] | 136457.04
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
27 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.部位:消火栓箱侧墙 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 5.65 | 639.68 |  | 3614.19
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 2640447.63
28 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m3 | 52.02 | 551.25 |  | 28676.03
29 | 010501005006 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m3 | 44.51 | 580.07 |  | 25818.92
30 | 010501005004 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 |  | m3 | 9.6 | 580.07 |  | 5568.67
31 | 010507002002 | 室内地坪 | 1.地坪厚度:150mm 2.混凝土强度等级:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C35 3.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m2 | 184.41 | 95.6 |  | 17629.6
32 | 010507007001 | 电梯井、集水井 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m3 | 3.64 | 612.66 |  | 2230.08
33 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m3 | 97.4 | 571.75 |  | 55688.45
本页小计 | [8 empty] | 139225.94
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
34 | 010501005003 | 梁与承台间填充混凝土（连廊） | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.素混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m3 | 0.58 | 582.45 |  | 337.82
35 | 010501005005 | 梁与承台间填充混凝土 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.素混凝土强度等级:C40 3.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m3 | 2.23 | 597.77 |  | 1333.03
36 | 010502001001 | 矩形柱（±0.00以下） | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C50 3.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m3 | 3.8 | 746.85 |  | 2838.03
37 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C50 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 38.78 | 746.85 |  | 28962.84
38 | 010502001005 | 矩形柱（连廊） | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 6.02 | 691.03 |  | 4160
39 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C45 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 61.83 | 726.55 |  | 44922.59
40 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 54.11 | 706.25 |  | 38215.19
本页小计 | [8 empty] | 120769.5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
41 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 9.34 | 573.73 |  | 5358.64
42 | 010505001001 | 有梁板（连廊） | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 27.26 | 588.62 |  | 16045.78
43 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 788.46 | 573.39 |  | 452095.08
44 | 010505001002 | 有梁板（斜梁板） | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:11°19′至26°34′ 4.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 160.33 | 583.69 |  | 93583.02
45 | 010508001003 | 后浇带（梁） | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 3.92 | 690.53 |  | 2706.88
46 | 010508001004 | 后浇带（板） | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 8.14 | 677.61 |  | 5515.75
47 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 43.03 | 600.24 |  | 25828.33
本页小计 | [8 empty] | 601133.48
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
48 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 45.93 | 630.44 |  | 28956.11
49 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 2.14 | 774.98 |  | 1658.46
50 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 81.68 | 752.94 |  | 61500.14
51 | 010505006001 | 栏板、反檐 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 29.97 | 751.64 |  | 22526.65
52 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 28.22 | 726.04 |  | 20488.85
53 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 14.53 | 626.09 |  | 9097.09
54 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 3.82 | 626.09 |  | 2391.66
55 | 010503004002 | 反坎 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 3.64 | 615.99 |  | 2242.2
56 | 010503004003 | 素混凝土门槛 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 1.4 | 865.21 |  | 1211.29
本页小计 | [8 empty] | 150072.45
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
57 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 7.97 | 797.22 |  | 6353.84
58 | 010507007003 | 其他构件 | 1.部位:洗手盆安装C20预制块（含模板） 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.6 | 2656 |  | 1593.6
59 | 010507002001 | 室内地坪 | 1.地坪厚度:150mm 2.混凝土强度等级:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C20 |  | m2 | 1170.13 | 84.5 |  | 98875.99
60 | 010507004001 | 台阶（室内阶梯） | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 11.78 | 586.11 |  | 6904.38
61 | 010404001001 | 垫层（室内地坪、阶梯） | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3:7灰土300厚 |  | m3 | 374.60 | 286.21 |  | 107214.27
62 | 010507001004 | 散水 | 1.面层厚度:60mm 2.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 3.混凝土强度等级:C10 |  | m2 | 174.47 | 32.08 |  | 5597
63 | 010507007002 | 散水垫层 | 1.材料种类:150厚碎石粉垫层，加7%水泥压实 |  | m3 | 26.17 | 278.67 |  | 7292.79
64 | 010507001003 | 无障碍坡道 | 1.面层厚度:60mm 2.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 3.混凝土强度等级:C20 |  | m2 | 7.2 | 33.29 |  | 239.69
65 | 010507004002 | 室外台阶 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 12.35 | 586.11 |  | 7238.46
66 | 010515001022 | 现浇构件钢筋(预制钢筋） | 1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ10以内 2.预制小型构件钢筋 |  | t | 0.062 | 6409.73 |  | 397.4
67 | 010515001023 | 现浇构件钢筋（屋2、屋8、楼1） | 1.钢筋种类、规格: 圆钢φ4内 |  | t | 4.857 | 6291.15 |  | 30556.12
68 | 010515001001 | 现浇构件钢筋（±0.00以下） | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φl0mm以内 |  | t | 3.016 | 5040.26 |  | 15201.42
69 | 010515001019 | 现浇构件钢筋（±0.00以下） | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φl2~14mm |  | t | 1.328 | 4896.71 |  | 6502.83
本页小计 | [8 empty] | 293967.79
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
70 | 010515001020 | 现浇构件钢筋（±0.00以下） | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φl6~25mm |  | t | 10.711 | 4835.21 |  | 51789.93
71 | 010515001004 | 现浇构件钢筋（±0.00以下） | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400E Ф16~25mm |  | t | 4.604 | 4896.71 |  | 22544.45
72 | 010515001005 | 现浇构件钢筋（±0.00以下） | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢φ10内 |  | t | 0.857 | 6154.27 |  | 5274.21
73 | 010515001006 | 现浇构件钢筋（±0.00以下） | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢 HRB 400 Φl0mm以内 |  | t | 3.031 | 6274.24 |  | 19017.22
74 | 010515001007 | 现浇构件钢筋（±0.00以下） | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢 HRB 400 Φl2~14mm |  | t | 7.833 | 5205.59 |  | 40775.39
75 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ10以内 |  | t | 0.469 | 5320.66 |  | 2495.39
76 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φl0mm以内 |  | t | 82.656 | 5040.26 |  | 416607.73
77 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φl2~14mm |  | t | 10.241 | 4896.71 |  | 50147.21
78 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400E Φl0mm |  | t | 2.222 | 5101.46 |  | 11335.44
79 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400E Ф12~14mm |  | t | 6.99 | 4958.21 |  | 34657.89
80 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400E Ф16~25mm |  | t | 83.136 | 4896.71 |  | 407092.88
81 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢φ10内 |  | t | 2.895 | 6154.27 |  | 17816.61
82 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢 HRB 400 Φl0mm以内 |  | t | 32.729 | 6274.24 |  | 205349.6
83 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢 HRB 400 Φl2~14mm |  | t | 4.625 | 5205.59 |  | 24075.85
84 | 010516003004 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹连接 2.规格:d≥25 |  | 个 | 812 | 16.22 |  | 13170.64
85 | 010516003005 | 电渣压力焊接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:18＜d≤22 |  | 个 | 1453 | 10 |  | 14530
86 | 010516002001 | 预埋铁件（栏杆） | 1.钢材种类:钢板 δ= 6~8 2.15J403-1、M3/E22、M4/E22、M5/E22 |  | t | 0.248 | 8758.31 |  | 2172.06
87 | 010516002002 | 预埋铁件（无障碍坡道栏杆） | 1.钢材种类:钢板δ6、圆钢Φ8 2.图集:13ZJ301-18 |  | t | 0.005 | 8031.79 |  | 40.16
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 271627.72
本页小计 | [8 empty] | 1338892.66
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
88 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固（内墙） | 1.部位:内墙不同材料交接处 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网 Φ1×20×20 |  | m2 | 748.51 | 17.05 |  | 12762.1
89 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固（外墙1、2） | 1.部位:外墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网 Φ3.07×25×25 |  | m2 | 6637.58 | 25.92 |  | 172046.07
90 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固（外墙1、2） | 1.材料品种、规格:耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 6637.58 | 13.08 |  | 86819.55
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 1068972.21
91 | 010802003002 | 甲级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1023 2.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(甲级) 3.其他:钢质防火门锁 |  | m2 | 4.6 | 543.35 |  | 2499.41
92 | 010802003004 | 乙级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙0721、FM乙1023 2.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(乙级) 3.其他:钢质防火门锁 |  | m2 | 21.6 | 525.28 |  | 11346.05
93 | 010801006001 | 闭门器安装 | 1.名称:闭门器 |  | 套 | 15 | 99.74 |  | 1496.1
94 | 010801001006 | 钢木复合门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0723、M1023 2.门框、扇材质:钢木复合门 |  | m2 | 103.04 | 428.48 |  | 44150.58
95 | 010801001007 | 钢木复合门（带观察窗） | 1.门代号及洞口尺寸:M1223、M1523 2.门框、扇材质:钢木复合门（带观察窗，6mm平板玻璃） |  | m2 | 46.92 | 474 |  | 22240.08
96 | 010801006005 | 门锁安装 | 1.锁品种:双开不锈钢球门锁 |  | 套 | 60 | 68.92 |  | 4135.2
97 | 010802001005 | 铝合金蜂窝门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1023a 2.门框、扇材质:铝合金蜂窝平开门 铝材厚度2.0mm厚、70系列 |  | m2 | 23 | 1074.72 |  | 24718.56
98 | 010802001004 | 铝合金推拉门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1023b 2.门框、扇材质:铝合金推拉门 70系列 无上亮2.0厚(氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 单面磨砂 |  | m2 | 2.3 | 916.88 |  | 2108.82
本页小计 | [8 empty] | 384322.52
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
99 | 010807003001 | 铝合金百叶 | 1.部位:室外空调机位铝合金百叶围闭 2.框、扇材质:铝合金百叶 1.4厚 (氟碳漆） |  | m2 | 441.38 | 501.54 |  | 221369.73
100 | 010807003002 | 铝合金百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:BYC2106 2.框、扇材质:铝合金百叶窗 1.4厚 (氟碳漆） |  | m2 | 7.56 | 475.9 |  | 3597.8
101 | 010807001008 | 铝合金平开窗（卫生间） | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金平开窗50系列 无上亮1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 单面磨砂 |  | m2 | 15.66 | 859.94 |  | 13466.66
102 | 010807001009 | 铝合金上悬窗（卫生间） | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金上悬窗 50系列 1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 单面磨砂 |  | m2 | 14.32 | 864.1 |  | 12373.91
103 | 010807001010 | 铝合金固定窗（卫生间） | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金固定窗 矩形 50系列 1.8厚(氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 单面磨砂 |  | m2 | 20.37 | 696.53 |  | 14188.32
104 | 010807001011 | 铝合金平开窗（卫生间） | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金平开窗50系列 带上亮1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 单面磨砂 |  | m2 | 5.28 | 862.75 |  | 4555.32
105 | 010807001001 | 铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金平开窗50系列 无上亮1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 135.72 | 856.58 |  | 116255.04
本页小计 | [8 empty] | 385806.78
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
106 | 010807001002 | 铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金平开窗50系列 带上亮1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 1.16 | 831.7 |  | 964.77
107 | 010807001005 | 铝合金固定窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金固定窗 矩形 50系列 1.8厚(氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 455.11 | 691.74 |  | 314817.79
108 | 010807001006 | 铝合金上悬窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金上悬窗 50系列 1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 215.89 | 862.79 |  | 186267.73
109 | 010807001012 | 铝合金上悬窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C4321 2.框、扇材质:铝合金上悬窗 50系列 1.4厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 10.32 | 819.38 |  | 8456
110 | 010807001013 | 救援窗标识 | 1.部位:消防救援窗 2.材质:透明PVC防水材质（自带面胶），倒三角形边长20cm |  | m2 | 0.3 | 4.67 |  | 1.4
111 | 010801006004 | 手摇开窗器装置(窗） | 1.品种:手摇开窗器 |  | 套 | 172 | 137.05 |  | 23572.6
112 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:卷帘式窗帘 涤纶，全波段太阳反射率＞0.50 |  | m2 | 877.51 | 41.47 |  | 36390.34
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 478643.3
113 | 010902001001 | 屋面卷材防水（屋2、屋3、屋4、屋8） | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚APP改性沥青聚酯胎防水卷材 |  | m2 | 1594.22 | 37.42 |  | 59655.71
114 | 010902001002 | 屋面卷材防水（屋2、屋3、屋4、屋8） | 1.卷材品种、规格、厚度:2厚非固化橡胶沥青防水涂料 |  | m2 | 1594.22 | 32.55 |  | 51891.86
本页小计 | [8 empty] | 682018.2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
115 | 010902003002 | 屋面刚性层（屋2、屋8） | 1.刚性层厚度:40厚C25商品细石混凝土随打随抹平,保护层厚度≥15）平面内间距≤6000设纵横分格缝,缝宽20,缝内嵌硅酮密封膏 |  | m2 | 1206.58 | 43.4 |  | 52365.57
116 | 011101006010 | 平面砂浆找平层（屋4） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚 DS干混地面砂浆 一类，强度等级： M20 找2％坡（平均厚度36mm） |  | m2 | 152.76 | 41.23 |  | 6298.29
117 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(外墙1、2-挂网) | 1.砂浆厚度、配合比:6厚聚合物防水砂浆 |  | m2 | 6907.22 | 30.8 |  | 212742.38
118 | 010904003001 | 墙身防潮层(防潮) | 1.部位:-0.06处 2.砂浆厚度、配合比:20mm厚DW干混普通防水砂浆 P10 一类 M20 |  | m2 | 70.13 | 28.26 |  | 1981.87
119 | 010904004003 | 散水变形缝 | 1.嵌缝材料种类:聚苯乙烯泡沫衬条，填建筑嵌缝膏 |  | m | 131.06 | 12.34 |  | 1617.28
120 | 010903003002 | 墙面砂浆防水(内墙2) | 1.砂浆厚度、配合比:3厚涂刮型聚合物防水砂浆，高度1.8m高 |  | m2 | 934.89 | 21.32 |  | 19931.85
121 | 010904003002 | 楼(地)面砂浆防水(楼4) | 1.砂浆厚度、配合比:20厚 DW干混普通防水砂浆 P10 一类，强度等级：M20，找坡1%（平均厚度40mm） |  | m2 | 124.79 | 55.95 |  | 6982
122 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（楼3、楼4、楼5） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm |  | m2 | 1588.21 | 35.23 |  | 55952.64
123 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水（楼5沉箱部位） | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度:2mm |  | m2 | 58.38 | 52.5 |  | 3064.95
124 | 010902008001 | 钢板止水带（屋面后浇带） | 1.止水带材料种类:钢板 -3×300mm |  | m | 34.4 | 68.53 |  | 2357.43
125 | 010904004002 | 楼(地)面变形缝 | 1.盖缝材料:铝合金变形缝盖板，铝合金盖板厚度≥4mm、缝宽100mm（成品，含铝合金基座、滑杆件等） 2.部位:详见14J936 3/BD7及4/BD7 |  | m | 4.8 | 291.26 |  | 1398.05
本页小计 | [8 empty] | 364692.31
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
126 | 010903004001 | 外墙变形缝 | 1.盖缝材料:铝合金形缝盖板，铝合金盖板厚度≥2mm、缝宽100mm（成品，含φ8塑料胀锚螺栓@400、止水带、弹性胶条等） 2.做法:详见14J936 1/BQ3及2/BQ3 |  | m | 9.6 | 165.05 |  | 1584.48
127 | 010902008002 | 天棚变形缝 | 1.盖缝材料:铝合金形缝盖板，铝合金盖板厚度≥2mm、缝宽100mm（成品，含φ8塑料胀锚螺栓@400、止水带、弹性胶条等） 2.做法:详见14J936 1/BN4及2/BN4 |  | m | 4.8 | 165.05 |  | 792.24
128 | 010904004004 | 温度缝 | 1.部位:钢筋混凝土女儿墙和栏板 2.嵌缝材料种类:油膏嵌缝 |  | m | 2.7 | 9.89 |  | 26.7
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 87623.74
129 | 011001001005 | 保温隔热屋面（屋面层降板） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:轻集料混凝土 462mm |  | m2 | 152.76 | 135.83 |  | 20749.39
130 | 011001001002 | 保温隔热屋面（屋2、屋8） | 1.保温层:60厚挤塑聚苯板 |  | m2 | 1163.07 | 31.24 |  | 36334.31
131 | 011001001003 | 保温隔热屋面（屋2、屋8） | 1.隔气层材料品种、厚度:干铺无纺聚酯纤维布一层 |  | m2 | 1163.07 | 4.35 |  | 5059.35
132 | 011001001004 | 保温隔热屋面（屋2） | 1.找坡层:最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找2％坡（平均厚度86mm） |  | m2 | 507.51 | 25.29 |  | 12834.93
133 | 011001002002 | 保温隔热天棚（顶9） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:DEA砂浆粘贴30厚岩棉板保温层（A级不燃）,胀管螺钉 2.粘结材料种类及做法:5厚DBI干拌砂浆 二类，导热系数≤0.085W/（m.K ，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 |  | m2 | 212.82 | 59.42 |  | 12645.76
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 768874.64
134 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（散水） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚DS干混地面砂浆 一类,强度等级：M20 |  | m2 | 174.47 | 32.41 |  | 5654.57
135 | 010507001005 | 卵石（散水、暗沟） | 1.面层材料:白色卵石 粒径50 |  | m2 | 252.76 | 178.9 |  | 45218.76
本页小计 | [8 empty] | 140900.49
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
136 | 010507001008 | 钢丝网（散水、暗沟） | 1.面层材料:上覆网眼20×20×0.8镀锌钢丝网，两端折90度，钉牢于侧壁@1000 |  | m2 | 252.76 | 13.62 |  | 3442.59
137 | 010507001007 | 钢丝网（暗沟盖板） | 1.面层材料:面罩不锈钢网1×10×10,两端折90度卡入盖板缝 |  | m2 | 113.52 | 38.63 |  | 4385.28
138 | 011102003006 | 块料楼地面（地1） | 1.面层材料品种、规格、颜色:防滑耐磨砖 800×800×10 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm DS干混地面砂浆 一类，强度等级：M15 3.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 422.22 | 129.08 |  | 54500.16
139 | 011107002001 | 块料台阶面（地1） | 1.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) 2.粘结材料种类:40mm DS干混地面砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑耐磨砖 800×800×10 |  | m2 | 29.85 | 226.11 |  | 6749.38
140 | 011101006002 | 平面砂浆找平层（地2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄15厚 DS干混地面砂浆 一类，强度等级： M20 找平兼找坡i=1%，表面抹光（平均厚度30mm） |  | m2 | 720.74 | 33.83 |  | 24382.63
141 | 011101006011 | 平面砂浆找平层（地3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄20厚 DW普通干混防水砂浆 P10 一类，强度等级： M20 找平兼找坡i=1%（平均厚度40mm） |  | m2 | 49.26 | 50.53 |  | 2489.11
142 | 011101003005 | 细石混凝土楼地面（地4） | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25商品细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,表面涂密封固化剂 2.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 25.93 | 34.92 |  | 905.48
143 | 011101006009 | 平面砂浆找平层（楼3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄15厚 DS干混地面砂浆 一类，强度等级： M20 找平兼找坡i=1%，表面抹光（平均厚度25.5mm） |  | m2 | 1157.68 | 30.71 |  | 35552.35
本页小计 | [8 empty] | 132406.98
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
144 | 011101006004 | 平面砂浆找平层（楼4、楼5） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚 DS干混地面砂浆 一类，强度等级： M20 |  | m2 | 183.17 | 23.58 |  | 4319.15
145 | 011101006005 | 平面砂浆保护层（楼5） | 1.保护层厚度、砂浆配合比:20厚 DS干混地面砂浆 一类，强度等级： M20 |  | m2 | 58.38 | 23.58 |  | 1376.6
146 | 011102003002 | 块料楼地面（地2、地3、楼3、楼4） | 1.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖 300×300×10 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶浆(掺5%108胶) 3.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 2052.47 | 77.59 |  | 159251.15
147 | 011102003007 | 块料楼地面（楼5） | 1.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖 300×300×10 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶浆(掺5%108胶) |  | m2 | 58.38 | 77.59 |  | 4529.7
148 | 011104001002 | 5厚专业隔音垫（楼1） | 1.面层材料品种、规格、颜色:5厚专用隔音垫（附有专用保护膜） |  | m2 | 1868.42 | 29.24 |  | 54632.6
149 | 011102003003 | 块料楼地面（楼1） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:15mm DS干混地面砂浆 一类，强度等级：M15 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑耐磨砖 800×800×10 |  | m2 | 1868.42 | 103.8 |  | 193942
150 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面（楼1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20商品细石混凝土随打随抹平 |  | m2 | 1868.42 | 25.83 |  | 48261.29
151 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面（楼5） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20商品细石混凝土找平 |  | m2 | 58.38 | 43.19 |  | 2521.43
152 | 011101003006 | 细石混凝土楼地面（楼6） | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25商品细石混凝土,表面撒 DS干混地面砂浆 一类，强度等级：M25 水泥砂子随打随抹光,表面涂密封固化剂 2.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 44.96 | 47.87 |  | 2152.24
153 | 010501001004 | 楼地面垫层（楼5） | 1.混凝土种类:240厚LC5.0轻集料混凝土填充层,向二次排水口找坡1%(暗管敷设应用细石混凝土满包卧牢) |  | m3 | 58.38 | 294.02 |  | 17164.89
本页小计 | [8 empty] | 488151.05
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
154 | 011106002003 | 块料楼梯面层（楼7） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚 DS干混地面砂浆 一类,强度等级：M20 2.粘结层厚度、材料种类:5厚水泥胶浆(掺5%108胶) 3.面层材料品种、规格、颜色:5厚带防滑条整体灰色梯级防滑砖300×280、梯级防滑砖300×150 4.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 237.32 | 271.78 |  | 64498.83
155 | 011105003001 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:8厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 3.底层:5厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 4.面层材料品种、规格、颜色:耐磨砖 600×100×10 |  | m2 | 110.43 | 130.32 |  | 14391.24
156 | 011105003002 | 块料踢脚线（踢1楼梯处） | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:8厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 3.底层:5厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 4.面层材料品种、规格、颜色:耐磨砖 600×100×10 |  | m2 | 8.26 | 147.43 |  | 1217.77
157 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:100mm 2.底层厚度、砂浆配合比:6厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 |  | m2 | 10.66 | 58.9 |  | 627.87
158 | 011102001003 | 石材楼地面（无障碍坡道） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚DS干混地面砂浆 一类,强度等级：M15 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚火烧花岗岩 3.背面及四周边满涂防污剂 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） |  | m2 | 7.2 | 156.85 |  | 1129.32
本页小计 | [8 empty] | 81865.03
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
159 | 011107001003 | 石材台阶面（出入口台阶） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚DS干混地面砂浆 一类,强度等级：M15 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚火烧花岗岩 3.背面及四周边满涂防污剂 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） |  | m2 | 59.68 | 260.26 |  | 15532.32
160 | 011108001003 | 石材零星项目（台阶侧面） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚DS干混地面砂浆 一类,强度等级：M15 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚火烧花岗岩 3.背面及四周边满涂防污剂 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） |  | m2 | 0.22 | 208.78 |  | 45.93
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 1425112.09
161 | 011201004001 | 立面砂浆找平层（外墙1、2） | 1.墙体类型:外墙（挂网） 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:8厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 4.刷素水泥浆一遍甩毛（掺水重5%108胶）（约3厚） |  | m2 | 6637.58 | 54.41 |  | 361150.73
162 | 011204003001 | 块料墙面（外墙2） | 1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:仿石外墙砖 250×40×8 3.结合层:4厚1：1水泥砂浆（干混抹灰砂浆） 加水重20%108胶镶贴 4.水泥浆一道（掺水重5％108胶）（约2厚） |  | m2 | 6192.74 | 102.6 |  | 635375.12
163 | 011201004002 | 柱、梁面一般抹灰（外墙2） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 3.刷素水泥浆一遍甩毛（掺水重5%108胶）（约3厚） |  | m2 | 215.98 | 53.43 |  | 11539.81
本页小计 | [8 empty] | 1023643.91
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
164 | 011204003004 | 块料柱、梁面（外墙2） | 1.面层材料品种、规格、颜色:仿石外墙砖 250×40×8 2.结合层:4厚1：1水泥砂浆（干混抹灰砂浆） 加水重20%108胶镶贴 3.水泥浆一道（掺水重5％108胶）（约2厚） |  | m2 | 215.98 | 108.84 |  | 23507.26
165 | 011201001009 | 墙面一般抹灰（外墙3） | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:8厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 4.刷素水泥浆一遍甩毛（掺水重5%108胶）（约3厚） |  | m2 | 101.07 | 47.92 |  | 4843.27
166 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（内墙1、3、4） | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M5 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 4.素水泥浆掺108胶甩毛（约2厚） |  | m2 | 3190.75 | 32.67 |  | 104241.8
167 | 011201001003 | 墙面一般抹灰（内墙1、3、4） | 1.墙体类型:内墙挂网 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M5 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 4.素水泥浆掺108胶甩毛（约2厚） |  | m2 | 607.55 | 36.27 |  | 22035.84
168 | 011201001004 | 墙面一般抹灰（内墙2） | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 3.素水泥浆掺108胶甩毛（约2厚） |  | m2 | 812.44 | 24.49 |  | 19896.66
169 | 011201001005 | 墙面一般抹灰（内墙2） | 1.墙体类型:内墙挂网 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 3.素水泥浆掺108胶甩毛（约2厚） |  | m2 | 114.89 | 27.08 |  | 3111.22
本页小计 | [8 empty] | 177636.05
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
170 | 011204003003 | 块料墙面（内墙2） | 1.墙体类型:内墙 2.面层材料品种、规格、颜色:墙面抛光砖 600×300×10 3.结合层:4厚1：1水泥砂浆（干混抹灰砂浆） 加水重20%108胶镶贴 4.素水泥浆甩毛，内掺108胶（重量比 水泥：108胶：水＝10：1：4） |  | m2 | 927.33 | 129.79 |  | 120358.16
171 | 011201001007 | 墙面一般抹灰（内墙5） | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:5厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:15厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 |  | m2 | 346.33 | 33.61 |  | 11640.15
172 | 011201001008 | 墙面一般抹灰（内墙5） | 1.墙体类型:内墙挂网 2.底层厚度、砂浆配合比:5厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:15厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 |  | m2 | 26.07 | 37.21 |  | 970.06
173 | 011209001002 | 铝单板压顶 | 1.面层材料品种、规格、颜色:氟碳喷涂铝单板 3mm |  | m2 | 87.74 | 396.62 |  | 34799.44
174 | 011204004001 | 铝单板压顶钢骨架 | 1.骨架种类、规格:镀锌角钢∠50×4 |  | t | 0.127 | 11241.68 |  | 1427.69
175 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:浴厕隔断（抗倍耐特板） 成品 |  | m2 | 237.08 | 271.39 |  | 64341.14
176 | 011207001002 | 电梯井道隔声毡 | 1.面层材料品种、规格、颜色:隔声毡 20mm |  | m2 | 51.66 | 113.7 |  | 5873.74
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 441299.74
177 | 011302001001 | 铝合金格珊吊顶（顶5） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:2厚50X30，U型配套轻钢龙骨、φ10螺纹吊杆@1000 2.面层材料品种、规格:银灰色1.2厚70高×30宽铝合金方通，间距80 |  | m2 | 1683.98 | 210 |  | 353635.8
本页小计 | [8 empty] | 593046.18
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
178 | 011302001002 | 铝扣板吊顶（顶6） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距1200,次龙骨中距600,横撑龙骨间距1200 2.面层材料品种、规格:浅灰色铝扣板 600×600×0.8 |  | m2 | 233.43 | 182.52 |  | 42605.64
179 | 011302001004 | 硅酸钙板吊顶（顶7） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距1200,次龙骨中距600,横撑龙骨间距1200 2.面层材料品种、规格:硅酸钙板 600×600×6 |  | m2 | 593.81 | 75.88 |  | 45058.3
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 388405.56
180 | 011406001001 | 真石漆墙面（外墙1） | 1.油漆品种、刷漆遍数:打磨后喷防水保护漆和防污漆各一道,（约1厚）、真石漆面漆二道（约2厚）、底漆一道（约1厚） |  | m2 | 444.84 | 56.76 |  | 25249.12
181 | 011407001006 | 喷刷涂料（外墙3） | 1.涂料品种、喷刷遍数:外墙防水防霉涂料两遍 |  | m2 | 101.07 | 11.16 |  | 1127.94
182 | 011406001009 | 抹灰面油漆（内墙1） | 1.基层类型:一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆 一底两面 |  | m2 | 3558.63 | 21.47 |  | 76403.79
183 | 011406001010 | 抹灰面油漆（内墙4） | 1.油漆品种、刷漆遍数:内墙无机涂料 一底两面 |  | m2 | 90.26 | 21.62 |  | 1951.42
184 | 011406003001 | 满刮腻子（内墙1、4） | 1.基层类型:内墙一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:二道（3厚腻子，2mm+1mm）,砂平 |  | m2 | 3648.89 | 10.5 |  | 38313.35
185 | 011406003002 | 满刮腻子（内墙3） | 1.基层类型:内墙一般抹灰面 2.腻子种类:2厚面层耐水腻子分层刮平、3厚底基防裂腻子分遍刮平 3.刮腻子遍数:2遍 |  | m2 | 150.79 | 14.24 |  | 2147.25
186 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料（内墙3） | 1.涂料品种、喷刷遍数:外墙防水防霉涂料两遍 |  | m2 | 150.79 | 18.55 |  | 2797.15
187 | 011406001004 | 无机涂料简易顶棚（顶1） | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一遍（燃烧性能等级为A级） |  | m2 | 80.19 | 7.11 |  | 570.15
188 | 011406001005 | 抹灰面油漆（顶2） | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料 一底两面 |  | m2 | 4518.48 | 25.56 |  | 115492.35
本页小计 | [8 empty] | 351716.46
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
189 | 011406001006 | 抹灰面油漆（顶3） | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色无机防霉涂料 一底两面 |  | m2 | 472.9 | 29.87 |  | 14125.52
190 | 011406001008 | 抹灰面油漆（顶9） | 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙防水防霉涂料 二遍 |  | m2 | 341.18 | 21.39 |  | 7297.84
191 | 011406003003 | 满刮腻子（顶2、3、9） | 1.腻子种类:2厚面层耐水腻子分层刮平、3厚底基防裂腻子分遍刮平 |  | m2 | 4981.97 | 17.52 |  | 87284.11
192 | 011405001001 | 金属面油漆（栏杆） | 1.构件名称:栏杆油漆 2.油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆一遍 |  | m2 | 292.55 | 53.48 |  | 15645.57
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 137542.34
193 | 011210002002 | 铝合金格栅 | 1.骨架、边框材料种类、规格:钢方通 50*4 2.面层材料品种:3mm铝板 |  | m2 | 14.4 | 1206.65 |  | 17375.76
194 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板（楼梯栏杆） | 1.扶手材料种类、规格:钢管扶手 1.5厚φ63钢管 2.栏杆材料种类、规格:钢管 60×10×2 3.弯头:钢制弯头 φ63 4.高度:900mm |  | m | 90.87 | 308.48 |  | 28031.58
195 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板（走廊栏杆） | 1.扶手材料种类、规格:钢管扶手 60×10×2 2.栏杆材料种类、规格:钢管 60×10×2、钢管 180×10×2 3.高度:1200mm |  | m | 155.6 | 346.97 |  | 53988.53
196 | 011503001006 | 金属扶手、栏杆、栏板（护窗栏杆） | 1.扶手材料种类、规格:钢管扶手 60×10×2 2.栏杆材料种类、规格:钢管 60×10×2 3.高度:900mm |  | m | 5.6 | 277.25 |  | 1552.6
197 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板（无障碍坡道栏杆） | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 φ40×1.5 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 φ25×1.5、不锈钢管 φ40×1.5 3.高度:900mm 4.详见13ZJ301-18 |  | m | 7.2 | 264.42 |  | 1903.82
198 | 011503005002 | 金属靠墙扶手（楼梯） | 1.扶手材料种类、规格:钢管 φ40×1.5、圆钢Φ20 2.混凝土强度等级:商品细石混凝土 C20 |  | m | 78.98 | 69.81 |  | 5513.59
本页小计 | [8 empty] | 232718.92
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
199 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:20厚芝麻黑花岗岩 2.支架、配件品种、规格:槽钢骨架，预埋件固定 |  | m2 | 7.56 | 418.99 |  | 3167.56
200 | 011204001002 | 花岗岩立板收口（洗脸台处） | 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻黑花岗岩 2.结合层类型:建筑胶 |  | m2 | 4.8 | 145.4 |  | 697.92
201 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:5厚防雾银镜 |  | m2 | 15.12 | 288.43 |  | 4361.06
202 | 011206001001 | 石材零星项目 | 1.部位:置物台 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻黑花岗岩 |  | m2 | 2.88 | 194.06 |  | 558.89
203 | 011206001002 | 石材零星项目 | 1.部位:窗台板 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚玛雅灰光面大理石 |  | m2 | 36.6 | 366.59 |  | 13417.19
204 | 011505005001 | 不锈钢坐便器安全抓杆 | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢坐便器安全抓杆 φ40×4 2.详见13ZJ301-1/66页 |  | 套 | 1 | 72.85 |  | 72.85
205 | 011505005002 | 洗手盆安全抓杆 | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢洗手盆安全抓杆 φ40×4 2.详见13ZJ301-1/62页 |  | 套 | 1 | 176.88 |  | 176.88
206 | 011505008001 | 304不锈钢成品置物板 | 1.材料品种、规格、颜色:304不锈钢成品置物板 300×120×3mm |  | 个 | 53 | 55.93 |  | 2964.29
207 | 011505008002 | 304不锈钢成品手纸盒 | 1.材料品种、规格、颜色:304不锈钢成品手纸盒 130×82×120mm 2.详见02J915 5/61 |  | 个 | 53 | 58.27 |  | 3088.31
208 | 011505008003 | 304不锈钢成品挂钩 | 1.材料品种、规格、颜色:304不锈钢成品挂钩 2.详见02J915 3/62 |  | 个 | 53 | 12.67 |  | 671.51
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1730313.43
209 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 30.5 |  | m2 | 4148.65 | 38.96 |  | 161631.4
210 | 粤011701008003 | 综合钢脚手架（连廊） | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 |  | m2 | 359.1 | 22.66 |  | 8137.21
211 | 粤011701008002 | 综合脚手架使用费 | 1.建筑用综合脚手架使用费 |  | m2·天 | 618356.58 | 0.34 |  | 210241.24
本页小计 | [8 empty] | 409186.31
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
212 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.塔式起重机固定式基础 带配重 |  | 座 | 1 | 9154.93 |  | 9154.93
213 | MBZC001 | 模板的支架 | 1.钢支撑 |  | t | 11.532 | 3880.14 |  | 44745.77
214 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:基础垫层模板 |  | m2 | 164.95 | 31.11 |  | 5131.59
215 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:桩承台模板 |  | m2 | 148.48 | 50.85 |  | 7550.21
216 | 011702001005 | 基础 | 1.基础类型:独立模板 |  | m2 | 17.4 | 52.87 |  | 919.94
217 | 011702001003 | 电梯集水坑 | 1.基础类型:电梯集水坑模板 |  | m2 | 16.47 | 43.13 |  | 710.35
218 | 011702005001 | 基础梁 | 1.梁截面形状:基础梁模板 |  | m2 | 623.15 | 60.71 |  | 37831.44
219 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以内 2.支模高度:4.8m以内 |  | m2 | 67.84 | 63.43 |  | 4303.09
220 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以外 2.支模高度:4.8m以内 |  | m2 | 298.32 | 68.95 |  | 20569.16
221 | 011702002005 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以内 2.支模高度:4.6m以内 |  | m2 | 362.88 | 59.24 |  | 21497.01
222 | 011702002006 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以外 2.支模高度:4.6m以内 |  | m2 | 383.04 | 64.75 |  | 24801.84
223 | 011702002007 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以内 2.支模高度:3.6m以内 |  | m2 | 169.43 | 55.04 |  | 9325.43
224 | 011702002008 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以外 2.支模高度:3.6m以内 |  | m2 | 85.41 | 60.55 |  | 5171.58
225 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.8m |  | m2 | 191.37 | 77.61 |  | 14852.23
226 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.8m |  | m2 | 681.06 | 83.8 |  | 57072.83
227 | 011702006007 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.2m |  | m2 | 210.45 | 70.33 |  | 14800.95
228 | 011702006008 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.2m |  | m2 | 1516.31 | 76.52 |  | 116028.04
229 | 011702006009 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m  |  | m2 | 276.82 | 63.04 |  | 17450.73
230 | 011702006010 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m  |  | m2 | 409.35 | 69.24 |  | 28343.39
本页小计 | [8 empty] | 440260.51
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
231 | 011702006011 | 矩形梁（斜梁） | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.6m 2.坡度:11°19′至26°34′ |  | m2 | 528.19 | 78.97 |  | 41711.16
232 | 011702006012 | 矩形梁（斜梁） | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.6m 2.坡度:11°19′至26°34′ |  | m2 | 202.51 | 85.93 |  | 17401.68
233 | 011702014003 | 有梁板 | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度4.8m |  | m2 | 955.72 | 76.57 |  | 73179.48
234 | 011702014004 | 有梁板 | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度4.2m |  | m2 | 2123.65 | 68.43 |  | 145321.37
235 | 011702014005 | 有梁板 | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 409.14 | 60.29 |  | 24667.05
236 | 011702014002 | 有梁板（斜板） | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度4.6m 2.坡度:11°19′至26°34′ |  | m2 | 751.63 | 76.27 |  | 57326.82
237 | 011702030005 | 后浇带（梁） | 1.后浇带部位:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.8m |  | m2 | 5.18 | 125.71 |  | 651.18
238 | 011702030002 | 后浇带（梁） | 1.后浇带部位:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.2m |  | m2 | 18.33 | 114.78 |  | 2103.92
239 | 011702030009 | 后浇带（斜梁） | 1.后浇带部位:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.6m 2.坡度:11°19′至26°34′ |  | m2 | 0.6 | 118.45 |  | 71.07
240 | 011702030008 | 后浇带（斜梁） | 1.后浇带部位:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.6m 2.坡度:11°19′至26°34′ |  | m2 | 0.18 | 128.89 |  | 23.2
241 | 011702030006 | 后浇带（梁） | 1.后浇带部位:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m |  | m2 | 4.84 | 103.86 |  | 502.68
242 | 011702030010 | 后浇带（梁） | 1.后浇带部位:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 0.32 | 94.56 |  | 30.26
243 | 011702030004 | 后浇带（板） | 1.后浇带部位:有梁板模板 支模高度4.8m |  | m2 | 14.54 | 114.86 |  | 1670.06
本页小计 | [8 empty] | 364659.93
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
244 | 011702030003 | 后浇带（板） | 1.后浇带部位:有梁板模板 支模高度4.2m |  | m2 | 45.76 | 102.65 |  | 4697.26
245 | 011702030007 | 后浇带（板） | 1.后浇带部位:有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 5.6 | 90.44 |  | 506.46
246 | 011702030011 | 后浇带（斜板） | 1.后浇带部位:有梁板模板 支模高度4.6m 2.坡度:11°19′至26°34′ |  | m2 | 11.18 | 114.4 |  | 1278.99
247 | 011702021001 | 栏板 | 1.栏板、反檐模板 |  | m2 | 328.83 | 64.66 |  | 21262.15
248 | 011702011001 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 |  | m2 | 485.38 | 43.13 |  | 20934.44
249 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.构件类型:挑檐模板 |  | m2 | 27.12 | 64.06 |  | 1737.31
250 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:阳台、雨蓬模板 直形 2.支模高度:4.8m 内 |  | m2 | 144.13 | 88.69 |  | 12782.89
251 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:阳台、雨蓬模板 直形 2.支模高度:4.2m内 |  | m2 | 538.93 | 79.45 |  | 42817.99
252 | 011702023003 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:阳台、雨蓬模板 直形 2.支模高度:4.6m内 |  | m2 | 70.44 | 79.45 |  | 5596.46
253 | 011702023004 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:阳台、雨蓬模板 直形 2.支模高度:3.6m内 |  | m2 | 163.78 | 71.31 |  | 11679.15
254 | 011702003002 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.8m 1.2内 |  | m2 | 84.39 | 76.05 |  | 6417.86
255 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.2m 1.2内 |  | m2 | 245.6 | 71.85 |  | 17646.36
256 | 011702003003 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 1.2内 |  | m2 | 56.72 | 67.66 |  | 3837.68
257 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 212.16 | 52.32 |  | 11100.21
258 | 011702008002 | 过梁 | 1.过梁模板 |  | m2 | 58.86 | 52.32 |  | 3079.56
259 | 011702008003 | 卫生间、栏杆反坎 | 1.反坎、门槛模板 |  | m2 | 58.58 | 52.32 |  | 3064.91
260 | 011702028001 | 窗台压顶 | 1.扶手断面尺寸:压顶、扶手模板 |  | m | 389.19 | 41.22 |  | 16042.41
261 | 011702026001 | 暗沟垫层 | 1.沟类型:暗沟垫层模板 |  | m2 | 27.4 | 31.11 |  | 852.41
262 | 011702024001 | 楼梯 | 1.类型:楼梯模板 直形 |  | m2 | 237.32 | 180.18 |  | 42760.32
263 | 011702027001 | 台阶 | 1.类型:台阶模板 |  | m2 | 108.39 | 39.9 |  | 4324.76
264 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.构件类型:门槛 |  | m2 | 2 | 85.19 |  | 170.38
本页小计 | [8 empty] | 232589.96
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
265 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以上的垂直运输 30m以内 |  | m2 | 4124.55 | 36.86 |  | 152030.91
266 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 |  | m2 | 178.23 | 8.68 |  | 1547.04
267 | 粤011701009002 | 单排脚手架使用费 | 1.建筑用单排脚手架使用费 |  | m2·天 | 2280.80 | 0.27 |  | 615.82
268 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m |  | m2 | 3622.47 | 12.36 |  | 44773.73
269 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.8 |  | m2 | 510.92 | 20.88 |  | 10668.01
270 | 粤011701011003 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.2 |  | m2 | 1136.14 | 20.88 |  | 23722.6
271 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m  |  | m2 | 830.45 | 15.62 |  | 12971.63
272 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 30 |  | 座 | 1 | 2910.8 |  | 2910.8
273 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.施工电梯每次安拆费 (梯高75m以内) |  | 台次 | 1 | 14282.82 |  | 14282.82
274 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.塔式起重机每次安拆费 起重力矩60(kN·m) |  | 台次 | 1 | 18129.47 |  | 18129.47
275 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 |  | m2 | 4124.55 | 7.55 |  | 31140.35
本页小计 | [8 empty] | 312793.18
合 计 | [8 empty] | 10257691.44

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 19 | 413810.8
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
5 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 413810.8
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 7 | 152456.61
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 152456.61 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 10823958.85 | 9 |  | 974156.3
合 计 | [6 empty] | 974156.3
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 钢木复合门（带观察窗，6mm平板玻璃） | m2 | 45.6543 | 414.54 |  | 18925.53
2 | 不锈钢合页100mm | 个 | 166.7008 | 18.55 |  | 3092.3
3 | 钢木复合门 | m2 | 99.2147 | 372.4 |  | 36947.55
4 | 双开不锈钢球门锁 | 把 | 60.6 | 44 |  | 2666.4
5 | DS干混地面砂浆保水率≥88%一类,强度等级：M25 | t | 0.344 | 407 |  | 140.01
6 | 人工费 | 元 | 2840847.4117 | 0.99 |  | 2812438.94
7 | 人工降效 | 元 | 23999.8465 | 1 |  | 23999.85
8 | 人工费调整 | 元 | 5.7745 | 1 |  | 5.77
9 | 型钢综合 | kg | 24.8254 | 4.19 |  | 104.02
10 | 镀锌角钢∠50×4 | kg | 134.62 | 5.38 |  | 724.26
11 | 圆钢φ10以内 | t | 0.7733 | 4090 |  | 3162.8
12 | 圆钢φ20 | t | 0.0107 | 4100 |  | 43.87
13 | 螺纹钢HRB 400 Φl2~14mm | t | 24.6276 | 3930 |  | 96786.47
14 | 螺纹钢HRB 400E Ф12~14mm | t | 7.1648 | 3990 |  | 28587.55
15 | 螺纹钢HRB 400E Ф16~25mm | t | 89.9335 | 3930 |  | 353438.66
16 | 螺纹钢HRB 400 Φl6~25mm | t | 10.9788 | 3870 |  | 42487.96
17 | 冷拉热轧圆盘条φ4 | t | 4.9541 | 4090 |  | 20262.27
18 | 螺纹钢HRB 400 Φl0mm以内 | t | 124.2606 | 3910 |  | 485858.95
19 | 螺纹钢HRB 400E Φl0mm以内 | t | 2.2664 | 3970 |  | 8997.61
20 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 2604.4425 | 5.3 |  | 13803.55
21 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 1328.9841 | 5.3 |  | 7043.62
22 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 172.2987 | 5.3 |  | 913.18
23 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.754 | 5.3 |  | 4
24 | 螺纹钢HRB 400 Φl0mm以内 | t | 1.246 | 3910 |  | 4871.86
25 | 圆钢φ10以内 | t | 3.827 | 4090 |  | 15652.43
26 | 圆钢φ10以内 | kg | 123.505 | 4.09 |  | 505.14
27 | 螺纹钢HRB 400 Ф16~25mm | t | 5.039 | 3870 |  | 19500.93
28 | 钢管60×10×2 | t | 5.8599 | 4460 |  | 26135.15
29 | 钢管180×10×2 | kg | 963.262 | 4.46 |  | 4296.15
30 | 槽钢综合 | kg | 159.3036 | 4.17 |  | 664.3
31 | 钢方通50*4 | kg | 867.8687 | 4.46 |  | 3870.69
32 | 钢板综合 | t | 0.0006 | 4120 |  | 2.47
33 | 钢板3mm | t | 0.3234 | 3920 |  | 1267.73
34 | 电化角铝25.4×2 | m | 89.5406 | 3.07 |  | 274.89
单位工程人材机汇总表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 钨棒 | kg | 0.4104 | 23.77 |  | 9.76
36 | 门窗密封橡胶条 | m | 3475.1078 | 2.55 |  | 8861.52
37 | 密封胶圈 | 个 | 44.7027 | 13.33 |  | 595.89
38 | 密封胶圈 | 个 | 0.3256 | 13.33 |  | 4.34
39 | 土工布 | m2 | 3892.2453 | 2.08 |  | 8095.87
40 | 麻袋 | 个 | 21.6978 | 1.89 |  | 41.01
41 | 无纺聚酯纤维布 | m2 | 1296.8231 | 1.95 |  | 2528.81
42 | 铝拉铆钉综合 | 十个 | 104.1264 | 0.87 |  | 90.59
43 | 自攻螺钉M4×15 | 十套 | 2048.6445 | 0.39 |  | 798.97
44 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 2023.0642 | 2.23 |  | 4511.43
45 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 4800.3701 | 0.32 |  | 1536.12
46 | 木螺钉M6×10 | 十套 | 219.7887 | 0.15 |  | 32.97
47 | 木螺钉M3.5×22~25 | 十套 | 66.504 | 0.21 |  | 13.97
48 | 螺母综合 | 十个 | 291.1885 | 2.82 |  | 821.15
49 | 自攻螺丝M5×16 | 十套 | 12.3541 | 0.35 |  | 4.32
50 | 六角螺栓M16×300~500 | 十套 | 5.08 | 28.46 |  | 144.58
51 | 地脚 | 十个 | 12.001 | 13.5 |  | 162.01
52 | 高强螺栓 | kg | 10.0923 | 12 |  | 121.11
53 | 对拉螺栓 | kg | 607.797 | 5.38 |  | 3269.95
54 | U型螺栓M10×108 | 十套 | 5.2 | 34.84 |  | 181.17
55 | 膨胀螺栓M5×50 | 十套 | 0.9883 | 1.3 |  | 1.28
56 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 1588.7748 | 2.65 |  | 4210.25
57 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 5.9307 | 4.54 |  | 26.93
58 | 塑料膨胀螺栓综合 | 十套 | 12.001 | 0.27 |  | 3.24
59 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 145.5943 | 0.99 |  | 144.14
60 | 圆钉综合 | kg | 33.1879 | 5.36 |  | 177.89
61 | 圆钉50~75 | kg | 1227.2311 | 3.54 |  | 4344.4
62 | 圆钉50~75 | kg | 1.1982 | 3.54 |  | 4.24
63 | 圆钉50~75 | kg | 0.13 | 3.54 |  | 0.46
64 | 射钉 | 十个 | 126.5677 | 0.06 |  | 7.59
65 | 马钉综合 | kg | 295.4436 | 5.21 |  | 1539.26
66 | 钢质防火门锁 | 把 | 15.15 | 50 |  | 757.5
67 | 闭门器(国产) | 套 | 15.15 | 65 |  | 984.75
68 | 手摇开窗器 | 副 | 173.72 | 101.94 |  | 17709.02
69 | 水砂纸 | 张 | 387.7429 | 0.77 |  | 298.56
单位工程人材机汇总表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
70 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1350.5029 | 6.01 |  | 8116.52
71 | 不锈钢焊丝 | kg | 0.9144 | 25.32 |  | 23.15
72 | 焊剂 | kg | 45.3336 | 2.57 |  | 116.51
73 | 合金钢钻头综合 | 个 | 0.9072 | 5.29 |  | 4.8
74 | 石料切割锯片 | 片 | 0.1281 | 34.19 |  | 4.38
75 | 镀锌钢丝网Φ1×20×20 | m2 | 823.361 | 3.9 |  | 3211.11
76 | 镀锌钢丝网Φ3.07×25×25 | m2 | 7301.338 | 11.97 |  | 87397.02
77 | 镀锌钢丝网20×20×0.8 | m2 | 278.036 | 2.26 |  | 628.36
78 | 钢板网0.8 | m2 | 8.1187 | 8.21 |  | 66.65
79 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 1435.455 | 3.3 |  | 4737
80 | 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 | 个 | 4.1551 | 6.5 |  | 27.01
81 | 铁件综合 | kg | 374.981 | 4.84 |  | 1814.91
82 | 钢板δ= 6~8 | kg | 250.48 | 4.17 |  | 1044.5
83 | 钢板δ6 | kg | 3.03 | 4.17 |  | 12.64
84 | 圆钢Φ8 | kg | 1.616 | 4.09 |  | 6.61
85 | 镀锌铁码 | 支 | 22923.7707 | 0.47 |  | 10774.17
86 | 镀锌铁件 | kg | 549.4587 | 4.55 |  | 2500.04
87 | 零星卡具 | kg | 2.61 | 5.47 |  | 14.28
88 | 成品单排六孔混凝土盖板600×400×50mm（带透水孔，透水孔径20~30） | m | 195.73 | 60 |  | 11743.8
89 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 820.12 | 5.3 |  | 4346.64
90 | 钢护筒 | t | 0.8605 | 4244.74 |  | 3652.6
91 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 60.616 | 390 |  | 23640.24
92 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 1.2856 | 640 |  | 822.78
93 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.2052 | 640 |  | 131.33
94 | 中砂 | m3 | 4.9235 | 186 |  | 915.77
95 | 中砂 | m3 | 1.8246 | 186 |  | 339.38
96 | 中砂（回填） | m3 | 12.0486 | 134 |  | 1614.51
97 | 碎石10 | m3 | 2.3979 | 149 |  | 357.29
98 | 白色卵石粒径50 | t | 8.8466 | 550 |  | 4865.63
99 | 石粉 | m3 | 34.2304 | 109.5 |  | 3748.23
100 | 生石灰 | t | 102.134 | 637.41 |  | 65101.23
101 | 粘土 | m3 | 475.952 | 38.33 |  | 18243.24
102 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 34.6433 | 420 |  | 14550.19
103 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 3.151 | 420 |  | 1323.42
单位工程人材机汇总表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
104 | 蒸压加气混凝土砌块600×100×200 | 千块 | 3.0705 | 3300 |  | 10132.65
105 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 1.4616 | 6588 |  | 9629.02
106 | 蒸压加气混凝土砌块600×100×200 | 千块 | 17.8625 | 3300 |  | 58946.25
107 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 23.6927 | 6588 |  | 156087.51
108 | 松杂板枋材 | m3 | 52.2395 | 1489 |  | 77784.62
109 | 松木板 | m3 | 0.4111 | 1474.42 |  | 606.13
110 | 垫木 | m3 | 0.0006 | 1549.95 |  | 0.93
111 | 松杂直边板 | m3 | 6.57 | 1211.42 |  | 7959.03
112 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 1888.3025 | 41.97 |  | 79252.06
113 | Low-e中空玻璃6+12A+6 | m2 | 546.9161 | 422 |  | 230798.59
114 | Low-e中空玻璃6+12A+6单面磨砂 | m2 | 27.8391 | 426.1 |  | 11862.24
115 | Low-e中空玻璃6+12A+6单面磨砂 | m2 | 1.8175 | 426.1 |  | 774.44
116 | Low-e中空玻璃6+12A+6 | m2 | 108.441 | 422 |  | 45762.1
117 | Low-e中空玻璃6+12A+6单面磨砂 | m2 | 16.5643 | 426.1 |  | 7058.05
118 | 防雾银镜5厚 | m2 | 17.8416 | 90 |  | 1605.74
119 | 仿石外墙砖250×40×8 | m2 | 6669.3884 | 36.21 |  | 241498.55
120 | 耐磨砖600×100×10 | m2 | 122.3276 | 31.1 |  | 3804.39
121 | 墙面抛光砖600×300×10 | m2 | 964.4232 | 60.4 |  | 58251.16
122 | 防滑砖300×300×10 | m2 | 2163.6213 | 38 |  | 82217.61
123 | 防滑耐磨砖800×800×10 | m2 | 2382.2656 | 52.35 |  | 124711.6
124 | 梯级防滑砖300×280 | m2 | 251.5592 | 47.8 |  | 12024.53
125 | 防滑耐磨砖800×800×10 | m2 | 31.641 | 52.35 |  | 1656.41
126 | 梯级防滑砖300×150 | m2 | 91.8191 | 47.8 |  | 4388.95
127 | 防滑耐磨砖800×800×10 | m2 | 15.1877 | 52.35 |  | 795.08
128 | 5厚专用隔音垫（附有专用保护膜） | m2 | 1905.7884 | 15 |  | 28586.83
129 | 光面大理石20厚玛雅灰 | m2 | 37.332 | 280 |  | 10452.96
130 | 20厚芝麻黑花岗岩 | m2 | 7.938 | 88.9 |  | 705.69
131 | 30厚芝麻黑花岗岩 | m2 | 4.896 | 91.3 |  | 447
132 | 30mm厚火烧花岗岩 | m2 | 93.8592 | 101.5 |  | 9526.71
133 | 30厚芝麻黑花岗岩 | m2 | 3.0528 | 91.3 |  | 278.72
134 | 30mm厚火烧花岗岩 | m2 | 7.308 | 101.5 |  | 741.76
135 | 浅灰色铝扣板600×600×0.8 | m2 | 240.4329 | 120.3 |  | 28924.08
136 | 氟碳喷涂铝单板3mm | m2 | 93.0044 | 359 |  | 33388.58
137 | 硅酸钙板600×600×6 | m2 | 623.5005 | 13.39 |  | 8348.67
138 | 铝板3 | m2 | 53.424 | 220 |  | 11753.28
单位工程人材机汇总表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
139 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 248.9994 | 3.17 |  | 789.33
140 | 快易收口网 | m2 | 30.8133 | 9 |  | 277.32
141 | 铝合金格栅吊顶1.2厚70高*30宽，间距80铝合金方通，含龙骨配件 | m2 | 1717.6596 | 190 |  | 326355.32
142 | 浴厕隔断（抗倍耐特板）成品 | m2 | 237.08 | 243.36 |  | 57695.79
143 | 轻钢中龙骨 | m | 2062.6403 | 3.58 |  | 7384.25
144 | 轻钢大龙骨h=45 | m | 1132.078 | 3.75 |  | 4245.29
145 | 轻钢中龙骨横撑h19 | m | 1719.3356 | 3.58 |  | 6155.22
146 | 卷帘式窗帘涤纶，全波段太阳反射率＞0.50 | m2 | 921.3855 | 36 |  | 33169.88
147 | 铝合金收口条150×3 | m | 102.9521 | 21.46 |  | 2209.35
148 | 不锈钢扶手φ40×1.5 | m | 15.264 | 31.13 |  | 475.17
149 | 醇酸清漆 | kg | 123.71 | 13.99 |  | 1730.7
150 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 373.6562 | 16.8 |  | 6277.42
151 | 内墙无机涂料底漆 | kg | 9.4773 | 17.7 |  | 167.75
152 | 白色无机涂料底漆 | kg | 493.418 | 17.7 |  | 8733.5
153 | 内墙乳胶漆面漆 | kg | 846.9539 | 22.4 |  | 18971.77
154 | 内墙无机涂料面漆 | kg | 21.4819 | 22.65 |  | 486.57
155 | 白色无机涂料面漆 | kg | 1097.0869 | 22.65 |  | 24849.02
156 | 真石漆 | kg | 1832.7408 | 3.2 |  | 5864.77
157 | 真石面漆 | kg | 137.4556 | 7.43 |  | 1021.3
158 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 4455.7265 | 4.2 |  | 18714.05
159 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 5130.0106 | 1.16 |  | 5950.81
160 | 防裂腻子 | kg | 3237.035 | 2 |  | 6474.07
161 | 外墙防水防霉涂料 | kg | -12.0273 | 28.76 |  | -345.91
162 | 白色无机涂料 | kg | 11.1544 | 17.7 |  | 197.43
163 | 外墙防水防霉涂料 | kg | 11.3198 | 28.76 |  | 325.56
164 | 外墙防水防霉涂料 | kg | 22.5386 | 28.76 |  | 648.21
165 | 白色无机防霉涂料 | kg | 223.1379 | 24 |  | 5355.31
166 | 外墙防水防霉涂料 | kg | 45.1918 | 28.76 |  | 1299.72
167 | 外墙防水防霉涂料 | kg | 107.2165 | 28.76 |  | 3083.55
168 | 聚氨酯防水涂料双组份 I型 | kg | 3720.5407 | 11.06 |  | 41149.18
169 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 213.087 | 11.2 |  | 2386.57
170 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 955.5863 | 13.81 |  | 13196.65
171 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 31.8844 | 13.5 |  | 430.44
172 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 4144.972 | 7.52 |  | 31170.19
单位工程人材机汇总表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
173 | 金属氟碳漆面漆 | kg | 40.4831 | 80.9 |  | 3275.08
174 | 金属氟碳漆底漆 | kg | 56.6757 | 80.9 |  | 4585.06
175 | 3厚APP改性沥青聚酯胎防水卷材 | m2 | 2013.4999 | 19.75 |  | 39766.62
176 | 建筑油膏 | kg | 113.8803 | 3.2 |  | 364.42
177 | 硅酮密封膏 | kg | 359.5608 | 3.2 |  | 1150.59
178 | 密封毛条 | m | 3.3593 | 0.34 |  | 1.14
179 | 嵌缝料 | kg | 130.9373 | 0.58 |  | 75.94
180 | 软填料 | kg | 541.0658 | 3.9 |  | 2110.16
181 | 松节油 | kg | 292.0358 | 8.84 |  | 2581.6
182 | 石蜡 | kg | 2.6183 | 3 |  | 7.85
183 | 环氧树脂综合 | kg | 1.08 | 24.89 |  | 26.88
184 | 草酸 | kg | 0.9793 | 5.59 |  | 5.47
185 | 醇酸漆稀释剂X6 | kg | 13.879 | 14.88 |  | 206.52
186 | 隔离剂 | kg | 1382.2398 | 7.05 |  | 9744.79
187 | 氟碳漆固化剂 | kg | 6.363 | 63 |  | 400.87
188 | 聚合物乳液 | kg | 5072.8206 | 10.18 |  | 51641.31
189 | 石材养护液 | kg | 3.1873 | 5.3 |  | 16.89
190 | 稀释剂 | kg | 7.6091 | 16.7 |  | 127.07
191 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 557.977 | 6 |  | 3347.86
192 | 氩气 | m3 | 2.5704 | 12.08 |  | 31.05
193 | 108胶 | kg | 2691.8023 | 6.86 |  | 18465.76
194 | 903胶 | kg | 298.6911 | 5.5 |  | 1642.8
195 | 玻璃胶 | L | 3.2689 | 33.47 |  | 109.41
196 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 616.1572 | 13.73 |  | 8459.84
197 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 22.7088 | 19 |  | 431.47
198 | 聚氨酯发泡密封胶750ml/支 | 支 | 38.6869 | 29 |  | 1121.92
199 | 墙边胶 | L | 319.0729 | 46.77 |  | 14923.04
200 | 胶粘剂CX-404 | kg | 0.9213 | 13.68 |  | 12.6
201 | DEA粘结砂浆 | kg | 1749.9337 | 0.8 |  | 1399.95
202 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 21.2184 | 1.89 |  | 40.1
203 | 双面强力弹性胶带宽18 | m | 76.4014 | 0.26 |  | 19.86
204 | 石棉垫 | kg | 52.308 | 6.42 |  | 335.82
205 | 岩棉板δ30 | m3 | 6.7038 | 360 |  | 2413.37
206 | 隔声毡δ20 | m2 | 54.243 | 105 |  | 5695.52
207 | 聚苯乙烯泡沫板 | m2 | 0.367 | 15 |  | 5.51
单位工程人材机汇总表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
208 | 挤塑聚苯板δ60 | m2 | 1186.3314 | 17.48 |  | 20737.07
209 | 耐碱玻纤网格布 | m2 | 7301.338 | 3.07 |  | 22415.11
210 | 焊接钢管 Q235φ50x2.5 | kg | 614.8 | 4.46 |  | 2742.01
211 | 钢管φ40×1.5 | m | 83.7188 | 6.35 |  | 531.61
212 | 钢管扶手1.5厚φ63钢管 | m | 90.3735 | 11.13 |  | 1005.86
213 | 不锈钢管φ25×1.5 | m | 28.62 | 20.18 |  | 577.55
214 | 不锈钢管φ40×1.5 | m | 9.54 | 31.13 |  | 296.98
215 | 钢管扶手60×10×2 | m | 169.26 | 9.74 |  | 1648.59
216 | 高压橡胶管综合 | m | 15.0097 | 59.37 |  | 891.13
217 | 钢制弯头DN40 | 个 | 16.16 | 4.29 |  | 69.33
218 | 管箍 | 个 | 10.0064 | 9.29 |  | 92.96
219 | 镀锌法兰DN32 | 片 | 2754.5878 | 10.26 |  | 28262.07
220 | 镀锌法兰DN50 | 副 | 87.6678 | 11.97 |  | 1049.38
221 | 304不锈钢成品置物板 300×120×3mm | 个 | 53.53 | 51.33 |  | 2747.69
222 | 304不锈钢成品手纸盒130×82×120mm | 个 | 53.53 | 53.65 |  | 2871.88
223 | 304不锈钢成品挂钩 | 个 | 53.53 | 8.5 |  | 455.01
224 | 不锈钢坐便器安全抓杆φ40×4 | 套 | 1.01 | 67 |  | 67.67
225 | 洗手盆安全抓杆φ40×4 | 套 | 1.01 | 170 |  | 171.7
226 | 白棉纱 | kg | 147.5375 | 11.47 |  | 1692.26
227 | 锯木屑 | m3 | 190.5819 | 23.54 |  | 4486.3
228 | 水 | m3 | 1418.3951 | 4.05 |  | 5744.5
229 | 水 | m3 | 63.8665 | 4.05 |  | 258.66
230 | 木模板 | m3 | 0.11 | 1140 |  | 125.4
231 | 组合钢模板 | kg | 7.02 | 5.41 |  | 37.98
232 | 脚手架钢管 | kg | 24339.2998 | 3.42 |  | 83240.41
233 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 11.4429 | 5.74 |  | 65.68
234 | 脚手架钢管底座 | 个 | 178.0589 | 7.05 |  | 1255.32
235 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 311.8395 | 13.08 |  | 4078.86
236 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 15.127 | 5.62 |  | 85.01
237 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 71.9249 | 5.24 |  | 376.89
238 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 644.9884 | 1.5 |  | 967.48
239 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 171.9166 | 1.5 |  | 257.87
240 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 1586.8525 | 8.5 |  | 13488.25
241 | 钢支撑 | kg | 11573.2232 | 3.88 |  | 44904.11
单位工程人材机汇总表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
242 | 炉(矿)渣综合 | m3 | 131.3262 | 52.35 |  | 6874.93
243 | 炉(矿)渣综合 | m3 | 59.2557 | 52.35 |  | 3102.04
244 | DBI干拌砂浆二类，导热系数≤0.085W/（m.K） | kg | 405.9329 | 1.99 |  | 807.81
245 | 商品细石混凝土C25 | m3 | 57.2164 | 459 |  | 26262.33
246 | 商品细石混凝土C25 | m3 | 1.0579 | 459 |  | 485.58
247 | 商品细石混凝土C20 | m3 | 60.1511 | 449 |  | 27007.84
248 | 其他材料费 | 元 | 44484.7849 | 1 |  | 44484.78
249 | 材料费调整 | 元 | 4.5996 | 1 |  | 4.6
250 | 铝合金固定窗 矩形 50系列 1.8厚(氟碳漆） | m2 | 466.8568 | 293.3 |  | 136929.1
251 | 铝合金百叶 1.4厚 (氟碳漆） | m2 | 441.38 | 432 |  | 190676.16
252 | 铝合金百叶窗 1.4厚 (氟碳漆） | m2 | 7.1735 | 432 |  | 3098.95
253 | 铝合金上悬窗 50系列 1.8厚 (氟碳漆） | m2 | 224.0723 | 464.7 |  | 104126.4
254 | 铝合金平开窗50系列带上亮1.8厚 (氟碳漆） | m2 | 6.1398 | 474.7 |  | 2914.56
255 | 铝合金平开窗50系列无上亮1.8厚 (氟碳漆） | m2 | 146.3057 | 464.7 |  | 67988.26
256 | 铝合金上悬窗 50系列 1.4厚 (氟碳漆） | m2 | 9.9918 | 424.7 |  | 4243.52
257 | 钢质防火门单扇(甲级) | m2 | 4.433 | 497 |  | 2203.2
258 | 钢质防火门单扇(乙级) | m2 | 20.6189 | 470 |  | 9690.88
259 | 铝合金推拉门 70系列 无上亮2.0厚(氟碳漆） | m2 | 2.2165 | 545.3 |  | 1208.66
260 | 铝合金蜂窝平开门 铝材厚度2.0mm厚、70系列 | m2 | 20.855 | 1043.48 |  | 21761.78
261 | 透明PVC防水材质（自带面胶） | m2 | 0.3 | 4.67 |  | 1.4
262 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C10 | m3 | 10.5729 | 411 |  | 4345.46
263 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C15 | m3 | 53.0604 | 431 |  | 22869.03
264 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C20 | m3 | 193.4833 | 431 |  | 83391.3
265 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C20 | m3 | 1.414 | 431 |  | 609.43
266 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C20 | m3 | 24.3713 | 431 |  | 10504.03
267 | 商品细石混凝土C20 | m3 | 0.079 | 449 |  | 35.47
268 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C25 | m3 | 55.0854 | 441 |  | 24292.66
单位工程人材机汇总表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
269 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C30 | m3 | 7.93 | 451 |  | 3576.43
270 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C30 | m3 | 1178.2934 | 461 |  | 543193.26
271 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C35 | m3 | 192.0467 | 476 |  | 91414.23
272 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C35 | m3 | 12.4218 | 476 |  | 5912.78
273 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C35 | m3 | 28.2147 | 476 |  | 13430.2
274 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C40 | m3 | 135.9191 | 491 |  | 66736.28
275 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C45 | m3 | 62.7575 | 511 |  | 32069.08
276 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C50 | m3 | 43.2187 | 531 |  | 22949.13
277 | DW干混普通防水砂浆保水率≥88%P10 一类，强度等级：M20 | m3 | 46.0397 | 779.65 |  | 35894.85
278 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M7.5 | t | 1.6611 | 358 |  | 594.67
279 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M7.5 | t | 116.0962 | 358 |  | 41562.44
280 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M7.5 | t | 11.5937 | 358 |  | 4150.54
281 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆) 保水率≥88%一类，强度等级：M10 | t | 0.8814 | 367 |  | 323.47
282 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M5 | t | 98.5659 | 358 |  | 35286.59
283 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆) 保水率≥88%一类，强度等级：M15 | t | 174.8228 | 385 |  | 67306.78
284 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M15 | t | 5.0443 | 385 |  | 1942.06
285 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆) 保水率≥88%一类，强度等级：M20 | t | 7.5114 | 394 |  | 2959.49
286 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M20 | t | 212.547 | 394 |  | 83743.52
287 | DS干混地面砂浆保水率≥88%一类,强度等级：M15 | t | 73.0906 | 388 |  | 28359.15
288 | DS干混地面砂浆保水率≥88%一类,强度等级：M20 | t | 125.5178 | 397 |  | 49830.57
289 | DS干混地面砂浆保水率≥88%一类,强度等级：M20 | t | 0.0873 | 397 |  | 34.66
290 | DW干混普通防水砂浆保水率≥88P10 一类，强度等级：M20 | t | 3 | 503 |  | 1509
单位工程人材机汇总表
工程名称：A1教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
291 | DW干混普通防水砂浆保水率≥88%P10 一类，强度等级：M20 | t | 9.7084 | 503 |  | 4883.33
292 | 不锈钢丝网1×10×10 | m2 | 124.872 | 25 |  | 3121.8
293 | 楼(地)面变形缝铝合金变形缝盖板，铝合金盖板厚度≥4mm、缝宽100mm（成品，含铝合金基座、滑杆件等）含安装 详见14J936 3/BD7及4/BD7 | m | 4.8 | 291.26 |  | 1398.05
294 | 外墙变形缝铝合金形缝盖板，铝合金盖板厚度≥2mm、缝宽100mm（成品，含φ8塑料胀锚螺栓@400、止水带、弹性胶条等）含安装 详见14J936 1/BQ3及2/BQ3 | m | 9.6 | 165.05 |  | 1584.48
295 | 天棚变形缝铝合金形缝盖板，铝合金盖板厚度≥2mm、缝宽100mm（成品，含φ8塑料胀锚螺栓@400、止水带、弹性胶条等）含安装 详见14J936 1/BN4及2/BN4 | m | 4.8 | 165.05 |  | 792.24
296 | 机上人工 | 工日 | 624.486 | 227.7 |  | 142195.46
297 | 折旧费 | 元 | 29133.6665 | 1 |  | 29133.67
298 | 折旧费 | 元 | 11240.9024 | 1 |  | 11240.9
299 | 检修费 | 元 | 6481.3755 | 1 |  | 6481.38
300 | 检修费 | 元 | 1637.1805 | 1 |  | 1637.18
301 | 维护费 | 元 | 17204.0799 | 1 |  | 17204.08
302 | 维护费 | 元 | 4611.6224 | 1 |  | 4611.62
303 | 安拆费 | 元 | 9918.5615 | 1 |  | 9918.56
304 | 汽油(机械用) | kg | 0.0612 | 10.34 |  | 0.63
305 | 汽油(机械用) | kg | 196.0497 | 10.34 |  | 2027.15
306 | 柴油(机械用)0# | kg | 3140.7026 | 8.79 |  | 27606.78
307 | 柴油(机械用)0# | kg | 1389.0741 | 8.79 |  | 12209.96
308 | 柴油(机械用)0# | kg | 151.4301 | 8.79 |  | 1331.07
309 | 电(机械用) | kW·h | 39044.8045 | 0.8 |  | 31235.84
310 | 电(机械用) | kW·h | 126.3646 | 0.8 |  | 101.09
311 | 机械降效 | 元 | 1936.742 | 1 |  | 1936.74
312 | 机械费调整 | 元 | -3.2011 | 1 |  | -3.2
| 合计 |  |  |  |  | 9038656.19