## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 8186969.61
1.1 | 土方工程 | 26629.15
1.2 | 桩基工程 | 183306.45
1.3 | 砌筑工程 | 615784.34
1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 2466747.88
1.5 | 金属结构工程 | 259032.43
1.6 | 门窗工程 | 1050974.4
1.7 | 屋面及防水工程 | 451688.39
1.8 | 保温、隔热、防腐工程 | 91619.96
1.9 | 楼地面装饰工程 | 758440.27
1.10 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 1321415.57
1.11 | 天棚工程 | 443770.22
1.12 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 375918.32
1.13 | 其他装饰工程 | 141642.23
2 | 措施合计 | 2076024.92
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 819820.99
2.2 | 其他措施费 | 1256203.93
3 | 其他项目 | 146507.77 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 146507.77
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 10409502.30
5 | 增值税销项税额 | 936855.21 |  |  | －
6 | 总造价 | 11346357.51
7 | 人工费 | 2728520.79
工程造价合计 |  | 11,346,357.51 |  |  | 0

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 土方工程 | [6 empty] | 26629.15
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 1210.74 | 2.65 |  | 3208.46
2 | 010101004001 | 挖基坑土方（场内利用） | 1.土壤类别:一、二类土（桩间土方） 2.挖土形式:人机配合 |  | m3 | 453.69 | 9.73 |  | 4414.4
3 | 010101004003 | 挖基坑土方（场内利用） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土形式:人机配合 |  | m3 | 256.09 | 8.46 |  | 2166.52
4 | 010101003001 | 挖沟槽土方（场内利用） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土形式:人机配合 |  | m3 | 117.3 | 8.36 |  | 980.63
5 | 010101003002 | 挖沟槽土方（场内平衡） | 1.土壤类别:一、二类土 2.运距:1km 3.挖土形式:人机配合 |  | m3 | 93.94 | 20.22 |  | 1899.47
6 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填、符合图纸设计要求 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 719.2 | 19.41 |  | 13959.67
|  | 桩基工程 | [6 empty] | 183306.45
7 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.桩径:Φ800mm 2.成孔方法:钻孔桩成孔 3.混凝土种类、强度等级:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) C40 4.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m3 | 68.61 | 1251.25 |  | 85848.26
8 | 010302001003 | 泥浆护壁成孔灌注桩（空桩） | 1.桩径:Φ800mm 2.成孔方法:钻孔桩成孔 |  | m3 | 9.65 | 546.14 |  | 5270.25
9 | 粤010302008001 | 入岩增加费 | 1.地层情况:较软岩 2.桩径:Φ800mm 3.入岩厚度:1000mm 4.成孔方法:钻孔桩成孔 |  | m3 | 16.08 | 856.51 |  | 13772.68
10 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:钻孔桩 |  | m3 | 16.08 | 446.36 |  | 7177.47
11 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:灌注桩桩头 2.运距:10km |  | m3 | 16.08 | 86.07 |  | 1384.01
12 | 010103001003 | 回填方（空桩处回填） | 1.密实度要求:夯填 符合图纸设计规范 2.填方材料品种:中砂（回填） |  | m3 | 9.65 | 221.63 |  | 2138.73
13 | 010103002003 | 余方弃置（泥浆外运） | 1.废弃料品种:泥浆 2.运输方式:泥浆罐车运输 3.运距:10km |  | m3 | 52.53 | 179.1 |  | 9408.12
14 | 010515004002 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB 400 Ф10mm以内、螺纹钢HRB 400 Ф16~25mm |  | t | 6.387 | 5441.65 |  | 34755.82
本页小计 | [8 empty] | 186384.49
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
15 | 010515010001 | 声测管 | 1.材质:焊接钢管 Q235 2.规格型号:φ50x2.5 |  | t | 0.612 | 5972.03 |  | 3654.88
16 | 010302001005 | 钢护筒 | 1.护筒类型、长度:2m钢护筒埋设及拆除 |  | t | 8.883 | 2239.81 |  | 19896.23
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 615784.34
17 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 2.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M10 |  | m3 | 2.15 | 577.86 |  | 1242.4
18 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 469.74 | 530.88 |  | 249375.57
19 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 190.53 | 535.31 |  | 101992.61
20 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 158.55 | 518.32 |  | 82179.64
21 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:150mm 4.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 11.99 | 518.31 |  | 6214.54
22 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 61.76 | 541.96 |  | 33471.45
本页小计 | [8 empty] | 498027.32
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
23 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:水厕(蹲位) 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | 个 | 52 | 583.1 |  | 30321.2
24 | 010401001001 | 讲台 | 1.部位:砖砌讲台 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:DM-HR干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 30 | 574.67 |  | 17240.1
25 | 010401014006 | 砖地沟、明沟 | 1.部位:屋3排水沟两侧 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 4.侧面抹灰:20mm厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 5.找坡层:最薄处20mm厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 1％纵坡（平均厚度41mm) |  | m | 152.80 | 107.32 |  | 16398.5
26 | 010401014008 | 截水暗沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 2.沟截面尺寸:500（深）×340（宽） 3.垫层材料种类、厚度:70mm厚商品混凝土C20 4.盖板:成品单排六孔混凝土盖板 600×400×50mm（带透水孔，透水孔径20~30） 5.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 6.侧面抹灰:20mm厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 7.找坡层:最薄处20mm厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 排水坡度0.5%往沉沙井方向找坡（平均厚度56.76mm) |  | m | 204.8 | 360.03 |  | 73734.14
本页小计 | [8 empty] | 137693.94
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
27 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.部位:消火栓箱侧墙 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 5.65 | 639.68 |  | 3614.19
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 2466747.88
28 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m3 | 24.1 | 551.25 |  | 13285.13
29 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m3 | 46.01 | 580.07 |  | 26689.02
30 | 010507002003 | 室内地坪 | 1.地坪厚度:150mm 2.混凝土强度等级:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C35 3.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m2 | 163.34 | 95.6 |  | 15615.3
31 | 010507007001 | 电梯井、集水井 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m3 | 3.92 | 612.66 |  | 2401.63
32 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m3 | 87.25 | 571.75 |  | 49885.19
33 | 010501005004 | 梁与承台间填充混凝土 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.素混凝土强度等级:C40 3.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m3 | 2.3 | 597.75 |  | 1374.83
本页小计 | [8 empty] | 112865.29
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
34 | 010502001001 | 矩形柱（±0.00以下） | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C50 3.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m3 | 7.78 | 746.85 |  | 5810.49
35 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C50 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 39.55 | 746.85 |  | 29537.92
36 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C45 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 62.5 | 726.55 |  | 45409.38
37 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 53.61 | 706.25 |  | 37862.06
38 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 9.34 | 573.73 |  | 5358.64
39 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 810.82 | 573.39 |  | 464916.08
40 | 010505001002 | 有梁板（斜梁板） | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:11°19′至26°34′ 4.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 140.05 | 583.69 |  | 81745.78
本页小计 | [8 empty] | 670640.35
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
41 | 010508001003 | 后浇带（梁） | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 3.91 | 690.54 |  | 2700.01
42 | 010508001004 | 后浇带（板） | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 8.43 | 677.61 |  | 5712.25
43 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 19.82 | 600.24 |  | 11896.76
44 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 46.04 | 630.44 |  | 29025.46
45 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 4.35 | 774.99 |  | 3371.21
46 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 79.4 | 752.94 |  | 59783.44
47 | 010505006002 | 栏板、反檐 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 33.55 | 751.64 |  | 25217.52
48 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 20.53 | 726.04 |  | 14905.6
本页小计 | [8 empty] | 152612.25
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
49 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 15.1 | 626.09 |  | 9453.96
50 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 5.58 | 626.09 |  | 3493.58
51 | 010503004002 | 反坎 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 6.77 | 615.99 |  | 4170.25
52 | 010503004003 | 素混凝土门槛 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 1.4 | 865.21 |  | 1211.29
53 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 8.26 | 797.22 |  | 6585.04
54 | 010507007004 | 其他构件 | 1.部位:洗手盆安装C20预制块（含模板） 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.6 | 2656 |  | 1593.6
55 | 010507002001 | 室内地坪 | 1.地坪厚度:150mm 2.混凝土强度等级:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C20 |  | m2 | 995.96 | 84.5 |  | 84158.62
56 | 010507004001 | 台阶（室内阶梯） | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 11.78 | 586.11 |  | 6904.38
57 | 010404001001 | 垫层（室内地坪、阶梯） | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3:7灰土300厚 |  | m3 | 322.35 | 286.21 |  | 92259.79
58 | 010507001007 | 散水 | 1.面层厚度:60mm 2.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 3.混凝土强度等级:C10 |  | m2 | 184.32 | 32.08 |  | 5912.99
59 | 010507007002 | 散水垫层 | 1.材料种类:150厚碎石粉垫层，加7%水泥压实 |  | m3 | 27.65 | 278.67 |  | 7705.23
本页小计 | [8 empty] | 223448.73
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
60 | 010507001003 | 无障碍坡道 | 1.面层厚度:60mm 2.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 3.混凝土强度等级:C20 |  | m2 | 7.2 | 33.29 |  | 239.69
61 | 010507004002 | 室外台阶 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 9.95 | 586.11 |  | 5831.79
62 | 010515001021 | 现浇构件钢筋(预制钢筋） | 1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ10以内 2.预制小型构件钢筋 |  | t | 0.062 | 6409.73 |  | 397.4
63 | 010515001022 | 现浇构件钢筋（屋2、屋8、楼1） | 1.钢筋种类、规格: 圆钢φ4内 |  | t | 4.872 | 6291.15 |  | 30650.48
64 | 010515001001 | 现浇构件钢筋（±0.00以下） | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φl0mm以内 |  | t | 2.834 | 5040.26 |  | 14284.1
65 | 010515001019 | 现浇构件钢筋（±0.00以下） | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φl2~14mm |  | t | 0.537 | 4896.71 |  | 2629.53
66 | 010515001023 | 现浇构件钢筋（±0.00以下） | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φl6~25mm |  | t | 8.955 | 4835.21 |  | 43299.31
67 | 010515001004 | 现浇构件钢筋（±0.00以下） | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400E Ф16~25mm |  | t | 4.253 | 4896.71 |  | 20825.71
68 | 010515001005 | 现浇构件钢筋（±0.00以下） | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢φ10内 |  | t | 0.972 | 6154.27 |  | 5981.95
69 | 010515001006 | 现浇构件钢筋（±0.00以下） | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢 HRB 400 Φl0mm以内 |  | t | 2.73 | 6274.24 |  | 17128.68
70 | 010515001007 | 现浇构件钢筋（±0.00以下） | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢 HRB 400 Φl2~14mm |  | t | 7.631 | 5205.59 |  | 39723.86
71 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ10以内 |  | t | 0.469 | 5320.66 |  | 2495.39
72 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φl0mm以内 |  | t | 78.063 | 5040.26 |  | 393457.82
73 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φl2~14mm |  | t | 8.377 | 4896.71 |  | 41019.74
74 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400E Φl0mm |  | t | 2.231 | 5101.46 |  | 11381.36
75 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400E Ф12~14mm |  | t | 5.003 | 4958.21 |  | 24805.92
76 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400E Ф16~25mm |  | t | 86.781 | 4896.71 |  | 424941.39
77 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢φ10内 |  | t | 2.708 | 6154.27 |  | 16665.76
本页小计 | [8 empty] | 1095759.88
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
78 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢 HRB 400 Φl0mm以内 |  | t | 27.319 | 6274.24 |  | 171405.96
79 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢 HRB 400 Φl2~14mm |  | t | 2.397 | 5205.59 |  | 12477.8
80 | 010516003004 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹连接 2.规格:d≥25 |  | 个 | 974 | 16.22 |  | 15798.28
81 | 010516003005 | 电渣压力焊接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:18＜d≤22 |  | 个 | 1308 | 10 |  | 13080
82 | 010516002001 | 预埋铁件（栏杆） | 1.钢材种类:钢板 δ= 6~8 2.15J403-1、M3/E22、M4/E22、M5/E22 |  | t | 0.255 | 8758.31 |  | 2233.37
83 | 010516002003 | 预埋铁件（无障碍坡道栏杆） | 1.钢材种类:钢板δ6、圆钢Φ8 2.图集:13ZJ301-18 |  | t | 0.005 | 8031.79 |  | 40.16
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 259032.43
84 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固（内墙） | 1.部位:内墙不同材料交接处 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网 Φ1×20×20 |  | m2 | 747.49 | 17.05 |  | 12744.7
85 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固（外墙1、2） | 1.部位:外墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网 Φ3.07×25×25 |  | m2 | 6315.07 | 25.92 |  | 163686.61
86 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固（外墙1、2） | 1.材料品种、规格:耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 6315.07 | 13.08 |  | 82601.12
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 1050974.4
87 | 010802003002 | 甲级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1023 2.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(甲级) 3.其他:钢质防火门锁 |  | m2 | 2.3 | 543.34 |  | 1249.68
88 | 010802003004 | 乙级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙0721、FM乙1023 2.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(乙级) 3.其他:钢质防火门锁 |  | m2 | 17 | 527.43 |  | 8966.31
89 | 010801006001 | 闭门器安装 | 1.名称:闭门器 |  | 套 | 12 | 99.74 |  | 1196.88
90 | 010801001006 | 钢木复合门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0723、M1023 2.门框、扇材质:钢木复合门 |  | m2 | 103.04 | 428.48 |  | 44150.58
本页小计 | [8 empty] | 529631.45
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
91 | 010801001007 | 钢木复合门（带观察窗） | 1.门代号及洞口尺寸:M1523 2.门框、扇材质:钢木复合门（带观察窗，6mm平板玻璃） |  | m2 | 41.4 | 474.28 |  | 19635.19
92 | 010801006005 | 门锁安装 | 1.锁品种:双开不锈钢球门锁 |  | 套 | 58 | 68.92 |  | 3997.36
93 | 010802001001 | 铝合金蜂窝门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1023a 2.门框、扇材质:铝合金蜂窝平开门 铝材厚度2.0mm厚、70系列 |  | m2 | 23 | 1074.72 |  | 24718.56
94 | 010802001004 | 铝合金推拉门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1023b 2.门框、扇材质:铝合金推拉门 70系列 无上亮2.0厚(氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 单面磨砂 |  | m2 | 2.3 | 916.88 |  | 2108.82
95 | 010807003001 | 铝合金百叶 | 1.部位:室外空调机位铝合金百叶围闭 2.框、扇材质:铝合金百叶 1.4厚 (氟碳漆） |  | m2 | 492.52 | 501.54 |  | 247018.48
96 | 010807003002 | 铝合金百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:BYC2106 2.框、扇材质:铝合金百叶窗 1.4厚 (氟碳漆） |  | m2 | 7.56 | 475.9 |  | 3597.8
97 | 010807001008 | 铝合金平开窗（卫生间） | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金平开窗50系列 无上亮1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 单面磨砂 |  | m2 | 15.66 | 859.94 |  | 13466.66
98 | 010807001011 | 铝合金平开窗（卫生间） | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金平开窗50系列 带上亮1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 单面磨砂 |  | m2 | 2.64 | 862.75 |  | 2277.66
本页小计 | [8 empty] | 316820.53
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
99 | 010807001009 | 铝合金上悬窗（卫生间） | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金上悬窗 50系列 1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 单面磨砂 |  | m2 | 14.32 | 859.68 |  | 12310.62
100 | 010807001010 | 铝合金固定窗（卫生间） | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金固定窗 矩形 50系列 1.8厚(氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 单面磨砂 |  | m2 | 20.37 | 696.53 |  | 14188.32
101 | 010807001002 | 铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金平开窗50系列 带上亮1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 3.8 | 851.04 |  | 3233.95
102 | 010807001001 | 铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金平开窗50系列 无上亮1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 135.72 | 856.57 |  | 116253.68
103 | 010807001005 | 铝合金固定窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金固定窗 矩形 50系列 1.8厚(氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 423.55 | 691.77 |  | 292999.18
104 | 010807001006 | 铝合金上悬窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金上悬窗 50系列 1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 213.21 | 864.64 |  | 184349.89
105 | 010807001012 | 救援窗标识 | 1.部位:消防救援窗 2.材质:透明PVC防水材质（自带面胶），倒三角形边长20cm |  | m2 | 0.3 | 4.67 |  | 1.4
本页小计 | [8 empty] | 623337.04
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
106 | 010801006004 | 手摇开窗器装置(窗） | 1.品种:手摇开窗器 |  | 套 | 150 | 137.05 |  | 20557.5
107 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:卷帘式窗帘 涤纶，全波段太阳反射率＞0.50 |  | m2 | 836.65 | 41.47 |  | 34695.88
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 451688.39
108 | 010902001001 | 屋面卷材防水（屋2、屋3、屋4、屋8） | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚APP改性沥青聚酯胎防水卷材 |  | m2 | 1567.00 | 37.42 |  | 58637.14
109 | 010902001002 | 屋面卷材防水（屋2、屋3、屋4、屋8） | 1.卷材品种、规格、厚度:2厚非固化橡胶沥青防水涂料 |  | m2 | 1567.00 | 32.55 |  | 51005.85
110 | 010902003002 | 屋面刚性层（屋2、屋8） | 1.刚性层厚度:40厚C25商品细石混凝土随打随抹平,保护层厚度≥15）平面内间距≤6000设纵横分格缝,缝宽20,缝内嵌硅酮密封膏 |  | m2 | 1209.22 | 43.4 |  | 52480.15
111 | 011101006010 | 平面砂浆找平层（屋4） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚 DS干混地面砂浆 一类，强度等级： M20 找2％坡（平均厚度36mm） |  | m2 | 122.9 | 41.23 |  | 5067.17
112 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(外墙1、2-挂网) | 1.砂浆厚度、配合比:6厚聚合物防水砂浆 |  | m2 | 6576.13 | 30.8 |  | 202544.8
113 | 010904003001 | 墙身防潮层(防潮) | 1.部位:-0.06处 2.砂浆厚度、配合比:20mm厚DW干混普通防水砂浆 P10 一类 M20 |  | m2 | 62.76 | 28.26 |  | 1773.6
114 | 010904004003 | 散水变形缝 | 1.嵌缝材料种类:聚苯乙烯泡沫衬条，填建筑嵌缝膏 |  | m | 131.06 | 12.34 |  | 1617.28
115 | 010903003002 | 墙面砂浆防水(内墙2) | 1.砂浆厚度、配合比:3厚涂刮型聚合物防水砂浆，高度1.8m高 |  | m2 | 798.05 | 21.32 |  | 17014.43
116 | 010904003002 | 楼(地)面砂浆防水(楼4) | 1.砂浆厚度、配合比:20厚 DW干混普通防水砂浆 P10 一类，强度等级：M20，找坡1%（平均厚度40mm） |  | m2 | 124.39 | 55.95 |  | 6959.62
117 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（楼3、楼4、楼5） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm |  | m2 | 1395.15 | 35.23 |  | 49151.13
118 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水（楼5沉箱部位） | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度:2mm |  | m2 | 58.38 | 52.5 |  | 3064.95
本页小计 | [8 empty] | 504569.5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
119 | 010902008001 | 钢板止水带（屋面后浇带） | 1.止水带材料种类:钢板 -3×300mm |  | m | 34.4 | 68.53 |  | 2357.43
120 | 010904004004 | 温度缝 | 1.部位:钢筋混凝土女儿墙和栏板 2.嵌缝材料种类:油膏嵌缝 |  | m | 1.5 | 9.89 |  | 14.84
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 91619.96
121 | 011001001006 | 保温隔热屋面（屋面层降板） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:轻集料混凝土 462mm |  | m2 | 152.76 | 135.83 |  | 20749.39
122 | 011001001002 | 保温隔热屋面（屋2、屋8） | 1.保温层:60厚挤塑聚苯板 |  | m2 | 1209.22 | 31.24 |  | 37776.03
123 | 011001001003 | 保温隔热屋面（屋2、屋8） | 1.隔气层材料品种、厚度:干铺无纺聚酯纤维布一层 |  | m2 | 1209.22 | 4.35 |  | 5260.11
124 | 011001001004 | 保温隔热屋面（屋2） | 1.找坡层:最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找2％坡（平均厚度86mm） |  | m2 | 506.88 | 25.29 |  | 12819
125 | 011001002002 | 保温隔热天棚（顶9） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:DEA砂浆粘贴30厚岩棉板保温层（A级不燃）,胀管螺钉 2.粘结材料种类及做法:5厚DBI干拌砂浆 二类，导热系数≤0.085W/（m.K ，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 |  | m2 | 252.7 | 59.42 |  | 15015.43
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 758440.27
126 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面（散水） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚DS干混地面砂浆 一类,强度等级：M20 |  | m2 | 184.32 | 32.41 |  | 5973.81
127 | 010507001004 | 卵石（散水、暗沟） | 1.面层材料:白色卵石 粒径50 |  | m2 | 266.24 | 178.9 |  | 47630.34
128 | 010507001008 | 钢丝网（散水、暗沟） | 1.面层材料:上覆网眼20×20×0.8镀锌钢丝网，两端折90度，钉牢于侧壁@1000 |  | m2 | 266.24 | 13.62 |  | 3626.19
129 | 010507001006 | 钢丝网（暗沟盖板） | 1.面层材料:面罩不锈钢网1×10×10,两端折90度卡入盖板缝 |  | m2 | 118.78 | 38.63 |  | 4588.47
本页小计 | [8 empty] | 155811.04
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
130 | 011102003006 | 块料楼地面（地1） | 1.面层材料品种、规格、颜色:防滑耐磨砖 800×800×10 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm DS干混地面砂浆 一类，强度等级：M15 3.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 511.38 | 129.08 |  | 66008.93
131 | 011107002001 | 块料台阶面（地1） | 1.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) 2.粘结材料种类:40mm DS干混地面砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑耐磨砖 800×800×10 |  | m2 | 24 | 226.11 |  | 5426.64
132 | 011101006002 | 平面砂浆找平层（地2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄15厚 DS干混地面砂浆 一类，强度等级： M20 找平兼找坡i=1%，表面抹光（平均厚度30mm） |  | m2 | 463.99 | 33.83 |  | 15696.78
133 | 011101006008 | 平面砂浆找平层（地3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄20厚 DW普通干混防水砂浆 P10 一类，强度等级： M20 找平兼找坡i=1%（平均厚度40mm） |  | m2 | 49.26 | 50.53 |  | 2489.11
134 | 011101003005 | 细石混凝土楼地面（地4） | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25商品细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,表面涂密封固化剂 2.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 25.93 | 34.92 |  | 905.48
135 | 011101006009 | 平面砂浆找平层（楼3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄15厚 DS干混地面砂浆 一类，强度等级： M20 找平兼找坡i=1%，表面抹光（平均厚度25.5mm） |  | m2 | 1212.38 | 30.71 |  | 37232.19
136 | 011101006004 | 平面砂浆找平层（楼4、楼5） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚 DS干混地面砂浆 一类，强度等级： M20 |  | m2 | 182.77 | 23.58 |  | 4309.72
137 | 011101006005 | 平面砂浆保护层（楼5） | 1.保护层厚度、砂浆配合比:20厚 DS干混地面砂浆 一类，强度等级： M20 |  | m2 | 58.38 | 23.58 |  | 1376.6
本页小计 | [8 empty] | 133445.45
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
138 | 011102003002 | 块料楼地面（地2、地3、楼3、楼4） | 1.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖 300×300×10 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶浆(掺5%108胶) 3.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 1850.02 | 77.59 |  | 143543.05
139 | 011102003007 | 块料楼地面（楼5） | 1.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖 300×300×10 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶浆(掺5%108胶) |  | m2 | 58.38 | 77.59 |  | 4529.7
140 | 011104001002 | 5厚专业隔音垫（楼1） | 1.面层材料品种、规格、颜色:5厚专用隔音垫（附有专用保护膜） |  | m2 | 1875.16 | 29.24 |  | 54829.68
141 | 011102003003 | 块料楼地面（楼1） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:15mm DS干混地面砂浆 一类，强度等级：M15 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑耐磨砖 800×800 |  | m2 | 1875.16 | 103.8 |  | 194641.61
142 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面（楼1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20商品细石混凝土随打随抹平 |  | m2 | 1875.16 | 25.83 |  | 48435.38
143 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面（楼5） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20商品细石混凝土找平 |  | m2 | 58.38 | 43.19 |  | 2521.43
144 | 011101003006 | 细石混凝土楼地面（楼6） | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25商品细石混凝土,表面撒 DS干混地面砂浆 一类，强度等级：M25 水泥砂子随打随抹光,表面涂密封固化剂 2.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 44.2 | 47.87 |  | 2115.85
145 | 010501001004 | 楼地面垫层（楼5） | 1.混凝土种类:240厚LC5.0轻集料混凝土填充层,向二次排水口找坡1%(暗管敷设应用细石混凝土满包卧牢) |  | m3 | 58.38 | 294.02 |  | 17164.89
本页小计 | [8 empty] | 467781.59
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
146 | 011106002003 | 块料楼梯面层（楼7） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚 DS干混地面砂浆 一类,强度等级：M20 2.粘结层厚度、材料种类:5厚水泥胶浆(掺5%108胶) 3.面层材料品种、规格、颜色:5厚带防滑条整体灰色梯级防滑砖300×280、梯级防滑砖300×150 4.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 237.32 | 271.78 |  | 64498.83
147 | 011105003001 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:8厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 3.底层:5厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 4.面层材料品种、规格、颜色:耐磨砖 600×100×10 |  | m2 | 109.1 | 130.32 |  | 14217.91
148 | 011105003002 | 块料踢脚线（踢1楼梯处） | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:8厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 3.底层:5厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 4.面层材料品种、规格、颜色:耐磨砖 600×100×10 |  | m2 | 12.5 | 147.43 |  | 1842.88
149 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:100mm 2.底层厚度、砂浆配合比:6厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 |  | m2 | 10.66 | 58.9 |  | 627.87
150 | 011102001003 | 石材楼地面（无障碍坡道） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚DS干混地面砂浆 一类,强度等级：M15 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚火烧花岗岩 3.背面及四周边满涂防污剂 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） |  | m2 | 7.2 | 156.85 |  | 1129.32
本页小计 | [8 empty] | 82316.81
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
151 | 011107001003 | 石材台阶面（出入口台阶） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚DS干混地面砂浆 一类,强度等级：M15 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚火烧花岗岩 3.背面及四周边满涂防污剂 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） |  | m2 | 50.16 | 260.26 |  | 13054.64
152 | 011108001003 | 石材零星项目（台阶侧面） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚DS干混地面砂浆 一类,强度等级：M15 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚火烧花岗岩 3.背面及四周边满涂防污剂 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） |  | m2 | 0.11 | 208.78 |  | 22.97
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 1321415.57
153 | 011201004001 | 立面砂浆找平层（外墙1、2） | 1.墙体类型:外墙（挂网） 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:8厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 4.刷素水泥浆一遍甩毛（掺水重5%108胶）（约3厚） |  | m2 | 6315.07 | 54.41 |  | 343602.96
154 | 011204003001 | 块料墙面（外墙2） | 1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:仿石外墙砖 250×40×8 3.结合层:4厚1：1水泥砂浆（干混抹灰砂浆） 加水重20%108胶镶贴 4.水泥浆一道（掺水重5％108胶）（约2厚） |  | m2 | 5839.53 | 102.6 |  | 599135.78
155 | 011201004002 | 柱、梁面一般抹灰（外墙2） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 3.刷素水泥浆一遍甩毛（掺水重5%108胶）（约3厚） |  | m2 | 168.57 | 53.43 |  | 9006.7
本页小计 | [8 empty] | 964823.05
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
156 | 011204003003 | 块料柱、梁面（外墙2） | 1.面层材料品种、规格、颜色:仿石外墙砖 250×40×8 2.结合层:4厚1：1水泥砂浆（干混抹灰砂浆） 加水重20%108胶镶贴 3.水泥浆一道（掺水重5％108胶）（约2厚） |  | m2 | 168.57 | 108.84 |  | 18347.16
157 | 011201001008 | 墙面一般抹灰（外墙3） | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:8厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 4.刷素水泥浆一遍甩毛（掺水重5%108胶）（约3厚） |  | m2 | 92.49 | 47.92 |  | 4432.12
158 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（内墙1、3、4） | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M5 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 4.素水泥浆掺108胶甩毛（约2厚） |  | m2 | 3068.1 | 32.67 |  | 100234.83
159 | 011201001003 | 墙面一般抹灰（内墙1、3、4） | 1.墙体类型:内墙挂网 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M5 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 4.素水泥浆掺108胶甩毛（约2厚） |  | m2 | 607.55 | 36.27 |  | 22035.84
160 | 011201001004 | 墙面一般抹灰（内墙2） | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 3.素水泥浆掺108胶甩毛（约2厚） |  | m2 | 683.16 | 24.49 |  | 16730.59
161 | 011201001005 | 墙面一般抹灰（内墙2） | 1.墙体类型:内墙挂网 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 3.素水泥浆掺108胶甩毛（约2厚） |  | m2 | 114.89 | 27.08 |  | 3111.22
本页小计 | [8 empty] | 164891.76
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
162 | 011204003002 | 块料墙面（内墙2） | 1.墙体类型:内墙 2.面层材料品种、规格、颜色:墙面抛光砖 600×300×10 3.结合层:4厚1：1水泥砂浆（干混抹灰砂浆） 加水重20%108胶镶贴 4.素水泥浆甩毛，内掺108胶（重量比 水泥：108胶：水＝10：1：4） |  | m2 | 798.05 | 129.79 |  | 103578.91
163 | 011201001006 | 墙面一般抹灰（内墙5） | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:5厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:15厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 |  | m2 | 332.78 | 33.61 |  | 11184.74
164 | 011201001007 | 墙面一般抹灰（内墙5） | 1.墙体类型:内墙挂网 2.底层厚度、砂浆配合比:5厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:15厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 |  | m2 | 25.05 | 37.22 |  | 932.36
165 | 011209001002 | 铝单板压顶 | 1.面层材料品种、规格、颜色:氟碳喷涂铝单板 3mm |  | m2 | 45.70 | 396.62 |  | 18125.53
166 | 011204004001 | 铝单板压顶钢骨架 | 1.骨架种类、规格:镀锌角钢∠50×4 |  | t | 0.066 | 11241.68 |  | 741.95
167 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:浴厕隔断（抗倍耐特板） 成品 |  | m2 | 237.08 | 271.39 |  | 64341.14
168 | 011207001002 | 电梯井道隔声毡 | 1.面层材料品种、规格、颜色:隔声毡 20mm |  | m2 | 51.66 | 113.7 |  | 5873.74
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 443770.22
169 | 011302001001 | 铝合金格珊吊顶（顶5） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:2厚50X30，U型配套轻钢龙骨、φ10螺纹吊杆@1000 2.面层材料品种、规格:银灰色1.2厚70高×30宽铝合金方通，间距80 |  | m2 | 1695.15 | 210 |  | 355981.5
本页小计 | [8 empty] | 560759.87
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
170 | 011302001002 | 铝扣板吊顶（顶6） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距1200,次龙骨中距600,横撑龙骨间距1200 2.面层材料品种、规格:浅灰色铝扣板 600×600×0.8 |  | m2 | 233.12 | 182.52 |  | 42549.06
171 | 011302001004 | 硅酸钙板吊顶（顶7） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距1200,次龙骨中距600,横撑龙骨间距1200 2.面层材料品种、规格:硅酸钙板 600×600×6 |  | m2 | 596.2 | 75.88 |  | 45239.66
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 375918.32
172 | 011406001001 | 真石漆墙面（外墙1） | 1.油漆品种、刷漆遍数:打磨后喷防水保护漆和防污漆各一道,（约1厚）、真石漆面漆二道（约2厚）、底漆一道（约1厚） |  | m2 | 475.54 | 56.76 |  | 26991.65
173 | 011407001004 | 喷刷涂料（外墙3） | 1.涂料品种、喷刷遍数:外墙防水防霉涂料两遍 |  | m2 | 92.49 | 11.16 |  | 1032.19
174 | 011406001009 | 抹灰面油漆（内墙1） | 1.基层类型:一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆 一底两面 |  | m2 | 3365.42 | 21.47 |  | 72255.57
175 | 011406001010 | 抹灰面油漆（内墙4） | 1.油漆品种、刷漆遍数:内墙无机涂料 一底两面 |  | m2 | 90.58 | 21.62 |  | 1958.34
176 | 011406003001 | 满刮腻子（内墙1、4） | 1.基层类型:内墙一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:二道（3厚腻子，2mm+1mm）,砂平 |  | m2 | 3456 | 10.5 |  | 36288
177 | 011406003002 | 满刮腻子（内墙3） | 1.基层类型:内墙一般抹灰面 2.腻子种类:2厚面层耐水腻子分层刮平、3厚底基防裂腻子分遍刮平 3.刮腻子遍数:2遍 |  | m2 | 219.65 | 14.24 |  | 3127.82
178 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料（内墙3） | 1.涂料品种、喷刷遍数:外墙防水防霉涂料两遍 |  | m2 | 219.65 | 18.55 |  | 4074.51
179 | 011406001004 | 无机涂料简易顶棚（顶1） | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一遍（燃烧性能等级为A级） |  | m2 | 73.39 | 7.11 |  | 521.8
180 | 011406001005 | 抹灰面油漆（顶2） | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料 一底两面 |  | m2 | 4566.38 | 25.56 |  | 116716.67
本页小计 | [8 empty] | 350755.27
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
181 | 011406001006 | 抹灰面油漆（顶3） | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色无机防霉涂料 一底两面 |  | m2 | 259.34 | 29.87 |  | 7746.49
182 | 011406001008 | 抹灰面油漆（顶9） | 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙防水防霉涂料 二遍 |  | m2 | 252.7 | 21.39 |  | 5405.25
183 | 011406003003 | 满刮腻子（顶2、3、9） | 1.腻子种类:2厚面层耐水腻子分层刮平、3厚底基防裂腻子分遍刮平 |  | m2 | 4747.14 | 17.52 |  | 83169.89
184 | 011405001001 | 金属面油漆（栏杆） | 1.构件名称:栏杆油漆 2.油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆一遍 |  | m2 | 310.96 | 53.48 |  | 16630.14
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 141642.23
185 | 011210002001 | 铝合金格栅 | 1.骨架、边框材料种类、规格:钢方通 50*4 2.面层材料品种:3mm铝板 |  | m2 | 14.4 | 1206.65 |  | 17375.76
186 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板（楼梯栏杆） | 1.扶手材料种类、规格:钢管扶手 1.5厚φ63钢管 2.栏杆材料种类、规格:钢管 60×10×2 3.弯头:钢制弯头 φ63 4.高度:900mm |  | m | 116.08 | 310.9 |  | 36089.27
187 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板（走廊栏杆） | 1.扶手材料种类、规格:钢管扶手 60×10×2 2.栏杆材料种类、规格:钢管 60×10×2、钢管 180×10×2 3.高度:1200mm |  | m | 146.25 | 346.97 |  | 50744.36
188 | 011503001008 | 金属扶手、栏杆、栏板（护窗栏杆） | 1.扶手材料种类、规格:钢管扶手 60×10×2 2.栏杆材料种类、规格:钢管 60×10×2 3.高度:900mm |  | m | 5.6 | 277.25 |  | 1552.6
189 | 011503001009 | 金属扶手、栏杆、栏板（无障碍坡道栏杆） | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 φ40×1.5 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 φ25×1.5、不锈钢管 φ40×1.5 3.高度:900mm 4.详见13ZJ301-18 |  | m | 7.2 | 264.42 |  | 1903.82
190 | 011503005002 | 金属靠墙扶手（楼梯） | 1.扶手材料种类、规格:钢管 φ40×1.5、圆钢Φ20 2.混凝土强度等级:商品细石混凝土 C20 |  | m | 79.47 | 69.81 |  | 5547.8
本页小计 | [8 empty] | 226165.38
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
191 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:20厚芝麻黑花岗岩 2.支架、配件品种、规格:槽钢骨架，预埋件固定 |  | m2 | 7.56 | 418.99 |  | 3167.56
192 | 011204001002 | 花岗岩立板收口（洗脸台处） | 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻黑花岗岩 2.结合层类型:建筑胶 |  | m2 | 4.8 | 145.4 |  | 697.92
193 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:5厚防雾银镜 |  | m2 | 15.12 | 288.43 |  | 4361.06
194 | 011206001001 | 石材零星项目 | 1.部位:置物台 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻黑花岗岩 |  | m2 | 2.88 | 194.06 |  | 558.89
195 | 011206001002 | 石材零星项目 | 1.部位:窗台板 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚玛雅灰光面大理石 |  | m2 | 34.56 | 366.59 |  | 12669.35
196 | 011505005001 | 不锈钢坐便器安全抓杆 | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢坐便器安全抓杆 φ40×4 2.详见13ZJ301-1/66页 |  | 套 | 1 | 72.85 |  | 72.85
197 | 011505005002 | 洗手盆安全抓杆 | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢洗手盆安全抓杆 φ40×4 2.详见13ZJ301-1/62页 |  | 套 | 1 | 176.88 |  | 176.88
198 | 011505008001 | 304不锈钢成品置物板 | 1.材料品种、规格、颜色:304不锈钢成品置物板 300×120×3mm |  | 个 | 53 | 55.93 |  | 2964.29
199 | 011505008002 | 304不锈钢成品手纸盒 | 1.材料品种、规格、颜色:304不锈钢成品手纸盒 130×82×120mm 2.详见02J915 5/61 |  | 个 | 53 | 58.27 |  | 3088.31
200 | 011505008003 | 304不锈钢成品挂钩 | 1.材料品种、规格、颜色:304不锈钢成品挂钩 2.详见02J915 3/62 |  | 个 | 53 | 12.67 |  | 671.51
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1678360.98
201 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 30.5 |  | m2 | 4148.65 | 38.96 |  | 161631.4
202 | 粤011701008002 | 综合脚手架使用费 | 1.建筑用综合脚手架使用费 |  | m2·天 | 618356.58 | 0.34 |  | 210241.24
203 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.塔式起重机固定式基础 带配重 换为【普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30】 |  | 座 | 1 | 9154.93 |  | 9154.93
本页小计 | [8 empty] | 409456.19
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
204 | MBZC001 | 模板的支架 | 1.钢支撑 |  | t | 10.600 | 3880.14 |  | 41129.48
205 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:基础垫层模板 |  | m2 | 91.41 | 31.11 |  | 2843.77
206 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:桩承台模板 |  | m2 | 152.5 | 50.85 |  | 7754.63
207 | 011702005001 | 基础梁 | 1.梁截面形状:基础梁模板 |  | m2 | 592.04 | 60.71 |  | 35942.75
208 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以内 2.支模高度:4.8m以内 |  | m2 | 15.07 | 63.43 |  | 955.89
209 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以外 2.支模高度:4.8m以内 |  | m2 | 292.49 | 68.95 |  | 20167.19
210 | 011702002005 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以内 2.支模高度:4.6m以内 |  | m2 | 359.71 | 59.24 |  | 21309.22
211 | 011702002006 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以外 2.支模高度:4.6m以内 |  | m2 | 373.78 | 64.75 |  | 24202.26
212 | 011702002007 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以内 2.支模高度:3.6m以内 |  | m2 | 156.03 | 55.04 |  | 8587.89
213 | 011702002008 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以外 2.支模高度:3.6m以内 |  | m2 | 111.33 | 60.55 |  | 6741.03
214 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.8m |  | m2 | 67.22 | 77.61 |  | 5216.94
215 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.8m |  | m2 | 619.29 | 83.8 |  | 51896.5
216 | 011702006007 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.2m |  | m2 | 196.43 | 70.33 |  | 13814.92
217 | 011702006008 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.2m |  | m2 | 1513.34 | 76.52 |  | 115800.78
218 | 011702006009 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m  |  | m2 | 277.31 | 63.04 |  | 17481.62
219 | 011702006010 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m  |  | m2 | 403.49 | 69.24 |  | 27937.65
220 | 011702006011 | 矩形梁（斜梁） | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.6m 2.坡度:11°19′至26°34′ |  | m2 | 494.76 | 78.97 |  | 39071.2
本页小计 | [8 empty] | 440853.72
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
221 | 011702006012 | 矩形梁（斜梁） | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.6m 2.坡度:11°19′至26°34′ |  | m2 | 208.7 | 85.93 |  | 17933.59
222 | 011702014003 | 有梁板 | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度4.8m |  | m2 | 971.38 | 76.57 |  | 74378.57
223 | 011702014004 | 有梁板 | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度4.2m |  | m2 | 2161.53 | 68.43 |  | 147913.5
224 | 011702014005 | 有梁板 | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 409.14 | 60.29 |  | 24667.05
225 | 011702014002 | 有梁板（斜板） | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度4.6m 2.坡度:11°19′至26°34′ |  | m2 | 657.96 | 76.27 |  | 50182.61
226 | 011702030005 | 后浇带（梁） | 1.后浇带部位:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.8m |  | m2 | 5.16 | 125.71 |  | 648.66
227 | 011702030002 | 后浇带（梁） | 1.后浇带部位:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.2m |  | m2 | 11.92 | 114.78 |  | 1368.18
228 | 011702030008 | 后浇带（斜梁） | 1.后浇带部位:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.6m 2.坡度:11°19′至26°34′ |  | m2 | 0.6 | 118.45 |  | 71.07
229 | 011702030009 | 后浇带（斜梁） | 1.后浇带部位:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.6m 2.坡度:11°19′至26°34′ |  | m2 | 0.18 | 128.89 |  | 23.2
230 | 011702030006 | 后浇带（梁） | 1.后浇带部位:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m |  | m2 | 11.28 | 103.86 |  | 1171.54
231 | 011702030010 | 后浇带（梁） | 1.后浇带部位:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 0.32 | 94.56 |  | 30.26
232 | 011702030004 | 后浇带（板） | 1.后浇带部位:有梁板模板 支模高度4.8m |  | m2 | 17.34 | 114.86 |  | 1991.67
233 | 011702030003 | 后浇带（板） | 1.后浇带部位:有梁板模板 支模高度4.2m |  | m2 | 44.92 | 102.65 |  | 4611.04
234 | 011702030007 | 后浇带（板） | 1.后浇带部位:有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 5.41 | 90.44 |  | 489.28
本页小计 | [8 empty] | 325480.22
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
235 | 011702030011 | 后浇带（斜板） | 1.后浇带部位:有梁板模板 支模高度4.6m 2.坡度:11°19′至26°34′ |  | m2 | 11.18 | 114.4 |  | 1278.99
236 | 011702021001 | 栏板 | 1.栏板、反檐模板 |  | m2 | 326.71 | 64.66 |  | 21125.07
237 | 011702011001 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 |  | m2 | 236.92 | 43.13 |  | 10218.36
238 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.构件类型:挑檐模板 |  | m2 | 54.72 | 64.06 |  | 3505.36
239 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:阳台、雨蓬模板 直形 2.支模高度:4.8m 内 |  | m2 | 95.05 | 88.69 |  | 8429.98
240 | 011702023003 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:阳台、雨蓬模板 直形 2.支模高度:4.2m内 |  | m2 | 495.26 | 79.45 |  | 39348.41
241 | 011702023004 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:阳台、雨蓬模板 直形 2.支模高度:4.6m内 |  | m2 | 131.77 | 79.45 |  | 10469.13
242 | 011702023005 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:阳台、雨蓬模板 直形 2.支模高度:3.6m内 |  | m2 | 163.78 | 71.31 |  | 11679.15
243 | 011702003002 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.8m 1.2内 |  | m2 | 93.2 | 76.05 |  | 7087.86
244 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.2m 1.2内 |  | m2 | 261.62 | 71.85 |  | 18797.4
245 | 011702003003 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 1.2内 |  | m2 | 47.01 | 67.66 |  | 3180.7
246 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 218.55 | 52.32 |  | 11434.54
247 | 011702008002 | 过梁 | 1.过梁模板 |  | m2 | 104.23 | 52.32 |  | 5453.31
248 | 011702008003 | 反坎 | 1.反坎、门槛模板 |  | m2 | 87.85 | 52.32 |  | 4596.31
249 | 011702028001 | 压顶 | 1.扶手断面尺寸:压顶、扶手模板 |  | m | 363.34 | 41.22 |  | 14976.87
250 | 011702026001 | 暗沟垫层 | 1.沟类型:暗沟垫层模板 |  | m2 | 28.67 | 31.11 |  | 891.92
251 | 011702024001 | 楼梯 | 1.类型:楼梯模板 直形 |  | m2 | 220.37 | 180.18 |  | 39706.27
252 | 011702027001 | 台阶 | 1.类型:台阶模板 |  | m2 | 102.54 | 39.9 |  | 4091.35
253 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.构件类型:门槛 |  | m2 | 2 | 85.19 |  | 170.38
254 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以上的垂直运输 30m以内 |  | m2 | 4153.83 | 36.86 |  | 153110.17
255 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 |  | m2 | 92.82 | 8.68 |  | 805.68
本页小计 | [8 empty] | 370357.21
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
256 | 粤011701009002 | 单排脚手架使用费 | 1.建筑用单排脚手架使用费 |  | m2·天 | 1531.53 | 0.27 |  | 413.51
257 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m |  | m2 | 3625.95 | 12.36 |  | 44816.74
258 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.8 |  | m2 | 605.37 | 20.88 |  | 12640.13
259 | 粤011701011003 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.2 |  | m2 | 1201.13 | 20.88 |  | 25079.59
260 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m  |  | m2 | 795.14 | 15.62 |  | 12420.09
261 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 30 |  | 座 | 1 | 2910.8 |  | 2910.8
262 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.施工电梯每次安拆费 (梯高75m以内) |  | 台次 | 1 | 14282.82 |  | 14282.82
263 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.塔式起重机每次安拆费 起重力矩60(kN·m) |  | 台次 | 1 | 18129.47 |  | 18129.47
264 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 |  | m2 | 4153.83 | 7.21 |  | 29949.11
本页小计 | [8 empty] | 160642.26
合 计 | [8 empty] | 9865330.59

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 19 | 397663.94
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
5 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 397663.94
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 7 | 146507.77
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 146507.77 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 10409502.3 | 9 |  | 936855.21
合 计 | [6 empty] | 936855.21
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 钢木复合门（带观察窗，6mm平板玻璃） | m2 | 40.3074 | 414.54 |  | 16709.03
2 | 双开不锈钢球门锁 | 把 | 58.58 | 44 |  | 2577.52
3 | 不锈钢合页100mm | 个 | 160.5481 | 18.55 |  | 2978.17
4 | 钢木复合门 | m2 | 99.2147 | 372.4 |  | 36947.55
5 | DS干混地面砂浆保水率≥88%一类,强度等级：M25 | t | 0.3381 | 407 |  | 137.61
6 | 人工费 | 元 | 2732755.2382 | 0.99 |  | 2705427.69
7 | 人工降效 | 元 | 23086.9205 | 1 |  | 23086.92
8 | 人工费调整 | 元 | 5.3944 | 1 |  | 5.39
9 | 型钢综合 | kg | 26.0718 | 4.19 |  | 109.24
10 | 镀锌角钢∠50×4 | kg | 69.96 | 5.38 |  | 376.38
11 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.6069 | 4090 |  | 2482.22
12 | 圆钢φ10以内 | t | 0.1669 | 4090 |  | 682.62
13 | 圆钢φ20 | t | 0.0107 | 4100 |  | 43.87
14 | 螺纹钢HRB 400 Φl2~14mm | t | 19.4155 | 3930 |  | 76302.92
15 | 螺纹钢HRB 400E Ф12~14mm | t | 5.1281 | 3990 |  | 20461.12
16 | 螺纹钢HRB 400E Ф16~25mm | t | 93.3098 | 3930 |  | 366707.51
17 | 螺纹钢HRB 400 Φl6~25mm | t | 9.1789 | 3870 |  | 35522.34
18 | 冷拉热轧圆盘条φ4 | t | 4.9694 | 4090 |  | 20324.85
19 | 螺纹钢HRB 400 Φl0mm以内 | t | 113.565 | 3910 |  | 444039.15
20 | 螺纹钢HRB 400E Φl0mm以内 | t | 2.2756 | 3970 |  | 9034.13
21 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 2444.7743 | 5.3 |  | 12957.3
22 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 1234.9531 | 5.3 |  | 6545.25
23 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 169.8048 | 5.3 |  | 899.97
24 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.7956 | 5.3 |  | 4.22
25 | 螺纹钢HRB 400 Φl0mm以内 | t | 1.3042 | 3910 |  | 5099.42
26 | 圆钢φ10以内 | t | 3.7536 | 4090 |  | 15352.22
27 | 圆钢φ10以内 | kg | 111.18 | 4.09 |  | 454.73
28 | 螺纹钢HRB 400 Ф16~25mm | t | 5.2744 | 3870 |  | 20411.93
29 | 钢管60×10×2 | t | 6.2365 | 4460 |  | 27814.79
30 | 钢管180×10×2 | kg | 905.346 | 4.46 |  | 4037.84
31 | 槽钢综合 | kg | 159.3036 | 4.17 |  | 664.3
32 | 钢方通50*4 | kg | 867.8687 | 4.46 |  | 3870.69
33 | 钢板综合 | t | 0.0006 | 4120 |  | 2.47
34 | 钢板3mm | t | 0.3234 | 3920 |  | 1267.73
单位工程人材机汇总表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 电化角铝25.4×2 | m | 89.5406 | 3.07 |  | 274.89
36 | 钨棒 | kg | 0.4104 | 23.77 |  | 9.76
37 | 门窗密封橡胶条 | m | 3365.1614 | 2.55 |  | 8581.16
38 | 密封胶圈 | 个 | 42.2148 | 13.33 |  | 562.72
39 | 密封胶圈 | 个 | 0.3332 | 13.33 |  | 4.44
40 | 土工布 | m2 | 3738.3606 | 2.08 |  | 7775.79
41 | 麻袋 | 个 | 18.5739 | 1.89 |  | 35.1
42 | 无纺聚酯纤维布 | m2 | 1348.2803 | 1.95 |  | 2629.15
43 | 铝拉铆钉综合 | 十个 | 104.1264 | 0.87 |  | 90.59
44 | 自攻螺钉M4×15 | 十套 | 2056.89 | 0.39 |  | 802.19
45 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 2047.8259 | 2.23 |  | 4566.65
46 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 4825.9598 | 0.32 |  | 1544.31
47 | 木螺钉M6×10 | 十套 | 114.4785 | 0.15 |  | 17.17
48 | 木螺钉M3.5×22~25 | 十套 | 66.504 | 0.21 |  | 13.97
49 | 螺母综合 | 十个 | 291.9206 | 2.82 |  | 823.22
50 | 自攻螺丝M5×16 | 十套 | 12.3541 | 0.35 |  | 4.32
51 | 六角螺栓M16×300~500 | 十套 | 2.64 | 28.46 |  | 75.13
52 | 地脚 | 十个 | 12.001 | 13.5 |  | 162.01
53 | 高强螺栓 | kg | 10.1177 | 12 |  | 121.41
54 | 对拉螺栓 | kg | 470.5125 | 5.38 |  | 2531.36
55 | U型螺栓M10×108 | 十套 | 5.2 | 34.84 |  | 181.17
56 | 膨胀螺栓M5×50 | 十套 | 0.9883 | 1.3 |  | 1.28
57 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 1544.7651 | 2.65 |  | 4093.63
58 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 5.9307 | 4.54 |  | 26.93
59 | 塑料膨胀螺栓综合 | 十套 | 12.001 | 0.27 |  | 3.24
60 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 145.9603 | 0.99 |  | 144.5
61 | 圆钉综合 | kg | 31.5754 | 5.36 |  | 169.24
62 | 圆钉50~75 | kg | 1219.8831 | 3.54 |  | 4318.39
63 | 圆钉50~75 | kg | 1.1982 | 3.54 |  | 4.24
64 | 圆钉50~75 | kg | 0.13 | 3.54 |  | 0.46
65 | 射钉 | 十个 | 126.886 | 0.06 |  | 7.61
66 | 马钉综合 | kg | 282.5024 | 5.21 |  | 1471.84
67 | 钢质防火门锁 | 把 | 12.12 | 50 |  | 606
68 | 闭门器(国产) | 套 | 12.12 | 65 |  | 787.8
69 | 手摇开窗器 | 副 | 151.5 | 101.94 |  | 15443.91
单位工程人材机汇总表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
70 | 水砂纸 | 张 | 375.9059 | 0.77 |  | 289.45
71 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1330.254 | 6.01 |  | 7994.83
72 | 不锈钢焊丝 | kg | 0.9144 | 25.32 |  | 23.15
73 | 焊剂 | kg | 40.8096 | 2.57 |  | 104.88
74 | 合金钢钻头综合 | 个 | 0.9072 | 5.29 |  | 4.8
75 | 石料切割锯片 | 片 | 0.121 | 34.19 |  | 4.14
76 | 镀锌钢丝网Φ1×20×20 | m2 | 822.239 | 3.9 |  | 3206.73
77 | 镀锌钢丝网Φ3.07×25×25 | m2 | 6946.577 | 11.97 |  | 83150.53
78 | 镀锌钢丝网20×20×0.8 | m2 | 292.864 | 2.26 |  | 661.87
79 | 钢板网0.8 | m2 | 8.1187 | 8.21 |  | 66.65
80 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 1434.1542 | 3.3 |  | 4732.71
81 | 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 | 个 | 4.1551 | 6.5 |  | 27.01
82 | 铁件综合 | kg | 377.5366 | 4.84 |  | 1827.28
83 | 钢板δ= 6~8 | kg | 257.55 | 4.17 |  | 1073.98
84 | 钢板δ6 | kg | 3.03 | 4.17 |  | 12.64
85 | 圆钢Φ8 | kg | 1.616 | 4.09 |  | 6.61
86 | 镀锌铁码 | 支 | 23045.9246 | 0.47 |  | 10831.58
87 | 镀锌铁件 | kg | 584.7012 | 4.55 |  | 2660.39
88 | 零星卡具 | kg | 2.61 | 5.47 |  | 14.28
89 | 成品单排六孔混凝土盖板600×400×50mm（带透水孔，透水孔径20~30） | m | 204.8 | 60 |  | 12288
90 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 983.74 | 5.3 |  | 5213.82
91 | 钢护筒 | t | 0.8883 | 4244.74 |  | 3770.6
92 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 59.124 | 390 |  | 23058.36
93 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 1.2189 | 640 |  | 780.1
94 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.185 | 640 |  | 118.4
95 | 中砂 | m3 | 4.325 | 186 |  | 804.45
96 | 中砂 | m3 | 1.8246 | 186 |  | 339.38
97 | 中砂（回填） | m3 | 12.4485 | 134 |  | 1668.1
98 | 碎石10 | m3 | 2.3979 | 149 |  | 357.29
99 | 白色卵石粒径50 | t | 9.3184 | 550 |  | 5125.12
100 | 石粉 | m3 | 36.1662 | 109.5 |  | 3960.2
101 | 生石灰 | t | 89.8513 | 637.41 |  | 57272.12
102 | 粘土 | m3 | 419.9762 | 38.33 |  | 16097.69
103 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 36.0533 | 420 |  | 15142.39
单位工程人材机汇总表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
104 | 蒸压加气混凝土砌块600×100×200 | 千块 | 20.2841 | 3300 |  | 66937.53
105 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 25.3551 | 6588 |  | 167039.4
106 | 松杂板枋材 | m3 | 50.1494 | 1489 |  | 74672.46
107 | 松木板 | m3 | 0.4132 | 1474.42 |  | 609.23
108 | 垫木 | m3 | 0.0006 | 1549.95 |  | 0.93
109 | 松杂直边板 | m3 | 6.6407 | 1211.42 |  | 8044.68
110 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 1805.7515 | 41.97 |  | 75787.39
111 | Low-e中空玻璃6+12A+6 | m2 | 511.554 | 422 |  | 215875.79
112 | Low-e中空玻璃6+12A+6单面磨砂 | m2 | 27.7808 | 426.1 |  | 11837.4
113 | Low-e中空玻璃6+12A+6单面磨砂 | m2 | 1.8175 | 426.1 |  | 774.44
114 | Low-e中空玻璃6+12A+6 | m2 | 110.5156 | 422 |  | 46637.58
115 | Low-e中空玻璃6+12A+6单面磨砂 | m2 | 14.4883 | 426.1 |  | 6173.46
116 | 防雾银镜5厚 | m2 | 17.8416 | 90 |  | 1605.74
117 | 仿石外墙砖250×40×8 | m2 | 6251.7954 | 36.21 |  | 226377.51
118 | 耐磨砖600×100×10 | m2 | 125.9445 | 31.1 |  | 3916.87
119 | 墙面抛光砖600×300×10 | m2 | 829.972 | 60.4 |  | 50130.31
120 | 防滑砖300×300×10 | m2 | 1956.11 | 38 |  | 74332.18
121 | 防滑耐磨砖800×800×10 | m2 | 531.8352 | 52.35 |  | 27841.57
122 | 防滑耐磨砖800×800×10 | m2 | 1950.1664 | 52.35 |  | 102091.21
123 | 梯级防滑砖300×280 | m2 | 251.5592 | 47.8 |  | 12024.53
124 | 防滑耐磨砖800×800×10 | m2 | 25.44 | 52.35 |  | 1331.78
125 | 梯级防滑砖300×150 | m2 | 91.8191 | 47.8 |  | 4388.95
126 | 防滑耐磨砖800×800×10 | m2 | 12.2112 | 52.35 |  | 639.26
127 | 5厚专用隔音垫（附有专用保护膜） | m2 | 1912.6632 | 15 |  | 28689.95
128 | 光面大理石20厚玛雅灰 | m2 | 35.2512 | 280 |  | 9870.34
129 | 20厚芝麻黑花岗岩 | m2 | 7.938 | 88.9 |  | 705.69
130 | 30厚芝麻黑花岗岩 | m2 | 4.896 | 91.3 |  | 447
131 | 30mm厚火烧花岗岩 | m2 | 78.8076 | 101.5 |  | 7998.97
132 | 30厚芝麻黑花岗岩 | m2 | 3.0528 | 91.3 |  | 278.72
133 | 30mm厚火烧花岗岩 | m2 | 7.308 | 101.5 |  | 741.76
134 | 浅灰色铝扣板600×600×0.8 | m2 | 240.1136 | 120.3 |  | 28885.67
135 | 氟碳喷涂铝单板3mm | m2 | 48.442 | 359 |  | 17390.68
136 | 硅酸钙板600×600×6 | m2 | 626.01 | 13.39 |  | 8382.27
137 | 铝板3 | m2 | 53.424 | 220 |  | 11753.28
138 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 295.659 | 3.17 |  | 937.24
单位工程人材机汇总表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
139 | 快易收口网 | m2 | 31.5288 | 9 |  | 283.76
140 | 铝合金格栅吊顶1.2厚70高*30宽，间距80铝合金方通，含龙骨配件 | m2 | 1729.053 | 190 |  | 328520.07
141 | 浴厕隔断（抗倍耐特板）成品 | m2 | 237.08 | 243.36 |  | 57695.79
142 | 轻钢中龙骨 | m | 2067.8265 | 3.58 |  | 7402.82
143 | 轻钢大龙骨h=45 | m | 1134.9244 | 3.75 |  | 4255.97
144 | 轻钢中龙骨横撑h19 | m | 1723.6587 | 3.58 |  | 6170.7
145 | 卷帘式窗帘涤纶，全波段太阳反射率＞0.50 | m2 | 878.4825 | 36 |  | 31625.37
146 | 铝合金收口条150×3 | m | 102.9521 | 21.46 |  | 2209.35
147 | 不锈钢扶手φ40×1.5 | m | 15.264 | 31.13 |  | 475.17
148 | 醇酸清漆 | kg | 132.2477 | 13.99 |  | 1850.15
149 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 353.3691 | 16.8 |  | 5936.6
150 | 内墙无机涂料底漆 | kg | 9.5109 | 17.7 |  | 168.34
151 | 白色无机涂料底漆 | kg | 498.6487 | 17.7 |  | 8826.08
152 | 内墙乳胶漆面漆 | kg | 800.97 | 22.4 |  | 17941.73
153 | 内墙无机涂料面漆 | kg | 21.558 | 22.65 |  | 488.29
154 | 白色无机涂料面漆 | kg | 1108.7171 | 22.65 |  | 25112.44
155 | 真石漆 | kg | 1959.2248 | 3.2 |  | 6269.52
156 | 真石面漆 | kg | 146.9419 | 7.43 |  | 1091.78
157 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 4308.3748 | 4.2 |  | 18095.17
158 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 4968.0171 | 1.16 |  | 5762.9
159 | 防裂腻子 | kg | 3084.4542 | 2 |  | 6168.91
160 | 白色无机涂料 | kg | 10.2085 | 17.7 |  | 180.69
161 | 外墙防水防霉涂料 | kg | -11.0063 | 28.76 |  | -316.54
162 | 外墙防水防霉涂料 | kg | 10.3589 | 28.76 |  | 297.92
163 | 外墙防水防霉涂料 | kg | 20.6253 | 28.76 |  | 593.18
164 | 白色无机防霉涂料 | kg | 122.3696 | 24 |  | 2936.87
165 | 外墙防水防霉涂料 | kg | 65.8291 | 28.76 |  | 1893.24
166 | 外墙防水防霉涂料 | kg | 79.4115 | 28.76 |  | 2283.87
167 | 聚氨酯防水涂料双组份 I型 | kg | 3268.2784 | 11.06 |  | 36147.16
168 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 213.087 | 11.2 |  | 2386.57
169 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 920.9603 | 13.81 |  | 12718.46
170 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 31.34 | 13.5 |  | 423.09
171 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 4074.2 | 7.52 |  | 30637.98
172 | 金属氟碳漆面漆 | kg | 43.0306 | 80.9 |  | 3481.18
单位工程人材机汇总表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
173 | 金属氟碳漆底漆 | kg | 60.2423 | 80.9 |  | 4873.6
174 | 3厚APP改性沥青聚酯胎防水卷材 | m2 | 1979.121 | 19.75 |  | 39087.64
175 | 建筑油膏 | kg | 112.8075 | 3.2 |  | 360.98
176 | 硅酮密封膏 | kg | 360.3475 | 3.2 |  | 1153.11
177 | 密封毛条 | m | 3.3593 | 0.34 |  | 1.14
178 | 嵌缝料 | kg | 131.1228 | 0.58 |  | 76.05
179 | 软填料 | kg | 563.5029 | 3.9 |  | 2197.66
180 | 松节油 | kg | 281.5754 | 8.84 |  | 2489.13
181 | 石蜡 | kg | 2.2413 | 3 |  | 6.72
182 | 环氧树脂综合 | kg | 1.08 | 24.89 |  | 26.88
183 | 草酸 | kg | 0.8383 | 5.59 |  | 4.69
184 | 醇酸漆稀释剂X6 | kg | 14.8368 | 14.88 |  | 220.77
185 | 隔离剂 | kg | 1316.0683 | 7.05 |  | 9278.28
186 | 氟碳漆固化剂 | kg | 6.7634 | 63 |  | 426.09
187 | 聚合物乳液 | kg | 4802.4481 | 10.18 |  | 48888.92
188 | 石材养护液 | kg | 2.7298 | 5.3 |  | 14.47
189 | 稀释剂 | kg | 7.9206 | 16.7 |  | 132.27
190 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 548.45 | 6 |  | 3290.7
191 | 氩气 | m3 | 2.5704 | 12.08 |  | 31.05
192 | 108胶 | kg | 2494.0689 | 6.86 |  | 17109.31
193 | 903胶 | kg | 284.1782 | 5.5 |  | 1562.98
194 | 玻璃胶 | L | 3.2689 | 33.47 |  | 109.41
195 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 584.8691 | 13.73 |  | 8030.25
196 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 22.7088 | 19 |  | 431.47
197 | 聚氨酯发泡密封胶750ml/支 | 支 | 38.6869 | 29 |  | 1121.92
198 | 墙边胶 | L | 320.3449 | 46.77 |  | 14982.53
199 | 胶粘剂CX-404 | kg | 0.4799 | 13.68 |  | 6.57
200 | DEA粘结砂浆 | kg | 2077.851 | 0.8 |  | 1662.28
201 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 21.2184 | 1.89 |  | 40.1
202 | 双面强力弹性胶带宽18 | m | 76.4014 | 0.26 |  | 19.86
203 | 石棉垫 | kg | 47.088 | 6.42 |  | 302.3
204 | 岩棉板δ30 | m3 | 7.9601 | 360 |  | 2865.64
205 | 隔声毡δ20 | m2 | 54.243 | 105 |  | 5695.52
206 | 聚苯乙烯泡沫板 | m2 | 0.367 | 15 |  | 5.51
207 | 挤塑聚苯板δ60 | m2 | 1233.4044 | 17.48 |  | 21559.91
单位工程人材机汇总表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
208 | 耐碱玻纤网格布 | m2 | 6946.577 | 3.07 |  | 21325.99
209 | 焊接钢管 Q235φ50x2.5 | kg | 648.72 | 4.46 |  | 2893.29
210 | 钢管φ40×1.5 | m | 84.2382 | 6.35 |  | 534.91
211 | 钢管扶手1.5厚φ63钢管 | m | 116.844 | 11.13 |  | 1300.47
212 | 不锈钢管φ25×1.5 | m | 28.62 | 20.18 |  | 577.55
213 | 不锈钢管φ40×1.5 | m | 9.54 | 31.13 |  | 296.98
214 | 钢管扶手60×10×2 | m | 159.4425 | 9.74 |  | 1552.97
215 | 高压橡胶管综合 | m | 14.183 | 59.37 |  | 842.04
216 | 钢制弯头DN40 | 个 | 16.16 | 4.29 |  | 69.33
217 | 管箍 | 个 | 9.4551 | 9.29 |  | 87.84
218 | 镀锌法兰DN32 | 片 | 2931.2682 | 10.26 |  | 30074.81
219 | 镀锌法兰DN50 | 副 | 88.2117 | 11.97 |  | 1055.89
220 | 304不锈钢成品置物板 300×120×3mm | 个 | 53.53 | 51.33 |  | 2747.69
221 | 304不锈钢成品手纸盒130×82×120mm | 个 | 53.53 | 53.65 |  | 2871.88
222 | 304不锈钢成品挂钩 | 个 | 53.53 | 8.5 |  | 455.01
223 | 不锈钢坐便器安全抓杆φ40×4 | 套 | 1.01 | 67 |  | 67.67
224 | 洗手盆安全抓杆φ40×4 | 套 | 1.01 | 170 |  | 171.7
225 | 白棉纱 | kg | 140.3762 | 11.47 |  | 1610.12
226 | 锯木屑 | m3 | 190.527 | 23.54 |  | 4485.01
227 | 水 | m3 | 1381.7254 | 4.05 |  | 5595.99
228 | 水 | m3 | 63.1047 | 4.05 |  | 255.57
229 | 木模板 | m3 | 0.11 | 1140 |  | 125.4
230 | 组合钢模板 | kg | 7.02 | 5.41 |  | 37.98
231 | 脚手架钢管 | kg | 24314.2592 | 3.42 |  | 83154.77
232 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 10.5406 | 5.74 |  | 60.5
233 | 脚手架钢管底座 | 个 | 177.7115 | 7.05 |  | 1252.87
234 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 311.1874 | 13.08 |  | 4070.33
235 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 14.805 | 5.62 |  | 83.2
236 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 71.2926 | 5.24 |  | 373.57
237 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 644.365 | 1.5 |  | 966.55
238 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 171.709 | 1.5 |  | 257.56
239 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 1526.7032 | 8.5 |  | 12976.98
240 | 钢支撑 | kg | 10627.3059 | 3.88 |  | 41233.95
241 | 炉(矿)渣综合 | m3 | 131.2713 | 52.35 |  | 6872.05
单位工程人材机汇总表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
242 | 炉(矿)渣综合 | m3 | 59.2557 | 52.35 |  | 3102.04
243 | DBI干拌砂浆二类，导热系数≤0.085W/（m.K） | kg | 482 | 1.99 |  | 959.18
244 | 商品细石混凝土C25 | m3 | 57.3066 | 459 |  | 26303.73
245 | 商品细石混凝土C25 | m3 | 1.0579 | 459 |  | 485.58
246 | 商品细石混凝土C20 | m3 | 60.3573 | 449 |  | 27100.43
247 | 其他材料费 | 元 | 43778.414 | 1 |  | 43778.41
248 | 材料费调整 | 元 | 4.3824 | 1 |  | 4.38
249 | 铝合金固定窗 矩形 50系列 1.8厚(氟碳漆） | m2 | 435.8881 | 293.3 |  | 127845.98
250 | 铝合金百叶 1.4厚 (氟碳漆） | m2 | 492.52 | 432 |  | 212768.64
251 | 铝合金百叶窗 1.4厚 (氟碳漆） | m2 | 7.1735 | 432 |  | 3098.95
252 | 铝合金上悬窗 50系列 1.8厚 (氟碳漆） | m2 | 221.8373 | 464.7 |  | 103087.79
253 | 铝合金平开窗50系列带上亮1.8厚 (氟碳漆） | m2 | 6.1398 | 474.7 |  | 2914.56
254 | 铝合金平开窗50系列无上亮1.8厚 (氟碳漆） | m2 | 146.304 | 464.7 |  | 67987.47
255 | 钢质防火门单扇(甲级) | m2 | 2.2165 | 497 |  | 1101.6
256 | 钢质防火门单扇(乙级) | m2 | 16.186 | 470 |  | 7607.42
257 | 铝合金推拉门 70系列 无上亮2.0厚(氟碳漆） | m2 | 2.2165 | 545.3 |  | 1208.66
258 | 铝合金蜂窝平开门 铝材厚度2.0mm厚、70系列 | m2 | 20.855 | 1043.48 |  | 21761.78
259 | 透明PVC防水材质（自带面胶） | m2 | 0.3 | 4.67 |  | 1.4
260 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C10 | m3 | 11.1698 | 411 |  | 4590.79
261 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C15 | m3 | 24.582 | 431 |  | 10594.84
262 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C20 | m3 | 182.3454 | 431 |  | 78590.87
263 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C20 | m3 | 1.414 | 431 |  | 609.43
264 | 商品细石混凝土C20 | m3 | 0.0795 | 449 |  | 35.7
265 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C20 | m3 | 10.0495 | 431 |  | 4331.33
266 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C25 | m3 | 49.9647 | 441 |  | 22034.43
267 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C30 | m3 | 7.93 | 451 |  | 3576.43
268 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C30 | m3 | 1160.5207 | 461 |  | 535000.04
单位工程人材机汇总表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
269 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C35 | m3 | 139.4221 | 476 |  | 66364.92
270 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C35 | m3 | 12.7102 | 476 |  | 6050.06
271 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C35 | m3 | 24.991 | 476 |  | 11895.72
272 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C40 | m3 | 139.4353 | 491 |  | 68462.73
273 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C45 | m3 | 63.4375 | 511 |  | 32416.56
274 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C50 | m3 | 48.04 | 531 |  | 25509.24
275 | DW干混普通防水砂浆保水率≥88%P10 一类，强度等级：M20 | m3 | 43.5843 | 779.65 |  | 33980.5
276 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M7.5 | t | 1.6611 | 358 |  | 594.67
277 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M7.5 | t | 117.2305 | 358 |  | 41968.52
278 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M7.5 | t | 9.0111 | 358 |  | 3225.97
279 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆) 保水率≥88%一类，强度等级：M10 | t | 0.7611 | 367 |  | 279.32
280 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M5 | t | 95.3831 | 358 |  | 34147.15
281 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆) 保水率≥88%一类，强度等级：M15 | t | 166.0441 | 385 |  | 63926.98
282 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M15 | t | 4.7488 | 385 |  | 1828.29
283 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆) 保水率≥88%一类，强度等级：M20 | t | 6.4643 | 394 |  | 2546.93
284 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M20 | t | 201.4506 | 394 |  | 79371.54
285 | DS干混地面砂浆保水率≥88%一类,强度等级：M15 | t | 77.8223 | 388 |  | 30195.05
286 | DS干混地面砂浆保水率≥88%一类,强度等级：M20 | t | 115.3661 | 397 |  | 45800.34
287 | DS干混地面砂浆保水率≥88%一类,强度等级：M20 | t | 0.0873 | 397 |  | 34.66
288 | DW干混普通防水砂浆保水率≥88P10 一类，强度等级：M20 | t | 3 | 503 |  | 1509
289 | DW干混普通防水砂浆保水率≥88%P10 一类，强度等级：M20 | t | 9.4586 | 503 |  | 4757.68
290 | 不锈钢丝网1×10×10 | m2 | 130.658 | 25 |  | 3266.45
291 | 机上人工 | 工日 | 622.2974 | 227.7 |  | 141697.12
单位工程人材机汇总表
工程名称：A3教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
292 | 折旧费 | 元 | 34313.9777 | 1 |  | 34313.98
293 | 折旧费 | 元 | 5315.4354 | 1 |  | 5315.44
294 | 检修费 | 元 | 7113.9544 | 1 |  | 7113.95
295 | 检修费 | 元 | 877.8718 | 1 |  | 877.87
296 | 维护费 | 元 | 18348.0021 | 1 |  | 18348
297 | 维护费 | 元 | 3000.5533 | 1 |  | 3000.55
298 | 安拆费 | 元 | 9850.8109 | 1 |  | 9850.81
299 | 汽油(机械用) | kg | 0.0612 | 10.34 |  | 0.63
300 | 汽油(机械用) | kg | 206.9634 | 10.34 |  | 2140
301 | 柴油(机械用)0# | kg | 3187.0519 | 8.79 |  | 28014.19
302 | 柴油(机械用)0# | kg | 933.8768 | 8.79 |  | 8208.78
303 | 柴油(机械用)0# | kg | 371.0512 | 8.79 |  | 3261.54
304 | 电(机械用) | kW·h | 39043.1683 | 0.8 |  | 31234.53
305 | 电(机械用) | kW·h | 108.7841 | 0.8 |  | 87.03
306 | 机械降效 | 元 | 1872.1829 | 1 |  | 1872.18
307 | 机械费调整 | 元 | -3.0642 | 1 |  | -3.06
| 合计 |  |  |  |  | 8691432.36