## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 8024304.52
1.1 | 土方工程 | 32436.27
1.2 | 桩基工程 | 184409.07
1.3 | 砌筑工程 | 599309.06
1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 2408778.92
1.5 | 金属结构工程 | 251776.63
1.6 | 门窗工程 | 1038681.51
1.7 | 屋面及防水工程 | 422214.67
1.8 | 保温、隔热、防腐工程 | 91242.42
1.9 | 楼地面装饰工程 | 735983.92
1.10 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 1328071.59
1.11 | 天棚工程 | 419334.33
1.12 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 359225.94
1.13 | 其他装饰工程 | 152840.19
2 | 措施合计 | 2062452.26
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 727987.17
2.2 | 其他措施费 | 1334465.09
3 | 其他项目 | 143639.49 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 143639.49
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 10230396.27
5 | 增值税销项税额 | 920735.66 |  |  | －
6 | 总造价 | 11151131.93
7 | 人工费 | 2693640.82
工程造价合计 |  | 11,151,131.93 |  |  | 0

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 土方工程 | [6 empty] | 32436.27
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 866.13 | 2.65 |  | 2295.24
2 | 010101004001 | 挖基坑土方（场内利用） | 1.土壤类别:一、二类土（桩间土方） 2.挖土形式:人机配合 |  | m3 | 395.48 | 9.73 |  | 3848.02
3 | 010101003003 | 挖基坑土方（场内利用） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土形式:人机配合 |  | m3 | 490.1 | 8.46 |  | 4146.25
4 | 010101003004 | 挖沟槽土方（场内利用） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土形式:人机配合 |  | m3 | 123.26 | 8.36 |  | 1030.45
5 | 010101003002 | 挖沟槽土方（场内平衡） | 1.土壤类别:一、二类土 2.运距:1km 3.挖土形式:人机配合 |  | m3 | 20.19 | 20.22 |  | 408.24
6 | 010101002001 | 挖一般土方（场内利用） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土形式:人机配合 |  | m3 | 40.19 | 5.64 |  | 226.67
7 | 010101002002 | 挖一般土方（场内平衡） | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:1km 3.挖土形式:人机配合 |  | m3 | 18.09 | 16.64 |  | 301.02
8 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填、符合图纸设计要求 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 1039.69 | 19.41 |  | 20180.38
|  | 桩基工程 | [6 empty] | 184409.07
9 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.桩径:Φ800mm 2.成孔方法:钻孔桩成孔 3.混凝土种类、强度等级:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) C40 4.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m3 | 73.09 | 1251.25 |  | 91453.86
10 | 010302001003 | 泥浆护壁成孔灌注桩（空桩） | 1.桩径:Φ800mm 2.成孔方法:钻孔桩成孔 |  | m3 | 9.34 | 546.14 |  | 5100.95
11 | 粤010302008001 | 入岩增加费 | 1.地层情况:较软岩 2.桩径:Φ800mm 3.入岩厚度:1500mm 4.成孔方法:钻孔桩成孔 |  | m3 | 23.36 | 856.51 |  | 20008.07
12 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:钻孔桩 |  | m3 | 15.57 | 446.36 |  | 6949.83
13 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:灌注桩桩头 2.运距:10km |  | m3 | 9.34 | 86.07 |  | 803.89
14 | 010103001003 | 回填方（空桩处回填） | 1.密实度要求:夯填 符合图纸设计规范 2.填方材料品种:中砂（回填） |  | m3 | 9.34 | 221.63 |  | 2070.02
本页小计 | [8 empty] | 158822.89
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
15 | 010103002002 | 余方弃置（泥浆外运） | 1.废弃料品种:泥浆 2.运输方式:泥浆罐车运输 3.运距:10km |  | m3 | 57.52 | 179.1 |  | 10301.83
16 | 010515004002 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB 400 Ф10mm以内、螺纹钢HRB 400 Ф16~25mm |  | t | 4.86 | 5441.65 |  | 26446.42
17 | 010515010001 | 声测管 | 1.材质:焊接钢管 Q235 2.规格型号:φ50x2.5 |  | t | 0.335 | 5972.03 |  | 2000.63
18 | 010302001005 | 钢护筒 | 1.护筒类型、长度:2m钢护筒埋设及拆除 |  | t | 8.605 | 2239.81 |  | 19273.57
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 599309.06
19 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 600×200×200 2.墙体类型:200外墙 3.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 440.76 | 530.88 |  | 233990.67
20 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 600×200×200 2.墙体类型:200内墙 3.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 151.81 | 518.32 |  | 78686.16
21 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:150mm 4.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 39.18 | 518.32 |  | 20307.78
22 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 600×100×200 2.墙体类型:100内墙 3.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 37.42 | 541.96 |  | 20280.14
本页小计 | [8 empty] | 411287.2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
23 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 600×100×200 2.墙体类型:100外墙 3.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 213.94 | 535.31 |  | 114524.22
24 | 010401012004 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:水厕(蹲位) 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | 个 | 52 | 583.1 |  | 30321.2
25 | 010401001001 | 讲台 | 1.部位:砖砌讲台 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:DM-HR干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 30 | 574.67 |  | 17240.1
26 | 010401014008 | 砖地沟、明沟 | 1.部位:屋3排水沟两侧 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 4.侧面抹灰:20mm厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 5.找坡层:最薄处20mm厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 1％纵坡（平均厚度41mm) |  | m | 152.80 | 107.32 |  | 16398.5
本页小计 | [8 empty] | 178484.02
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
27 | 010401014010 | 截水暗沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 2.沟截面尺寸:500（深）×340（宽） 3.垫层材料种类、厚度:70mm厚商品混凝土C20 4.盖板:成品单排六孔混凝土盖板 600×400×50mm（带透水孔，透水孔径20~30） 5.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 6.侧面抹灰:20mm厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 7.找坡层:最薄处20mm厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 排水坡度0.5%往沉沙井方向找坡（平均厚度77.55mm) |  | m | 172.9 | 369.69 |  | 63919.4
28 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.部位:消火栓箱侧墙 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 5.65 | 639.68 |  | 3614.19
29 | 010904004005 | 温度缝 | 1.嵌缝材料种类:油膏嵌缝 |  | m | 2.7 | 9.89 |  | 26.7
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 2408778.92
30 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m3 | 92.78 | 551.25 |  | 51144.98
31 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m3 | 44.64 | 580.07 |  | 25894.32
本页小计 | [8 empty] | 144599.59
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
32 | 010501005004 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m3 | 9.6 | 580.07 |  | 5568.67
33 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m3 | 5.98 | 580.07 |  | 3468.82
34 | 010501004002 | 电梯井、集水井 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m3 | 1.24 | 612.66 |  | 759.7
35 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m3 | 91.83 | 571.75 |  | 52503.8
36 | 010501005003 | 梁与承台间填充混凝土 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 采用素混凝土 2.素混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m3 | 5.38 | 582.45 |  | 3133.58
37 | 010501005005 | 梁与承台间填充混凝土 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 采用素混凝土 2.素混凝土强度等级:C40 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 2.33 | 597.77 |  | 1392.8
38 | 010502001001 | 矩形柱（±0.00以下） | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C50 3.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m3 | 10.29 | 746.86 |  | 7685.19
本页小计 | [8 empty] | 74512.56
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
39 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C50 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 45.23 | 746.85 |  | 33780.03
40 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C45 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 62.58 | 726.55 |  | 45467.5
41 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C40 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 54.46 | 706.25 |  | 38462.38
42 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 779.28 | 573.39 |  | 446831.36
43 | 010505001002 | 有梁板（斜梁板） | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 4.坡度:11°19′至26°34′ |  | m3 | 159.26 | 583.69 |  | 92958.47
44 | 010508001001 | 后浇带（梁） | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 3.63 | 690.54 |  | 2506.66
45 | 010508001002 | 后浇带（板） | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 9.39 | 677.61 |  | 6362.76
本页小计 | [8 empty] | 666369.16
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
46 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 56.25 | 630.44 |  | 35462.25
47 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 83.37 | 752.94 |  | 62772.61
48 | 010505006001 | 栏板、反檐 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内 |  | m3 | 52.92 | 751.64 |  | 39776.79
49 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 33.26 | 726.04 |  | 24148.09
50 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 10.1 | 626.09 |  | 6323.51
51 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 4.27 | 626.09 |  | 2673.4
52 | 010503004002 | 素混凝土反坎 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 6.52 | 615.99 |  | 4016.25
53 | 010503004003 | 素混凝土门槛 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.28 | 865.21 |  | 242.26
54 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 8.17 | 797.22 |  | 6513.29
本页小计 | [8 empty] | 181928.45
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
55 | 010507001007 | 散水 | 1.面层厚度:60mm 2.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 3.混凝土强度等级:C10 |  | m2 | 149.13 | 32.08 |  | 4784.09
56 | 010507007001 | 散水垫层 | 1.材料种类:150厚碎石粉垫层，加7%水泥压实 |  | m3 | 22.37 | 278.67 |  | 6233.85
57 | 010507001003 | 无障碍坡道 | 1.面层厚度:60mm 2.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 3.混凝土强度等级:C20 |  | m2 | 7.2 | 33.29 |  | 239.69
58 | 010507002001 | 室内地坪 | 1.地坪厚度:110mm 2.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 3.混凝土强度等级:C35 4.泵送混凝土至建筑部位:±0.00以下 |  | m2 | 818.43 | 72.61 |  | 59426.2
59 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 14.72 | 586.11 |  | 8627.54
60 | 010507007002 | 其他构件 | 1.部位:洗手盆安装C20预制块（含模板） 2.混凝土强度等级:C20 3.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M10 |  | m3 | 0.61 | 2656 |  | 1620.16
61 | 010515001001 | 现浇构件钢筋（±0.00以下） | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φl0mm以内 |  | t | 7.288 | 5040.26 |  | 36733.41
62 | 010515001022 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:预制小型构件钢筋 φ10内 |  | t | 0.063 | 6409.73 |  | 403.81
63 | 010515001019 | 现浇构件钢筋（±0.00以下） | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φl2~14mm |  | t | 1.019 | 4896.71 |  | 4989.75
64 | 010515001020 | 现浇构件钢筋（±0.00以下） | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φl6~25mm |  | t | 12.845 | 4835.21 |  | 62108.27
65 | 010515001003 | 现浇构件钢筋（±0.00以下） | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400E Ф12~14mm |  | t | 0.756 | 4958.21 |  | 3748.41
66 | 010515001004 | 现浇构件钢筋（±0.00以下） | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400E Ф16~25mm |  | t | 6.545 | 4896.71 |  | 32048.97
67 | 010515001005 | 现浇构件钢筋（±0.00以下） | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢φ10内 |  | t | 0.062 | 6154.27 |  | 381.56
本页小计 | [8 empty] | 221345.71
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
68 | 010515001023 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:预制小型构件箍筋 φ10内 |  | t | 0.019 | 8078.8 |  | 153.5
69 | 010515001006 | 现浇构件钢筋（±0.00以下） | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢 HRB 400 Φl0mm以内 |  | t | 3.715 | 6274.24 |  | 23308.8
70 | 010515001007 | 现浇构件钢筋（±0.00以下） | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢 HRB 400 Φl2~14mm |  | t | 0.513 | 5205.59 |  | 2670.47
71 | 010515001008 | 现浇构件钢筋（±0.00以下） | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢 HRB 400 Φl6~25mm |  | t | 6.225 | 5144.09 |  | 32021.96
72 | 010515001021 | 现浇构件钢筋（楼1、屋2） | 1.现浇构件圆钢 φ4内 |  | t | 4.806 | 6291.15 |  | 30235.27
73 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ10以内 |  | t | 1.333 | 5320.66 |  | 7092.44
74 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φl0mm以内 |  | t | 53.348 | 5040.26 |  | 268887.79
75 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φl2~14mm |  | t | 7.984 | 4896.71 |  | 39095.33
76 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φl6~25mm |  | t | 0.71 | 4835.21 |  | 3433
77 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400E Φl0mm |  | t | 8.153 | 5101.46 |  | 41592.2
78 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400E Ф12~14mm |  | t | 6.034 | 4958.21 |  | 29917.84
79 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400E Ф16~25mm |  | t | 93.382 | 4896.71 |  | 457264.57
80 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢φ10内 |  | t | 1.702 | 6154.27 |  | 10474.57
81 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢 HRB 400 Φl0mm以内 |  | t | 31.523 | 6274.24 |  | 197782.87
82 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢 HRB 400 Φl2~14mm |  | t | 1.196 | 5205.59 |  | 6225.89
83 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹连接 2.规格:Ф25内 |  | 个 | 1227 | 16.22 |  | 19901.94
84 | 010516003003 | 电渣压力焊接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:Ф18-Ф25 |  | 个 | 1470 | 10 |  | 14700
85 | 010516002001 | 预埋铁件（栏杆） | 1.钢材种类:钢板 δ= 6~8 2.15J403-1、E22/M3、E22/M4、E22/M5 |  | t | 0.318 | 8758.31 |  | 2785.14
86 | 010516002003 | 预埋铁件（无障碍坡道栏杆） | 1.钢材种类:钢板δ6、圆钢Φ8 2.图集:13ZJ301-18 |  | t | 0.005 | 8031.79 |  | 40.16
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 251776.63
本页小计 | [8 empty] | 1187583.74
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
87 | 010607005004 | 砌块墙钢丝网加固（内墙） | 1.部位:内墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网 Φ1×20×20 |  | m2 | 644.52 | 17.05 |  | 10989.07
88 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固（外墙1、2） | 1.部位:外墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网 Φ3.07×25×25 |  | m2 | 6174.04 | 25.92 |  | 160031.12
89 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固（外墙1、2） | 1.材料品种、规格:耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 6174.04 | 13.08 |  | 80756.44
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 1038681.51
90 | 010802003002 | 甲级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1021 2.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(甲级) 3.其他:钢质防火门锁 |  | m2 | 2.1 | 546.13 |  | 1146.87
91 | 010802003004 | 乙级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙0721、FM乙1023 2.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(乙级) 3.其他:钢质防火门锁 |  | m2 | 19.3 | 526.22 |  | 10156.05
92 | 010801006001 | 闭门器安装 | 1.名称:闭门器 |  | 套 | 13 | 99.74 |  | 1296.62
93 | 010801001006 | 钢木复合门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0723 2.门框、扇材质:钢木复合门 |  | m2 | 6.44 | 423.15 |  | 2725.09
94 | 010801001007 | 钢木复合门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1023 2.门框、扇材质:钢木复合门 |  | m2 | 103.5 | 428.84 |  | 44384.94
95 | 010801001008 | 钢木复合门（带观察窗） | 1.门代号及洞口尺寸:M1523 2.门框、扇材质:钢木复合门（带观察窗，6mm平板玻璃） |  | m2 | 41.4 | 474.28 |  | 19635.19
96 | 010801006006 | 门锁安装 | 1.锁品种:双开不锈钢球门锁 |  | 套 | 61 | 68.92 |  | 4204.12
97 | 010802001006 | 铝合金蜂窝门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1023a 2.门框、扇材质:铝合金蜂窝门 2.0厚 |  | m2 | 23 | 1142.2 |  | 26270.6
98 | 010802001007 | 铝合金推拉门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1023b 2.门框、扇材质:铝合金推拉门 70系列 无上亮2.0厚(氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 单面磨砂 |  | m2 | 2.3 | 916.88 |  | 2108.82
本页小计 | [8 empty] | 363704.93
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
99 | 010807003001 | 铝合金百叶 | 1.部位:室外空调机位铝合金百叶围闭 2.框、扇材质:铝合金百叶 1.4厚 (氟碳漆） |  | m2 | 431.74 | 501.54 |  | 216534.88
100 | 010807003002 | 铝合金百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:BYC2106 2.框、扇材质:铝合金百叶窗 1.4厚 (氟碳漆） |  | m2 | 7.56 | 475.9 |  | 3597.8
101 | 010807001001 | 铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金平开窗50系列 无上亮1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 134.39 | 863.76 |  | 116080.71
102 | 010807001002 | 铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金平开窗50系列 带上亮1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 6.44 | 873.21 |  | 5623.47
103 | 010807001003 | 铝合金平开窗（卫生间） | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金平开窗50系列 无上亮1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 单面磨砂 |  | m2 | 31.95 | 857.64 |  | 27401.6
104 | 010807001004 | 铝合金平开窗（卫生间） | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金平开窗50系列 带上亮1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 单面磨砂 |  | m2 | 16.36 | 868.87 |  | 14214.71
105 | 010807001005 | 铝合金固定窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金固定窗 矩形 50系列 1.8厚(氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 386.85 | 686.97 |  | 265754.34
本页小计 | [8 empty] | 649207.51
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
106 | 010807001006 | 铝合金上悬窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金上悬窗 50系列 1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 230.21 | 864.14 |  | 198933.67
107 | 010807001007 | 铝合金固定窗（救援窗） | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金固定窗 矩形 50系列 1.8厚(氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 32.67 | 686.97 |  | 22443.31
108 | 010801006005 | 手摇开窗器装置(窗） | 1.品种:手摇开窗器 |  | 套 | 156 | 137.05 |  | 21379.8
109 | 010807001008 | 救援窗标识 | 1.部位:消防救援窗 2.材质:透明PVC防水材质（自带面胶），倒三角形边长20cm |  | m2 | 0.3 | 4.67 |  | 1.4
110 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:卷帘式窗帘 涤纶，全波段太阳反射率＞0.50 |  | m2 | 838.86 | 41.47 |  | 34787.52
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 422214.67
111 | 010902001001 | 屋面卷材防水（屋2、屋3、屋8） | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚APP改性沥青聚酯胎防水卷材 |  | m2 | 1495.96 | 37.42 |  | 55978.82
112 | 010902001002 | 屋面卷材防水（屋2、屋3、屋8） | 1.卷材品种、规格、厚度:2厚非固化橡胶沥青防水涂料 |  | m2 | 1495.96 | 32.55 |  | 48693.5
113 | 010902003002 | 屋面刚性层（屋2、屋8） | 1.刚性层厚度:40厚C25细石混凝土随打随抹平,保护层厚度≥15）平面内间距≤6000设纵横分格缝,缝宽20,缝内嵌硅酮密封膏 |  | m2 | 1159.05 | 43.4 |  | 50302.77
114 | 010903003003 | 墙面砂浆防水(外墙1、2） | 1.砂浆厚度、配合比:6厚聚合物防水砂浆 |  | m2 | 5730.66 | 30.8 |  | 176504.33
115 | 010904003001 | 墙身防潮层(防潮) | 1.部位:-0.06处 2.砂浆厚度、配合比:20mm厚DW干混普通防水砂浆 P10 一类 M20 |  | m2 | 59.54 | 28.26 |  | 1682.6
116 | 010904004004 | 散水变形缝 | 1.嵌缝材料种类:聚苯乙烯泡沫衬条，填建筑嵌缝膏 |  | m | 160.3 | 12.34 |  | 1978.1
本页小计 | [8 empty] | 612685.82
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
117 | 010903003004 | 墙面砂浆防水(内墙2) | 1.砂浆厚度、配合比:3厚涂刮型聚合物防水砂浆，高度1.8m高 |  | m2 | 464.96 | 21.32 |  | 9912.95
118 | 010904003002 | 楼(地)面砂浆防水(地3、楼4) | 1.砂浆厚度、配合比:20厚 DW干混普通防水砂浆 P10 一类，强度等级：M20，找坡1%（平均厚度28.5mm） |  | m2 | 231.84 | 42.1 |  | 9760.46
119 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（楼3、楼4、楼5） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm |  | m2 | 1691.01 | 35.23 |  | 59574.28
120 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水（楼5沉箱部位） | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度:2mm 3.反边高度:遇墙上反300 |  | m2 | 73.78 | 52.5 |  | 3873.45
121 | 010902008001 | 钢板止水带（屋面后浇带） | 1.止水带材料种类:钢板 -3×300mm |  | m | 34.5 | 68.53 |  | 2364.29
122 | 010904004007 | 楼(地)面变形缝 | 1.盖缝材料:铝合金变形缝盖板，铝合金盖板厚度≥4mm、缝宽100mm（成品，含铝合金基座、滑杆件等） 2.部位:详见14J936 3/BD7及4/BD7 |  | m | 5.4 | 291.26 |  | 1572.8
123 | 010904004008 | 温度缝 | 1.部位:钢筋混凝土女儿墙和栏板 2.嵌缝材料种类:油膏嵌缝 |  | m | 1.65 | 9.89 |  | 16.32
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 91242.42
124 | 011001001006 | 保温隔热屋面（屋面层降板） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:轻集料混凝土 462mm |  | m2 | 142.45 | 135.83 |  | 19348.98
125 | 011001001002 | 保温隔热屋面（屋2、屋8） | 1.保温层:60厚挤塑聚苯板 |  | m2 | 1159.05 | 31.24 |  | 36208.72
126 | 011001001003 | 保温隔热屋面（屋2、屋8） | 1.隔气层材料品种、厚度:干铺无纺聚酯纤维布一层 |  | m2 | 1159.05 | 4.35 |  | 5041.87
127 | 011001001007 | 保温隔热屋面（屋2） | 1.找坡层:最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找2％坡（平均厚度86mm） |  | m2 | 348.53 | 25.29 |  | 8814.32
本页小计 | [8 empty] | 156488.44
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
128 | 011001002003 | 保温隔热天棚（顶9） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:DEA砂浆粘贴30厚岩棉板保温层（A级不燃）,胀管螺钉 2.粘结材料种类及做法:5厚DBI干拌砂浆 二类，导热系数≤0.085W/（m.K ，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 |  | m2 | 367.36 | 59.42 |  | 21828.53
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 735983.92
129 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面（散水） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚DS干混地面砂浆 一类,强度等级：M20 |  | m2 | 149.13 | 32.41 |  | 4833.3
130 | 010507001004 | 卵石（散水、暗沟） | 1.面层材料:白色卵石 粒径50 |  | m2 | 218.29 | 178.9 |  | 39052.08
131 | 010507001008 | 钢丝网（散水、暗沟） | 1.面层材料:上覆网眼20×20×0.8镀锌钢丝网，两端折90度，钉牢于侧壁@1000 |  | m2 | 218.29 | 13.62 |  | 2973.11
132 | 010507001006 | 钢丝网（暗沟盖板） | 1.面层材料:面罩不锈钢网1×10×10,两端折90度卡入盖板缝 |  | m2 | 69.16 | 38.63 |  | 2671.65
133 | 011101006002 | 平面砂浆找平层（地2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:15厚 DS干混地面砂浆 一类，强度等级： M20 找平兼找坡i=1%，表面抹光（平均厚度30mm） |  | m2 | 288.03 | 33.83 |  | 9744.05
134 | 011101006011 | 平面砂浆找平层（地3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄20厚 DW普通干混防水砂浆 P10 一类，强度等级： M20 找平兼找坡i=1%（平均厚度40mm） |  | m2 | 49.2 | 50.53 |  | 2486.08
135 | 011101006009 | 平面砂浆找平层（楼3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:15厚 DS干混地面砂浆 一类，强度等级： M20 找平兼找坡i=1%，表面抹光（平均厚度32.88mm） |  | m2 | 1055.76 | 38.95 |  | 41121.85
136 | 011101006004 | 平面砂浆找平层（楼4、楼5） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚 DS干混地面砂浆 一类，强度等级： M20 |  | m2 | 182.65 | 23.58 |  | 4306.89
137 | 011101006010 | 平面砂浆保护层（楼5） | 1.保护层厚度、砂浆配合比:20厚 DS干混地面砂浆 一类，强度等级： M20 |  | m2 | 73.78 | 23.58 |  | 1739.73
本页小计 | [8 empty] | 130757.27
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
138 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面（地4） | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,表面涂密封固化剂 2.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 15.6 | 34.92 |  | 544.75
139 | 011102003001 | 块料楼地面（地1） | 1.面层材料品种、规格、颜色:防滑耐磨砖 800×800×10 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm DS干混地面砂浆 一类，强度等级：M15 3.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 530.28 | 129.08 |  | 68448.54
140 | 011102003005 | 块料楼地面（地2、地3、楼3、楼4） | 1.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖 300×300×10 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶浆(掺5%108胶) 3.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 1501.86 | 77.59 |  | 116529.32
141 | 011102003007 | 块料楼地面（楼5） | 1.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖 300×300×10 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶浆(掺5%108胶) |  | m2 | 73.78 | 77.59 |  | 5724.59
142 | 011104001002 | 5厚专业隔音垫（楼1、楼9） | 1.面层材料品种、规格、颜色:5厚专用隔音垫（附有专用保护膜） |  | m2 | 1883.84 | 29.24 |  | 55083.48
143 | 011102003003 | 块料楼地面（楼1） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:15mm DS干混地面砂浆 一类，强度等级：M15 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑耐磨砖 800×800×10 |  | m2 | 1883.84 | 103.8 |  | 195542.59
144 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面（楼1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土随打随抹平 |  | m2 | 1883.84 | 25.83 |  | 48659.59
145 | 011101003005 | 细石混凝土楼地面（楼5） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土找平 |  | m2 | 73.78 | 43.19 |  | 3186.56
本页小计 | [8 empty] | 493719.42
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
146 | 011101003006 | 细石混凝土楼地面（楼6） | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25商品细石混凝土,表面撒 DS干混地面砂浆 一类，强度等级：M25 水泥砂子随打随抹光,表面涂密封固化剂 2.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 40.93 | 47.86 |  | 1958.91
147 | 010501001004 | 楼地面垫层（楼5） | 1.混凝土种类:240厚LC5.0轻集料混凝土填充层,向二次排水口找坡1%(暗管敷设应用细石混凝土满包卧牢) |  | m3 | 17.71 | 294.02 |  | 5207.09
148 | 011102003004 | 块料楼地面（楼2） | 1.面层材料品种、规格、颜色:防滑耐磨砖 800×800×10 2.结合层厚度、砂浆配合比:35-50mm厚（厚度按走廊与房间调平） DS-HR干混地面砂浆 一类，强度等级：M15 3.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 268.78 | 134.13 |  | 36051.46
149 | 011106002002 | 块料楼梯面层（楼7） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS干混地面砂浆 一类,强度等级：M20 2.粘结层厚度、材料种类:5厚水泥胶浆(掺5%108胶) 3.面层材料品种、规格、颜色:梯级防滑砖300×280、梯级防滑砖300×150 |  | m2 | 243.18 | 271.78 |  | 66091.46
150 | 011105003002 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:8厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 3.底层:5厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 4.面层材料品种、规格、颜色:耐磨砖 600×100×10 |  | m2 | 111.96 | 130.32 |  | 14590.63
151 | 011105003003 | 块料踢脚线（踢1楼梯处） | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:8厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 3.底层:5厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 4.面层材料品种、规格、颜色:耐磨砖 600×100×10 |  | m2 | 8.26 | 147.43 |  | 1217.77
本页小计 | [8 empty] | 125117.32
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
152 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:100mm 2.底层厚度、砂浆配合比:6厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 |  | m2 | 11.26 | 58.9 |  | 663.21
153 | 011102001002 | 石材楼地面（无障碍坡道） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚DS干混地面砂浆 一类,强度等级：M15 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚火烧花岗岩 3.背面及四周边满涂防污剂 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） |  | m2 | 7.2 | 156.85 |  | 1129.32
154 | 011107001002 | 石材台阶面（出入口台阶） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚DS干混地面砂浆 一类,强度等级：M15 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚火烧花岗岩 3.背面及四周边满涂防污剂 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） |  | m2 | 24.57 | 260.26 |  | 6394.59
155 | 011108001002 | 石材零星项目（台阶侧面） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚DS干混地面砂浆 一类,强度等级：M15 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚火烧花岗岩 3.背面及四周边满涂防污剂 |  | m2 | 0.15 | 208.78 |  | 31.32
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 1328071.59
156 | 011201004001 | 立面砂浆找平层（外墙1、2） | 1.墙体类型:外墙（挂网） 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:8厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 4.刷素水泥浆一遍甩毛（掺水重5%108胶）（约3厚） |  | m2 | 6174.04 | 54.41 |  | 335929.52
本页小计 | [8 empty] | 344147.96
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
157 | 011204003001 | 块料墙面（外墙2） | 1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:仿石外墙砖 250×40×8 3.结合层:4厚1：1水泥砂浆（干混抹灰砂浆） 加水重20%108胶镶贴 4.水泥浆一道（掺水重5％108胶）（约2厚） |  | m2 | 5835.31 | 102.6 |  | 598702.81
158 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（内墙1、3、4） | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M5 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 4.素水泥浆掺108胶甩毛（约2厚） |  | m2 | 4085.72 | 32.67 |  | 133480.47
159 | 011201001003 | 墙面一般抹灰（内墙1、3、4） | 1.墙体类型:内墙挂网 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M5 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 4.素水泥浆掺108胶甩毛（约2厚） |  | m2 | 527.15 | 36.27 |  | 19119.73
160 | 011201001004 | 墙面一般抹灰（内墙2） | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 3.素水泥浆掺108胶甩毛（约2厚） |  | m2 | 909.62 | 24.49 |  | 22276.59
161 | 011201001005 | 墙面一般抹灰（内墙2） | 1.墙体类型:内墙挂网 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 3.素水泥浆掺108胶甩毛（约2厚） |  | m2 | 117.36 | 27.08 |  | 3178.11
本页小计 | [8 empty] | 776757.71
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
162 | 011204003003 | 块料墙面（内墙2） | 1.墙体类型:内墙 2.面层材料品种、规格、颜色:墙面抛光砖 600×300×10 3.结合层:4厚1：1水泥砂浆（干混抹灰砂浆） 加水重20%108胶镶贴 4.素水泥浆甩毛，内掺108胶（重量比 水泥：108胶：水＝10：1：4） |  | m2 | 909.62 | 129.79 |  | 118059.58
163 | 011201001007 | 墙面一般抹灰（内墙5） | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:5厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:15厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 |  | m2 | 355.8 | 33.61 |  | 11958.44
164 | 011201001008 | 墙面一般抹灰（内墙5） | 1.墙体类型:内墙挂网 2.底层厚度、砂浆配合比:5厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:15厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 |  | m2 | 6.3 | 37.21 |  | 234.42
165 | 011209001002 | 铝单板压顶 | 1.面层材料品种、规格、颜色:氟碳喷涂铝单板 3mm |  | m2 | 35.77 | 396.62 |  | 14187.1
166 | 011204004001 | 铝单板压顶钢骨架 | 1.骨架种类、规格:镀锌角钢∠50×4 |  | t | 0.063 | 11241.68 |  | 708.23
167 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:浴厕隔断（抗倍耐特板） 成品 |  | m2 | 237.16 | 271.39 |  | 64362.85
168 | 011207001001 | 电梯井道隔声毡 | 1.面层材料品种、规格、颜色:隔声毡 20mm |  | m2 | 51.66 | 113.7 |  | 5873.74
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 419334.33
169 | 011302001001 | 铝合金格珊吊顶（顶5） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:2厚50X30，U型配套轻钢龙骨、φ10螺纹吊杆@1000 2.面层材料品种、规格:银灰色1.2厚70高×30宽铝合金方通，间距80 |  | m2 | 1470.65 | 210 |  | 308836.5
本页小计 | [8 empty] | 524220.86
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
170 | 011302001002 | 铝扣板吊顶（顶6） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距1200,次龙骨中距600,横撑龙骨间距1200 2.面层材料品种、规格:浅灰色铝扣板 600×600×0.8 |  | m2 | 275.64 | 182.52 |  | 50309.81
171 | 011302001003 | 硅酸钙板吊顶（顶7） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距1200,次龙骨中距600,横撑龙骨间距1200 2.面层材料品种、规格:硅酸钙板 600×600×6 |  | m2 | 793.2 | 75.88 |  | 60188.02
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 359225.94
172 | 011406001001 | 真石漆墙面（外墙1） | 1.油漆品种、刷漆遍数:打磨后喷防水保护漆和防污漆各一道,（约1厚）、真石漆面漆二道（约2厚）、底漆一道（约1厚） |  | m2 | 339.77 | 56.76 |  | 19285.35
173 | 011406001002 | 抹灰面油漆（内墙1） | 1.基层类型:一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆 一底两面 |  | m2 | 3788.72 | 21.47 |  | 81343.82
174 | 011406001003 | 抹灰面油漆（内墙4） | 1.油漆品种、刷漆遍数:内墙无机涂料 一底两面 |  | m2 | 90.62 | 21.62 |  | 1959.2
175 | 011406003001 | 满刮腻子（内墙1、4） | 1.基层类型:内墙一般抹灰面 2.腻子种类:二道（3厚腻子，2mm+1mm）,砂平 3.刮腻子遍数:2遍 |  | m2 | 3879.34 | 10.5 |  | 40733.07
176 | 011406003002 | 满刮腻子（内墙3） | 1.基层类型:内墙一般抹灰面 2.腻子种类:2厚面层耐水腻子分层刮平、3厚底基防裂腻子分遍刮平 |  | m2 | 206.38 | 14.24 |  | 2938.85
177 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料（内墙3） | 1.涂料品种、喷刷遍数:外墙防水防霉涂料两遍 |  | m2 | 206.38 | 18.55 |  | 3828.35
178 | 011406001009 | 无机涂料简易顶棚（顶1） | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一遍（燃烧性能等级为A级） |  | m2 | 67.21 | 7.11 |  | 477.86
179 | 011406001010 | 抹灰面油漆（顶2） | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料 一底两面 |  | m2 | 3810.87 | 25.56 |  | 97405.84
180 | 011406001006 | 抹灰面油漆（顶3） | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色无机防霉涂料 一底两面 |  | m2 | 265.56 | 29.87 |  | 7932.28
本页小计 | [8 empty] | 366402.45
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
181 | 011406001012 | 抹灰面油漆（顶9） | 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙防水防霉涂料 二遍 |  | m2 | 367.36 | 21.39 |  | 7857.83
182 | 011406003004 | 满刮腻子（顶2、3、9） | 1.腻子种类:2厚面层耐水腻子分层刮平、3厚底基防裂腻子分遍刮平 |  | m2 | 4443.79 | 17.52 |  | 77855.2
183 | 011405001001 | 金属面油漆（栏杆） | 1.构件名称:栏杆油漆 2.油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆一遍 |  | m2 | 329.25 | 53.48 |  | 17608.29
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 152840.19
184 | 011210002001 | 铝合金格栅 | 1.骨架、边框材料种类、规格:钢方通 50*4 2.面层材料品种:3mm铝板 |  | m2 | 14.4 | 1206.65 |  | 17375.76
185 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板（楼梯栏杆） | 1.扶手材料种类、规格:钢管扶手 1.5厚φ63钢管 2.栏杆材料种类、规格:钢管 60×10×2 3.弯头:钢制弯头 φ63 4.高度:900mm |  | m | 104.58 | 298.88 |  | 31256.87
186 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板（走廊栏杆） | 1.扶手材料种类、规格:钢管扶手 60×10×2 2.栏杆材料种类、规格:钢管 60×10×2、钢管 180×10×2 3.高度:1200mm |  | m | 179.11 | 346.39 |  | 62041.91
187 | 011503001006 | 金属扶手、栏杆、栏板（无障碍坡道栏杆） | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 φ40×1.5 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 φ25×1.5、不锈钢管 φ40×1.5 3.高度:900mm 4.详见13ZJ301-18 |  | m | 7.2 | 264.42 |  | 1903.82
188 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格:钢管 φ40×1.5、圆钢φ20 |  | m | 59.58 | 69.63 |  | 4148.56
189 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:20厚芝麻黑花岗岩 2.支架、配件品种、规格:槽钢骨架，预埋件固定 |  | m2 | 11.82 | 418.99 |  | 4952.46
190 | 011204001001 | 花岗岩立板收口（洗脸台处） | 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻黑花岗岩 |  | m2 | 9.6 | 236.25 |  | 2268
191 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:5厚防雾银镜 |  | m2 | 30.66 | 288.43 |  | 8843.26
本页小计 | [8 empty] | 236111.96
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
192 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.部位:置物台 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻黑花岗岩 |  | m2 | 2.88 | 194.06 |  | 558.89
193 | 011206001002 | 石材零星项目 | 1.部位:窗台板 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚玛雅灰光面大理石 |  | m2 | 34.49 | 366.59 |  | 12643.69
194 | 011505005001 | 不锈钢坐便器安全抓杆 | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢坐便器安全抓杆 φ40×4 2.详见13ZJ301-1/66页 |  | 套 | 1 | 72.85 |  | 72.85
195 | 011505005002 | 洗手盘安全抓杆 | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢洗手盘安全抓杆 φ40×4 2.详见13ZJ301-1/62页 |  | 套 | 1 | 176.88 |  | 176.88
196 | 011505008001 | 304不锈钢成品置物板 | 1.材料品种、规格、颜色:304不锈钢成品置物板 300×120×3mm |  | 个 | 52 | 55.93 |  | 2908.36
197 | 011505008002 | 304不锈钢成品手纸盒 | 1.材料品种、规格、颜色:304不锈钢成品手纸盒 130×82×120mm 2.详见02J915 5/61 |  | 个 | 52 | 58.27 |  | 3030.04
198 | 011505008003 | 304不锈钢成品挂钩 | 1.材料品种、规格、颜色:304不锈钢成品挂钩 2.详见02J915 3/62 |  | 个 | 52 | 12.67 |  | 658.84
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1672573.64
199 | 粤011701008004 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 30.5 |  | m2 | 4167.48 | 38.96 |  | 162365.02
200 | 粤011701008005 | 综合钢脚手架（连廊） | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 |  | m2 | 347.92 | 22.66 |  | 7883.87
201 | 粤011701008002 | 综合脚手架使用费 | 1.建筑用综合脚手架使用费 |  | m2·天 | 325480.19 | 0.34 |  | 110663.26
202 | 粤011701013001 | 靠脚手架安全板 | 1.靠脚手架安全挡板(钢管) 高度(m以内) 11.5 |  | m2 | 394.8 | 14.05 |  | 5546.94
203 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.塔式起重机固定式基础 带配重 |  | 座 | 1 | 9154.93 |  | 9154.93
204 | MBZC001 | 模板的支架 | 1.钢支撑 |  | t | 10.952 | 3880.07 |  | 42494.53
205 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:基础垫层模板 |  | m2 | 104.89 | 31.11 |  | 3263.13
206 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:桩承台模板 |  | m2 | 147.69 | 50.85 |  | 7510.04
207 | 011702001003 | 基础 | 1.基础类型:独立基础模板 |  | m2 | 19.2 | 52.87 |  | 1015.1
208 | 011702005001 | 基础梁 | 1.梁截面形状:基础梁模板 |  | m2 | 574.2 | 60.71 |  | 34859.68
本页小计 | [8 empty] | 404806.05
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
209 | 011702001004 | 满堂基础（首层板） | 1.基础类型:首层板 |  | m2 | 54.7 | 54.76 |  | 2995.37
210 | 011702001005 | 电梯坑集水坑 | 1.基础类型:电梯坑集水坑模板 |  | m2 | 6.54 | 60.47 |  | 395.47
211 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.2m以内 2.支模高度:4.8m以内 |  | m2 | 5.02 | 76.05 |  | 381.77
212 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以内 2.支模高度:4.8m以内 |  | m2 | 62.2 | 63.43 |  | 3945.35
213 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以外 2.支模高度:4.8m以内 |  | m2 | 280.66 | 68.95 |  | 19351.51
214 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.2m以内 2.支模高度:4.6m以内 |  | m2 | 11 | 71.85 |  | 790.35
215 | 011702002005 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以内 2.支模高度:4.6m以内 |  | m2 | 331.07 | 59.24 |  | 19612.59
216 | 011702002006 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以外 2.支模高度:4.6m以内 |  | m2 | 359.09 | 64.75 |  | 23251.08
217 | 011702002007 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以内 2.支模高度:3.6m以内 |  | m2 | 170.43 | 55.04 |  | 9380.47
218 | 011702002008 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以外 2.支模高度:3.6m以内 |  | m2 | 104.98 | 60.55 |  | 6356.54
219 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.8m |  | m2 | 107.81 | 77.61 |  | 8367.13
220 | 011702006010 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.8m |  | m2 | 691.95 | 83.8 |  | 57985.41
221 | 011702006011 | 矩形梁（斜梁） | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.6m 2.坡度:11°19′至26°34′ |  | m2 | 525.58 | 78.97 |  | 41505.05
222 | 011702006012 | 矩形梁（斜梁） | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.6m 2.坡度:11°19′至26°34′ |  | m2 | 218.19 | 85.93 |  | 18749.07
223 | 011702006004 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.2m |  | m2 | 251.7 | 70.33 |  | 17702.06
224 | 011702006005 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.2m |  | m2 | 1642.16 | 76.52 |  | 125658.08
本页小计 | [8 empty] | 356427.3
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
225 | 011702006008 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 276.82 | 63.04 |  | 17450.73
226 | 011702006009 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m |  | m2 | 444.76 | 69.24 |  | 30795.18
227 | 011702014001 | 有梁板 | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度4.2m |  | m2 | 2136.27 | 68.43 |  | 146184.96
228 | 011702014004 | 有梁板 | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 409.51 | 60.29 |  | 24689.36
229 | 011702014005 | 有梁板（斜板） | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度4.6m 2.坡度:11°19′至26°34′ |  | m2 | 743.74 | 76.27 |  | 56725.05
230 | 011702014003 | 有梁板 | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度4.8m |  | m2 | 857.42 | 76.57 |  | 65652.65
231 | 011702030007 | 后浇带（基础梁） | 1.后浇带部位:基础梁模板 |  | m2 | 4.49 | 91.07 |  | 408.9
232 | 011702030001 | 后浇带（梁） | 1.后浇带部位:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.8m |  | m2 | 3.68 | 125.71 |  | 462.61
233 | 011702030002 | 后浇带（梁） | 1.后浇带部位:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.2m |  | m2 | 17.59 | 114.78 |  | 2018.98
234 | 011702030008 | 后浇带（斜梁） | 1.后浇带部位:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.6m 2.坡度:11°19′至26°34′ |  | m2 | 0.6 | 118.45 |  | 71.07
235 | 011702030009 | 后浇带（斜梁） | 1.后浇带部位:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.6m 2.坡度:11°19′至26°34′ |  | m2 | 0.18 | 128.89 |  | 23.2
236 | 011702030005 | 后浇带（梁） | 1.后浇带部位:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m |  | m2 | 5.52 | 103.86 |  | 573.31
237 | 011702030010 | 后浇带（梁） | 1.后浇带部位:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 0.32 | 94.56 |  | 30.26
238 | 011702030003 | 后浇带（板） | 1.后浇带部位:有梁板模板 支模高度4.2m |  | m2 | 44.98 | 102.65 |  | 4617.2
239 | 011702030006 | 后浇带（板） | 1.后浇带部位:有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 28.5 | 90.44 |  | 2577.54
本页小计 | [8 empty] | 352281
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
240 | 011702030004 | 后浇带（板） | 1.后浇带部位:有梁板模板 支模高度4.8m |  | m2 | 14.96 | 114.86 |  | 1718.31
241 | 011702021001 | 栏板 | 1.栏板、反檐模板 |  | m2 | 574.49 | 64.66 |  | 37146.52
242 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:阳台、雨蓬模板 直形 2.支模高度:4.8m 内 |  | m2 | 204.98 | 88.69 |  | 18179.68
243 | 011702023003 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:阳台、雨蓬模板 直形 2.支模高度:4.2m内 |  | m2 | 688.38 | 79.45 |  | 54691.79
244 | 011702023004 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:阳台、雨蓬模板 直形 2.支模高度:4.6m内 |  | m2 | 70.07 | 79.45 |  | 5567.06
245 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.2m 1.2内 |  | m2 | 342.4 | 71.85 |  | 24601.44
246 | 011702003003 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 1.2内 |  | m2 | 96 | 67.66 |  | 6495.36
247 | 011702003002 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.8m 1.2内 |  | m2 | 107.7 | 76.05 |  | 8190.59
248 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 251.3 | 52.32 |  | 13148.02
249 | 011702008002 | 过梁 | 1.过梁模板 |  | m2 | 58.09 | 52.32 |  | 3039.27
250 | 011702008003 | 门槛 | 1.门槛模板 |  | m2 | 3.95 | 85.19 |  | 336.5
251 | 011702027001 | 台阶 | 1.类型:台阶模板 |  | m2 | 49.14 | 39.9 |  | 1960.69
252 | 011702028001 | 压顶 | 1.扶手断面尺寸:压顶、扶手模板 |  | m | 77.93 | 41.22 |  | 3212.27
253 | 011702026001 | 暗沟垫层 | 1.沟类型:暗沟垫层模板 |  | m2 | 34.58 | 31.11 |  | 1075.78
254 | 011702024001 | 楼梯 | 1.类型:楼梯模板 直形 |  | m2 | 484.45 | 180.18 |  | 87288.2
255 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以上的垂直运输 50m以内 |  | m2 | 4094.28 | 36.86 |  | 150915.16
256 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 |  | m2 | 193.14 | 8.68 |  | 1676.46
257 | 粤011701009002 | 单排脚手架使用费 | 1.建筑用单排脚手架使用费 |  | m2·天 | 15084.20 | 0.27 |  | 4072.73
258 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.2m内 |  | m2 | 3513.2 | 12.36 |  | 43423.15
259 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4.8m内 |  | m2 | 1593.39 | 20.88 |  | 33269.98
260 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.搭设高度:3.6m内 |  | m2 | 907.5 | 15.62 |  | 14175.15
261 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.搭设高度:电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 30 |  | 座 | 1 | 2910.8 |  | 2910.8
本页小计 | [8 empty] | 517094.91
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
262 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.施工电梯每次安拆费 (梯高75m以内) |  | 台次 | 1 | 14282.82 |  | 14282.82
263 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.塔式起重机每次安拆费 起重力矩60(kN·m) |  | 台次 | 1 | 18129.47 |  | 18129.47
264 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 |  | m2 | 4094.28 | 7.23 |  | 29601.64
本页小计 | [8 empty] | 62013.93
合 计 | [8 empty] | 9696878.16

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 19 | 389878.62
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
5 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 389878.62
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 7 | 143639.49
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 143639.49 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 10230396.27 | 9 |  | 920735.66
合 计 | [6 empty] | 920735.66
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 双开不锈钢球门锁 | 把 | 61.61 | 44 |  | 2710.84
2 | 不锈钢合页100mm | 个 | 168.1996 | 18.55 |  | 3120.1
3 | 钢木复合门 | m2 | 105.8641 | 372.4 |  | 39423.79
4 | 钢木复合门（带观察窗，6mm平板玻璃） | m2 | 40.3074 | 414.54 |  | 16709.03
5 | DS干混地面砂浆保水率≥88%一类,强度等级：M25 | t | 0.3131 | 407 |  | 127.43
6 | 不锈钢管φ40×1.5 | m | 9.54 | 31.13 |  | 296.98
7 | Low-e中空玻璃6+12A+6单面磨砂 | m2 | 1.8175 | 426.1 |  | 774.44
8 | 铝合金推拉门 70系列 无上亮2.0厚(氟碳漆） | m2 | 2.2165 | 545.3 |  | 1208.66
9 | 石料切割锯片 | 片 | 0.1207 | 34.19 |  | 4.13
10 | 光面大理石20厚玛雅灰 | m2 | 35.1798 | 280 |  | 9850.34
11 | 外墙防水防霉涂料 | kg | 115.4436 | 28.76 |  | 3320.16
12 | 楼(地)面变形缝铝合金变形缝盖板，铝合金盖板厚度≥4mm、缝宽100mm（成品，含铝合金基座、滑杆件等）含安装 详见14J936 3/BD7及4/BD7 | m | 5.4 | 291.26 |  | 1572.8
13 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 429.8112 | 3.17 |  | 1362.5
14 | 水 | m3 | 30.138 | 4.05 |  | 122.06
15 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M7.5 | t | 10.62 | 358 |  | 3801.96
16 | DW干混普通防水砂浆保水率≥88P10 一类，强度等级：M20 | t | 2.9963 | 503 |  | 1507.14
17 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆) 保水率≥88%一类，强度等级：M20 | t | 7.3679 | 394 |  | 2902.95
18 | 钢方通50*4 | kg | 867.8687 | 4.46 |  | 3870.69
19 | 电化角铝25.4×2 | m | 89.5406 | 3.07 |  | 274.89
20 | 铝拉铆钉综合 | 十个 | 104.1264 | 0.87 |  | 90.59
21 | 铝板3 | m2 | 53.424 | 220 |  | 11753.28
22 | 柴油(机械用)0# | kg | 528.4469 | 8.79 |  | 4645.05
23 | 人工费 | 元 | 2697879.7439 | 0.99 |  | 2670900.95
24 | 人工降效 | 元 | 22734.9593 | 1 |  | 22734.96
25 | 人工费调整 | 元 | 4.6713 | 1 |  | 4.67
26 | 型钢综合 | kg | 27.7742 | 4.19 |  | 116.37
27 | 镀锌角钢∠50×4 | kg | 66.78 | 5.38 |  | 359.28
28 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 1.7339 | 4090 |  | 7091.65
29 | 圆钢φ20 | t | 0.006 | 4100 |  | 24.6
30 | 螺纹钢HRB 400 Φl2~14mm | t | 10.9798 | 3930 |  | 43150.61
单位工程人材机汇总表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
31 | 螺纹钢HRB 400E Ф12~14mm | t | 6.9598 | 3990 |  | 27769.6
32 | 螺纹钢HRB 400E Ф16~25mm | t | 102.4252 | 3930 |  | 402531.04
33 | 螺纹钢HRB 400 Φl6~25mm | t | 20.2745 | 3870 |  | 78462.32
34 | 冷拉热轧圆盘条φ4 | t | 4.9021 | 4090 |  | 20049.59
35 | 螺纹钢HRB 400 Φl0mm以内 | t | 98.1916 | 3910 |  | 383929.16
36 | 螺纹钢HRB 400E Φl0mm以内 | t | 8.3161 | 3970 |  | 33014.92
37 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 2339.3059 | 5.3 |  | 12398.32
38 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 1212.4517 | 5.3 |  | 6425.99
39 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 161.9231 | 5.3 |  | 858.19
40 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.4355 | 5.3 |  | 2.31
41 | 圆钢φ10以内 | t | 0.0194 | 4090 |  | 79.35
42 | 螺纹钢HRB 400 Φl0mm以内 | t | 0.9924 | 3910 |  | 3880.28
43 | 圆钢φ10以内 | t | 1.7992 | 4090 |  | 7358.73
44 | 圆钢φ10以内 | kg | 124.95 | 4.09 |  | 511.05
45 | 螺纹钢HRB 400 Ф16~25mm | t | 4.0134 | 3870 |  | 15531.86
46 | 钢管60×10×2 | t | 6.4092 | 4460 |  | 28585.03
47 | 钢管180×10×2 | kg | 1108.8037 | 4.46 |  | 4945.26
48 | 槽钢综合 | kg | 249.0699 | 4.17 |  | 1038.62
49 | 钢板综合 | t | 0.0003 | 4120 |  | 1.24
50 | 钢板3mm | t | 0.3243 | 3920 |  | 1271.26
51 | 黄铜丝φ3 | kg | 0.7459 | 48.06 |  | 35.85
52 | 钨棒 | kg | 0.4104 | 23.77 |  | 9.76
53 | 门窗密封橡胶条 | m | 3671.036 | 2.55 |  | 9361.14
54 | 密封胶圈 | 个 | 46.7432 | 13.33 |  | 623.09
55 | 密封胶圈 | 个 | 0.0629 | 13.33 |  | 0.84
56 | 土工布 | m2 | 3705.6274 | 2.08 |  | 7707.7
57 | 土工布 | m2 | 2.7401 | 2.08 |  | 5.7
58 | 麻袋 | 个 | 0.6666 | 1.89 |  | 1.26
59 | 麻袋 | 个 | 1.584 | 1.89 |  | 2.99
60 | 麻袋 | 个 | 8 | 1.89 |  | 15.12
61 | 无纺聚酯纤维布 | m2 | 1292.3408 | 1.95 |  | 2520.06
62 | 自攻螺钉M4×15 | 十套 | 2736.54 | 0.39 |  | 1067.25
63 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 1862.8035 | 2.23 |  | 4154.05
64 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 4522.4172 | 0.32 |  | 1447.17
65 | 木螺钉M6×10 | 十套 | 89.6039 | 0.15 |  | 13.44
单位工程人材机汇总表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
66 | 木螺钉M3.5×22~25 | 十套 | 65.28 | 0.21 |  | 13.71
67 | 螺母综合 | 十个 | 376.2317 | 2.82 |  | 1060.97
68 | 自攻螺丝M5×16 | 十套 | 13.1298 | 0.35 |  | 4.6
69 | 六角螺栓M16×300~500 | 十套 | 2.52 | 28.46 |  | 71.72
70 | 地脚 | 十个 | 12.7546 | 13.5 |  | 172.19
71 | 高强螺栓 | kg | 13.0398 | 12 |  | 156.48
72 | 对拉螺栓 | kg | 359.6016 | 5.38 |  | 1934.66
73 | U型螺栓M10×108 | 十套 | 5.2 | 34.84 |  | 181.17
74 | 膨胀螺栓M5×50 | 十套 | 0.9883 | 1.3 |  | 1.28
75 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 1442.9122 | 2.65 |  | 3823.72
76 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 14.303 | 4.54 |  | 64.94
77 | 塑料膨胀螺栓综合 | 十套 | 12.7546 | 0.27 |  | 3.44
78 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 188.1158 | 0.99 |  | 186.23
79 | 圆钉综合 | kg | 30.8702 | 5.36 |  | 165.46
80 | 圆钉50~75 | kg | 1330.1988 | 3.54 |  | 4708.9
81 | 射钉 | 十个 | 163.5325 | 0.06 |  | 9.81
82 | 马钉综合 | kg | 272.7424 | 5.21 |  | 1420.99
83 | 钢质防火门锁 | 把 | 13.13 | 50 |  | 656.5
84 | 闭门器(国产) | 套 | 13.13 | 65 |  | 853.45
85 | 手摇开窗器 | 副 | 157.56 | 101.94 |  | 16061.67
86 | 水砂纸 | 张 | 369.0415 | 0.77 |  | 284.16
87 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1480.6967 | 6.01 |  | 8898.99
88 | 不锈钢焊丝 | kg | 0.9144 | 25.32 |  | 23.15
89 | 焊剂 | kg | 45.864 | 2.57 |  | 117.87
90 | 合金钢钻头综合 | 个 | 1.8396 | 5.29 |  | 9.73
91 | 镀锌钢丝网Φ3.07×25×25 | m2 | 6791.444 | 11.97 |  | 81293.58
92 | 镀锌钢丝网20×20×0.8 | m2 | 240.119 | 2.26 |  | 542.67
93 | 镀锌钢丝网Φ1×20×20 | m2 | 708.972 | 3.9 |  | 2764.99
94 | 钢板网0.8 | m2 | 12.6935 | 8.21 |  | 104.21
95 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 779.6728 | 3.3 |  | 2572.92
96 | 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 | 个 | 4.1551 | 6.5 |  | 27.01
97 | 铁件综合 | kg | 491.6177 | 4.84 |  | 2379.43
98 | 钢板δ= 6~8 | kg | 321.18 | 4.17 |  | 1339.32
99 | 钢板δ6 | kg | 3.03 | 4.17 |  | 12.64
100 | 圆钢Φ8 | kg | 1.616 | 4.09 |  | 6.61
单位工程人材机汇总表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
101 | 镀锌铁码 | 支 | 21597.157 | 0.47 |  | 10150.66
102 | 镀锌铁件 | kg | 619.7214 | 4.55 |  | 2819.73
103 | 零星卡具 | kg | 2.61 | 5.47 |  | 14.28
104 | 成品单排六孔混凝土盖板600×400×50mm（带透水孔，透水孔径20~30） | m | 172.9 | 60 |  | 10374
105 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 1239.27 | 5.3 |  | 6568.13
106 | 钢护筒 | t | 0.8605 | 4244.74 |  | 3652.6
107 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 48.936 | 390 |  | 19085.04
108 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.9909 | 640 |  | 634.18
109 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.1666 | 640 |  | 106.62
110 | 中砂 | m3 | 5.2421 | 186 |  | 975.03
111 | 中砂 | m3 | 1.8246 | 186 |  | 339.38
112 | 中砂（回填） | m3 | 12.0486 | 134 |  | 1614.51
113 | 碎石10 | m3 | 2.398 | 149 |  | 357.3
114 | 白色卵石粒径50 | t | 7.6402 | 550 |  | 4202.11
115 | 石粉 | m3 | 29.26 | 109.5 |  | 3203.97
116 | 生石灰 | t | 9.6637 | 637.41 |  | 6159.74
117 | 粘土 | m3 | 60.6644 | 38.33 |  | 2325.27
118 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 33.0582 | 420 |  | 13884.44
119 | 蒸压加气混凝土砌块600×100×200 | 千块 | 3.0086 | 3300 |  | 9928.38
120 | 蒸压加气混凝土砌块600×100×200 | 千块 | 17.2008 | 3300 |  | 56762.64
121 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 25.0173 | 6588 |  | 164813.97
122 | 松杂板枋材 | m3 | 61.9816 | 1489 |  | 92290.6
123 | 松木板 | m3 | 0.4173 | 1474.42 |  | 615.28
124 | 垫木 | m3 | 0.0006 | 1549.95 |  | 0.93
125 | 松杂直边板 | m3 | 5.8788 | 1211.42 |  | 7121.7
126 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 1828.8819 | 41.97 |  | 76758.17
127 | 竹笪 | m2 | 122.388 | 1.42 |  | 173.79
128 | Low-e中空玻璃6+12A+6 | m2 | 519.4585 | 422 |  | 219211.49
129 | Low-e中空玻璃6+12A+6 | m2 | 112.5422 | 422 |  | 47492.81
130 | Low-e中空玻璃6+12A+6单面磨砂 | m2 | 38.212 | 426.1 |  | 16282.13
131 | 防雾银镜5厚 | m2 | 36.1788 | 90 |  | 3256.09
132 | 仿石外墙砖250×40×8 | m2 | 6068.7224 | 36.21 |  | 219748.44
133 | 耐磨砖600×100×10 | m2 | 123.8882 | 31.1 |  | 3852.92
134 | 墙面抛光砖600×300×10 | m2 | 946.0048 | 60.4 |  | 57138.69
单位工程人材机汇总表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
135 | 防滑砖300×300×10 | m2 | 1615.031 | 38 |  | 61371.18
136 | 防滑耐磨砖800×800×10 | m2 | 2790.216 | 52.35 |  | 146067.81
137 | 梯级防滑砖300×280 | m2 | 257.7708 | 47.8 |  | 12321.44
138 | 梯级防滑砖300×150 | m2 | 94.0863 | 47.8 |  | 4497.33
139 | 5厚专用隔音垫（附有专用保护膜） | m2 | 1921.5168 | 15 |  | 28822.75
140 | 20厚芝麻黑花岗岩 | m2 | 12.411 | 88.9 |  | 1103.34
141 | 30厚芝麻黑花岗岩 | m2 | 9.792 | 91.3 |  | 894.01
142 | 30mm厚火烧花岗岩 | m2 | 46.0124 | 101.5 |  | 4670.26
143 | 30厚芝麻黑花岗岩 | m2 | 3.0528 | 91.3 |  | 278.72
144 | 浅灰色铝扣板600×600×0.8 | m2 | 283.9092 | 120.3 |  | 34154.28
145 | 氟碳喷涂铝单板3mm | m2 | 37.9162 | 359 |  | 13611.92
146 | 硅酸钙板600×600×6 | m2 | 832.86 | 13.39 |  | 11152
147 | 快易收口网 | m2 | 33.2662 | 9 |  | 299.4
148 | 铝合金格栅吊顶1.2厚70高*30宽，间距80铝合金方通，含龙骨配件 | m2 | 1500.063 | 190 |  | 285011.97
149 | 浴厕隔断（抗倍耐特板）成品 | m2 | 237.16 | 243.36 |  | 57715.26
150 | 轻钢中龙骨 | m | 2665.0457 | 3.58 |  | 9540.86
151 | 轻钢大龙骨h=45 | m | 1462.7075 | 3.75 |  | 5485.15
152 | 轻钢中龙骨横撑h19 | m | 2221.4771 | 3.58 |  | 7952.89
153 | 卷帘式窗帘涤纶，全波段太阳反射率＞0.50 | m2 | 880.803 | 36 |  | 31708.91
154 | 铝合金收口条150×3 | m | 208.7639 | 21.46 |  | 4480.07
155 | 不锈钢扶手φ40×1.5 | m | 15.264 | 31.13 |  | 475.17
156 | 醇酸清漆 | kg | 94.49 | 13.99 |  | 1321.92
157 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 397.8156 | 16.8 |  | 6683.3
158 | 内墙无机涂料底漆 | kg | 9.5151 | 17.7 |  | 168.42
159 | 白色无机涂料底漆 | kg | 416.147 | 17.7 |  | 7365.8
160 | 内墙乳胶漆面漆 | kg | 901.7154 | 22.4 |  | 20198.42
161 | 内墙无机涂料面漆 | kg | 21.5676 | 22.65 |  | 488.51
162 | 白色无机涂料面漆 | kg | 925.2792 | 22.65 |  | 20957.57
163 | 真石漆 | kg | 1399.8524 | 3.2 |  | 4479.53
164 | 真石面漆 | kg | 104.9889 | 7.43 |  | 780.07
165 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 4033.6945 | 4.2 |  | 16941.52
166 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 5331.6015 | 1.16 |  | 6184.66
167 | 防裂腻子 | kg | 2887.3526 | 2 |  | 5774.71
168 | 白色无机涂料 | kg | 9.3489 | 17.7 |  | 165.48
单位工程人材机汇总表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
169 | 白色无机防霉涂料 | kg | 125.3045 | 24 |  | 3007.31
170 | 外墙防水防霉涂料 | kg | 61.8521 | 28.76 |  | 1778.87
171 | 聚氨酯防水涂料双组份 I型 | kg | 3961.36 | 11.06 |  | 43812.64
172 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 269.297 | 11.2 |  | 3016.13
173 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 964.5677 | 13.81 |  | 13320.68
174 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 29.9192 | 13.5 |  | 403.91
175 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 3889.496 | 7.52 |  | 29249.01
176 | 金属氟碳漆面漆 | kg | 45.5616 | 80.9 |  | 3685.93
177 | 金属氟碳漆底漆 | kg | 63.7856 | 80.9 |  | 5160.26
178 | 3厚APP改性沥青聚酯胎防水卷材 | m2 | 1889.3975 | 19.75 |  | 37315.6
179 | 建筑油膏 | kg | 140.2241 | 3.2 |  | 448.72
180 | 硅酮密封膏 | kg | 345.3969 | 3.2 |  | 1105.27
181 | 密封毛条 | m | 3.3593 | 0.34 |  | 1.14
182 | 嵌缝料 | kg | 197.0812 | 0.58 |  | 114.31
183 | 软填料 | kg | 527.1933 | 3.9 |  | 2056.05
184 | 清油 | kg | 0.0509 | 13.07 |  | 0.67
185 | 松节油 | kg | 293.6904 | 8.84 |  | 2596.22
186 | 灯用煤油 | kg | 0.384 | 14.94 |  | 5.74
187 | 石蜡 | kg | 1.4911 | 3 |  | 4.47
188 | 环氧树脂综合 | kg | 1.08 | 24.89 |  | 26.88
189 | 草酸 | kg | 0.126 | 5.59 |  | 0.7
190 | 草酸 | kg | 0.0713 | 5.59 |  | 0.4
191 | 草酸 | kg | 0.3612 | 5.59 |  | 2.02
192 | 醇酸漆稀释剂X6 | kg | 10.6008 | 14.88 |  | 157.74
193 | 隔离剂 | kg | 1398.1002 | 7.05 |  | 9856.61
194 | 氟碳漆固化剂 | kg | 7.1612 | 63 |  | 451.16
195 | 聚合物乳液 | kg | 4116.859 | 10.18 |  | 41909.62
196 | 石材养护液 | kg | 1.5162 | 5.3 |  | 8.04
197 | 稀释剂 | kg | 7.2896 | 16.7 |  | 121.74
198 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 523.586 | 6 |  | 3141.52
199 | 氩气 | m3 | 2.5704 | 12.08 |  | 31.05
200 | 108胶 | kg | 2430.1174 | 6.86 |  | 16670.61
201 | 903胶 | kg | 277.8318 | 5.5 |  | 1528.07
202 | 玻璃胶 | L | 6.6287 | 33.47 |  | 221.86
203 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 589.4143 | 13.73 |  | 8092.66
单位工程人材机汇总表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
204 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 24.1347 | 19 |  | 458.56
205 | 聚氨酯发泡密封胶750ml/支 | 支 | 41.116 | 29 |  | 1192.36
206 | 墙边胶 | L | 302.4841 | 46.77 |  | 14147.18
207 | 胶粘剂CX-404 | kg | 0.3756 | 13.68 |  | 5.14
208 | DEA粘结砂浆 | kg | 3020.6543 | 0.8 |  | 2416.52
209 | 双面强力弹性胶带宽18 | m | 154.925 | 0.26 |  | 40.28
210 | 石棉垫 | kg | 52.92 | 6.42 |  | 339.75
211 | 岩棉板δ30 | m3 | 11.5718 | 360 |  | 4165.85
212 | 隔声毡δ20 | m2 | 54.243 | 105 |  | 5695.52
213 | 聚苯乙烯泡沫板 | m2 | 0.4488 | 15 |  | 6.73
214 | 挤塑聚苯板δ60 | m2 | 1182.231 | 17.48 |  | 20665.4
215 | 耐碱玻纤网格布 | m2 | 6791.444 | 3.07 |  | 20849.73
216 | 焊接钢管 Q235φ50x2.5 | kg | 355.1 | 4.46 |  | 1583.75
217 | 钢管φ40×1.5 | m | 63.1548 | 6.35 |  | 401.03
218 | 钢管扶手1.5厚φ63钢管 | m | 104.769 | 11.13 |  | 1166.08
219 | 不锈钢管φ25×1.5 | m | 28.62 | 20.18 |  | 577.55
220 | 钢管扶手60×10×2 | m | 188.0655 | 9.74 |  | 1831.76
221 | 高压橡胶管综合 | m | 15.602 | 59.37 |  | 926.29
222 | 钢制弯头DN40 | 个 | 16.16 | 4.29 |  | 69.33
223 | 管箍 | 个 | 10.4014 | 9.29 |  | 96.63
224 | 镀锌法兰DN32 | 片 | 3106.8346 | 10.26 |  | 31876.12
225 | 镀锌法兰DN50 | 副 | 66.1338 | 11.97 |  | 791.62
226 | 304不锈钢成品置物板 300×120×3mm | 个 | 52.52 | 51.33 |  | 2695.85
227 | 304不锈钢成品手纸盒130×82×120mm | 个 | 52.52 | 53.65 |  | 2817.7
228 | 304不锈钢成品挂钩 | 个 | 52.52 | 8.5 |  | 446.42
229 | 不锈钢坐便器安全抓杆φ40×4 | 套 | 1.01 | 67 |  | 67.67
230 | 洗手盘安全抓杆φ40×4 | 套 | 1.01 | 170 |  | 171.7
231 | 白棉纱 | kg | 138.4438 | 11.47 |  | 1587.95
232 | 锯木屑 | m3 | 130.59 | 23.54 |  | 3074.09
233 | 水 | m3 | 1273.9845 | 4.05 |  | 5159.64
234 | 水 | m3 | 6.2385 | 4.05 |  | 25.27
235 | 水 | m3 | 58.9348 | 4.05 |  | 238.69
236 | 木模板 | m3 | 0.11 | 1140 |  | 125.4
237 | 组合钢模板 | kg | 7.02 | 5.41 |  | 37.98
单位工程人材机汇总表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
238 | 脚手架钢管 | kg | 13275.3057 | 3.42 |  | 45401.55
239 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 11.3958 | 5.74 |  | 65.41
240 | 脚手架钢管底座 | 个 | 99.1837 | 7.05 |  | 699.25
241 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 318.8621 | 13.08 |  | 4170.72
242 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 14.8354 | 5.62 |  | 83.37
243 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 78.8027 | 5.24 |  | 412.93
244 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 351.0495 | 1.5 |  | 526.57
245 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 94.3363 | 1.5 |  | 141.5
246 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 1591.9092 | 8.5 |  | 13531.23
247 | 钢支撑 | kg | 11010.243 | 3.88 |  | 42719.74
248 | 炉(矿)渣综合 | m3 | 112.6143 | 52.35 |  | 5895.36
249 | 炉(矿)渣综合 | m3 | 17.9757 | 52.35 |  | 941.03
250 | DBI干拌砂浆二类，导热系数≤0.085W/（m.K） | kg | 700.7025 | 1.99 |  | 1394.4
251 | 商品细石混凝土C25 | m3 | 55.5068 | 459 |  | 25477.62
252 | 商品细石混凝土C20 | m3 | 61.4083 | 449 |  | 27572.33
253 | 其他材料费 | 元 | 38397.9524 | 1 |  | 38397.95
254 | 材料费调整 | 元 | 4.0692 | 1 |  | 4.07
255 | 铝合金固定窗 矩形 50系列 1.8厚(氟碳漆） | m2 | 409.0312 | 293.3 |  | 119968.85
256 | 铝合金百叶 1.4厚 (氟碳漆） | m2 | 431.74 | 432 |  | 186511.68
257 | 铝合金百叶窗 1.4厚 (氟碳漆） | m2 | 7.1735 | 432 |  | 3098.95
258 | 铝合金上悬窗 50系列 1.8厚 (氟碳漆） | m2 | 224.4547 | 464.7 |  | 104304.1
259 | 铝合金平开窗50系列带上亮1.8厚 (氟碳漆） | m2 | 22.0741 | 474.7 |  | 10478.58
260 | 铝合金平开窗50系列无上亮1.8厚 (氟碳漆） | m2 | 161.7724 | 464.7 |  | 75175.63
261 | 钢质防火门单扇(甲级) | m2 | 2.0225 | 497 |  | 1005.18
262 | 钢质防火门单扇(乙级) | m2 | 18.4024 | 470 |  | 8649.13
263 | 铝合金蜂窝门2.0厚 | m2 | 22.1645 | 1043.48 |  | 23128.21
264 | 透明PVC防水材质（自带面胶） | m2 | 0.3 | 4.67 |  | 1.4
265 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C10 | m3 | 9.0373 | 411 |  | 3714.33
266 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C15 | m3 | 0.0596 | 421 |  | 25.09
267 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C15 | m3 | 94.6356 | 431 |  | 40787.94
单位工程人材机汇总表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
268 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C20 | m3 | 16.2368 | 431 |  | 6998.06
269 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C20 | m3 | 0.2828 | 431 |  | 121.89
270 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C20 | m3 | 14.8672 | 431 |  | 6407.76
271 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C25 | m3 | 56.358 | 441 |  | 24853.88
272 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C30 | m3 | 7.93 | 451 |  | 3576.43
273 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C30 | m3 | 1094.3325 | 461 |  | 504487.28
274 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C30 | m3 | 53.7138 | 461 |  | 24762.06
275 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C35 | m3 | 91.8278 | 476 |  | 43710.03
276 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C35 | m3 | 5.4876 | 476 |  | 2612.1
277 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C35 | m3 | 13.4106 | 476 |  | 6383.45
278 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C35 | m3 | 0.0652 | 476 |  | 31.04
279 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C35 | m3 | 155.5894 | 476 |  | 74060.55
280 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C35 | m3 | 0.4501 | 476 |  | 214.25
281 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C40 | m3 | 55.2769 | 491 |  | 27140.96
282 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C40 | m3 | 2.365 | 491 |  | 1161.22
283 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C40 | m3 | 0.0117 | 491 |  | 5.74
284 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C40 | m3 | 88.0735 | 491 |  | 43244.09
285 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C45 | m3 | 63.5187 | 511 |  | 32458.06
286 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C50 | m3 | 56.3529 | 531 |  | 29923.39
287 | DW干混普通防水砂浆保水率≥88%P10 一类，强度等级：M20 | m3 | 37.3586 | 779.65 |  | 29126.63
288 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M7.5 | t | 100.4996 | 358 |  | 35978.86
289 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M7.5 | t | 3.4967 | 358 |  | 1251.82
单位工程人材机汇总表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
290 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M7.5 | t | 11.0117 | 358 |  | 3942.19
291 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M5 | t | 119.7041 | 358 |  | 42854.07
292 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆) 保水率≥88%一类，强度等级：M15 | t | 167.6272 | 385 |  | 64536.47
293 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M15 | t | 2.8787 | 385 |  | 1108.3
294 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆) 保水率≥88%一类，强度等级：M15 | t | 0.0582 | 385 |  | 22.41
295 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M20 | t | 200.7687 | 394 |  | 79102.87
296 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M20 | t | 0.1001 | 394 |  | 39.44
297 | DS干混地面砂浆保水率≥88%一类,强度等级：M15 | t | 93.3882 | 388 |  | 36234.62
298 | DS干混地面砂浆保水率≥88%一类,强度等级：M15 | t | 0.2181 | 388 |  | 84.62
299 | DS干混地面砂浆保水率≥88%一类,强度等级：M15 | t | 1.1019 | 388 |  | 427.54
300 | DS干混地面砂浆保水率≥88%一类,强度等级：M20 | t | 106.727 | 397 |  | 42370.62
301 | DW干混普通防水砂浆保水率≥88%P10 一类，强度等级：M20 | t | 12.3938 | 503 |  | 6234.08
302 | 不锈钢丝网1×10×10 | m2 | 76.076 | 25 |  | 1901.9
303 | 机上人工 | 工日 | 624.1663 | 227.7 |  | 142122.67
304 | 折旧费 | 元 | 37043.7211 | 1 |  | 37043.72
305 | 折旧费 | 元 | 3810.9528 | 1 |  | 3810.95
306 | 检修费 | 元 | 7600.1886 | 1 |  | 7600.19
307 | 检修费 | 元 | 482.8681 | 1 |  | 482.87
308 | 维护费 | 元 | 19529.4406 | 1 |  | 19529.44
309 | 维护费 | 元 | 1963.9937 | 1 |  | 1963.99
310 | 安拆费 | 元 | 10439.8382 | 1 |  | 10439.84
311 | 汽油(机械用) | kg | 226.6252 | 10.34 |  | 2343.3
312 | 汽油(机械用) | kg | 0.0612 | 10.34 |  | 0.63
313 | 柴油(机械用)0# | kg | 3164.3965 | 8.79 |  | 27815.05
314 | 柴油(机械用)0# | kg | 565.3813 | 8.79 |  | 4969.7
315 | 柴油(机械用)0# | kg | 121.7926 | 8.79 |  | 1070.56
316 | 柴油(机械用)0# | kg | 3.7295 | 8.79 |  | 32.78
317 | 柴油(机械用)0# | kg | 79.7455 | 8.79 |  | 700.96
单位工程人材机汇总表
工程名称：A5教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
318 | 柴油(机械用)0# | kg | 19.7523 | 8.79 |  | 173.62
319 | 电(机械用) | kW·h | 40973.1627 | 0.8 |  | 32778.53
320 | 电(机械用) | kW·h | 90.6908 | 0.8 |  | 72.55
321 | 机械降效 | 元 | 1937.0875 | 1 |  | 1937.09
322 | 机械费调整 | 元 | -3.1658 | 1 |  | -3.17
| 合计 |  |  |  |  | 8528004.46