## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 818150.29
1.1 | 动力及照明工程 | 727051.86
1.2 | 集中电源集中控制型疏散照明系统 | 39991.43
1.3 | 智能照明控制系统 | 669.15
1.4 | 防雷接地系统 | 48427.2
1.5 | 电气火灾监控系统 | 1501
1.6 | 消防设备电源监控系统 | 509.65
2 | 措施合计 | 68559.02
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 61883.33
2.2 | 其他措施费 | 6675.69
3 | 其他项目 | 17300.34 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 17300.34
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 904009.65
5 | 增值税销项税额 | 81360.87 |  |  | －
6 | 总造价 | 985370.52
工程造价合计 |  | 985,370.52 |  |  | 0

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 动力及照明工程 | [6 empty] | 727051.86
1 | 030404017005 | A5教学楼总配电箱(主用) 1APh1 | 1.名称:A5教学楼总配电箱(主用) 2.箱体编号:1APh1 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:落地安装 5.基础:150mm厚C20素砼 |  | 台 | 1.00 | 7298.18 |  | 7298.18
2 | 030404017006 | A5教学楼总配电箱(备用) 1APh2 | 1.名称:A5教学楼总配电箱(备用) 2.箱体编号:1APh2 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1.00 | 3111.05 |  | 3111.05
3 | 030404017007 | A5教学楼普通电梯配电箱 5DTh | 1.名称:A5教学楼普通电梯配电箱 2.箱体编号:5DTh 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 5510.17 |  | 5510.17
4 | 030404017008 | A5教学楼公共照明配电总箱 1ALgh | 1.名称:A5教学楼公共照明配电总箱 2.箱体编号:1ALgh 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 6.含继电器输出模块 |  | 台 | 1.00 | 8173.05 |  | 8173.05
5 | 030404017009 | A5教学楼应急照明配电总箱 1ALEh | 1.名称:A5教学楼应急照明配电总箱 2.箱体编号:1ALEh 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 5045.57 |  | 5045.57
6 | 030404017010 | A5教学楼照明楼层配电箱 1ALh、2ALh | 1.名称:A5教学楼照明楼层配电箱 2.箱体编号:1ALh、2ALh 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 2.00 | 2945.57 |  | 5891.14
本页小计 | [8 empty] | 35029.16
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
7 | 030404017011 | A5教学楼照明楼层配电箱 3ALh、4ALh | 1.名称:A5教学楼照明楼层配电箱 2.箱体编号:3ALh、4ALh 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 2.00 | 2918.13 |  | 5836.26
8 | 030404017013 | A5教学楼照明楼层配电箱 5ALh | 1.名称:A5教学楼照明楼层配电箱 2.箱体编号:5ALh 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 13417.47 |  | 13417.47
9 | 030404017028 | 120人教室配电箱(18kW) | 1.名称:120人教室配电箱(18kW) 2.箱体编号:1ALh1~3、2ALh1~3 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 6.00 | 1888.41 |  | 11330.46
10 | 030404017029 | 60人教室配电箱(10kW) | 1.名称:60人教室配电箱(10kW) 2.箱体编号:3ALh1~6、4ALh1~5 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 11.00 | 1707.87 |  | 18786.57
11 | 030404017019 | 教师办公室配电箱(8kW) | 1.名称:教师办公室配电箱(8kW) 2.箱体编号:5ALh1~6,5ALh8,5ALh22 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 8.00 | 1340.66 |  | 10725.28
12 | 030404017020 | 心理咨询/试卷资料/教授办公/书记/咨询室配电箱(4kW) | 1.名称:心理咨询/试卷资料/教授办公/书记/咨询室配电箱(4kW) 2.箱体编号:5ALh7,5ALh9,5ALh11~21,5ALh23、1ALh4 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 14.00 | 1259.55 |  | 17633.7
本页小计 | [8 empty] | 77729.74
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
13 | 030404017031 | 14人会议室配电箱(10kW) | 1.名称:14人会议室配电箱(10kW) 2.箱体编号:4ALh6 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 1.00 | 1607.07 |  | 1607.07
14 | 030404017021 | 教师办公配电箱(5kW) | 1.名称:教师办公配电箱(5kW) 2.箱体编号:5ALh10 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 1.00 | 1671.02 |  | 1671.02
15 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称:3P空调接线箱 2.箱内元器件:详见配电箱系统图 3.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 50.00 | 284.76 |  | 14238
16 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:6kW开水器接线箱 2.箱内元器件:详见配电箱系统图 3.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 5.00 | 344.93 |  | 1724.65
17 | 030404017027 | T接箱 | 1.名称:T接箱 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 5.00 | 548.7 |  | 2743.5
18 | 030408001011 | 电力电缆 WDZB-YJY-4×185+1×95 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×185+1×95 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 71.03 | 636.56 |  | 45214.86
19 | 030408001012 | 电力电缆 WDZB-YJY-4×35+1×16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×35+1×16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 80.95 | 127.46 |  | 10317.89
20 | 030408001013 | 电力电缆 WDZB-YJY-4×70+1×35 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×70+1×35 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 170.66 | 242.79 |  | 41434.54
本页小计 | [8 empty] | 118951.53
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
21 | 030408001014 | 电力电缆 WDZB-YJY-5×6 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 597.45 | 28.65 |  | 17116.94
22 | 030408001016 | 电力电缆 WDZB-YJY-3×6 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:3×6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 1228.56 | 18.16 |  | 22310.65
23 | 030408001017 | 电力电缆 WDZB-YJY-5×16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 365.26 | 76.2 |  | 27832.81
24 | 030408001018 | 电力电缆 WDZBN-YJY-5×10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:5×10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 30.60 | 64.9 |  | 1985.94
25 | 030408001019 | 电力电缆 WDNH-YJY-5×10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDNH-YJY 3.规格:5×10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 30.07 | 57.61 |  | 1732.33
26 | 030408001020 | 电力电缆 WDZB-YJY-4×25+1×16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×25+1×16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 60.92 | 98.43 |  | 5996.36
27 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 16.00 | 99.42 |  | 1590.72
本页小计 | [8 empty] | 78565.75
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
28 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 3.00 | 155.57 |  | 466.71
29 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 8.00 | 196.9 |  | 1575.2
30 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 4.00 | 305.55 |  | 1222.2
31 | 030411003009 | 消防桥架 CT100×100 | 1.名称:消防桥架（封闭式热镀锌桥架） 2.规格:CT100×100×1.5 3.类型:槽式 4.含防火漆 |  | m | 64.72 | 89.27 |  | 5777.55
32 | 030411003010 | 桥架 CT300×100 | 1.名称:热镀锌喷塑桥架 2.规格:CT300×100×2.0 3.类型:槽式 |  | m | 327.53 | 191.32 |  | 62663.04
33 | 030411003011 | 桥架 CT400×100 | 1.名称:热镀锌喷塑桥架 2.规格:CT400×100×2.0 3.类型:槽式 |  | m | 12.60 | 248.44 |  | 3130.34
34 | 030411003012 | 桥架 CT400×150 | 1.名称:热镀锌喷塑桥架 2.规格:CT400×150×2.0 3.类型:槽式 |  | m | 23.67 | 266.32 |  | 6303.79
35 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架、金属线槽支架 2.材质:型钢 3.规格:综合 |  | kg | 509.60 | 26.74 |  | 13626.7
36 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除锈 微锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各一遍 |  | kg | 509.60 | 1.15 |  | 586.04
37 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 15030.29 | 3.44 |  | 51704.2
本页小计 | [8 empty] | 147055.77
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
38 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 2905.49 | 3.77 |  | 10953.7
39 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:4 5.材质:铜芯 |  | m | 671.32 | 4.48 |  | 3007.51
40 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:6 5.材质:铜芯 |  | m | 3273.87 | 6.07 |  | 19872.39
41 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 1134.79 | 3.48 |  | 3949.07
42 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 248.33 | 3.8 |  | 943.65
43 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 |  | m | 1567.96 | 22.18 |  | 34777.35
44 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 |  | m | 154.82 | 24.48 |  | 3789.99
45 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 3300.84 | 13.28 |  | 43835.16
46 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 2011.69 | 18.37 |  | 36954.75
本页小计 | [8 empty] | 158083.57
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
47 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 207.97 | 21.36 |  | 4442.24
48 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG40 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 30.90 | 29.51 |  | 911.86
49 | 030404034008 | 单极开关 | 1.名称:单极开关 2.规格:E2031/2A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 13.00 | 23.97 |  | 311.61
50 | 030404034013 | 单极开关（井道） | 1.名称:单极开关 2.规格:E2031/2A 3.安装方式:明装 |  | 个 | 2.00 | 24.37 |  | 48.74
51 | 030404034009 | 双极开关 | 1.名称:双极开关 2.规格:E2032/2A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 20.00 | 31.05 |  | 621
52 | 030404034010 | 三极开关 | 1.名称:三极开关 2.规格:E2033/2A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 37.00 | 37.49 |  | 1387.13
53 | 030404034011 | 四极开关 | 1.名称:四极开关 2.规格:E2034/2A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 12.00 | 54.94 |  | 659.28
54 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:风扇 2.安装方式:吊装 3.含风扇调速开关 |  | 台 | 96.00 | 230.46 |  | 22124.16
55 | 030404035006 | 安全型二三极组合插座 | 1.名称:安全型二三极组合插座 2.规格:E3426/10US 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 267.00 | 28.72 |  | 7668.24
56 | 030404035011 | 安全型二三极组合插座（井道） | 1.名称:安全型二三极组合插座 2.规格:E3426/10US 3.安装方式:明装 |  | 个 | 1.00 | 28.88 |  | 28.88
57 | 030404035007 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:E3426/16US 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 22.00 | 30.45 |  | 669.9
58 | 030404035008 | 安全型地面二三极组合插座 | 1.名称:安全型地面二三极组合插座 2.规格:10A 3.安装方式:讲台地面安装 |  | 个 | 36.00 | 97.77 |  | 3519.72
本页小计 | [8 empty] | 42392.76
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
59 | 030404035009 | 烘手器插座 | 1.名称:烘手器插座 2.规格:E3426/16US 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 10.00 | 30.45 |  | 304.5
60 | 030404035010 | 投影插座 | 1.名称:投影插座 2.规格:E3426/10US 3.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 20.00 | 28.88 |  | 577.6
61 | 030412005005 | 壁灯 | 1.名称:壁灯(带蓄电池) 2.型号:PAK-YP-3A11W-864 3.规格:11W 光通量500lm、显色指数≥80、色温6400K 4.安装形式:壁挂式 |  | 套 | 10.00 | 90.11 |  | 901.1
62 | 030412005006 | 单管LED灯 | 1.名称:单管LED灯 2.型号:PAK-A02-128-AD-K(带电子镇流器) 3.规格:T5 LED直管 1×14W,光通量1400 lm、显色指数≥80、色温6500K 4.安装形式:吊管安装 |  | 套 | 15.00 | 85.64 |  | 1284.6
63 | 030412005007 | 壁装单管LED灯 | 1.名称:单管LED灯 2.型号:PAK-A02-128-AD-K(带电子镇流器) 3.规格:T5 LED直管 1×14W,光通量1400 lm、显色指数≥80、色温6500K 4.安装形式:壁装 |  | 套 | 64.00 | 56.33 |  | 3605.12
64 | 030412001002 | 防水防尘LED灯 | 1.名称:防水防尘LED灯 2.型号:PAK-LED-D35-24B-8400 3.规格:24W,IP54,光通量1920lm、显色指数≥80、色温6500K 4.类型:吸顶安装 |  | 套 | 7.00 | 113 |  | 791
65 | 030412005009 | 带红外开关LED吸顶灯 | 1.名称:带红外开关LED吸顶灯 2.型号:PAK-LED-D07-12S-8400（带电子镇流器） 3.规格:12W,光通量800 lm、显色指数≥80、色温6400K 4.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 15.00 | 138.25 |  | 2073.75
本页小计 | [8 empty] | 9537.67
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
66 | 030412005010 | 嵌入式方形格栅LED灯盘 | 1.名称:嵌入式方形格栅LED灯盘 2.型号:PAK-LED-B07-311B-860 3.规格:33W、光通量2500lm、显色指数≥80、色温6000K 4.安装形式:嵌入吊顶安装 |  | 套 | 141.00 | 114.14 |  | 16093.74
67 | 030412005011 | 双管LED灯 | 1.名称:双管LED灯 2.型号:PAK-A02-228-AD-K（带电子镇流器） 3.规格:T5 LED直管 2×14W,光通量1400 lm、显色指数≥80、色温6500K 4.安装形式:吊管安装 |  | 套 | 293.00 | 116.61 |  | 34166.73
68 | 030412001003 | LED防潮壁灯（井道） | 1.名称:LED防潮壁灯 2.型号:PAK417515 3.规格:20W,4000K,IP65 4.类型:壁装 |  | 套 | 2 | 85.44 |  | 170.88
69 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 404.00 | 9.15 |  | 3696.6
70 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明装 |  | 个 | 141.00 | 13.15 |  | 1854.15
71 | 030411006005 | 开关插座盒 | 1.名称:开关（插座）盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 417.00 | 8.93 |  | 3723.81
|  | 集中电源集中控制型疏散照明系统 | [6 empty] | 39991.43
72 | 030404017030 | 应急照明配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.箱体编号:1ALEh1k~1ALEh5k 3.参数:ESP（1kW）（≥60min） Pe=300W 4.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 5.00 | 4265.11 |  | 21325.55
本页小计 | [8 empty] | 81031.46
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
73 | 030412005012 | 消防应急出口标志灯-疏散出口 | 1.名称:消防应急出口标志灯-疏散出口 2.规格:2W DC36V,不带蓄电池,持续型 3.安装形式:吊装 |  | 套 | 8.00 | 172.45 |  | 1379.6
74 | 030412005013 | 消防应急多信息复合标志灯 | 1.名称:消防应急多信息复合标志灯 2.规格:2W DC36V,不带蓄电池,持续型 3.安装形式:墙壁式 |  | 套 | 5.00 | 164.87 |  | 824.35
75 | 030412005014 | 消防应急多信息复合标志灯（双面） | 1.名称:消防应急多信息复合标志灯（双面） 2.规格:2W DC36V,不带蓄电池,持续型 3.安装形式:吊装 |  | 套 | 3.00 | 172.45 |  | 517.35
76 | 030412005015 | 消防应急疏散指示灯 | 1.名称:消防应急疏散指示灯 2.规格:2W DC36V,不带蓄电池,持续型 3.安装形式:墙壁式 |  | 套 | 24.00 | 164.87 |  | 3956.88
77 | 030412005017 | 消防应急疏散指示灯 | 1.名称:消防应急疏散指示灯 2.规格:2W DC36V,不带蓄电池,持续型 3.安装形式:吊装 |  | 套 | 8.00 | 172.45 |  | 1379.6
78 | 030412005016 | 消防应急照明灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.规格:2×3W LED DC36V,不带蓄电池 3.安装形式:墙壁式 |  | 套 | 55.00 | 168.48 |  | 9266.4
79 | 030412004002 | 楼层显示灯 | 1.名称:楼层显示灯 2.规格:DC36V,不带蓄电池,持续型 3.安装形式:墙壁式 |  | 套 | 5.00 | 164.87 |  | 824.35
80 | 030412004003 | 楼层显示灯 | 1.名称:楼层显示灯 2.规格:DC36V,不带蓄电池,持续型 3.安装形式:吊装 |  | 套 | 3.00 | 172.45 |  | 517.35
|  | 智能照明控制系统 | [6 empty] | 669.15
81 | 030409010003 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器SPD 2.规格:极数:2P 波形:8/20us 放电电流:40KA 最大持续工作电压:AC385 |  | 个 | 1.00 | 445.31 |  | 445.31
本页小计 | [8 empty] | 19111.19
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
82 | 030411004013 | 通讯总线 | 1.名称:通讯总线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZB-RVVSP 4.规格:4×0.75 |  | m | 34.65 | 6.46 |  | 223.84
|  | 防雷接地系统 | [6 empty] | 48427.2
83 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物主筋引下 |  | m | 571.45 | 18.88 |  | 10788.98
84 | 030409005004 | 避雷网 | 1.名称:明装接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:女儿墙明装 |  | m | 288.29 | 47.37 |  | 13656.3
85 | 030409005005 | 避雷网 | 1.名称:暗敷接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:暗敷于隔热层下 |  | m | 248.11 | 25.7 |  | 6376.43
86 | 030409002005 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质、规格:利用地梁主筋（两条） |  | m | 631.23 | 8.15 |  | 5144.52
87 | 030409006002 | 避雷针 | 1.名称:避雷小短针制作、安装 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 L=600mm |  | 根 | 6.00 | 46.29 |  | 277.74
88 | 030409002006 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质、规格:热镀锌扁钢 3.规格:25×4 4.安装部位:户内 |  | m | 65.46 | 26.98 |  | 1766.11
89 | 030409002007 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质、规格:热镀锌扁钢 3.规格:50×4 4.安装部位:户内 |  | m | 65.46 | 31.89 |  | 2087.52
90 | 030409002008 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质、规格:热镀锌扁钢 3.规格:40×4 4.安装部位:户内 |  | m | 96.63 | 29.94 |  | 2893.1
91 | 030409008008 | 总等电位端子箱 | 1.名称:总等电位端子箱 MEB 2.端子板材质、规格:紫铜板310×50×4mm |  | 台 | 1.00 | 342.28 |  | 342.28
92 | 030409008009 | 局部等电位端子箱 | 1.名称:局部等电位端子箱 LEB 2.端子板材质、规格:镀锌扁钢250×50×4mm |  | 块 | 15.00 | 80.52 |  | 1207.8
本页小计 | [8 empty] | 44764.62
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
93 | 030409008011 | 接地预埋件 | 1.名称:接地预埋件 2.材质:热镀锌钢板 3.规格:100×100×6 |  | 块 | 16 | 113.35 |  | 1813.6
94 | 030409008010 | 接地测试点 | 1.名称:接地测试点 |  | 处 | 3.00 | 114.15 |  | 342.45
95 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 |  | 系统 | 1.00 | 1730.37 |  | 1730.37
|  | 电气火灾监控系统 | [6 empty] | 1501
96 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器SPD 2.规格:极数:2P 波形:8/20us 放电电流:40KA 最大持续工作电压:AC385 |  | 个 | 1.00 | 445.31 |  | 445.31
97 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RVSP 4.规格:2×1.5 |  | m | 5.09 | 7.78 |  | 39.6
98 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZBN-RVSP 4.规格:2×1.5 |  | m | 120.52 | 7.87 |  | 948.49
99 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 5.09 | 13.28 |  | 67.6
|  | 消防设备电源监控系统 | [6 empty] | 509.65
100 | 030409010002 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器SPD 2.规格:极数:2P 波形:8/20us 放电电流:40KA 最大持续工作电压:AC385 |  | 个 | 1.00 | 445.31 |  | 445.31
101 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZBN-RVSP 4.规格:2×1.5 |  | m | 4.70 | 7.87 |  | 36.99
102 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:1.5 5.材质:铜芯 |  | m | 9.40 | 2.91 |  | 27.35
|  | 措施项目 | [6 empty] | 6675.69
103 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 5897.07
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
104 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 2.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  | 项 | 1 | 6675.69 |  | 6675.69
本页小计 | [8 empty] | 6675.69
合 计 | [8 empty] | 824825.98

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 61883.33
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 61883.33
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 17300.34
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 17300.34 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 904009.65 | 9 |  | 81360.87
合 计 | [6 empty] | 81360.87
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 圆钉50~75 | kg | 0.0136 | 3.54 |  | 0.05
2 | 扒钉 | kg | 0.0206 | 7.03 |  | 0.14
3 | 木枋综合 | m3 | 0.0027 | 1707.86 |  | 4.61
4 | 木板 | m3 | 0.0008 | 1630.62 |  | 1.3
5 | 枕木 | m3 | 0.0002 | 1329.2 |  | 0.27
6 | 钢模板 | kg | 0.1975 | 4.44 |  | 0.88
7 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C20 | m3 | 0.048 | 431 |  | 20.69
8 | 汽油(机械用) | kg | 1.5288 | 10.34 |  | 15.81
9 | 接地母线 热镀锌扁钢 -40×4 | m | 101.4615 | 7.56 |  | 767.05
10 | 镀锌电线管卡子25 | 个 | 132.3556 | 0.18 |  | 23.82
11 | LED防潮壁灯 PAK417515 20W,4000K,IP65 | 套 | 2.02 | 58.24 |  | 117.64
12 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-4×25+1×16 | m | 61.5292 | 84.91 |  | 5224.44
13 | 电力复合脂 | kg | 0.02 | 14.45 |  | 0.29
14 | 浪涌保护器 极数:2P 波形:8/20us 放电电流:40KA 最大持续工作电压:AC385 | 个 | 3 | 350 |  | 1050
15 | 热镀锌钢板6 | kg | 6.608 | 4.65 |  | 30.73
16 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.32 | 6.01 |  | 1.92
17 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 17.2302 | 1.11 |  | 19.13
18 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 9.68 | 0.6 |  | 5.81
19 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.6248 | 2.76 |  | 1.72
20 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 23.5158 | 1.43 |  | 33.63
21 | 14人会议室配电箱(10kW) 4ALh6 | 台 | 1 | 1378.8 |  | 1378.8
22 | 通讯总线 WDZBN-RVSP-2×1.5 | m | 4.935 | 5.96 |  | 29.41
23 | 绝缘电线 WDZBN-BYJ-1.5 | m | 9.87 | 1.37 |  | 13.52
24 | 通讯总线 WDZBN-RVSP-2×1.5 | m | 126.546 | 5.96 |  | 754.21
25 | 通讯总线 WDZBN-RVSP-2×1.5 | m | 5.4972 | 5.96 |  | 32.76
26 | 镀锌扁钢综合 | kg | 26.9112 | 5.6 |  | 150.7
27 | 扁钢卡子25×4 | kg | 14.4145 | 5.37 |  | 77.41
28 | 避雷针 热镀锌圆钢 φ12 L=600mm | 根 | 6.3 | 3.05 |  | 19.22
29 | 明装接闪带 热镀锌圆钢φ10 | m | 302.7045 | 3.52 |  | 1065.52
30 | 暗装接闪带 热镀锌圆钢φ10 | m | 260.5155 | 3.52 |  | 917.01
31 | 接地母线 热镀锌扁钢 -25×4 | m | 68.733 | 4.74 |  | 325.79
32 | 接地母线 热镀锌扁钢 -50×4 | m | 68.733 | 9.42 |  | 647.46
单位工程人材机汇总表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
33 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 80.7212 | 5.36 |  | 432.67
34 | 总等电位端子箱 MEB | 台 | 1 | 193.81 |  | 193.81
35 | 局部等电位端子箱 LEB | 台 | 15 | 24.78 |  | 371.7
36 | 通讯总线 WDZB-RVVSP-4×0.75 | m | 36.3825 | 4.33 |  | 157.54
37 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 2260.9983 | 0.1 |  | 226.1
38 | 消防应急出口标志灯-疏散出口 2W DC36V,不带蓄电池,持续型 | 套 | 8.08 | 126.5 |  | 1022.12
39 | 消防应急疏散指示灯 2W DC36V,不带蓄电池,持续型 | 套 | 32.32 | 126.5 |  | 4088.48
40 | 消防应急照明灯 2×3W LED DC36V,不带蓄电池 | 套 | 55.55 | 126.5 |  | 7027.08
41 | 楼层显示灯 DC36V,不带蓄电池,持续型 | 套 | 8.08 | 126.5 |  | 1022.12
42 | 消防应急多信息复合标志灯（双面） 2W DC36V,不带蓄电池,持续型 | 套 | 3.03 | 126.5 |  | 383.3
43 | 消防应急多信息复合标志灯 2W DC36V,不带蓄电池,持续型 | 套 | 5.05 | 126.5 |  | 638.83
44 | 裸铜线10mm2 | kg | 1 | 53.88 |  | 53.88
45 | A型应急照明集中电源 1ALEh1k~1ALEh5k | 台 | 5 | 3982.3 |  | 19911.5
46 | 开关（插座）盒 86型 | 个 | 425.34 | 2 |  | 850.68
47 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 89.89 | 3.81 |  | 342.48
48 | 接线盒 86型 | 个 | 555.9 | 2 |  | 1111.8
49 | 双管LED灯 PAK-A02-228-AD-K（带电子镇流器） T5 LED直管 2×14W,光通量1400 lm、显色指数≥80、色温6500K | 套 | 295.93 | 51 |  | 15092.43
50 | 嵌入式方形格栅LED灯盘 PAK-LED-B07-311B-860 33W、光通量2500lm、显色指数≥80、色温6000K | 套 | 142.41 | 95 |  | 13528.95
51 | 带红外开关LED吸顶灯 PAK-LED-D07-12S-8400（带电子镇流器） 12W,光通量800 lm、显色指数≥80、色温6400K | 套 | 15.15 | 108 |  | 1636.2
52 | 防水防尘LED灯 PAK-LED-D35-24B-8400 24W,IP54,光通量1920lm、显色指数≥80、色温6500K | 套 | 7.07 | 83 |  | 586.81
53 | 单管LED灯 PAK-A02-128-AD-K(带电子镇流器) T5 LED直管 1×14W,光通量1400 lm、显色指数≥80、色温6500K | 套 | 79.79 | 27 |  | 2154.33
单位工程人材机汇总表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
54 | 壁灯(带蓄电池) PAK-YP-3A11W-864 11W 光通量500lm、显色指数≥80、色温6400K | 套 | 10.1 | 60.18 |  | 607.82
55 | 烘手器插座 E3426/16US | 个 | 10.2 | 12.1 |  | 123.42
56 | 安全型地面二三极组合插座 10A | 个 | 36.72 | 78.1 |  | 2867.83
57 | 空调插座 E3426/16US | 个 | 22.44 | 12.1 |  | 271.52
58 | 安全型二三极组合插座 E3426/10US | 个 | 293.76 | 10.4 |  | 3055.1
59 | 风扇调速开关 | 个 | 97.92 | 56 |  | 5483.52
60 | 风扇 | 台 | 96 | 110.7 |  | 10627.2
61 | 单极开关 E2031/2A | 个 | 15.3 | 11.7 |  | 179.01
62 | 双极开关 E2032/2A | 个 | 20.4 | 17.9 |  | 365.16
63 | 三极开关 E2033/2A | 个 | 37.74 | 24 |  | 905.76
64 | 四极开关 E2034/2A | 个 | 12.24 | 40.9 |  | 500.62
65 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 1467.2242 | 1.43 |  | 2098.13
66 | 套接紧定式钢管 JDG40 | m | 31.827 | 12.01 |  | 382.24
67 | 套接紧定式钢管 JDG32 | m | 214.2091 | 7.83 |  | 1677.26
68 | 镀锌地线夹32 | 套 | 171.3673 | 0.79 |  | 135.38
69 | 套接紧定式钢管 JDG25 | m | 2231.5053 | 6.11 |  | 13634.5
70 | 醇酸清漆 | kg | 20.2856 | 13.99 |  | 283.8
71 | 厚漆 | kg | 4.8803 | 10.26 |  | 50.07
72 | 溶剂油 | kg | 20.2648 | 3.94 |  | 79.84
73 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 1335.9247 | 1.88 |  | 2511.54
74 | 套接紧定式钢管 JDG20 | m | 5020.1067 | 4.66 |  | 23393.7
75 | 镀锌地线夹20 | 套 | 2724.0864 | 0.36 |  | 980.67
76 | 扁形塑料绑带 | m | 84.3578 | 0.72 |  | 60.74
77 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-6 | m | 3535.7796 | 4.52 |  | 15981.72
78 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-4 | m | 725.0256 | 3.05 |  | 2211.33
79 | 绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5 | m | 3456.7855 | 2.22 |  | 7674.06
80 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 17724.8485 | 1.92 |  | 34031.71
81 | 醇酸调和漆 | kg | 4.0768 | 14.7 |  | 59.93
82 | 醇酸防锈漆 | kg | 5.9114 | 13.81 |  | 81.64
83 | 溶剂汽油 | kg | 1.9874 | 7.17 |  | 14.25
84 | 热镀锌喷塑桥架 CT400×150×2.0 | m | 24.8535 | 186.19 |  | 4627.47
85 | 热镀锌喷塑桥架 CT400×100×2.0 | m | 13.23 | 169.16 |  | 2237.99
86 | 热镀锌喷塑桥架 CT300×100×2.0 | m | 343.9065 | 135.33 |  | 46540.87
单位工程人材机汇总表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
87 | 消防桥架（封闭式热镀锌桥架） CT100×100×1.5 | m | 66.6616 | 52.91 |  | 3527.07
88 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-3×6 | m | 1240.8456 | 14.94 |  | 18538.23
89 | 人工费 | 元 | 168287.7339 | 0.99 |  | 166604.86
90 | 人工费调整 | 元 | 6675.6065 | 1 |  | 6675.61
91 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 127.3104 | 5.29 |  | 673.47
92 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 36.9709 | 5.3 |  | 195.95
93 | 镀锌扁钢综合 | kg | 8.3607 | 5.6 |  | 46.82
94 | 钢板综合 | kg | 1.47 | 4.17 |  | 6.13
95 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 19.23 | 26.42 |  | 508.06
96 | 三色塑料带综合 | kg | 6.86 | 10.3 |  | 70.66
97 | 棉纱 | kg | 54.1327 | 11.47 |  | 620.9
98 | 白布 | kg | 30.9676 | 2.75 |  | 85.16
99 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 263.12 | 0.18 |  | 47.36
100 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 512.6461 | 0.68 |  | 348.6
101 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 44.9947 | 10.38 |  | 467.04
102 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 19.38 | 1.04 |  | 20.16
103 | 半圆头镀锌螺栓M5×40 | 十套 | 1.224 | 0.58 |  | 0.71
104 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 75.856 | 0.43 |  | 32.62
105 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 69.68 | 0.43 |  | 29.96
106 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 71.1705 | 5.04 |  | 358.7
107 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 2.4 | 5.09 |  | 12.22
108 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 4.7566 | 14.12 |  | 67.16
109 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 6.12 | 2.8 |  | 17.14
110 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 29.376 | 3.15 |  | 92.53
111 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 5.712 | 5.82 |  | 33.24
112 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 670.2618 | 0.6 |  | 402.16
113 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 33.4726 | 2.4 |  | 80.33
114 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十套 | 3.2131 | 3.09 |  | 9.93
115 | 镀锌锁紧螺母DN40×1.5 | 十套 | 0.4774 | 6.52 |  | 3.11
116 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 75.3016 | 1.58 |  | 118.98
117 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 42.951 | 2.94 |  | 126.28
118 | 风扇吊钩 | 个 | 97.92 | 1.8 |  | 176.26
119 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.4 | 12.87 |  | 5.15
单位工程人材机汇总表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
120 | 砂轮片φ400 | 片 | 0.4 | 26.64 |  | 10.66
121 | 铁砂布0~2# | 张 | 93.2409 | 0.94 |  | 87.65
122 | 低碳钢焊条综合 | kg | 117.0423 | 6.01 |  | 703.42
123 | 焊锡丝综合 | kg | 9.38 | 7.69 |  | 72.13
124 | 焊锡膏 | kg | 2.9045 | 47.01 |  | 136.54
125 | 锡基钎料 | kg | 33.4371 | 52.47 |  | 1754.44
126 | 冲击钻头φ10 | 个 | 2.016 | 6.84 |  | 13.79
127 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.336 | 8.55 |  | 2.87
128 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 47.8637 | 2.76 |  | 132.1
129 | 钢锯条 | 条 | 306.5636 | 0.43 |  | 131.82
130 | 钢丝刷子 | 把 | 0.1529 | 12.82 |  | 1.96
131 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 3.806 | 4.57 |  | 17.39
132 | 醇酸清漆 | kg | 5.6677 | 13.99 |  | 79.29
133 | 酚醛磁漆 | kg | 1.12 | 7.75 |  | 8.68
134 | 酚醛调和漆 | kg | 6.2016 | 10.88 |  | 67.47
135 | 厚漆 | kg | 12.429 | 10.26 |  | 127.52
136 | 防锈漆C53-1 | kg | 3.0331 | 13.81 |  | 41.89
137 | 沥青绝缘漆 | kg | 1.9016 | 6.2 |  | 11.79
138 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 4.4745 | 13.81 |  | 61.79
139 | 清油 | kg | 0.3639 | 13.07 |  | 4.76
140 | 汽油综合 | kg | 140.6316 | 10.34 |  | 1454.13
141 | 溶剂油 | kg | 6.1773 | 3.94 |  | 24.34
142 | 电力复合脂 | kg | 46.439 | 14.45 |  | 671.04
143 | 硬脂酸 | kg | 0.9525 | 6.33 |  | 6.03
144 | 塑料软管D5 | m | 15.97 | 0.4 |  | 6.39
145 | 固定卡子φ90 | 个 | 63.86 | 3.03 |  | 193.5
146 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 128.726 | 2.4 |  | 308.94
147 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 5.4 | 63.75 |  | 344.25
148 | 裸铜线6mm2 | kg | 9.35 | 53.88 |  | 503.78
149 | 裸铜线10mm2 | kg | 10.27 | 53.88 |  | 553.35
150 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 388.7954 | 1.88 |  | 730.94
151 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 98.3263 | 2.8 |  | 275.31
152 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 39.193 | 4.55 |  | 178.33
单位工程人材机汇总表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
153 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 25.6536 | 1.11 |  | 28.48
154 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 153.7338 | 1.43 |  | 219.84
155 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 1255.0267 | 0.99 |  | 1242.48
156 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 39.8662 | 1.17 |  | 46.64
157 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 518.0102 | 1.17 |  | 606.07
158 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 53.5523 | 1.84 |  | 98.54
159 | 镀锌电线管接头40×1.5 | 个 | 7.9568 | 2.78 |  | 22.12
160 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 242.2498 | 0.17 |  | 41.18
161 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 510.7662 | 0.17 |  | 86.83
162 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 366.8572 | 0.26 |  | 95.38
163 | 镀锌电线管塑料护口DN40~50 | 个 | 4.7741 | 0.44 |  | 2.1
164 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 1328.41 | 0.06 |  | 79.7
165 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 47.566 | 7.5 |  | 356.75
166 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.3708 | 370 |  | 137.2
167 | 塑料接线柱双线 | 个 | 35.02 | 0.85 |  | 29.77
168 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 446.6 | 1.06 |  | 473.4
169 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 165.445 | 1.06 |  | 175.37
170 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 111.65 | 1.74 |  | 194.27
171 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 111.65 | 2.25 |  | 251.21
172 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 80.185 | 3.17 |  | 254.19
173 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 9.135 | 4.67 |  | 42.66
174 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 24.36 | 7.26 |  | 176.85
175 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 12.18 | 20.58 |  | 250.66
176 | 镀锌地线夹20 | 套 | 1291.999 | 0.36 |  | 465.12
177 | 镀锌地线夹25 | 套 | 127.5717 | 0.53 |  | 67.61
178 | 镀锌地线夹25 | 套 | 1657.6326 | 0.53 |  | 878.55
179 | 镀锌地线夹40 | 套 | 25.4616 | 1.05 |  | 26.73
180 | 塑料手套ST型 | 个 | 32.55 | 13.72 |  | 446.59
181 | 塑料圆台 | 块 | 646.8 | 0.58 |  | 375.14
182 | 水 | m3 | 0.0226 | 4.05 |  | 0.09
183 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 94.5184 | 0.68 |  | 64.27
184 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.6158 | 45.5 |  | 28.02
185 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.1602 | 116.35 |  | 18.64
186 | 钢垫板1~2 | kg | 2.5 | 4.18 |  | 10.45
单位工程人材机汇总表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
187 | 其他材料费 | 元 | 977.1416 | 1 |  | 977.14
188 | 材料费调整 | 元 | 0.09 | 1 |  | 0.09
189 | 圆钢 | kg | 40.768 | 4.09 |  | 166.74
190 | 扁钢 | kg | 112.112 | 4.4 |  | 493.29
191 | 角钢 | kg | 382.2 | 4.22 |  | 1612.88
192 | 灯具吊杆 | 根 | 628.32 | 11.52 |  | 7238.25
193 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-4×185+1×95 | m | 71.7403 | 595.52 |  | 42722.78
194 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-5×16 | m | 368.9126 | 62.9 |  | 23204.6
195 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-4×35+1×16 | m | 81.7595 | 113.66 |  | 9292.78
196 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-4×70+1×35 | m | 172.3666 | 221.77 |  | 38225.74
197 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-5×6 | m | 603.4245 | 24.41 |  | 14729.59
198 | 心理咨询/试卷资料/教授办公/书记/咨询室配电箱(4kW) 5ALh7,5ALh9,5ALh11~21,5ALh23、1ALh4 | 台 | 14 | 1031.28 |  | 14437.92
199 | 教师办公配电箱(5kW) 5ALh10 | 台 | 1 | 1442.75 |  | 1442.75
200 | 3P空调接线箱 | 台 | 50 | 93.81 |  | 4690.5
201 | 6kW开水器接线箱 | 台 | 5 | 153.98 |  | 769.9
202 | 120人教室配电箱(18kW) 1ALh1~3、2ALh1~3 | 台 | 6 | 1660.14 |  | 9960.84
203 | 60人教室配电箱(10kW) 3ALh1~6、4ALh1~6 | 台 | 11 | 1479.6 |  | 16275.6
204 | 教师办公室配电箱(8kW) 5ALh1~6,5ALh8,5ALh22 | 台 | 8 | 1112.39 |  | 8899.12
205 | A5教学楼总配电箱(主用) 1APh1 | 台 | 1 | 6486.78 |  | 6486.78
206 | A5教学楼总配电箱(备用) 1APh2 | 台 | 1 | 2755.75 |  | 2755.75
207 | A5教学楼普通电梯配电箱 5DTh | 台 | 1 | 5154.87 |  | 5154.87
208 | A5教学楼公共照明配电总箱 1ALgh | 台 | 1 | 7817.75 |  | 7817.75
209 | A5教学楼应急照明配电总箱 1ALEh | 台 | 1 | 4690.27 |  | 4690.27
210 | A5教学楼照明楼层配电箱 1ALh、2ALh | 台 | 2 | 2590.27 |  | 5180.54
211 | A5教学楼照明楼层配电箱 3ALh、4ALh | 台 | 2 | 2562.83 |  | 5125.66
212 | A5教学楼照明楼层配电箱 5ALh | 台 | 1 | 13062.17 |  | 13062.17
213 | 机上人工 | 工日 | 2.3313 | 227.7 |  | 530.84
214 | 折旧费 | 元 | 641.6889 | 1 |  | 641.69
215 | 检修费 | 元 | 112.9343 | 1 |  | 112.93
216 | 维护费 | 元 | 373.4769 | 1 |  | 373.48
单位工程人材机汇总表
工程名称：A5教学楼-电气工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
217 | 安拆费 | 元 | 871.2224 | 1 |  | 871.22
218 | 柴油(机械用)0# | kg | 55.9788 | 8.79 |  | 492.05
219 | 电(机械用) | kW·h | 4127.7279 | 0.8 |  | 3302.18
220 | 校验费 | 元 | 58.9261 | 1 |  | 58.93
221 | 机械费调整 | 元 | 0.0507 | 1 |  | 0.05
222 | 铜芯电缆 WDZBN-YJY-5×10 | m | 30.906 | 57.66 |  | 1782.04
223 | 铜芯电缆 WDNH-YJY-5×10 | m | 30.3707 | 50.45 |  | 1532.2
224 | T接箱 | 个 | 5 | 419.07 |  | 2095.35
225 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.142 | 3.42 |  | 0.49
| 合计 |  |  |  |  | 740521.85