## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 6533918.34
1.1 | 土方工程 | 67185.91
1.2 | 桩基工程 | 340378.25
1.3 | 砌筑工程 | 570191.88
1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 2364337.67
1.5 | 金属结构工程 | 174974.41
1.6 | 门窗工程 | 325214.28
1.7 | 屋面及防水工程 | 310928.12
1.8 | 保温、隔热、防腐工程 | 103153.85
1.9 | 楼地面装饰工程 | 711887.52
1.10 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 996374.81
1.11 | 天棚工程 | 144936.48
1.12 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 363646.74
1.13 | 其他装饰工程 | 60708.42
2 | 措施合计 | 1710568.73
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 531718.02
2.2 | 其他措施费 | 1178850.71
3 | 其他项目 | 128483.9 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 128483.9
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 8372970.97
5 | 增值税销项税额 | 753567.39 |  |  | －
6 | 总造价 | 9126538.36
7 | 人工费 | 2301612.35
工程造价合计 |  | 9,126,538.36 |  |  | 0

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 土方工程 | [6 empty] | 67185.91
1 | 010101001002 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 1221.12 | 2.65 |  | 3235.97
2 | 010101004003 | 挖基坑土方（场内利用） | 1.土壤类别:一、二类土（桩间土方） 2.挖土形式:人机配合 |  | m3 | 592.22 | 9.73 |  | 5762.3
3 | 010101004004 | 挖基坑土方（场内利用） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土形式:人机配合 |  | m3 | 1263.65 | 8.46 |  | 10690.48
4 | 010101003002 | 挖沟槽土方（场内利用） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土形式:人机配合 |  | m3 | 194.22 | 8.36 |  | 1623.68
5 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填、符合图纸设计要求 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 2097.76 | 19.41 |  | 40717.52
6 | 010103002003 | 场内运输土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.装土方式:挖掘机装土方 3.运距:1km |  | m3 | 362.33 | 14.23 |  | 5155.96
|  | 桩基工程 | [6 empty] | 340378.25
7 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.桩径:Φ800mm 2.成孔方法:钻孔桩成孔 3.混凝土种类、强度等级:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) C40 4.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 144.76 | 1251.25 |  | 181130.95
8 | 010302001002 | 泥浆护壁成孔灌注桩（空桩） | 1.桩径:Φ800mm 2.成孔方法:钻孔桩成孔 |  | m3 | 23.71 | 546.14 |  | 12948.98
9 | 粤010302008001 | 入岩增加费 | 1.地层情况:较软岩 2.桩径:Φ800mm 3.入岩厚度:1500mm 4.成孔方法:钻孔桩成孔 |  | m3 | 27.13 | 856.51 |  | 23237.12
10 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:钻孔桩 |  | m3 | 18.09 | 446.36 |  | 8074.65
11 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:灌注桩桩头 2.运距:10km |  | m3 | 18.09 | 86.07 |  | 1557.01
12 | 010103001002 | 回填方（空桩处回填） | 1.密实度要求:夯填 符合图纸设计规范 2.填方材料品种:中砂（回填） |  | m3 | 23.71 | 221.63 |  | 5254.85
13 | 010103002004 | 余方弃置（泥浆外运） | 1.废弃料品种:泥浆 2.运输方式:泥浆罐车运输 3.运距:10km |  | m3 | 144.76 | 179.1 |  | 25926.52
14 | 010515004002 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB 400 Ф10mm以内、螺纹钢HRB 400 Ф16~25mm |  | t | 9.383 | 5440.8 |  | 51051.03
本页小计 | [8 empty] | 376367.02
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
15 | 010515010001 | 声测管 | 1.材质:焊接钢管 Q235 2.规格型号:φ50x2.5 |  | t | 1.476 | 5972.03 |  | 8814.72
16 | 010302001003 | 钢护筒 | 1.护筒类型、长度:2m钢护筒埋设及拆除 |  | t | 9.993 | 2239.81 |  | 22382.42
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 570191.88
17 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.部位:消火栓箱侧墙 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:DM-HR干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 3.83 | 639.65 |  | 2449.86
18 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:200外墙 3.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 373.32 | 530.88 |  | 198188.12
19 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:200内墙 3.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 207.59 | 518.32 |  | 107598.05
20 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:150mm 4.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 58.45 | 518.32 |  | 30295.8
21 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:100外墙 3.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 152.96 | 535.31 |  | 81881.02
22 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:100内墙 3.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 40.68 | 541.96 |  | 22046.93
本页小计 | [8 empty] | 473656.92
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
23 | 010401012004 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:水厕(蹲位) 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:DM-HR干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | 个 | 54 | 583.1 |  | 31487.4
24 | 010401012002 | 零星砌砖（讲台） | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌讲台 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:DM-HR干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 |  | m3 | 28.56 | 574.67 |  | 16412.58
25 | 010401012005 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:DM-HR干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M5 |  | m2 | 27.03 | 172.84 |  | 4671.87
26 | 010401014004 | 砖地沟、明沟 | 1.部位:屋3排水沟两侧 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 4.侧面抹灰:20mm厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 5.找坡层:最薄处20mm厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 1％纵坡（平均厚度50mm) |  | m | 105.80 | 228.17 |  | 24140.39
27 | 010507003002 | 排水沟盖板（屋3） | 1.材质规格:成品1.5mm厚304不锈钢盖板 580×300×25 |  | m | 26.00 | 81.23 |  | 2111.98
本页小计 | [8 empty] | 78824.22
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
28 | 010401014006 | 截水暗沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 2.沟截面尺寸:500（深）×340（宽） 3.垫层材料种类、厚度:70mm厚商品混凝土C20 4.盖板:成品单排六孔混凝土盖板 600×400×50mm（带透水孔，透水孔径20~30） 5.砂浆强度等级:DM-HR 干混砌筑砂浆 一类，强度等级：M7.5 6.侧面抹灰:20mm厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 7.找坡层:最薄处20mm厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 排水坡度0.5%往沉沙井方向找坡（平均厚度39.26mm) |  | m | 138.86 | 352.21 |  | 48907.88
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 2364337.67
29 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 10.34 | 551.25 |  | 5699.93
30 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C20 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 19.7 | 561.45 |  | 11060.57
31 | 010501005004 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 96.77 | 580.07 |  | 56133.37
本页小计 | [8 empty] | 121801.75
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
32 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 9.6 | 580.07 |  | 5568.67
33 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 85.55 | 571.75 |  | 48913.21
34 | 010501005005 | 梁与承台间填充混凝土 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.素混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 1.14 | 582.45 |  | 663.99
35 | 010502001005 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C50 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 129.35 | 746.85 |  | 96605.05
36 | 010502001006 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 6.16 | 691.03 |  | 4256.74
37 | 010503002002 | 矩形梁（斜梁） | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） 4.坡度11°19′至26°34′ |  | m3 | 2.99 | 584.5 |  | 1747.66
本页小计 | [8 empty] | 157755.32
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
38 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 849.36 | 573.39 |  | 487014.53
39 | 010505002001 | 无梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 0.85 | 573.42 |  | 487.41
40 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 19.87 | 600.24 |  | 11926.77
41 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 64.58 | 630.44 |  | 40713.82
42 | 010506002001 | 弧形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 79.45 | 620.55 |  | 49302.7
43 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 22.24 | 774.98 |  | 17235.56
本页小计 | [8 empty] | 606680.79
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
44 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 32.69 | 752.94 |  | 24613.61
45 | 010505006002 | 栏板、反檐 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm) 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位:高度50m以内（含±0.00以下） |  | m3 | 25.18 | 751.64 |  | 18926.3
46 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 34.75 | 726.04 |  | 25229.89
47 | 010503004003 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 10.52 | 626.09 |  | 6586.47
48 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 2.07 | 626.09 |  | 1296.01
49 | 010503004004 | 反坎 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 4.33 | 615.99 |  | 2667.24
50 | 010503004005 | 门槛 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.58 | 865.21 |  | 501.82
51 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 2.47 | 797.22 |  | 1969.13
52 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 37.92 | 586.11 |  | 22225.29
53 | 010507007001 | 其他构件 | 1.部位:洗手盆安装C20预制块（含模板） 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.18 | 2656 |  | 478.08
本页小计 | [8 empty] | 104493.84
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
54 | 010507002002 | 室内地坪（首层板） | 1.地坪厚度:150mm 2.混凝土强度等级:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C35 |  | m2 | 20.16 | 89.85 |  | 1811.38
55 | 010507002001 | 室内地坪 | 1.地坪厚度:150mm 2.混凝土强度等级:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C20 |  | m2 | 772.79 | 84.5 |  | 65300.76
56 | 010404001001 | 垫层（室内地坪） | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3:7灰土300厚 |  | m3 | 231.84 | 286.21 |  | 66354.93
57 | 010507001007 | 散水 | 1.面层厚度:60mm 2.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 3.混凝土强度等级:C10 |  | m2 | 109.72 | 32.08 |  | 3519.82
58 | 010507007002 | 散水垫层 | 1.材料种类:150厚碎石粉垫层，加7%水泥压实 |  | m3 | 16.46 | 278.67 |  | 4586.91
59 | 010507001003 | 无障碍坡道 | 1.面层厚度:60mm 2.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 3.混凝土强度等级:C20 |  | m2 | 5.76 | 33.3 |  | 191.81
60 | 010515001001 | 现浇构件钢筋（楼1、屋2钢筋） | 1.钢筋种类、规格:圆钢φ4内 |  | t | 3.67 | 6291.15 |  | 23088.52
61 | 010515001002 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ10以内 2.预制小型构件钢筋 |  | t | 0.005 | 6409.73 |  | 32.05
62 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 |  | t | 0.154 | 5320.66 |  | 819.38
63 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φ10mm以内 |  | t | 62.76 | 5040.26 |  | 316326.72
64 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φ12~14mm |  | t | 13.754 | 4896.71 |  | 67349.35
65 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400 Φ16~25mm |  | t | 30.027 | 4835.21 |  | 145186.85
66 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400E Φ10mm |  | t | 0.618 | 5101.46 |  | 3152.7
67 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400E Ф12~14mm |  | t | 5.7 | 4958.21 |  | 28261.8
68 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB 400E Ф16~25mm |  | t | 74.065 | 4896.71 |  | 362674.83
本页小计 | [8 empty] | 1088657.81
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
69 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢φ10内 |  | t | 2.973 | 6154.27 |  | 18296.64
70 | 010515001015 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ10以内 2.预制小型构件箍筋 |  | t | 0.005 | 8078.8 |  | 40.39
71 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢 HRB 400 Φ10mm以内 |  | t | 16.205 | 6274.24 |  | 101674.06
72 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢 HRB 400 Φ12~14mm |  | t | 34.513 | 5205.59 |  | 179660.53
73 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢 HRB 400 Φl6~25mm |  | t | 1.068 | 5203.67 |  | 5557.52
74 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹连接 2.规格:Ф25内 |  | 个 | 904 | 16.22 |  | 14662.88
75 | 010516003002 | 电渣压力焊接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:Ф18内 |  | 个 | 428 | 7.91 |  | 3385.48
76 | 010516003003 | 电渣压力焊接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:Ф18-Ф25 |  | 个 | 961 | 10 |  | 9610
77 | 010516002001 | 预埋铁件（栏杆） | 1.钢材种类:钢板 δ= 12~20 2.15J403-1、M3/E22、M4/E22、M5/E22 |  | t | 0.106 | 8758.31 |  | 928.38
78 | 010516002002 | 预埋铁件（无障碍坡道栏杆） | 1.钢材种类:钢板δ6、圆钢Φ8 2.图集:13ZJ301-18 |  | t | 0.005 | 8031.79 |  | 40.16
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 174974.41
79 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固（内墙） | 1.部位:内墙不同材料交接处 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网 Φ1×20×20 |  | m2 | 299.93 | 17.05 |  | 5113.81
80 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固（外墙1、2） | 1.部位:外墙 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网 Φ3.07×25×25 |  | m2 | 4355.4 | 25.92 |  | 112891.97
81 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固（外墙1、2） | 1.材料品种、规格:耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 4355.4 | 13.08 |  | 56968.63
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 325214.28
82 | 010802003003 | 甲级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1023 2.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(甲级) 3.其他:钢质防火门锁 |  | m2 | 9.2 | 543.34 |  | 4998.73
本页小计 | [8 empty] | 513829.18
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
83 | 010802003004 | 甲级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1823 2.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(甲级) 3.其他:钢质防火门锁 |  | m2 | 12.42 | 535.87 |  | 6655.51
84 | 010802003005 | 乙级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙0921、FM乙0923 2.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(乙级) 3.其他:钢质防火门锁 |  | m2 | 30.78 | 521.79 |  | 16060.7
85 | 010802003006 | 乙级钢质防火门（带观察窗） | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙2023 2.门框、扇材质:钢质防火门（带观察窗，耐火等级不小于1h） 双扇(乙级) 3.其他:钢质防火门锁 |  | m2 | 27.6 | 547.27 |  | 15104.65
86 | 010801006001 | 闭门器安装 | 1.名称:闭门器 |  | 套 | 31 | 99.74 |  | 3091.94
87 | 010801006004 | 顺位器安装（双扇防火门） | 1.名称:顺位器 |  | 套 | 18 | 120.14 |  | 2162.52
88 | 010801001002 | 钢木复合门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0723 2.门框、扇材质:钢木复合门 |  | m2 | 4.83 | 423.16 |  | 2043.86
89 | 010801001004 | 钢木复合门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1023 2.门框、扇材质:钢木复合门 |  | m2 | 4.6 | 428.84 |  | 1972.66
90 | 010801001007 | 钢木复合门（带观察窗） | 1.门代号及洞口尺寸:M1523 2.门框、扇材质:钢木复合门（带观察窗，6mm平板玻璃） |  | m2 | 24.15 | 474.29 |  | 11454.1
91 | 010801001005 | 钢木复合门（带观察窗） | 1.门代号及洞口尺寸:M1823 2.门框、扇材质:钢木复合门（带观察窗，6mm平板玻璃） |  | m2 | 20.7 | 475.9 |  | 9851.13
92 | 010801001006 | 钢木复合门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1852 2.门框、扇材质:钢木复合门（带上悬窗玻璃规格：Low-e中空玻璃6+12A+6） |  | m2 | 18.72 | 503.58 |  | 9427.02
93 | 010801006006 | 门锁安装 | 1.锁品种:双开不锈钢球门锁 |  | 套 | 19 | 68.92 |  | 1309.48
本页小计 | [8 empty] | 79133.57
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
94 | 010802001001 | 铝合金平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1023a 2.门框、扇材质:铝合金全玻平开门 70系列单扇 无上亮2.0厚(氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 2.3 | 898.68 |  | 2066.96
95 | 010807003002 | 铝合金百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:BYC0843、BYC3709、BYC1028、BYC0840 2.框、扇材质:铝合金百叶窗 1.4厚 (氟碳漆） |  | m2 | 16.73 | 479.1 |  | 8015.34
96 | 010807001001 | 铝合金平开窗（卫生间） | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金平开窗50系列 无上亮1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 单面磨砂 |  | m2 | 18 | 850.49 |  | 15308.82
97 | 010807001002 | 铝合金上悬窗（卫生间） | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金上悬窗 50系列 1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 单面磨砂 |  | m2 | 17.24 | 853.83 |  | 14720.03
98 | 010807001003 | 铝合金固定窗（卫生间） | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金固定窗 矩形 50系列 1.8厚(氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 单面磨砂 |  | m2 | 11.36 | 679.7 |  | 7721.39
99 | 010807001005 | 铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金平开窗50系列 无上亮1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 85.86 | 849.96 |  | 72977.57
本页小计 | [8 empty] | 120810.11
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
100 | 010807001010 | 铝合金上悬窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金上悬窗 50系列 1.8厚 (氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 52.6 | 848.13 |  | 44611.64
101 | 010807001007 | 铝合金固定窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金固定窗 矩形 50系列 1.8厚(氟碳漆） 3.玻璃品种、厚度:Low-e中空玻璃6+12A+6 |  | m2 | 83.35 | 687.16 |  | 57274.79
102 | 010807001009 | 救援窗标识 | 1.部位:消防救援窗 2.材质:透明PVC防水材质（自带面胶），倒三角形边长20cm |  | m2 | 0.06 | 4.67 |  | 0.28
103 | 010801006005 | 手动开启装置(窗） | 1.品种:手摇开窗器 |  | 套 | 68 | 137.05 |  | 9319.4
104 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:卷帘式窗帘 涤纶，全波段太阳反射率＞0.50 |  | m2 | 218.61 | 41.47 |  | 9065.76
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 310928.12
105 | 010902001001 | 屋面卷材防水（屋2） | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚APP改性沥青聚酯胎防水卷材 |  | m2 | 1086.93 | 37.42 |  | 40672.92
106 | 010902001002 | 屋面卷材防水（屋2） | 1.卷材品种、规格、厚度:2厚非固化橡胶沥青防水涂料 |  | m2 | 1086.93 | 32.55 |  | 35379.57
107 | 010902003001 | 屋面刚性层（屋2） | 1.刚性层厚度:40厚C25细石混凝土随打随抹平,保护层厚度≥15）平面内间距≤6000设纵横分格缝,缝宽20,缝内嵌硅酮密封膏 |  | m2 | 1063.17 | 43.4 |  | 46141.58
108 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(外墙1、2-挂网) | 1.砂浆厚度、配合比:6厚聚合物防水砂浆 |  | m2 | 4355.4 | 30.8 |  | 134146.32
109 | 010904003001 | 墙身防潮层(防潮) | 1.部位:-0.06处 2.砂浆厚度、配合比:20mm厚DW干混普通防水砂浆 P10 一类 M20 |  | m2 | 62.83 | 28.26 |  | 1775.58
110 | 010904004003 | 散水变形缝 | 1.嵌缝材料种类:聚苯乙烯泡沫衬条，填建筑嵌缝膏 |  | m | 122.4 | 12.34 |  | 1510.42
本页小计 | [8 empty] | 379898.26
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
111 | 010903003002 | 墙面砂浆防水(内墙2) | 1.砂浆厚度、配合比:3厚涂刮型聚合物防水砂浆，高度1.8m高 |  | m2 | 462.78 | 21.32 |  | 9866.47
112 | 010904003002 | 楼(地)面砂浆防水(楼4) | 1.砂浆厚度、配合比:20厚 DW干混普通防水砂浆 P10 一类，强度等级：M20，找坡1%（平均厚度34mm） |  | m2 | 214.35 | 49.03 |  | 10509.58
113 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（楼3、楼4、楼5） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.反边高度:遇墙上反300 |  | m2 | 766.73 | 35.23 |  | 27011.9
114 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水（楼5沉箱部位） | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度:2mm |  | m2 | 47.41 | 52.5 |  | 2489.03
115 | 010904004005 | 楼(地)面变形缝 | 1.盖缝材料:铝合金变形缝盖板，铝合金盖板厚度≥4mm、缝宽100mm（成品，含铝合金基座、滑杆件等） 2.部位:详见14J936 3/BD7及4/BD7 |  | m | 4.8 | 291.26 |  | 1398.05
116 | 010904004004 | 温度缝 | 1.部位:钢筋混凝土女儿墙和栏板 2.嵌缝材料种类:油膏嵌缝 |  | m | 2.7 | 9.89 |  | 26.7
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 103153.85
117 | 011001001002 | 保温隔热屋面（屋2） | 1.保温层:60厚挤塑聚苯板 |  | m2 | 1063.17 | 31.24 |  | 33213.43
118 | 011001001003 | 保温隔热屋面（屋2） | 1.隔气层材料品种、厚度:干铺无纺聚酯纤维布一层 |  | m2 | 1063.17 | 4.35 |  | 4624.79
119 | 011001001004 | 保温隔热屋面（屋2） | 1.找坡层:最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找2％坡（平均厚度156mm） |  | m2 | 1063.17 | 47.8 |  | 50819.53
120 | 011001002002 | 保温隔热天棚（顶9） | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:DEA砂浆粘贴30厚岩棉板保温层（A级不燃）,胀管螺钉 2.粘结材料种类及做法:5厚DBI干拌砂浆 二类，导热系数≤0.085W/（m.K ，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 |  | m2 | 243.96 | 59.42 |  | 14496.1
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 711887.52
本页小计 | [8 empty] | 154455.58
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
121 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（散水） | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚DS干混地面砂浆 一类,强度等级：M20 |  | m2 | 109.72 | 32.41 |  | 3556.03
122 | 010507001004 | 卵石（散水、暗沟） | 1.面层材料:白色卵石 粒径50 |  | m2 | 165.26 | 178.9 |  | 29565.01
123 | 010507001005 | 钢丝网（散水、暗沟） | 1.面层材料:上覆网眼20×20×0.8镀锌钢丝网，两端折90度，钉牢于侧壁@1000 |  | m2 | 165.26 | 13.62 |  | 2250.84
124 | 010507001006 | 钢丝网（暗沟盖板） | 1.面层材料:面罩不锈钢网1×10×10,两端折90度卡入盖板缝 |  | m2 | 80.54 | 38.63 |  | 3111.26
125 | 011102003001 | 块料楼地面（地1） | 1.面层材料品种、规格、颜色:防滑耐磨砖 800×800×10 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm DS干混地面砂浆 一类，强度等级：M15 3.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 77.44 | 129.08 |  | 9995.96
126 | 011101006001 | 平面砂浆找平层（地2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄15厚 DS干混地面砂浆 一类，强度等级： M20 找平兼找坡i=1%，表面抹光（平均厚度34.5mm） |  | m2 | 440.17 | 38.95 |  | 17144.62
127 | 011101006006 | 平面砂浆找平层（地3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1.最薄20厚 DW普通干混防水砂浆 P10 一类，强度等级： M20 找平兼找坡i=1%（平均厚度63mm） |  | m2 | 81.58 | 80.2 |  | 6542.72
128 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面（地4） | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,表面涂密封固化剂 2.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 20.16 | 34.92 |  | 703.99
129 | 011101006003 | 平面砂浆找平层（楼3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄15厚 DS干混地面砂浆 一类，强度等级： M20 找平兼找坡i=1%，表面抹光（平均厚度29mm） |  | m2 | 410.45 | 30.71 |  | 12604.92
130 | 011101006004 | 平面砂浆找平层（楼4、楼5） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚 DS干混地面砂浆 一类，强度等级： M20 |  | m2 | 227.18 | 23.58 |  | 5356.9
本页小计 | [8 empty] | 90832.25
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
131 | 011101006005 | 平面砂浆保护层（楼5） | 1.保护层厚度、砂浆配合比:20厚 DS干混地面砂浆 一类，强度等级： M20 |  | m2 | 47.41 | 23.58 |  | 1117.93
132 | 011102003005 | 块料楼地面（地2、地3、楼3、楼4） | 1.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖 300×300×10 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶浆(掺5%108胶) 3.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 1111.96 | 77.59 |  | 86276.98
133 | 011102003007 | 块料楼地面（楼5） | 1.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖 300×300×10 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶浆(掺5%108胶) |  | m2 | 47.41 | 77.59 |  | 3678.54
134 | 011104001001 | 5厚专业隔音垫（楼1） | 1.面层材料品种、规格、颜色:5厚专用隔音垫（附有专用保护膜） |  | m2 | 1236.79 | 29.24 |  | 36163.74
135 | 011102003003 | 块料楼地面（楼1） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:15mm DS干混地面砂浆 一类，强度等级：M15 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑耐磨砖 800×800×10 |  | m2 | 763.27 | 103.8 |  | 79227.43
136 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面（楼1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土随打随抹平 |  | m2 | 1236.79 | 25.83 |  | 31946.29
137 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面（楼5） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土找平 |  | m2 | 47.41 | 43.19 |  | 2047.64
138 | 011101003005 | 细石混凝土楼地面（楼6） | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25商品细石混凝土,表面撒 DS干混地面砂浆 一类，强度等级：M25 水泥砂子随打随抹光,表面涂密封固化剂 2.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 121.28 | 47.86 |  | 5804.46
139 | 010501001005 | 楼地面垫层（楼5） | 1.混凝土种类:240厚LC5.0轻集料混凝土填充层,向二次排水口找坡1%(暗管敷设应用细石混凝土满包卧牢) |  | m3 | 47.41 | 294.02 |  | 13939.49
本页小计 | [8 empty] | 260202.5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
140 | 011102003004 | 块料楼地面（楼2） | 1.面层材料品种、规格、颜色:防滑耐磨砖 800×800×10 2.结合层厚度、砂浆配合比:35-50mm厚（厚度按走廊与房间调平） DS-HR干混地面砂浆 一类，强度等级：M15 3.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 89.05 | 134.13 |  | 11944.28
141 | 011106002001 | 块料楼梯面层（楼7） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS干混地面砂浆 一类,强度等级：M20 2.粘结层厚度、材料种类:5厚水泥胶浆(掺5%108胶) 3.面层材料品种、规格、颜色:梯级防滑砖300×280、梯级防滑砖300×150 4.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 323.72 | 271.78 |  | 87980.62
142 | 011106002002 | 块料楼梯面层（楼1-阶梯） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:15mm DS干混地面砂浆 一类，强度等级：M15 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑耐磨砖 800×800×10 |  | m2 | 473.52 | 237.58 |  | 112498.88
143 | 011105003001 | 块料踢脚线（踢1） | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:8厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 3.底层:5厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 4.面层材料品种、规格、颜色:耐磨砖 600×100×10 |  | m2 | 102.77 | 130.32 |  | 13392.99
144 | 011105003002 | 块料踢脚线（踢1楼梯处） | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:8厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 3.底层:5厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 4.面层材料品种、规格、颜色:耐磨砖 600×100×10 |  | m2 | 10.41 | 147.43 |  | 1534.75
本页小计 | [8 empty] | 227351.52
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
145 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线（踢2） | 1.踢脚线高度:100mm 2.底层厚度、砂浆配合比:6厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 |  | m2 | 31.42 | 58.9 |  | 1850.64
146 | 011102001001 | 石材楼地面（无障碍坡道） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚DS干混地面砂浆 一类,强度等级：M15 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚火烧花岗岩 3.背面及四周边满涂防污剂 4.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 5.76 | 156.86 |  | 903.51
147 | 011107001001 | 石材台阶面（出入口台阶） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚DS干混地面砂浆 一类,强度等级：M15 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚火烧花岗岩 3.背面及四周边满涂防污剂 4.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 54.06 | 260.26 |  | 14069.66
148 | 011107002001 | 块料台阶面（地1-阶梯） | 1.面层材料品种、规格、颜色:防滑耐磨砖 800×800×10 2.结合层厚度、砂浆配合比:40mm DS干混地面砂浆 一类，强度等级：M15 3.刷素水泥浆结合层(掺水重5%108胶) |  | m2 | 528 | 220.98 |  | 116677.44
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 996374.81
149 | 011201004002 | 立面砂浆找平层（外墙1、2） | 1.墙体类型:外墙（挂网） 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:8厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 4.刷素水泥浆一遍甩毛（掺水重5%108胶）（约3厚） |  | m2 | 4318.02 | 54.41 |  | 234943.47
本页小计 | [8 empty] | 368444.72
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
150 | 011204003003 | 块料墙面（外墙2） | 1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:仿石外墙砖 250×40×8 3.结合层:4厚DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 加水重20%108胶镶贴 4.水泥浆一道（掺水重5％108胶）（约2厚） |  | m2 | 3315.68 | 102.6 |  | 340188.77
151 | 011201004003 | 柱、梁面一般抹灰（外墙2） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 3.刷素水泥浆一遍甩毛（掺水重5%108胶）（约3厚） |  | m2 | 37.38 | 53.43 |  | 1997.21
152 | 011204003005 | 块料柱面（外墙2） | 1.面层材料品种、规格、颜色:仿石外墙砖 250×40×8 2.结合层:4厚1:1水泥砂浆 加水重20%108胶镶贴 3.水泥浆一道（掺水重5％108胶）（约2厚） |  | m2 | 37.38 | 108.84 |  | 4068.44
153 | 011201001012 | 墙面一般抹灰（外墙3） | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:8厚 DP-HR干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 4.刷素水泥浆一遍甩毛（掺水重5%108胶）（约3厚） |  | m2 | 158.14 | 47.92 |  | 7578.07
154 | 011201001006 | 墙面一般抹灰（内墙1、3、4） | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M5 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 4.素水泥浆掺108胶甩毛（约2厚） |  | m2 | 3009.37 | 32.67 |  | 98316.12
本页小计 | [8 empty] | 452148.61
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
155 | 011201001007 | 墙面一般抹灰（内墙1、3、4） | 1.墙体类型:内墙挂网 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M5 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 4.素水泥浆掺108胶甩毛（约2厚） |  | m2 | 203.18 | 36.27 |  | 7369.34
156 | 011201001008 | 墙面一般抹灰（内墙2） | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 3.素水泥浆掺108胶甩毛（约2厚） |  | m2 | 1073.93 | 24.49 |  | 26300.55
157 | 011201001009 | 墙面一般抹灰（内墙2） | 1.墙体类型:内墙挂网 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 3.素水泥浆掺108胶甩毛（约2厚） |  | m2 | 70.76 | 27.08 |  | 1916.18
158 | 011204003004 | 块料墙面（内墙2） | 1.墙体类型:内墙 2.面层材料品种、规格、颜色:墙面抛光砖 600×300×10 3.结合层:4厚DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 加水重20%108胶镶贴 4.素水泥浆甩毛，内掺108胶（重量比 水泥：108胶：水＝10：1：4） |  | m2 | 1259.58 | 129.72 |  | 163392.72
159 | 011201001010 | 墙面一般抹灰（内墙5） | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:5厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:15厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 |  | m2 | 436.72 | 33.61 |  | 14678.16
160 | 011201001011 | 墙面一般抹灰（内墙5） | 1.墙体类型:内墙挂网 2.底层厚度、砂浆配合比:5厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M15 3.面层厚度、砂浆配合比:15厚 DP干混抹灰砂浆 一类，强度等级：M20 |  | m2 | 25.99 | 37.21 |  | 967.09
本页小计 | [8 empty] | 214624.04
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
161 | 011209001003 | 铝单板压顶 | 1.面层材料品种、规格、颜色:氟碳喷涂铝单板 3mm |  | m2 | 43.80 | 396.62 |  | 17371.96
162 | 011204004001 | 铝单板压顶钢骨架 | 1.骨架种类、规格:镀锌角钢∠50×4 |  | t | 0.064 | 11241.68 |  | 719.47
163 | 011210005002 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:浴厕隔断（抗倍耐特板） 成品 |  | m2 | 282.13 | 271.39 |  | 76567.26
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 144936.48
164 | 011302001001 | 铝合金格珊吊顶（顶5） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:2厚50X30，U型配套轻钢龙骨、φ10螺纹吊杆@1000 2.面层材料品种、规格:银灰色1.2厚70高×30宽铝合金方通，间距80 |  | m2 | 525.91 | 210 |  | 110441.1
165 | 011302001002 | 铝扣板吊顶（顶6） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距1200,次龙骨中距600,横撑龙骨间距1200 2.面层材料品种、规格:浅灰色铝扣板 600×600×0.8 |  | m2 | 171.53 | 182.52 |  | 31307.66
166 | 011302001003 | 硅酸钙板吊顶（顶7） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距1200,次龙骨中距600,横撑龙骨间距1200 2.面层材料品种、规格:硅酸钙板 600×600×6 |  | m2 | 42.01 | 75.88 |  | 3187.72
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 363646.74
167 | 011406001001 | 真石漆墙面（外墙1） | 1.油漆品种、刷漆遍数:打磨后喷防水保护漆和防污漆各一道,（约1厚）、真石漆面漆二道（约2厚）、底漆一道（约1厚） |  | m2 | 1002.34 | 56.76 |  | 56892.82
168 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料（外墙3） | 1.涂料品种、喷刷遍数:外墙防水防霉涂料两遍 |  | m2 | 158.14 | 11.16 |  | 1764.84
169 | 011406001002 | 抹灰面油漆（内墙1） | 1.基层类型:一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆 一底两面 |  | m2 | 1796.45 | 21.47 |  | 38569.78
170 | 011406001003 | 抹灰面油漆（内墙4） | 1.油漆品种、刷漆遍数:内墙无机涂料 一底两面 |  | m2 | 1741.77 | 21.62 |  | 37657.07
171 | 011406003001 | 满刮腻子（内墙1、4） | 1.基层类型:内墙一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:2遍 |  | m2 | 3538.22 | 10.5 |  | 37151.31
本页小计 | [8 empty] | 411630.99
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
172 | 011406003002 | 满刮腻子（内墙3） | 1.基层类型:内墙一般抹灰面 2.腻子种类:2厚面层耐水腻子分层刮平、3厚底基防裂腻子分遍刮平 3.刮腻子遍数:2遍 |  | m2 | 78.7 | 14.24 |  | 1120.69
173 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料（内墙3） | 1.涂料品种、喷刷遍数:外墙防水防霉涂料两遍 |  | m2 | 78.7 | 18.55 |  | 1459.89
174 | 011406001004 | 无机涂料简易顶棚（顶1） | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一遍（燃烧性能等级为A级） |  | m2 | 204.46 | 7.11 |  | 1453.71
175 | 011406001005 | 抹灰面油漆（顶2） | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料 一底两面 |  | m2 | 3548.98 | 25.56 |  | 90711.93
176 | 011406001006 | 抹灰面油漆（顶3） | 1.油漆品种、刷漆遍数:白色无机防霉涂料 一底两面 |  | m2 | 391.54 | 29.87 |  | 11695.3
177 | 011406001007 | 抹灰面油漆（顶9） | 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙防水防霉涂料 两遍 |  | m2 | 243.96 | 21.39 |  | 5218.3
178 | 011406003003 | 满刮腻子（顶2、3、9） | 1.腻子种类:2厚面层耐水腻子分层刮平、3厚底基防裂腻子分遍刮平 |  | m2 | 4184.48 | 17.52 |  | 73312.09
179 | 011405001001 | 金属面油漆（栏杆） | 1.构件名称:栏杆油漆 2.油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆一遍 |  | m2 | 124.14 | 53.48 |  | 6639.01
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 60708.42
180 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板（楼梯栏杆） | 1.扶手材料种类、规格:钢管扶手 1.5厚φ63钢管 2.栏杆材料种类、规格:钢管 60×10×2 3.弯头:钢制弯头 φ63 4.高度:900mm |  | m | 57.28 | 302.08 |  | 17303.14
181 | 011503001009 | 金属扶手、栏杆、栏板（楼梯栏杆） | 1.扶手材料种类、规格:钢管扶手 1.5厚φ63钢管 2.栏杆材料种类、规格:钢管 60×10×2 3.弯头:钢制弯头 φ63 4.高度:1200mm |  | m | 25.18 | 325.75 |  | 8202.39
182 | 011503001006 | 金属扶手、栏杆、栏板（走廊栏杆） | 1.扶手材料种类、规格:钢管扶手 60×10×2 2.栏杆材料种类、规格:钢管 60×10×2、钢管 180×10×2 3.高度:1200mm |  | m | 19.1 | 346.39 |  | 6616.05
本页小计 | [8 empty] | 223732.5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
183 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板（护窗栏杆） | 1.扶手材料种类、规格:钢管扶手 60×10×2 2.栏杆材料种类、规格:钢管 60×10×2 3.高度:900mm |  | m | 5.4 | 275.5 |  | 1487.7
184 | 011503001010 | 金属扶手、栏杆、栏板（无障碍坡道栏杆） | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 φ40×1.5 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 φ25×1.5、不锈钢管 φ40×1.5 3.高度:900mm 4.详见13ZJ301-18 |  | m | 7.2 | 264.42 |  | 1903.82
185 | 011503005002 | 金属靠墙扶手（楼梯） | 1.扶手材料种类、规格:钢管 φ40×1.5、圆钢Φ20 2.混凝土强度等级:商品细石混凝土 C20 |  | m | 48.68 | 69.81 |  | 3398.35
186 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板（无障碍坡道栏杆） | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 φ40×1.5 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 φ25×1.5 3.高度:900mm 4.详见13ZJ301-18 |  | m | 7.2 | 284.21 |  | 2046.31
187 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:20厚芝麻黑花岗岩 2.支架、配件品种、规格:槽钢骨架，预埋件固定 |  | m2 | 14.25 | 418.99 |  | 5970.61
188 | 011204001001 | 花岗岩立板收口（洗脸台处） | 1.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻黑花岗岩 2.结合层类型:建筑胶 |  | m2 | 5.76 | 145.4 |  | 837.5
189 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:5厚防雾银镜 |  | m2 | 18 | 288.43 |  | 5191.74
190 | 011206001001 | 石材零星项目 | 1.部位:置物台 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻黑花岗岩 |  | m2 | 3.35 | 194.06 |  | 650.1
191 | 011505005001 | 不锈钢坐便器安全抓杆 | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢坐便器安全抓杆 φ40×4 2.详见13ZJ301-1/66页 |  | 套 | 1 | 72.85 |  | 72.85
192 | 011505005002 | 洗手盆安全抓杆 | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢洗手盆安全抓杆 φ40×4 2.详见13ZJ301-1/62页 |  | 套 | 1 | 176.88 |  | 176.88
本页小计 | [8 empty] | 21735.86
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
193 | 011505008001 | 304不锈钢成品置物板 | 1.材料品种、规格、颜色:304不锈钢成品置物板300×120×3mm |  | 个 | 54 | 55.93 |  | 3020.22
194 | 011505008002 | 304不锈钢成品手纸盒 | 1.材料品种、规格、颜色:304不锈钢成品手纸盒 2.详见02J915 5/61 |  | 个 | 54 | 58.27 |  | 3146.58
195 | 011505008003 | 304不锈钢成品挂钩 | 1.材料品种、规格、颜色:304不锈钢成品挂钩 2.详见02J915 3/62 |  | 个 | 54 | 12.67 |  | 684.18
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1361826.72
196 | 粤011701008003 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 |  | m2 | 1891.08 | 29.52 |  | 55824.68
197 | 粤011701008005 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 |  | m2 | 618 | 22.66 |  | 14003.88
198 | 粤011701008004 | 综合脚手架使用费 | 1.建筑用综合脚手架使用费 |  | m2·天 | 204239.11 | 0.34 |  | 69441.3
199 | MBZC001 | 模板的支架 | 1.钢支撑 |  | t | 8.905 | 3879.98 |  | 34551.22
200 | 011705001005 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.塔式起重机固定式基础 带配重 换为【普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30】 |  | 座 | 1 | 9154.93 |  | 9154.93
201 | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 99.29 | 31.11 |  | 3088.91
202 | 011702001002 | 基础 | 1.桩承台模板 |  | m2 | 243.84 | 50.85 |  | 12399.26
203 | 011702001003 | 基础 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 17.6 | 52.87 |  | 930.51
204 | 011702001004 | 梁与承台间填充混凝土 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 8.1 | 31.11 |  | 251.99
205 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 552.45 | 60.71 |  | 33539.24
206 | 011702002007 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.2m以内 2.支模高度:3.6m以内 |  | m2 | 69.72 | 67.66 |  | 4717.26
207 | 011702002008 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以内 2.支模高度:3.6m以内 |  | m2 | 17.22 | 55.04 |  | 947.79
208 | 011702002009 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以外 2.支模高度:3.6m以内 |  | m2 | 71.21 | 60.55 |  | 4311.77
209 | 011702002012 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以内 2.支模高度:4.8m以内 |  | m2 | 60.16 | 63.43 |  | 3815.95
210 | 011702002013 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以外 2.支模高度:4.8m以内 |  | m2 | 239.7 | 68.95 |  | 16527.32
211 | 011702002010 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以内 2.支模高度:6m以内 |  | m2 | 57.6 | 67.63 |  | 3895.49
212 | 011702002011 | 矩形柱 | 1.柱截面周长:1.8m以外 2.支模高度:6m以内 |  | m2 | 520.8 | 73.14 |  | 38091.31
本页小计 | [8 empty] | 312343.79
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
213 | 011702006009 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.8m |  | m2 | 26.32 | 77.61 |  | 2042.7
214 | 011702006010 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.8m |  | m2 | 1144.58 | 83.8 |  | 95915.8
215 | 011702006011 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度6m |  | m2 | 134.49 | 84.89 |  | 11416.86
216 | 011702006012 | 矩形梁 | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度6m |  | m2 | 1973.26 | 91.09 |  | 179744.25
217 | 011702006013 | 矩形梁（斜梁） | 1.支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 2.坡度11°19′至26°34′ |  | m2 | 31.61 | 77.63 |  | 2453.88
218 | 011702014005 | 有梁板 | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度4.8m |  | m2 | 919.02 | 76.57 |  | 70369.36
219 | 011702014006 | 有梁板 | 1.支撑高度:有梁板模板 支模高度6m |  | m2 | 1823.85 | 84.71 |  | 154498.33
220 | 011702015001 | 无梁板 | 1.支撑高度:无梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 8.46 | 51.47 |  | 435.44
221 | 011702021002 | 栏板、反檐 | 1.栏板、反檐模板 |  | m2 | 423.14 | 64.66 |  | 27360.23
222 | 011702011002 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 |  | m2 | 283.4 | 43.13 |  | 12223.04
223 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.构件类型:挑檐模板 |  | m2 | 218.22 | 64.06 |  | 13979.17
224 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:阳台、雨蓬模板 直形 2.支模高度:6m内 |  | m2 | 136.31 | 90.85 |  | 12383.76
225 | 011702023003 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:阳台、雨蓬模板 直形 2.支模高度:5.35m内 |  | m2 | 65.25 | 85.56 |  | 5582.79
226 | 011702023004 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:阳台、雨蓬模板 直形 2.支模高度:5.05m内 |  | m2 | 84.53 | 83.12 |  | 7026.13
227 | 011702003004 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.8m 1.2内 |  | m2 | 103.96 | 76.05 |  | 7906.16
228 | 011702003005 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度6m 1.2内 |  | m2 | 361.88 | 80.24 |  | 29037.25
229 | 011702008004 | 圈梁 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 121.82 | 52.32 |  | 6373.62
230 | 011702008005 | 过梁 | 1.过梁模板 |  | m2 | 31.51 | 52.32 |  | 1648.6
本页小计 | [8 empty] | 640397.37
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
231 | 011702008007 | 门槛 | 1.门槛模板 |  | m2 | 7.04 | 85.19 |  | 599.74
232 | 011702008006 | 反坎 | 1.反坎模板 |  | m2 | 43.36 | 52.32 |  | 2268.6
233 | 011702028001 | 压顶 | 1.压顶模板 |  | m | 52 | 41.22 |  | 2143.44
234 | 011702027001 | 台阶 | 1.台阶模板 |  | m2 | 252.8 | 39.9 |  | 10086.72
235 | 011702026001 | 暗沟垫层 | 1.沟类型:暗沟垫层模板 |  | m2 | 19.44 | 31.11 |  | 604.78
236 | 011702024001 | 楼梯 | 1.类型:楼梯模板 直形 |  | m2 | 323.72 | 180.18 |  | 58327.87
237 | 011702024002 | 楼梯 | 1.类型:楼梯模板 圆弧形 |  | m2 | 457.51 | 238.18 |  | 108969.73
238 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以上的垂直运输 30m以内 |  | m2 | 3185.95 | 36.86 |  | 117434.12
239 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 |  | m2 | 239.5 | 8.68 |  | 2078.86
240 | 粤011701009002 | 单排脚手架使用费 | 1.建筑用单排脚手架使用费 |  | m2·天 | 3951.75 | 0.27 |  | 1066.97
241 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.2m内 |  | m2 | 1115.38 | 12.36 |  | 13786.1
242 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:6m内 |  | m2 | 1840.71 | 16.54 |  | 30445.34
243 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4.8m内 |  | m2 | 557.69 | 20.88 |  | 11644.57
244 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.搭设高度:6m内 |  | m2 | 920.36 | 26.15 |  | 24067.41
245 | 011705001004 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.施工电梯每次安拆费 (梯高75m以内) |  | 台次 | 1 | 14282.82 |  | 14282.82
246 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.塔式起重机每次安拆费 起重力矩60(kN·m) |  | 台次 | 1 | 18129.47 |  | 18129.47
本页小计 | [8 empty] | 415936.54
合 计 | [8 empty] | 7895745.06

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 19 | 348742.01
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
5 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 348742.01
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 7 | 128483.9
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 128483.9 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 8372970.97 | 9 |  | 753567.39
合 计 | [6 empty] | 753567.39
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | 元 | 2324857.3922 | 0.99 |  | 2301608.82
2 | 人工费调整 | 元 | 3.2873 | 1 |  | 3.29
3 | 型钢综合 | kg | 55.0088 | 4.19 |  | 230.49
4 | 镀锌角钢∠50×4 | kg | 67.84 | 5.38 |  | 364.98
5 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.0051 | 4090 |  | 20.86
6 | 圆钢φ10以内 | t | 0.2169 | 4090 |  | 887.12
7 | 圆钢φ20 | t | 0.0066 | 4100 |  | 27.06
8 | 螺纹钢HRB 400E Ф12~14mm | t | 5.8425 | 3990 |  | 23311.58
9 | 螺纹钢HRB 400E Ф16~25mm | t | 77.0113 | 3930 |  | 302654.41
10 | 螺纹钢HRB 400 Φl2~14mm | t | 49.4737 | 3930 |  | 194431.64
11 | 螺纹钢HRB 400 Φl6~25mm | t | 30.7777 | 3870 |  | 119109.7
12 | 冷拉热轧圆盘条φ4 | t | 3.7434 | 4090 |  | 15310.51
13 | 螺纹钢HRB 400 Φl0mm以内 | t | 80.9443 | 3910 |  | 316492.21
14 | 螺纹钢HRB 400E Φl0mm以内 | t | 0.6304 | 3970 |  | 2502.69
15 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 1948.413 | 5.3 |  | 10326.59
16 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 1114.76 | 5.3 |  | 5908.23
17 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 55.7543 | 5.3 |  | 295.5
18 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 1.9188 | 5.3 |  | 10.17
19 | 圆钢φ10以内 | t | 0.0051 | 4090 |  | 20.86
20 | 螺纹钢HRB 400 Φl0mm以内 | t | 1.7171 | 3910 |  | 6713.86
21 | 圆钢φ10以内 | t | 3.0325 | 4090 |  | 12402.93
22 | 圆钢φ10以内 | kg | 109.505 | 4.09 |  | 447.88
23 | 螺纹钢HRB 400 Ф16~25mm | t | 7.9474 | 3870 |  | 30756.44
24 | 钢管60×10×2 | t | 2.4697 | 4460 |  | 11014.86
25 | 钢管180×10×2 | kg | 118.241 | 4.46 |  | 527.35
26 | 槽钢综合 | kg | 300.2746 | 4.17 |  | 1252.15
27 | 钢板综合 | t | 0.0015 | 4120 |  | 6.18
28 | 钨棒 | kg | 0.8208 | 23.77 |  | 19.51
29 | 门窗密封橡胶条 | m | 1509.7055 | 2.55 |  | 3849.75
30 | 密封胶圈 | 个 | 12.5343 | 13.33 |  | 167.08
31 | 密封胶圈 | 个 | 30.6816 | 13.33 |  | 408.99
32 | 土工布 | m2 | 659.0276 | 2.08 |  | 1370.78
33 | 土工布 | m2 | 3090.0587 | 2.08 |  | 6427.32
34 | 麻袋 | 个 | 19.6061 | 1.89 |  | 37.06
35 | 无纺聚酯纤维布 | m2 | 1185.4346 | 1.95 |  | 2311.6
单位工程人材机汇总表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 自攻螺钉M4×15 | 十套 | 144.9345 | 0.39 |  | 56.52
37 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 258.0209 | 2.23 |  | 575.39
38 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 838.975 | 0.32 |  | 268.47
39 | 木螺钉M6×10 | 十套 | 109.719 | 0.15 |  | 16.46
40 | 木螺钉M3.5×22~25 | 十套 | 67.728 | 0.21 |  | 14.22
41 | 螺母综合 | 十个 | 75.1661 | 2.82 |  | 211.97
42 | 六角螺栓M16×300~500 | 十套 | 2.56 | 28.46 |  | 72.86
43 | 高强螺栓 | kg | 2.6052 | 12 |  | 31.26
44 | 对拉螺栓 | kg | 519.2222 | 5.38 |  | 2793.42
45 | U型螺栓M10×108 | 十套 | 5.2 | 34.84 |  | 181.17
46 | 膨胀螺栓M5×50 | 十套 | 1.2672 | 1.3 |  | 1.65
47 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 834.8354 | 2.65 |  | 2212.31
48 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 11.1788 | 4.54 |  | 50.75
49 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 37.5831 | 0.99 |  | 37.21
50 | 圆钉综合 | kg | 21.777 | 5.36 |  | 116.72
51 | 圆钉50~75 | kg | 1191.0049 | 3.54 |  | 4216.16
52 | 圆钉50~75 | kg | 192.6801 | 3.54 |  | 682.09
53 | 射钉 | 十个 | 32.6716 | 0.06 |  | 1.96
54 | 马钉综合 | kg | 186.2132 | 5.21 |  | 970.17
55 | 钢质防火门锁 | 把 | 29.29 | 50 |  | 1464.5
56 | 双开不锈钢球门锁 | 把 | 19.19 | 44 |  | 844.36
57 | 不锈钢合页100mm | 个 | 81.8329 | 18.55 |  | 1518
58 | 闭门器(国产) | 套 | 31.31 | 65 |  | 2035.15
59 | 手摇开窗器 | 副 | 68.68 | 101.94 |  | 7001.24
60 | 顺位器 | 套 | 18.18 | 85.19 |  | 1548.75
61 | 水砂纸 | 张 | 394.2479 | 0.77 |  | 303.57
62 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1363.2303 | 6.01 |  | 8193.01
63 | 不锈钢焊丝 | kg | 1.8288 | 25.32 |  | 46.31
64 | 焊剂 | kg | 36.9168 | 2.57 |  | 94.88
65 | 合金钢钻头综合 | 个 | 1.08 | 5.29 |  | 5.71
66 | 镀锌钢丝网Φ3.07×25×25 | m2 | 4790.94 | 11.97 |  | 57347.55
67 | 镀锌钢丝网20×20×0.8 | m2 | 181.786 | 2.26 |  | 410.84
68 | 镀锌钢丝网Φ1×20×20 | m2 | 329.923 | 3.9 |  | 1286.7
69 | 钢板网0.8 | m2 | 15.3031 | 8.21 |  | 125.64
70 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 479.6737 | 3.3 |  | 1582.92
单位工程人材机汇总表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
71 | 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 | 个 | 8.3102 | 6.5 |  | 54.02
72 | 铁件综合 | kg | 146.4698 | 4.84 |  | 708.91
73 | 钢板δ= 6~8 | kg | 107.06 | 4.17 |  | 446.44
74 | 钢板δ6 | kg | 3.03 | 4.17 |  | 12.64
75 | 圆钢Φ8 | kg | 1.616 | 4.09 |  | 6.61
76 | 镀锌铁码 | 支 | 4024.6722 | 0.47 |  | 1891.6
77 | 镀锌铁件 | kg | 222.3432 | 4.55 |  | 1011.66
78 | 零星卡具 | kg | 2.61 | 5.47 |  | 14.28
79 | 成品1.5mm厚304不锈钢盖板580×300×25 | 十块 | 4.6172 | 370 |  | 1708.36
80 | 成品单排六孔混凝土盖板600×400×50mm（带透水孔，透水孔径20~30） | m | 138.86 | 60 |  | 8331.6
81 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 913.04 | 5.3 |  | 4839.11
82 | 钢护筒 | t | 0.9993 | 4244.74 |  | 4241.77
83 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 50.8552 | 390 |  | 19833.53
84 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 1.2815 | 640 |  | 820.16
85 | 细砂 | m3 | 2.3769 | 186 |  | 442.1
86 | 中砂 | m3 | 1.8914 | 186 |  | 351.8
87 | 中砂（回填） | m3 | 30.5859 | 134 |  | 4098.51
88 | 碎石10 | m3 | 2.4858 | 149 |  | 370.38
89 | 白色卵石粒径50 | t | 5.7841 | 550 |  | 3181.26
90 | 石粉 | m3 | 21.5297 | 109.5 |  | 2357.5
91 | 生石灰 | t | 77.4072 | 637.41 |  | 49340.12
92 | 粘土 | m3 | 332.6513 | 38.33 |  | 12750.52
93 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 32.1166 | 420 |  | 13488.97
94 | 蒸压加气混凝土砌块600×100×200 | 千块 | 3.2707 | 3300 |  | 10793.31
95 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 25.3187 | 6588 |  | 166799.6
96 | 蒸压加气混凝土砌块600×100×200 | 千块 | 12.298 | 3300 |  | 40583.4
97 | 松杂板枋材 | m3 | 65.245 | 1489 |  | 97149.81
98 | 松木板 | m3 | 0.1251 | 1474.42 |  | 184.45
99 | 垫木 | m3 | 0.0002 | 1549.95 |  | 0.31
100 | 松杂直边板 | m3 | 2.7296 | 1211.42 |  | 3306.69
101 | 松杂直边板 | m3 | 1.0212 | 1211.42 |  | 1237.1
102 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 1385.3111 | 41.97 |  | 58141.51
103 | Low-e中空玻璃6+12A+6 | m2 | 107.9312 | 422 |  | 45546.97
104 | Low-e中空玻璃6+12A+6单面磨砂 | m2 | 22.5111 | 426.1 |  | 9591.98
单位工程人材机汇总表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
105 | Low-e中空玻璃6+12A+6 | m2 | 1.8056 | 422 |  | 761.96
106 | Low-e中空玻璃6+12A+6 | m2 | 67.5188 | 422 |  | 28492.93
107 | Low-e中空玻璃6+12A+6单面磨砂 | m2 | 14.1102 | 426.1 |  | 6012.36
108 | 防雾银镜5厚 | m2 | 21.24 | 90 |  | 1911.6
109 | 仿石外墙砖250×40×8 | m2 | 3487.93 | 36.21 |  | 126297.95
110 | 耐磨砖600×100×10 | m2 | 117.0363 | 31.1 |  | 3639.83
111 | 墙面抛光砖600×300×10 | m2 | 1309.9632 | 60.4 |  | 79121.78
112 | 防滑砖300×300×10 | m2 | 1188.3543 | 38 |  | 45157.46
113 | 防滑耐磨砖800×800×10 | m2 | 2480.4129 | 52.35 |  | 129849.62
114 | 梯级防滑砖300×280 | m2 | 343.1432 | 47.8 |  | 16402.24
115 | 梯级防滑砖300×150 | m2 | 125.2473 | 47.8 |  | 5986.82
116 | 5厚专用隔音垫（附有专用保护膜） | m2 | 1261.5258 | 15 |  | 18922.89
117 | 20厚芝麻黑花岗岩 | m2 | 14.9625 | 88.9 |  | 1330.17
118 | 30厚芝麻黑花岗岩 | m2 | 5.8752 | 91.3 |  | 536.41
119 | 30mm厚火烧花岗岩 | m2 | 90.6557 | 101.5 |  | 9201.55
120 | 30厚芝麻黑花岗岩 | m2 | 3.551 | 91.3 |  | 324.21
121 | 浅灰色铝扣板600×600×0.8 | m2 | 176.6759 | 120.3 |  | 21254.11
122 | 氟碳喷涂铝单板3mm | m2 | 46.428 | 359 |  | 16667.65
123 | 硅酸钙板600×600×6 | m2 | 44.1105 | 13.39 |  | 590.64
124 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 285.4332 | 3.17 |  | 904.82
125 | 铝合金格栅吊顶1.2厚70高*30宽，间距80铝合金方通，含龙骨配件 | m2 | 536.4282 | 190 |  | 101921.36
126 | 浴厕隔断（抗倍耐特板）成品 | m2 | 282.13 | 243.36 |  | 68659.16
127 | 轻钢中龙骨 | m | 532.4406 | 3.58 |  | 1906.14
128 | 轻钢大龙骨h=45 | m | 292.2295 | 3.75 |  | 1095.86
129 | 轻钢中龙骨横撑h19 | m | 443.8216 | 3.58 |  | 1588.88
130 | 钢木复合门 | m2 | 9.0258 | 372.4 |  | 3361.21
131 | 钢木复合门（带观察窗，6mm平板玻璃） | m2 | 43.735 | 414.54 |  | 18129.91
132 | 钢木复合门（带上悬窗玻璃规格：Low-e中空玻璃6+12A+6） | m2 | 18.3549 | 441 |  | 8094.51
133 | 卷帘式窗帘涤纶，全波段太阳反射率＞0.50 | m2 | 229.5405 | 36 |  | 8263.46
134 | 铝合金收口条150×3 | m | 122.562 | 21.46 |  | 2630.18
135 | 不锈钢扶手φ40×1.5 | m | 30.528 | 31.13 |  | 950.34
136 | 醇酸清漆 | kg | 278.7508 | 13.99 |  | 3899.72
137 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 188.6273 | 16.8 |  | 3168.94
单位工程人材机汇总表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
138 | 内墙无机涂料底漆 | kg | 182.8859 | 17.7 |  | 3237.08
139 | 白色无机涂料底漆 | kg | 387.5486 | 17.7 |  | 6859.61
140 | 内墙乳胶漆面漆 | kg | 427.5551 | 22.4 |  | 9577.23
141 | 内墙无机涂料面漆 | kg | 414.5413 | 22.65 |  | 9389.36
142 | 白色无机涂料面漆 | kg | 861.6923 | 22.65 |  | 19517.33
143 | 真石漆 | kg | 4129.6408 | 3.2 |  | 13214.85
144 | 真石面漆 | kg | 309.7231 | 7.43 |  | 2301.24
145 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 3702.9144 | 4.2 |  | 15552.24
146 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 5579.9955 | 1.16 |  | 6472.79
147 | 防裂腻子 | kg | 2718.8659 | 2 |  | 5437.73
148 | 外墙防水防霉涂料 | kg | -18.8187 | 28.76 |  | -541.23
149 | 白色无机涂料 | kg | 28.4404 | 17.7 |  | 503.4
150 | 外墙防水防霉涂料 | kg | 17.7117 | 28.76 |  | 509.39
151 | 外墙防水防霉涂料 | kg | 35.2652 | 28.76 |  | 1014.23
152 | 外墙防水防霉涂料 | kg | 76.6649 | 28.76 |  | 2204.88
153 | 白色无机防霉涂料 | kg | 184.7481 | 24 |  | 4433.95
154 | 外墙防水防霉涂料 | kg | 23.5864 | 28.76 |  | 678.34
155 | 聚氨酯防水涂料双组份 I型 | kg | 1796.1417 | 11.06 |  | 19865.33
156 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 173.0465 | 11.2 |  | 1938.12
157 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 369.2768 | 13.81 |  | 5099.71
158 | 油性防锈漆 | kg | 8.762 | 11.89 |  | 104.18
159 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 21.7386 | 13.5 |  | 293.47
160 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 2826.018 | 7.52 |  | 21251.66
161 | 金属氟碳漆面漆 | kg | 17.1785 | 80.9 |  | 1389.74
162 | 金属氟碳漆底漆 | kg | 24.0496 | 80.9 |  | 1945.61
163 | 3厚APP改性沥青聚酯胎防水卷材 | m2 | 1372.7926 | 19.75 |  | 27112.65
164 | 建筑油膏 | kg | 106.515 | 3.2 |  | 340.85
165 | 硅酮密封膏 | kg | 316.8247 | 3.2 |  | 1013.84
166 | 嵌缝料 | kg | 235.1849 | 0.58 |  | 136.41
167 | 嵌缝料 | kg | 43.018 | 0.58 |  | 24.95
168 | 软填料 | kg | 87.8235 | 3.9 |  | 342.51
169 | 松节油 | kg | 110.8973 | 8.84 |  | 980.33
170 | 石蜡 | kg | 2.366 | 3 |  | 7.1
171 | 环氧树脂综合 | kg | 2.16 | 24.89 |  | 53.76
172 | 草酸 | kg | 0.8849 | 5.59 |  | 4.95
单位工程人材机汇总表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
173 | 醇酸漆稀释剂X6 | kg | 31.273 | 14.88 |  | 465.34
174 | 隔离剂 | kg | 1151.7209 | 7.05 |  | 8119.63
175 | 氟碳漆固化剂 | kg | 2.7 | 63 |  | 170.1
176 | 聚合物乳液 | kg | 3161.2338 | 10.18 |  | 32181.36
177 | 石材养护液 | kg | 2.8415 | 5.3 |  | 15.06
178 | 稀释剂 | kg | 4.5197 | 16.7 |  | 75.48
179 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 380.4255 | 6 |  | 2282.55
180 | 氩气 | m3 | 5.1408 | 12.08 |  | 62.1
181 | 108胶 | kg | 1705.5522 | 6.86 |  | 11700.09
182 | 903胶 | kg | 195.993 | 5.5 |  | 1077.96
183 | 玻璃胶 | L | 3.8916 | 33.47 |  | 130.25
184 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 186.7596 | 13.73 |  | 2564.21
185 | 墙边胶 | L | 59.924 | 46.77 |  | 2802.65
186 | 胶粘剂CX-404 | kg | 0.4599 | 13.68 |  | 6.29
187 | DEA粘结砂浆 | kg | 2005.9855 | 0.8 |  | 1604.79
188 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 25.4621 | 1.89 |  | 48.12
189 | 双面强力弹性胶带宽18 | m | 90.954 | 0.26 |  | 23.65
190 | 石棉垫 | kg | 47.436 | 6.42 |  | 304.54
191 | 岩棉板δ30 | m3 | 7.6847 | 360 |  | 2766.49
192 | 聚苯乙烯泡沫板 | m2 | 0.3427 | 15 |  | 5.14
193 | 挤塑聚苯板δ60 | m2 | 1084.4334 | 17.48 |  | 18955.9
194 | 耐碱玻纤网格布 | m2 | 4790.94 | 3.07 |  | 14708.19
195 | 焊接钢管 Q235φ50x2.5 | kg | 1564.56 | 4.46 |  | 6977.94
196 | 钢管φ40×1.5 | m | 51.6008 | 6.35 |  | 327.67
197 | 钢管扶手1.5厚φ63钢管 | m | 79.338 | 11.13 |  | 883.03
198 | 不锈钢管φ25×1.5 | m | 79.02 | 20.18 |  | 1594.62
199 | 钢管扶手60×10×2 | m | 20.055 | 9.74 |  | 195.34
200 | 不锈钢管φ40×1.5 | m | 9.54 | 31.13 |  | 296.98
201 | 钢管扶手60×10×2 | m | 5.67 | 9.74 |  | 55.23
202 | 高压橡胶管综合 | m | 14.4053 | 59.37 |  | 855.24
203 | 钢制弯头DN40 | 个 | 23.23 | 4.29 |  | 99.66
204 | 管箍 | 个 | 9.6034 | 9.29 |  | 89.22
205 | 镀锌法兰DN32 | 片 | 1114.6684 | 10.26 |  | 11436.5
206 | 镀锌法兰DN50 | 副 | 54.0348 | 11.97 |  | 646.8
单位工程人材机汇总表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
207 | 304不锈钢成品置物板 300×120×3mm | 个 | 54.54 | 51.33 |  | 2799.54
208 | 304不锈钢成品手纸盒 | 个 | 54.54 | 53.65 |  | 2926.07
209 | 304不锈钢成品挂钩 | 个 | 54.54 | 8.5 |  | 463.59
210 | 不锈钢坐便器安全抓杆φ40×4 | 套 | 1.01 | 67 |  | 67.67
211 | 洗手盘安全抓杆φ40×4 | 套 | 1.01 | 170 |  | 171.7
212 | 白棉纱 | kg | 104.5646 | 11.47 |  | 1199.36
213 | 锯木屑 | m3 | 64.1052 | 23.54 |  | 1509.04
214 | 水 | m3 | 1568.2601 | 4.05 |  | 6351.45
215 | 木模板 | m3 | 0.11 | 1140 |  | 125.4
216 | 组合钢模板 | kg | 7.02 | 5.41 |  | 37.98
217 | 脚手架钢管 | kg | 8146.0017 | 3.42 |  | 27859.33
218 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 10.8657 | 5.74 |  | 62.37
219 | 脚手架钢管底座 | 个 | 62.2899 | 7.05 |  | 439.14
220 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 285.4528 | 13.08 |  | 3733.72
221 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 12.4184 | 5.62 |  | 69.79
222 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 62.7281 | 5.24 |  | 328.7
223 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 215.6966 | 1.5 |  | 323.54
224 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 57.6688 | 1.5 |  | 86.5
225 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 610.3244 | 8.5 |  | 5187.76
226 | 钢支撑 | kg | 8904.9437 | 3.88 |  | 34551.18
227 | 炉(矿)渣综合 | m3 | 316.6187 | 52.35 |  | 16574.99
228 | DBI干拌砂浆二类，导热系数≤0.085W/（m.K） | kg | 465.3293 | 1.99 |  | 926.01
229 | 商品细石混凝土C25 | m3 | 54.5702 | 459 |  | 25047.72
230 | 商品细石混凝土C20 | m3 | 40.2637 | 449 |  | 18078.4
231 | 其他材料费 | 元 | 31385.2836 | 1 |  | 31385.28
232 | 材料费调整 | 元 | 2.8822 | 1 |  | 2.88
233 | 铝合金固定窗 矩形 50系列 1.8厚(氟碳漆） | m2 | 92.1956 | 293.3 |  | 27040.97
234 | 铝合金百叶窗 1.4厚 (氟碳漆） | m2 | 15.9814 | 432 |  | 6903.96
235 | 铝合金上悬窗 50系列 1.8厚 (氟碳漆） | m2 | 66.8803 | 464.7 |  | 31079.28
236 | 铝合金平开窗50系列无上亮1.8厚 (氟碳漆） | m2 | 99.5475 | 464.7 |  | 46259.72
237 | 钢质防火门单扇(甲级) | m2 | 8.8658 | 497 |  | 4406.3
238 | 钢质防火门单扇(乙级) | m2 | 29.5453 | 470 |  | 13886.29
单位工程人材机汇总表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
239 | 钢质防火门双扇(甲级) | m2 | 12.1334 | 497 |  | 6030.3
240 | 钢质防火门（带观察窗，耐火等级不小于1.5h）双扇(乙级) | m2 | 27.0087 | 509.6 |  | 13763.63
241 | 铝合金全玻平开门 70系列单扇 无上亮2.0厚(氟碳漆） | m2 | 2.2019 | 508.7 |  | 1120.11
242 | 透明PVC防水材质（自带面胶） | m2 | 0.06 | 4.67 |  | 0.28
243 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C10 | m3 | 6.649 | 411 |  | 2732.74
244 | 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm)C15 | m3 | 10.5468 | 431 |  | 4545.67
245 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C20 | m3 | 168.9323 | 431 |  | 72809.82
246 | 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm)C20 | m3 | 20.094 | 441 |  | 8861.45
247 | 商品细石混凝土C20 | m3 | 0.0487 | 449 |  | 21.87
248 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C25 | m3 | 50.3081 | 441 |  | 22185.87
249 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C30 | m3 | 7.93 | 451 |  | 3576.43
250 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C30 | m3 | 1113.6684 | 461 |  | 513401.13
251 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C35 | m3 | 202.2141 | 476 |  | 96253.91
252 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C35 | m3 | 3.0845 | 466 |  | 1437.38
253 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C40 | m3 | 174.4358 | 491 |  | 85647.98
254 | 商品混凝土碎石粒径20石 (坍落度150±30mm)C50 | m3 | 131.2903 | 531 |  | 69715.15
255 | DW干混普通防水砂浆保水率≥88%P10 一类，强度等级：M20 | m3 | 28.6885 | 779.65 |  | 22366.99
256 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M5 | t | 2.2301 | 345 |  | 769.38
257 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M7.5 | t | 112.1039 | 358 |  | 40133.2
258 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M7.5 | t | 5.1575 | 358 |  | 1846.39
259 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M5 | t | 83.3657 | 358 |  | 29844.92
260 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆) 保水率≥88%一类，强度等级：M15 | t | 127.4902 | 385 |  | 49083.73
261 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆) 保水率≥88%一类，强度等级：M15 | t | 5.601 | 385 |  | 2156.39
单位工程人材机汇总表
工程名称：A6教学楼-建筑工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
262 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M15 | t | 3.6785 | 385 |  | 1416.22
263 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M20 | t | 162.5599 | 394 |  | 64048.6
264 | DS干混地面砂浆保水率≥88%一类,强度等级：M15 | t | 52.5532 | 388 |  | 20390.64
265 | DS干混地面砂浆保水率≥88%一类,强度等级：M15 | t | 22.2632 | 388 |  | 8638.12
266 | DS干混地面砂浆保水率≥88%一类,强度等级：M20 | t | 74.9767 | 397 |  | 29765.75
267 | DW干混普通防水砂浆保水率≥88P10 一类，强度等级：M20 | t | 8.0886 | 503 |  | 4068.57
268 | DS干混地面砂浆保水率≥88%一类,强度等级：M25 | t | 0.9278 | 407 |  | 377.61
269 | DW干混普通防水砂浆保水率≥88%P10 一类，强度等级：M20 | t | 13.3046 | 503 |  | 6692.21
270 | 不锈钢丝网1×10×10 | m2 | 88.594 | 25 |  | 2214.85
271 | 楼(地)面变形缝铝合金变形缝盖板，铝合金盖板厚度≥4mm、缝宽100mm（成品，含铝合金基座、滑杆件等）含安装 详见14J936 3/BD7及4/BD7 | m | 4.8 | 291.26 |  | 1398.05
272 | 机上人工 | 工日 | 587.5294 | 227.7 |  | 133780.44
273 | 折旧费 | 元 | 41824.0379 | 1 |  | 41824.04
274 | 检修费 | 元 | 8109.2367 | 1 |  | 8109.24
275 | 维护费 | 元 | 21494.269 | 1 |  | 21494.27
276 | 安拆费 | 元 | 12058.5357 | 1 |  | 12058.54
277 | 汽油(机械用) | kg | 570.3614 | 10.34 |  | 5897.54
278 | 柴油(机械用)0# | kg | 4131.6905 | 8.79 |  | 36317.56
279 | 电(机械用) | kW·h | 46839.8722 | 0.8 |  | 37471.9
280 | 电(机械用) | kW·h | 16.5367 | 0.8 |  | 13.23
281 | 机械费调整 | 元 | -2.8606 | 1 |  | -2.86
| 合计 |  |  |  |  | 6868184.57