## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：A6教学楼-火灾自动报警 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 93414.28
2 | 措施合计 | 8971.04
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 8971.04
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 2507.98 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2507.98
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 104893.3
5 | 增值税销项税额 | 9440.4 |  |  | －
6 | 总造价 | 114333.7
工程造价合计 |  | 114,333.70 |  |  | 0

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-火灾自动报警 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 93414.28
1 | 030904003003 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 |  | 个 | 12 | 171.4 |  | 2056.8
2 | 030904008003 | 单输入单输出模块 | 1.名称:单输入单输出模块 |  | 个 | 9 | 195.97 |  | 1763.73
3 | 030904008004 | 隔离模块 | 1.名称:隔离模块 |  | 个 | 6 | 179.97 |  | 1079.82
4 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 12 | 191.56 |  | 2298.72
5 | 030904006002 | 消防电话分机 | 1.名称:消防电话分机 2.安装方式:挂装 |  | 部 | 1 | 230.42 |  | 230.42
6 | 030904003004 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 |  | 个 | 12 | 123.4 |  | 1480.8
7 | 030904001002 | 智能烟感探测器 | 1.名称:智能烟感探测器 |  | 个 | 69 | 103.22 |  | 7122.18
8 | 030411004008 | 电源线干线 | 1.名称:电源线干线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:4 5.材质:铜芯 |  | m | 2724.42 | 4.48 |  | 12205.4
9 | 030411004010 | 电源支线 | 1.名称:电源支线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 511.22 | 3.44 |  | 1758.6
10 | 030411004011 | 广播线/总回路线 | 1.名称:广播线/总回路线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RYJS 4.规格:2×2.5 |  | m | 2031.48 | 6.56 |  | 13326.51
11 | 030411004013 | 电话线 | 1.名称:电话线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RYJSP 4.规格:2×1.0 |  | m | 1678.12 | 5.69 |  | 9548.5
12 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZBN-KVV 3.规格:7×1.5 4.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 459.8 | 29.95 |  | 13771.01
13 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 778.14 | 17.75 |  | 13811.99
14 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.内容:消防报警系统调试 2.点数:500点以下 |  | 系统 | 1 | 12959.8 |  | 12959.8
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 93414.28
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-火灾自动报警 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
15 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
16 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计 | [8 empty] | 93414.28

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-火灾自动报警 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 8971.04
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 8971.04
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：A6教学楼-火灾自动报警 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 2507.98
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 2507.98 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-火灾自动报警 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 104893.3 | 9 |  | 9440.4
合 计 | [6 empty] | 9440.4
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：A6教学楼-火灾自动报警 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 12.0223 | 3.81 |  | 45.8
2 | 醇酸清漆 | kg | 2.5679 | 13.99 |  | 35.92
3 | 溶剂油 | kg | 1.8675 | 3.94 |  | 7.36
4 | 焊接钢管 SC20 | m | 801.4842 | 7.4 |  | 5930.98
5 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 128.2375 | 1.97 |  | 252.63
6 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 135.3497 | 1.88 |  | 254.46
7 | 镀锌地线夹20 | 套 | 496.9202 | 0.36 |  | 178.89
8 | 白布 | kg | 1.3794 | 2.75 |  | 3.79
9 | 控制电缆 WDZBN-KVV-7×1.5 | m | 466.697 | 22.09 |  | 10309.34
10 | 电话线 WDZBN-RYJSP-2×1.0 | m | 1812.665 | 4.04 |  | 7323.17
11 | 广播线/总回路线 WDZBN-RYJS-2×2.5 | m | 2193.9984 | 4.81 |  | 10553.13
12 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 562.342 | 1.92 |  | 1079.7
13 | 棉纱 | kg | 17.3575 | 11.47 |  | 199.09
14 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-4 | m | 2942.3736 | 3.05 |  | 8974.24
15 | 801胶 | kg | 0.69 | 6.15 |  | 4.24
16 | 智能烟感探测器 | 个(对) | 69 | 60 |  | 4140
17 | 消火栓按钮 | 个 | 12 | 61 |  | 732
18 | 消防电话分机 | 部 | 1 | 215.04 |  | 215.04
19 | 冲击钻头φ8 | 个 | 1.27 | 3.42 |  | 4.34
20 | 声光报警器 | 个 | 12 | 109 |  | 1308
21 | 隔离模块 | 台 | 6 | 55 |  | 330
22 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 3 | 0.43 |  | 1.29
23 | 单输入单输出模块 | 个 | 9 | 71 |  | 639
24 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 12 | 109 |  | 1308
25 | 机上人工 | 工日 | 0.138 | 227.7 |  | 31.42
26 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 14.0699 | 3.9 |  | 54.87
27 | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 107.5932 | 2.3 |  | 247.46
28 | 检修费 | 元 | 3.0571 | 1 |  | 3.06
29 | 柴油(机械用)0# | kg | 1.3078 | 8.79 |  | 11.5
30 | 汽油(机械用) | kg | 1.1721 | 10.34 |  | 12.12
31 | 人工费 | 元 | 24606.4368 | 0.99 |  | 24360.37
32 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 7.4312 | 5.3 |  | 39.39
33 | 镀锌钢板2.5 | m2 | 0.69 | 91.28 |  | 62.98
34 | 白布宽900 | m | 3.57 | 4.94 |  | 17.64
单位工程人材机汇总表
工程名称：A6教学楼-火灾自动报警 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 7.68 | 3.4 |  | 26.11
36 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 1.2 | 0.75 |  | 0.9
37 | 木螺钉M6×30 | 十套 | 0.2 | 0.26 |  | 0.05
38 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 29.37 | 0.68 |  | 19.97
39 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.96 | 1.25 |  | 1.2
40 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 31.85 | 0.6 |  | 19.11
41 | 焊锡膏 | kg | 2.2844 | 47.01 |  | 107.39
42 | 锡基钎料 | kg | 12.0913 | 52.47 |  | 634.43
43 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 3.27 | 2.76 |  | 9.03
44 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.48 | 0.55 |  | 0.26
45 | 钢锯条 | 条 | 27.9422 | 0.43 |  | 12.02
46 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 1.89 | 12.31 |  | 23.27
47 | 厚漆 | kg | 5.5248 | 10.26 |  | 56.68
48 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 5.46 | 8.1 |  | 44.23
49 | 汽油综合 | kg | 46.6355 | 10.34 |  | 482.21
50 | 酒精 | kg | 0.56 | 7.34 |  | 4.11
51 | 塑料异型管D5 | m | 9.42 | 3.07 |  | 28.92
52 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 65.5525 | 2.4 |  | 157.33
53 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 15.27 | 0.5 |  | 7.64
54 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 17.868 | 3.65 |  | 65.22
55 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 120.2226 | 0.06 |  | 7.21
56 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.32 | 133.33 |  | 42.67
57 | 电池 | 节 | 96 | 1.03 |  | 98.88
58 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 12 | 0.68 |  | 8.16
59 | 折旧费 | 元 | 323.3687 | 1 |  | 323.37
60 | 电(机械用) | kW·h | 90.0472 | 0.8 |  | 72.04
61 | 维护费 | 元 | 105.1799 | 1 |  | 105.18
62 | 校验费 | 元 | 160.1402 | 1 |  | 160.14
63 | 其他材料费 | 元 | 137.6753 | 1 |  | 137.68
| 合计 |  |  |  |  | 81326.63