## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：A7教学楼-抗震支架工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 176608.85
1.1 | A7 给排水工程 | 135103.85
1.2 | A7 电气工程 | 18782.7
1.3 | A7 智能化工程 | 9949.8
1.4 | A7 空调通风工程 | 12772.5
2 | 措施合计 | 18244.87
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 18244.87
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 5100.61 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 5100.61
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 199954.33
5 | 增值税销项税额 | 17995.89 |  |  | －
6 | 总造价 | 217950.22
工程造价合计 |  | 217,950.22 |  |  | 0

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | A7 给排水工程 | [6 empty] | 135103.85
|  | 给排水 | [6 empty] | 52105.05
1 | 031002001011 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN65-T |  | 套 | 8 | 268.35 |  | 2146.8
2 | 031002001012 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管双向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN65-TL |  | 套 | 7 | 331.35 |  | 2319.45
3 | 031002001015 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN100-T |  | 套 | 49 | 272.85 |  | 13369.65
4 | 031002001016 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管双向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN100-TL |  | 套 | 43 | 341.85 |  | 14699.55
5 | 031002001017 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN100×2-T |  | 套 | 2 | 335.85 |  | 671.7
6 | 031002001018 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管双向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN100×2-TL |  | 套 | 1 | 455.35 |  | 455.35
7 | 031002001019 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN150-T |  | 套 | 26 | 279.85 |  | 7276.1
8 | 031002001020 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管双向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN150-TL |  | 套 | 14 | 345.35 |  | 4834.9
9 | 031002001021 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN150×4-T |  | 套 | 2 | 397.35 |  | 794.7
10 | 031002001022 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN150×2-T |  | 套 | 2 | 337.85 |  | 675.7
11 | 031002001023 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管双向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN150×4-TL |  | 套 | 2 | 516.85 |  | 1033.7
本页小计 | [8 empty] | 48277.6
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
12 | 031002001024 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN150×4+DN100-T |  | 套 | 2 | 466.85 |  | 933.7
13 | 031002001025 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管双向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN150×4+DN100-TL |  | 套 | 1 | 591.35 |  | 591.35
14 | 031002001026 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN150×4+DN100×2-T |  | 套 | 3 | 544.35 |  | 1633.05
15 | 031002001027 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管双向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN150×4+DN100×2-TL |  | 套 | 1 | 669.35 |  | 669.35
|  | 消防水 | [6 empty] | 82998.8
16 | 031002001028 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN65-T |  | 套 | 115 | 268.35 |  | 30860.25
17 | 031002001029 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管双向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN65-TL |  | 套 | 78 | 331.35 |  | 25845.3
18 | 031002001032 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN100-T |  | 套 | 24 | 272.85 |  | 6548.4
19 | 031002001033 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管双向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN100-TL |  | 套 | 22 | 341.85 |  | 7520.7
20 | 031002001036 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN150-T |  | 套 | 19 | 279.85 |  | 5317.15
21 | 031002001037 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管双向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN150-TL |  | 套 | 20 | 345.35 |  | 6907
|  | A7 电气工程 | [6 empty] | 18782.7
22 | 031002001045 | 桥架侧向抗震支架 KZQ-300-T | 1.名称、类别:桥架侧向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-300-T |  | 套 | 10 | 299.85 |  | 2998.5
23 | 031002001046 | 桥架侧向抗震支架 KZQ-400-T | 1.名称、类别:桥架侧向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-400-T |  | 套 | 16 | 302.35 |  | 4837.6
本页小计 | [8 empty] | 94662.35
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
24 | 031002001047 | 桥架双向抗震支架 KZQ-300-TL | 1.名称、类别:桥架双向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-300-TL |  | 套 | 9 | 410.85 |  | 3697.65
25 | 031002001048 | 桥架双向抗震支架 KZQ-400-TL | 1.名称、类别:桥架双向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-400-TL |  | 套 | 8 | 413.35 |  | 3306.8
26 | 031002001049 | 桥架侧向抗震支架 KZQ-400+300-T | 1.名称、类别:桥架侧向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-400+300-T |  | 套 | 1 | 385.35 |  | 385.35
27 | 031002001050 | 桥架侧向抗震支架 KZQ-600+300-T | 1.名称、类别:桥架侧向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-600+300-T |  | 套 | 4 | 389.35 |  | 1557.4
28 | 031002001051 | 桥架双向抗震支架 KZQ-600+300-TL | 1.名称、类别:桥架双向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-600+300-TL |  | 套 | 4 | 499.85 |  | 1999.4
|  | A7 智能化工程 | [6 empty] | 9949.8
29 | 031002001066 | 桥架侧向抗震支架 KZQ-300-T | 1.名称、类别:桥架侧向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-300-T |  | 套 | 14 | 299.85 |  | 4197.9
30 | 031002001067 | 桥架双向抗震支架 KZQ-300-TL | 1.名称、类别:桥架双向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-300-TL |  | 套 | 14 | 410.85 |  | 5751.9
|  | A7 空调通风工程 | [6 empty] | 12772.5
31 | 031002001054 | 风管抗震支架 | 1.名称、类别:风管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZF-1000×400-T |  | 套 | 2 | 360.85 |  | 721.7
32 | 031002001055 | 风管抗震支架 | 1.名称、类别:风管双向抗震支架 2.规格、型号:KZF-1000×400-TL |  | 套 | 2 | 465.85 |  | 931.7
33 | 031002001056 | 风管抗震支架 | 1.名称、类别:风管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZF-1000×500-T |  | 套 | 2 | 360.85 |  | 721.7
34 | 031002001057 | 风管抗震支架 | 1.名称、类别:风管双向抗震支架 2.规格、型号:KZF-1000×500-TL |  | 套 | 2 | 465.85 |  | 931.7
本页小计 | [8 empty] | 24203.2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
35 | 031002001058 | 风管抗震支架 | 1.名称、类别:风管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZF-1000×800-T |  | 套 | 2 | 360.85 |  | 721.7
36 | 031002001059 | 风管抗震支架 | 1.名称、类别:风管双向抗震支架 2.规格、型号:KZF-1000×800-TL |  | 套 | 2 | 465.85 |  | 931.7
37 | 031002001060 | 风管抗震支架 | 1.名称、类别:风管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZF-1250×630-T |  | 套 | 7 | 375.85 |  | 2630.95
38 | 031002001061 | 风管抗震支架 | 1.名称、类别:风管双向抗震支架 2.规格、型号:KZF-1250×630-TL |  | 套 | 5 | 478.35 |  | 2391.75
39 | 031002001062 | 风管抗震支架 | 1.名称、类别:风管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZF-1600×400-T |  | 套 | 2 | 390.35 |  | 780.7
40 | 031002001063 | 风管抗震支架 | 1.名称、类别:风管双向抗震支架 2.规格、型号:KZF-1600×400-TL |  | 套 | 2 | 495.85 |  | 991.7
41 | 031002001064 | 风管抗震支架 | 1.名称、类别:风管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZF-2200×1000-T |  | 套 | 1 | 455.35 |  | 455.35
42 | 031002001065 | 风管抗震支架 | 1.名称、类别:风管双向抗震支架 2.规格、型号:KZF-2200×1000-TL |  | 套 | 1 | 561.85 |  | 561.85
措施项目
43 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
44 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 9465.7
合 计 | [8 empty] | 176608.85

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 18244.87
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 18244.87
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：A7教学楼-抗震支架工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 5100.61
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 5100.61 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-抗震支架工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 199954.33 | 9 |  | 17995.89
合 计 | [6 empty] | 17995.89
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-抗震支架工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 7.2 | 8.12 |  | 58.46
2 | 风管侧向抗震支架 KZF-1250×630-T | 套 | 7 | 229.5 |  | 1606.5
3 | 风管双向抗震支架 KZF-1250×630-TL | 套 | 5 | 332 |  | 1660
4 | 风管侧向抗震支架 KZF-1600×400-T | 套 | 2 | 244 |  | 488
5 | 风管双向抗震支架 KZF-1600×400-TL | 套 | 2 | 349.5 |  | 699
6 | 风管侧向抗震支架 KZF-2200×1000-T | 套 | 1 | 309 |  | 309
7 | 风管双向抗震支架 KZF-2200×1000-TL | 套 | 1 | 415.5 |  | 415.5
8 | 风管侧向抗震支架 KZF-1000×400-T | 套 | 2 | 214.5 |  | 429
9 | 风管双向抗震支架 KZF-1000×400-TL | 套 | 2 | 319.5 |  | 639
10 | 风管侧向抗震支架 KZF-1000×500-T | 套 | 2 | 214.5 |  | 429
11 | 风管双向抗震支架 KZF-1000×500-TL | 套 | 2 | 319.5 |  | 639
12 | 风管侧向抗震支架 KZF-1000×800-T | 套 | 2 | 214.5 |  | 429
13 | 水管侧向抗震支架 KZS-DN65-T | 套 | 123 | 122 |  | 15006
14 | 水管双向抗震支架 KZS-DN65-TL | 套 | 85 | 185 |  | 15725
15 | 水管侧向抗震支架 KZS-DN100-T | 套 | 73 | 126.5 |  | 9234.5
16 | 水管双向抗震支架 KZS-DN100-TL | 套 | 65 | 195.5 |  | 12707.5
17 | 水管双向抗震支架 KZS-DN100×2-TL | 套 | 1 | 309 |  | 309
18 | 水管侧向抗震支架 KZS-DN100×2-T | 套 | 2 | 189.5 |  | 379
19 | 水管侧向抗震支架 KZS-DN150-T | 套 | 45 | 133.5 |  | 6007.5
20 | 水管双向抗震支架 KZS-DN150-TL | 套 | 34 | 199 |  | 6766
21 | 水管侧向抗震支架 KZS-DN150×4-T | 套 | 2 | 251 |  | 502
22 | 水管双向抗震支架 KZS-DN150×4-TL | 套 | 2 | 370.5 |  | 741
23 | 水管侧向抗震支架 KZS-DN150×2-T | 套 | 2 | 191.5 |  | 383
24 | 水管双向抗震支架 KZS-DN150×4+DN100-TL | 套 | 1 | 445 |  | 445
25 | 水管侧向抗震支架 KZS-DN150×4+DN100-T | 套 | 2 | 320.5 |  | 641
26 | 水管侧向抗震支架 KZS-DN150×4+DN100×2-T | 套 | 3 | 398 |  | 1194
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-抗震支架工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
27 | 水管双向抗震支架 KZS-DN150×4+DN100×2-TL | 套 | 1 | 523 |  | 523
28 | 桥架侧向抗震支架 KZQ-400-T | 套 | 16 | 156 |  | 2496
29 | 桥架侧向抗震支架 KZQ-300-T | 套 | 24 | 153.5 |  | 3684
30 | 桥架双向抗震支架 KZQ-300-TL | 套 | 23 | 264.5 |  | 6083.5
31 | 高强膨胀螺栓M12 | 十套 | 165.851 | 23.8 |  | 3947.25
32 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 125.04 | 8.12 |  | 1015.32
33 | 人工费 | 元 | 51518.5 | 0.99 |  | 51003.32
34 | 其他材料费 | 元 | 275.5 | 1 |  | 275.5
35 | 桥架双向抗震支架 KZQ-400-TL | 套 | 8 | 267 |  | 2136
36 | 桥架侧向抗震支架 KZQ-400+300-T | 套 | 1 | 239 |  | 239
37 | 桥架侧向抗震支架 KZQ-600+300-T | 套 | 4 | 243 |  | 972
38 | 桥架双向抗震支架 KZQ-600+300-TL | 套 | 4 | 353.5 |  | 1414
39 | 风管双向抗震支架 KZF-1000×800-TL | 套 | 2 | 319.5 |  | 639
| 合计 |  |  |  |  | 152269.85