## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 4649667.36
1.1 | 动力及照明工程 | 4204125.33
1.2 | 集中电源集中控制型疏散照明系统 | 175195.77
1.3 | 电气火灾监控系统 | 21595.67
1.4 | 电力监控系统 | 40198.79
1.5 | 消防设备电源监控系统 | 19635.08
1.6 | 智能照明控制系统 | 25393.55
1.7 | 防雷接地系统 | 163523.17
2 | 措施合计 | 327629.17
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 275466.91
2.2 | 其他措施费 | 52162.26
3 | 其他项目 | 77010.6 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 77010.6
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 5054307.13
5 | 增值税销项税额 | 454887.64 |  |  | －
6 | 总造价 | 5509194.77
工程造价合计 |  | 5,509,194.77 |  |  | 0

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 动力及照明工程 | [6 empty] | 4204125.33
1 | 030404017001 | 照明楼层配电箱 A7-1AL | 1.名称:照明楼层配电箱 2.箱体编号:A7-1AL 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 3797.78 |  | 3797.78
2 | 030404017002 | 照明楼层配电箱 A7-2AL | 1.名称:照明楼层配电箱 2.箱体编号:A7-2AL 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 4029.64 |  | 4029.64
3 | 030404017003 | 照明楼层配电箱 A7-3AL | 1.名称:照明楼层配电箱 2.箱体编号:A7-3AL 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 4272.11 |  | 4272.11
4 | 030404017004 | 照明楼层配电箱 A7-4AL | 1.名称:照明楼层配电箱 2.箱体编号:A7-4AL 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 4085.39 |  | 4085.39
5 | 030404017005 | 照明楼层配电箱 A7-5AL | 1.名称:照明楼层配电箱 2.箱体编号:A7-5AL 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 4272.11 |  | 4272.11
6 | 030404017006 | 照明楼层配电箱 A7-6AL | 1.名称:照明楼层配电箱 2.箱体编号:A7-6AL 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 3832.29 |  | 3832.29
7 | 030404017007 | 照明楼层配电箱 A7-7AL | 1.名称:照明楼层配电箱 2.箱体编号:A7-7AL 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 3785.39 |  | 3785.39
本页小计 | [8 empty] | 28074.71
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
8 | 030404017008 | 照明楼层配电箱 A7-8AL | 1.名称:照明楼层配电箱 2.箱体编号:A7-8AL 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 3891.58 |  | 3891.58
9 | 030404017009 | 照明楼层配电箱 A7-9AL | 1.名称:照明楼层配电箱 2.箱体编号:A7-9AL 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 4004.86 |  | 4004.86
10 | 030404017010 | 配电箱(15kW) | 1.名称:配电箱(15kW) 2.箱体编号:A7-1AL1、A7-1AL7、A7-6AL1 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 3.00 | 1995.97 |  | 5987.91
11 | 030404017011 | 配电箱(5kW) | 1.名称:配电箱(5kW) 2.箱体编号:A7-1AL2~3、 A7-7AL14~15、A7-8AL14~15 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 6.00 | 2332.96 |  | 13997.76
12 | 030404017012 | 配电箱(15kW) | 1.名称:配电箱(15kW) 2.箱体编号:A7-1AL4、A7-1AL9、A7-2AL11、A7-3AL18、 A7-4AL2~4、A7-6AL5、A7-8AL5、 A7-9AL2~5、A7-9AL7~10 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 17.00 | 2392.39 |  | 40670.63
本页小计 | [8 empty] | 68552.74
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
13 | 030404017013 | 配电箱(10kW) | 1.名称:配电箱(10kW) 2.箱体编号:7-1AL5~6、A7-1AL8、A7-1AL12、A7-3AL1~2 A7-3AL4~5、A7-3AL8~9、A7-3AL11~12、 A7-3AL15、A7-3AL19~20、A7-4AL5、A7-4AL8、 A7-4AL11、A7-5AL3~4、A7-5AL8~10、A7-6AL2~4 A7-6AL6~11、A7-7AL1~13、A7-8AL1~4、 A7-8AL6~13 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 57.00 | 1862.07 |  | 106137.99
14 | 030404017014 | 配电箱(30kW) | 1.名称:配电箱(30kW) 2.箱体编号:A7-1AL10 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 1.00 | 2660.17 |  | 2660.17
15 | 030404017015 | 配电箱(6kW) | 1.名称:配电箱(6kW) 2.箱体编号:A7-1AL11、A7-2AL9、A7-3AL3、A7-3AL6~7、 A7-3AL13~14、A7-4AL9~10 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 9.00 | 2311.9 |  | 20807.1
16 | 030404017016 | 配电箱(3kW) | 1.名称:配电箱(3kW) 2.箱体编号:A7-1AL13、A7-2AL10、A7-3AL22、A7-4AL14、 A7-5AL12、A7-6AL15、A7-7AL16、A7-8AL16、 A7-9AL12 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 9.00 | 1888.41 |  | 16995.69
17 | 030404017017 | 配电箱(10kW) | 1.名称:配电箱(10kW) 2.箱体编号:A7-6AL13 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 1.00 | 2718.85 |  | 2718.85
本页小计 | [8 empty] | 149319.8
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
18 | 030404017018 | 配电箱(15kW) | 1.名称:配电箱(15kW) 2.箱体编号:A7-5AL7 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 1.00 | 2419.47 |  | 2419.47
19 | 030404017019 | 末端配电箱(35kW) | 1.名称:末端配电箱(35kW) 2.箱体编号:A7-2AL1、A7-2AL4 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 2.00 | 2768.09 |  | 5536.18
20 | 030404017020 | 末端配电箱(60kW) | 1.名称:末端配电箱(60kW) 2.箱体编号:A7-2AL3 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 1.00 | 2883.14 |  | 2883.14
21 | 030404017021 | 末端配电箱(45kW) | 1.名称:末端配电箱(45kW) 2.箱体编号:A7-2AL2、A7-2AL5~7 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 4.00 | 2676.06 |  | 10704.24
22 | 030404017022 | 末端配电箱(60kW) | 1.名称:末端配电箱(60kW) 2.箱体编号:A7-2AL8 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 1.00 | 3031.81 |  | 3031.81
23 | 030404017023 | 配电箱(20kW) | 1.名称:配电箱(20kW) 2.箱体编号:A7-6AL12 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 1.00 | 2437.52 |  | 2437.52
24 | 030404017024 | 配电箱(18kW) | 1.名称:配电箱(18kW) 2.箱体编号:A7-2AL12、A7-3AL17、A7-4AL6、A7-5AL6 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 4.00 | 2590.97 |  | 10363.88
本页小计 | [8 empty] | 37376.24
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
25 | 030404017025 | 配电箱(15kW) | 1.名称:配电箱(15kW) 2.箱体编号:A7-2AL13、A7-3AL10、A7-3AL16、A7-3AL21、 A7-4AL1、A7-4AL7、A7-4AL12~13、A7-5AL1~2、 A7-5AL5、A7-5AL11、A7-9AL1、A7-9AL6、 A7-9AL11 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 15.00 | 2446.54 |  | 36698.1
26 | 030404017026 | 配电箱(10kW) | 1.名称:配电箱(10kW) 2.箱体编号:A7-6AL14 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 1.00 | 2602.25 |  | 2602.25
27 | 030404017027 | 试验动力楼层配电箱 A7-1AP | 1.名称:试验动力楼层配电箱 2.箱体编号:A7-1AP 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 1346.45 |  | 1346.45
28 | 030404017028 | 试验动力楼层配电箱 A7-2AP | 1.名称:试验动力楼层配电箱 2.箱体编号:A7-2AP 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 1849.11 |  | 1849.11
29 | 030404017029 | 试验动力楼层配电箱 A7-3AP | 1.名称:试验动力楼层配电箱 2.箱体编号:A7-3AP 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 1849.11 |  | 1849.11
30 | 030404017030 | 试验动力楼层配电箱 A7-4AP | 1.名称:试验动力楼层配电箱 2.箱体编号:A7-4AP 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 1954.42 |  | 1954.42
本页小计 | [8 empty] | 46299.44
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
31 | 030404017031 | 试验动力楼层配电箱 A7-5AP | 1.名称:试验动力楼层配电箱 2.箱体编号:A7-5AP 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 1448.22 |  | 1448.22
32 | 030404017032 | 试验动力楼层配电箱 A7-6AP | 1.名称:试验动力楼层配电箱 2.箱体编号:A7-6AP 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 1462.38 |  | 1462.38
33 | 030404017033 | 试验动力楼层配电箱 A7-7AP | 1.名称:试验动力楼层配电箱 2.箱体编号:A7-7AP 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 1462.38 |  | 1462.38
34 | 030404017034 | 试验动力楼层配电箱 A7-8AP | 1.名称:试验动力楼层配电箱 2.箱体编号:A7-8AP 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 1462.38 |  | 1462.38
35 | 030404017035 | 试验动力楼层配电箱 A7-9AP | 1.名称:试验动力楼层配电箱 2.箱体编号:A7-9AP 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 1462.38 |  | 1462.38
36 | 030404017036 | 试验动力末端配电箱 (10kW)类型 | 1.名称:试验动力末端配电箱 (10kW)类型 2.箱内元器件:详见配电箱系统图 3.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 94.00 | 1146.85 |  | 107803.9
37 | 030404017037 | 试验动力末端配电箱 (15kW)类型 | 1.名称:试验动力末端配电箱 (15kW)类型 2.箱内元器件:详见配电箱系统图 3.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 10.00 | 1154.82 |  | 11548.2
本页小计 | [8 empty] | 126649.84
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
38 | 030404017038 | 试验动力末端配电箱 (20kW)类型 | 1.名称:试验动力末端配电箱 (20kW)类型 2.箱内元器件:详见配电箱系统图 3.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 3.00 | 1162.78 |  | 3488.34
39 | 030404017039 | 试验动力末端配电箱 (25kW)类型 | 1.名称:试验动力末端配电箱 (25kW)类型 2.箱内元器件:详见配电箱系统图 3.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 1.00 | 1184.02 |  | 1184.02
40 | 030404017040 | 试验动力末端配电箱 (30kW)类型 | 1.名称:试验动力末端配电箱 (30kW)类型 2.箱内元器件:详见配电箱系统图 3.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 2.00 | 1252.16 |  | 2504.32
41 | 030404017041 | 公共照明配电箱 A7-1ALg | 1.名称:公共照明配电箱 2.箱体编号:A7-1ALg 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 6306.63 |  | 6306.63
42 | 030404017042 | 公共照明配电箱 A7-2～3ALg | 1.名称:公共照明配电箱 2.箱体编号:A7-2～3ALg 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 2.00 | 5979.19 |  | 11958.38
43 | 030404017043 | 公共照明配电箱 A7-4～9ALg | 1.名称:公共照明配电箱 2.箱体编号:A7-4～9ALg 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 6.00 | 6153.53 |  | 36921.18
44 | 030404017044 | 应急照明楼层配电箱 | 1.名称:应急照明楼层配电箱 2.箱体编号:A7-1～9ALE 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 9.00 | 3459.72 |  | 31137.48
本页小计 | [8 empty] | 93500.35
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
45 | 030404017045 | 屋顶消防风机总箱 | 1.名称:屋顶消防风机总箱 2.箱体编号:A7-10APE、A7-10APE* 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 2.00 | 3885.39 |  | 7770.78
46 | 030404017046 | 消防风机配电箱 A7-10APE1 | 1.名称:消防风机配电箱 2.箱体编号:A7-10APE1 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 4619.9 |  | 4619.9
47 | 030404017047 | 消防风机配电箱 A7-10APE2 | 1.名称:消防风机配电箱 2.箱体编号:A7-10APE2 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 3244.68 |  | 3244.68
48 | 030404017048 | 消防风机配电箱 A7-10APE3 | 1.名称:消防风机配电箱 2.箱体编号:A7-10APE3 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 4175.65 |  | 4175.65
49 | 030404017049 | 消防风机配电箱 A7-10APE4 | 1.名称:消防风机配电箱 2.箱体编号:A7-10APE4 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 3624.33 |  | 3624.33
50 | 030404017050 | 消防电梯配电箱 9DTxf | 1.名称:消防电梯配电箱 2.箱体编号:9DTxf 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 5510.17 |  | 5510.17
51 | 030404017051 | 普通电梯配电箱 9DT | 1.名称:普通电梯配电箱 2.箱体编号:9DT 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 5510.17 |  | 5510.17
本页小计 | [8 empty] | 34455.68
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
52 | 030404017052 | 网络机房配电箱 WLAPE | 1.名称:网络机房配电箱 2.箱体编号:WLAPE 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 5485.39 |  | 5485.39
53 | 030404017053 | 变电所配电箱 A7-DYALE | 1.名称:变电所配电箱 2.箱体编号:A7-DYALE 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 3684.59 |  | 3684.59
54 | 030404017054 | 消防控制室配电箱 AFAPE | 1.名称:消防控制室配电箱 2.箱体编号:AFAPE 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 5872.11 |  | 5872.11
55 | 030404017055 | 消防控制室配电箱 XFAPE | 1.名称:消防控制室配电箱 2.箱体编号:XFAPE 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.安装方式:挂墙明装 5.含电气火灾监控探测器 |  | 台 | 1.00 | 6745.57 |  | 6745.57
56 | 030404017056 | 实验室排风机配电箱 AK | 1.名称:实验室排风机配电箱 2.箱体编号:AK 3.箱内元器件:详见配电箱系统图 4.防火等级:室外防水型(IP65) 5.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 5.00 | 2584.5 |  | 12922.5
57 | 030404017057 | 配电箱 | 1.名称:3P空调接线箱 2.箱内元器件:详见配电箱系统图 3.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 294.00 | 284.76 |  | 83719.44
58 | 030404017058 | 配电箱 | 1.名称:6kW开水器接线箱 2.箱内元器件:详见配电箱系统图 3.安装方式:嵌墙暗装 |  | 台 | 28.00 | 344.93 |  | 9658.04
59 | 030404017059 | T接箱 | 1.名称:T接箱 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 44.00 | 548.7 |  | 24142.8
本页小计 | [8 empty] | 152230.44
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
60 | 030408001001 | 电力电缆 WDZB-YJY-4×240+1×120 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×240+1×120 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 374.52 | 829.2 |  | 310551.98
61 | 030408001002 | 电力电缆 WDZB-YJY-4×185+1×95 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×185+1×95 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 785.22 | 636.56 |  | 499839.64
62 | 030408001003 | 电力电缆 WDZB-YJY-4×150+1×95 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×150+1×95 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 47.42 | 529.92 |  | 25128.81
63 | 030408001004 | 电力电缆 WDZB-YJY-4×150+1×70 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×150+1×70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 9.56 | 505.83 |  | 4835.73
64 | 030408001005 | 电力电缆 WDZB-YJY-4×120+1×70 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×120+1×70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 99.50 | 421.99 |  | 41988.01
65 | 030408001006 | 电力电缆 WDZB-YJY-4×95+1×50 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×95+1×50 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 93.61 | 336.45 |  | 31495.08
本页小计 | [8 empty] | 913839.25
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
66 | 030408001007 | 电力电缆 WDZB-YJY-4×70+1×35 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×70+1×35 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 498.96 | 242.79 |  | 121142.5
67 | 030408001008 | 电力电缆 WDZB-YJY-4×50+1×25 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×50+1×25 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 79.53 | 176.11 |  | 14006.03
68 | 030408001009 | 电力电缆 WDZB-YJY-4×35+1×16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×35+1×16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 128.47 | 127.46 |  | 16374.79
69 | 030408001010 | 电力电缆 WDZB-YJY-4×25+1×16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×25+1×16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 88.14 | 98.43 |  | 8675.62
70 | 030408001011 | 矿物绝缘电缆 BTLY-5×16 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTLY 3.规格:5×16 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 105.72 | 89.31 |  | 9441.85
71 | 030408001012 | 矿物绝缘电缆 BTLY-4×25+1×16 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTLY 3.规格:4×25+1×16 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 209.55 | 113.41 |  | 23765.07
72 | 030408001013 | 矿物绝缘电缆 BTLY-4×50+1×25 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTLY 3.规格:4×50+1×25 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 176.76 | 195.06 |  | 34478.81
本页小计 | [8 empty] | 227884.67
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
73 | 030408001014 | 矿物绝缘电缆 BTLY-4×120+1×70 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTLY 3.规格:4×120+1×70 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 199.64 | 432.35 |  | 86314.35
74 | 030408001015 | 电力电缆 WDZB-YJY-5×16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 2310.06 | 76.2 |  | 176026.57
75 | 030408001016 | 电力电缆 WDZB-YJY-5×10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 12.70 | 47.59 |  | 604.39
76 | 030408001017 | 电力电缆 WDZBN-YJY-5×16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:5×16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 9.38 | 109 |  | 1022.42
77 | 030408001018 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4×16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:4×16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 83.63 | 88.27 |  | 7382.02
78 | 030408001019 | 电力电缆 WDZB-YJY-5×6 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 6033.27 | 28.65 |  | 172853.19
本页小计 | [8 empty] | 444202.94
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
79 | 030408001020 | 电力电缆 WDZBN-YJY-5×4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:5×4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 154.94 | 30.14 |  | 4669.89
80 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5×4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 125.60 | 21.25 |  | 2669
81 | 030408001031 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4×10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:4×10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 9.87 | 51.99 |  | 513.14
82 | 030408001032 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4×4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:4×4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 10.07 | 24.21 |  | 243.79
83 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4×2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 84.27 | 12.08 |  | 1017.98
84 | 030408001023 | 电力电缆 WDZBN-YJY-5×6 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:5×6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 96.53 | 41.38 |  | 3994.41
本页小计 | [8 empty] | 13108.21
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
85 | 030408001024 | 电力电缆 WDZB-YJY-3×16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:3×16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 359.28 | 48.27 |  | 17342.45
86 | 030408001025 | 电力电缆 WDZB-YJY-3×10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:3×10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 254.93 | 30.06 |  | 7663.2
87 | 030408001026 | 电力电缆 WDZB-YJY-3×6 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:3×6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 251.52 | 18.16 |  | 4567.6
88 | 030408001027 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4×25+1×16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:4×25+1×16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 8.56 | 142.14 |  | 1216.72
89 | 030408001030 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4×35+1×16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:4×35+1×16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 28.76 | 175.98 |  | 5061.18
90 | 030408001029 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4×50+1×25 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:4×50+1×25 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 14.20 | 242.58 |  | 3444.64
本页小计 | [8 empty] | 39295.79
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
91 | 030408001028 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4×50+1×35 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:4×50+1×35 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 8.48 | 251.21 |  | 2130.26
92 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 136.00 | 99.42 |  | 13521.12
93 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 16.00 | 155.57 |  | 2489.12
94 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 19.00 | 196.9 |  | 3741.1
95 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 8.00 | 254.65 |  | 2037.2
96 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 28.00 | 305.55 |  | 8555.4
97 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以下 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 7.00 | 385.44 |  | 2698.08
98 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆终端头 2、规格:BTLY-4×120+1×70 3、材质、类型:矿物绝缘 4、安装部位:户内 5、电压等级:1kV |  | 个 | 4.00 | 200.2 |  | 800.8
99 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆终端头 2、规格:BTLY-4×50+1×25 3、材质、类型:矿物绝缘 4、安装部位:户内 5、电压等级:1kV |  | 个 | 2.00 | 165.19 |  | 330.38
本页小计 | [8 empty] | 36303.46
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
100 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆终端头 2、规格:BTLY-4×25+1×16 3、材质、类型:矿物绝缘 4、安装部位:户内 5、电压等级:1kV |  | 个 | 2.00 | 127.23 |  | 254.46
101 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆终端头 2、规格:BTLY-BTLY-5×16 3、材质、类型:矿物绝缘 4、安装部位:户内 5、电压等级:1kV |  | 个 | 8.00 | 120.22 |  | 961.76
102 | 030411003001 | 消防桥架 CT100×100 | 1.名称:消防桥架（封闭式热镀锌桥架） 2.规格:CT100×100×1.5 3.类型:槽式 4.含防火漆 |  | m | 162.79 | 89.27 |  | 14532.26
103 | 030411003011 | 消防桥架 CT300×100 | 1.名称:消防桥架（封闭式热镀锌桥架） 2.规格:CT300×100×2.0 3.类型:槽式 4.含防火漆 |  | m | 42.00 | 195.87 |  | 8226.54
104 | 030411003002 | 消防桥架 CT300×150 | 1.名称:消防桥架（封闭式热镀锌桥架） 2.规格:CT300×150×2.0 3.类型:槽式 4.含防火漆 |  | m | 83.26 | 247.04 |  | 20568.55
105 | 030411003003 | 桥架 CT200×100 | 1.名称:热镀锌喷塑桥架 2.规格:CT200×100×1.5 3.类型:槽式 |  | m | 745.27 | 113.39 |  | 84506.17
106 | 030411003004 | 桥架 CT200×150 | 1.名称:热镀锌喷塑桥架 2.规格:CT200×150×1.5 3.类型:槽式 |  | m | 84.65 | 134.99 |  | 11426.9
107 | 030411003005 | 桥架 CT300×100 | 1.名称:热镀锌喷塑桥架 2.规格:CT300×100×2.0 3.类型:槽式 |  | m | 135.46 | 191.32 |  | 25916.21
108 | 030411003006 | 桥架 CT300×150 | 1.名称:热镀锌喷塑桥架 2.规格:CT300×150×2.0 3.类型:槽式 |  | m | 63.02 | 233.13 |  | 14691.85
109 | 030411003007 | 桥架 CT400×100 | 1.名称:热镀锌喷塑桥架 2.规格:CT400×100×2.0 3.类型:槽式 |  | m | 112.70 | 248.44 |  | 27999.19
110 | 030411003008 | 桥架 CT400×150 | 1.名称:热镀锌喷塑桥架 2.规格:CT400×150×2.0 3.类型:槽式 |  | m | 56.50 | 266.32 |  | 15047.08
本页小计 | [8 empty] | 224130.97
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
111 | 030411003009 | 桥架 CT800×150 | 1.名称:热镀锌喷塑桥架 2.规格:CT800×150×2.5 3.类型:槽式 |  | m | 10.01 | 556.9 |  | 5574.57
112 | 030411003010 | 桥架 CT800×200 | 1.名称:热镀锌喷塑桥架 2.规格:CT800×200×2.5 3.类型:槽式 |  | m | 75.41 | 571.97 |  | 43132.26
113 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架、金属线槽支架 2.材质:型钢 3.规格:综合 |  | kg | 1834.87 | 26.74 |  | 49064.42
114 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除锈 微锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各一遍 |  | kg | 1834.87 | 1.15 |  | 2110.1
115 | 030412001001 | LED吸顶灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:PAK-LED-D07-24S-8600 3.规格:24W 光通量1580 lm、显色指数≥80、色温3000K 4.类型:吸顶安装 |  | 套 | 28.00 | 89.77 |  | 2513.56
116 | 030412005001 | 壁灯 | 1.名称:壁灯(带蓄电池) 2.型号:PAK-YP-3A11W-864 3.规格:11W 光通量500lm、显色指数≥80、色温6400K 4.安装形式:壁挂式 |  | 套 | 21.00 | 90.11 |  | 1892.31
117 | 030412001003 | LED防潮壁灯（井道） | 1.名称:LED防潮壁灯 2.型号:PAK417515 3.规格:20W,4000K,IP65 4.类型:壁装 |  | 套 | 5 | 85.44 |  | 427.2
118 | 030412005002 | 单管LED灯 | 1.名称:单管LED灯 2.型号:PAK-A02-128-AD-K(带电子镇流器) 3.规格:T5 LED直管 1×14W,光通量1400 lm、显色指数≥80、色温6500K 4.安装形式:吊管安装 |  | 套 | 28.00 | 85.64 |  | 2397.92
本页小计 | [8 empty] | 107112.34
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
119 | 030412005003 | 壁装单管LED灯 | 1.名称:单管LED灯 2.型号:PAK-A02-128-AD-K(带电子镇流器) 3.规格:T5 LED直管 1×14W,光通量1400 lm、显色指数≥80、色温6500K 4.安装形式:壁装 |  | 套 | 84.00 | 56.33 |  | 4731.72
120 | 030412001002 | 防水防尘LED灯 | 1.名称:防水防尘LED灯 2.型号:PAK-LED-D35-24B-8400 3.规格:24W,IP54,光通量1920lm、显色指数≥80、色温6500K 4.类型:吸顶安装 |  | 套 | 12.00 | 113 |  | 1356
121 | 030412005004 | 带红外开关LED吸顶灯 | 1.名称:带红外开关LED吸顶灯 2.型号:PAK-LED-D07-12S-8400（带电子镇流器） 3.规格:12W,光通量800 lm、显色指数≥80、色温6400K 4.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 127.00 | 138.25 |  | 17557.75
122 | 030412005005 | 双管LED灯 | 1.名称:双管LED灯 2.型号:PAK-A02-228-AD-K（带电子镇流器） 3.规格:T5 LED直管 2×14W,光通量1400 lm、显色指数≥80、色温6500K 4.安装形式:吊管安装 |  | 套 | 1733.00 | 116.61 |  | 202085.13
123 | 030412005006 | 三管LED灯 | 1.名称:三管LED灯 2.型号:PAK-A02-328-AD-K（带电子镇流器） 3.规格:T5 LED直管 3×14W,光通量1400 lm、显色指数≥80、色温6500K 4.安装形式:吊管安装 |  | 套 | 15.00 | 144.77 |  | 2171.55
124 | 030412005007 | 嵌入式方形格栅LED灯盘 | 1.名称:嵌入式方形格栅LED灯盘 2.型号:PAK-LED-B07-311B-860 3.规格:33W、光通量2500lm、显色指数≥80、色温6000K 4.安装形式:嵌入吊顶安装 |  | 套 | 698.00 | 114.14 |  | 79669.72
本页小计 | [8 empty] | 307571.87
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
125 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:4 5.材质:铜芯 |  | m | 1513.32 | 4.48 |  | 6779.67
126 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 73528.50 | 3.44 |  | 252938.04
127 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 1366.03 | 3.77 |  | 5149.93
128 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:4 5.材质:铜芯 |  | m | 5332.19 | 4.99 |  | 26607.63
129 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:6 5.材质:铜芯 |  | m | 15663.92 | 6.07 |  | 95079.99
130 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RYJS 4.规格:2×1.5 |  | m | 21.58 | 4.54 |  | 97.97
131 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:4 5.材质:铜芯 |  | m | 1802.37 | 4.97 |  | 8957.78
132 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 4924.54 | 3.48 |  | 17137.4
133 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 76.78 | 3.8 |  | 291.76
本页小计 | [8 empty] | 413040.17
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
134 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:4 5.材质:铜芯 |  | m | 615.71 | 5.46 |  | 3361.78
135 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZBN-RYJS 4.规格:2×1.5 |  | m | 109.29 | 4.72 |  | 515.85
136 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 21689.09 | 13.28 |  | 288031.12
137 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 8299.08 | 18.37 |  | 152454.1
138 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 543.32 | 21.36 |  | 11605.32
139 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG40 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 273.75 | 29.51 |  | 8078.36
140 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 10.28 | 17.75 |  | 182.47
141 | 030411001006 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:金属软管 3、规格:φ20 4、配置形式:明配 |  | m | 1514.20 | 40.9 |  | 61930.78
142 | 030404034001 | 单极开关 | 1.名称:单极开关 2.规格:E2031/2A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 37.00 | 23.97 |  | 886.89
143 | 030404034007 | 单极开关（井道） | 1.名称:单极开关 2.规格:E2031/2A 3.安装方式:明装 |  | 个 | 2.00 | 24.37 |  | 48.74
本页小计 | [8 empty] | 527095.41
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
144 | 030404034002 | 双极开关 | 1.名称:双极开关 2.规格:E2032/2A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 121.00 | 31.05 |  | 3757.05
145 | 030404034003 | 三极开关 | 1.名称:三极开关 2.规格:E2033/2A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 85.00 | 37.49 |  | 3186.65
146 | 030404034004 | 四极开关 | 1.名称:四极开关 2.规格:E2034/2A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 41.00 | 54.94 |  | 2252.54
147 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:风扇 2.安装方式:吊装 3.含风扇调速开关 |  | 台 | 100.00 | 230.46 |  | 23046
148 | 030404035001 | 安全型二三极组合插座 | 1.名称:安全型二三极组合插座 2.规格:E3426/10US 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1700.00 | 28.72 |  | 48824
149 | 030404035005 | 安全型二三极组合插座（井道） | 1.名称:安全型二三极组合插座 2.规格:E3426/10US 3.安装方式:明装 |  | 个 | 1.00 | 28.88 |  | 28.88
150 | 030404035006 | 安全型地面二三极组合插座 | 1.名称:安全型二三极组合插座 2.规格:10A 3.安装方式:讲台地面暗装 |  | 个 | 794.00 | 97.77 |  | 77629.38
151 | 030404035002 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:E3426/16US 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 15.00 | 30.45 |  | 456.75
152 | 030404035003 | 烘手器插座 | 1.名称:烘手器插座 2.规格:E3426/16US 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 12.00 | 30.45 |  | 365.4
153 | 030404035004 | 投影插座 | 1.名称:投影插座 2.规格:E3426/10US 3.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 8.00 | 28.88 |  | 231.04
154 | 030404034006 | 带消防强启红外感应开关(暗装单联单控开关) | 1.名称:带消防强启红外感应开关(暗装单联单控开关) 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 9 | 32.44 |  | 291.96
155 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 2048.00 | 9.15 |  | 18739.2
156 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明装 |  | 个 | 698.00 | 13.15 |  | 9178.7
本页小计 | [8 empty] | 187987.55
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
157 | 030411006002 | 开关插座盒 | 1.名称:开关（插座）盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 2922.00 | 8.93 |  | 26093.46
|  | 集中电源集中控制型疏散照明系统 | [6 empty] | 175195.77
158 | 030404022001 | 应急照明控制器 | 1.名称:应急照明控制器 2.规格:自带EPS,连续供电时间不小于3h |  | 台 | 1 | 10030.27 |  | 10030.27
159 | 030404017060 | 应急照明配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.箱体编号:A7-1~2ALEk 3.参数:ESP（1kW）（≥90min） Pe=600W 输出DC36V 4.回路:8路 5.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 2.00 | 4265.11 |  | 8530.22
160 | 030404017061 | 应急照明配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.箱体编号:A7-3~9ALEk 3.参数:ESP（1kW）（≥90min） Pe=600W 输出DC36V 4.回路:6路 5.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 7.00 | 3269.54 |  | 22886.78
161 | 030412005008 | 消防应急出口标志灯-安全出口 | 1.名称:消防应急出口标志灯-安全出口 2.规格:2W DC36V,不带蓄电池,持续型 3.安装形式:墙壁式 |  | 套 | 17.00 | 164.87 |  | 2802.79
162 | 030412005013 | 消防应急出口标志灯-安全出口 | 1.名称:消防应急出口标志灯-安全出口 2.规格:2W DC36V,不带蓄电池,持续型 3.安装形式:吊装 |  | 套 | 5.00 | 172.45 |  | 862.25
163 | 030412005009 | 消防应急出口标志灯-疏散出口 | 1.名称:消防应急出口标志灯-疏散出口 2.规格:2W DC36V,不带蓄电池,持续型 3.安装形式:墙壁式 |  | 套 | 87.00 | 164.87 |  | 14343.69
本页小计 | [8 empty] | 85549.46
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
164 | 030412005010 | 消防应急多信息复合标志灯（双面） | 1.名称:消防应急多信息复合标志灯（双面） 2.规格:2W DC36V,不带蓄电池,持续型 3.安装形式:吊装 |  | 套 | 40.00 | 172.45 |  | 6898
165 | 030412005011 | 消防应急疏散指示灯 | 1.名称:消防应急疏散指示灯 2.规格:2W DC36V,不带蓄电池,持续型 3.安装形式:墙壁式 |  | 套 | 236.00 | 164.87 |  | 38909.32
166 | 030412005012 | 消防应急照明灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.规格:2×3W LED DC36V,不带蓄电池 3.安装形式:墙壁式 |  | 套 | 373.00 | 168.48 |  | 62843.04
167 | 030412004001 | 楼层显示灯 | 1.名称:楼层显示灯 2.规格:DC36V,不带蓄电池,持续型 3.安装形式:墙壁式 |  | 套 | 43.00 | 164.87 |  | 7089.41
|  | 电气火灾监控系统 | [6 empty] | 21595.67
168 | 030904009001 | 电气火灾监控主机 | 1.名称:电气火灾监控主机 2.型号:PMAC503S-B-256 3.安装方式:壁挂式 4.配有USB接口,可以把数据拷出,配有打印机,可以进行数据打印,自备后备电源,保证4小时连续供电,通讯接口板 |  | 台 | 1.00 | 18009.23 |  | 18009.23
169 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RVSP 4.规格:2×1.5 |  | m | 126.64 | 7.78 |  | 985.26
170 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZBN-RVSP 4.规格:2×1.5 |  | m | 123.64 | 7.87 |  | 973.05
171 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 122.60 | 13.28 |  | 1628.13
|  | 电力监控系统 | [6 empty] | 40198.79
本页小计 | [8 empty] | 137335.44
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
172 | 031101077001 | 电气火灾监控主机 | 1.名称:电气火灾监控主机 2.安装方式:壁挂式 3.监控主机：（I7-9700/16G/1T/集显/WIN10专业版）、监控显示器：22寸液晶显示器、数据库软件：MySQL、SmartPiEMS配电监控系统：SmartPiEMS配电监控系统软件、A4打印机：HP Laser 108a、UPS：1KVA/30分钟、音响：R101V；通讯机柜：600×600×1000mm，箱体为冷轧钢板；工业网络交换机：MIEN2208-4S-SC20-AD220 |  | 套 | 1.00 | 23739.32 |  | 23739.32
173 | 030503002001 | 八通道通讯管理机 | 1.名称:八通道通讯管理机 2.型号:PMAC3208 |  | 台 | 1 | 4736.88 |  | 4736.88
174 | 030503002002 | 四通道通讯管理机 | 1.名称:四通道通讯管理机 2.型号:PMAC3204 |  | 台 | 1 | 3250.15 |  | 3250.15
175 | 031101055001 | 单模光电转换器 | 1.名称:单模光电转换器 2.型号:MIEN1203-S-SC20-AD220 |  | 个 | 1 | 930.17 |  | 930.17
176 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:通讯总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-RVSP 4.规格:2×1.0 |  | m | 341.64 | 6.56 |  | 2241.16
177 | 030502007001 | 超五类网线 | 1.名称:超五类网线 2.敷设方式:管暗槽内穿放 |  | m | 10.00 | 2.77 |  | 27.7
178 | 030502007002 | 4芯单模光纤 | 1.名称:4芯单模光纤 2.敷设方式:管暗槽内穿放 |  | m | 18.95 | 4.08 |  | 77.32
179 | 030502007003 | 4芯单模光纤 | 1.名称:4芯单模光纤 2.敷设方式:线槽桥架布放 |  | m | 63.43 | 4.33 |  | 274.65
180 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 370.59 | 13.28 |  | 4921.44
|  | 消防设备电源监控系统 | [6 empty] | 19635.08
181 | 030904009002 | 消防设备电源监控主机 | 1.名称:消防设备电源监控主机 2.型号:PMAC510S-64 3.安装方式:壁挂式 |  | 台 | 1 | 17389.76 |  | 17389.76
本页小计 | [8 empty] | 57588.55
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
182 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RVSP 4.规格:2×1.5 |  | m | 27.70 | 7.78 |  | 215.51
183 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZBN-RVSP 4.规格:2×1.5 |  | m | 105.64 | 7.87 |  | 831.39
184 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:1.5 5.材质:铜芯 |  | m | 61.40 | 2.83 |  | 173.76
185 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:1.5 5.材质:铜芯 |  | m | 205.26 | 2.91 |  | 597.31
186 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 32.18 | 13.28 |  | 427.35
|  | 智能照明控制系统 | [6 empty] | 25393.55
187 | 030501013001 | 智能照明控制系统主机 | 1.名称:智能照明控制系统主机 2.型号:CANBUS 3.系统通过TCP/IP接口与中控电脑连接,中控电脑可监视和控制整个系统中的设备 4.含中控电脑、电源模块、通信转换模块 |  | 台 | 1.00 | 13548.29 |  | 13548.29
188 | 030501012001 | 网络交换机 | 1.名称:网络交换机 8口 |  | 台 | 1.00 | 462.24 |  | 462.24
189 | 粤030503011001 | 智能面板 | 1.名称:智能面板 2.型号:A1-86DI-2788 3.规格:尺寸:86mm×86mm×15mm |  | 台 | 9 | 1151.07 |  | 10359.63
190 | 030411004014 | 通讯总线 | 1.名称:通讯总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-RVVSP 4.规格:4×0.75 |  | m | 21.77 | 6.2 |  | 134.97
本页小计 | [8 empty] | 26750.45
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
191 | 030411004015 | 通讯总线 | 1.名称:通讯总线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZB-RVVSP 4.规格:4×0.75 |  | m | 100.72 | 6.46 |  | 650.65
192 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 |  | m | 10.72 | 22.18 |  | 237.77
|  | 防雷接地系统 | [6 empty] | 163523.17
193 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物主筋引下 |  | m | 1355.48 | 18.88 |  | 25591.46
194 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:明装接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:女儿墙明装 |  | m | 1209.06 | 47.37 |  | 57273.17
195 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:暗敷接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.安装形式:暗敷于隔热层下 |  | m | 1069.44 | 25.7 |  | 27484.61
196 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质、规格:利用地梁主筋（两条） |  | m | 1516.87 | 8.15 |  | 12362.49
197 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.材质:梁内钢筋 |  | m | 791.81 | 8.15 |  | 6453.25
198 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质、规格:热镀锌扁钢 3.规格:25×4 4.安装部位:户内 |  | m | 245.90 | 26.98 |  | 6634.38
199 | 030409002005 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质、规格:热镀锌扁钢 3.规格:40×4 4.安装部位:户内 |  | m | 246.55 | 29.94 |  | 7381.71
200 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质、规格:热镀锌扁钢 3.规格:50×4 4.安装部位:电梯井 |  | m | 202.62 | 31.89 |  | 6461.55
201 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质、规格:热镀锌扁钢 3.规格:60×6 4.安装部位:户内 |  | m | 84.62 | 39.83 |  | 3370.41
本页小计 | [8 empty] | 153901.45
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
202 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:避雷小短针制作、安装 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 L=600mm |  | 根 | 15.00 | 46.29 |  | 694.35
203 | 030409008001 | 总等电位端子箱 | 1.名称:总等电位端子箱 MEB 2.端子板材质、规格:紫铜板310×50×4mm |  | 台 | 1.00 | 342.28 |  | 342.28
204 | 030409008002 | 局部等电位端子箱 | 1.名称:局部等电位端子箱 LEB 2.端子板材质、规格:镀锌扁钢250×50×4mm |  | 块 | 37.00 | 80.52 |  | 2979.24
205 | 030409008003 | 接地预埋件 | 1.名称:接地预埋件 2.材质:热镀锌钢板 3.规格:100×100×6 |  | 块 | 38 | 113.35 |  | 4307.3
206 | 030409008004 | 接地测试点 | 1.名称:接地测试点 |  | 处 | 4.00 | 114.15 |  | 456.6
207 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 |  | 系统 | 1.00 | 1730.37 |  | 1730.37
|  | 措施项目 | [6 empty] | 52162.26
208 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层建筑增加费 40m以下 |  | 项 | 1 | 22329.97 |  | 22329.97
209 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 29832.29 |  | 29832.29
本页小计 | [8 empty] | 62672.4
合 计 | [8 empty] | 4701829.62

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 275466.91
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 275466.91
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 77010.6
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 77010.6 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 5054307.13 | 9 |  | 454887.64
合 计 | [6 empty] | 454887.64
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | 元 | 752108.0424 | 0.99 |  | 744586.96
2 | 人工费调整 | 元 | 52161.881 | 1 |  | 52161.88
3 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 79.181 | 5.29 |  | 418.87
4 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 311.7179 | 5.29 |  | 1648.99
5 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 170.0808 | 5.3 |  | 901.43
6 | 镀锌扁钢综合 | kg | 18.1751 | 5.6 |  | 101.78
7 | 镀锌扁钢综合 | kg | 6.008 | 5.6 |  | 33.64
8 | 镀锌扁钢综合 | kg | 107.7751 | 5.6 |  | 603.54
9 | 镀锌扁钢40×4 | kg | 1.89 | 5.6 |  | 10.58
10 | 钢板综合 | kg | 1.96 | 4.17 |  | 8.17
11 | 热镀锌钢板6 | kg | 15.694 | 4.65 |  | 72.98
12 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 116.6885 | 26.42 |  | 3082.91
13 | 三色塑料带综合 | kg | 46.14 | 10.3 |  | 475.24
14 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 2.0125 | 2.06 |  | 4.15
15 | 扁形塑料绑带 | m | 435.2556 | 0.72 |  | 313.38
16 | 棉纱 | kg | 247.3545 | 11.47 |  | 2837.16
17 | 白布 | kg | 185.4972 | 2.75 |  | 510.12
18 | 尼龙线卡 | 十套 | 10 | 0.35 |  | 3.5
19 | 尼龙线卡 | 十套 | 20 | 0.35 |  | 7
20 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 1401.92 | 0.18 |  | 252.35
21 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 148.3057 | 0.68 |  | 100.85
22 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 864.911 | 3.09 |  | 2672.57
23 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 147.8696 | 10.38 |  | 1534.89
24 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 17.093 | 10.38 |  | 177.43
25 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 42.84 | 1.04 |  | 44.55
26 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 1201.738 | 0.43 |  | 516.75
27 | 镀锌六角螺栓M8×40 | 十套 | 3.232 | 1.69 |  | 5.46
28 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M8×14~75 | 十套 | 13.1523 | 2.98 |  | 39.19
29 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 384.8809 | 5.04 |  | 1939.8
30 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 26.11 | 5.09 |  | 132.9
31 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 3.3117 | 14.12 |  | 46.76
32 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 15.1796 | 14.12 |  | 214.34
33 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 22.032 | 2.8 |  | 61.69
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 196.9238 | 3.15 |  | 620.31
35 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 25.296 | 5.82 |  | 147.22
36 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 855.8018 | 0.6 |  | 513.48
37 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 128.2208 | 2.4 |  | 307.73
38 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十套 | 8.3943 | 3.09 |  | 25.94
39 | 镀锌锁紧螺母DN40×1.5 | 十套 | 4.2294 | 6.52 |  | 27.58
40 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 343.379 | 1.58 |  | 542.54
41 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 300.966 | 2.94 |  | 884.84
42 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 455.8388 | 3.81 |  | 1736.75
43 | 风扇吊钩 | 个 | 102 | 1.8 |  | 183.6
44 | 砂轮片φ100 | 片 | 1.1899 | 12.87 |  | 15.31
45 | 砂轮片φ400 | 片 | 1.1899 | 26.64 |  | 31.7
46 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.2 | 4.27 |  | 0.85
47 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.4 | 4.27 |  | 1.71
48 | 铁砂布0~2# | 张 | 486.2718 | 0.94 |  | 457.1
49 | 低碳钢焊条综合 | kg | 396.0079 | 6.01 |  | 2380.01
50 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.045 | 5.96 |  | 0.27
51 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.09 | 5.96 |  | 0.54
52 | 焊锡丝综合 | kg | 54.65 | 7.69 |  | 420.26
53 | 焊锡 | kg | 0.15 | 58.12 |  | 8.72
54 | 焊锡 | kg | 0.3 | 58.12 |  | 17.44
55 | 焊锡膏 | kg | 13.7426 | 47.01 |  | 646.04
56 | 锡基钎料 | kg | 147.5361 | 52.47 |  | 7741.22
57 | 冲击钻头φ8 | 个 | 1.2496 | 3.42 |  | 4.27
58 | 冲击钻头φ10 | 个 | 13.5914 | 6.84 |  | 92.97
59 | 冲击钻头φ12 | 个 | 1.488 | 8.55 |  | 12.72
60 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 70.4179 | 2.76 |  | 194.35
61 | 合金钢钻头φ8 | 个 | 10.5203 | 3.7 |  | 38.93
62 | 钢锯条 | 条 | 1289.3853 | 0.43 |  | 554.44
63 | 钢丝刷子 | 把 | 0.5505 | 12.82 |  | 7.06
64 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 19.3142 | 4.57 |  | 88.27
65 | 醇酸清漆 | kg | 1.7155 | 13.99 |  | 24
66 | 醇酸清漆 | kg | 108.6808 | 13.99 |  | 1520.44
67 | 酚醛磁漆 | kg | 6.27 | 7.75 |  | 48.59
68 | 酚醛调和漆 | kg | 27.4594 | 10.88 |  | 298.76
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
69 | 调和漆 | kg | 0.2 | 9.52 |  | 1.9
70 | 调和漆 | kg | 0.4 | 9.52 |  | 3.81
71 | 厚漆 | kg | 3.6988 | 10.26 |  | 37.95
72 | 厚漆 | kg | 21.5636 | 10.26 |  | 221.24
73 | 防锈漆 | kg | 0.2 | 13.81 |  | 2.76
74 | 防锈漆 | kg | 0.4 | 13.81 |  | 5.52
75 | 防锈漆C53-1 | kg | 11.4134 | 13.81 |  | 157.62
76 | 沥青绝缘漆 | kg | 11.6376 | 6.2 |  | 72.15
77 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 6.8172 | 13.81 |  | 94.15
78 | 清油 | kg | 1.4959 | 13.07 |  | 19.55
79 | 汽油综合 | kg | 670.8519 | 10.34 |  | 6936.61
80 | 汽油70~90# | kg | 0.3 | 10.34 |  | 3.1
81 | 汽油70~90# | kg | 0.6 | 10.34 |  | 6.2
82 | 溶剂汽油 | kg | 7.156 | 7.17 |  | 51.31
83 | 溶剂油 | kg | 112.1676 | 3.94 |  | 441.94
84 | 电力复合脂 | kg | 271.91 | 14.45 |  | 3929.1
85 | 硬脂酸 | kg | 5.7613 | 6.33 |  | 36.47
86 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 0.2 | 8.2 |  | 1.64
87 | 塑料异型管D5 | m | 0.525 | 3.07 |  | 1.61
88 | 塑料异型管D5 | m | 1.05 | 3.07 |  | 3.22
89 | 塑料软管D5 | m | 89.25 | 0.4 |  | 35.7
90 | 固定卡子φ50 | 个 | 10.3 | 1.89 |  | 19.47
91 | 固定卡子φ63 | 个 | 461.0824 | 2.43 |  | 1120.43
92 | 固定卡子φ90 | 个 | 997.505 | 3.03 |  | 3022.44
93 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 1.6941 | 1.97 |  | 3.34
94 | 金属软管接头DN20 | 个 | 3979.3176 | 0.32 |  | 1273.38
95 | 金属软管卡子DN20 | 个 | 4457.8048 | 1.61 |  | 7177.07
96 | 扁钢卡子25×4 | kg | 60.453 | 5.37 |  | 324.63
97 | 接地线1×16mm2 | m | 0.5 | 5.18 |  | 2.59
98 | 接地线1×16mm2 | m | 1 | 5.18 |  | 5.18
99 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 614.7012 | 2.4 |  | 1475.28
100 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 35.01 | 63.75 |  | 2231.89
101 | 裸铜线6mm2 | kg | 54.74 | 53.88 |  | 2949.39
102 | 裸铜线10mm2 | kg | 62.64 | 53.88 |  | 3375.04
103 | 裸铜线25mm2 | m | 14 | 16 |  | 224
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
104 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 119.1353 | 1.88 |  | 223.97
105 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 8614.7875 | 1.88 |  | 16195.8
106 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 338.1851 | 2.8 |  | 946.92
107 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 41.4301 | 2.8 |  | 116
108 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 212.762 | 4.55 |  | 968.07
109 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 196.0668 | 1.11 |  | 217.63
110 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 85.2956 | 1.11 |  | 94.68
111 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 701.8486 | 1.43 |  | 1003.64
112 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 8284.1833 | 1.43 |  | 11846.38
113 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 2.04 | 3.32 |  | 6.77
114 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 5722.9839 | 0.99 |  | 5665.75
115 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 2137.0131 | 1.17 |  | 2500.31
116 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 139.9049 | 1.84 |  | 257.43
117 | 镀锌电线管接头40×1.5 | 个 | 70.4906 | 2.78 |  | 195.96
118 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 15.4582 | 0.1 |  | 1.55
119 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 3433.7903 | 0.17 |  | 583.74
120 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 1366.1508 | 0.26 |  | 355.2
121 | 镀锌电线管塑料护口DN40~50 | 个 | 42.2944 | 0.44 |  | 18.61
122 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 7568.4523 | 0.06 |  | 454.11
123 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 33.117 | 7.5 |  | 248.38
124 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 151.796 | 7.5 |  | 1138.47
125 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 3.0848 | 370 |  | 1141.38
126 | 塑料接线柱双线 | 个 | 394.49 | 0.85 |  | 335.32
127 | 铜端子6mm2 | 个 | 2.04 | 1.74 |  | 3.55
128 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 3226.685 | 1.06 |  | 3420.29
129 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 653.66 | 1.74 |  | 1137.37
130 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 621.18 | 2.25 |  | 1397.66
131 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 637.42 | 3.17 |  | 2020.62
132 | 铜接线端子DT-25mm2 | 个 | 64.64 | 4.67 |  | 301.87
133 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 48.72 | 4.67 |  | 227.52
134 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 57.855 | 7.26 |  | 420.03
135 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 24.36 | 13.98 |  | 340.55
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
136 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 85.26 | 20.58 |  | 1754.65
137 | 铜接线端子DT-240mm2 | 个 | 21.315 | 32.72 |  | 697.43
138 | 镀锌地线夹20 | 套 | 441.7382 | 0.36 |  | 159.03
139 | 镀锌地线夹20 | 套 | 21857.6926 | 0.36 |  | 7868.77
140 | 镀锌地线夹25 | 套 | 6838.4419 | 0.53 |  | 3624.37
141 | 镀锌地线夹32 | 套 | 447.6957 | 0.79 |  | 353.68
142 | 镀锌地线夹40 | 套 | 225.57 | 1.05 |  | 236.85
143 | 电缆卡子综合 | 个 | 38.4386 | 0.18 |  | 6.92
144 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 338.5368 | 5.36 |  | 1814.56
145 | 塑料手套ST型 | 个 | 224.7 | 13.72 |  | 3082.88
146 | 塑料圆台 | 块 | 3729.6 | 0.58 |  | 2163.17
147 | 脱脂棉 | kg | 0.04 | 25.13 |  | 1.01
148 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 505.7813 | 0.68 |  | 343.93
149 | 标志牌 | 个 | 1 | 5.5 |  | 5.5
150 | 标志牌 | 个 | 2 | 5.5 |  | 11
151 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 5.124 | 45.5 |  | 233.14
152 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 1.3332 | 116.35 |  | 155.12
153 | 钢垫板1~2 | kg | 9.4 | 4.18 |  | 39.29
154 | 其他材料费 | 元 | 4668.2937 | 1 |  | 4668.29
155 | 材料费调整 | 元 | 0.7011 | 1 |  | 0.7
156 | 圆钢 | kg | 146.7896 | 4.09 |  | 600.37
157 | 扁钢 | kg | 403.6714 | 4.4 |  | 1776.15
158 | 角钢 | kg | 1376.1525 | 4.22 |  | 5807.36
159 | 醇酸调和漆 | kg | 14.679 | 14.7 |  | 215.78
160 | 醇酸防锈漆 | kg | 21.2845 | 13.81 |  | 293.94
161 | 焊接钢管 SC20 | m | 10.5884 | 7.4 |  | 78.35
162 | 金属软管 φ20 | m | 1559.626 | 16.1 |  | 25109.98
163 | 电气火灾监控主机 PMAC503S-B-256 | 台 | 1 | 17256.64 |  | 17256.64
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
164 | 电力监控系统主机 （监控主机：（I7-9700/16G/1T/集显/WIN10专业版）、监控显示器：22寸液晶显示器、数据库软件：MySQL、SmartPiEMS配电监控系统：SmartPiEMS配电监控系统软件、A4打印机：HP Laser 108a、UPS：1KVA/30分钟、音响：R101V；通讯机柜：600×600×1000mm，箱体为冷轧钢板；工业网络交换机：MIEN2208-4S-SC20-AD220） | 台 | 1 | 22986.73 |  | 22986.73
165 | 消防设备电源监控主机 | 台 | 1 | 16637.17 |  | 16637.17
166 | 双管LED灯 PAK-A02-228-AD-K（带电子镇流器） T5 LED直管 2×14W,光通量1400 lm、显色指数≥80、色温6500K | 套 | 1750.33 | 51 |  | 89266.83
167 | 三管LED灯 PAK-A02-328-AD-K（带电子镇流器） T5 LED直管 3×14W,光通量1400 lm、显色指数≥80、色温6500K | 套 | 15.15 | 75 |  | 1136.25
168 | 嵌入式方形格栅LED灯盘 PAK-LED-B07-311B-860 33W、光通量2500lm、显色指数≥80、色温6000K | 套 | 704.98 | 95 |  | 66973.1
169 | 消防应急出口标志灯-安全出口 2W DC36V,不带蓄电池,持续型 | 套 | 22.22 | 126.5 |  | 2810.83
170 | 消防应急出口标志灯-疏散出口 2W DC36V,不带蓄电池,持续型 | 套 | 87.87 | 126.5 |  | 11115.56
171 | 消防应急疏散指示灯 2W DC36V,不带蓄电池,持续型 | 套 | 238.36 | 126.5 |  | 30152.54
172 | 消防应急多信息复合标志灯（双面） 2W DC36V,不带蓄电池,持续型 | 套 | 40.4 | 126.5 |  | 5110.6
173 | 消防应急照明灯 2×3W LED DC36V,不带蓄电池 | 套 | 376.73 | 126.5 |  | 47656.35
174 | 楼层显示灯 DC36V,不带蓄电池,持续型 | 套 | 43.43 | 126.5 |  | 5493.9
175 | LED防潮壁灯 PAK417515 20W,4000K,IP65 | 套 | 5.05 | 58.24 |  | 294.11
176 | LED吸顶灯 PAK-LED-D07-24S-8600 24W 光通量1580 lm、显色指数≥80、色温3000K | 套 | 28.28 | 60 |  | 1696.8
177 | 壁灯(带蓄电池) PAK-YP-3A11W-864 11W 光通量500lm、显色指数≥80、色温6400K | 套 | 21.21 | 60.18 |  | 1276.42
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
178 | 单管LED灯 PAK-A02-128-AD-K(带电子镇流器) T5 LED直管 1×14W,光通量1400 lm、显色指数≥80、色温6500K | 套 | 113.12 | 27 |  | 3054.24
179 | 防水防尘LED灯 PAK-LED-D35-24B-8400 24W,IP54,光通量1920lm、显色指数≥80、色温6500K | 套 | 12.12 | 83 |  | 1005.96
180 | 带红外开关LED吸顶灯 PAK-LED-D07-12S-8400（带电子镇流器） 12W,光通量800 lm、显色指数≥80、色温6400K | 套 | 128.27 | 108 |  | 13853.16
181 | 灯具吊杆 | 根 | 3623.04 | 11.52 |  | 41737.42
182 | 单极开关 E2031/2A | 个 | 39.78 | 11.7 |  | 465.43
183 | 双极开关 E2032/2A | 个 | 123.42 | 17.9 |  | 2209.22
184 | 三极开关 E2033/2A | 个 | 86.7 | 24 |  | 2080.8
185 | 四极开关 E2034/2A | 个 | 41.82 | 40.9 |  | 1710.44
186 | 带消防强启红外感应开关(暗装单联单控开关) | 个 | 9.18 | 20 |  | 183.6
187 | 风扇调速开关 | 个 | 102 | 56 |  | 5712
188 | 智能面板 A1-86DI-2788 | 台 | 9 | 1042.48 |  | 9382.32
189 | 安全型二三极组合插座 E3426/10US | 个 | 1743.18 | 10.4 |  | 18129.07
190 | 空调插座 E3426/16US | 个 | 15.3 | 12.1 |  | 185.13
191 | 烘手器插座 E3426/16US | 个 | 12.24 | 12.1 |  | 148.1
192 | 安全型地面二三极组合插座 10A | 个 | 809.88 | 78.1 |  | 63251.63
193 | 避雷针 热镀锌圆钢 φ12 L=600mm | 根 | 15.75 | 3.05 |  | 48.04
194 | 明装接闪带 热镀锌圆钢φ10 | m | 1269.513 | 3.52 |  | 4468.69
195 | 暗装接闪带 热镀锌圆钢φ10 | m | 1122.912 | 3.52 |  | 3952.65
196 | 接地母线 热镀锌扁钢 -25×4 | m | 258.195 | 4.74 |  | 1223.84
197 | 接地母线 热镀锌扁钢 -50×4 | m | 212.751 | 9.42 |  | 2004.11
198 | 接地母线 热镀锌扁钢 -60×6 | m | 88.851 | 16.98 |  | 1508.69
199 | 接地母线 热镀锌扁钢 -40×4 | m | 258.8775 | 7.56 |  | 1957.11
200 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-4 | m | 3526.8741 | 3.05 |  | 10756.97
201 | 绝缘电线 WDZBN-BYJ-1.5 | m | 283.063 | 1.37 |  | 387.8
202 | 通讯总线 WDZB-RVVSP-4×0.75 | m | 105.756 | 4.33 |  | 457.92
203 | 绝缘电线 WDZBN-RYJS-2×1.5 | m | 114.7545 | 2.96 |  | 339.67
204 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 86052.117 | 1.92 |  | 165220.06
205 | 绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5 | m | 1583.252 | 2.22 |  | 3514.82
206 | 绝缘电线 WDZBN-BYJ-4 | m | 6405.2607 | 3.52 |  | 22546.52
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
207 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-6 | m | 16917.0336 | 4.52 |  | 76464.99
208 | 通讯总线 WDZBN-RVSP-2×1.5 | m | 240.744 | 5.96 |  | 1434.83
209 | 超五类网线 | m | 10.2 | 1.2 |  | 12.24
210 | 绝缘电线 WDZBN-RYJS-2×1.5 | m | 23.3064 | 2.96 |  | 68.99
211 | 通讯总线 WDZBN-RVSP-2×1.5 | m | 166.6872 | 5.96 |  | 993.46
212 | 通讯总线 WDZB-RVSP-2×1.0 | m | 368.9712 | 4.85 |  | 1789.51
213 | 通讯总线 WDZB-RVVSP-4×0.75 | m | 23.5116 | 4.33 |  | 101.81
214 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-4×185+1×95 | m | 793.0722 | 595.52 |  | 472290.36
215 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-4×35+1×16 | m | 129.7547 | 113.66 |  | 14747.92
216 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-4×25+1×16 | m | 89.0214 | 84.91 |  | 7558.81
217 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-5×10 | m | 12.827 | 40.53 |  | 519.88
218 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-5×16 | m | 2333.1606 | 62.9 |  | 146755.8
219 | 电力电缆 WDZBN-YJY-5×16 | m | 9.4738 | 95.38 |  | 903.61
220 | 铜芯电缆 WDZBN-YJY-4×16 | m | 84.4663 | 77.75 |  | 6567.25
221 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-4×240+1×120 | m | 378.2652 | 777.71 |  | 294180.63
222 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-4×150+1×95 | m | 47.8942 | 489.93 |  | 23464.81
223 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-4×150+1×70 | m | 9.6556 | 466.08 |  | 4500.28
224 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4×4 | m | 10.1707 | 20.93 |  | 212.87
225 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-4×120+1×70 | m | 100.495 | 391.14 |  | 39307.61
226 | 电力电缆 WDZB-YJY-5×6 | m | 6093.6027 | 24.41 |  | 148744.84
227 | 铜芯电缆 WDZBN-YJY-5×4 | m | 156.4894 | 25.89 |  | 4051.51
228 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-5×4 | m | 126.856 | 17.08 |  | 2166.7
229 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-4×2.5 | m | 85.1127 | 8.92 |  | 759.21
230 | 铜芯电缆 WDZBN-YJY-5×6 | m | 97.4953 | 37.01 |  | 3608.3
231 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-3×10 | m | 257.4793 | 24.69 |  | 6357.16
232 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-3×16 | m | 362.8728 | 38.14 |  | 13839.97
233 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-4×95+1×50 | m | 94.5461 | 306.45 |  | 28973.65
234 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-3×6 | m | 254.0352 | 14.94 |  | 3795.29
235 | 铜芯电缆 WDZBN-YJY-4×25+1×16 | m | 8.6456 | 128.19 |  | 1108.28
236 | 铜芯电缆 WDZBN-YJY-4×50+1×35 | m | 8.5648 | 230.11 |  | 1970.85
237 | 铜芯电缆 WDZBN-YJY-4×50+1×25 | m | 14.342 | 221.56 |  | 3177.61
238 | 铜芯电缆 WDZBN-YJY-4×35+1×16 | m | 29.0476 | 161.69 |  | 4696.71
239 | 电力电缆 WDZBN-YJY-4×10 | m | 9.9687 | 46.4 |  | 462.55
240 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-4×70+1×35 | m | 503.9496 | 221.77 |  | 111760.9
241 | 铜芯电缆 WDZB-YJY-4×50+1×25 | m | 80.3253 | 155.75 |  | 12510.67
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
242 | 4芯单模光纤 | m | 84.0276 | 1.23 |  | 103.35
243 | 矿物绝缘电缆 BTLY-5×16 | m | 105.72 | 69.19 |  | 7314.77
244 | 矿物绝缘电缆 BTLY-4×25+1×16 | m | 209.55 | 93.29 |  | 19548.92
245 | 矿物绝缘电缆 BTLY-4×50+1×25 | m | 176.76 | 168.97 |  | 29867.14
246 | 矿物绝缘电缆 BTLY-4×120+1×70 | m | 199.64 | 397.65 |  | 79386.85
247 | 热镀锌喷塑桥架 CT300×100×2.0 | m | 142.233 | 135.33 |  | 19248.39
248 | 热镀锌喷塑桥架 CT300×150×2.0 | m | 66.171 | 154.58 |  | 10228.71
249 | 热镀锌喷塑桥架 CT400×100×2.0 | m | 118.335 | 169.16 |  | 20017.55
250 | 热镀锌喷塑桥架 CT400×150×2.0 | m | 59.325 | 186.19 |  | 11045.72
251 | 热镀锌喷塑桥架 CT800×150×2.5 | m | 10.5105 | 396.62 |  | 4168.67
252 | 热镀锌喷塑桥架 CT800×200×2.5 | m | 79.1805 | 410.97 |  | 32540.81
253 | 消防桥架（封闭式热镀锌桥架） CT300×150×2.0 | m | 87.423 | 154.58 |  | 13513.85
254 | 消防桥架（封闭式热镀锌桥架） CT300×100×2.0 | m | 44.1 | 135.33 |  | 5968.05
255 | 消防桥架（封闭式热镀锌桥架） CT100×100×1.5 | m | 167.6737 | 52.91 |  | 8871.62
256 | 热镀锌喷塑桥架 CT200×100×1.5 | m | 767.6281 | 76.33 |  | 58593.05
257 | 热镀锌喷塑桥架 CT200×150×1.5 | m | 87.1895 | 89.77 |  | 7827
258 | 套接紧定式钢管 JDG20 | m | 22754.6158 | 4.66 |  | 106036.51
259 | 套接紧定式钢管 JDG25 | m | 8548.0524 | 6.11 |  | 52228.6
260 | 套接紧定式钢管 JDG32 | m | 559.6196 | 7.83 |  | 4381.82
261 | 套接紧定式钢管 JDG40 | m | 281.9625 | 12.01 |  | 3386.37
262 | 套接紧定式钢管 JDG20 | m | 137.3196 | 4.66 |  | 639.91
263 | 矿物绝缘电缆终端头 BTLY-4×50+1×25 | 套 | 2 | 29.2 |  | 58.4
264 | 矿物绝缘电缆终端头 BTLY-4×120+1×70 | 套 | 4 | 64.21 |  | 256.84
265 | 矿物绝缘电缆终端头 BTLY-4×25+1×16 | 套 | 2 | 19.47 |  | 38.94
266 | 矿物绝缘电缆终端头 BTLY-5×16 | 套 | 8 | 12.46 |  | 99.68
267 | T接箱 | 个 | 44 | 419.07 |  | 18439.08
268 | 接线盒 86型 | 个 | 2800.92 | 2 |  | 5601.84
269 | 开关（插座）盒 86型 | 个 | 2980.44 | 2 |  | 5960.88
270 | 八通道通讯管理机 PMAC3208 | 台 | 1 | 4672.57 |  | 4672.57
271 | 四通道通讯管理机 PMAC3204 | 台 | 1 | 3185.84 |  | 3185.84
272 | 网络交换机 8口 | 台 | 1 | 212.39 |  | 212.39
273 | 风扇 | 台 | 100 | 110.7 |  | 11070
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
274 | 配电箱(15kW) A7-1AL1、A7-1AL7、A7-6AL1 | 台 | 3 | 1767.7 |  | 5303.1
275 | 末端配电箱(35kW) A7-2AL1、A7-2AL4 | 台 | 2 | 2539.82 |  | 5079.64
276 | 末端配电箱(60kW) A7-2AL3 | 台 | 1 | 2654.87 |  | 2654.87
277 | 末端配电箱(45kW) A7-2AL2、A7-2AL5~7 | 台 | 4 | 2447.79 |  | 9791.16
278 | 末端配电箱(60kW) A7-2AL8 | 台 | 1 | 2803.54 |  | 2803.54
279 | 配电箱(20kW) A7-6AL12 | 台 | 1 | 2209.25 |  | 2209.25
280 | 配电箱(18kW) A7-2AL12、A7-3AL17、A7-4AL6、A7-5AL6 | 台 | 4 | 2362.7 |  | 9450.8
281 | 配电箱(15kW) A7-2AL13、A7-3AL10、A7-3AL16、A7-3AL21、 A7-4AL1、A7-4AL7、A7-4AL12~13、A7-5AL1~2、 A7-5AL5、A7-5AL11、A7-9AL1、A7-9AL6、 A7-9AL11 | 台 | 15 | 2218.27 |  | 33274.05
282 | 配电箱(10kW) A7-6AL14 | 台 | 1 | 2373.98 |  | 2373.98
283 | 试验动力末端配电箱 (10kW)类型 | 台 | 94 | 918.58 |  | 86346.52
284 | 试验动力末端配电箱 (15kW)类型 | 台 | 10 | 926.55 |  | 9265.5
285 | 配电箱(5kW) A7-1AL2~3、 A7-7AL14~15、A7-8AL14~15 | 台 | 6 | 2104.69 |  | 12628.14
286 | 试验动力末端配电箱 (20kW)类型 | 台 | 3 | 934.51 |  | 2803.53
287 | 试验动力末端配电箱 (25kW)类型 | 台 | 1 | 955.75 |  | 955.75
288 | 试验动力末端配电箱 (30kW)类型 | 台 | 2 | 1023.89 |  | 2047.78
289 | 3P空调接线箱 | 台 | 294 | 93.81 |  | 27580.14
290 | 6kW开水器接线箱 | 台 | 28 | 153.98 |  | 4311.44
291 | A型应急照明集中电源 A7-3~9ALEk | 台 | 7 | 2986.73 |  | 20907.11
292 | A型应急照明集中电源 A7-1~2ALEk | 台 | 2 | 3982.3 |  | 7964.6
293 | 配电箱(15kW) A7-1AL4、A7-1AL9、A7-2AL11、A7-3AL18、 A7-4AL2~4、A7-6AL5、A7-8AL5、 A7-9AL2~5、A7-9AL7~10 | 台 | 17 | 2164.12 |  | 36790.04
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
294 | 配电箱(10kW) 7-1AL5~6、A7-1AL8、A7-1AL12、A7-3AL1~2 A7-3AL4~5、A7-3AL8~9、A7-3AL11~12、 A7-3AL15、A7-3AL19~20、A7-4AL5、A7-4AL8、 A7-4AL11、A7-5AL3~4、A7-5AL8~10、A7-6AL2~4 A7-6AL6~11、A7-7AL1~13、A7-8AL1~4、 A7-8AL6~13 | 台 | 57 | 1633.8 |  | 93126.6
295 | 配电箱(30kW) A7-1AL10 | 台 | 1 | 2431.9 |  | 2431.9
296 | 配电箱(6kW) A7-1AL11、A7-2AL9、A7-3AL3、A7-3AL6~7、 A7-3AL13~14、A7-4AL9~10 | 台 | 9 | 2083.63 |  | 18752.67
297 | 配电箱(3kW) A7-1AL13、A7-2AL10、A7-3AL22、A7-4AL14、 A7-5AL12、A7-6AL15、A7-7AL16、A7-8AL16、 A7-9AL12 | 台 | 9 | 1660.14 |  | 14941.26
298 | 配电箱(10kW) A7-6AL13 | 台 | 1 | 2490.58 |  | 2490.58
299 | 配电箱(15kW) A7-5AL7 | 台 | 1 | 2191.2 |  | 2191.2
300 | 照明楼层配电箱 A7-7AL | 台 | 1 | 3430.09 |  | 3430.09
301 | 照明楼层配电箱 A7-8AL | 台 | 1 | 3536.28 |  | 3536.28
302 | 照明楼层配电箱 A7-9AL | 台 | 1 | 3649.56 |  | 3649.56
303 | 试验动力楼层配电箱 A7-1AP | 台 | 1 | 991.15 |  | 991.15
304 | 试验动力楼层配电箱 A7-2AP | 台 | 1 | 1493.81 |  | 1493.81
305 | 试验动力楼层配电箱 A7-3AP | 台 | 1 | 1493.81 |  | 1493.81
306 | 试验动力楼层配电箱 A7-4AP | 台 | 1 | 1599.12 |  | 1599.12
307 | 试验动力楼层配电箱 A7-5AP | 台 | 1 | 1092.92 |  | 1092.92
308 | 试验动力楼层配电箱 A7-6AP | 台 | 1 | 1107.08 |  | 1107.08
309 | 试验动力楼层配电箱 A7-7AP | 台 | 1 | 1107.08 |  | 1107.08
310 | 试验动力楼层配电箱 A7-8AP | 台 | 1 | 1107.08 |  | 1107.08
311 | 试验动力楼层配电箱 A7-9AP | 台 | 1 | 1107.08 |  | 1107.08
312 | 公共照明配电箱 A7-1ALg | 台 | 1 | 5951.33 |  | 5951.33
313 | 公共照明配电箱 A7-2～3ALg | 台 | 2 | 5623.89 |  | 11247.78
314 | 公共照明配电箱 A7-4～9ALg | 台 | 6 | 5798.23 |  | 34789.38
315 | 应急照明楼层配电箱 A7-1～9ALE | 台 | 9 | 3104.42 |  | 27939.78
316 | 屋顶消防风机总箱 A7-10APE、A7-10APE* | 台 | 2 | 3530.09 |  | 7060.18
317 | 消防风机配电箱 A7-10APE1 | 台 | 1 | 4264.6 |  | 4264.6
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
318 | 消防风机配电箱 A7-10APE2 | 台 | 1 | 2889.38 |  | 2889.38
319 | 消防风机配电箱 A7-10APE3 | 台 | 1 | 3820.35 |  | 3820.35
320 | 消防风机配电箱 A7-10APE4 | 台 | 1 | 3269.03 |  | 3269.03
321 | 消防电梯配电箱 9DTxf | 台 | 1 | 5154.87 |  | 5154.87
322 | 普通电梯配电箱 9DT | 台 | 1 | 5154.87 |  | 5154.87
323 | 网络机房配电箱 WLAPE | 台 | 1 | 5130.09 |  | 5130.09
324 | 变电所配电箱 A7-DYALE | 台 | 1 | 3329.29 |  | 3329.29
325 | 消防控制室配电箱 AFAPE | 台 | 1 | 5516.81 |  | 5516.81
326 | 消防控制室配电箱 XFAPE | 台 | 1 | 6390.27 |  | 6390.27
327 | 实验室排风机配电箱 AK | 台 | 5 | 2229.2 |  | 11146
328 | 照明楼层配电箱 A7-1AL | 台 | 1 | 3442.48 |  | 3442.48
329 | 照明楼层配电箱 A7-2AL | 台 | 1 | 3674.34 |  | 3674.34
330 | 照明楼层配电箱 A7-3AL | 台 | 1 | 3916.81 |  | 3916.81
331 | 照明楼层配电箱 A7-4AL | 台 | 1 | 3730.09 |  | 3730.09
332 | 照明楼层配电箱 A7-5AL | 台 | 1 | 3916.81 |  | 3916.81
333 | 照明楼层配电箱 A7-6AL | 台 | 1 | 3476.99 |  | 3476.99
334 | 应急照明控制器 自带EPS,连续供电时间不小于3h | 个 | 1 | 9734.51 |  | 9734.51
335 | 总等电位端子箱 MEB | 台 | 1 | 193.81 |  | 193.81
336 | 局部等电位端子箱 LEB | 台 | 37 | 24.78 |  | 916.86
337 | 单模光电转换器 | 台 | 1 | 530.97 |  | 530.97
338 | 智能照明控制系统主机 CANBUS | 台(套) | 1 | 13225 |  | 13225
339 | 机上人工 | 工日 | 1.3024 | 227.7 |  | 296.56
340 | 机上人工 | 工日 | 17.2615 | 227.7 |  | 3930.44
341 | 折旧费 | 元 | 2486.8666 | 1 |  | 2486.87
342 | 检修费 | 元 | 677.2886 | 1 |  | 677.29
343 | 维护费 | 元 | 1827.7148 | 1 |  | 1827.71
344 | 安拆费 | 元 | 2667.5679 | 1 |  | 2667.57
345 | 汽油(机械用) | kg | 2.9761 | 10.34 |  | 30.77
346 | 汽油(机械用) | kg | 4.9278 | 10.34 |  | 50.95
347 | 柴油(机械用)0# | kg | 16.8533 | 8.79 |  | 148.14
348 | 柴油(机械用)0# | kg | 360.8808 | 8.79 |  | 3172.14
349 | 电(机械用) | kW·h | 62.4185 | 0.8 |  | 49.93
350 | 电(机械用) | kW·h | 12619.1971 | 0.8 |  | 10095.36
351 | 校验费 | 元 | 76.7113 | 1 |  | 76.71
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-电气工程 |  |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
352 | 校验费 | 元 | 8.2998 | 1 |  | 8.3
353 | 机械费调整 | 元 | 0.0433 | 1 |  | 0.04
| 合计 |  |  |  |  | 4326528.09