## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：A8教学楼-抗震支架工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 162995.2
1.1 | A8 给排水工程 | 123618.95
1.2 | A8 电气工程 | 16921.3
1.3 | A8 智能化工程 | 8828.25
1.4 | A8 空调通风工程 | 13626.7
2 | 措施合计 | 16622.37
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 16622.37
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 4647.01 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 4647.01
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 184264.58
5 | 增值税销项税额 | 16583.81 |  |  | －
6 | 总造价 | 200848.39
工程造价合计 |  | 200,848.39 |  |  | 0

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | A8 给排水工程 | [6 empty] | 123618.95
|  | 给排水 | [6 empty] | 56125.05
1 | 031002001045 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN65-T |  | 套 | 12 | 268.35 |  | 3220.2
2 | 031002001046 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管双向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN65-TL |  | 套 | 11 | 331.35 |  | 3644.85
3 | 031002001049 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN100-T |  | 套 | 47 | 272.85 |  | 12823.95
4 | 031002001050 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管双向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN100-TL |  | 套 | 40 | 341.85 |  | 13674
5 | 031002001051 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN100×2-T |  | 套 | 6 | 335.85 |  | 2015.1
6 | 031002001052 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管双向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN100×2-TL |  | 套 | 4 | 455.35 |  | 1821.4
7 | 031002001053 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN150-T |  | 套 | 26 | 279.85 |  | 7276.1
8 | 031002001054 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管双向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN150-TL |  | 套 | 14 | 345.35 |  | 4834.9
9 | 031002001055 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN150×4-T |  | 套 | 2 | 397.35 |  | 794.7
10 | 031002001057 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管双向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN150×4-TL |  | 套 | 2 | 516.85 |  | 1033.7
11 | 031002001056 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN150×2-T |  | 套 | 2 | 337.85 |  | 675.7
本页小计 | [8 empty] | 51814.6
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
12 | 031002001060 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN150×4+DN100×2-T |  | 套 | 3 | 544.35 |  | 1633.05
13 | 031002001061 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管双向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN150×4+DN100×2-TL |  | 套 | 4 | 669.35 |  | 2677.4
|  | 消防水 | [6 empty] | 67493.9
14 | 031002001062 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN65-T |  | 套 | 76 | 268.35 |  | 20394.6
15 | 031002001063 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管双向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN65-TL |  | 套 | 62 | 331.35 |  | 20543.7
16 | 031002001066 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN100-T |  | 套 | 25 | 272.85 |  | 6821.25
17 | 031002001067 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管双向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN100-TL |  | 套 | 25 | 341.85 |  | 8546.25
18 | 031002001070 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN150-T |  | 套 | 19 | 279.85 |  | 5317.15
19 | 031002001071 | 管道抗震支架 | 1.名称、类别:水管双向抗震支架 2.规格、型号:KZS-DN150-TL |  | 套 | 17 | 345.35 |  | 5870.95
|  | A8 电气工程 | [6 empty] | 16921.3
20 | 031002001079 | 桥架侧向抗震支架 KZQ-300-T | 1.名称、类别:桥架侧向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-300-T |  | 套 | 10 | 299.85 |  | 2998.5
21 | 031002001080 | 桥架侧向抗震支架 KZQ-400-T | 1.名称、类别:桥架侧向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-400-T |  | 套 | 17 | 302.35 |  | 5139.95
22 | 031002001081 | 桥架双向抗震支架 KZQ-300-TL | 1.名称、类别:桥架双向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-300-TL |  | 套 | 9 | 410.85 |  | 3697.65
23 | 031002001082 | 桥架双向抗震支架 KZQ-400-TL | 1.名称、类别:桥架双向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-400-TL |  | 套 | 8 | 413.35 |  | 3306.8
本页小计 | [8 empty] | 86947.25
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
24 | 031002001083 | 桥架侧向抗震支架 KZQ-600+300-T | 1.名称、类别:桥架侧向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-600+300-T |  | 套 | 2 | 389.35 |  | 778.7
25 | 031002001084 | 桥架双向抗震支架 KZQ-600+300-TL | 1.名称、类别:桥架双向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-600+300-TL |  | 套 | 2 | 499.85 |  | 999.7
|  | A8 智能化工程 | [6 empty] | 8828.25
26 | 031002001111 | 桥架侧向抗震支架 KZQ-300-T | 1.名称、类别:桥架侧向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-300-T |  | 套 | 13 | 299.85 |  | 3898.05
27 | 031002001112 | 桥架双向抗震支架 KZQ-300-TL | 1.名称、类别:桥架双向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-300-TL |  | 套 | 12 | 410.85 |  | 4930.2
|  | A8 空调通风工程 | [6 empty] | 13626.7
28 | 031002001099 | 风管抗震支架 | 1.名称、类别:风管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZF-1000×400-T |  | 套 | 2 | 360.85 |  | 721.7
29 | 031002001100 | 风管抗震支架 | 1.名称、类别:风管双向抗震支架 2.规格、型号:KZF-1000×400-TL |  | 套 | 2 | 465.85 |  | 931.7
30 | 031002001101 | 风管抗震支架 | 1.名称、类别:风管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZF-1000×500-T |  | 套 | 2 | 360.85 |  | 721.7
31 | 031002001102 | 风管抗震支架 | 1.名称、类别:风管双向抗震支架 2.规格、型号:KZF-1000×500-TL |  | 套 | 2 | 465.85 |  | 931.7
32 | 031002001103 | 风管抗震支架 | 1.名称、类别:风管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZF-1000×800-T |  | 套 | 2 | 360.85 |  | 721.7
33 | 031002001104 | 风管抗震支架 | 1.名称、类别:风管双向抗震支架 2.规格、型号:KZF-1000×800-TL |  | 套 | 2 | 465.85 |  | 931.7
本页小计 | [8 empty] | 15566.85
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
34 | 031002001105 | 风管抗震支架 | 1.名称、类别:风管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZF-1250×630-T |  | 套 | 8 | 375.85 |  | 3006.8
35 | 031002001106 | 风管抗震支架 | 1.名称、类别:风管双向抗震支架 2.规格、型号:KZF-1250×630-TL |  | 套 | 6 | 478.35 |  | 2870.1
36 | 031002001107 | 风管抗震支架 | 1.名称、类别:风管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZF-1600×400-T |  | 套 | 2 | 390.35 |  | 780.7
37 | 031002001108 | 风管抗震支架 | 1.名称、类别:风管双向抗震支架 2.规格、型号:KZF-1600×400-TL |  | 套 | 2 | 495.85 |  | 991.7
38 | 031002001109 | 风管抗震支架 | 1.名称、类别:风管侧向抗震支架 2.规格、型号:KZF-2200×1000-T |  | 套 | 1 | 455.35 |  | 455.35
39 | 031002001110 | 风管抗震支架 | 1.名称、类别:风管双向抗震支架 2.规格、型号:KZF-2200×1000-TL |  | 套 | 1 | 561.85 |  | 561.85
措施项目
40 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
41 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 8666.5
合 计 | [8 empty] | 162995.2

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 16622.37
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 16622.37
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：A8教学楼-抗震支架工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 4647.01
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 4647.01 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-抗震支架工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 184264.58 | 9 |  | 16583.81
合 计 | [6 empty] | 16583.81
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：A8教学楼-抗震支架工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 风管侧向抗震支架 KZF-1250×630-T | 套 | 8 | 229.5 |  | 1836
2 | 风管双向抗震支架 KZF-1250×630-TL | 套 | 6 | 332 |  | 1992
3 | 风管双向抗震支架 KZF-1000×500-TL | 套 | 2 | 319.5 |  | 639
4 | 风管侧向抗震支架 KZF-1000×500-T | 套 | 2 | 214.5 |  | 429
5 | 风管双向抗震支架 KZF-1000×400-TL | 套 | 2 | 319.5 |  | 639
6 | 高强膨胀螺栓M12 | 十套 | 9.632 | 23.8 |  | 229.24
7 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 7.68 | 8.12 |  | 62.36
8 | 风管侧向抗震支架 KZF-1000×400-T | 套 | 2 | 214.5 |  | 429
9 | 人工费 | 元 | 46937 | 0.99 |  | 46467.63
10 | 高强膨胀螺栓M12 | 十套 | 141.47 | 23.8 |  | 3366.99
11 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 112.8 | 8.12 |  | 915.94
12 | 其他材料费 | 元 | 251 | 1 |  | 251
13 | 桥架双向抗震支架 KZQ-400-TL | 套 | 8 | 267 |  | 2136
14 | 桥架侧向抗震支架 KZQ-600+300-T | 套 | 2 | 243 |  | 486
15 | 桥架双向抗震支架 KZQ-600+300-TL | 套 | 2 | 353.5 |  | 707
16 | 水管侧向抗震支架 KZS-DN65-T | 套 | 88 | 122 |  | 10736
17 | 桥架侧向抗震支架 KZQ-400-T | 套 | 17 | 156 |  | 2652
18 | 水管双向抗震支架 KZS-DN65-TL | 套 | 73 | 185 |  | 13505
19 | 水管侧向抗震支架 KZS-DN100-T | 套 | 72 | 126.5 |  | 9108
20 | 水管双向抗震支架 KZS-DN100-TL | 套 | 65 | 195.5 |  | 12707.5
21 | 水管双向抗震支架 KZS-DN100×2-TL | 套 | 4 | 309 |  | 1236
22 | 水管侧向抗震支架 KZS-DN100×2-T | 套 | 6 | 189.5 |  | 1137
23 | 水管侧向抗震支架 KZS-DN150-T | 套 | 45 | 133.5 |  | 6007.5
24 | 桥架侧向抗震支架 KZQ-300-T | 套 | 23 | 153.5 |  | 3530.5
25 | 水管双向抗震支架 KZS-DN150-TL | 套 | 31 | 199 |  | 6169
26 | 水管侧向抗震支架 KZS-DN150×4-T | 套 | 2 | 251 |  | 502
27 | 水管双向抗震支架 KZS-DN150×4-TL | 套 | 2 | 370.5 |  | 741
28 | 水管侧向抗震支架 KZS-DN150×2-T | 套 | 2 | 191.5 |  | 383
29 | 水管侧向抗震支架 KZS-DN150×4+DN100×2-T | 套 | 3 | 398 |  | 1194
单位工程人材机汇总表
工程名称：A8教学楼-抗震支架工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
30 | 水管双向抗震支架 KZS-DN150×4+DN100×2-TL | 套 | 4 | 523 |  | 2092
31 | 桥架双向抗震支架 KZQ-300-TL | 套 | 21 | 264.5 |  | 5554.5
32 | 风管侧向抗震支架 KZF-1000×800-T | 套 | 2 | 214.5 |  | 429
33 | 风管双向抗震支架 KZF-1000×800-TL | 套 | 2 | 319.5 |  | 639
34 | 风管侧向抗震支架 KZF-1600×400-T | 套 | 2 | 244 |  | 488
35 | 风管双向抗震支架 KZF-1600×400-TL | 套 | 2 | 349.5 |  | 699
36 | 风管侧向抗震支架 KZF-2200×1000-T | 套 | 1 | 309 |  | 309
37 | 风管双向抗震支架 KZF-2200×1000-TL | 套 | 1 | 415.5 |  | 415.5
| 合计 |  |  |  |  | 140820.66