## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：A8教学楼-火灾自动报警 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 404619.46
1.1 | 火灾自动报警 | 323011.41
1.2 | 气体灭火报警 | 7417.89
1.3 | 防火门余压监控系统 | 74190.16
2 | 措施合计 | 49671.65
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 41200.61
2.2 | 其他措施费 | 8471.04
3 | 其他项目 | 11518.2 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 11518.2
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 465809.31
5 | 增值税销项税额 | 41922.84 |  |  | －
6 | 总造价 | 507732.15
工程造价合计 |  | 507,732.15 |  |  | 0

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-火灾自动报警 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 火灾自动报警 | [6 empty] | 323011.41
1 | 030904003003 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 |  | 个 | 95 | 171.4 |  | 16283
2 | 030904008003 | 单输入单输出模块 | 1.名称:单输入单输出模块 |  | 个 | 36 | 195.97 |  | 7054.92
3 | 030904008004 | 隔离模块 | 1.名称:隔离模块 |  | 个 | 45 | 179.97 |  | 8098.65
4 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 97 | 191.56 |  | 18581.32
5 | 030411005001 | 端子箱 | 1.名称:XD端子箱 2.安装形式:明装 |  | 个 | 12 | 243.18 |  | 2918.16
6 | 030904006002 | 消防电话分机 | 1.名称:消防电话分机 2.安装方式:挂装 |  | 部 | 2 | 230.42 |  | 460.84
7 | 030904003004 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 |  | 个 | 95 | 123.4 |  | 11723
8 | 030904001002 | 智能烟感探测器 | 1.名称:智能烟感探测器 |  | 个 | 648 | 103.22 |  | 66886.56
9 | 030904001003 | 智能温感探测器 | 1.名称:智能温感探测器 |  | 个 | 8 | 98.22 |  | 785.76
10 | 030904008005 | 单输入模块 | 1.名称:单输入模块 |  | 个 | 24 | 179.97 |  | 4319.28
11 | 030411002001 | 消防桥架 100mm×50mm×1.5mm | 1.名称:消防桥架 2.材质:热镀锌喷塑桥架 3.规格:100mm×50mm×1.5mm |  | m | 58.67 | 77.3 |  | 4535.19
12 | 030411004011 | 广播线/总回路线 | 1.名称:广播线/总回路线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RYJS 4.规格:2×2.5 |  | m | 5514.19 | 6.56 |  | 36173.09
13 | 030411004013 | 电话线 | 1.名称:电话线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RYJSP 4.规格:2×1.0 |  | m | 1805.50 | 5.69 |  | 10273.3
14 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZBN-KVV 3.规格:7×1.5 4.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 276.12 | 29.95 |  | 8269.79
15 | 030411004008 | 电源线干线 | 1.名称:电源线干线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:4 5.材质:铜芯 |  | m | 458.83 | 4.48 |  | 2055.56
16 | 030411004010 | 电源支线 | 1.名称:电源支线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 3218.56 | 3.44 |  | 11071.85
本页小计 | [8 empty] | 209490.27
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-火灾自动报警 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
17 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 5226.42 | 17.75 |  | 92768.96
18 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 268.61 | 29.01 |  | 7792.38
19 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.内容:消防报警系统调试 2.点数:500点以下 |  | 系统 | 1 | 12959.8 |  | 12959.8
|  | 气体灭火报警 | [6 empty] | 7417.89
20 | 030904010001 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.功能特点:最大可控制4个气体保护区，每区最大128个总线前段设备；控制装置1、2、3、4区可选，配置灵活，可靠性高；全汉字液晶显示；具有火灾监控与其他灭火双重功能；模块式开关电源 |  | 台 | 1 | 4616.83 |  | 4616.83
21 | 030904003005 | 紧急启动按钮及手/自动状态切换装置 | 1.名称:紧急启动按钮及手/自动状态切换装置 2.功能特点:电子编码、二线制总线，无极性；具有手动、自动模式转换功能；软硬件滤波，抗干扰能力强；灌胶密封防护工艺，超强防水 |  | 个 | 1 | 130.4 |  | 130.4
22 | 030904015001 | 自动、手动控制状态显示装置 | 1.名称:自动、手动控制状态显示装置 2.功能特点:电子编码、二线制总线，无极性；具有手动、自动模式转换功能；软硬件滤波，抗干扰能力强；灌胶密封防护工艺，超强防水 |  | 台 | 2 | 1335.33 |  | 2670.66
|  | 防火门余压监控系统 | [6 empty] | 74190.16
本页小计 | [8 empty] | 120939.03
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-火灾自动报警 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
23 | 030503006001 | 余压传感器 | 1.名称:余压传感器 2.功能特点:实时监测区域内余压值、温度值并具有压差校验功能；实时上传余压值及工作状态；采用进口微压差芯片，全量程全温度范围测量精度1Pa；具有唯一地址编码并自带总线隔离器，方便系统调试及后期维护；插拔式结构，安装方便利于施工及维护 |  | 支 | 36 | 242.05 |  | 8713.8
24 | 030404022002 | 余压控制器 | 1.名称:余压控制器 2.型号:TS-YK-100 3.消防余压监控系统 产品说明:编码型，强电防护，无需24V电源供电，中文液晶显示，可带64只探测器 |  | 台 | 4 | 432.32 |  | 1729.28
25 | 030503003001 | 防火门监控主机 | 1.名称:防火门监控主机 2.型号:PWRControl-DOS-C-1 3.功能:用于显示并控制防火门开启、关闭状态 |  | 台 | 1 | 4028.18 |  | 4028.18
26 | 030507007001 | 防火门电动闭门器 | 1.名称:防火门电动闭门器 2.型号:BFM 3.用于常开门监控,内置通信控制模块,同时具有门磁开关、电磁释 放器、机械闭门器功能 |  | 台 | 40 | 372.94 |  | 14917.6
27 | 030507001001 | 防火门门磁开关 | 1.名称:防火门门磁开关 2.型号:KFM 3.用于单、双开常闭门监视,内置通信模块,具有门磁开关功能 |  | 套 | 40 | 69.03 |  | 2761.2
28 | 030502007001 | 6芯单模光缆 | 1.名称:6芯单模光缆 2.敷设方式:管暗槽内穿放 |  | m | 233 | 7.17 |  | 1670.61
29 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 417.35 | 3.77 |  | 1573.41
30 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RYJS 4.规格:2×2.5 |  | m | 589.9 | 6.56 |  | 3869.74
本页小计 | [8 empty] | 39263.82
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-火灾自动报警 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
31 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZBN-KVV 3.规格:2×1.5 4.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 784.37 | 9.96 |  | 7812.33
32 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 1527.55 | 17.75 |  | 27114.01
|  | 措施项目 | [6 empty] | 8471.04
33 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层建筑增加费_高度40m以下(消防工程) 2.高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程) 3.高层建筑增加费_高度40m以下(建筑智能化工程) 4.高层建筑增加费_高度40m以下(通风空调工程) |  | 项 | 1 | 3422.26 |  | 3422.26
34 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(消防工程) 2.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 3.脚手架搭拆费(建筑智能化工程) 4.脚手架搭拆费(通风空调工程) |  | 项 | 1 | 5048.78 |  | 5048.78
本页小计 | [8 empty] | 43397.38
合 计 | [8 empty] | 413090.5

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-火灾自动报警 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 41200.61
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 41200.61
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：A8教学楼-火灾自动报警 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 11518.2
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 11518.2 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-火灾自动报警 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 465809.31 | 9 |  | 41922.84
合 计 | [6 empty] | 41922.84
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：A8教学楼-火灾自动报警 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | 元 | 115227.6681 | 0.99 |  | 114075.39
2 | 人工费调整 | 元 | 8471.0485 | 1 |  | 8471.05
3 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 67.0388 | 5.3 |  | 355.31
4 | 镀锌扁钢综合 | kg | 0.63 | 5.6 |  | 3.53
5 | 镀锌扁钢40×4 | kg | 0.63 | 5.6 |  | 3.53
6 | 镀锌钢板2.5 | m2 | 6.56 | 91.28 |  | 598.8
7 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 9 | 0.13 |  | 1.17
8 | 棉纱 | kg | 2 | 11.47 |  | 22.94
9 | 棉纱 | kg | 26.05 | 11.47 |  | 298.79
10 | 白布 | kg | 1.5687 | 2.75 |  | 4.31
11 | 白布 | kg | 0.8284 | 2.75 |  | 2.28
12 | 白布宽900 | m | 29.86 | 4.94 |  | 147.51
13 | 尼龙线卡 | 十套 | 28 | 0.35 |  | 9.8
14 | 铝拉铆钉M3~5 | 十个 | 0.36 | 0.87 |  | 0.31
15 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 61.12 | 3.4 |  | 207.81
16 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 9.7 | 0.75 |  | 7.28
17 | 自攻螺钉M5×25 | 十套 | 16.32 | 0.78 |  | 12.73
18 | 自攻螺钉M8×35 | 十套 | 16.32 | 1.74 |  | 28.4
19 | 自攻螺钉M10×30~50 | 十套 | 8.16 | 2.52 |  | 20.56
20 | 木螺钉M6×30 | 十套 | 0.4 | 0.26 |  | 0.1
21 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 266.58 | 0.68 |  | 181.27
22 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 7.64 | 1.25 |  | 9.55
23 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 6.1604 | 10.38 |  | 63.94
24 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 21 | 0.43 |  | 9.03
25 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 35.202 | 0.43 |  | 15.14
26 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 32.451 | 3.9 |  | 126.56
27 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 4.896 | 2.8 |  | 13.71
28 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 0.412 | 3.15 |  | 1.3
29 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 2.044 | 5.82 |  | 11.9
30 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 286.85 | 0.6 |  | 172.11
31 | 镀锌锁紧螺母DN32×3 | 十套 | 4.15 | 7.72 |  | 32.04
32 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 104.3488 | 3.81 |  | 397.57
33 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.4 | 4.27 |  | 1.71
34 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.09 | 5.96 |  | 0.54
35 | 焊片φ3.5 | 个 | 120 | 0.2 |  | 24
单位工程人材机汇总表
工程名称：A8教学楼-火灾自动报警 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 松香焊锡丝φ2.3 | kg | 0.4 | 32.11 |  | 12.84
37 | 焊锡 | kg | 0.38 | 58.12 |  | 22.09
38 | 焊锡膏 | kg | 14.7305 | 47.01 |  | 692.48
39 | 锡基钎料 | kg | 46.5894 | 52.47 |  | 2444.55
40 | 冲击钻头φ8 | 个 | 10.1808 | 3.42 |  | 34.82
41 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 27.73 | 2.76 |  | 76.53
42 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 3.82 | 0.55 |  | 2.1
43 | 钢锯条 | 条 | 218.5962 | 0.43 |  | 94
44 | U型镀锌固定条φ32以内 | 个 | 72 | 2.63 |  | 189.36
45 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 17.05 | 12.31 |  | 209.89
46 | 醇酸清漆 | kg | 23.7117 | 13.99 |  | 331.73
47 | 调和漆 | kg | 0.345 | 9.52 |  | 3.28
48 | 厚漆 | kg | 51.4183 | 10.26 |  | 527.55
49 | 防锈漆 | kg | 0.277 | 13.81 |  | 3.83
50 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 48.41 | 8.1 |  | 392.12
51 | 汽油综合 | kg | 103.5029 | 10.34 |  | 1070.22
52 | 汽油70~90# | kg | 0.8 | 10.34 |  | 8.27
53 | 溶剂油 | kg | 17.3108 | 3.94 |  | 68.2
54 | 酒精 | kg | 0.56 | 7.34 |  | 4.11
55 | 洗涤剂 | kg | 0.14 | 6.54 |  | 0.92
56 | 801胶 | kg | 6.48 | 6.15 |  | 39.85
57 | 801胶 | kg | 0.08 | 6.15 |  | 0.49
58 | 塑料异型管D5 | m | 79.28 | 3.07 |  | 243.39
59 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 1113.0542 | 1.97 |  | 2192.72
60 | 镀锌钢管接头32×3.25 | 个 | 44.2669 | 3.12 |  | 138.11
61 | 接地线1×16mm2 | m | 1 | 5.18 |  | 5.18
62 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 111.575 | 2.4 |  | 267.78
63 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 1240.6836 | 1.88 |  | 2332.49
64 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 14.9315 | 2.8 |  | 41.81
65 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 15.27 | 0.5 |  | 7.64
66 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 156.288 | 3.65 |  | 570.45
67 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 1043.4884 | 0.06 |  | 62.61
68 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 41.5002 | 0.22 |  | 9.13
单位工程人材机汇总表
工程名称：A8教学楼-火灾自动报警 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
69 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 4.06 | 3.17 |  | 12.87
70 | 镀锌地线夹20 | 套 | 4313.0852 | 0.36 |  | 1552.71
71 | 镀锌地线夹32 | 套 | 171.5343 | 0.79 |  | 135.51
72 | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 248.1547 | 2.3 |  | 570.76
73 | 打印纸132-1 | 箱 | 1.52 | 133.33 |  | 202.66
74 | 白绸 | m2 | 0.44 | 16.3 |  | 7.17
75 | 电池 | 节 | 96 | 1.03 |  | 98.88
76 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 97 | 0.68 |  | 65.96
77 | 标志牌 | 个 | 1 | 5.5 |  | 5.5
78 | 其他材料费 | 元 | 1019.0363 | 1 |  | 1019.04
79 | 焊接钢管 SC20 | m | 6956.5891 | 7.4 |  | 51478.76
80 | 焊接钢管 SC32 | m | 276.6683 | 14.99 |  | 4147.26
81 | 智能烟感探测器 | 个(对) | 648 | 60 |  | 38880
82 | 智能温感探测器 | 个(对) | 8 | 55 |  | 440
83 | 声光报警器 | 个 | 97 | 109 |  | 10573
84 | 气体灭火控制器最大可控制4个气体保护区，每区最大128个总线前段设备；控制装置1、2、3、4区可选，配置灵活，可靠性高；全汉字液晶显示；具有火灾监控与其他灭火双重功能；模块式开关电源 | 台 | 1 | 2656.64 |  | 2656.64
85 | 防火门监控主机 PWRControl-DOS-C-1用于显示并控制防火门开启、关闭状态 | 台 | 1 | 2954.86 |  | 2954.86
86 | 自动、手动控制状态显示装置电子编码、二线制总线，无极性；具有手动、自动模式转换功能；软硬件滤波，抗干扰能力强；灌胶密封防护工艺，超强防水 | 台 | 2 | 185.84 |  | 371.68
87 | 单输入单输出模块 | 个 | 36 | 71 |  | 2556
88 | 单输入模块 | 个 | 24 | 55 |  | 1320
89 | 隔离模块 | 台 | 45 | 55 |  | 2475
90 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 95 | 109 |  | 10355
91 | 消火栓按钮 | 个 | 95 | 61 |  | 5795
92 | 紧急启动按钮及手/自动状态切换装电子编码、二线制总线，无极性；具有手动、自动模式转换功能；软硬件滤波，抗干扰能力强；灌胶密封防护工艺，超强防水 | 个 | 1 | 68 |  | 68
93 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-4 | m | 495.5364 | 3.05 |  | 1511.39
单位工程人材机汇总表
工程名称：A8教学楼-火灾自动报警 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
94 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 3540.416 | 1.92 |  | 6797.6
95 | 绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5 | m | 459.085 | 2.22 |  | 1019.17
96 | 广播线/总回路线 WDZBN-RYJS-2×2.5 | m | 5955.3252 | 4.81 |  | 28645.11
97 | 电话线 WDZBN-RYJSP-2×1.0 | m | 1950.2578 | 4.04 |  | 7879.04
98 | 绝缘电线 WDZBN-RYJS-2×2.5 | m | 637.092 | 4.81 |  | 3064.41
99 | 控制电缆 WDZBN-KVV-7×1.5 | m | 280.2618 | 22.09 |  | 6190.98
100 | 控制电缆 WDZBN-KVV-2×1.5 | m | 796.1356 | 3.32 |  | 2643.17
101 | 热镀锌喷塑桥架 100mm×50mm×1.5mm | m | 60.4301 | 41.29 |  | 2495.16
102 | XD端子箱 | 个 | 12 | 114 |  | 1368
103 | 消防电话分机 | 部 | 2 | 215.04 |  | 430.08
104 | 余压传感器 量程：0~100Pa，工作温度：-20℃~85℃，工作电压：DC24V | 支 | 36 | 153.32 |  | 5519.52
105 | 余压控制器 TS-YK-100 | 个 | 4 | 265.75 |  | 1063
106 | 防火门门磁开关 KFM | 套 | 40 | 23.01 |  | 920.4
107 | 防火门电动闭门器 BFM | 套 | 40 | 261.06 |  | 10442.4
108 | 机上人工 | 工日 | 0.0828 | 227.7 |  | 18.85
109 | 折旧费 | 元 | 530.2884 | 1 |  | 530.29
110 | 检修费 | 元 | 2.4443 | 1 |  | 2.44
111 | 维护费 | 元 | 162.1303 | 1 |  | 162.13
112 | 安拆费 | 元 | 4.8712 | 1 |  | 4.87
113 | 汽油(机械用) | kg | 0.7032 | 10.34 |  | 7.27
114 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.7847 | 8.79 |  | 6.9
115 | 电(机械用) | kW·h | 125.6178 | 0.8 |  | 100.49
116 | 校验费 | 元 | 270.1418 | 1 |  | 270.14
117 | 6芯单模光缆 | m | 237.66 | 4.26 |  | 1012.43
| 合计 |  |  |  |  | 357280.01