郁南循环热力发电项目（一期）

电梯技术规格书

2025年2月

# 1. 项目概况

项目名称：郁南循环热力发电项目

建设地点：地点为广东省云浮市郁南县宝珠村委合理坑

建设规模：总计生活垃圾处理规模1050t/d,计划分两期建设。一期工程（本期）建设规模为700t/d,二期工程（全部预留扩建）建设规模为350t/d。

服务范围：郁南县、云城区、云安区及罗定市部分区域（包含城区、乡镇及农村地区）的生活垃圾、商业垃圾、街道清扫垃圾。

年累计运行时间：              不低于8000 小时/年

全厂整体合理使用寿命：        ≥30年

# 2. 电梯设备技术参数

## 2.1 主厂房无机房客(货)梯

| 序号 | 技术要求 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 台 | 1 |
| 2 | 位置 |  | 主厂房中控楼 |
| 3 | 类型 |  | 无机房客货两用梯 |
| 4 | 额定载重 | Kg | 1600 |
| 5 | 运行速度 | m/s | 1.5 |
| 6 | 井道总高度 | m | 29（暂定） |
| 7 | 提升高度 | m | 24 |
| 8 | 地坑深度 | m | 1.6（暂定） |
| 9 | 顶层净高（算至吊钩底） | m | 4.2（暂定） |
| 10 | 停靠层 |  | 6层6站： 0 m、4.2 m、7.0 m、15.4m、19.6m、24 m。 |
| 11 | 层/站/门数 | 层 | 6层 6站 6门 |
| 12 | 井道净尺寸（宽×深） | mm | 3000（宽）×2850（深） |
| 13 | 机房位置 |  | 无机房 |

| 序号 | 技术要求 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 台 | 1 |
| 2 | 位置 |  | 主厂房焚烧车间 |
| 3 | 类型 |  | 货用电梯（兼消防电梯） |
| 4 | 额定载重 | Kg | 1600 |
| 5 | 运行速度 | m/s | 1.5 |
| 6 | 井道总高度 | m | 28（暂定） |
| 7 | 提升高度 | m | 23 |
| 8 | 地坑深度 | m | 1.6（暂定） |
| 9 | 顶层净高（算至吊钩底） | m | 4.2（暂定） |
| 10 | 停靠层 |  | 5层5站： 0 m、7.0 m、13m、19m、23 m。 |
| 11 | 层/站/门数 | 层 | 5层 5站 5门 |
| 12 | 井道净尺寸（宽×深） | mm | 3100（宽）×3000（深） |
| 13 | 机房位置 |  | 无机房 |