## 投标报价汇总表
投标报价汇总表
工程名称：惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目低压、专变设施迁改工程施工（DL01标）
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 工程费 | 2363018
2 | 用地补偿费 | 84123.4408 | 此项费用按工程费的3.56%（含税）
投标报价合计 |  | 2447141.4408

## 工程费汇总表
工程费汇总表
工程名称：惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目低压、专变设施迁改工程施工（DL01标）
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程费 | 0
2 | 措施项目费 | 1717906
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1717906
2.1.1 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费 | 955231
2.1.2 | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费 | 762675
2.2 | 其他措施项目费 | 0
3 | 其他项目费 | 450000
3.1 | 暂列金额 | 0
3.2 | 暂估价 | 450000
3.2.1 | 管线竣工测量（暂估价） | 80000
3.2.2 | 数字化地形图测量（暂估价） | 110000
3.2.3 | E 级 GPS RTK 观测（暂估价） | 200000
3.2.4 | 工程管理信息化费（暂估价） | 60000
3.3 | 其他费用 | 0 | 消纳费
4 | 税前工程造价 | 2167906
5 | 增值税销项税额 | 195112
工程费合计 |  | 2363018

## 工程量清单（专变迁改工程）
工程量清单
工程名称：惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目低压、专变设施迁改工程施工（DL01标）
子目号 | 子目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元） | 综合合价 (元） |  | 单价上限
分部分项工程费
一、电气部分
030408001001 | 10kV电力电缆 ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 | 1.型号:铜芯电缆 2.规格:ZRC-YJV22-8.7/15kV-3x70mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 5545 |  | 0 |  | 184.23
030408001003 | 10kV电力电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3×300mm2 | 1.型号:铜芯电缆 2.规格:ZRC-YJV22-8.7/15kV-3x300mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 310 |  | 0 |  | 682.76
030408001005 | 电力电缆 ZRYJV-0.6/1kV-1×185mm2 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZRYJV-0.6/1kV-1×185mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 米 | 210 |  | 0 |  | 155.16
030408001006 | 电力电缆 ZRYJV-0.6/1kV-1×240mm2 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZRYJV-0.6/1kV-1×240mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 米 | 630 |  | 0 |  | 201.97
030408001007 | 电力电缆 ZRYJV-4*240mm2+1*120mm2 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZRYJV-4*240mm2+1*120mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 米 | 395 |  | 0 |  | 836.18
030408001009 | 电力电缆 ZRYJV22-0.6/1kV-4*185mm2+1*95mm2 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZRYJV22-0.6/1kV-4*185mm2+1*95mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 米 | 2630 |  | 0 |  | 654.76
030408001010 | 电力电缆 ZRYJV22-4*240mm2+1*120mm2 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZRYJV22-4*240mm2+1*120mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 米 | 4910 |  | 0 |  | 853.83
030408001011 | 电力电缆 ZRYJV22-0.6/1kV-5*50mm2 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZRYJV22-0.6/1kV-5*50mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 米 | 360 |  | 0 |  | 207.02
030408006001 | 10kV户内电缆肘型头 3×70mm2 | 1.名称:10kV户内电缆肘型头 2.型号:3×70mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):10kV 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 22 |  | 0 |  | 932.56
030408006003 | 10kV户内电缆肘型头 3×300mm2 | 1.型号:户内电缆肘型头 2.规格:3x300mm2 3.电压等级(kV):10kV 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 1 |  | 0 |  | 1178.51
030408006004 | 10kV户内电力电缆终端头 3×70mm2 | 1.型号:户内冷缩型电缆头 2.规格:3x70mm2 3.电压等级(kV):10kV 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 64 |  | 0 |  | 664.74
030408006006 | 10kV户内电力电缆终端头 3×300mm2 | 1.型号:户内冷缩型电缆头 2.规格:3x300mm2 3.电压等级(kV):10kV 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 2 |  | 0 |  | 849.2
030408006007 | 10kV户外电力电缆终端头 3×70mm2 | 1.名称:10kV户外电力电缆终端头 2.型号:3×70mm2 3.电压等级(kV):10kV 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 3 |  | 0 |  | 990.92
030408006008 | 10kV电缆中间头 3×70mm2 含SMC防爆盒 | 1.名称:10kV电缆中间头 2.型号:3×70 3.SMC防爆盒 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 3 |  | 0 |  | 2153.14
030408006010 | 低压户内电缆终端头185mm2 | 1.名称:低压电缆终端头制作安装 2.型号:185mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):0.4kV 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 28 |  | 0 |  | 588.82
030408006011 | 0.4kV户内电缆终端头240mm2 | 1.名称:低压电缆终端头制作安装 2.型号:240mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):0.4kV 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 12 |  | 0 |  | 693.4
030414015001 | 电缆试验 绝缘遥测 | 1.电缆试验 10KV绝缘遥测试验 2.其他:按图纸及设计规范要求 | 回路(三相) | 29 |  | 0 |  | 59.55
030414015002 | 电缆试验 10KV电缆局放试验 | 1.电缆试验 10KV电缆局放试验。 2.其他:按图纸及设计规范要求 | 回路(三相) | 29 |  | 0 |  | 8921.84
030414015003 | 电缆试验 电阻比试验 | 1.电缆试验 电阻比试验。 2.其他:按图纸及设计规范要求 | 根次 | 29 |  | 0 |  | 289.24
030410003001 | 低压线BVV-50mm2 | 1.名称：低压线 2.型号：BVV-50mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 125 |  | 0 |  | 45.19
030410003003 | 拆除架空线LGYJ-70mm2 | 1.名称:拆除架空线 2.型号:LGYJ-70mm2 3.运距:综合考虑 4.其他：配合业主和产权单位回收的一切工作及事项 | km | 0.09 |  | 0 |  | 590.59
030505006001 | 铜接线端子DT-240 | 1.铜接线端子DT-240 2.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 78 |  | 0 |  | 92.28
030411003001 | 金属桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:300mm×200mm 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 120 |  | 0 |  | 178.33
030404017001 | 环境控制箱 | 1.名称:环境控制箱 2.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 19 |  | 0 |  | 2220.07
030404017002 | 0.4kV母线始/终端箱 | 1.名称:母线始/终端箱 2.其他:按图纸及设计规范要求 | 套 | 2 |  | 0 |  | 923.95
030412001001 | 应急灯 | 1.名称:应急灯 2.规格:220V,1*36W 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 套 | 19 |  | 0 |  | 178.33
030412001002 | 防潮灯 | 1.名称:防潮灯 2.其他:按图纸及设计规范要求 | 套 | 24 |  | 0 |  | 81.26
030404033001 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.型号:排气扇16"(低噪声、轴流型) 3.不锈钢防雨罩 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 33 |  | 0 |  | 602.12
030412005001 | 日光灯 | 1.名称:日光灯 2.规格:220V,40w 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 套 | 42 |  | 0 |  | 84.96
030404035001 | 二、三极插座 16A | 1.名称:五孔插座 2.规格:16A 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 12 |  | 0 |  | 26.83
030404035002 | 插座 10A | 1.名称:插座 2.规格:10A 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 26 |  | 0 |  | 25.14
030404035003 | 插座 25A | 1.名称:插座 2.规格:25A 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 19 |  | 0 |  | 49.29
030404034001 | 明装一位开关 | 1.名称:明装一位开关 2.规格:220V 6A 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 19 |  | 0 |  | 21.56
030404034002 | 明装二位开关 | 1.名称:明装二位开关 2.规格:220V 6A 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 19 |  | 0 |  | 22.86
030404034003 | 明装三位开关 | 1.名称:明装三位开关 2.规格:220V 6A 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 19 |  | 0 |  | 22.92
030401001001 | 油浸式变压器安装(80kVA) | 1.变压器型号:变压器（80kVA）及护栏安装 2.型号:油浸电力变压器S11-M-80kVA 护栏1.7m 3.铜排： TMY-60×6 安装 4.接地线、金具安装 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 1 |  | 0 |  | 28081.39
030401001002 | 油浸式变压器安装(250kVA) | 1.变压器型号:变压器（250kVA）及护栏安装 2.型号:油浸电力变压器S11-M-250kVA 护栏1.7m 3.铜排： TMY-60×6 安装 4.接地线、金具安装 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 2 |  | 0 |  | 52826.54
030401001004 | 油浸式变压器安装(630kVA) | 1.变压器型号:变压器（630kVA）及护栏安装 2.型号:油浸电力变压器S11-M-630kVA 护栏1.7m 3.铜排： TMY-60×6 安装 4.接地线、金具安装 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 1 |  | 0 |  | 81606.82
030401001005 | 拆除10kV油浸变压器（250kVA） | 1.名称:拆除10kV变压器 2.容量（kV·A):250 3.其他：配合业主和产权单位回收的一切工作及事项 | 台 | 3 |  | 0 |  | 769.76
030401001007 | 拆除10kV油浸变压器（630kVA） | 1.名称:拆除10kV变压器 2.容量（kV·A):630 3.运距:综合考虑 4.其他：配合业主和产权单位回收的一切工作及事项 | 台 | 1 |  | 0 |  | 1399
030401002001 | 变压器安装（630kVA） | 1.名称:变压器（630kVA）及护栏安装 2.型号:干式变压器SCB14-630kVA、护栏1700mm 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 1 |  | 0 |  | 108210.65
030401002002 | 变压器安装（1000kVA） | 1.名称:变压器（1000kVA）及护栏安装 2.型号:干式变压器SCB14-1000kVA、护栏1700mm 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 1 |  | 0 |  | 136012.64
030401002003 | 变压器安装（1000kVA） | 1.名称:变压器（1000kVA）及护栏安装 2.型号:干式变压器SCB14-1000kVA、护栏1700mm 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 1 |  | 0 |  | 136012.64
030401002001 | 拆除10kV变压器（630kVA） | 1.名称:拆除10kV变压器 2.容量（kV·A):630 3.运距:综合考虑 4.其他：配合业主和产权单位回收的一切工作及事项 | 台 | 1 |  | 0 |  | 847.3
030401002002 | 拆除10kV变压器（1000kVA） | 1.名称:拆除10kV变压器 2.容量（kV·A):1000 3.运距:综合考虑 4.其他：配合业主和产权单位回收的一切工作及事项 | 台 | 2 |  | 0 |  | 1054.74
030414001001 | 电力变压器系统调试800(kV·A以下) | 1.名称：电力变压器系统调试10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800 2.其他:按图纸及设计规范要求 | 系统 | 5 |  | 0 |  | 3779.47
030414001002 | 电力变压器系统调试2000(kV·A以下) | 1.名称：电力变压器系统调试10kV以下变压器容量(kV·A以下)2000 2.其他:按图纸及设计规范要求 | 系统 | 2 |  | 0 |  | 9645.61
030414002001 | 送配电装置系统调试（1kV) | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 系统 | 47 |  | 0 |  | 991.96
030414002002 | 送配电装置系统调试（10kV） | 1.型号:送配电系统调试 2.电压等级:10kV 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 系统 | 23 |  | 0 |  | 3264.27
030414011001 | 接地网装置调试 | 1.名称:接地网装置调试 2.接地网接地装置 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 系统 | 6 |  | 0 |  | 1882.41
031002002001 | 变压器电缆支架 | 1.名称：变压器电缆支架制作、安装 2.其他:按图纸及设计规范要求 | kg | 191.16 |  | 0 |  | 35.37
030402017001 | 高压成套配电柜-进线柜 | 1.名称:高压成套配电柜 2.类型:KYN-12进线柜 3.电流互感器安装 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 座 | 2 |  | 0 |  | 31653.82
030402017002 | 高压成套配电柜-进线柜 | 1.名称:高压成套配电柜 2.类型:HXGN-12进线柜 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 座 | 4 |  | 0 |  | 35229.97
030402017003 | 高压成套配电柜-进线副柜 | 1.名称:高压成套配电柜 2.规格:HXGN-12 400*900*1900 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 座 | 4 |  | 0 |  | 19284.53
030402017004 | 高压成套配电柜-出线柜 | 1.名称:高压成套配电柜 2.类型:KYN-12出线柜 3.电流互感器安装 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 座 | 3 |  | 0 |  | 25511.72
030402017005 | 高压成套配电柜-出线柜 | 1.名称:高压成套配电柜 2.类型:HXGN-12出线柜 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 座 | 4 |  | 0 |  | 16526.07
030402017006 | 高压成套配电柜-计量柜 | 1.名称:高压成套配电柜 2.类型:KYN-12计量柜 3.电流互感器安装 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 座 | 2 |  | 0 |  | 24597.47
030402017007 | 高压成套配电柜-计量柜 | 1.名称:高压成套配电柜 2.类型:HXGN-12计量柜 3.电流互感器安装 4.电压互感器安装 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 座 | 4 |  | 0 |  | 16052.5
030404004001 | 直流馈电屏 (20AH柜式) | 1.名称:直流馈电屏 2.规格：GZDW-20Ah/220V 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 2 |  | 0 |  | 17413.37
030404004002 | 低压进线柜（80kVA） | 1.名称:低压成套配电柜 2.类型:低压进线柜 GCK型（单台配变80kVA） 3.电缆防火泥堵洞 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 1 |  | 0 |  | 10840.99
030404004003 | 低压进线柜（250kVA） | 1.名称:低压成套配电柜 2.类型:低压进线柜 GCK型（单台配变250kVA） 3.电缆防火泥堵洞 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 2 |  | 0 |  | 12721.94
030404004005 | 低压进线柜（630kVA） | 1.名称:低压成套配电柜 2.类型:低压进线柜 GCK型（单台配变630kVA） 3.电缆防火泥堵洞 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 2 |  | 0 |  | 22617.68
030404004006 | 低压进线柜（1000kVA） | 1.名称:低压成套配电柜 2.类型:低压进线柜 GCK型（单台配变1000kVA） 3.电缆防火泥堵洞 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 2 |  | 0 |  | 22685.11
030404004007 | 低压补偿柜(80kVA） | 1.名称:低压成套配电柜 2.类型:低压补偿柜 GCK型（配变容量80kVA） 3.电缆防火泥堵洞 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 1 |  | 0 |  | 10436.97
030404004008 | 低压补偿柜(250kVA） | 1.名称:低压成套配电柜 2.类型:低压补偿柜 GCK型（配变容量250kVA） 3.电缆防火泥堵洞 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 2 |  | 0 |  | 12767.69
030404004010 | 低压补偿柜(630kVA） | 1.名称:低压成套配电柜 2.类型:低压补偿柜 GCK型（配变容量630kVA） 3.电缆防火泥堵洞 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 2 |  | 0 |  | 15196.5
030404004011 | 低压补偿柜(1000kVA） | 1.名称:低压成套配电柜 2.类型:低压补偿柜 GCK型（配变容量1000kVA） 3.电缆防火泥堵洞 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 2 |  | 0 |  | 20047.64
030404004012 | 低压出线柜（80kVA） | 1.名称:低压成套配电柜 2.类型:低压出线柜 GCK型（单台配变80kVA） 3.电缆防火泥堵洞 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 1 |  | 0 |  | 11787.72
030404004013 | 低压出线柜（250kVA） | 1.名称:低压成套配电柜 2.类型:低压出线柜 GCK型（单台配变250kVA） 3.电缆防火泥堵洞 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 2 |  | 0 |  | 13668.67
030404004015 | 低压出线柜（630kVA） | 1.名称:低压成套配电柜 2.类型:低压出线柜 GCK型（单台配变630kVA） 3.电缆防火泥堵洞 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 2 |  | 0 |  | 19853.83
030404004016 | 低压出线柜（1000kVA） | 1.名称:低压成套配电柜 2.类型:低压出线柜 GCK型（单台配变1000kVA） 3.电缆防火泥堵洞 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 4 |  | 0 |  | 23084.81
030403006001 | 插接母线槽 | 1.名称:插接母线槽 2.规格:CCX-2000A/4P | m | 7 |  | 0 |  | 2245.08
030409001001 | 接地极 | 1.名称:角钢接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50*5*2500 4.土质:普通土 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 根 | 68 |  | 0 |  | 127.44
030409002001 | 户外接地母线 | 1.名称:户外接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ16 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 30 |  | 0 |  | 73.28
030409002002 | 户内接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.规格:镀锌扁钢 -50×5mm 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 276 |  | 0 |  | 36.65
030409003001 | 圆钢引出线 | 1.名称:引出线 2.材质:热镀锌圆钢 3..规格:Φ16 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 204 |  | 0 |  | 27.44
080802013001 | 安健环（高压室、专变房×1、低压室） | 1.名称：安健环制安（各种规格相序牌、警示牌、警示桩、标示牌、灭火器、工具箱、挡板、警示线、绝缘地胶板等） 2.固定件、连接件等附件：综合考虑 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 项 | 4 |  | 0 |  | 9519.79
080802013002 | 安健环（高压室、专变房×2、低压室） | 1.名称：安健环制安（各种规格相序牌、警示牌、警示桩、标示牌、灭火器、工具箱、挡板、警示线、绝缘地胶板等） 2.固定件、连接件等附件：综合考虑 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 项 | 2 |  | 0 |  | 12670.77
030408001001 | 拆除10kV电力电缆 ZRYJV22-3×70mm2 | 1.型号:铜芯电缆 2.规格:ZRYJV22-3×70mm2 3.运距:综合考虑 4.其他：配合业主和产权单位回收的一切工作及事项 | m | 3419 |  | 0 |  | 6.4
030408001003 | 拆除10kV电力电缆 ZRYJV22-3×300mm2 | 1.型号:拆除铜芯电缆 2.规格:ZRYJV22-3×300mm2 3.运距:综合考虑 4.其他：配合业主和产权单位回收的一切工作及事项 | m | 105 |  | 0 |  | 20.18
030411004001 | 拆除架空线 LGJ-70mm2 | 1.名称:拆除架空线 2.型号、规格:LGJ-70mm2 3.其他：配合业主和产权单位回收的一切工作及事项 | m | 90 |  | 0 |  | 0.52
030402017001 | 拆除高压柜 | 1.名称:拆除高压柜 2.其他：配合业主和产权单位回收的一切工作及事项 | 座 | 20 |  | 0 |  | 580.2
030404004001 | 拆除低压柜 | 1.名称:拆除低压柜 2.运距:综合考虑 3.其他：配合业主和产权单位回收的一切工作及事项 | 台 | 3 |  | 0 |  | 347.25
二、市政部分
040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类别:综合类土 3.挖土深度:满足图纸、设计及规范要求 4.其他:按图纸及设计规范要求。 | m3 | 19390.06 |  | 0 |  | 9.9
040103002001 | 余方弃置（土方） | 1.名称：余方弃置（土方） 2.弃方类别:综合考虑 3.外运运距：投标人自行考虑 4.按图纸及设计规范要求。 | m3 | 19293.56 |  | 0 |  | 42.21
040103001001 | 填方（石粉） | 1.名称：填方（石粉） 2.密实度要求:按图纸要求 3.填方材料品种:石粉 4.其他:按图纸及设计规范要求。 | m3 | 15063.69 |  | 0 |  | 217.41
040803003001 | 1层2列排管(行车) 玻璃钢管 W:610 H:1305 | 1.名称:1层2列行车排管 2.管道材料:无碱式玻璃钢管 3.管材规格:DBW-R DN150×8 4.接口形式:管件接驳 5.垫层:C15 100MM厚 6.管枕：复合管枕 7.包封形式:管枕每隔2m布置一道。采用C20混凝土分段包封 8.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 5300 |  | 0 |  | 230.27
040803003003 | 2层2列排管(行车) 玻璃钢管 W:550 H:1555 | 1.名称:1层2列行车排管 2.管道材料:无碱式玻璃钢管 3.管材规格:DBW-R DN150×8 4.接口形式:管件接驳 5.垫层:C15 100MM厚 6.管枕：复合管枕 7.包封形式:管枕每隔2m布置一道。采用C20混凝土分段包封 8.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 230 |  | 0 |  | 428.74
040803003004 | 2层2列排管(行车) 玻璃钢管 W:610 H:1555 | 1.名称:2层2列行车排管 2.管道材料:无碱式玻璃钢管 3.管材规格:DBW-R DN150×8 4.接口形式:管件接驳 5.垫层:C15 100MM厚 6.管枕：复合管枕 7.包封形式:管枕每隔2m布置一道。采用C20混凝土分段包封 8.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 480 |  | 0 |  | 427.66
040803003005 | 2层3列排管(行车) 玻璃钢管 W:800 H:1555 | 1.名称:2层3列行车排管 2.管道材料:无碱式玻璃钢管 3.管材规格:DBW-R DN150×8 4.接口形式:管件接驳 5.垫层:C15 100MM厚 6.管枕：复合管枕 7.包封形式:管枕每隔2m布置一道。采用C20混凝土分段包封 8.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 1420 |  | 0 |  | 632.5
040803003006 | 2层4列排管(行车) 玻璃钢管 W:1020 H:1555 | 1.名称:2层4列行车排管 2.管道材料:无碱式玻璃钢管 3.管材规格:DBW-R DN150×8 4.接口形式:管件接驳 5.垫层:C15 100MM厚 6.管枕：复合管枕 7.包封形式:管枕每隔2m布置一道。采用C20混凝土分段包封 8.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 520 |  | 0 |  | 839.68
040803003007 | 3层4列排管(行车) 玻璃钢管 W:1020 H:1805 | 1.名称:3层4列行车排管 2.管道材料:无碱式玻璃钢管 3.管材规格:DBW-R DN150×8 4.接口形式:管件接驳 5.垫层:C15 100MM厚 6.管枕：复合管枕 7.包封形式:管枕每隔2m布置一道。采用C20混凝土分段包封 8.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 1010 |  | 0 |  | 1232.03
040803003008 | 新建12线浮面行车电缆沟 W:2090 H:1320 | 1.名称:沉底十六线电缆沟(行人) 2.盖板类型:混凝土盖板1650×300×200 3.垫层:100mm厚C15素砼垫层 4.沟壁:C25混凝土 5.回填:石粉 6.电缆标志牌、电缆支架 7.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 350 |  | 0 |  | 4202.4
040504002001 | 1层2列排管(行车)转角井【现浇圈梁】 长:2370 宽:1390 深:1650 凸：740 | 1.名称:1层2列排管(行车)转角井【现浇圈梁】 2.井深:尺寸:长:2370 宽:1390 深:1650凸：740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1150*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.泄水口:Φ200PVC集水口、管帽等安装 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 68 |  | 0 |  | 8263.07
040504002002 | 1层2列排管(行车)直线井【现浇圈梁】 长:2370 宽:1390 深:1650 | 1.名称:1层2列排管(行车)直线井【现浇圈梁】 2.井深:尺寸:长:2370 宽:1390 深:1650 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1150*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.泄水口:Φ200PVC集水口、管帽等安装 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 88 |  | 0 |  | 6643.25
040504002003 | 2层2列排管(行车)转角井【现浇圈梁】 长:2370 宽:1390 深:1900 凸：740 | 1.名称:2层2列排管(行车)转角井【现浇圈梁】 2.井深:尺寸:长:2370 宽:1390 深:1900 凸：740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1150*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.泄水口:Φ200PVC集水口、管帽等安装 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 12 |  | 0 |  | 8883.7
040504002004 | 2层2列排管(行车)直线井【现浇圈梁】 长:2980 宽:1390 深:1900 | 1.名称:2层2列排管(行车)直线井【现浇圈梁】 2.井深:尺寸:长:2980 宽:1390 深:1900 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1150*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.泄水口:Φ200PVC集水口、管帽等安装 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 14 |  | 0 |  | 9515.3
040504002005 | 2层3列排管(行车)转角井【现浇圈梁】 长:2370 宽:1320 深:1900 凸：740 | 1.名称:2层3列排管(行车)转角井【现浇圈梁】 2.井深:尺寸:长:2370 宽:1320 深:1900 凸：740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1080*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.泄水口:Φ200PVC集水口、管帽等安装 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 2 |  | 0 |  | 8960.96
040504002006 | 2层3列排管(行车)直线井【现浇圈梁】 长:2980 宽:1320 深:1900 | 1.名称:2层3列排管(行车)直线井【现浇圈梁】 2.井深:尺寸:长:2980 宽:1320 深:1900 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1080*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.泄水口:Φ200PVC集水口、管帽等安装 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 26 |  | 0 |  | 8765.82
040504002007 | 2层3列排管(行车)三通井【现浇圈梁】 长:3285 宽:1320 深:1900 凸：740 | 1.名称:2层3列排管(行车)三通井【现浇圈梁】 2.井深:尺寸:长:3285 宽:1320 深:1900 凸：740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1080*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.泄水口:Φ200PVC集水口、管帽等安装 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 1 |  | 0 |  | 11786.91
040504002008 | 2层4列排管(行车)转角井【现浇圈梁】 长:2370 宽:1540 深:1900 凸：740 | 1.名称:2层4列排管(行车)转角井【现浇圈梁】 2.井深:尺寸:长:2370 宽:1540 深:1900 凸：740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1300*300*200镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.泄水口:Φ200PVC集水口、管帽等安装 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 2 |  | 0 |  | 11281.15
040504002009 | 2层4列排管(行车)直线井【现浇圈梁】 长:2980 宽:1540 深:1900 | 1.名称:2层4列排管(行车)直线井【现浇圈梁】 2.井深:尺寸:长:2980 宽:1540 深:1900 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1300*300*200镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.泄水口:Φ200PVC集水口、管帽等安装 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 12 |  | 0 |  | 12182.96
040504002011 | 3层4列排管(行车)直线井【现浇圈梁】 长:2980 宽:1540 深:2150 | 1.名称:3层4列排管(行车)直线井【现浇圈梁】 2.井深:尺寸:长:2980 宽:1540 深:2150 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1300*300*200镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.泄水口:Φ200PVC集水口、管帽等安装 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 20 |  | 0 |  | 11712.39
040504002012 | 3层4列排管(行车)转角井【现浇圈梁】 长:2370 宽:1540 深:2150 凸：740 | 1.名称:3层4列排管(行车)转角井【现浇圈梁】 2.井深:尺寸:长:2370 宽:1540 深:2150 凸：740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1300*300*200镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.泄水口:Φ200PVC集水口、管帽等安装 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 6 |  | 0 |  | 13257.32
040504002013 | 3层4列排管(行车)三通井【现浇圈梁】 长:3590 宽:1540 深:2150 凸：740 | 1.名称:3层4列排管(行车)三通井【现浇圈梁】 2.井深:尺寸:长:3590 宽:1540 深:2150 凸：740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1300*300*200镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.泄水口:Φ200PVC集水口、管帽等安装 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 9 |  | 0 |  | 16854.42
040504002014 | 12线浮面行车电缆沟转角井 长:2780 宽:1890 深:1520 凸：1425 | 1.名称:12线浮面行车电缆沟转角井 2.井深:尺寸:长：2780 宽:1890 深:1520 凸：1425 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:150厚C15混凝土垫层 5.盖板:1650*300*200镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.泄水口:Φ200PVC集水口、管帽等安装 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 6 |  | 0 |  | 16841.98
041001001004 | 破除混凝土路面 | 1.拆除材质:混凝土路面，有无钢筋投标人自行考虑 2.厚度:综合考虑 3.拆除废弃料外运运距：投标人自行考虑 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 14062 |  | 0 |  | 40.8
040203007001 | 修复混凝土路面 | 1.部位:混凝土路面上面层 2.混凝土:C25 3.掺合料:满足设计要求 4.厚度:25cm 5.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 13272.35 |  | 0 |  | 165.17
三、建筑部分
010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 334.9 |  | 0 |  | 2.6
010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:投标人根据地质勘查报告结合现场实际情况，土石方比例及类别综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 751.99 |  | 0 |  | 4.78
010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及施工规范要求 2.填方材料品种:土 3.填方粒径要求:满足设计及施工规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑 5.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 187.558 |  | 0 |  | 16.35
010103002001 | 余方弃置（土方） | 1.弃方类别:综合考虑 2.运距:综合考虑 3.外运运距：15km 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 564.43 |  | 0 |  | 49.86
010202003001 | 圆木桩 | 1.名称:圆木桩 2.桩长:4米 3.桩截面:150mm 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 根 | 1287 |  | 0 |  | 175.46
010201017001 | 褥垫层 | 1.材料种类及配比:级配褥垫层7;3砂石 2.密实度要求:按规范要求，夯填 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 145.93 |  | 0 |  | 330.3
010401003001 | 砌筑砖墙（外墙） | 1.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖砌块MU10 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:综合考虑 5.综合考虑:墙体类型、高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比 6.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 86.62 |  | 0 |  | 580.77
010401003002 | 砌筑砖墙（内墙） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:综合考虑 5.综合考虑:墙体类型、高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比 6.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 28.65 |  | 0 |  | 568.96
010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:按图纸及设计规范要求 | t | 10.044 |  | 0 |  | 4947.69
010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:25以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:按图纸及设计规范要求 | t | 26.427 |  | 0 |  | 4475.21
010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 48.67 |  | 0 |  | 501.45
010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 185.36 |  | 0 |  | 529.82
010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 59.31 |  | 0 |  | 531.95
010504001001 | 防水栏 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 31.2 |  | 0 |  | 573.43
010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 1.02 |  | 0 |  | 746.15
010502003001 | 异形柱 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 33.62 |  | 0 |  | 645.59
010503002001 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 5.87 |  | 0 |  | 642.59
010507007001 | 其他构件(雨篷) | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 3.52 |  | 0 |  | 721.85
010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:C25 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 6.05 |  | 0 |  | 824.82
010507001001 | 坡道 | 1.30厚1：2.5水泥砂浆面层，抹60宽10深锯齿形清 2.150厚C25混凝土 3.300厚石粉 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 53.76 |  | 0 |  | 199.63
010507001002 | 散水 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆抹面压光 2.60厚C25混凝土 3.150厚三七灰土B+100，向外坡5% 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 99.35 |  | 0 |  | 99.86
010802001001 | 不锈钢通风百叶门 | 1.名称：不锈钢通风百叶门 2.门框、扇材质:304不锈钢 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 64.26 |  | 0 |  | 868.91
010807003001 | 铝合金网百页窗 | 1.框、扇材质:铝合金网百页窗 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 38.88 |  | 0 |  | 1308.17
010902001001 | 屋面防水 | 1.2层3厚SBS或APP改性沥青防水卷材，卷材面带绿页岩保护层 2.刷基层处理剂一遍 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 364.92 |  | 0 |  | 96.34
011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.20厚（最薄处）1：18水泥珍珠岩或水泥加气混凝土碎渣找坡2% 3.150厚水泥珍珠岩 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 295.94 |  | 0 |  | 111.39
010902004001 | 屋面排水管 | 1.名称：室外雨水落水管 2.材质：PVC雨水管DN100 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 45.6 |  | 0 |  | 31.63
010501001002 | 电缆沟混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 20.87 |  | 0 |  | 501.45
010501001003 | 电缆沟石粉垫层 | 1.石粉垫层 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 20.87 |  | 0 |  | 270.41
010401001001 | 电房内电缆沟及柜坑砖基础 | 1.名称:电房内电缆沟及柜坑砖基础 2.砖品种、规格、强度等级:Mu10灰砂砖 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 23.31 |  | 0 |  | 515.41
010507007002 | 电缆沟(压顶) | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 13.38 |  | 0 |  | 896.84
010501006001 | 变压器基础 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.回填石粉 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 4.38 |  | 0 |  | 632.18
010501006002 | 变压器回填石粉 | 1.回填石粉350mm厚 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 4.31 |  | 0 |  | 49.31
010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 2.#10槽钢、L30*4角钢 3.其他:按图纸及设计规范要求 | t | 1.129 |  | 0 |  | 11838.65
010515001003 | 现浇构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:按图纸及设计规范要求 | t | 0.24 |  | 0 |  | 5869.96
010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:按图纸及设计规范要求 | t | 0.902 |  | 0 |  | 4475.23
010103001002 | 电房回填 | 1.回填陶粒 2.按200mm分层夯实 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 73.31 |  | 0 |  | 416.39
010505003001 | 砼地面 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 14.66 |  | 0 |  | 69.45
010512008001 | SMC盖板 | 1.SMC盖板 2.构件规格:综合考虑 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 项 | 6 |  | 0 |  | 84.12
011406001001 | 地面防静电漆 | 1.地面防静电漆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 109.75 |  | 0 |  | 28.34
011201001001 | 变压器内墙 | 1.底漆一道（干燥后做面层）白色内墙防虫涂料二道 2.3厚石膏腻子层找平 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 343.23 |  | 0 |  | 21.92
011204003001 | 外墙面 | 1.外墙满挂钢丝网 2.15厚1：3水泥砂浆打底，刷素水泥浆一遍 3.3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%，白乳胶镶贴 4.45*45亚光面外墙面砖，白水泥浆擦缝 5.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 736.25 |  | 0 |  | 153.31
011406001002 | 高低压室内墙 | 1.底漆一道（干燥后做面层）白色内墙防虫涂料二道 2.5厚1：0.5：2.5水泥石膏砂浆面找平 3.9厚1：0.5：3水泥砂浆打底磨平扫光 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 634.49 |  | 0 |  | 36.1
011407002001 | 天棚油漆 | 1.封底漆一道（干燥后做面层）白色内墙防虫漆二道 2.3厚石膏腻子层找平 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 284.12 |  | 0 |  | 27.2
011601001001 | 拆除电房 | 1.名称:电房拆除 2.房高:综合考虑 3.配合业主和南方电网回收的一切工作及事项 4.其他:按图纸及设计规范要求 | ㎡ | 315.18 |  | 0 |  | 38.27
040103002001 | 余方弃置（石方） | 1.废弃料品种：石方 2.土石方外运运距及消纳处置费：投标人自行考虑 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 252.15 |  | 0 |  | 108.14
小计 |  |  |  |  | 0 |  | 分部分项工程费小计
按子目计算的绿色施工安全防护措施费
粤050401008001 | 施工围栏 | 1.名称:移动式钢护栏围蔽 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 18722.92 | 36.09 | 675710
粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合考虑 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 915.02 | 12.74 | 11657
粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:综合考虑 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 285 | 13.51 | 3850
小计 |  |  |  |  | 691217 |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费小计
其他措施项目费
041102032001 | 管(渠)道管座模板 | 1.管座模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 435.12 |  | 0 |  | 63.63
041102001001 | 垫层模板（市政） | 1.垫层模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 2104.39 |  | 0 |  | 41.8
041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.池壁模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 5965.92 |  | 0 |  | 68.66
041102013001 | 梁模板 | 1.梁模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 340.34 |  | 0 |  | 68.66
041102035002 | 电缆沟模板 | 1.电缆沟模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 1638 |  | 0 |  | 61.33
011702001001 | 垫层模板（建筑） | 1.垫层模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 23.32 |  | 0 |  | 33.38
011702001002 | 基础模板 | 1.基础模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 91.42 |  | 0 |  | 51.54
011702004001 | 异形柱模板 | 1.异形柱模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 402.52 |  | 0 |  | 88.05
011702005001 | 防水栏模板 | 1.防水栏模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 311.86 |  | 0 |  | 50.81
011702014001 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 285 |  | 0 |  | 69.62
011702006001 | 矩形梁模板 | 1.矩形梁模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 235.52 |  | 0 |  | 74.37
011702023001 | 雨篷模板 | 1.雨篷模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 35.35 |  | 0 |  | 82.29
011702025001 | 压顶模板 | 1.压顶模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 61.08 |  | 0 |  | 44.3
小计 |  |  |  |  | 0 |  | 其他措施项目费小计
合计 |  |  |  |  | 691217 |  | 分部分项工程费+按子目计算的绿色施工安全防护措施费+其他措施项目费

## 工程量清单（低压迁改工程）
工程量清单
工程名称：惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目低压、专变设施迁改工程施工（DL01标）
子目号 | 子目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元） | 综合合价 (元） |  | 单价上限
分部分项工程费
一、电气部分
030408001002 | 电力电缆 ZRC-YJV22-4×70 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZRC-YJV22-4×70 3.规格:4×70 4.敷设方式:排管内敷设 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 米 | 70 |  | 0 |  | 221.13
030408001003 | 电力电缆 ZRC-YJV22-4×120 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZRC-YJV22-4×120 3.规格:4×120 4.敷设方式:排管内敷设 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 米 | 730 |  | 0 |  | 370.19
030408001004 | 电力电缆 ZRC-YJV22-4×240 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZRC-YJV22-4×240 3.规格:4×120 4.敷设方式:排管内敷设 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 米 | 815 |  | 0 |  | 735.12
030408006002 | 0.4kV户内电缆终端头4*70mm2 | 1.名称:低压电缆终端头制作安装 2.型号:4*70mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):0.4kV 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 2 |  | 0 |  | 377.22
030408006003 | 0.4kV户内电缆终端头4*120mm2 | 1.名称:低压电缆终端头制作安装 2.型号:4*120mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):0.4kV 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 10 |  | 0 |  | 449.81
030408006004 | 0.4kV户内电缆终端头4*240mm2 | 1.名称:低压电缆终端头制作安装 2.型号:4*240mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):0.4kV 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 21 |  | 0 |  | 693.4
030410003004 | 低压线BVV-120mm2 | 1.名称：低压线 2.型号：BVV-120mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 2560 |  | 0 |  | 98
030410003005 | 低压线BVV-185mm2 | 1.名称：低压线 2.型号：BVV-185mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 2160 |  | 0 |  | 145.76
030410003006 | 低压线BLVV-70mm2 | 1.名称：低压线 2.型号：BLVV-70mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 560 |  | 0 |  | 16.46
030410003007 | 低压线BLVV-120mm2 | 1.名称：低压线 2.型号：BLVV-120mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 280 |  | 0 |  | 21.89
030410003008 | 低压线BVV-35mm2（迁移） | 1.名称：低压线 2.型号：BVV-35mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 120 |  | 0 |  | 10.75
030411004001 | 一码通 | 1.名称:一码通 2.型号、规格:JDG-150/300 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 只 | 117 |  | 0 |  | 42.21
050307009001 | 低压标志牌 | 1.名称:低压标志牌 2.其他:按图纸及设计规范要求 | 块 | 164 |  | 0 |  | 19.53
030404028001 | 低压防倒供电装置 FD-150/300 | 1.名称:低压防倒供电装置 FD-150/300 2.型号:每套4只 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 套 | 51 |  | 0 |  | 1183.45
040802001001 | 低压电杆 | 1.名称:锥形水泥杆 2.规格:Φ150mm×10m 3.电杆坑:开挖、回填 4.施工定位 5.卡盘:250*1000 6.底盘:600*600 7.金具、附件安装 8.其他:按图纸及设计规范要求 | 根 | 77 |  | 0 |  | 2248.93
030410004001 | 镀锌开边钢管Φ160 | 1.名称:镀锌开边钢管 2.型号规格:Φ160 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 米 | 111 |  | 0 |  | 219.33
030409005001 | 低压重复接地网 | 1.名称:低压重复接地网 2.接地极 角钢L50x5*2500 3.接地母线 圆钢水平地网φ16 4.PVC套管安装 5.接地装置调试 6.其他:按图纸及设计规范要求 | 套 | 60 |  | 0 |  | 1354.86
040806003001 | 低压重复引下线 BVV-120 | 1.名称:低压重复引下线 2.材质:铜 3.规格:BVV-120mm2 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 130 |  | 0 |  | 106.98
040802001002 | 低压拉线GJ-70 | 1.名称:拉线 2.规格:GJ-70 3.拉盘:LP8 4.拉线坑开挖及回填 5.拉线金具安装:规格详见图纸 6.其他:按图纸及设计规范要求 | 套 | 30 |  | 0 |  | 1116.44
030410003012 | 拆除低压线BVV-70mm2 | 1.名称：拆除低压线 2.型号：BVV-70mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 3880 |  | 0 |  | 2.92
030410003011 | 拆除低压线BVV-120mm2 | 1.名称：拆除低压线 2.型号：BVV-120mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 12920 |  | 0 |  | 3.5
030410003012 | 拆除低压线BVV-185mm2 | 1.名称：拆除低压线 2.型号：BVV-185mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 6600 |  | 0 |  | 4.1
030410003017 | 拆除低压线BLVV-70mm2 | 1.名称：拆除低压线 2.型号：BLVV-70mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 3200 |  | 0 |  | 2.92
030410003018 | 拆除低压线BLVV-120mm2 | 1.名称：拆除低压线 2.型号：BLVV-120mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 800 |  | 0 |  | 3.5
040802001004 | 拆除低压电杆 | 1.名称:拆除电杆 2.规格:10m 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 根 | 121 |  | 0 |  | 186.58
二、市政部分
040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类别:综合类土 3.挖土深度:满足图纸、设计及规范要求 4.其他:按图纸及设计规范要求。 | m3 | 1596.61 |  | 0 |  | 9.9
040103002001 | 余方弃置（土方） | 1.名称：余方弃置（土方） 2.弃方类别:综合考虑 3.外运运距：投标人自行考虑 4.按图纸及设计规范要求。 | m3 | 1596.61 |  | 0 |  | 42.21
040103001001 | 填方（石粉） | 1.名称：填方（石粉） 2.密实度要求:按图纸要求 3.填方材料品种:石粉 4.其他:按图纸及设计规范要求。 | m3 | 1284.343 |  | 0 |  | 217.41
040803003001 | 1层2列排管(行车) 玻璃钢管 W:610 H:1305（接头包封） | 1.名称:1层2列行车排管 2.管道材料:无碱式玻璃钢管 3.管材规格:DBW-R DN150×8 4.接口形式:管件接驳 5.垫层:C15 100MM厚 6.管枕：复合管枕 7.包封形式:管枕每隔2m布置一道。采用C20混凝土分段包封 8.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 940 |  | 0 |  | 230.27
040803003003 | 2层2列排管(行车) 玻璃钢管 W:550 H:1555（接头包封） | 1.名称:2层2列行车排管 2.管道材料:无碱式玻璃钢管 3.管材规格:DBW-R DN150×8 4.接口形式:管件接驳 5.垫层:C15 100MM厚 6.管枕：复合管枕 7.包封形式:管枕每隔2m布置一道。采用C20混凝土分段包封 8.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 50 |  | 0 |  | 428.74
040504002001 | 1层2列排管(行车)转角井【现浇圈梁】 长:2370 宽:1390 深:1650 凸：740 | 1.规格：长：2370mm 宽：1390mm 深：1650mm 凸：740mm 2.垫层：C15商品混凝土，厚度综合考虑 3.井底板、井壁、构造柱及圈、过梁等材质、厚度：C25商品混凝土，厚度综合考虑（含模板） 4.钢筋种类、规格、搭接方式：综合考虑 5.预埋铁件种类、规格、尺寸：综合考虑 6.盖板:重型混凝土盖板（带钢包边）7块，尺寸:1150*300*150mm 7.集水口回填：砂 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 4 |  | 0 |  | 8262.8
040504002002 | 1层2列排管(行车)直线井【现浇圈梁】 长:2370 宽:1390 深:1650 | 1.名称:1层2列排管(行车)直线井【现浇圈梁】 2.井深:尺寸:长:2370 宽:1390 深:1650 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1150*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.泄水口:Φ200PVC集水口、管帽等安装 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 22 |  | 0 |  | 6643.25
040504002004 | 2层2列排管(行车)直线井【现浇圈梁】 长:2980 宽:1390 深:1900 | 1.规格:长：2980mm 宽：1390mm 深：1900mm 2.垫层：C15商品混凝土，厚度综合考虑 3.井底板、井壁、构造柱及圈、过梁等材质、厚度：C25商品混凝土，厚度综合考虑（含模板） 4.钢筋种类、规格、搭接方式：综合考虑 5.预埋铁件种类、规格、尺寸：综合考虑 6.盖板:重型混凝土盖板（带钢包边）9块，尺寸:1150*300*150mm 7.集水口回填：砂 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 2 |  | 0 |  | 9515.18
040504002005 | 2层2列排管(行车)三通井【现浇圈梁】 长:2980 宽:1390 深:1900 凸：740 | 1.名称:2层2列排管(行车)三通井【现浇圈梁】 2.规格:长:2980 宽:1390 深:1900 凸：740 3.垫层：C15商品混凝土，厚度综合考虑 4.井底板、井壁、构造柱及圈、过梁等材质、厚度：C25商品混凝土，厚度综合考虑（含模板） 5.钢筋种类、规格、搭接方式：综合考虑 6.预埋铁件种类、规格、尺寸：综合考虑 7.盖板:重型混凝土盖板（带钢包边）7块，尺寸:1150*300*150mm 8.集水口回填：砂 9.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 1 |  | 0 |  | 11824.51
041001001001 | 破除混凝土路面 | 1.拆除材质:混凝土路面，有无钢筋投标人自行考虑 2.厚度:综合考虑 3.拆除废弃料外运运距：投标人自行考虑 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 990 |  | 0 |  | 38.93
040203007001 | 修复混凝土路面 | 1.部位:混凝土路面上面层 2.混凝土:C25 3.掺合料:满足设计要求 4.厚度:25cm 5.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 886.89 |  | 0 |  | 165.17
小计 |  |  |  |  | 0 |  | 分部分项工程费小计
按子目计算的绿色施工安全防护措施费
粤050401008001 | 施工围栏 | 1.名称:移动式钢护栏围蔽 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 1980 | 36.09 | 71458
小计 |  |  |  |  | 71458 |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费小计
其他措施项目费
041102032001 | 管(渠)道管座模板 | 1.管座模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 41.9268 |  | 0 |  | 63.65
041102001001 | 垫层模板 | 1.垫层模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 226.176 |  | 0 |  | 41.8
041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.池壁模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 583.3866 |  | 0 |  | 68.66
041102013001 | 梁模板 | 1.梁模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 6.848 |  | 0 |  | 68.58
小计 |  |  |  |  | 0 |  | 其他措施项目费小计
合计 |  |  |  |  | 71458 |  | 分部分项工程费+按子目计算的绿色施工安全防护措施费+其他措施项目费

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目低压、专变设施迁改工程施工（DL01标）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费 |  | 955231
1.1 | LSSGCSF00001 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费（除红棉支线外） | 总额 | 955231 | 此项费用按总额报价
1.2 | LSSGCSF00001 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费（红棉支线） | 总额 | 0 | 此项费用按总额报价
合 计 |  |  |  | 955231

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目低压、专变设施迁改工程施工（DL01标）
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 | 单价上限
1 | 暂列金额 | 项 | 1 | 0 | 0 | 分部分项工程费的10%
2 | 暂估价 |  |  |  | 450000
2.1 | 管线竣工测量（暂估价） | 项 | 1 | 80000 | 80000
2.2 | 数字化地形图测量（暂估价） | 项 | 1 | 110000 | 110000
2.3 | E 级 GPS RTK 观测（暂估价） | 项 | 1 | 200000 | 200000
2.4 | 工程管理信息化费(暂估价) | 项 | 1 | 60000 | 60000
3 | 其他费用 |  |  |  | 0 | 消纳费
3.1 | 消纳费 | m3 | 23177.54 |  | 0 |  | 20
合 计 |  |  |  |  | 450000

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目低压、专变设施迁改工程施工（DL01标）
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 增值税销项税额 | 税前工程造价 | 2167906 | 9 | 195112 | （分部分项工程费+措施项目费+其他项目费）的9%
合 计 |  |  |  |  | 195112