广州大学城第二、第四冷站主机更新及系统节能改造项目（一期）之主机及相关服务采购

招标公告

## 1. 招标条件

根据 广东省企业投资项目备案证（项目代码：2206-440113-04-02-911316） 批准，本招标项目广州大学城第二、第四冷站主机更新及系统节能改造项目（一期）之主机及相关服务采购，招标人为广州大学城投资经营管理有限公司，招标项目资金来自国有企业自筹资金，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对广州大学城第二、第四冷站主机更新及系统节能改造项目（一期）之主机及相关服务采购进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1招标项目名称：广州大学城第二、第四冷站主机更新及系统节能改造项目（一期）之主机及相关服务采购

项目代码：2206-440113-04-02-911316

2.2项目概况：广州大学城第二、第四冷站的主机运行存在维修费用高，供冷成本高，装机容量无法满足生产要求等问题。根据《广州大学城第二、第四冷站主机更新及系统节能改造项目可行性研究报告》，应逐步对第二、第四冷站主机及配套设备进行更新，并对系统进行必要的节能改造。考虑到目前的运行压力，一期先对第二冷站更新1台双工况主机和1台基载主机，第四冷站更新1台基载主机。

2.3项目地点：广州市番禺区小谷围街道大学城第二冷站、第四冷站。

2.4招标采购设备名称、数量及技术规格：本次招标采购第二冷站1台2800RT双工况变频离心式主机和1台2800RT变频离心式基载主机，第四冷站1台2800RT变频离心式基载主机，其组成包括但不限于：压缩机、电动机、蒸发器、冷凝器、微机控制柜、启动柜、冷媒（不含双工况运行所需乙二醇）、水流开关（冷冻水、冷却水）、减震装置、润滑系统及保证机组运行的零配件、保温层等。冷水机组和配套设备的供货及服务包括但不限于：冷水机组和配套设备的设计、制造、供货、包装运输至安装现场（含保险）、吊装、现场拼装就位调平、开箱检验、随机附件（专用工器具和消耗件）、技术资料及图纸的提供、调试服务、性能测试、试运行、竣工验收服务、技术服务及培训、质保期内的全包维修保养及设备零部件更换等相关服务、售后服务、税费（增值税专用发票）以及与设备有关的特殊要求等可能产生的所有费用（含增值税，专用发票），技术规格详见招标文件的《技术需求书》。

2.5招标范围：

2.5.1标段划分：本项目划分1个标段。

2.5.2招标内容：本次招标采购第二冷站1台2800RT双工况变频离心式主机和1台2800RT变频离心式基载主机，第四冷站1台2800RT变频离心式基载主机，其组成包括但不限于：压缩机、电动机、蒸发器、冷凝器、微机控制柜、启动柜、冷媒（不含双工况运行所需乙二醇）、水流开关（冷冻水、冷却水）、减震装置、润滑系统及保证机组运行的零配件、保温层等。冷水机组和配套设备的供货及服务包括但不限于：冷水机组和配套设备的设计、制造、供货、包装运输至安装现场（含保险）、吊装、现场拼装就位调平、开箱检验、随机附件（专用工器具和消耗件）、技术资料及图纸的提供、调试服务、性能测试、试运行、竣工验收服务、技术服务及培训、质保期内的全包维修保养及设备零部件更换等相关服务、售后服务、税费（增值税专用发票）以及与设备有关的特殊要求等可能产生的所有费用（含增值税，专用发票），技术规格详见招标文件的《技术需求书》。设备基础、管道施工不在本次招标范围内。

2.5.3主要技术参数：详见招标文件第五章《技术需求书》。

2.5.4交货期：80天，具体发货时间以甲方通知为准。

2.5.5交货地点：广州市番禺区小谷围街道大学城第二冷站、第四冷站，现场招标人指定地点。

2.5.6最高投标限价：人民币1145万元。

## 3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备相应的资质，并具有与本招标项目相应的供货能力，具体要求如下：

3.1.1资质要求：

①投标人须是法人或者其他组织，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，按国家法律经营；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司或存在控股管理关系的不同单位，都不得在同一设备招标中同时投标。

②投标人必须是拟投货物（冷水机组）的制造商（或制造商集团公司或制造商集团下属的子公司）或制造商授权参加本项目投标的唯一授权代理商；

③一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加投标。

3.1.2投标人业绩要求：自2015年1月1日至投标截止时间完成过质量合格的单台制冷量2800RT及以上的双工况或基载冷水机组供货业绩不少于1份，需同时提供供货合同、经建设单位确认的验收报告或验收证明；完成时间以经建设单位确认的验收报告或验收证明材料所述的时间为准；

3.2关于联合体投标：本项目不接受联合体投标。

3.3投标人已按照规定格式和内容签署盖章《投标人声明》（详见招标公告附件一格式）

## 4. 招标文件的获取及招标公告发布

4.1（B）凡有意参加投标者，请于2022年    月    日    时    分至2022年    月    日    时    分(北京时间，下同)，登录广州公共资源交易中心交易平台网站（http//www.gzggzy.cn）下载招标文件。

4.2本项目采用资格后审方式。

4.3发布招标公告时间（含本日）为：2022年    月    日    时    分至2022年    月    日    时    分；

注：（1）发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。

（2）本公告发布之日起发布招标文件，并从招标公告发布之日起开始计算备标时间。

## 5. 投标文件的递交

5.1（B）

5.1.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年   月   日

时   分，投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心数字交易平台（http//www.gzggzy.cn）递交电子投标文件。

投标人完成电子投标上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。

5.1.2投标文件光盘（备用）递交时间：2022年    月    日    时    分至2022年   月   日   时   分；地点：广州公共资源交易中心番禺交易部第  开标室。（电子光盘需按规定封装。投标人将数据刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取）。

5.1.3投标文件解密时间为：2022年    月    日    时    分至2022年

月    日    时    分，投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心数字交易平台（网址：http://www.gzggzy.cn/）对电子投标文件进行投标文件解密。

5.1.4递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。

5.1.5投标人通过广州公共资源交易中心数字交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易中心数字交易平台网站办理网上投标登记手续。按照广州公共资源交易中心交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站。 投标人需在广州公共资源交易中心办理企业信息登记。

5.2 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心（网址：http://www.gzggzy.cn）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）和广东省招标投标监管网(网址：http://zbtb.gd.gov.cn)发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。

## 7. 联系方式

招标人：广州大学城投资经营管理有限公司

地址：广州大学城明志街1号信息枢纽楼9楼

联系人：廖工

联系电话：020-39302079

招标代理机构：国信国际工程咨询集团股份有限公司

地址：广州市越秀区东风中路268号广州交易广场903

联系人：林工

电话：020-83180883

招标监督机构：广州市番禺区建设工程招标管理办公室

联系地址：广州市番禺区沙头街景观大道7号

监督电话：020-84892221

## 8. 异议受理

若投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的，可向招标人书面提出。

异议受理部门：广州大学城投资经营管理有限公司

异议受理电话：020-39302079

联系人：廖工

地址：广州大学城明志街1号信息枢纽楼9楼

招标人：广州大学城投资经营管理有限公司

招标代理机构：国信国际工程咨询集团股份有限公司

日期：2022年   月   日

附件一：

投标人声明

广州市住房和城乡建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标资格审查材料及其后提供的一切材料都是真实的，如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件中人员、设备、业绩、奖项资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。

五、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括。（ 注 ：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

六、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，愿意按照《广州市建筑市场信用管理办法》（穗建规字﹝2019﹞16号）的规定被记录为失信信息，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

声明企业：            (企业公章)

法定代表人签字或盖章：

日期：    年   月   日