## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：智能化工程-地下 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 114719.09
1.1 | 综合布线系统 | 29933.80
1.2 | 信息网络系统 | 6454.67
1.3 | 出入口控制系统 | 18468.15
1.4 | 视频安防监控系统 | 5410.56
1.5 | 建筑设备监控系统 | 8750.05
1.6 | 地下一层多媒体系统 | 45701.86
2 | 措施合计 | 13062.25
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 11766.44
2.2 | 其他措施费 | 1295.81
3 | 其他项目 | 14761.38 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 11471.91
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 3289.47
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 142542.72
5 | 增值税销项税额 | 12828.84 |  |  | －
6 | 总造价 | 155371.56
7 | 人工费 | 33470.79
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 155,371.56 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 29933.8
1 | 030502010001 | 理线架 | 1.名称:理线架 2.规格:综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 81.17 |  | 324.68
2 | 030502001001 | 42U机柜 | 1.名称:42U机柜 2.规格:600mm*600mm*2000mm，含PDU插座 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 1861.69 |  | 7446.76
3 | 030411003006 | 弱电金属线槽 | 1.名称:弱电金属线槽 2.规格、型号: 200*100*1.2mm 3.材质:镀锌线槽 4.类型:槽式 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 39.39 | 74.84 |  | 2947.95
4 | 030411003007 | 弱电金属线槽 | 1.名称:弱电金属线槽 2.规格、型号: 100*50*1.2mm 3.材质:镀锌线槽 4.类型:槽式 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 116.01 | 57.31 |  | 6648.53
5 | 030413001007 | 铁构件 | 1.名称:线槽支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.除锈、刷油:人工除锈一遍、刷防锈漆二遍、刷调和二遍 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 95.26 | 29.75 |  | 2833.99
本页小计 | [8 empty] | 20201.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030502007001 | 12芯室内单模光纤 | 1.名称:12芯室内单模光纤 2.规格:12芯光纤、单模OS2、 OFNR 3.配线形式:综合考虑 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 742.96 | 5.51 |  | 4093.71
7 | 030502006001 | 50对大对数 | 1.名称:50对HYA、AWG24 2.PE绝缘，LSZH护套 3.阻燃性能IEC60332-1 4.语音 U/UTP 50对 AWG24 Cat 3 LSZH 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 113.49 | 49.68 |  | 5638.18
|  | 信息网络系统 | [6 empty] | 6454.67
8 | 030501012001 | 24口POE交换机 | 1.名称:24口POE交换机 2.规格:整机交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps；支持24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP+；支持802.3at POE+功能；配置：≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥4个千兆SFP+，含系统所需配置的光模块、堆叠线缆等 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3083.71 |  | 3083.71
本页小计 | [8 empty] | 12815.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030501012002 | 24口接入交换机 | 1.名称:24口接入交换机 2.规格:整机交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps；支持24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+；配置：≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥4个万兆SFP+，含系统所需配置的光模块、堆叠线缆等 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 1685.48 |  | 3370.96
|  | 出入口控制系统 | [6 empty] | 18468.15
10 | 030507007002 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格:常开型，大翘板，86*86mm 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 93.62 |  | 468.1
11 | 030507007003 | 单门电控锁（含门磁开关） | 1.名称:单门电控锁（含门磁开关） 2.规格:DC12V输入,吸力280kg,带指示灯，带门磁输出 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 395.3 |  | 790.6
12 | 030507007004 | 双门电控锁（含门磁开关） | 1.名称:双门电控锁（含门磁开关） 2.规格:DC12V输入,吸力280kg,带指示灯，带门磁输出 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 439.55 |  | 1318.65
本页小计 | [8 empty] | 5948.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030507006001 | 四门门禁控制器 | 1.名称:四门门禁控制器 2.规格:可实现4组门的控制，可连接4个门禁读卡器（韦根或RS485)，1路RJ45网络接口，集成报警、视频监控、消防报警和梯控模块接入，含电源模块，自带后备电池，应确保执行装置正常工作时间不少于48h 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 1453.19 |  | 2906.38
14 | 030507005001 | 人脸识别组件 | 1.名称:人脸识别组件 2.规格: 操作系统：嵌入式Linux操作系统；屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16；摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器；人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；；存储容量：本地支持50000张人脸，100000条事件记录；硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1；；通信方式：有线网络、WiFi；；使用环境：IP65，室内外环境（室外使用搭配遮阳罩）；安装方式：配合人员通道安装； 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 张 | 13 | 245.11 |  | 3186.43
本页小计 | [8 empty] | 6092.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030507005002 | 人脸采集器 | 1.名称:人脸采集器 2.规格:嵌入式操作系统一体机，高清双液晶屏显示；主屏尺寸≥10寸，主屏显示屏分辨率≥1280*800；辅屏尺寸≥10寸，辅屏显示屏分辨率≥1280*800 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 435.42 |  | 435.42
16 | 030411004039 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZC-RYJYP-6*1.0mm2 3.配线形式:综合考虑 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 346.01 | 9.94 |  | 3439.34
17 | 030411004040 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZC-RYJY-4*1.0mm2 3.配线形式:综合考虑 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 173.01 | 6.21 |  | 1074.39
18 | 030411004041 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZC-RYJY-2*1.0mm2 3.配线形式:综合考虑 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 346.01 | 3.69 |  | 1276.78
19 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 链路 | 5 | 24.13 |  | 120.65
本页小计 | [8 empty] | 6346.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25*1.5mm 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 186.06 | 18.55 |  | 3451.41
|  | 视频安防监控系统 | [6 empty] | 5410.56
21 | 030507008001 | 室内红外一体IP半球摄像机 | 1.名称:室内红外一体IP半球摄像机 2.规格:400万像素；H.265，1/2.8"CMOS，0.005 lux@F1.2，0 Lux with IR，自动增益，支持20～30米红外；120dB物理宽动态，自动白平衡；支持POE供电；1个内置麦克风，高清拾音；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class；配置4-8MM镜头，根据现场调整 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 | 720.52 |  | 3602.6
22 | 030507017001 | 摄像机系统调试 | 1.名称:摄像机系统调试 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 | 75.6 |  | 378
23 | 030502005001 | 六类非屏蔽双绞线缆 | 1.名称:UTP.CAT6 2.外护套：LSZH、23AWG 3.线缆外径：6.3mm 4.结构化布线的数据传输电缆,传输数字及语音、数据和视频信号。 5.适合所有E级链路和Cat.6的应用： |  | m | 162.86 | 3.98 |  | 648.18
本页小计 | [8 empty] | 8080.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 链路 | 5 | 24.13 |  | 120.65
25 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.5mm 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 51.45 | 12.85 |  | 661.13
|  | 建筑设备监控系统 | [6 empty] | 8750.05
26 | 030506001001 | 现场数字控制器(DDC控制箱） | 1.名称:现场数字控制器(DDC控制箱） 2.规格:32位处理器，RS485总线，BACent协议，自带16端口IO接口，支持扩展模块扩展IO接口 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 7103.45 |  | 7103.45
27 | 030411004042 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:RVVP-2*1.0 3.配线形式:综合考虑 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 50.97 | 4.66 |  | 237.52
28 | 030411004043 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:RVVP-6*1.0 3.配线形式:综合考虑 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 50.97 | 9.32 |  | 475.04
本页小计 | [8 empty] | 8597.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030411004044 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:RVV-2*1.0 3.配线形式:综合考虑 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 77.56 | 3.78 |  | 293.18
30 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32*1.5mm 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 8.2 | 20.49 |  | 168.02
31 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25*1.5mm 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 25.49 | 18.55 |  | 472.84
|  | 地下一层多媒体系统 | [6 empty] | 45701.86
|  | 中控系统、辅材等 | [6 empty] | 45701.86
32 | 030502010002 | 六类非屏蔽24口配线架 | 1.名称:六类非屏蔽24口配线架 2.规格:含六类非屏蔽信息模块 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 | 612.18 |  | 5509.62
33 | 030502010003 | 理线架 | 1.名称:理线架 2.规格:综合考虑 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 | 81.17 |  | 730.53
本页小计 | [8 empty] | 7174.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030502009001 | 6类非屏蔽网络跳线 | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.规格:3m、250MHz、LSZH护套 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 条 | 216 | 31.65 |  | 6836.4
35 | 030502012001 | 单口网络面板 | 1.名称:单口网络面板 2.规格:单口含六类非屏蔽语音模块、带防尘盖 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 15 | 38.01 |  | 570.15
36 | 030502012002 | 单口网络面板（地插） | 1.名称:单口网络面板（地插） 2.规格:单口含六类非屏蔽语音模块、带防尘盖 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 52.31 |  | 52.31
37 | 030411003008 | 弱电金属线槽 | 1.名称:弱电金属线槽 2.规格、型号: 200*100*1.2mm 3.材质:镀锌线槽 4.类型:槽式 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 34.02 | 74.84 |  | 2546.06
38 | 030411003009 | 弱电金属线槽 | 1.名称:弱电金属线槽 2.规格、型号: 100*100*1.2mm 3.材质:镀锌线槽 4.类型:槽式 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 36.33 | 63.51 |  | 2307.32
本页小计 | [8 empty] | 12312.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030413001008 | 铁构件 | 1.名称:线槽支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.除锈、刷油:人工除锈一遍、刷防锈漆二遍、刷调和二遍 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 44.69 | 29.75 |  | 1329.53
40 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32*1.5mm 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10.72 | 20.49 |  | 219.65
41 | 030411001026 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25*1.5mm 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 106.77 | 18.55 |  | 1980.58
42 | 030411001027 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.5mm 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 428.87 | 12.85 |  | 5510.98
43 | 030502005002 | 六类非屏蔽双绞线缆 | 1.名称:UTP.CAT6 2.外护套：LSZH、23AWG 3.线缆外径：6.3mm 4.结构化布线的数据传输电缆,传输数字及语音、数据和视频信号。 5.适合所有E级链路和Cat.6的应用： |  | m | 3380.11 | 3.98 |  | 13452.84
本页小计 | [8 empty] | 22493.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030413002011 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖墙结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 130.3 | 25.98 |  | 3385.19
45 | 030411006012 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质、规格:铁、86*86mm 3.安装形式:暗装 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 131 | 9.7 |  | 1270.7
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1295.81
46 | 031301017009 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 1295.81 |  | 1295.81
本页小计 | [8 empty] | 5951.7
合 计 | [8 empty] | 116014.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程-地下 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00015 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 11766.44 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010009 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011009 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF009 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008009 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002009 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF009 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009009 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF009 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程-地下 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000015 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 11766.44
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：智能化工程-地下 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 11471.91 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 3289.47
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 14761.38 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：智能化工程-地下 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 11471.91
合 计 |  |  |  | 11471.91 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：智能化工程-地下 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：智能化工程-地下 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 142542.72 | 9 |  | 12828.84
合 计 | [6 empty] | 12828.84
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化工程-地下 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 23665.0883 | 1.08 |  | 25534.63
2 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 6153.3351 | 1.08 |  | 6639.45
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 1295.8055 | 1 |  | 1295.81
4 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 4.4252 | 5.43 |  | 24.03
5 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.227 | 5.43 |  | 1.23
6 | 02270001 | 棉纱 | kg | 2.8912 | 11.47 |  | 33.16
7 | 02270020@1 | 白布 | kg | 0.4199 | 2.75 |  | 1.15
8 | 02270030@3 | 白布宽900 | m | 0.25 | 4.94 |  | 1.24
9 | 03010115@1 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 1.6 | 3.4 |  | 5.44
10 | 03010130 | 自攻螺钉M5×25 | 十套 | 2.04 | 0.78 |  | 1.59
11 | 03010135 | 自攻螺钉M6×45 | 十套 | 0.82 | 1.68 |  | 1.38
12 | 03010136 | 自攻螺钉M8×35 | 十套 | 2.04 | 1.74 |  | 3.55
13 | 03010137 | 自攻螺钉M10×30~50 | 十套 | 1.02 | 2.52 |  | 2.57
14 | 03010250@1 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.2 | 1.25 |  | 0.25
15 | 03010440 | 六角螺栓M5 | 十套 | 3.672 | 0.57 |  | 2.09
16 | 03011390@1 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 23.7039 | 10.38 |  | 246.05
17 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 137.114 | 0.43 |  | 58.96
18 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 9.6286 | 5.04 |  | 48.53
19 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 0.816 | 2.8 |  | 2.28
20 | 03013041@1 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 0.816 | 3.15 |  | 2.57
21 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 1.632 | 8.41 |  | 13.73
22 | 03013431@2 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 0.85 | 0.6 |  | 0.51
23 | 03014101@1 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 4.918 | 2.24 |  | 11.02
24 | 03014111 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十套 | 0.2923 | 2.57 |  | 0.75
25 | 03014271@2 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 7.4209 | 1.58 |  | 11.73
26 | 03014291@2 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 29.1475 | 3.81 |  | 111.05
27 | 03131001@1 | 砂轮片综合 | 片 | 27.363 | 12.87 |  | 352.16
28 | 03134021@2 | 铁砂布0~2# | 张 | 3.8039 | 0.94 |  | 3.58
29 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 4.4784 | 4.2 |  | 18.81
30 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.3409 | 47.01 |  | 16.03
31 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 1.6321 | 52.47 |  | 85.64
32 | 03139071@2 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.3 | 2.76 |  | 0.83
33 | 03139151@1 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.1 | 0.55 |  | 0.06
34 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 22.7572 | 0.43 |  | 9.79
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化工程-地下 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.042 | 2.31 |  | 0.1
36 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.2606 | 329.12 |  | 85.77
37 | 04030015@2 | 中砂 | m3 | 0.9121 | 188.28 |  | 171.73
38 | 05050050@3 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.05 | 11.47 |  | 0.57
39 | 13010050@1 | 醇酸清漆 | kg | 1.4353 | 12.64 |  | 18.14
40 | 13010050@2 | 醇酸清漆 | kg | 1.537 | 12.64 |  | 19.43
41 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 0.2799 | 11.94 |  | 3.34
42 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.5974 | 10.26 |  | 6.13
43 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.4199 | 16.35 |  | 6.87
44 | 13050470@2 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.25 | 5 |  | 1.25
45 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 6.6499 | 6.46 |  | 42.96
46 | 14030040@4 | 汽油综合 | kg | 0.15 | 6.46 |  | 0.97
47 | 14050040@1 | 溶剂汽油 | kg | 1.0217 | 6.46 |  | 6.6
48 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 1.4335 | 10.1 |  | 14.48
49 | 14050050@1 | 溶剂油 | kg | 1.677 | 10.1 |  | 16.94
50 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 0.3 | 8.2 |  | 2.46
51 | 17250020@4 | 塑料异型管D5 | m | 0.65 | 3.07 |  | 2
52 | 18031095 | 镀锌钢管塑料护口DN50 | 个 | 4.585 | 0.34 |  | 1.56
53 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 14.546 | 1.89 |  | 27.49
54 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 88.9044 | 2.87 |  | 255.16
55 | 28030290@3 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 106.7415 | 2.87 |  | 306.35
56 | 28030300@1 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 57.4534 | 4.25 |  | 244.18
57 | 28030480@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 3.664 | 2.33 |  | 8.54
58 | 28030510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 8.16 | 3.72 |  | 30.36
59 | 28030669@3 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.765 | 3.76 |  | 2.88
60 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 123.6824 | 0.99 |  | 122.45
61 | 29060045@1 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 81.9675 | 4.81 |  | 394.26
62 | 29060050 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 4.8719 | 1.99 |  | 9.7
63 | 29060100@1 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 74.2094 | 0.17 |  | 12.62
64 | 29060105@1 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 52.1036 | 0.26 |  | 13.55
65 | 29060115@1 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 434.6109 | 0.06 |  | 26.08
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化工程-地下 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
66 | 29090185 | 铜端子6mm2 | 个 | 8.16 | 1.74 |  | 14.2
67 | 29170210@1 | 镀锌地线夹20 | 套 | 395.7837 | 0.36 |  | 142.48
68 | 29170220@1 | 镀锌地线夹25 | 套 | 262.2957 | 0.53 |  | 139.02
69 | 29170230 | 镀锌地线夹32 | 套 | 15.5901 | 0.79 |  | 12.32
70 | 34090250@1 | 脱脂棉 | kg | 0.34 | 25.13 |  | 8.54
71 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 534.4546 | 1 |  | 534.45
72 | 01010011@1 | 圆钢 | kg | 11.196 | 3.28 |  | 36.72
73 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 30.789 | 3.61 |  | 111.15
74 | 01210045@1 | 角钢 | kg | 104.9625 | 3.38 |  | 354.77
75 | 13010135@2 | 醇酸调和漆 | kg | 2.0993 | 13.41 |  | 28.15
76 | 13030795@2 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.953 | 13.41 |  | 39.6
77 | 23410060@6 | 开门按钮常开型，大翘板，86*86mm | 个 | 5 | 26.55 |  | 132.75
78 | 26410060@1 | 机柜PDU | 个 | 8.16 | 97.35 |  | 794.38
79 | 28030270@1 | 50对HYA线芯：50对HYA、AWG24 | m | 115.7598 | 45.87 |  | 5309.9
80 | 28030270@2 | 六类非屏蔽双绞线缆UTP.CAT6 | m | 3613.8294 | 2.09 |  | 7552.9
81 | 28030410@10 | 双绞线缆 WDZC-RYJY-4*1.0mm2WDZC-RYSP-4*1.5mm2 | m | 186.8508 | 4.19 |  | 782.9
82 | 28030410@11 | 双绞线缆 WDZC-RYJYP-6*1.0mm2WDZC-RYJYP-6*1.0mm2 | m | 373.6908 | 7.19 |  | 2686.84
83 | 28030410@12 | 双绞线缆 WDZC-RYJY-2*1.0mm2WDZC-RYY-2*1.0mm2 | m | 373.6908 | 2.12 |  | 792.22
84 | 28030410@13 | 双绞线缆 RVVP-2*1.0mm2BV | m | 55.0476 | 3.01 |  | 165.69
85 | 28030410@14 | 双绞线缆 RVVP-6*1.0mm2BV | m | 55.0476 | 6.61 |  | 363.86
86 | 28030410@15 | 双绞线缆 RVV-2*1.0mm2BV | m | 83.7648 | 2.2 |  | 184.28
87 | 28250010@4 | 12芯室内单模光纤 | m | 757.8192 | 2.39 |  | 1811.19
88 | 29010001@2 | 弱电金属线槽200*100*1.2mm | m | 77.0805 | 35.01 |  | 2698.59
89 | 29010001@3 | 弱电金属线槽100*100*1.2mm | m | 38.1465 | 24.22 |  | 923.91
90 | 29010001@5 | 弱电金属线槽100*50*1.2mm | m | 121.8105 | 18.32 |  | 2231.57
91 | 29060030@10 | 镀锌电线管JDG20*1.5mm | m | 494.7296 | 3.37 |  | 1667.24
92 | 29060030@7 | 镀锌电线管JDG25*1.5mm | m | 327.8696 | 4.19 |  | 1373.77
93 | 29060030@8 | 镀锌电线管JDG32*1.5mm | m | 19.4876 | 5.64 |  | 109.91
94 | 29110390@4 | 接线盒 | 个 | 133.62 | 2 |  | 267.24
95 | 30030001@5 | DDC现场控制器 | 台 | 1 | 6725.66 |  | 6725.66
单位工程人材机汇总表
工程名称：智能化工程-地下 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
96 | 30030040@1 | 室内红外一体IP半球摄像机 | 台 | 5 | 398.23 |  | 1991.15
97 | 30130020@5 | 单口网络面板(含模块） | 个 | 15.15 | 26.55 |  | 402.23
98 | 30130020@6 | 单口网络面板（地插）(含模块） | 个 | 1.01 | 40.71 |  | 41.12
99 | 30130180@9 | 6类非屏蔽网络跳线1.适用于所有Cat6或E级信道的应用 长度:2m 物理带宽：250MHz | 条 | 216 | 21.24 |  | 4587.84
100 | 30130190@2 | 理线架线缆管理器, 带横向环, 有盖, 1U | 台 | 13.13 | 57.52 |  | 755.24
101 | 30210160@2 | 24口POE交换机24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电 | 台 | 1 | 2814.16 |  | 2814.16
102 | 30210160@4 | 24口接入交换机 | 台 | 2 | 1415.93 |  | 2831.86
103 | 37330870@10 | 六类非屏蔽24口配线架 | 个 | 9 | 219.47 |  | 1975.23
104 | 57030010@1 | 四门门禁控制器 | 套 | 2 | 884.96 |  | 1769.92
105 | 57030030@2 | 人脸采集器 | 套 | 1 | 194.69 |  | 194.69
106 | 57030030@4 | 人脸识别组件 | 张 | 13 | 141.59 |  | 1840.67
107 | 57030040@1 | 双门电控锁（含门磁开关） | 套 | 3 | 238.94 |  | 716.82
108 | 57030040@3 | 单门电控锁（含门磁开关） | 套 | 2 | 194.69 |  | 389.38
109 | 57330001@1 | 42U机柜42U，600mm*600mm*2000mm | 个 | 4 | 1061.95 |  | 4247.8
110 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.1176 | 248.17 |  | 29.18
111 | 00010003@4 | 机上人工 | 工日 | 0.4 | 248.17 |  | 99.27
112 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 201.6924 | 1 |  | 201.69
113 | 99450640 | 检修费 | 元 | 16.6296 | 1 |  | 16.63
114 | 99450650 | 维护费 | 元 | 84.4081 | 1 |  | 84.41
115 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 26.4712 | 1 |  | 26.47
116 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 10.584 | 6.46 |  | 68.37
117 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 2.108 | 5.77 |  | 12.16
118 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 56.1739 | 0.81 |  | 45.5
119 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 84.4819 | 0.81 |  | 68.43
120 | 99451300 | 校验费 | 元 | 67.8854 | 1 |  | 67.89
121 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.028 | 1 |  | 0.03
|  | 合计 |  |  |  |  | 99670.91