## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 295765.35
1.1 | 消防电 | 239052.03
1.2 | 气体灭火系统 | 56713.32
2 | 措施合计 | 42963.81
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 36440.93
2.2 | 其他措施费 | 6522.88
3 | 其他项目 | 39764.11 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 29576.54
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 10187.57
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 378493.27
5 | 增值税销项税额 | 34064.39 |  |  | －
6 | 总造价 | 412557.66
7 | 人工费 | 106198.50
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 412,557.66 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 消防电 | [6 empty] | 239052.03
|  | 自动报警及其联动系统 | [6 empty] | 221784.08
|  | 拆除利旧 | [6 empty] | 13122.36
1 | 030904001001 | 点型探测器（利旧） | 1.名称:利旧编码式光电感烟火灾探测器（含底座） 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 135 | 46.4 |  | 6264
2 | 030904001002 | 点型探测器（拆除） | 1.名称:保护性拆除编码式光电感烟火灾探测器（含底座） 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 135 | 24.82 |  | 3350.7
3 | 030904005001 | 声光报警器（利旧） | 1.名称:利旧声光报警器 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 89.41 |  | 268.23
4 | 030904005002 | 声光报警器（拆除） | 1.名称:保护性拆除声光报警器 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 50.87 |  | 152.61
本页小计 | [8 empty] | 10035.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030904003001 | 按钮（利旧） | 1.名称:利旧编码式手动火灾报警按钮,带消防电话插孔 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 | 67.05 |  | 603.45
6 | 030904003002 | 按钮（拆除） | 1.名称:保护性拆除编码式手动火灾报警按钮,带消防电话插孔 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9 | 35.89 |  | 323.01
7 | 030904003003 | 按钮（利旧） | 1.名称:利旧地址编码式消火栓按钮 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 67.05 |  | 402.3
8 | 030904003004 | 按钮（拆除） | 1.名称:保护性拆除地址编码式消火栓按钮 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 35.89 |  | 215.34
9 | 030904007001 | 消防广播(扬声器)利旧 | 1.名称:利旧吸顶式应急广播 2.功率:（3W） 3.安装方式:吸顶式 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 32 | 31.89 |  | 1020.48
本页小计 | [8 empty] | 2564.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030904007002 | 消防广播(扬声器)拆除 | 1.名称:保护性拆除吸顶式应急广播 2.功率:（3W） 3.安装方式:吸顶式 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 32 | 16.32 |  | 522.24
|  | 新建 | [6 empty] | 208661.72
11 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:编码式光电感烟火灾探测器（含底座） 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 43 | 216.31 |  | 9301.33
12 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7 | 231.89 |  | 1623.23
13 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称:编码式手动火灾报警按钮,带消防电话插孔 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 224.57 |  | 673.71
14 | 030904003006 | 按钮 | 1.名称:地址编码式消火栓按钮 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 224.57 |  | 673.71
本页小计 | [8 empty] | 12794.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030904007003 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:吸顶式应急广播 2.功率:（3W） 3.安装方式:吸顶式 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 28 | 98.26 |  | 2751.28
16 | 030904006001 | 消防专线电话机 | 1.名称:消防专线电话机 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 部 | 8 | 122.82 |  | 982.56
17 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:广播模块 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 381.02 |  | 1524.08
18 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:电话模块 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 248.27 |  | 1986.16
19 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1.名称:控制模块 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 381.02 |  | 1524.08
20 | 030904008004 | 模块(模块箱) | 1.名称:监视模块 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 58 | 337.65 |  | 19583.7
本页小计 | [8 empty] | 28351.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030904008005 | 模块(模块箱) | 1.名称:控制、监视模块 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 113 | 381.02 |  | 43055.26
22 | 030904008006 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线短路保护隔离器 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 19 | 301.37 |  | 5726.03
23 | 030904008007 | 模块(模块箱) | 1.名称:金属模块箱 2.材质:钢制 3.规格:按设计要求 4.安装形式:综合考虑 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 17 | 216.8 |  | 3685.6
24 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86*86 4.安装形式:综合考虑 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 547 | 14.95 |  | 8177.65
25 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25*1.5mm 3.敷设形式:综合考虑 4.本体及其附件安装 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 369.58 | 18.55 |  | 6855.71
本页小计 | [8 empty] | 67500.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20*1.5mm 3.敷设形式:综合考虑 4.本体及其附件安装 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3574.57 | 12.85 |  | 45933.22
27 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟(砖结构) 2.规格:70×70mm 3.凿槽、沟槽修补 4.符合设计及规范要求 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 292.5 | 25.98 |  | 7599.15
28 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:报警系统回路主干线 2.型号、规格:WDZCN-RYS-B1-2X1.5 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1 | 6.65 |  | 6.65
29 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:报警系统回路分支线 2.型号、规格:WDZCN-RYS-B1-2X1.0 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2321.18 | 5.13 |  | 11907.65
30 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:模块输出（入）线 2.型号、规格:WDZCN-RYS-B1-2X1.5 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 436.95 | 6.65 |  | 2905.72
本页小计 | [8 empty] | 68352.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:24V直流电源线（主干） 2.型号、规格:WDZCN-RYS-B1-2X4.0 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 376.58 | 4.53 |  | 1705.91
32 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:24V直流电源线（分支） 2.型号、规格:WDZCN-RYS-B1-2X2.5 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1 | 8.67 |  | 8.67
33 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:声光报警线 2.型号、规格:WDZCN-B1-RYS-2X2.5 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 532.63 | 9.38 |  | 4996.07
34 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电话线 2.型号、规格:WDZCN-RYS-B1-2X1.5 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 374.3 | 6.65 |  | 2489.1
35 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:消防广播线缆 2.型号、规格:WDZAN-RYS-B1-2X1.5 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 961.42 | 5.05 |  | 4855.17
本页小计 | [8 empty] | 14054.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统装置调试 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 2 | 9065.16 |  | 18130.32
|  | 防火门监控系统 | [6 empty] | 7163.75
37 | 030904008008 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 304.25 |  | 912.75
38 | 030507007001 | 门磁 | 1.名称:门磁 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 | 634.38 |  | 3806.28
39 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86*86 4.安装形式:综合考虑 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 14.95 |  | 89.7
40 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20*1.5mm 3.敷设形式:综合考虑 4.本体及其附件安装 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 74.71 | 12.85 |  | 960.02
本页小计 | [8 empty] | 23899.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟(砖结构) 2.规格:70×70mm 3.凿槽、沟槽修补 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 28.7 | 25.98 |  | 745.63
42 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:防火门监控系统配线 2.型号、规格:WDZNB-RVVSP-2X1.5 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 42.1 | 6.65 |  | 279.97
43 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:防火门监控系统配线 2.型号、规格:WDZNB-RVV-2X1.0 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 35.61 | 5.89 |  | 209.74
44 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 2.类型:电动防火门 3.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 53.22 |  | 159.66
|  | 剩余电流监控系统 | [6 empty] | 9002.45
45 | 030904008009 | 模块(模块箱) | 1.名称:电气火灾监控模块 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 296.95 |  | 2375.6
本页小计 | [8 empty] | 3770.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030402008001 | 互感器 | 1.名称:电气火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 8 | 361.32 |  | 2890.56
47 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86*86 4.安装形式:综合考虑 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 14.95 |  | 119.6
48 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25*1.5mm 3.敷设形式:综合考虑 4.本体及其附件安装 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 121.23 | 18.55 |  | 2248.82
49 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟(砖结构) 2.规格:70×70mm 3.凿槽、沟槽修补 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 26.7 | 25.98 |  | 693.67
50 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:BUS回路总线 2.型号、规格:RVSP-B1-2X1.5 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 123.03 | 5.48 |  | 674.2
|  | 消防电源监控系统 | [6 empty] | 1101.75
本页小计 | [8 empty] | 6626.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030904008010 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防电源监控模块 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 296.95 |  | 296.95
52 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:24V 电源线 2.型号、规格:WDZCN-RYS-B1-2X2.5 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20 | 8.67 |  | 173.4
53 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:RS485通讯双绞线 2.型号、规格:WDZCN-RYSP-B1-2X1.0 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20 | 5.87 |  | 117.4
54 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20*1.5mm 3.敷设形式:综合考虑 4.本体及其附件安装 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 40 | 12.85 |  | 514
|  | 气体灭火系统 | [6 empty] | 56713.32
|  | 气体灭火电控部分 | [6 empty] | 56713.32
本页小计 | [8 empty] | 1101.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：气体灭火控制盘 2.规格、线制:总线制 3.控制回路:500点以下 4.安装方式:壁挂式 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 4452.33 |  | 13356.99
56 | 030904003007 | 按钮 | 1.名称:手动紧急控制按钮(启动按钮/停止按钮) 2.安装方式：壁挂式 3.规格:按设计要求 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 231.33 |  | 693.99
57 | 030404001001 | 控制屏 | 1.名称:紧急操作盘(手动/自动选择开关) 2.安装方式：壁挂式 3.规格:按设计要求 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 1272.33 |  | 3816.99
58 | 030904011001 | 显示装置 | 1.名称:显示装置 2.规格:总线制 3.安装方式:壁挂式 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 | 1243.58 |  | 7461.48
59 | 030507003001 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 | 197.47 |  | 592.41
本页小计 | [8 empty] | 25921.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 030507003002 | 放气警铃 | 1.名称:放气警铃 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 | 197.47 |  | 592.41
61 | 030904005004 | 声光报警器 | 1.名称:放气声光报警器 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 233.66 |  | 700.98
62 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:编码式光电感烟火灾探测器（含底座） 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 216.31 |  | 865.24
63 | 030904001005 | 点型探测器 | 1.名称:编码式感温火灾探测器（含底座） 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 134.9 |  | 1079.2
64 | 030904008011 | 模块(模块箱) | 1.名称:监视模块 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 43 | 337.65 |  | 14518.95
本页小计 | [8 empty] | 17756.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86*86 4.安装形式:综合考虑 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 75 | 14.95 |  | 1121.25
66 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25*1.5mm 3.敷设形式:综合考虑 4.本体及其附件安装 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 272.81 | 18.55 |  | 5060.63
67 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟(砖结构) 2.规格:70×70mm 3.凿槽、沟槽修补 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 111 | 25.98 |  | 2883.78
68 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:报警系统回路分支线 2.型号、规格:WDZN-RVVS-B1-2X1.0 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 287.61 | 5.13 |  | 1475.44
69 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:24V直流电源线（分支） 2.型号、规格:WDZN-RVS-B1-2X2.5 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 287.61 | 8.67 |  | 2493.58
|  | 措施项目 | [6 empty] | 6522.88
本页小计 | [8 empty] | 13034.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 031302007003 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 1993.51 |  | 1993.51
71 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 4529.37 |  | 4529.37
本页小计 | [8 empty] | 6522.88
合 计 | [8 empty] | 302288.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00009 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 36440.93 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000009 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 36440.93
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 29576.54 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 10187.57
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 39764.11 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 29576.54
合 计 |  |  |  | 29576.54 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 378493.27 | 9 |  | 34064.39
合 计 | [6 empty] | 34064.39
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 92376.7554 | 1.08 |  | 99674.52
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 6522.886 | 1 |  | 6522.89
3 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.218 | 5.43 |  | 1.18
4 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 23.9816 | 5.43 |  | 130.22
5 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 34.7 | 4.47 |  | 155.11
6 | 01290245 | 镀锌钢板2.5 | m2 | 1.9 | 98.13 |  | 186.45
7 | 02050090 | 橡胶护套圈φ6~32 | 个 | 3 | 0.5 |  | 1.5
8 | 02270001 | 棉纱 | kg | 14.2062 | 11.47 |  | 162.95
9 | 02270020 | 白布 | kg | 0.3 | 2.75 |  | 0.83
10 | 02270030 | 白布宽900 | m | 19.78 | 4.94 |  | 97.71
11 | 02350040 | 塑料线卡φ15以内 | 个 | 42 | 0.64 |  | 26.88
12 | 02350050 | 尼龙线卡 | 十套 | 45 | 0.35 |  | 15.75
13 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 6.72 | 3.4 |  | 22.85
14 | 03010129 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 1.3 | 0.75 |  | 0.98
15 | 03010130 | 自攻螺钉M5×25 | 十套 | 2.448 | 0.78 |  | 1.91
16 | 03010136 | 自攻螺钉M8×35 | 十套 | 2.448 | 1.74 |  | 4.26
17 | 03010137 | 自攻螺钉M10×30~50 | 十套 | 1.224 | 2.52 |  | 3.08
18 | 03010205 | 木螺钉M6×30 | 十套 | 1.6 | 0.26 |  | 0.42
19 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 275.088 | 0.68 |  | 187.06
20 | 03010250 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.84 | 1.25 |  | 1.05
21 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 52.2 | 0.43 |  | 22.45
22 | 03011535 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M8×80~120 | 十套 | 2.46 | 5.12 |  | 12.6
23 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 3.36 | 5.04 |  | 16.93
24 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 3.28 | 5.09 |  | 16.7
25 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 9.404 | 3.15 |  | 29.62
26 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 1.236 | 5.82 |  | 7.19
27 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 235.57 | 0.6 |  | 141.34
28 | 03014101@1 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 11.7979 | 2.24 |  | 26.43
29 | 03014271@1 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 56.9994 | 1.58 |  | 90.06
30 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 96.369 | 12.87 |  | 1240.27
31 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 1.6 | 0.94 |  | 1.5
32 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.25 | 4.2 |  | 5.25
33 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.9 | 5.96 |  | 5.36
单位工程人材机汇总表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 1.6 | 7.69 |  | 12.3
35 | 03137011 | 焊锡 | kg | 1.09 | 58.12 |  | 63.35
36 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 9.6042 | 47.01 |  | 451.49
37 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 28.9749 | 52.47 |  | 1520.31
38 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 1.86 | 3.42 |  | 6.36
39 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 0.78 | 6.84 |  | 5.34
40 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 21.9212 | 2.76 |  | 60.5
41 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.42 | 0.55 |  | 0.23
42 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 110.4664 | 0.43 |  | 47.5
43 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.9178 | 329.12 |  | 302.07
44 | 04030015 | 中砂 | m3 | 3.2123 | 188.28 |  | 604.81
45 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 9.15 | 11.47 |  | 104.95
46 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 3.2072 | 12.64 |  | 40.54
47 | 13010050@1 | 醇酸清漆 | kg | 11.8057 | 12.64 |  | 149.22
48 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 1.26 | 11.94 |  | 15.04
49 | 13010510 | 调和漆 | kg | 0.915 | 11.97 |  | 10.95
50 | 13030240 | 厚漆 | kg | 2.9007 | 10.26 |  | 29.76
51 | 13050070 | 防锈漆 | kg | 0.579 | 13.41 |  | 7.76
52 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.96 | 16.35 |  | 15.7
53 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 21.77 | 5 |  | 108.85
54 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 63.3559 | 6.46 |  | 409.28
55 | 14030047 | 汽油70~90# | kg | 1.56 | 5.96 |  | 9.3
56 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 3.2072 | 10.1 |  | 32.39
57 | 14050050@1 | 溶剂油 | kg | 11.8057 | 10.1 |  | 119.24
58 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.79 | 14.45 |  | 11.42
59 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.92 | 7.34 |  | 6.75
60 | 14410040 | 801胶 | kg | 1.9 | 6.15 |  | 11.69
61 | 14410230 | 硅酮中性密封胶300ml | 支 | 1.8 | 12.9 |  | 23.22
62 | 14410580 | 万能胶1kg/瓶 | kg | 3 | 12.51 |  | 37.53
63 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 58.12 | 3.07 |  | 178.43
64 | 17250030 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 18 | 2.19 |  | 39.42
65 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 3.75 | 0.4 |  | 1.5
66 | 25010040 | 灯泡 | 个 | 1.2 | 1.75 |  | 2.1
67 | 27060060 | 接地线1×16mm2 | m | 10 | 5.18 |  | 51.8
单位工程人材机汇总表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
68 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 74.173 | 1.89 |  | 140.19
69 | 28010080 | 裸铜线6mm2 | kg | 0.06 | 53.88 |  | 3.23
70 | 28030290@1 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 199.007 | 2.87 |  | 571.15
71 | 28030290@2 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 819.8687 | 2.87 |  | 2353.02
72 | 28030430 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1.5mm2 | m | 0.708 | 1.21 |  | 0.86
73 | 28030440 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 30.54 | 0.85 |  | 25.96
74 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 73.386 | 3.65 |  | 267.86
75 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 949.9896 | 0.99 |  | 940.49
76 | 29060045@1 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 196.6322 | 4.81 |  | 945.8
77 | 29060100@1 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 569.9938 | 0.17 |  | 96.9
78 | 29060105@1 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 117.9792 | 0.26 |  | 30.67
79 | 29090215 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 6.09 | 1.74 |  | 10.6
80 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 40.6 | 3.58 |  | 145.35
81 | 29170210@1 | 镀锌地线夹20 | 套 | 3039.9667 | 0.36 |  | 1094.39
82 | 29170220@1 | 镀锌地线夹25 | 套 | 629.2228 | 0.53 |  | 333.49
83 | 29170340 | 胶木线夹 | 个 | 30 | 0.4 |  | 12
84 | 34050060 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.48 | 133.33 |  | 64
85 | 34050067 | 打印纸卷 | 盒 | 0.96 | 18 |  | 17.28
86 | 34090070 | 电池 | 节 | 100 | 1.03 |  | 103
87 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 19 | 0.68 |  | 12.92
88 | 34130003 | 标志牌 | 个 | 3 | 5.5 |  | 16.5
89 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.6 | 3.24 |  | 1.94
90 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 605.5259 | 1 |  | 605.53
91 | 23370100@1 | 编码式光电感烟火灾探测器 | 个(对) | 47 | 169.91 |  | 7985.77
92 | 23370100@2 | 编码式感温火灾探测器 | 个(对) | 8 | 88.5 |  | 708
93 | 23390005 | 声光报警器 | 个 | 7 | 142.48 |  | 997.36
94 | 23390005@1 | 放气声光报警器 | 个 | 3 | 144.25 |  | 432.75
95 | 23390390@1 | 气体灭火控制盘 | 台 | 3 | 2200 |  | 6600
96 | 23400001@2 | 防火门监控模块 | 个 | 3 | 169.25 |  | 507.75
97 | 23400001@3 | 控制模块 | 个 | 4 | 246.02 |  | 984.08
98 | 23400001@4 | 监视模块 | 个 | 101 | 202.65 |  | 20467.65
单位工程人材机汇总表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
99 | 23400001@5 | 控制、监视模块 | 个 | 113 | 246.02 |  | 27800.26
100 | 23400001@6 | 总线短路保护隔离器 | 个 | 19 | 166.37 |  | 3161.03
101 | 23400001@7 | 广播模块 | 个 | 4 | 246.02 |  | 984.08
102 | 23400001@8 | 电话模块 | 个 | 8 | 113.27 |  | 906.16
103 | 23400001@9 | 电气火灾监控模块 | 个 | 8 | 161.95 |  | 1295.6
104 | 23400010@1 | 金属模块箱 | 台 | 17 | 123 |  | 2091
105 | 23410040@1 | 显示装置 | 台 | 6 | 101.74 |  | 610.44
106 | 23410060@1 | 手动紧急控制按钮(启动按钮/停止按钮) | 个 | 3 | 178 |  | 534
107 | 23410060@2 | 编码式手动火灾报警按钮,带消防电话插孔 | 个 | 3 | 157.52 |  | 472.56
108 | 23410060@3 | 地址编码式消火栓按钮 | 个 | 3 | 157.52 |  | 472.56
109 | 23410070@1 | 吸顶式应急广播 | 只 | 28 | 66.37 |  | 1858.36
110 | 28030410@1 | 配线WDZN-RVVS-B1-2X1.0 | m | 310.6188 | 3.45 |  | 1071.63
111 | 28030410@10 | 配线RVSP-B1-2X1.5 | m | 132.8724 | 3.76 |  | 499.6
112 | 28030410@11 | 配线WDZCN-RYS-B1-2X1.0 | m | 2506.8744 | 3.45 |  | 8648.72
113 | 28030410@13 | 配线WDZCN-RYS-B1-2X1.5 | m | 404.244 | 4.84 |  | 1956.54
114 | 28030410@2 | 配线WDZN-RVS-B1-2X2.5 | m | 310.6188 | 6.69 |  | 2078.04
115 | 28030410@3 | 配线WDZCN-RYS-B1-2X1.5 | m | 1.08 | 4.84 |  | 5.23
116 | 28030410@4 | 配线WDZCN-RYS-B1-2X4.0 | m | 406.7064 | 2.87 |  | 1167.25
117 | 28030410@5 | 配线WDZNB-RVVSP-2X1.5 | m | 45.468 | 4.84 |  | 220.07
118 | 28030410@6 | 配线WDZNB-RVV-2X1.0 | m | 38.4588 | 4.15 |  | 159.6
119 | 28030410@7 | 配线WDZCN-RYS-B1-2X1.5 | m | 471.906 | 4.84 |  | 2284.03
120 | 28030410@8 | 配线WDZAN-RYS-B1-2X1.5 | m | 1038.3336 | 3.36 |  | 3488.8
121 | 28030410@9 | 配线WDZCN-B1-RYS-2X2.5 | m | 575.2404 | 7.35 |  | 4228.02
122 | 29060030@4 | 镀锌电线管JDG25*1.5mm | m | 786.5286 | 4.19 |  | 3295.55
123 | 29060030@5 | 镀锌电线管JDG20*1.5mm | m | 3799.9584 | 3.37 |  | 12805.86
124 | 29110390@1 | 接线盒86*86 | 个 | 648.72 | 2.82 |  | 1829.39
125 | 30070040@1 | 消防专线电话机 | 部 | 8 | 106.19 |  | 849.52
126 | 55010001@1 | 紧急操作盘(手动/自动选择开关) | 台 | 3 | 311 |  | 933
127 | 55170010@1 | 电气火灾探测器 | 台 | 8 | 200 |  | 1600
128 | 57010040@1 | 放气指示灯 | 套 | 3 | 148 |  | 444
129 | 57010040@2 | 放气警铃 | 套 | 3 | 148 |  | 444
130 | 57030040@1 | 门磁 | 套 | 6 | 433.77 |  | 2602.62
131 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.78 | 248.17 |  | 193.57
单位工程人材机汇总表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
132 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 790.4261 | 1 |  | 790.43
133 | 99450640 | 检修费 | 元 | 23.8984 | 1 |  | 23.9
134 | 99450650 | 维护费 | 元 | 278.2699 | 1 |  | 278.27
135 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 66.7231 | 1 |  | 66.72
136 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 4.5864 | 6.46 |  | 29.63
137 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 8.529 | 5.77 |  | 49.21
138 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 476.6069 | 0.81 |  | 386.05
139 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 12.3687 | 0.81 |  | 10.02
140 | 99451300 | 校验费 | 元 | 370.4646 | 1 |  | 370.46
141 | 28030410@14 | 配线WDZCN-RYSP-B1-2X1.0 | m | 21.6 | 4.13 |  | 89.21
142 | 23400001@10 | 消防电源监控模块 | 个 | 1 | 161.95 |  | 161.95
143 | 28030410@15 | 配线WDZCN-RYS-B1-2X2.5 | m | 22.68 | 6.69 |  | 151.73
|  | 合计 |  |  |  |  | 253179.56