## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程-地下 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 321429.63
1.1 | 动力照明 | 305428.80
1.2 | 应急照明 | 16000.83
2 | 措施合计 | 23242.92
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 20945.14
2.2 | 其他措施费 | 2297.78
3 | 其他项目 | 37998.47 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 32142.96
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 5855.51
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 382671.02
5 | 增值税销项税额 | 34440.39 |  |  | －
6 | 总造价 | 417111.41
7 | 人工费 | 59676.78
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 417,111.41 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 动力照明 | [6 empty] | 305428.8
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL-CZ 2.包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2932.03 |  | 2932.03
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL-LED 2.包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1495.74 |  | 1495.74
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALZ 2.包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3763.89 |  | 3763.89
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL-ZM-01 2.包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 7370.08 |  | 7370.08
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL-ZM-02 2.包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 7609.02 |  | 7609.02
本页小计 | [8 empty] | 23170.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030404017006 | 配电箱改造 | 1.名称:配电箱改造 CB-B1-1-EP1 2.包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1725.64 |  | 1725.64
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱DB-B1-1-FL 2.包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 4507.25 |  | 4507.25
8 | 030411003001 | 热浸锌电缆桥架 | 1.名称:热浸锌电缆桥架 2.规格、型号: 200*100*1.2mm 3.材质:热浸锌 4.类型:槽式 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 34.64 | 98.03 |  | 3395.76
9 | 030411003002 | 热浸锌电缆桥架 | 1.名称:热浸锌电缆桥架 2.规格、型号: 100*100*1.2mm 3.材质:热浸锌 4.类型:槽式 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 50.73 | 79.38 |  | 4026.95
10 | 030413001005 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.含除锈、刷油 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 53.59 | 29.98 |  | 1606.63
本页小计 | [8 empty] | 15262.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1-4*150+1*95mm2 3.配线形式:综合考虑 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 148.03 | 606.18 |  | 89732.83
12 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1-4*120+1*70mm2 3.配线形式:综合考虑 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 40.29 | 448.71 |  | 18078.53
13 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1-4*70+1*35mm2 3.配线形式:综合考虑 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 25.7 | 271.13 |  | 6968.04
14 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1-4*50+1*25mm2 3.配线形式:综合考虑 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 16.94 | 193.29 |  | 3274.33
本页小计 | [8 empty] | 118053.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1-5*16mm2 3.配线形式:综合考虑 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 37.45 | 82.21 |  | 3078.76
16 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1-4*2.5mm2 3.配线形式:综合考虑 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 72.58 | 13.51 |  | 980.56
17 | 030408001007 | 矿物电缆 | 1.名称:矿物电缆 2.规格:NW-BTLY-B1-5*6mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1KV以下 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 224.52 | 28.14 |  | 6317.99
18 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格、型号:185mm2以下 3.材质、类型:干包式铜芯电缆终端头 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1KV以下 6.符合设计及规范要求 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 319.43 |  | 319.43
本页小计 | [8 empty] | 10696.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格、型号:120mm2以下 3.材质、类型:干包式铜芯电缆终端头 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1KV以下 6.符合设计及规范要求 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 270.89 |  | 270.89
20 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格、型号:70mm2以下 3.材质、类型:干包式铜芯电缆终端头 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1KV以下 6.符合设计及规范要求 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 206.35 |  | 825.4
21 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格、型号:16mm2以下 3.材质、类型:干包式铜芯电缆终端头 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1KV以下 6.符合设计及规范要求 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 104.61 |  | 418.44
22 | 030408006005 | 矿物电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.规格、型号:10mm2以下 3.材质、类型:矿物绝缘电缆终端头 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1KV以下 6.符合设计及规范要求 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 89.42 |  | 357.68
本页小计 | [8 empty] | 1872.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25*1.5mm 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 767.89 | 18.55 |  | 14244.36
24 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20*1.5mm 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1279.36 | 12.85 |  | 16439.78
25 | 030413002008 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖墙结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 715.4 | 25.98 |  | 18586.09
26 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-B1-4 3.材质:铜芯 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3308.04 | 5.11 |  | 16904.08
本页小计 | [8 empty] | 66174.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-B1-2.5 3.材质:铜芯 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6589.48 | 3.82 |  | 25171.81
28 | 030411004029 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZC-BYJ-B1-2.5 3.材质:铜芯 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 417.35 | 3.74 |  | 1560.89
29 | 030411004030 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZCN-BYJ-B1-2.5 3.材质:铜芯 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 254.86 | 3.88 |  | 988.86
30 | 030411004031 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-B1-1.5 3.材质:铜芯 4.配置形式:综合考虑 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1158.18 | 2.75 |  | 3185
本页小计 | [8 empty] | 30906.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030412005001 | LED灯盘 1200*300 | 1.名称:LED灯盘 1200*300 2.规格:220V 36W，1200*300 3.安装形式:吊顶安装 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 9 | 178.3 |  | 1604.7
32 | 030412005002 | 吊装线型灯 36W | 1.名称:吊装线型灯 36W 2.规格:220V 36W，LED 3.安装形式:吊顶安装 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 8 | 129.78 |  | 1038.24
33 | 030412005003 | 吊装线型灯 40W | 1.名称:吊装线型灯 40W 2.规格:220V 40W，LED 3.安装形式:吊顶安装 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 6 | 140.89 |  | 845.34
34 | 030412005004 | 嵌入式可调格栅灯 10*2W | 1.名称:嵌入式可调格栅灯 10*2W 2.规格:10*2W 3.安装形式:嵌入式安装 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 60 | 233.49 |  | 14009.4
35 | 030412005005 | 嵌入式可调格栅灯 6*2W | 1.名称:嵌入式可调格栅灯 6*2W 2.规格：6*2W 3.安装形式:嵌入式安装 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 11 | 124.24 |  | 1366.64
本页小计 | [8 empty] | 18864.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030412001001 | 嵌入式筒灯 | 1.名称:嵌入式筒灯 2.规格:220V 12W Led 3.安装方式:吊顶安装 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 81 | 60.45 |  | 4896.45
37 | 030412001002 | 明装筒灯 | 1.名称:明装筒灯 2.规格:220V 12W Led 3.安装方式:吊顶安装 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 11 | 60.45 |  | 664.95
38 | 030412001003 | 嵌入式射灯 | 1.名称:嵌入式射灯 2.规格:220V 15W Led 3.安装方式:吸顶安装 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 16 | 80 |  | 1280
39 | 030412001004 | LED明装射灯 | 1.名称:LED明装射灯 2.规格:220V 12W Led 3.安装方式:吸顶安装 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 71.19 |  | 142.38
40 | 030412005006 | 嵌入式线形灯 | 1.名称:嵌入式线形灯 2.规格:LED 220V 10W/m 3.安装方式:吸顶安装 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 29.2 | 18.91 |  | 552.17
41 | 030412005007 | LED洗墙灯 | 1.名称:LED洗墙灯 2.规格:LED 220V 14W/m 3.安装方式:吸顶安装 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.3 | 30.54 |  | 192.4
本页小计 | [8 empty] | 7728.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装，距地1.3m 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 20.75 |  | 124.5
43 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装，距地1.3m 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 22.97 |  | 68.91
44 | 030404034003 | 温控面板 | 1.名称:温控面板 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装，距地1.3m 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 20 | 125.76 |  | 2515.2
45 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型单相二三插组合插座 2.规格:AC250V,10A 3.安装方式:综合考虑 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 44 | 28.01 |  | 1232.44
46 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型单相二三插组合插座（带防水盖） 2.规格:AC250V,10A 3.安装方式:综合考虑 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 33.17 |  | 132.68
本页小计 | [8 empty] | 4073.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:AC250V,10A 3.安装方式:综合考虑 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 164.83 |  | 329.66
48 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质、规格:铁、86*86mm 3.安装形式:暗装 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 354 | 9.7 |  | 3433.8
49 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.型号:交流供电 3.电压等级(kV):1 KV以下 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 5 | 972.44 |  | 4862.2
|  | 应急照明 | [6 empty] | 16000.83
50 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源B1JZ-1 2.规格、型号:满足设计要求 3.安装方式:明装 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3582.97 |  | 3582.97
51 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明灯 2.规格: 5W 3.安装方式:吸顶安装 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 17 | 173.93 |  | 2956.81
本页小计 | [8 empty] | 15165.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:A型单向疏散指示灯 2.规格:1.0W 3.安装方式:壁装,装高0.3m 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 15 | 113.69 |  | 1705.35
53 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合标志灯 2.规格:LED-1W,持续型 3.安装方式:管吊,底边距地 2.5m 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 | 121.76 |  | 365.28
54 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:A型疏散出口标志灯 2.规格:1.0W 3.安装方式:门顶上0.2m处壁装 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 4 | 115.21 |  | 460.84
55 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质、规格:铁、86*86mm 3.安装形式:暗装 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 36 | 9.7 |  | 349.2
56 | 030411004032 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZCN-RYS-B1-2*2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:室内 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 251.94 | 6.69 |  | 1685.48
本页小计 | [8 empty] | 4566.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20*2.0mm 3.配置形式:综合考虑 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 249.74 | 19.6 |  | 4894.9
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2297.78
58 | 031301017007 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 2297.78 |  | 2297.78
本页小计 | [8 empty] | 7192.68
合 计 | [8 empty] | 323727.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-地下 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00013 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 20945.14 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010007 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011007 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF007 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008007 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002007 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF007 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009007 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF007 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-地下 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000013 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 20945.14
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程-地下 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 32142.96 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 5855.51
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 37998.47 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程-地下 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 32142.96
合 计 |  |  |  | 32142.96 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程-地下 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程-地下 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 382671.02 | 9 |  | 34440.39
合 计 | [6 empty] | 34440.39
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程-地下 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 53177.9958 | 1.08 |  | 57379.06
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 2297.7782 | 1 |  | 2297.78
3 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 13.4734 | 5.43 |  | 73.16
4 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 5.8893 | 41.56 |  | 244.76
5 | 02010130 | 橡胶板1.5 | m2 | 0.02 | 16.65 |  | 0.33
6 | 02050090 | 橡胶护套圈φ6~32 | 个 | 4 | 0.5 |  | 2
7 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 2.7 | 10.3 |  | 27.81
8 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 0.4189 | 2.06 |  | 0.86
9 | 02270001 | 棉纱 | kg | 27.7917 | 11.47 |  | 318.77
10 | 02270020 | 白布 | kg | 7.3559 | 2.75 |  | 20.23
11 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 65.5304 | 0.18 |  | 11.8
12 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 8.9639 | 10.38 |  | 93.05
13 | 03011425 | 半圆头镀锌螺栓M5×40 | 十套 | 2.04 | 0.58 |  | 1.18
14 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 67.654 | 0.43 |  | 29.09
15 | 03011485 | 镀锌六角螺栓M8×40 | 十套 | 0.808 | 1.69 |  | 1.37
16 | 03011595 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 14.8857 | 3.9 |  | 58.05
17 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 9.5852 | 5.04 |  | 48.31
18 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 1.1 | 5.09 |  | 5.6
19 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 59.5427 | 3.15 |  | 187.56
20 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 2.856 | 5.82 |  | 16.62
21 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 57.64 | 0.6 |  | 34.58
22 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 11.8639 | 2.24 |  | 26.58
23 | 03014271@1 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 19.7661 | 1.58 |  | 31.23
24 | 03014291@1 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 90.6335 | 3.81 |  | 345.31
25 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 150.234 | 12.87 |  | 1933.51
26 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 9.5077 | 0.94 |  | 8.94
27 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.728 | 4.2 |  | 7.26
28 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 1.5 | 7.69 |  | 11.54
29 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 1.4119 | 47.01 |  | 66.37
30 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 17.7638 | 52.47 |  | 932.07
31 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 4.954 | 6.84 |  | 33.89
32 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.168 | 5.88 |  | 0.99
33 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 3.9902 | 2.76 |  | 11.01
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程-地下 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 03139161 | 合金钢钻头φ8 | 个 | 3.7944 | 3.7 |  | 14.04
35 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 61.7326 | 0.43 |  | 26.55
36 | 03139321@1 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0162 | 2.31 |  | 0.04
37 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.5436 | 4.71 |  | 2.56
38 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 1.4308 | 329.12 |  | 470.9
39 | 04030015 | 中砂 | m3 | 5.0078 | 188.28 |  | 942.87
40 | 10130090 | 镀锌槽型吊码单边 δ3 | 个 | 146.26 | 0.46 |  | 67.28
41 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 3.2251 | 12.64 |  | 40.77
42 | 13010050@1 | 醇酸清漆 | kg | 4.9181 | 12.64 |  | 62.16
43 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.07 | 13.28 |  | 0.93
44 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.18 | 11.94 |  | 2.15
45 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 0.138 | 11.94 |  | 1.65
46 | 13030240 | 厚漆 | kg | 2.4643 | 10.26 |  | 25.28
47 | 13030240@1 | 厚漆 | kg | 0.7676 | 10.26 |  | 7.88
48 | 13050080@2 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.162 | 16.35 |  | 2.65
49 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.6103 | 6.92 |  | 4.22
50 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 71.0473 | 6.46 |  | 458.97
51 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 0.42 | 6.46 |  | 2.71
52 | 14050040@2 | 溶剂汽油 | kg | 0.3942 | 6.46 |  | 2.55
53 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 3.2251 | 10.1 |  | 32.57
54 | 14050050@1 | 溶剂油 | kg | 4.7474 | 10.1 |  | 47.95
55 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 2.854 | 14.45 |  | 41.24
56 | 14090010@1 | 电力复合脂 | kg | 0.47 | 14.45 |  | 6.79
57 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.2913 | 5.57 |  | 1.62
58 | 17250030 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 0.3 | 2.19 |  | 0.66
59 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 2.83 | 0.4 |  | 1.13
60 | 18030590 | 固定卡子φ40 | 个 | 364.845 | 1.32 |  | 481.6
61 | 18030595 | 固定卡子φ50 | 个 | 4.12 | 1.89 |  | 7.79
62 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 20.6 | 3.03 |  | 62.42
63 | 18031130@1 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 41.1572 | 1.97 |  | 81.08
64 | 25590001 | 塑料灯带卡子 | 十个 | 4.1003 | 0.15 |  | 0.62
65 | 27030010 | 保险丝10A | 轴 | 0.12 | 9.4 |  | 1.13
66 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 68.5268 | 1.89 |  | 129.52
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程-地下 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
67 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.4 | 1.89 |  | 0.76
68 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 1.96 | 63.75 |  | 124.95
69 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 1.58 | 65.02 |  | 102.73
70 | 28010110 | 裸铜线16mm2 | m | 2.4 | 9.83 |  | 23.59
71 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 200.1198 | 2.87 |  | 574.34
72 | 28030290@1 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 43.4398 | 2.87 |  | 124.67
73 | 28030290@2 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 284.3122 | 2.87 |  | 815.98
74 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 21.7267 | 4.25 |  | 92.34
75 | 28030350 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 10.18 | 4.55 |  | 46.32
76 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 258.9792 | 2.33 |  | 603.42
77 | 28030450@2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 8.7039 | 2.33 |  | 20.28
78 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 70.2513 | 2.33 |  | 163.69
79 | 28030480@2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 21.068 | 2.33 |  | 49.09
80 | 28030480@5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 1.83 | 2.33 |  | 4.26
81 | 29060040@1 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 329.4352 | 0.99 |  | 326.14
82 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 197.7317 | 4.81 |  | 951.09
83 | 29060100@1 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 197.6611 | 0.17 |  | 33.6
84 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 118.639 | 0.26 |  | 30.85
85 | 29060115@1 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 906.3348 | 0.06 |  | 54.38
86 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.3543 | 10.94 |  | 3.88
87 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 28.84 | 0.88 |  | 25.38
88 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 195.895 | 1.27 |  | 248.79
89 | 29090210@2 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 19.285 | 1.27 |  | 24.49
90 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 14.21 | 2.68 |  | 38.08
91 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 30.41 | 3.58 |  | 108.87
92 | 29090245 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 12.18 | 7.26 |  | 88.43
93 | 29090255 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 3.045 | 15.4 |  | 46.89
94 | 29090265 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 3.045 | 20.58 |  | 62.67
95 | 29170210@1 | 镀锌地线夹20 | 套 | 1213.6766 | 0.36 |  | 436.92
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程-地下 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
96 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 632.7414 | 0.53 |  | 335.35
97 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 10.5 | 13.72 |  | 144.06
98 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 4 | 0.68 |  | 2.72
99 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.5886 | 49.27 |  | 29
100 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.153 | 125.97 |  | 19.27
101 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 1.05 | 3.24 |  | 3.4
102 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 367.8035 | 1 |  | 367.8
103 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.0102 | 1 |  | 0.01
104 | 01010011@2 | 圆钢 | kg | 4.32 | 3.28 |  | 14.17
105 | 01130003@2 | 扁钢 | kg | 11.88 | 3.61 |  | 42.89
106 | 01210045@2 | 角钢 | kg | 40.5 | 3.38 |  | 136.89
107 | 13010135@2 | 醇酸调和漆 | kg | 0.81 | 13.41 |  | 10.86
108 | 13030795@2 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.1394 | 13.41 |  | 15.28
109 | 17030001@8 | 镀锌钢管SC20*2.0mm | m | 257.2322 | 8.24 |  | 2119.59
110 | 25000001@11 | 嵌入式筒灯220V 12W Led | 套 | 81.81 | 30.71 |  | 2512.39
111 | 25000001@29 | A型集中电源疏散照明灯5W | 套 | 17.17 | 123.94 |  | 2128.05
112 | 25000001@31 | A型单向疏散指示灯 1.0W | 套 | 15.15 | 71.97 |  | 1090.35
113 | 25000001@32 | A型疏散出口标志灯 1.0W | 套 | 4.04 | 73.48 |  | 296.86
114 | 25000001@38 | LED明装射灯220V 12W Led | 套 | 2.02 | 53.1 |  | 107.26
115 | 25000001@39 | 明装筒灯220V 18W Led | 套 | 11.11 | 30.71 |  | 341.19
116 | 25000001@40 | 嵌入式可调格栅灯 10*2W10*2W | 套 | 60.6 | 184.07 |  | 11154.64
117 | 25000001@41 | 嵌入式可调格栅灯 6*2W6*2W | 套 | 11.11 | 75.9 |  | 843.25
118 | 25000001@44 | 嵌入式射灯220V 15W Led | 套 | 16.16 | 60.18 |  | 972.51
119 | 25000001@46 | 多信息复合标志灯(LED-1W,持续型) | 套 | 3.03 | 71.97 |  | 218.07
120 | 25000001@9 | LED灯盘 1200*300220V 36W，1200*300 | 套 | 9.09 | 143.25 |  | 1302.14
121 | 25570001@1 | 吊装线形灯 36W | 套 | 8.08 | 105 |  | 848.4
122 | 25570001@2 | 吊装线形灯 40W | 套 | 6.06 | 116 |  | 702.96
123 | 25570010@1 | 嵌入式线形灯LED 220V 10W/m | m | 29.492 | 15.04 |  | 443.56
124 | 25570010@4 | LED洗墙灯LED 220V 14W/m | m | 6.363 | 26.55 |  | 168.94
125 | 26050001@5 | 双联单控开关250V,10A | 个 | 3.06 | 8.52 |  | 26.07
126 | 26050001@8 | 单联单控开关250V,10A | 个 | 6.12 | 7.26 |  | 44.43
127 | 26110001@1 | 温控面板 | 个 | 20.4 | 76.11 |  | 1552.64
128 | 26410060@15 | 安全型单相二三插组合插座（带防水盖） | 个 | 4.08 | 12.83 |  | 52.35
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程-地下 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
129 | 26410060@4 | 安全型单相二三插组合插座 | 个 | 44.88 | 7.77 |  | 348.72
130 | 26410060@6 | 地面插座 | 个 | 2.04 | 141.91 |  | 289.5
131 | 27010140@1 | 接触器 9A | 个 | 2.02 | 42.48 |  | 85.81
132 | 28030170@10 | 绝缘电线 WDZCN-BYJ-B1-2.5 | m | 280.346 | 2.25 |  | 630.78
133 | 28030170@12 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-B1-2.5 | m | 7248.428 | 2.19 |  | 15874.06
134 | 28030170@13 | 绝缘电线 WDZC-BYJ-B1-2.5 | m | 459.085 | 2.12 |  | 973.26
135 | 28030170@16 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-B1-1.5 | m | 1273.998 | 1.22 |  | 1554.28
136 | 28030170@8 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-B1-4 | m | 3473.442 | 3.67 |  | 12747.53
137 | 28030410@5 | 配线 WDZCN-RYS-B1-2*2.5 | m | 272.0952 | 4.86 |  | 1322.38
138 | 28110210@16 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-4*150+1*95mm2 | m | 149.5103 | 563.37 |  | 84229.62
139 | 28110210@17 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-4*2.5mm2 | m | 73.3058 | 10.04 |  | 735.99
140 | 28110210@20 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-4*120+1*70mm2 | m | 40.6929 | 415.97 |  | 16927.03
141 | 28110210@21 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-4*70+1*35mm2 | m | 25.957 | 248.85 |  | 6459.4
142 | 28110210@7 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-4*50+1*25mm2 | m | 17.1094 | 171.78 |  | 2939.05
143 | 28110210@8 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-5*16mm2 | m | 37.8245 | 67.66 |  | 2559.21
144 | 28410001@1 | 矿物绝缘电缆 NW-BTLY-B1-5*6mm2 | m | 224.52 | 14.38 |  | 3228.6
145 | 29010001@5 | 热浸锌电缆桥架200*100*1.2mm | m | 36.372 | 57.1 |  | 2076.84
146 | 29010001@6 | 热浸锌电缆桥架100*100*1.2mm | m | 53.2665 | 39.34 |  | 2095.5
147 | 29060030@12 | 镀锌电线管JDG25*1.5mm | m | 790.9267 | 4.19 |  | 3313.98
148 | 29060030@9 | 镀锌电线管JDG20*1.5mm | m | 1317.7408 | 3.37 |  | 4440.79
149 | 29070040@2 | 矿物绝缘电缆终端头NW-BTLY-B1-5*6 | 套 | 4 | 16.55 |  | 66.2
150 | 29110390@1 | 接线盒 | 个 | 397.8 | 2 |  | 795.6
151 | 55090080@16 | 配电箱AL-CZ | 台 | 1 | 2544.25 |  | 2544.25
152 | 55090080@17 | 配电箱AL-LED | 台 | 1 | 1107.96 |  | 1107.96
153 | 55090080@19 | 配电箱ALZ | 台 | 1 | 3376.11 |  | 3376.11
154 | 55090080@20 | 配电箱AL-ZM-01 | 台 | 1 | 6982.3 |  | 6982.3
155 | 55090080@25 | 配电箱DB-B1-1-FL | 台 | 1 | 4119.47 |  | 4119.47
156 | 55090080@47 | A型应急照明集中电源B1JZ-1 | 台 | 1 | 3274.34 |  | 3274.34
157 | 55090080@48 | 配电箱AL-ZM-02 | 台 | 1 | 7221.24 |  | 7221.24
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程-地下 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
158 | 55150001@1 | 微型断路器 S203-D6 | 个 | 2 | 113.27 |  | 226.54
159 | 55150001@2 | 塑壳断路器 S201-C16 | 个 | 1 | 15.04 |  | 15.04
160 | 55150001@3 | 塑壳断路器 GS202-C16/30mA | 个 | 4 | 107.08 |  | 428.32
161 | 55150001@4 | 塑壳断路器 S203-C50 | 个 | 2 | 95.65 |  | 191.3
162 | 55150001@5 | 塑壳断路器 GS202-C20/30mA | 个 | 1 | 127.17 |  | 127.17
163 | 55290001@1 | 继电器 1.8~2.6A | 个 | 2 | 55.15 |  | 110.3
164 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 1.5489 | 248.17 |  | 384.39
165 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.1038 | 248.17 |  | 25.76
166 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 252.2306 | 1 |  | 252.23
167 | 99450630@1 | 折旧费 | 元 | 11.2779 | 1 |  | 11.28
168 | 99450640 | 检修费 | 元 | 45.9642 | 1 |  | 45.96
169 | 99450640@1 | 检修费 | 元 | 1.2116 | 1 |  | 1.21
170 | 99450650 | 维护费 | 元 | 146.2124 | 1 |  | 146.21
171 | 99450650@1 | 维护费 | 元 | 1.4051 | 1 |  | 1.41
172 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 9.7079 | 1 |  | 9.71
173 | 99450660@1 | 安拆费 | 元 | 2.9899 | 1 |  | 2.99
174 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1.488 | 6.46 |  | 9.61
175 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 28.0479 | 5.77 |  | 161.84
176 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.8138 | 5.77 |  | 4.7
177 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 68.9357 | 0.81 |  | 55.84
178 | 99451300@1 | 校验费 | 元 | 63.0954 | 1 |  | 63.1
179 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0077 | 1 |  | -0.01
|  | 合计 |  |  |  |  | 295161.88