## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水及消防工程-地下 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 49207.27
1.1 | 给排水工程 | 1680.08
1.2 | 消防工程 | 47527.19
2 | 措施合计 | 5916.57
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 5202.23
2.2 | 其他措施费 | 714.34
3 | 其他项目 | 6375.09 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 4920.73
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1454.36
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 61498.93
5 | 增值税销项税额 | 5534.90 |  |  | －
6 | 总造价 | 67033.83
7 | 人工费 | 14204.32
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 67,033.83 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水及消防工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 给排水工程 | [6 empty] | 1680.08
|  | 给水系统 | [6 empty] | 255.81
1 | 031001007006 | 复合管 | 1.名称:衬塑钢管 2.规格:DN32 3.安装部位:室内 4.连接方式:螺纹连接 5.管道、管件的制作、安装 6.管道试压、消毒、冲洗 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3.19 | 73.71 |  | 235.13
2 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.符合设计及规范要求 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 0.7 | 27.09 |  | 18.96
3 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除微绣 2.油漆品种:刷樟丹二道，灰色调和漆二道 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 0.7 | 2.45 |  | 1.72
|  | 排水系统 | [6 empty] | 1424.27
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:UPVC管 2.规格:D110 3.安装部位:室内 4.连接方式:粘接 5.管道、管件、通气帽、检查口、消能装置等的制作、安装 6.水压及泄漏试验 7.管道标识设计要求:内外喷（刷）沥青漆或防腐漆 8.管道刷色：管道刷完面漆后，在管道上喷字标识管道名称或按当地消防部门要求为准 9.符合设计及规范要求 10.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 23.14 | 61.55 |  | 1424.27
本页小计 | [8 empty] | 1680.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水及消防工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 消防工程 | [6 empty] | 47527.19
|  | 消防水 | [6 empty] | 39802.55
|  | 喷淋系统 | [6 empty] | 20971.47
5 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.有、无吊顶:吊顶型 2.名称:吊顶型玻璃球闭式喷头（快速相应喷头） 3.型号、规格:K80 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 105 | 57.89 |  | 6078.45
6 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压实验、水冲洗 5.管道标识设计要求:刷两道红色调和漆 6.管道刷色：管道刷完面漆后，在管道上喷字标识管道名称或按当地消防部门要求为准 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 262.47 | 43.91 |  | 11525.06
7 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压实验、水冲洗 5.管道标识设计要求:刷两道红色调和漆 6.管道刷色：管道刷完面漆后，在管道上喷字标识管道名称或按当地消防部门要求为准 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7.57 | 58.31 |  | 441.41
本页小计 | [8 empty] | 18044.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水及消防工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031002001006 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 85.98 | 27.09 |  | 2329.2
9 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除微绣 2.油漆品种:刷樟丹二道，灰色调和漆二道 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 85.98 | 2.45 |  | 210.65
10 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:自动喷水灭火系统调试 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 1 | 386.7 |  | 386.7
|  | 消火栓系统 | [6 empty] | 18831.08
11 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.名称:减压稳压消火栓 2.规格:1700X700X240 3.材质：采用不锈钢箱 4.消火栓箱配置:箱内设有DN65mm减压稳压消火栓1个,配置直径25mm有内衬里的消防水带,长度约30m,喷嘴直径6mm消防水枪1支，MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器2具，防毒面具2具 6.符合设计及规范要求 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 4 | 1439.46 |  | 5757.84
本页小计 | [8 empty] | 8684.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水及消防工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称:灭火器放置箱（不锈钢） 2.规格、压力等级:MF/ABC5 3.安装方式:放置式 4.灭火器放置箱配置：MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器2具，防毒面具2具 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 6 | 556.07 |  | 3336.42
13 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:明杆闸阀 2.材质:满足设计要求 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.压力等级:工作压力同管材 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 466.04 |  | 1864.16
14 | 030901001012 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压实验、水冲洗 5.管道标识设计要求:刷两道红色调和漆 6.管道刷色：管道刷完面漆后，在管道上喷字标识管道名称或按当地消防部门要求为准 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 84.12 | 69.38 |  | 5836.25
15 | 031002001007 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 35.33 | 27.09 |  | 957.09
本页小计 | [8 empty] | 11993.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水及消防工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除微绣 2.油漆品种:刷樟丹二道，灰色调和漆二道 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 35.33 | 2.45 |  | 86.56
17 | 030905002004 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:消火栓灭火系统调试 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 4 | 248.19 |  | 992.76
|  | 气体灭火系统 | [6 empty] | 7724.64
|  | 气体灭火药剂部分 | [6 empty] | 7724.64
18 | 030902009004 | 无管网气体灭火装置 | 1.名称:预制式七氟丙烷柜式灭火装置（无管网） 2.介质、类型:七氟丙烷 3.充装量:30kg/罐(含药剂) 4.本体及附件安装 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 6307.06 |  | 6307.06
19 | 030703007002 | 专用泄压口 | 1.名称:泄压口 2.型号:按设计要求 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 580.03 |  | 580.03
20 | 030905004005 | 气体灭火系统装置调试 | 1.名称：气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 40 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 1 | 837.55 |  | 837.55
|  | 措施项目 | [6 empty] | 714.34
本页小计 | [8 empty] | 8803.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水及消防工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 714.34 |  | 714.34
本页小计 | [8 empty] | 714.34
合 计 | [8 empty] | 49921.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水及消防工程-地下 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00008 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 5202.23 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水及消防工程-地下 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000008 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 5202.23
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水及消防工程-地下 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 4920.73 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1454.36
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 6375.09 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：给排水及消防工程-地下 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 4920.73
合 计 |  |  |  | 4920.73 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水及消防工程-地下 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给排水及消防工程-地下 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 61498.93 | 9 |  | 5534.9
合 计 | [6 empty] | 5534.9
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水及消防工程-地下 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 12502.3924 | 1.08 |  | 13490.08
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 714.343 | 1 |  | 714.34
3 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 2.0793 | 5.43 |  | 11.29
4 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 0.0118 | 3.16 |  | 0.04
5 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 17.3538 | 3.23 |  | 56.05
6 | 02010010 | 橡胶板综合 | kg | 0.22 | 3.56 |  | 0.78
7 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.0029 | 25.7 |  | 0.07
8 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.378 | 11.09 |  | 4.19
9 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 0.72 | 7.71 |  | 5.55
10 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 80.5649 | 0.13 |  | 10.47
11 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 5.1104 | 2.1 |  | 10.73
12 | 02270001 | 棉纱 | kg | 2.9011 | 11.47 |  | 33.28
13 | 02270020 | 白布 | kg | 5.4159 | 2.75 |  | 14.89
14 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 5.1785 | 5.58 |  | 28.9
15 | 03010590 | 六角螺栓M6×75 | 十套 | 1.2 | 1.12 |  | 1.34
16 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 3.296 | 5.94 |  | 19.58
17 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.206 | 14.12 |  | 2.91
18 | 03013001 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 1.648 | 2.63 |  | 4.33
19 | 03013011 | 膨胀螺栓综合 | kg | 5.1733 | 7.56 |  | 39.11
20 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 0.412 | 8.41 |  | 3.46
21 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.1122 | 4.27 |  | 0.48
22 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 6.5961 | 11.97 |  | 78.96
23 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 2.7912 | 0.94 |  | 2.62
24 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.68 | 4.2 |  | 7.06
25 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 8.1911 | 5.96 |  | 48.82
26 | 03139101 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 1.6484 | 8.12 |  | 13.39
27 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 5.2625 | 0.43 |  | 2.26
28 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0366 | 2.31 |  | 0.08
29 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.36 | 10.26 |  | 3.69
30 | 14010010 | 清油 | kg | 0.06 | 13.07 |  | 0.78
31 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 1.9692 | 6.46 |  | 12.72
32 | 14070050 | 机油综合 | kg | 2.2688 | 6.96 |  | 15.79
33 | 14330030 | 丙酮 | kg | 0.7359 | 9.74 |  | 7.17
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水及消防工程-地下 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 14350360 | 酒精 | kg | 1.565 | 7.34 |  | 11.49
35 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 0.0026 | 5.31 |  | 0.01
36 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 0.354 | 4.53 |  | 1.6
37 | 14390020 | 氮气 | m3 | 40 | 4.57 |  | 182.8
38 | 14390070 | 氧气 | m3 | 5.2571 | 5.16 |  | 27.13
39 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 1.7549 | 13.3 |  | 23.34
40 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.4836 | 14.02 |  | 6.78
41 | 14410590 | 厌氧胶325# 200g | 瓶 | 0.16 | 61 |  | 9.76
42 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.0051 | 4.19 |  | 0.02
43 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.0022 | 5 |  | 0.01
44 | 18030815 | 镀锌弯头DN20 | 个 | 63.63 | 1.7 |  | 108.17
45 | 18030885 | 镀锌外接头DN25 | 个 | 106.05 | 2.4 |  | 254.52
46 | 18030920 | 镀锌丝堵DN15(堵头) | 个 | 10.5 | 0.68 |  | 7.14
47 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0016 | 26 |  | 0.04
48 | 24110073 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 0.7082 | 80 |  | 56.66
49 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0006 | 20 |  | 0.01
50 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0006 | 5.56
51 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.564 | 1.89 |  | 4.85
52 | 28030440 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 9.671 | 0.85 |  | 8.22
53 | 34110010 | 水 | m3 | 23.4751 | 3.58 |  | 84.04
54 | 34130080 | 铝牌 | 个 | 1 | 0.86 |  | 0.86
55 | 35330001 | 试验容器40L | 个 | 0.05 | 5410.26 |  | 270.51
56 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 68.9129 | 1 |  | 68.91
57 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0122 | 1 |  | -0.01
58 | 01000003 | 型钢 | kg | 128.1105 | 3.32 |  | 425.33
59 | 02190155 | 聚四氟乙烯垫 | 个 | 1 | 3.5 |  | 3.5
60 | 03139351 | 小膜片 | 片 | 1 | 1.7 |  | 1.7
61 | 03139361 | 大膜片 | 片 | 1 | 1.21 |  | 1.21
62 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 11.5368 | 13.41 |  | 154.71
63 | 13030795@1 | 樟丹 | kg | 2.5745 | 13.83 |  | 35.61
64 | 17010100@1 | 内外壁热浸镀锌钢管DN65 | m | 85.3818 | 27.43 |  | 2342.02
65 | 17030001@1 | 内外壁热浸镀锌钢管DN25 | m | 263.7824 | 10.36 |  | 2732.79
66 | 17030001@2 | 内外壁热浸镀锌钢管DN40 | m | 7.6079 | 14.03 |  | 106.74
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水及消防工程-地下 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
67 | 17230001@1 | 衬塑钢管DN32 | m | 3.1613 | 22.7 |  | 71.76
68 | 17250370@1 | UPVC管DN100 | m | 21.983 | 16.44 |  | 361.4
69 | 18030001 | 锥形堵块 | 只 | 1 | 2.52 |  | 2.52
70 | 18031283@1 | 室内镀锌钢管管件DN25 | 个 | 154.8573 | 5.46 |  | 845.52
71 | 18031283@2 | 室内镀锌钢管管件DN40 | 个 | 6.5178 | 8.01 |  | 52.21
72 | 18031463@1 | 卡箍（含螺栓及密封圈）DN65 | 套 | 44.4684 | 16.31 |  | 725.28
73 | 18090060@1 | 室内塑料排水管件DN100 | 个 | 26.7498 | 10.67 |  | 285.42
74 | 18110001@1 | 室内钢塑给水管接头零件DN32 | 个 | 3.1358 | 4.11 |  | 12.89
75 | 19000020@1 | 明杆闸阀（消防）DN65 | 个 | 4 | 299.45 |  | 1197.8
76 | 20010360@1 | 钢板平焊法兰DN65 | 副 | 4 | 33.98 |  | 135.92
77 | 20310140 | 金属密封垫 | 个 | 1 | 5.63 |  | 5.63
78 | 22530130@1 | 专用泄压口 | 个 | 1 | 530.97 |  | 530.97
79 | 23010001@1 | 磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 | 个 | 20 | 78.4 |  | 1568
80 | 23030040@1 | 甲型带应急照明及灭火器箱组合消防柜1700*700*240（不锈钢） | 套 | 4 | 960 |  | 3840
81 | 23070001@1 | 灭火器放置箱（不锈钢） | 个 | 6 | 230.97 |  | 1385.82
82 | 23070010@3 | 预制式七氟丙烷灭火装置（单瓶组）30kg | 套 | 1 | 4117 |  | 4117
83 | 23210001@1 | 吊顶型玻璃球闭式喷头（快速相应喷头）K80 | 个 | 106.05 | 21.6 |  | 2290.68
84 | 34070020 | 防毒面具 | 套 | 20 | 56.8 |  | 1136
85 | 80010640 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 0.0915 | 384.5 |  | 35.18
86 | 补充主材003@1 | 七氟丙烷药剂 | kg | 30 | 60.18 |  | 1805.4
87 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.2997 | 248.17 |  | 74.38
88 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 166.9358 | 1 |  | 166.94
89 | 99450640 | 检修费 | 元 | 37.4428 | 1 |  | 37.44
90 | 99450650 | 维护费 | 元 | 110.5673 | 1 |  | 110.57
91 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 98.0666 | 1 |  | 98.07
92 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 5.3488 | 5.77 |  | 30.86
93 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 641.3137 | 0.81 |  | 519.46
94 | 99451300 | 校验费 | 元 | 15.6 | 1 |  | 15.6
95 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0734 | 1 |  | 0.07
|  | 合计 |  |  |  |  | 43034.47