## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消防电
1.2 | 气体灭火系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防电
自动报警及其联动系统
拆除利旧
1 | 030904001001 | 点型探测器（利旧） | 1.名称:利旧编码式光电感烟火灾探测器（含底座） 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 135
2 | 030904001002 | 点型探测器（拆除） | 1.名称:保护性拆除编码式光电感烟火灾探测器（含底座） 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 135
3 | 030904005001 | 声光报警器（利旧） | 1.名称:利旧声光报警器 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
4 | 030904005002 | 声光报警器（拆除） | 1.名称:保护性拆除声光报警器 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030904003001 | 按钮（利旧） | 1.名称:利旧编码式手动火灾报警按钮,带消防电话插孔 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9
6 | 030904003002 | 按钮（拆除） | 1.名称:保护性拆除编码式手动火灾报警按钮,带消防电话插孔 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9
7 | 030904003003 | 按钮（利旧） | 1.名称:利旧地址编码式消火栓按钮 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
8 | 030904003004 | 按钮（拆除） | 1.名称:保护性拆除地址编码式消火栓按钮 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
9 | 030904007001 | 消防广播(扬声器)利旧 | 1.名称:利旧吸顶式应急广播 2.功率:（3W） 3.安装方式:吸顶式 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030904007002 | 消防广播(扬声器)拆除 | 1.名称:保护性拆除吸顶式应急广播 2.功率:（3W） 3.安装方式:吸顶式 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 32
拆除利旧合计
新建
11 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:编码式光电感烟火灾探测器（含底座） 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 43
12 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7
13 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称:编码式手动火灾报警按钮,带消防电话插孔 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
14 | 030904003006 | 按钮 | 1.名称:地址编码式消火栓按钮 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030904007003 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:吸顶式应急广播 2.功率:（3W） 3.安装方式:吸顶式 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 28
16 | 030904006001 | 消防专线电话机 | 1.名称:消防专线电话机 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 部 | 8
17 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:广播模块 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
18 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:电话模块 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8
19 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1.名称:控制模块 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
20 | 030904008004 | 模块(模块箱) | 1.名称:监视模块 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030904008005 | 模块(模块箱) | 1.名称:控制、监视模块 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 113
22 | 030904008006 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线短路保护隔离器 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 19
23 | 030904008007 | 模块(模块箱) | 1.名称:金属模块箱 2.材质:钢制 3.规格:按设计要求 4.安装形式:综合考虑 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 17
24 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86*86 4.安装形式:综合考虑 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 547
25 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25*1.5mm 3.敷设形式:综合考虑 4.本体及其附件安装 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 369.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20*1.5mm 3.敷设形式:综合考虑 4.本体及其附件安装 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3574.57
27 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟(砖结构) 2.规格:70×70mm 3.凿槽、沟槽修补 4.符合设计及规范要求 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 292.5
28 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:报警系统回路主干线 2.型号、规格:WDZCN-RYS-B1-2X1.5 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1
29 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:报警系统回路分支线 2.型号、规格:WDZCN-RYS-B1-2X1.0 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2321.18
30 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:模块输出（入）线 2.型号、规格:WDZCN-RYS-B1-2X1.5 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 436.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:24V直流电源线（主干） 2.型号、规格:WDZCN-RYS-B1-2X4.0 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 376.58
32 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:24V直流电源线（分支） 2.型号、规格:WDZCN-RYS-B1-2X2.5 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1
33 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:声光报警线 2.型号、规格:WDZCN-B1-RYS-2X2.5 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 532.63
34 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电话线 2.型号、规格:WDZCN-RYS-B1-2X1.5 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 374.3
35 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:消防广播线缆 2.型号、规格:WDZAN-RYS-B1-2X1.5 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 961.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统装置调试 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 2
新建合计
自动报警及其联动系统合计
防火门监控系统
37 | 030904008008 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
38 | 030507007001 | 门磁 | 1.名称:门磁 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6
39 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86*86 4.安装形式:综合考虑 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
40 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20*1.5mm 3.敷设形式:综合考虑 4.本体及其附件安装 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 74.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟(砖结构) 2.规格:70×70mm 3.凿槽、沟槽修补 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 28.7
42 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:防火门监控系统配线 2.型号、规格:WDZNB-RVVSP-2X1.5 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 42.1
43 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:防火门监控系统配线 2.型号、规格:WDZNB-RVV-2X1.0 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 35.61
44 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 2.类型:电动防火门 3.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
防火门监控系统合计
剩余电流监控系统
45 | 030904008009 | 模块(模块箱) | 1.名称:电气火灾监控模块 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030402008001 | 互感器 | 1.名称:电气火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 8
47 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86*86 4.安装形式:综合考虑 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8
48 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25*1.5mm 3.敷设形式:综合考虑 4.本体及其附件安装 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 121.23
49 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟(砖结构) 2.规格:70×70mm 3.凿槽、沟槽修补 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 26.7
50 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:BUS回路总线 2.型号、规格:RVSP-B1-2X1.5 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 123.03
剩余电流监控系统合计
消防电源监控系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030904008010 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防电源监控模块 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
52 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:24V 电源线 2.型号、规格:WDZCN-RYS-B1-2X2.5 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20
53 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:RS485通讯双绞线 2.型号、规格:WDZCN-RYSP-B1-2X1.0 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20
54 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20*1.5mm 3.敷设形式:综合考虑 4.本体及其附件安装 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 40
消防电源监控系统合计
消防电合计
气体灭火系统
气体灭火电控部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：气体灭火控制盘 2.规格、线制:总线制 3.控制回路:500点以下 4.安装方式:壁挂式 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3
56 | 030904003007 | 按钮 | 1.名称:手动紧急控制按钮(启动按钮/停止按钮) 2.安装方式：壁挂式 3.规格:按设计要求 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
57 | 030404001001 | 控制屏 | 1.名称:紧急操作盘(手动/自动选择开关) 2.安装方式：壁挂式 3.规格:按设计要求 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3
58 | 030904011001 | 显示装置 | 1.名称:显示装置 2.规格:总线制 3.安装方式:壁挂式 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6
59 | 030507003001 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 030507003002 | 放气警铃 | 1.名称:放气警铃 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3
61 | 030904005004 | 声光报警器 | 1.名称:放气声光报警器 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
62 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:编码式光电感烟火灾探测器（含底座） 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
63 | 030904001005 | 点型探测器 | 1.名称:编码式感温火灾探测器（含底座） 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8
64 | 030904008011 | 模块(模块箱) | 1.名称:监视模块 2.规格:按设计要求 3.输出形式:总线制 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86*86 4.安装形式:综合考虑 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 75
66 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25*1.5mm 3.敷设形式:综合考虑 4.本体及其附件安装 5.符合设计及规范要求 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 272.81
67 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟(砖结构) 2.规格:70×70mm 3.凿槽、沟槽修补 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 111
68 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:报警系统回路分支线 2.型号、规格:WDZN-RVVS-B1-2X1.0 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 287.61
69 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:24V直流电源线（分支） 2.型号、规格:WDZN-RVS-B1-2X2.5 3.配线形式:管内穿线 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 287.61
气体灭火电控部分合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
气体灭火系统合计
分部分项合计
措施项目
70 | 031302007003 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
71 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00009 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000009 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 29576.54 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 29576.54
合 计 |  |  |  | 29576.54 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
单位工程人材机汇总表
工程名称：火灾自动报警工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21