## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：人防安装 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量
强电系统
1 | 030404017053 | 警报器房电源箱JBAL[含箱体、开关及其他配件] | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 1
2 | 030404017054 | 第一防护单元人防战时配电箱1AL[含箱体、开关及其他配件] | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 1
3 | 030404017055 | 第二防护单元人防战时配电箱2AL[含箱体、开关及其他配件] | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 1
4 | 030404017056 | 总配电箱AL[含箱体、开关及其他配件] | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 1
5 | 030404017057 | 总配电箱AL'[含箱体、开关及其他配件] | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 1
6 | 030404017058 | 进风机配电箱SF1[含箱体、开关及其他配件] | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 1
7 | 030404017059 | 进风机配电箱SF2[含箱体、开关及其他配件] | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 1
8 | 030404017060 | 排风机配电箱PF1[含箱体、开关及其他配件] | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 1
9 | 030404017061 | 排风机配电箱PF2[含箱体、开关及其他配件] | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 1
10 | 030405001001 | 不间断电源 4KW | 1.不间断电源柜安装 单相不间断电源容量(kV·A) ≤10 |  | 个 | 4
11 | 030405001002 | 不间断电源 2KW | 1.不间断电源柜安装 单相不间断电源容量(kV·A) ≤10 |  | 个 | 2
12 | 030405001003 | 不间断电源 1KW | 1.不间断电源柜安装 单相不间断电源容量(kV·A) ≤10 |  | 个 | 2
13 | 030404016001 | 通风控制箱K1 | 1.控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 1
14 | 030404016002 | 通风控制箱K2 | 1.控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 1
15 | 030404017062 | CZ1配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 |  | 台 | 1
16 | 030404017063 | CZ2配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 |  | 台 | 1
17 | 030404017064 | 通信电源配电箱TX1 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：人防安装 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量
18 | 030404017065 | 通信电源配电箱TX2 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 1
19 | 030404017066 | 通风方式信号箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 10
20 | 030404034010 | 双联单控开关 250V 10A（含底盒） | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 |  | 个 | 1
21 | 030404035005 | 带防水盒二三极插座 250V 10A（含底盒） | 1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 |  | 个 | 6
22 | 030404035006 | 二三极插座 250V 10A（含底盒） | 1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 |  | 个 | 12
23 | 030404035007 | 三相四孔 250V 25A（含底盒） | 1.三相带接地暗插座安装(A以下) 16 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 |  | 个 | 18
24 | 030408001039 | 电力电缆 WDZ-YJY-5x16mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 2.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 |  | m | 260.48
25 | 030408002007 | 控制电缆 WDZ-KYJY-12x1.0mm2 | 1.塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 14 |  | m | 121.45
26 | 030408002008 | 控制电缆 WDZ-KYJY-5x1.0mm2 | 1.塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6 |  | m | 329.5
27 | 030408001040 | 电力电缆 WDZ-KYJY-5x1.5mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 |  | m | 10.87
28 | 030408001041 | 电力电缆 WDZ-YJY-5x2.5mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 235.90
29 | 030408001042 | 电力电缆 WDZ-YJY-3x4mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 |  | m | 30.54
30 | 030408001043 | 电力电缆 WDZ-YJY-4x4mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 |  | m | 46.10
31 | 030408001044 | 电力电缆 WDZ-YJY-4x2.5mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 |  | m | 157.97
32 | 030408001045 | 电力电缆 WDZ-YJY-3x2.5mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 |  | m | 160.08
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：人防安装 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量
33 | 030408001046 | 电力电缆 WDZ-YJY-5x6mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 186.00
34 | 030408001047 | 电力电缆 WDZ-YJY-4x25+1x16mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 2.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 |  | m | 276.83
35 | 030408006016 | 电力电缆头 | YJY-4x25+1x1mm2 |  | 个 | 16
36 | 030408001048 | 电力电缆 WDZ-YJY-5x4mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 416.11
37 | 030408008003 | 防火堵洞 | 1.电缆防火泥堵洞 (综合) |  | 处 | 2
38 | 030411001038 | 配管 SC-50 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 50 |  | m | 227.76
39 | 030411001039 | 配管 SC-32 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 32 |  | m | 29.49
40 | 030411001040 | 配管 SC-20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 26.4
41 | 030411001041 | 配管 SC-25 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 |  | m | 341.32
42 | 030817008001 | 人防电气密闭肋套管 4*SC50 | 1.工业管道 柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 | 13
43 | 030817008002 | 人防套管 SC20 | 1.工业管道 柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 | 6
44 | 030817008003 | 人防套管 SC25 | 1.工业管道 柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 | 16
45 | 030817008004 | 人防套管 SC50 | 1.工业管道 柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 | 2
46 | 030817008005 | 人防套管 SC65 | 1.工业管道 柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 | 3
47 | 030817008006 | 人防套管 SC80 | 1.工业管道 柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 | 11
48 | 030411006003 | 防护密闭接线盒 | 1.接线盒安装 防爆接线盒 明装 |  | 个 | 12
49 | 030411002013 | 封闭防火金属线槽 200x150 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600 |  | m | 72.64
50 | 030411002014 | 封闭防火金属线槽 100x100 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 |  | m | 21.36
51 | 030411002015 | 封闭防火金属线槽 200x200 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600 |  | m | 100.88
52 | 030411004059 | 配线 WDZ-BYJ-4mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | m | 56.98
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：人防安装 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量
53 | 030411004060 | 配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 34.03
54 | 030412005009 | LED双管荧光灯 2*16W | 1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 |  | 套 | 2
55 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 4
56 | 030414004003 | 自动投入装置 | 1.自动投入装置调试 备用电源自投装置 |  | 系统 | 1
57 | 030414007001 | 不间断电源 | 1.不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 1 |  | 系统 | 2
58 | 030414007002 | 不间断电源 | 1.不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 10 |  | 系统 | 6
【强电系统】分部小计
给排水系统
59 | 031004014031 | 防爆地漏 DN80 | 1.金属地漏安装 公称直径(mm以内) 80 |  | 个 | 15
60 | 031004014032 | 水封地漏 DN80 | 1.地漏安装 公称直径(mm以内) 80 |  | 个 | 6
61 | 031003003038 | 闸阀 DN50 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 | 6
62 | 031003001037 | 截止阀 DN25 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 |  | 个 | 7
63 | 031003001038 | 截止阀 DN40 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40 |  | 个 | 2
64 | 031002003039 | 刚性防水套管 D50 | 1.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 2.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 | 7
65 | 031002003040 | 刚性防水套管 D114 | 1.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 2.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 | 7
66 | 031002003041 | 刚性防水套管 D40 | 1.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 2.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 | 4
67 | 031001003009 | 衬塑钢管 DN25 | 1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 3.泡沫塑料管壳安装 管道φ133 厚度(mm以内) 40 |  | m | 121
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：人防安装 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量
68 | 031001003010 | 衬塑钢管 DN32 | 1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32 3.泡沫塑料管壳安装 管道φ133 厚度(mm以内) 40 |  | m | 20
69 | 031001003011 | 衬塑钢管 DN40 | 1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40 3.泡沫塑料管壳安装 管道φ133 厚度(mm以内) 40 |  | m | 40
70 | 031001003012 | 衬塑钢管 DN50 | 1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 3.泡沫塑料管壳安装 管道φ133 厚度(mm以内) 60 |  | m | 80
71 | 031001001001 | 热镀锌钢管 DN80 | 1.给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 2.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3.管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | m | 90
72 | 030109001008 | 气压自动给水设备 | 1.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 1 2.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 1 3.气压罐 罐体直径(mm以内) 1000 |  | 台 | 2
73 | 030411001042 | 穿墙管冲洗栓 DN25 | 1.金属软管敷设公称管径(mm以内) 25 每根管长(mm) ≤500 2.容器类设备水冲洗 VN(m3以内) 5 |  | 个 | 7
74 | 031004014033 | 水龙头 DN15 | 1.单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 |  | 个 | 22
75 | 030109001009 | 移动泵 | 1.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 1 |  | 台 | 5
76 | 030109001010 | 手摇泵 | 1.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 1 |  | 台 | 3
77 | 031003007001 | 真空破坏器DN25[含1个截止阀] | 1.破坏器组成安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 |  | 组 | 5
78 | 031003003039 | 防护阀门 DN80 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 80 |  | 个 | 3
79 | 031003003040 | 闸阀 DN32（手摇泵） | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32 |  | 个 | 5
80 | 031003003041 | 止回阀 DN32（手摇泵） | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32 |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：人防安装 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量
【给排水系统】分部小计
暖通部分
81 | 030703024001 | 进风机（第一、二防护单元）DJF-1型电动脚踏两用风机 电动 P=1.1KW n=3000转/分；脚踏n=2750转/分；电动(清洁)通风:L=2701立方米/小时 全压864Pa ；脚踏(滤毒)通风:L=1400立方米/小时 全压1138Pa | 1.脚踏电动两用风机安装 |  | 套 | 5
82 | 030108003002 | 排风机（第一防护单元）HL3-2A型机号3.5A Y90L-2电动P=2.2KW；n=2900转/分；全压887Pa；L=5595立方米/小时 | 1.轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 1
83 | 030108003003 | 排风机（第二防护单元）HL3-2A型机号3.5A Y802-2 电动P=1.1KW；n=2900转/分；全压651Pa；L=3523立方米/小时 | 1.轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 1
84 | 030703024002 | 油网除尘器 LWP-D型 L=1600立方米/小时；终阻力122.5Pa | 1.LWP型油网滤尘器安装 立式 |  | 个 | 6
85 | 030703024003 | 油网除尘器 LWP-D型 L=1400立方米/小时；终阻力95.6Pa | 1.LWP型油网滤尘器安装 立式 |  | 个 | 5
86 | 030703024004 | 过滤吸收器 RFP-1000 L=1000立方米/小时；初阻力不大于850Pa（带支架） | 1.人防过滤吸收器安装 1000型 |  | 个 | 5
87 | 030703001034 | 插板阀 D560 | 1.插板阀安装 |  | 个 | 2
88 | 030703001035 | 插板阀 1000*300 | 1.插板阀安装 |  | 个 | 2
89 | 030703007021 | 送、排风百叶（可调节风量）1000*600 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 3300 |  | 个 | 6
90 | 030703007022 | 送风百叶（可调节风量）400*250 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800 |  | 个 | 2
91 | 030703024005 | 滤尘器压差测量管【内含DN15（热镀锌钢管）及铜球阀】 | 1.气密测量管 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：人防安装 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量
92 | 030703024006 | 放射性监测取样管【内含DN32（热镀锌钢管）及铜球阀】 | 1.取样接头 焊接 |  | 个 | 2
93 | 030703024007 | 尾气取样管【内含DN15（热镀锌钢管）及铜球阀】 | 1.取样接头 焊接 |  | 个 | 2
94 | 030703024008 | 滤毒罐阻力测量管 D4，δ=2(材质为紫铜) | 1.气密测量管 |  | 个 | 10
95 | 030703024009 | 测密管 DN50 | 1.气密测量管 |  | 个 | 8
96 | 030703007023 | 消声回风百叶 600*400 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500 |  | 个 | 4
97 | 030703020001 | 消声器 1000*300 | 1.成品消声器安装(长度1000mm以内) 法兰周长(mm以内) 3000 |  | 个 | 2
98 | 030703001036 | 70°C防火阀 1000*300 | 1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600 |  | 个 | 2
99 | 030703001037 | 70°C防火阀 400*250 | 1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 |  | 个 | 2
100 | 030703001038 | 70°C防火阀 600*400 | 1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 |  | 个 | 4
101 | 030703024010 | 洗消管 DN75（镀锌钢管） | 1.成品防火套管安装 公称直径(mm以内) 75 |  | 个 | 2
102 | 030703024011 | 换气堵头 D315 | 1.换气堵头 |  | 个 | 2
103 | 030703024012 | 超压测压装置【DN15（镀锌钢管）、微压计、铜球阀等】 | 1.测压装置 |  | 个 | 2
104 | 030703024013 | 自动超压排气活门 PS-D250 | 1.调节阀安装 人防自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 250 |  | 个 | 5
105 | 030703001039 | 电动手动密闭阀门 D560 | 1.调节阀安装 人防手动密闭阀安装 公称直径(mm以内) 500 |  | 个 | 8
106 | 030703001040 | 电动手动密闭阀门 D441 | 1.调节阀安装 人防手动密闭阀安装 公称直径(mm以内) 400 |  | 个 | 6
107 | 030703001041 | 风量调节阀 D560 | 1.碳钢 调节阀安装 对开多叶调节阀 周长(mm以内) 2800 |  | 个 | 2
108 | 030703001042 | 风量调节阀 D441 | 1.碳钢 调节阀安装 对开多叶调节阀 周长(mm以内) 2800 |  | 个 | 2
109 | 030703024014 | 橡胶套管 DN315 | 1.成品防火套管安装 公称直径(mm以内) 300 |  | 个 | 10
110 | 030703024015 | 增压管【内含DN25（热镀锌钢管）、铜球阀】 | 1.取样接头 焊接 |  | 个 | 2
111 | 030703001043 | 风量测量装置 | 1.测压装置 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：人防安装 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量
112 | 030703001044 | 止回阀 DN315 | 1.碳钢 调节阀安装 圆、方形风管止回阀 周长(mm以内) 1200 |  | 个 | 5
113 | 030702001010 | 碳钢通风管道 长边长(mm)≤1000 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000 2.风管漏光试验 3.风管漏风试验 |  | m2 | 400
114 | 030702001011 | 碳钢通风管道 直径(mm) ≤1000 | 1.镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 直径(mm) ≤1000 2.风管漏光试验 3.风管漏风试验 |  | m2 | 250
115 | 030413001006 | 风机支吊架制作安装 | 1.铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2.铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 |  | kg | 690
【暖通部分】分部小计
战时通讯系统
116 | 030411001043 | 配管 SC-20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 119.17
117 | 030411001044 | 配管 SC-25 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 |  | m | 188.8
118 | 030411004061 | 配线 RVVB-2x0.3 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 0.75 |  | m | 206.85
119 | 030502006001 | 通讯电缆 HYA-5*2*0.5 | 1.敷设大对数双绞线缆 管、暗槽内穿放大对数双绞线缆(对以内) 25 |  | m | 127.48
【战时通讯系统】分部小计
本页小计
合 计

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：人防安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费 率（%）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00009 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77
2 | 措施其他项目
031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
031302002003 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费
JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
QTFY00000009 | 其他费用
TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 30
合 计
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：人防安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  |  | 项 | 1
1.1.1 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 2.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程) 3.脚手架搭拆费(建筑智能化工程) |  | 项 | 1
1.1.1.1 | BM250 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |  |  | 元 | 1
1.1.1.2 | BM337 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程) |  |  | 元 | 1
1.1.1.3 | BM279 | 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) |  |  | 元 | 1
1.2 | 1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 施工围档照明 |  |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 施工便道 |  |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 样板引路 |  |  | 项 | 1
小 计
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 031302007003 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
小 计
本页小计
合 计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 4.1其它项目清单计价表（含独立费）
其他项目清单计价表
工程名称：人防安装 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 取费基数 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 备注
其他项目
1 | ZLF | 暂列金额 | [6 empty] | 84482.34
2 | ZGJ | 暂估价
2.1 | ZGC | 材料暂估价
2.2 | ZGGC | 专业工程暂估价
3 | LXF | 计日工
4 | ZCBFWF | 总承包服务费
5 | YSBGF | 预算包干费 | [6 empty] | 16262.35 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | GCYZF | 工程优质费 | [7 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | GSFDC | 概算幅度差 | [7 empty] | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | XCQZFY | 现场签证费用
9 | SPFY | 索赔费用
10 | QTFY | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
|  | 小计 | [6 empty] | 16262.35
|  | 合计 | [6 empty] | 16262.35

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：人防安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量
1 | 01010011@5 | 圆钢 |  | kg |  | 55.2
2 | 01130003@4 | 扁钢 |  | kg |  | 151.8
3 | 01210045@4 | 角钢 |  | kg |  | 517.5
4 | 13050080@5 | 防锈漆 | C53-1 | kg |  | 2.07
5 | 00010010 | 人工费 |  | 元 |  | 151797.8117
6 | RGFTZ | 人工费调整 |  | 元 |  | 2376.5085
7 | 01000001 | 型钢 | 综合 | kg |  | 199.68
8 | 01010031@2 | 热轧圆盘条 | φ10以内 | kg |  | 108.6
9 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2~2.5 | kg |  | 11.0196
10 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5~4.0 | kg |  | 0.267
11 | 01030055@4 | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5~4.0 | kg |  | 13.193
12 | 01090023@1 | 圆钢 | φ10以内 | kg |  | 0.384
13 | 01130002@2 | 扁钢 | 综合 | kg |  | 134.28
14 | 01130040 | 扁钢 | 60以内 | kg |  | 26.994
15 | 01210001@1 | 角钢 | 综合 | kg |  | 2284
16 | 01290003 | 钢板 | 综合 | kg |  | 4.8
17 | 01290003@4 | 钢板 | 综合 | kg |  | 104.4
18 | 01290020 | 钢板 | 2~2.5 | kg |  | 128.852
19 | 01290030 | 钢板 | 2.6~3.2 | kg |  | 47.408
20 | 01290040 | 钢板 | 3.5~4.0 | kg |  | 20.724
21 | 01290043 | 钢板 | 8~15 | kg |  | 1.4004
22 | 01290173 | 钢板 | 12~20 | kg |  | 0.65
23 | 01530060 | 封铅 | 含铅65% 含锡35% | kg |  | 12.6147
24 | 02010010@1 | 橡胶板 | 综合 | kg |  | 8.36
25 | 02010013 | 橡胶板 | 1~3 | kg |  | 0.3338
26 | 02010015 | 橡胶板 | 4~15 | kg |  | 0.218
27 | 02010015@1 | 橡胶板 | 4~15 | kg |  | 26.598
28 | 02010040 | 橡胶板 | 5 | m2 |  | 56.33
29 | 02010155 | 石棉橡胶板 | 低压0.8~6 | kg |  | 0.09
30 | 02130050 | 三色塑料带 | 综合 | kg |  | 1.48
31 | 02130050@1 | 三色塑料带 | 综合 | kg |  | 2.24
32 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带 | 26mm×20m×0.1mm | m |  | 76.88
33 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m |  | 715.3
34 | 02270001 | 棉纱 |  | kg |  | 3.9376
35 | 02270001@2 | 棉纱 |  | kg |  | 0.79
单位工程人材机汇总表
工程名称：人防安装 |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量
36 | 02270020 | 白布 |  | kg |  | 16.5943
37 | 02270020@2 | 白布 |  | kg |  | 0.42
38 | 02270020@3 | 白布 |  | kg |  | 5.76
39 | 02270180@1 | 破布 | 一级 | kg |  | 2.345
40 | 02290110 | 油麻丝 |  | kg |  | 21.984
41 | 03010010@1 | 铆钉 | 综合 | kg |  | 14.05
42 | 03010139 | 自攻螺钉 |  | 十套 |  | 1.664
43 | 03010225 | 木螺钉 | M2~4×6~65 | 十套 |  | 1.248
44 | 03010240 | 木螺钉 | M4×65 | 十套 |  | 157.1305
45 | 03010290 | 半圆头螺丝 | M6~12×12~50 | 十套 |  | 34.272
46 | 03010407 | 环手螺钉 | M8 | 十套 |  | 0.416
47 | 03010430 | 六角螺栓 | 综合 | kg |  | 1.0424
48 | 03010500 | 六角螺栓 | M12×20~100 | 十套 |  | 1.648
49 | 03010565@1 | 六角螺栓 | M2~5×4~20 | 十套 |  | 14.86
50 | 03010575 | 六角螺栓 | M6~12×12~50 | 十套 |  | 3.12
51 | 03010590@1 | 六角螺栓 | M6×75 | 十套 |  | 6
52 | 03010605@1 | 六角螺栓 | M8×75 | 十套 |  | 321.95
53 | 03010610@1 | 六角螺栓 | M8×75以内 | 十套 |  | 10
54 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6mm2 | 十套 |  | 20.4624
55 | 03011402 | 镀锌带母螺栓 | M8×16~25 | 十套 |  | 1.2
56 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 十套 |  | 124.624
57 | 03011523 | 镀锌螺栓 | M12×40~60 | 十套 |  | 11.44
58 | 03011595 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 |  | 13.7991
59 | 03011605 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 |  | 57.51
60 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 |  | 6.4
61 | 03012545 | 六角螺栓 | M12×14~75 | 十套 |  | 34.944
62 | 03012618 | 镀锌螺栓 | M8×65~80 | 十套 |  | 3.328
63 | 03013031 | 膨胀螺栓 | M6 | 十套 |  | 15.3328
64 | 03013051 | 膨胀螺栓 | M10 | 十套 |  | 12.68
65 | 03013051@1 | 膨胀螺栓 | M10 | 十套 |  | 91.52
66 | 03013061@1 | 膨胀螺栓 | M12 | 十套 |  | 9.75
67 | 03013431 | 塑料胀管 | D6~8 | 十套 |  | 167.5158
68 | 03014111 | 镀锌锁紧螺母 | DN32×1.5 | 十套 |  | 0.4556
单位工程人材机汇总表
工程名称：人防安装 |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量
69 | 03014131 | 镀锌锁紧螺母 | DN50×1.5 | 十套 |  | 3.5189
70 | 03014141 | 镀锌锁紧螺母 | DN25×3 | 十套 |  | 8.1904
71 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母 | DN20×1.5 | 十套 |  | 2.2491
72 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母 | DN15×3 | 十套 |  | 3.811
73 | 03014535 | 镀锌六角螺母 | M8 | 十套 |  | 0.416
74 | 03131071 | 尼龙砂轮片 | φ100×16×3 | 片 |  | 0.798
75 | 03131101 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 |  | 4.2636
76 | 03134021 | 铁砂布 | 0~2# | 张 |  | 44.22
77 | 03135001 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg |  | 24.348
78 | 03135001@5 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg |  | 25.42
79 | 03135021@2 | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg |  | 9.9102
80 | 03135270 | 电焊条 |  | kg |  | 0.522
81 | 03136021 | 焊锡丝 | 综合 | kg |  | 2.28
82 | 03136021@3 | 焊锡丝 | 综合 | kg |  | 0.96
83 | 03137041 | 焊锡膏 |  | kg |  | 0.1578
84 | 03137041@2 | 焊锡膏 |  | kg |  | 0.192
85 | 03138001 | 锡基钎料 |  | kg |  | 0.3297
86 | 03139021 | 冲击钻头 | φ12 | 个 |  | 0.552
87 | 03139071 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 |  | 11.8807
88 | 03139281 | 钢锯条 |  | 条 |  | 44.7227
89 | 03139281@5 | 钢锯条 |  | 条 |  | 30.7765
90 | 03139521 | 合金钢钻头 | φ10 | 个 |  | 2.7321
91 | 03213021 | 垫铁 |  | kg |  | 1.2
92 | 03213041 | 平垫铁 | 综合 | kg |  | 8.264
93 | 03213051 | 斜垫铁 | 综合 | kg |  | 4.316
94 | 03213071 | 斜垫铁 | Q195~Q235 1# | kg |  | 36.72
95 | 03213071@1 | 斜垫铁 | Q195~Q235 1# | kg |  | 6.12
96 | 03213251 | 平垫铁 | Q195~Q235 1# | kg |  | 36.576
97 | 03213251@1 | 平垫铁 | Q195~Q235 1# | kg |  | 6.096
98 | 04010020@2 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | kg |  | 1005.93
99 | 04030015 | 中砂 |  | m3 |  | 1.556
100 | 04050035@3 | 碎石 | 20 | m3 |  | 1.708
101 | 05030080 | 松杂板枋材 |  | m3 |  | 0.0003
102 | 05030200 | 木板 |  | m3 |  | 0.108
103 | 05030200@2 | 木板 |  | m3 |  | 0.012
单位工程人材机汇总表
工程名称：人防安装 |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量
104 | 05030285 | 枕木 | 2500×250×200 | 根 |  | 0.122
105 | 05250020 | 木砖 |  | m3 |  | 0.016
106 | 13010050 | 醇酸清漆 |  | kg |  | 4.5994
107 | 13010120 | 酚醛磁漆 |  | kg |  | 0.22
108 | 13010120@1 | 酚醛磁漆 |  | kg |  | 0.03
109 | 13010130 | 酚醛调和漆 |  | kg |  | 2.11
110 | 13030240 | 厚漆 |  | kg |  | 14.8417
111 | 13050210 | 沥青绝缘漆 |  | kg |  | 1.2366
112 | 13350380 | 油浸石棉盘根 | 编织 φ6~10(250℃) | kg |  | 4.2
113 | 14010020 | 熟桐油 |  | kg |  | 0.092
114 | 14030030 | 煤油 |  | kg |  | 20.1
115 | 14030040 | 汽油 | 综合 | kg |  | 16.4189
116 | 14030040@10 | 汽油 | 综合 | kg |  | 3.672
117 | 14030040@11 | 汽油 | 综合 | kg |  | 5.76
118 | 14050040 | 溶剂汽油 |  | kg |  | 20.7994
119 | 14050050 | 溶剂油 |  | kg |  | 6.9829
120 | 14070050 | 机油 | 综合 | kg |  | 22.1073
121 | 14090010 | 电力复合脂 |  | kg |  | 9.81
122 | 14090010@2 | 电力复合脂 |  | kg |  | 0.576
123 | 14090030 | 黄甘油 |  | kg |  | 10.942
124 | 14090030@1 | 黄甘油 |  | kg |  | 2
125 | 14330320 | 硬脂酸 |  | kg |  | 0.6183
126 | 14350490 | 漂白粉 | 综合 | kg |  | 0.1586
127 | 14390070 | 氧气 |  | m3 |  | 68.2143
128 | 14390100 | 乙炔气 |  | kg |  | 19.3891
129 | 14390105 | 乙炔气 |  | m3 |  | 4.016
130 | 14410600 | 胶粘剂 |  | kg |  | 43.7515
131 | 15130063 | 聚酯乙烯泡沫塑料板 |  | kg |  | 2.688
132 | 15130210@1 | 难燃B1级PEF自粘板 |  | m2 |  | 11.08
133 | 17010051 | 焊接钢管 | DN15 | m |  | 2.7
134 | 17010053@1 | 焊接钢管 | DN20 | m |  | 10.43
135 | 17010054@2 | 焊接钢管 | DN20 | kg |  | 0.4135
136 | 17010063 | 焊接钢管 | DN80 | m |  | 1.5
137 | 17010067 | 焊接钢管 | DN150 | m |  | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：人防安装 |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量
138 | 17030005 | 镀锌钢管 | 综合 | kg |  | 3.12
139 | 17030050 | 镀锌钢管 | DN50 | m |  | 8.976
140 | 17070080 | 热轧无缝钢管 | D22×2 | m |  | 0.075
141 | 17250170 | 塑料软管 | D5 | m |  | 3.92
142 | 17250270 | 塑料软管 | D25 | m |  | 0.15
143 | 17270175 | 橡胶软管 | DN20 | m |  | 0.2627
144 | 18010580 | 黑玛钢弯头 | DN20 | 个 |  | 10.1
145 | 18010625 | 黑玛钢三通 | DN25 | 个 |  | 20.2
146 | 18010703 | 黑玛钢六角内接头 | DN15 | 个 |  | 10.1
147 | 18010705 | 黑玛钢六角内接头 | DN20 | 个 |  | 5.05
148 | 18010710 | 黑玛钢六角内接头 | DN25 | 个 |  | 40.4
149 | 18010760 | 黑玛钢活接头 | DN20 | 个 |  | 5.05
150 | 18010765 | 黑玛钢活接头 | DN25 | 个 |  | 12.12
151 | 18010770 | 黑玛钢活接头 | DN32 | 个 |  | 8.08
152 | 18010775 | 黑玛钢活接头 | DN40 | 个 |  | 2.02
153 | 18010780 | 黑玛钢活接头 | DN50 | 个 |  | 6.06
154 | 18010790 | 黑玛钢活接头 | DN80 | 个 |  | 3.03
155 | 18030605 | 固定卡子 | φ90 | 个 |  | 24.72
156 | 18030605@1 | 固定卡子 | φ90 | 个 |  | 32.96
157 | 18031090 | 镀锌钢管塑料护口 | DN25 | 个 |  | 81.9035
158 | 18031135 | 镀锌钢管接头 | 25×3.25 | 个 |  | 87.3637
159 | 18090870 | PVC管帽 | 50 | 个 |  | 44
160 | 18150340 | 金属软管接头 | DN25 | 个 |  | 216.3
161 | 18250020 | 镀锌钢管卡子 | DN25 | 个 |  | 453.1996
162 | 18250230 | 金属软管卡子 | DN25 | 个 |  | 173.04
163 | 19000210 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 |  | 0.1724
164 | 21550015 | 燃气嘴 | 15 | 个 |  | 4
165 | 24110140 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPa | 块 |  | 0.2372
166 | 24110150 | 斜管压力计 |  | 支 |  | 4
167 | 24590010 | 压力表弯管 | DN15 | 个 |  | 0.2372
168 | 27170001 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 |  | 6.903
169 | 27170001@2 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 |  | 4.8
170 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线 | 16mm2 | kg |  | 2
171 | 28010030@1 | 镀锡裸铜绞线 | 16mm2 | kg |  | 3.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：人防安装 |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量
172 | 28010080 | 裸铜线 | 6mm2 | kg |  | 0.34
173 | 28010090 | 裸铜线 | 10mm2 | kg |  | 4.87
174 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-4mm2 | m |  | 335.0965
175 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-6mm2 | m |  | 49.597
176 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m |  | 21.8198
177 | 28030520 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-16mm2 | m |  | 1.92
178 | 29020190 | 铸铁垫板 |  | kg |  | 22.5
179 | 29060040 | 镀锌电线管接头 | 20×1.5 | 个 |  | 37.4843
180 | 29060050 | 镀锌电线管接头 | 32×1.5 | 个 |  | 7.5937
181 | 29060065 | 镀锌电线管接头 | 50×1.5 | 个 |  | 58.6482
182 | 29060075 | 镀锌电线管卡子 | 20 | 个 |  | 209.9119
183 | 29060085 | 镀锌电线管卡子 | 32 | 个 |  | 25.211
184 | 29060095 | 镀锌电线管卡子 | 50 | 个 |  | 154.6263
185 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口 | DN15~20 | 个 |  | 22.4906
186 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口 | DN25~32 | 个 |  | 4.5562
187 | 29060110 | 镀锌电线管塑料护口 | DN40~50 | 个 |  | 35.1889
188 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15~20 | 个 |  | 38.11
189 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口 | DN32 | 个 |  | 5.1502
190 | 29090210 | 铜接线端子 | DT-2.5mm2 | 个 |  | 2.03
191 | 29090215 | 铜接线端子 | DT-6mm2 | 个 |  | 4.06
192 | 29090220 | 铜接线端子 | DT-10mm2 | 个 |  | 46.69
193 | 29090225 | 铜接线端子 | DT-16mm2 | 个 |  | 40.6
194 | 29090225@1 | 铜接线端子 | DT-16mm2 | 个 |  | 16.24
195 | 29090235 | 铜接线端子 | DT-35mm2 | 个 |  | 24.36
196 | 29090235@1 | 铜接线端子 | DT-35mm2 | 个 |  | 48.72
197 | 29170210 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 |  | 119.9497
198 | 29170220 | 镀锌地线夹 | 25 | 套 |  | 554.8347
199 | 29170230 | 镀锌地线夹 | 32 | 套 |  | 24.2998
200 | 29170250 | 镀锌地线夹 | 50 | 套 |  | 187.6742
201 | 29270110 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 个 |  | 105.5223
202 | 34070010 | 塑料手套 | ST型 | 个 |  | 12.6
203 | 34070010@1 | 塑料手套 | ST型 | 个 |  | 16.8
204 | 34110010 | 水 |  | m3 |  | 28.2584
205 | 36030070 | 铸铁箅子 | 100×200 | 个 |  | 4
206 | 37091110 | 钢垫板 | 1~2 | kg |  | 3.65
单位工程人材机汇总表
工程名称：人防安装 |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量
207 | 99450760 | 其他材料费 |  | 元 |  | 1220.5656
208 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 |  | -0.0838
209 | 80210205 | 普通预拌混凝土 | C20 粒径为40mm石子 | m3 |  | 0.194
210 | 80010435 | 预拌水泥砂浆 | 1:2.5 | m3 |  | 0.084
211 | 01290008@5 | 钢板 |  | kg |  | 101.35
212 | 01290303@6 | 镀锌钢板 | 3 | m2 |  | 284.5
213 | 01290303@8 | 镀锌钢板 | 1.0 | m2 |  | 455.2
214 | 03071061@7 | 水龙头 | DN15 | 个 |  | 22.22
215 | 03072021@12 | 水封地漏 | DN75 | 个 |  | 6.06
216 | 03072021@13 | 防爆地漏 | DN80 不锈钢 | 个 |  | 15
217 | 13010135@2 | 醇酸调和漆 |  | kg |  | 44.7638
218 | 13030795@3 | 醇酸防锈漆 |  | kg |  | 62.6242
219 | 15130230 | 泡沫塑料管壳 |  | m3 |  | 1.7978
220 | 15510130 | 防火泥 |  | kg |  | 17.0144
221 | 17010075@5 | 焊接钢管 |  | kg |  | 102.08
222 | 17030001@33 | 镀锌钢管 | SC-25 | m |  | 546.0236
223 | 17030001@39 | 普通热镀锌钢管 | DN80壁厚4.00mm | m |  | 90.18
224 | 17190001@2 | 冲洗软管 | DN25 | m |  | 43.26
225 | 17190005@2 | 穿墙管冲洗栓 | DN25 | 条 |  | 72.1
226 | 17230001@15 | 热镀锌钢塑(衬塑)复合管 | DN50 钢厚3.5mm | m |  | 80.16
227 | 17230001@16 | 热镀锌钢塑(衬塑)复合管 | DN40 钢厚3.5mm | m |  | 40.08
228 | 17230001@17 | 热镀锌钢塑(衬塑)复合管 | DN32 钢厚3.25mm | m |  | 19.82
229 | 17230001@18 | 热镀锌钢塑(衬塑)复合管 | DN25 钢厚3.25mm | m |  | 119.911
230 | 18031283@8 | 空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 | DN80 | 个 |  | 41.67
231 | 18110001@14 | 室内钢塑给水管接头零件 | DN50 | 个 |  | 52.88
232 | 18110001@15 | 室内钢塑给水管接头零件 | DN40 | 个 |  | 31.44
233 | 18110001@16 | 室内钢塑给水管接头零件 | DN32 | 个 |  | 19.66
234 | 18110001@17 | 室内钢塑给水管接头零件 | DN25 | 个 |  | 137.94
235 | 18290180@1 | 橡胶套管 | D315 | 个 |  | 10
236 | 18290180@2 | 洗消管 DN75（镀锌钢管） |  | 个 |  | 2
237 | 19000001@40 | 截止阀 | J11H-40 DN25 | 个 |  | 7.07
238 | 19000001@41 | 闸阀 | Z44T-10 DN50 | 个 |  | 6.06
239 | 19000001@43 | 截止阀 | J11H-40 DN40 | 个 |  | 2.02
240 | 19000001@44 | 闸阀 | Z15T-10 DN32 | 个 |  | 5.05
单位工程人材机汇总表
工程名称：人防安装 |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量
241 | 19000001@45 | 防护阀门 | Z15W-16T DN80 | 个 |  | 3.03
242 | 19000001@46 | 止回阀 | H14W-16T,DN32 | 个 |  | 3.03
243 | 19010175@1 | 截止阀 | J11T-16 DN25 | 个 |  | 10.1
244 | 19130010@1 | 电动手动密闭阀门 | D560 | 台 |  | 8
245 | 19130010@2 | 电动手动密闭阀门 | D441 | 台 |  | 6
246 | 19170001@1 | 真空破坏器 | DN25 | 个 |  | 5
247 | 20010360@19 | 换气堵头 | D315 | 副 |  | 2
248 | 22410013@27 | 送风百叶（可调节风量） | 400*250 | 个 |  | 2
249 | 22410013@28 | 消声回风百叶 | 600*400 | 个 |  | 4
250 | 22410013@29 | 送、排风百叶（可调节风量） | 1000*600 | 个 |  | 6
251 | 22510010@1 | 油网除尘器 | LWP-D型 L=1400立方米/小时；终阻力95.6Pa | 台 |  | 5
252 | 22510010@2 | 油网除尘器 | LWP-D型 L=1600立方米/小时；终阻力122.5Pa | 台 |  | 6
253 | 22530140@1 | 止回阀 DN315 |  | 个 |  | 5
254 | 22530160@1 | 风量调节阀 | D441 | 个 |  | 2
255 | 22530160@2 | 风量调节阀 | D560 | 个 |  | 2
256 | 22530170@15 | 70°C防火阀 | 1000*300 | 个 |  | 2
257 | 22530170@16 | 70°C防火阀 | 400*250 | 个 |  | 2
258 | 22530170@17 | 70°C防火阀 | 600*400 | 个 |  | 4
259 | 22530210@1 | 插板阀 | 1000*300 | 个 |  | 2
260 | 22530210@2 | 插板阀 | D560 | 个 |  | 2
261 | 22550001@2 | 消声器 | 1000*300 | 只 |  | 2
262 | 23290010@2 | 气压罐 | SQL1000，流量10m3/h；扬程=39m；电动功率=3.0kw | 台 |  | 2
263 | 25000001@41 | LED双管荧光灯 2*16W |  | 套 |  | 2.02
264 | 26050001@10 | 双联单控开关 | 250V 10A | 个 |  | 1.02
265 | 26410060@10 | 二三极插座 250V 10A |  | 个 |  | 12.24
266 | 26410060@18 | 带防水盒二三极插座 250V 10A |  | 个 |  | 6.12
267 | 26410060@19 | 三相四孔 250V 25A |  | 个 |  | 18.36
268 | 28030170@26 | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | m |  | 37.433
269 | 28030170@38 | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-4mm2 | m |  | 61.5384
270 | 28030270@7 | 通讯电缆 | HYA-5*2*0.5 | m |  | 130.0296
271 | 28030410@29 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | RVVB-2x0.3 | m |  | 223.398
单位工程人材机汇总表
工程名称：人防安装 |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量
272 | 28110165@5 | 控制电缆 | WDZ-KYJY-12x1.0mm2 | m |  | 123.2718
273 | 28110165@6 | 控制电缆 | WDZ-KYJY-5x1.0mm2 | m |  | 334.4425
274 | 28110210@48 | 铜芯电缆 | WDZ-YJY-5x16mm2 | m |  | 263.0848
275 | 28110210@50 | 铜芯电缆 | WDZ-YJY-4x25+1x16mm2 | m |  | 279.5983
276 | 28110210@73 | 铜芯电缆 | WDZ-YJY-5x2.5mm2 | m |  | 238.259
277 | 28110210@74 | 铜芯电缆 | WDZ-KYJY-4x1.5mm2 | m |  | 10.9787
278 | 28110210@77 | 铜芯电缆 | WDZ-YJY-3x4mm2 | m |  | 30.8454
279 | 28110210@78 | 铜芯电缆 | WDZ-YJY-4x4mm2 | m |  | 46.561
280 | 28110210@80 | 铜芯电缆 | WDZ-YJY-5x6mm2 | m |  | 187.86
281 | 28110210@81 | 铜芯电缆 | WDZ-YJY-5x4mm2 | m |  | 420.2711
282 | 28110210@82 | 铜芯电缆 | WDZ-YJY-3x2.5mm2 | m |  | 161.6808
283 | 28110210@83 | 铜芯电缆 | WDZ-YJY-4x2.5mm2 | m |  | 159.5497
284 | 29030030@14 | 封闭防火金属线槽 200x150 |  | m |  | 74.8192
285 | 29030030@15 | 封闭防火金属线槽 100x100 |  | m |  | 22.0008
286 | 29030030@16 | 封闭防火金属线槽 200x200 |  | m |  | 103.9064
287 | 29060030@10 | 镀锌钢管 | SC-25 | m |  | 149.9371
288 | 29060030@13 | 镀锌钢管 | SC-32 | m |  | 30.3747
289 | 29060030@14 | 镀锌电线管 | SC-50 | m |  | 234.5928
290 | 29110390@12 | 接线盒 |  | 个 |  | 37.74
291 | 29110390@20 | 防护密闭接线盒 |  | 个 |  | 12.24
292 | 30030120@4 | 通风控制箱K1 |  | 台 |  | 1
293 | 30030120@5 | 通风控制箱K2 |  | 台 |  | 1
294 | 50020010@1 | 进风机（第一、二防护单元）DJF-1型电动脚踏两用风机 电动 P=1.1KW n=3000转/分；脚踏n=2750转/分；电动(清洁)通风:L=2701立方米/小时 全压864Pa ；脚踏(滤毒)通风:L=1400立方米/小时 全压1138Pa |  | 台 |  | 5
295 | 50250050@1 | 过滤吸收器（带支架） | RFP-1000 L=1000立方米/小时；初阻力不大于850Pa | 台 |  | 5
296 | 50290020@13 | 排风机（第二防护单元）HL3-2A型机号3.5A Y802-2 电动P=1.1KW；n=2900转/分；全压651Pa；L=3523立方米/小时 |  | 台 |  | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：人防安装 |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量
297 | 50290020@14 | 排风机（第一防护单元）HL3-2A型机号3.5A Y90L-2电动P=2.2KW；n=2900转/分；全压887Pa；L=5595立方米/小时 |  | 台 |  | 1
298 | 51050001@1 | 手摇泵 | CS-32Y Q=2.88m/h H=30M | 台 |  | 5
299 | 51050001@2 | 水泵 | DP50-16-11*3，流量10m3/h；扬程=39m；电动功率=3.0kw | 台 |  | 2
300 | 51050001@3 | 移动泵 | 50QW15-22-2.2 Q=15m/h H=22M 2.2kw | 台 |  | 5
301 | 55050010@4 | 不间断电源 4KW |  | 个 |  | 4
302 | 55050010@5 | 不间断电源 2KW |  | 个 |  | 2
303 | 55050010@6 | 不间断电源 1KW |  | 个 |  | 2
304 | 55090080@100 | 第一防护单元人防战时配电箱1AL[含箱体、开关及其他配件] |  | 台 |  | 1
305 | 55090080@123 | 第二防护单元人防战时配电箱2AL[含箱体、开关及其他配件] |  | 台 |  | 1
306 | 55090080@124 | 总配电箱AL[含箱体、开关及其他配件] |  | 台 |  | 1
307 | 55090080@125 | 总配电箱AL'[含箱体、开关及其他配件] |  | 台 |  | 1
308 | 55090080@128 | 警报器房电源箱JBAL[含箱体、开关及其他配件] |  | 台 |  | 1
309 | 55090080@129 | 进风机配电箱SF1[含箱体、开关及其他配件] |  | 台 |  | 1
310 | 55090080@130 | 进风机配电箱SF2[含箱体、开关及其他配件] |  | 台 |  | 1
311 | 55090080@131 | 排风机配电箱PF1[含箱体、开关及其他配件] |  | 台 |  | 1
312 | 55090080@132 | CZ1配电箱 |  | 台 |  | 1
313 | 55090080@133 | 通信电源配电箱TX1 |  | 台 |  | 1
314 | 55090080@134 | 通信电源配电箱TX2 |  | 台 |  | 1
315 | 55090080@135 | CZ2配电箱 |  | 台 |  | 1
316 | 55090080@136 | 通风方式信号箱 |  | 台 |  | 10
317 | 55090080@137 | 排风机配电箱PF2[含箱体、开关及其他配件] |  | 台 |  | 1
318 | ZCFTZ | 主材费调整 |  | 元 |  | -0.2261
319 | 补充主材001 | 人防电气密闭肋套管 4*SC50 |  | 个 |  | 13
320 | 补充主材001@1 | 人防套管 SC20 |  | 个 |  | 6
单位工程人材机汇总表
工程名称：人防安装 |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量
321 | 补充主材001@2 | 人防套管 SC25 |  | 个 |  | 16
322 | 补充主材001@3 | 人防套管 SC50 |  | 个 |  | 2
323 | 补充主材002 | 人防套管 SC65 |  | 个 |  | 3
324 | 补充主材002@1 | 人防套管 SC80 |  | 个 |  | 11
325 | 补充主材003@1 | 尾气取样管【内含DN15（热镀锌钢管）及铜球阀】 |  | 个 |  | 2
326 | 补充主材004@1 | 滤尘器压差测量管【内含DN15（热镀锌钢管）及铜球阀】 |  | 个 |  | 4
327 | 补充主材005@1 | 增压管【内含DN25（热镀锌钢管）、铜球阀】 |  | 个 |  | 2
328 | 补充主材005@2 | 放射性监测取样管【内含DN32（热镀锌钢管）及铜球阀】 |  | 个 |  | 2
329 | 补充主材005@3 | 超压测压装置【DN15（镀锌钢管）、微压计、铜球阀等】 |  | 个 |  | 2
330 | 补充主材005@4 | 风量测量装置 |  | 个 |  | 2
331 | 补充主材008@1 | 测密管 DN50 |  | 个 |  | 8
332 | 补充主材009@1 | 滤毒罐阻力测量管 D4，δ=2(材质为紫铜) |  | 个 |  | 10
333 | 补充主材010@1 | 自动超压排气活门 | PS-D250 | 个 |  | 5
334 | 00010003 | 机上人工 |  | 工日 |  | 10.464
335 | 99450630 | 折旧费 |  | 元 |  | 3267.4687
336 | 99450640 | 检修费 |  | 元 |  | 313.5835
337 | 99450650 | 维护费 |  | 元 |  | 1182.3069
338 | 99450660 | 安拆费 |  | 元 |  | 388.7102
339 | 99450670 | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# | kg |  | 6.4235
340 | 99450670@2 | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# | kg |  | 12.74
341 | 99450680 | 柴油 | (机械用)0# | kg |  | 15.9011
342 | 99450680@7 | 柴油 | (机械用)0# | kg |  | 148.6487
343 | 99450700 | 电 | (机械用) | kW·h |  | 672.5023
344 | 99450700@1 | 电 | (机械用) | kW·h |  | 304.0905
345 | 99450700@4 | 电 | (机械用) | kW·h |  | 928.9994
346 | 99451300 | 校验费 |  | 元 |  | 622.6881
347 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 |  | -0.0838
| 合计 | 合计