## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量
A.4 砌筑工程
1 | 010401012001 | 砖砌蹲厕 | 1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M5 3.干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 |  | 个 | 80
2 | 010402001001 | 砌块墙 外墙200 | 1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 2.干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 |  | m3 | 1171
3 | 010402001002 | 砌块墙 外墙100 | 1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 2.干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 |  | m3 | 176.16
4 | 010402001003 | 砌块墙 内墙100 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 2.干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 |  | m3 | 166.4
5 | 010402001004 | 砌块墙 内墙200 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 2.干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 |  | m3 | 2882.55
6 | 010402001005 | 砌块墙 内墙300 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 30cm 2.干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 |  | m3 | 81.89
【砌筑工程】分部小计
A.5 混凝土及钢筋混凝土工程
7 | 010502001001 | 矩形柱C55 | 1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C55 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C55 |  | m3 | 325.51
8 | 010502001002 | 矩形柱C50 | 1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C50 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C50 |  | m3 | 170.79
9 | 010502001003 | 矩形柱C45 | 1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C45 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C45 |  | m3 | 63.14
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量
10 | 010502001004 | 矩形柱C40 | 1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 |  | m3 | 64.58
11 | 010502001005 | 矩形柱C35 | 1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m-150m 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 |  | m3 | 64.58
12 | 010502001006 | 矩形柱C30 | 1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m-150m 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 95.92
13 | 010502002001 | 构造柱C25 | 1.现浇建筑物混凝土 构造柱 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 11.12
14 | 010503004001 | 圈梁C25 | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 24.04
15 | 010503005001 | 过梁C25 | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 19.44
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量
16 | 010504001001 | 直形墙C55 | 1.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C55 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C55 |  | m3 | 222.64
17 | 010504001002 | 直形墙C50 | 1.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C50 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C50 |  | m3 | 281.33
18 | 010504001003 | 直形墙C45 | 1.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C45 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C45 |  | m3 | 101.74
19 | 010504001004 | 直形墙C40 | 1.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 |  | m3 | 100.14
20 | 010504001005 | 直形墙C35 | 1.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m-150m 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 |  | m3 | 100.15
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量
21 | 010504001006 | 直形墙C30 | 1.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m-150m 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 229.82
22 | 010505001001 | 有梁板 C30 | 1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 2502.54
23 | 010505001002 | 有梁板C30 | 1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m-150m 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 1401.33
24 | 010505001003 | 有梁板C30 | 1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 坡度在11°19′至26°34′ 人工*1.15 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 60.64
25 | 010505001004 | 有梁板C30 | 1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 坡度在11°19′至26°34′ 人工*1.15 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m-150m 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 106.23
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量
26 | 010506001001 | 直形楼梯C30 | 1.现浇建筑物混凝土 直形楼梯 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 73.19
27 | 010506001002 | 直形楼梯C30 | 1.现浇建筑物混凝土 直形楼梯 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m-150m 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 26.3
28 | 010507001001 | 混凝土散水（参11ZJ901 4/5） | 1.现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.垫层 填砂 4.水泥砂浆整体面层 加浆抹光随捣随抹 5mm 5.干混地面砂浆 DS M25 |  | m2 | 126.29
29 | 010507002001 | 无障碍坡道（参11ZJ901 7/19） | 1.毛石垫层 灌浆 2.干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 3.混凝土垫层 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5.水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 实际厚度(mm):28 6.干混地面砂浆 DS M20 7.干混地面砂浆 DS M20 |  | m2 | 75.93
30 | 010507004001 | C15台阶（参11ZJ901 9/9） | 1.现浇混凝土其他构件 台阶 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.垫层 1:3:6石灰、砂、碎石 |  | m3 | 9.93
31 | 010507007001 | 栏板、反檐C25（含窗台） | 1.现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 304.83
32 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 56.098
33 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以外 |  | t | 9.901
34 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 |  | t | 107.97
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量
35 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 |  | t | 48.19
36 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 8.352
37 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 256.225
38 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 415.727
39 | 010516003001 | 机械连接 | 1.套筒冷挤压接头 φ32以内 |  | 个 | 4232
40 | 010516003002 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 φ18以内 |  | 个 | 1828
41 | 010516003003 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 φ32以内 |  | 个 | 4063
42 | 010516003004 | 机械连接 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内 |  | 个 | 1234
43 | 010516003005 | 机械连接 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 |  | 个 | 2358
【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计
A.6 金属结构工程
44 | 010607005001 | 内墙柱梁板与砌块墙交接处钢丝网加固 | 1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 |  | m2 | 2202.46
【金属结构工程】分部小计
A.8 门窗工程
45 | 010801001001 | 成品木门 | 1.成品木门安装 |  | m2 | 1046.33
46 | 010802001001 | 铝合金平开门（浅灰色铝合金6LOW-E+12+6浅蓝色玻璃窗） | 1.铝合金全玻平开门 |  | m2 | 67.56
47 | 010802003001 | 甲级钢质防火门 | 1.钢质防火门 甲级 2.钢质防火门安装 3.干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 4.特殊五金安装 闭门器安装 明装 |  | m2 | 17.94
48 | 010802003002 | 乙级钢质防火门 | 1.钢质防火门 乙级 2.钢质防火门安装 3.干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 4.特殊五金安装 闭门器安装 明装 |  | m2 | 326.03
49 | 010802003003 | 丙级钢质防火门 | 1.钢质防火门 丙级 2.钢质防火门安装 3.干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 4.特殊五金安装 闭门器安装 明装 |  | m2 | 66.8
50 | 010807001001 | 铝合金平开窗（浅灰色铝合金6LOW-E+12+6浅蓝色玻璃窗） | 1.铝合金单扇平开窗38系列 |  | m2 | 1978.08
51 | 010807001002 | 铝合金固定窗（浅灰色铝合金6LOW-E+12+6浅蓝色玻璃窗） | 1.铝合金固定窗 矩形 |  | m2 | 2090.95
52 | 010807003001 | 铝合金百叶窗 | 1.铝合金百页窗 2.铝合金框百页窗 铝合金百页窗 |  | m2 | 1070.18
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量
53 | 010810003001 | 白色人造石窗台石15mm | 1.窗台板 天然石材 厚25mm 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m2 | 233.38
【门窗工程】分部小计
A.9 屋面及防水工程
54 | 010901001001 | 琉璃瓦屋面 | 1.琉璃瓦屋面 铺于钢筋混凝土上 斜屋面 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 3.干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 4.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 5.聚合物水泥砂浆 6.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘) 7.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) 8.屋面非固化橡胶沥青防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):2.5 9.细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):5 10.干混地面砂浆 DS M25 11.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 12.现浇构件圆钢 φ10内 |  | m2 | 1812.63
55 | 010902001001 | 屋面防水（有隔热层上人平屋面） | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 2.聚合物水泥砂浆 3.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘) 4.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) 5.屋面非固化橡胶沥青防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):2.5 6.细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):5 7.干混地面砂浆 DS M25 8.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 9.现浇构件圆钢 φ10内 10.屋面刚性防水层填分格缝 细石混凝土面 3.5cm厚 实际厚度(cm):5 11.干混地面砂浆 DS M20 12.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):5 13.干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 14.干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 |  | m2 | 257.32
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量
56 | 010902001002 | 屋面防水（不上人平屋面） | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm  2.干混地面砂浆 DS M20 3.屋面非固化橡胶沥青防水涂料 2mm厚  4.1.5厚强力交叉膜高分子自粘防水卷材 5.水泥砂浆二次抹压防水 厚2.5cm 实际厚度(cm):2 6.干混地面砂浆 DS M20 7.屋面刚性防水层填分格缝 水泥砂浆面 2.5cm厚 实际厚度(cm):2 |  | m2 | 507.76
【屋面及防水工程】分部小计
A.10 保温、隔热、防腐工程
57 | 011001001001 | 保温隔热屋面（有隔热层上人平屋面） | 1.屋面现浇陶粒混凝土隔热层 #25 100mm厚 实际厚度(mm):30 2.干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm 3.铺设无纺布 |  | m2 | 257.32
58 | 011001001002 | 保温隔热屋面（坡屋面） | 1.干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm 2.铺设无纺布 |  | m2 | 1812.63
59 | 011001001003 | 保温隔热屋面（不上人平屋面） | 1.铺设无纺布 |  | m2 | 507.76
60 | 011001003001 | 外墙内侧保温（10厚气凝胶绝热保温涂料系统） | 1.EPS聚苯板外墙内保温 聚合物改性胶浆面 30mm |  | m2 | 9049.1
【保温、隔热、防腐工程】分部小计
A.11 楼地面装饰工程
61 | 011101001001 | 楼地面（弱电机房、消防控制室、监控室） | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2.干混地面砂浆 DS M20 3.聚合物水泥防水浆料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):1.2 4.细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 5.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6.环氧砂浆 5mm 实际厚度(mm):3 |  | m2 | 52.47
62 | 011101003001 | 楼地面（水泵房、发电机房、强弱电井、风机房、配电间、管道井等设备房间。） | 1.水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 2.干混地面砂浆 DS M20 |  | m2 | 529.6
63 | 011102001001 | 黑金砂石材门槛 | 1.花岗岩嵌边(波打线) 水泥砂浆 2.干混地面砂浆 DS M20 |  | m2 | 50.88
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量
64 | 011102003001 | 块料楼地面（大厅）800*800抛光砖 | 1.现浇陶粒混凝土 #25 100mm厚 实际厚度(mm):60 2.细石混凝土找平层 30mm 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 5.干混地面砂浆 DS M15 |  | m2 | 2762.21
65 | 011102003002 | 块料楼地面（电梯厅、公共走道(含地下电梯厅、合用前室)办公、会议室）800*800抛光砖 | 1.现浇陶粒混凝土 #25 100mm厚 实际厚度(mm):40 2.细石混凝土找平层 30mm 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 5.干混地面砂浆 DS M15 6.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 7.隔声砂浆 |  | m2 | 10621.15
66 | 011102003003 | 块料楼地面（电梯厅、公共走道(含地下电梯厅、合用前室)办公、会议室）200*1200仿木纹地砖 | 1.现浇陶粒混凝土 #25 100mm厚 实际厚度(mm):40 2.细石混凝土找平层 30mm 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 5.干混地面砂浆 DS M15 6.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 7.隔声砂浆 8.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 80m以内 |  | m2 | 2590.02
67 | 011102003004 | 块料楼地面（公共卫生间、公寓卫生间室） | 1.现浇陶粒混凝土 #25 100mm厚 实际厚度(mm):300 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm  3.干混地面砂浆 DS M20 4.单组分聚氨酯防水涂料 2mm厚 5.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 6.干混地面砂浆 DS M15 7.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm  8.干混地面砂浆 DS M20 9.单组分聚氨酯防水涂料 2mm厚 10.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 11.干混地面砂浆 DS M20 |  | m2 | 1263.02
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量
68 | 011102003005 | 楼地面（三层预留厨房区域） | 1.现浇陶粒混凝土 #25 100mm厚 实际厚度(mm):40 2.细石混凝土找平层 30mm 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 5.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 6.干混地面砂浆 DS M15 |  | m2 | 338.33
69 | 011104002001 | 强化木地板（报告厅舞台） | 1.地面龙骨 铺设木楞 2.普通实木地板 铺在木楞上 平口 |  | m2 | 61.1
70 | 011106002001 | 楼梯面层 | 1.水泥砂浆找平层 楼梯 20mm 2.干混地面砂浆 DS M20 3.铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆 4.干混地面砂浆 DS M20 |  | m2 | 1001.46
【楼地面装饰工程】分部小计
A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
71 | 011201001001 | 内墙面（办公、会议等普通房间、地下室电梯厅、公共走道、楼梯间等） | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 3.干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 |  | m2 | 37235.24
72 | 011201001002 | 内墙面（配电间、风机房、电缆井、管道井内壁） | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 |  | m2 | 5781.07
73 | 011201001003 | 外墙面一般抹灰（高30米内） | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 实际底厚度(mm):12 实际面厚度(mm):8 30米内 单价*1.15 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 2.DWS-M15-P6聚合物水泥防水砂浆 3.DP-M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 4.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 5.益胶泥防水涂料 |  | m2 | 4609.78
74 | 011201001004 | 外墙面一般抹灰（高60米内） | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 实际底厚度(mm):12 实际面厚度(mm):8 60米内 单价*1.3 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 2.DWS-M15-P6聚合物水泥防水砂浆 3.DP-M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 4.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 5.益胶泥防水涂料 |  | m2 | 3718.2
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量
75 | 011201001005 | 外墙面一般抹灰（高90米内） | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 实际底厚度(mm):12 实际面厚度(mm):8 90米内 单价*1.4 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 2.DWS-M15-P6聚合物水泥防水砂浆 3.DP-M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 4.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 5.益胶泥防水涂料 |  | m2 | 1921.61
76 | 011204001001 | 石材外墙面（1200*600米白色、浅褐色石材） | 1.镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 墙面 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 |  | m2 | 3605.97
77 | 011204003001 | 400*800瓷片块料墙面（卫生间） | 1.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 3.聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 4.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 5.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 6.干混抹灰砂浆(配合比) DP M5 |  | m2 | 5326.88
78 | 011204003002 | 块料墙面（95*45浅黄色、米白色面砖） | 1.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 |  | m2 | 5443.13
79 | 011207001001 | 木纹护墙板 | 1.轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2.龙骨上钉胶合板基层 3.饰面层 木纹生态板 |  | m2 | 443.14
80 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M5 3.铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 4.干混抹灰砂浆(配合比) DP M5 |  | m2 | 805.41
81 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断 |  | m2 | 451.52
【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计
A.13 天棚工程
82 | 011302001001 | 吊顶天棚600*600*1.0mm | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.方型铝扣板面层 600×600 3.5厚DP-M5水泥石膏砂浆抹灰找平 4.干混抹灰砂浆(配合比) DP M5 |  | m2 | 855.63
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量
83 | 011302001002 | 吊顶天棚（报告厅） | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 跌级 2.阻燃胶合板 3.石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 4.成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 5.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 |  | m2 | 911.93
84 | 011302001003 | 600*1200*1.2mm吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.方型铝扣板面层 600×600 |  | m2 | 4209.43
85 | 011302001004 | 吊顶天棚600*300*0.8mm | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.方型铝扣板面层 600×600 3.5厚DP-M5水泥石膏砂浆抹灰找平 4.干混抹灰砂浆(配合比) DP M5 |  | m2 | 388.38
86 | 011302001005 | 石膏板天棚 | 1.5厚DP-M5水泥石膏砂浆抹灰找平 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M5 3.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 4.阻燃胶合板 5.石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 6.成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 7.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 |  | m2 | 5142.16
87 | 011302001006 | 窗帘盒挡板 | 1.对剖圆木天棚龙骨(吊在梁下或板下) 单层楞 2.阻燃胶合板 3.石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 4.成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 5.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 |  | m2 | 148.39
【天棚工程】分部小计
A.14 油漆、涂料、裱糊工程
88 | 011406001001 | 天棚抹灰面油漆（除卫生间、厨房及有吊顶以外的其他房间） | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 |  | m2 | 12624.98
89 | 011406001002 | 天棚抹灰面油漆（电井、管道井） | 1.成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 |  | m2 | 461.66
【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计
A.15 其他装饰工程
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程数量
90 | 011503001001 | 不锈钢楼梯扶手（22ZJ403-1 A1/2-7） | 1.不锈钢扶手 φ60 直型 2.不锈钢栏杆制安 直型 换为【不锈钢扶手φ60】 3.弯头制作、安装 不锈钢 φ60 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 80m以内 |  | m | 324.01
91 | 011501020001 | 二层人力招聘大厅柜台 | 1.型钢龙骨 单向1500 2.胶合板基层 15mm 3.饰面层 木纹生态板 4.柜台铺大理石 厚15mm 5.黑金沙大理石踢脚线 水泥砂浆  |  | m | 35.65
92 | 011505010001 | 卫生间镜面玻璃 | 1.卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面 |  | m2 | 115.2
【其他装饰工程】分部小计
本页小计
合 计

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费 率（%）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 19
2 | 措施其他项目
WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
QTFY00000001 | 其他费用
合 计
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  |  | 项 | 1
1.1.1 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架（裙楼） | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 2.建筑用综合脚手架使用费 |  | m2 | 3779.49
1.1.1.1 | A1-21-3 | 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 |  |  | 100m2 | 37.7949
1.1.1.2 | A1-21-22 | 建筑用综合脚手架使用费 |  |  | 100m2·10天 | 484.152669
1.1.2 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架（塔楼） | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 80.5 2.建筑用综合脚手架使用费 |  | m2 | 11892.42
1.1.2.1 | A1-21-9 | 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 80.5 |  |  | 100m2 | 118.9242
1.1.2.2 | A1-21-22 | 建筑用综合脚手架使用费 |  |  | 100m2·10天 | 4370.46435
1.1.3 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 高8m | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):8 |  | m2 | 1989.35
1.1.3.1 | A1-21-29 换 | 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):8 |  |  | 100m2 | 19.8935
1.1.4 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 高6m | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):6 |  | m2 | 1578.05
1.1.4.1 | A1-21-29 换 | 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):6 |  |  | 100m2 | 15.7805
1.1.5 | 粤011701010003 | 满堂脚手架 高5.2m内 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m |  | m2 | 15586.14
1.1.5.1 | A1-21-29 | 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m |  |  | 100m2 | 155.8614
1.1.6 | 粤011701011001 | 里脚手架 高8m | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):8 |  | m2 | 1128.64
1.1.6.1 | A1-21-31 换 | 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):8 |  |  | 100m2 | 11.2864
1.1.7 | 粤011701011002 | 里脚手架 高6m | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):6 |  | m2 | 844.03
1.1.7.1 | A1-21-31 换 | 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):6 |  |  | 100m2 | 8.4403
本页小计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量
1.1.8 | 粤011701011003 | 里脚手架 高4m | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4 |  | m2 | 8347.89
1.1.8.1 | A1-21-31 + A1-21-32 * 0 | 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4 |  |  | 100m2 | 83.4789
1.1.9 | 粤011701011004 | 里脚手架 高4.5m | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.5 |  | m2 | 107.42
1.1.9.1 | A1-21-31 换 | 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.5 |  |  | 100m2 | 1.0742
1.1.10 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 80 |  | 座 | 4
1.1.10.1 | A1-21-62 | 电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 80 |  |  | 座 | 4
1.2 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板 |  |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 密目式安全网 |  |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编织布 |  |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 模板的支架 |  |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  |  | 项 | 1
1.7 | 1.7 | 施工围挡照明 |  |  | 项 | 1
1.8 | 1.8 | 临时钢管架通道 |  |  | 项 | 1
1.9 | 1.9 | 独立安全防护挡板 |  |  | 项 | 1
1.10 | 1.10 | 吊装设备基础 |  |  | 项 | 1
1.11 | 1.11 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  |  | 项 | 1
1.12 | 1.12 | 施工便道 |  |  | 项 | 1
1.13 | 1.13 | 样板引路 |  |  | 项 | 1
小 计
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 2.5 | 模板工程 |  |  | 项 | 1
2.1.1 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):8 |  | m2 | 965.28
2.1.1.1 | A1-20-16 换 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):8 |  |  | 100m2 | 9.6528
本页小计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量
2.1.2 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):6 |  | m2 | 847.97
2.1.2.1 | A1-20-16 换 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):6 |  |  | 100m2 | 8.4797
2.1.3 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4 |  | m2 | 1960.48
2.1.3.1 | A1-20-16 换 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4 |  |  | 100m2 | 19.6048
2.1.4 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.5 |  | m2 | 17.22
2.1.4.1 | A1-20-16 换 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.5 |  |  | 100m2 | 0.1722
2.1.5 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):8 |  | m2 | 111.95
2.1.5.1 | A1-20-14 换 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):8 |  |  | 100m2 | 1.1195
2.1.6 | 011702003002 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):6 |  | m2 | 19.88
2.1.6.1 | A1-20-14 换 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):6 |  |  | 100m2 | 0.1988
2.1.7 | 011702011001 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):8 |  | m2 | 1059.32
2.1.7.1 | A1-20-51 换 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):8 |  |  | 100m2 | 10.5932
2.1.8 | 011702011002 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):6 |  | m2 | 1308.29
2.1.8.1 | A1-20-51 换 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):6 |  |  | 100m2 | 13.0829
本页小计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量
2.1.9 | 011702011003 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4 |  | m2 | 6364.61
2.1.9.1 | A1-20-51 换 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4 |  |  | 100m2 | 63.6461
2.1.10 | 011702011004 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.5 |  | m2 | 239.5
2.1.10.1 | A1-20-51 换 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.5 |  |  | 100m2 | 2.395
2.1.11 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):8 |  | m2 | 734.06
2.1.11.1 | A1-20-33 换 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):8 |  |  | 100m2 | 7.3406
2.1.12 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):8 |  | m2 | 1420.3
2.1.12.1 | A1-20-34 换 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):8 |  |  | 100m2 | 14.203
2.1.13 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):6 |  | m2 | 1203.43
2.1.13.1 | A1-20-33 换 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):6 |  |  | 100m2 | 12.0343
2.1.14 | 011702006004 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):6 |  | m2 | 949.61
2.1.14.1 | A1-20-34 换 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):6 |  |  | 100m2 | 9.4961
2.1.15 | 011702006005 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4 |  | m2 | 8632.27
本页小计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量
2.1.15.1 | A1-20-33 换 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4 |  |  | 100m2 | 86.3227
2.1.16 | 011702006006 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4 |  | m2 | 2348.44
2.1.16.1 | A1-20-34 换 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4 |  |  | 100m2 | 23.4844
2.1.17 | 011702006007 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 11°19′至26°34′ 人工*1.15,材料[05030080] 含量*1.05,材料[03019021] 含量*1.05 |  | m2 | 738.18
2.1.17.1 | A1-20-34 换 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 11°19′至26°34′ 人工*1.15,材料[05030080] 含量*1.05,材料[03019021] 含量*1.05 |  |  | 100m2 | 7.3818
2.1.18 | 011702009001 | 过梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 301.54
2.1.18.1 | A1-20-33 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  |  | 100m2 | 3.0154
2.1.19 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 252.91
2.1.19.1 | A1-20-37 | 圈梁模板 |  |  | 100m2 | 2.5291
2.1.20 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):8 |  | m2 | 1584.61
2.1.20.1 | A1-20-75 换 | 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):8 |  |  | 100m2 | 15.8461
2.1.21 | 011702014002 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):6 |  | m2 | 2434.99
2.1.21.1 | A1-20-75 换 | 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):6 |  |  | 100m2 | 24.3499
本页小计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量
2.1.22 | 011702014003 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4 |  | m2 | 13920.99
2.1.22.1 | A1-20-75 换 | 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4 |  |  | 100m2 | 139.2099
2.1.23 | 011702014004 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 |  | m2 | 185.57
2.1.23.1 | A1-20-75 换 | 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 |  |  | 100m2 | 1.8557
2.1.24 | 011702014005 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):8 11°19′至26°34′ 人工*1.15,材料[05030080] 含量*1.05,材料[03019021] 含量*1.05 |  | m2 | 501.64
2.1.24.1 | A1-20-75 换 | 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):8 11°19′至26°34′ 人工*1.15,材料[05030080] 含量*1.05,材料[03019021] 含量*1.05 |  |  | 100m2 | 5.0164
2.1.25 | 011702014006 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 11°19′至26°34′ 人工*1.15,材料[05030080] 含量*1.05,材料[03019021] 含量*1.05 |  | m2 | 882.93
2.1.25.1 | A1-20-75 换 | 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 11°19′至26°34′ 人工*1.15,材料[05030080] 含量*1.05,材料[03019021] 含量*1.05 |  |  | 100m2 | 8.8293
2.1.26 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 |  | m2 | 1001.46
2.1.26.1 | A1-20-92 | 楼梯模板 直形 |  |  | 100m2 | 10.0146
2.1.27 | 011702021001 | 栏板 | 1.栏板、反檐模板 |  | m2 | 2815.06
2.1.27.1 | A1-20-97 | 栏板、反檐模板 |  |  | 100m2 | 28.1506
2.2 | 2.6 | 垂直运输工程 |  |  | 项 | 1
2.2.1 | 011703001001 | 垂直运输（裙楼） | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 |  | m2 | 3945.32
本页小计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量
2.2.1.1 | A1-22-2 | 建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 |  |  | 100m2 | 39.4532
2.2.2 | 011703001002 | 垂直运输（塔楼） | 1.建筑物20m以上的垂直运输 80m以内 |  | m2 | 16814.17
2.2.2.1 | A1-22-8 | 建筑物20m以上的垂直运输 80m以内 |  |  | 100m2 | 168.1417
2.3 | 2.7 | 材料及小型构件二次水平运输 |  |  | 项 | 1
2.4 | 2.8 | 成品保护工程 |  |  | 项 | 1
2.5 | 2.9 | 井点降水工程 |  |  | 项 | 1
小 计
本页小计
合 计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 4.1其它项目清单计价表（含独立费）
其他项目清单计价表
工程名称：地上部分-建筑装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 取费基数 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 备注
其他项目
1 | ZLF | 暂列金额 | [6 empty] | 2889677.54
2 | ZGJ | 暂估价
2.1 | ZGC | 材料暂估价
2.2 | ZGGC | 专业工程暂估价
3 | LXF | 计日工
4 | ZCBFWF | 总承包服务费
5 | YSBGF | 预算包干费 | [6 empty] | 542176.54 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
6 | GCYZF | 工程优质费 | [7 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7 | GSFDC | 概算幅度差 | [7 empty] | 按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8 | XCQZFY | 现场签证费用
9 | SPFY | 索赔费用
10 | QTFY | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
|  | 小计 | [6 empty] | 0.00
|  | 合计 | [6 empty] | 0.00

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量
1 | 03033161 | 闭门器 |  | 副 |  | 146.45
2 | 03210090 | 钢丝网 | 综合 | m2 |  | 19556.823
3 | 07130001 | 实木地板 | 平口 | m2 |  | 64.155
4 | 08000001@2 | 黑金沙大理石 | 15mm | m2 |  | 33.4255
5 | 14010001 | 防腐油 |  | kg |  | 1101.0717
6 | 35030020 | 脚手架接驳管 | φ43×350 | 支 |  | 83.5544
7 | 80050620@1 | 聚合物水泥防水浆料 |  | kg |  | 115.434
8 | 01010030 | 热轧圆盘条 | φ10以内 | t |  | 16.5012
9 | 01010040 | 螺纹钢筋 | φ25以内 | t |  | 475.515
10 | 01010120 | 螺纹钢筋 | φ10以内 | t |  | 371.4789
11 | 01090022 | 圆钢 | φ10以内 | t |  | 57.22
12 | 01090023 | 圆钢 | φ10以内 | kg |  | 464.175
13 | 01090030 | 圆钢 | φ12~25 | t |  | 10.1485
14 | 04030015 | 中砂 |  | m3 |  | 22.4346
15 | 04050025 | 碎石 | 10 | m3 |  | 3.68
16 | 04050040 | 碎石 | 40 | m3 |  | 8.7881
17 | 04110001 | 毛石 | 综合 | m3 |  | 14.3849
18 | 04130001 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 |  | 3.784
19 | 05030080 | 松杂板枋材 |  | m3 |  | 169.8529
20 | 05050050@1 | 阻燃胶合板 | 2440×1220×12 | m2 |  | 465.297
21 | 05050070@1 | 阻燃胶合板 | 2440×1220×9 | m2 |  | 6512.604
22 | 05050080@1 | 阻燃胶合板 | 2440×1220×15 | m2 |  | 98.8218
23 | 07050030@1 | 防滑砖 | 600×600 | m2 |  | 1905.1368
24 | 07050040 | 瓷质抛光砖 | 800×800 | m2 |  | 13918.6944
25 | 07050040@1 | 仿木纹地砖 | 200×1200 | m2 |  | 2693.6208
26 | 07070002 | 瓷质锦砖 | 粒径45×95 | m2 |  | 5606.4239
27 | 34110010 | 水 |  | m3 |  | 4178.6204
28 | 34110010@1 | 水 |  | m3 |  | 677.1094
29 | 8021903 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 |  | 499.1383
30 | 8021904 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 |  | 364.8215
31 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 |  | 2.1408
32 | 8021905 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 |  | 4688.8318
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量
33 | 8021906 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C35 | m3 |  | 168.0246
34 | 8021907 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C40 | m3 |  | 167.1908
35 | 99450700 | 电 | (机械用) | kW·h |  | 150261.4564
36 | 99450700@1 | 电 | (机械用) | kW·h |  | 1081.2868
37 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝 | φ4.0 | kg |  | 13142.5957
38 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝 | φ0.7~1.2 | kg |  | 4609.4258
39 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2~2.5 | kg |  | 1709.134
40 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5~4.0 | kg |  | 18.4094
41 | 01130001 | 扁钢 | 综合 | t |  | 0.0182
42 | 01210001 | 镀锌方通 |  | kg |  | 112.5471
43 | 01290160 | 钢板 | 6~7 | t |  | 0.0091
44 | 03010155 | 不锈钢螺钉 | M5×12 | 十套 |  | 2102.0476
45 | 03019011 | 圆钉 | 30~45 | kg |  | 10.9215
46 | 03019021 | 圆钉 | 50~75 | kg |  | 3490.5247
47 | 03134011 | 水砂纸 |  | 张 |  | 2465.5731
48 | 03135001 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg |  | 4160.1074
49 | 03136071 | 不锈钢焊丝 |  | kg |  | 44.4293
50 | 03213001 | 铁件 | 综合 | kg |  | 4808.0174
51 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t |  | 265.5092
52 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t |  | 14.1816
53 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥 | 32.5 | t |  | 2.9761
54 | 04010045@1 | 白色硅酸盐水泥 | 32.5 | t |  | 0.1402
55 | 04090015 | 生石灰 |  | t |  | 2.0128
56 | 04090190 | 石灰 |  | t |  | 1.3803
57 | 04150001 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×100×200 | 千块 |  | 13.3786
58 | 04150010 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×200 | 千块 |  | 167.4965
59 | 04150020 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×250×250 | 千块 |  | 2.0964
60 | 05030140 | 杉木枋 |  | m3 |  | 3.4896
61 | 05030180 | 松木板 |  | m3 |  | 2.083
62 | 05030370 | 松杂直边板 |  | m3 |  | 42.1547
63 | 05050120 | 防水胶合板 | 模板用 18mm | m2 |  | 7441.1837
64 | 05050130@1 | 木纹生态板 | 9mm | m2 |  | 547.8451
65 | 06550040 | 玻璃镜 | 6 | m2 |  | 135.936
66 | 07010001 | 地脚砖 | 100×200 | m2 |  | 821.5182
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量
67 | 07050060 | 瓷质梯级砖 | 300×280 | m2 |  | 1061.5476
68 | 07050080 | 瓷质梯级砖 | 300×150 | m2 |  | 387.4649
69 | 08010001 | 大理石板 | 1200*600 | m2 |  | 3678.0894
70 | 08030080@1 | 黑金砂石材 |  | m2 |  | 52.9152
71 | 10010070 | 镀锌轻钢龙骨 | 75×40 | m |  | 883.887
72 | 10010080 | 镀锌轻钢龙骨 | 75×50 | m |  | 471.4123
73 | 13030450@1 | 无机涂料 | 底漆 | kg |  | 2055.9587
74 | 13030460@1 | 无机涂料 | 面漆 | kg |  | 4571.3072
75 | 13030490 | 腻子粉 | 成品(防水型) | kg |  | 11587.6066
76 | 13030500 | 腻子粉 | 成品(一般型) | kg |  | 16406.1615
77 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 |  | kg |  | 5728.8299
78 | 13310060 | 石油沥青 | 10# | kg |  | 156.5328
79 | 13310070 | 石油沥青 | 30# | kg |  | 5.0962
80 | 14010010 | 清油 |  | kg |  | 19.1116
81 | 14010030 | 松节油 |  | kg |  | 1764.4444
82 | 14030020 | 灯用煤油 |  | kg |  | 147.6726
83 | 14030040 | 汽油 | 综合 | kg |  | 12.4292
84 | 14070050 | 机油 | 综合 | kg |  | 14.2432
85 | 14090070 | 石蜡 |  | kg |  | 97.0577
86 | 14210050 | 环氧树脂 | 综合 | kg |  | 121.1555
87 | 14230060 | 滑石粉 |  | kg |  | 90.5344
88 | 14310050 | 草酸 |  | kg |  | 36.6204
89 | 14410500 | 乳液 |  | kg |  | 190.8362
90 | 17010470 | 钢管 | φ48.3×3.6 | m |  | 2046.6091
91 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 |  | m2 |  | 8915.4164
92 | MC1-73@1 | 钢质防火门 | 甲级 | m2 |  | 17.94
93 | MC1-73@2 | 钢质防火门 | 丙级 | m2 |  | 66.8
94 | MC1-74@1 | 钢质防火门 | 乙级 | m2 |  | 326.03
95 | 8021902 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 |  | 25.3894
96 | 8021908 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C45 | m3 |  | 167.3532
97 | 8021909 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C50 | m3 |  | 458.9019
98 | 80090395 | 干混砌筑砂浆 | M20 | t |  | 591.5015
99 | 80090425 | 干混抹灰砂浆 | M5 | t |  | 228.65
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量
100 | 80090445 | 干混抹灰砂浆 | M15 | t |  | 153.1404
101 | 80090445@1 | 干混抹灰砂浆 | M15 | t |  | 966.2546
102 | 80090445@2 | DWS-M15-P6聚合物水泥防水砂浆 |  | t |  | 142.982
103 | 80090455 | 干混抹灰砂浆 | M20 | t |  | 141.0961
104 | 80090455@1 | 干混抹灰砂浆 | M20 | t |  | 318.3614
105 | 80090465 | 干混地面砂浆 | M15 | t |  | 772.1151
106 | 80090475 | 干混地面砂浆 | M20 | t |  | 153.2061
107 | 80090475@1 | 聚合物水泥砂浆 |  | t |  | 46.8844
108 | 80090475@2 | 干混地面砂浆 | M20 | t |  | 85.2621
109 | 80090485 | 干混地面砂浆 | M25 | t |  | 16.8013
110 | 80090505@1 | DP-M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 |  | t |  | 210.6292
111 | 99450680 | 柴油 | (机械用)0# | kg |  | 18858.8425
112 | 00010010 | 人工费 |  | 元 |  | 9953347.2553
113 | 00010052 | 人工降效 |  | 元 |  | 573664.9066
114 | 01610020 | 钨棒 |  | kg |  | 18.6326
115 | 02050260 | 密封胶圈 |  | 个 |  | 226.107
116 | 03010126 | 自攻螺钉 | M3×10 | 十套 |  | 496.3168
117 | 03010128 | 自攻螺钉 | M4×15 | 十套 |  | 21398.556
118 | 03010195 | 木螺钉 | M5×50 | 十套 |  | 4204.2021
119 | 03010227 | 木螺钉 | 32mm | 十套 |  | 758.5265
120 | 03010320 | 螺母 | 综合 | 十个 |  | 4106.2784
121 | 03011315 | 高强螺栓 |  | kg |  | 138.6592
122 | 03011325 | 对拉螺栓 |  | kg |  | 5580.2774
123 | 03013121 | 膨胀螺栓 | M6×80 | 十套 |  | 2021.5533
124 | 03016191 | 专用螺母垫圈 | Q235 3# | 块 |  | 2053.5952
125 | 03019031 | 射钉 |  | 十个 |  | 34658.295
126 | 03019041 | 枪钉 |  | 盒 |  | 11.8039
127 | 03019161 | 马钉 | 综合 | kg |  | 711.1572
128 | 03033003 | 不锈钢合页 | 100mm | 个 |  | 1204.0119
129 | 03137001 | 焊剂 |  | kg |  | 156.3792
130 | 03139121 | 合金钢钻头 | 综合 | 个 |  | 6.912
131 | 03139301 | 石料切割锯片 |  | 片 |  | 0.9116
132 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 |  | 个 |  | 6179.9274
133 | 03213111 | 镀锌铁码 |  | 支 |  | 20065.875
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量
134 | 04030050 | 石英砂 |  | t |  | 0.2146
135 | 04090020 | 石英粉 | 100目 | t |  | 0.11
136 | 05030380 | 木材 | 锯材 | m3 |  | 0.0314
137 | 10010030 | 轻钢小龙骨 | h19 | m |  | 309.7826
138 | 10010050 | 轻钢大龙骨 | h=45 | m |  | 16200.0986
139 | 10130020 | 轻钢小龙骨横撑 | h=19 | m |  | 184.3011
140 | 12010280 | 木压条 | 15×40 | m |  | 692.277
141 | 12030130 | 铝合金收口条 | 150×3 | m |  | 784.3968
142 | 12030200 | 铝合金压条 | 30×3 | m |  | 464.766
143 | 13050520 | 橡胶沥青防水涂料 |  | kg |  | 92.9532
144 | 13410010 | 嵌缝料 |  | kg |  | 455.9241
145 | 13410050 | 软填料 |  | kg |  | 713.9171
146 | 14310110 | 氟化钠 |  | kg |  | 16.0816
147 | 14330030 | 丙酮 |  | kg |  | 29.192
148 | 14330300 | 乙二胺 |  | kg |  | 10.4416
149 | 14350250 | 隔离剂 |  | kg |  | 5341.3381
150 | 14350830 | 改性沥青卷材基层处理剂 | 水性 | kg |  | 1394.298
151 | 14390060 | 氩气 |  | m3 |  | 124.6916
152 | 14410120 | 玻璃胶 |  | L |  | 22.3315
153 | 14410600 | 胶粘剂 |  | kg |  | 1514.5074
154 | 14410680 | 粘结砂浆 | 保温材料专用 | kg |  | 91667.383
155 | 14430180 | 双面强力弹性胶带 | 宽18 | m |  | 582.1056
156 | 15010310 | 石棉泥 |  | t |  | 0.0286
157 | 15010360 | 石棉垫 |  | kg |  | 201.108
158 | 17010049 | 焊接钢管 | 综合 | kg |  | 185.4286
159 | 17090020 | 方钢管 | 25×25×2.5 | kg |  | 109.5228
160 | 17270180 | 高压橡胶管 | 综合 | m |  | 75.3693
161 | 17290255 | 普通混凝土泵送管 |  | m |  | 51.8228
162 | 18250615 | 管箍 |  | 个 |  | 50.2457
163 | 31030160 | 琉璃瓦片 |  | 块 |  | 95233.0425
164 | 31030170 | 琉璃瓦筒 | 综合 | 块 |  | 38593.4304
165 | 34090010 | 白棉纱 |  | kg |  | 441.7567
166 | 35030010 | 脚手架钢管 |  | kg |  | 100092.4937
167 | 35030030 | 脚手架钢管底座 |  | 个 |  | 1380.9585
168 | 35030120 | 对接扣件 |  | 个 |  | 30.7699
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量
169 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) |  | 套 |  | 149.4837
170 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) |  | 套 |  | 534.0863
171 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) |  | m2 |  | 5048.8017
172 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) |  | m2 |  | 1344.7289
173 | 35090230 | 钢支撑 |  | kg |  | 50524.489
174 | 80030290 | 炉(矿)渣 | 综合 | m3 |  | 37.888
175 | 99450760 | 其他材料费 |  | 元 |  | 171231.6165
176 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 |  | 13.9042
177 | 00010003 | 机上人工 |  | 工日 |  | 2204.6291
178 | 99450630 | 折旧费 |  | 元 |  | 276063.1587
179 | 99450640 | 检修费 |  | 元 |  | 57645.8527
180 | 99450650 | 维护费 |  | 元 |  | 134683.3733
181 | 99450660 | 安拆费 |  | 元 |  | 19762.8737
182 | 99918004 | 机械降效 |  | 元 |  | 37167.8945
183 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 |  | 0.3469
184 | MC1-93@1 | 铝合金平开门（浅灰色铝合金6LOW-E+12+6浅蓝色玻璃窗） |  | m2 |  | 67.56
185 | 13050530 | 非固化橡胶沥青防水涂料 |  | kg |  | 8047.5135
186 | 02310010 | 无纺布 |  | m2 |  | 2874.1467
187 | 09390060@1 | 浴厕隔断 | 成品抗倍特板 | m2 |  | 451.52
188 | 13330340@1 | 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) |  | m2 |  | 2960.0285
189 | 13330340@2 | 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘) |  | m2 |  | 2960.0285
190 | 13350215 | 聚氨酯密封膏 |  | kg |  | 83.6579
191 | 02110160 | EPS聚苯板 |  | m3 |  | 285.0467
192 | 02270070 | 土工布 |  | m2 |  | 16724.8018
193 | 03230043 | 直螺纹套筒接头 | φ20以内 | 个 |  | 1246.34
194 | 03230045 | 直螺纹套筒接头 | φ25以内 | 个 |  | 2381.58
195 | 03230131 | 冷挤压套筒 | φ32内 | 套 |  | 4274.32
196 | 04070001 | 粘土陶粒 |  | m3 |  | 1428.768
197 | 07010025@1 | 瓷片 | 400×800 | m2 |  | 5539.9552
198 | 08000001@1 | 白色人造石窗台石15mm |  | m2 |  | 238.0476
199 | 09010001@1 | 石膏板 | 10 | m2 |  | 6512.604
200 | 09050050@1 | 铝合金方板 | 600×300×0.8 | m2 |  | 400.0314
201 | 09050050@2 | 铝合金方板 | 600×600×1.0 | m2 |  | 881.2989
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上部分-建筑装饰 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量
202 | 09050050@3 | 铝合金方板 | 600×1200×1.2 | m2 |  | 4335.7129
203 | 09270020 | 耐碱玻璃纤维网格布 | 160g/m2 | m2 |  | 10587.447
204 | 10010040 | 轻钢中龙骨 |  | m |  | 28516.508
205 | 10130030 | 轻钢中龙骨横撑 | h19 | m |  | 23898.8293
206 | 11190130@1 | 成品木门 | 含门锁 | m2 |  | 1046.33
207 | 12230010@2 | 不锈钢扶手 | φ60*3 | m |  | 343.4506
208 | 13050153 | 聚氨酯防水涂料 | 双组份 I型 | kg |  | 1109.8611
209 | 13050157 | 聚氨酯防水涂料 | 单组份 I型 | kg |  | 8083.328
210 | 13050170 | 聚合物水泥防水涂料 | JS-II | kg |  | 21438.8955
211 | 13050310@1 | 益胶泥 |  | kg |  | 79946.802
212 | 13330340@3 | 1.5厚强力交叉膜高分子自粘防水卷材 |  | m2 |  | 726.0968
213 | 14410010 | 108胶 |  | kg |  | 2156.5142
214 | 14410490 | 墙边胶 |  | L |  | 267.545
215 | 15130110@1 | 聚苯乙烯泡沫板 | δ100 | m2 |  | 2111.349
216 | 17050050@1 | 不锈钢管 | D28*1 | m |  | 3247.165
217 | 18050010 | 不锈钢弯头 | DN50 | 个 |  | 82.82
218 | MC1-102@1 | 铝合金固定窗（浅灰色铝合金6LOW-E+12+6浅蓝色玻璃窗） |  | m2 |  | 2090.95
219 | MC1-106@1 | 铝合金百叶窗 |  | m2 |  | 1070.18
220 | MC1-108@1 | 铝合金平开窗（浅灰色铝合金6LOW-E+12+6浅蓝色玻璃窗） |  | m2 |  | 1978.08
221 | 8021910 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C55 | m3 |  | 556.3723
222 | 80090465@1 | 隔声砂浆 |  | t |  | 602.4294
| 合计 | 合计