## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：照明工程（市政部分） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 208008.70
1.1 | 土方工程 | 120774.64
1.2 | 路灯 | 32755.14
1.3 | 管井、管道敷设 | 40760.96
1.4 | 迁移、拆除 | 13717.96
2 | 措施合计 | 27095.10
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 9237.99
2.2 | 其他措施费 | 17857.11
3 | 其他项目 | 24160.14 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 20800.87
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 3359.27
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 259263.94
5 | 增值税销项税额 | 23333.75 |  |  | －
6 | 总造价 | 282597.69
7 | 人工费 | 41735.70
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 282,597.69 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程（市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土方工程 | [6 empty] | 120774.64
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合 3.其它:未尽事项详见设计图纸及国家相关规范 |  | m3 | 239.23 | 9.82 |  | 2349.24
2 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合 3.其它:未尽事项详见设计图纸及国家相关规范 |  | m3 | 484.29 | 9.82 |  | 4755.73
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填石屑 2.密实度:按规范要求 3.其它:未尽事项详见设计图纸及国家相关规范 |  | m3 | 367.05 | 208.52 |  | 76537.27
4 | 040305001001 | 垫层 | 1.填方材料品种:石屑垫层 2.密实度:按规范要求 3.其它:未尽事项详见设计图纸及国家相关规范 |  | m3 | 73.09 | 252.37 |  | 18445.72
5 | 040305001002 | 垫层 | 1.填方材料品种:混凝土垫层 2.密实度:按规范要求 3.其它:未尽事项详见设计图纸及国家相关规范 |  | m3 | 16.34 | 486.31 |  | 7946.31
6 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.场内运距:15km 3.其它:未尽事项详见设计图纸及国家相关规范 |  | m3 | 279.77 | 38.39 |  | 10740.37
|  | 路灯 | [6 empty] | 32755.14
7 | 040805001005 | 高低双壁路灯基础 | 1.名称:高低双壁路灯基础 2.垫层厚度:200mm厚C15混凝土垫层（0.8m*0.8m*0.2m） 3.基础：C25混凝土基础（0.8m*0.8m*1.3m） 4.基础钢筋：螺纹钢16Φ12，箍筋Φ10@200 5.其他:未尽事项详见设计图纸及国家相关规范 |  | 套 | 22 | 1362.04 |  | 29964.88
本页小计 | [8 empty] | 150739.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程（市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040805001006 | 投光灯基础 | 1.名称:投光灯基础 2.垫层厚度:200mm厚C15混凝土垫层（0.8*0.8*0.2） 3.基础：C25混凝土基础（0.8*0.8*1.8m） 4.基础钢筋：螺纹钢16Φ12，箍筋Φ10@300 5.其他:未尽事项详见设计图纸及国家相关规范 |  | 套 | 2 | 1395.13 |  | 2790.26
|  | 管井、管道敷设 | [6 empty] | 40760.96
9 | 040504002015 | 电缆过路工作井 | 1.名称:电缆过路工作井 2.规格:1160*900*1200mm 3.砌体:砌MU25砖MB10水泥砂浆 4.抹面:内侧批15厚1:2水泥砂浆 5.基础垫层:200C20砼基础底板、200厚渗水沙层 6.井环：C30砼 7.井盖:920*670球墨铸铁井盖 8.其他:未尽事项详见设计图纸及国家相关规范 |  | 座 | 1 | 1405.56 |  | 1405.56
10 | 040504002016 | 拉线井 | 1.名称:电缆过路工作井 2.规格:1160*900*1200mm 3.砌体:砌MU25砖MB10水泥砂浆 4.抹面:内侧批15厚1:2水泥砂浆 5.基础垫层:200C20砼基础底板、200厚渗水沙层 6.井环：C30砼 7.井盖:920*670球墨铸铁井盖 8.其他:未尽事项详见设计图纸及国家相关规范 |  | 座 | 28 | 1405.55 |  | 39355.4
|  | 迁移、拆除 | [6 empty] | 13717.96
本页小计 | [8 empty] | 43551.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程（市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040805001003 | 移位投光灯 | 1.名称:移位投光灯 2.拆除、新建基础 3.垫层厚度:200mm厚C15混凝土垫层（0.8m*0.8m*0.2m） 4.基础：C25混凝土基础（0.8m*0.8m*1.8m） 5.基础钢筋：螺纹钢16Φ12，箍筋Φ10@300 6.其他:未尽事项详见设计图纸及国家相关规范 |  | 套 | 4 | 2056.64 |  | 8226.56
12 | 040805001004 | 拆除投光灯 | 1.名称:拆处投光灯 2.灯杆材质、高度:Q235A低碳低硅优质钢板，灯杆14m,灯高14m 3.光源数量:LED 整灯功率3×200W 4.其他:未尽事项详见设计图纸及国家相关规范 |  | 套 | 1 | 510.91 |  | 510.91
13 | 041001008001 | 拆除投光灯基础及垫层 | 1.拆除投光灯基础及垫层 2.垫层厚度:200mm厚C15混凝土垫层（0.8m*0.8m*0.2m） 3.基础：C25钢筋混凝土基础（0.8m*0.8m*1.8m） 4.其他:未尽事项详见设计图纸及国家相关规范 |  | m3 | 1.28 | 282.89 |  | 362.1
14 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除石方外运 2.运距:15km 3.其他:未尽事项详见设计图纸及国家相关规范 |  | m3 | 68.89 | 67.04 |  | 4618.39
|  | 措施项目 | [6 empty] | 17857.11
15 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:混凝土基础垫层 木模 2.其他:未尽事项详见设计图纸及国家相关规范 |  | m2 | 50.592 | 40.2 |  | 2033.8
16 | 041102002004 | 基础模板 | 1.构件类型:现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 2.其他:未尽事项详见设计图纸及国家相关规范 |  | m2 | 161.34 | 54.77 |  | 8836.59
17 | 041102013001 | 混凝土梁模板 | 1.混凝土梁模板 2.其他：未尽事项详见设计图纸及国家相关规范 |  | m2 | 51.04 | 1.2 |  | 61.25
本页小计 | [8 empty] | 24649.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程（市政部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 041102002002 | 包封模板 | 1.构件类型:混凝土包封模板 2.其他:未尽事项详见设计图纸及国家相关规范 |  | m2 | 117.62 | 58.88 |  | 6925.47
本页小计 | [8 empty] | 6925.47
合 计 | [8 empty] | 225865.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程（市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 9237.99 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程（市政部分） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 9237.99
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：照明工程（市政部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 20800.87 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 3359.27
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 24160.14 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：照明工程（市政部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 20800.87
合 计 |  |  |  | 20800.87 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：照明工程（市政部分） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 259263.94 | 9 |  | 23333.75
合 计 | [6 empty] | 23333.75
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13