## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | 金属结构工程
1.4 | 门窗工程
1.5 | 屋面及防水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
砌筑工程
1 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砌体、预拌砂浆强度等级综合考虑 5.综合考虑建筑物超高降效费用 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 2005.15
2 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砌体、预拌砂浆强度等级综合考虑 5.综合考虑建筑物超高降效费用 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 776.75
3 | 010402001004 | 砌块墙 弧形 | 1.砌块品种:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砌体、预拌砂浆强度等级综合考虑 5.综合考虑建筑物超高降效费用 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 8.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 010402001005 | 砌块墙 弧形 | 1.砌块品种:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砌体、预拌砂浆强度等级综合考虑 5.综合考虑建筑物超高降效费用 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 37.86
5 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砌体、预拌砂浆强度等级综合考虑 5.综合考虑建筑物超高降效费用 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 149.22
6 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.砌块品种:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:100mm 4.砌体、预拌砂浆强度等级综合考虑 5.综合考虑建筑物超高降效费用 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 | m3 | 172.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 010402001008 | 砌块墙 弧形 | 1.砌块品种:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:100mm 4.砌体、预拌砂浆强度等级综合考虑 5.综合考虑建筑物超高降效费用 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 22.42
8 | 010401003001 | 砖砌栏板 | 1.砖品种:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:砖砌阳台栏板（压顶另计） 3.墙体厚度:200mm 4.砌体、预拌砂浆强度等级综合考虑 5.综合考虑建筑物超高降效费用 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 9.92
9 | 060212011001 | 砖砌台阶 | 1.砌筑类型:台阶 2.砌体、预拌砂浆强度等级综合考虑 3.综合考虑建筑物超高降效费用 4.清单数量为投影面积 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 19.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010401012001 | 砖砌蹲位 | 1.砖砌厕所蹲位 2.砌体、预拌砂浆强度等级综合考虑 3.综合考虑蹲位内回填轻骨料混凝土 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 个 | 224
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
11 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C60商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 654.77
12 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C55商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 522.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 010502001005 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C50商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 333.05
14 | 010502001006 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C45商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 275.85
15 | 010502001007 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C40商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 270.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 010502001008 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 2.42
17 | 010502001009 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m~150m 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 86.87
18 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.综合考虑建筑物超高降效费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 310.87
19 | 010504001004 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级:C60商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 214.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 010504001005 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级:C55商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 159.81
21 | 010504001006 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级:C50商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 147.31
22 | 010504001007 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级:C45商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 111.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 010504001008 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级:C40商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 119.09
24 | 010504001009 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级:C30（泵送高度：50m以内) 2.综合考虑:截面形式、类型、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、建筑物超高降效费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺。 | m3 | 284.08
25 | 010504001010 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m~150m 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 101.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 010504001011 | 女儿墙 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m以内 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 92.81
27 | 010504001012 | 女儿墙 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m~150m 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 65.67
28 | 010503006001 | 弧形梁 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m以内 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 51.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m以内 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 5539.25
30 | 010505001004 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m~150m 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 325.04
31 | 010508001005 | 后浇带梁 | 1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m以内 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 35.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 010508001006 | 后浇带梁 | 1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m~150m 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 1.94
33 | 010508001007 | 后浇带板 | 1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m以内 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 78.34
34 | 010508001008 | 后浇带板 | 1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m~150m 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 3.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m以内 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 177.52
36 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m~150m 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 46.56
37 | 010505006002 | 栏板 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m以内 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 14.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 13 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 010505006003 | 栏板 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m~150m 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 11.33
39 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m以内 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 240.13
40 | 010506001003 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m~150m 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 9.26
41 | 010506001004 | 报告厅阶梯 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.综合考虑建筑物超高降效费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 67.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 14 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土强度等级:C15商品混凝土 2.综合考虑建筑物超高降效费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 1.26
43 | 010507004002 | 台阶 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.综合考虑建筑物超高降效费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 28.95
44 | 010503004002 | 圈/过梁 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.综合考虑建筑物超高降效费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 109.35
45 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.综合考虑建筑物超高降效费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 14.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 15 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 010505006004 | 反坎、门槛 | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.综合考虑建筑物超高降效费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 71.83
47 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.综合考虑建筑物超高降效费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 11.43
48 | 010501001004 | 回填轻质混凝土 | 1.混凝土强度等级:LC7.5轻骨料混凝土 2.部位:卫生间、保洁间、茶水间、高压房、低压房及变压器房等沉箱处 3.综合考虑建筑物超高降效费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 384.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 16 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 010507001001 | 无障碍坡道 | 1.20厚1:2预拌水泥砂浆面层，20厚1:1金刚砂粒水泥防滑条，凸出坡道面4mm 2.素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 3.100厚C20商品混凝土 4.300厚3:7灰土，分两步夯实，宽出面层300mm 5.具体做法详见12J003-4B/A7 6.综合考虑建筑物超高降效费用 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 27.78
50 | 010507007003 | 截水沟 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m以内 4.部位:二层架空层 5.综合考虑建筑物超高降效费用 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 1.07
51 | 010507007004 | 门窗洞边钢筋混凝土框 | 1.混凝土强度等级:C15商品混凝土 2.综合考虑建筑物超高降效费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 143.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 17 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 010512001001 | 预制混凝土板 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.部位:消火栓门顶 3.综合考虑建筑物超高降效费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 5.5
53 | 01B005 | 高性能膨胀剂 | 1.用于补偿收缩混凝土 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | kg | 70379.86
54 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内(HPB300) 2.综合考虑建筑物超高降效费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 | t | 7.386
55 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内(HRB400) 2.综合考虑建筑物超高降效费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 | t | 381.635
56 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内(HRB400) 2.综合考虑建筑物超高降效费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 | t | 345.314
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 18 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 010515001013 | 现浇构件钢筋（抗震带E） | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内(HRB400E) 2.综合考虑建筑物超高降效费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 | t | 639.438
58 | 010515001014 | 现浇构件钢筋（抗震带E） | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以外(HRB400E) 2.综合考虑建筑物超高降效费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 | t | 129.136
59 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋φ10以内(HRB400) 2.综合考虑建筑物超高降效费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 | t | 360.008
60 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋φ10以外(HRB400) 2.综合考虑建筑物超高降效费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 | t | 214.924
61 | 010516003005 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 φ18以内 2.综合考虑建筑物超高降效费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 个 | 1378
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 19 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 010516003006 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 φ32以内 2.综合考虑建筑物超高降效费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 个 | 7598
63 | 010516003007 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头，φ25以内 2.综合考虑建筑物超高降效费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 个 | 10486
64 | 010516003008 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头，φ32以内 2.综合考虑建筑物超高降效费用 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 个 | 3094
混凝土及钢筋混凝土工程合计
金属结构工程
65 | 010607005002 | 内墙挂镀锌钢丝网 | 1.材料品种、规格:镀锌钢丝网(Φ0.5*10*10) 2.综合考虑挂网抹灰引起的人工费增加 3.综合考虑建筑物超高降效费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 8148.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 20 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 010606008001 | 屋面检修梯 | 1.镀锌型钢屋面检修梯 2.综合考虑预埋件、混凝土脚垫等 3.综合考虑建筑物超高降效费用 4.具体做法参考构造做法大样及15J401 WT1c-42 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | t | 0.204
金属结构工程合计
门窗工程
67 | 010801002001 | 复合木质门（包框扇） | 1.单扇复合木质平开门（包框扇） 免漆 2.综合考虑颜色、塞口、填缝、门锁、拉手、门吸等所有五金配件 3.综合考虑建筑物超高降效费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 125.81
68 | 010801002002 | 复合木质门（包框扇） | 1.双扇复合木质平开门（包框扇） 免漆 2.综合考虑颜色、塞口、填缝、门锁、拉手、门吸等所有五金配件 3.综合考虑建筑物超高降效费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 144.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 21 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 010802001001 | 钢质门 | 1.钢质门 2.综合考虑颜色、塞口、填缝、门锁、拉手等所有五金配件 3.综合考虑建筑物超高降效费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 3.综合考虑建筑物超高降效费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 45.91
70 | 010803002001 | 防火卷帘 | 1.无机纤维复合特级防火卷帘 2.综合考虑控制箱、电动装置、传动装置等配套设施的安装及调试 3.综合考虑建筑物超高降效费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 1347.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 22 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 010807001002 | 铝合金平开窗 | 1.断桥隔热氟碳喷涂铝合金平开窗 2.铝合金型材：外窗材壁厚不得小于1.8mm,内窗材壁厚不得小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:双银6Low-E+12空气+6钢化中空玻璃 4.综合考虑:颜色、塞口、填缝、锁扣等所有五金配件 5.综合考虑建筑物超高降效费用 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 809.33
72 | 010807001003 | 铝合金平开窗（弧形） | 1.断桥隔热氟碳喷涂铝合金平开窗 2.铝合金型材：外窗材壁厚不得小于1.8mm,内窗材壁厚不得小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:双银6Low-E+12空气+6钢化中空玻璃 4.综合考虑:颜色、塞口、填缝、锁扣等所有五金配件 5.综合考虑建筑物超高降效费用 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 139.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 23 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 010807001004 | 铝合金推拉窗 | 1.断桥隔热氟碳喷涂铝合金推拉窗 2.铝合金型材：外窗材壁厚不得小于1.8mm,内窗材壁厚不得小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:双银6Low-E+12空气+6钢化中空玻璃 4.综合考虑:颜色、塞口、填缝、锁扣等所有五金配件 5.综合考虑建筑物超高降效费用 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 1214
74 | 010807001005 | 铝合金固定窗 | 1.断桥隔热氟碳喷涂铝合金固定窗 2.铝合金型材:外窗材壁厚不得小于1.8mm,内窗材壁厚不得小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:双银6Low-E+12空气+6钢化中空玻璃 4.综合考虑:颜色、塞口、填缝、锁扣等所有五金配件 5.综合考虑建筑物超高降效费用 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 2007.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 24 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 010807001006 | 铝合金固定窗（弧形） | 1.断桥隔热氟碳喷涂铝合金固定窗 2.铝合金型材:外窗材壁厚不得小于1.8mm,内窗材壁厚不得小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:双银6Low-E+12空气+6钢化中空玻璃 4.综合考虑:颜色、塞口、填缝、锁扣等所有五金配件 5.综合考虑建筑物超高降效费用 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 208.66
76 | 010807001007 | 金属防火窗 | 1.固定式钢质防火窗 2.具体做法参考12J609 P77 3.综合考虑:颜色、塞口、填缝、防火密闭材料、锁扣等所有五金配件 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 3.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 25 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 010807001008 | 消防应急排烟窗 | 1.消防应急排烟窗，耐火极限不小于2h 2.铝合金型材：外窗材壁厚不得小于1.8mm,内窗材壁厚不得小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:双银6Low-E+12mm空气+6钢化中空玻璃 4.综合考虑:颜色、塞口、填缝、锁扣等所有五金配件 5.综合考虑建筑物超高降效费用 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 15.98
78 | 010807001009 | 采光天窗 | 1.断桥隔热氟碳喷涂铝合金铝合金采光天窗 2.铝合金型材:不小于1.8mm厚 3.玻璃品种、厚度:双银6Low-E+12mm空气+6钢化中空玻璃 4.综合考虑:颜色、塞口、填缝、锁扣等所有五金配件 5.综合考虑建筑物超高降效费用 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 26 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 010805005001 | 门联窗 | 1.断桥隔热氟碳喷涂铝合金门联窗 2.铝合金型材：外门材壁厚不得小于2.2mm，内门材壁厚不得小于2.0mm，外窗材壁厚不得小于1.8mm,内窗材壁厚不得小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:双银6Low-E+12mm空气+6钢化中空玻璃 4.综合考虑:颜色、塞口、填缝、门锁（不含磁力锁）、拉手等所有五金配件 5.综合考虑建筑物超高降效费用 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 532.64
80 | 010805005002 | 门联窗 | 1.断桥隔热氟碳喷涂铝合金门联窗 2.铝合金型材：外门材壁厚不得小于2.2mm，内门材壁厚不得小于2.0mm，外窗材壁厚不得小于1.8mm,内窗材壁厚不得小于1.4mm 3.玻璃品种、厚度:门用璃6mm+0.76PVB+6mm钢化夹胶玻，窗用双银6Low-E+12mm空气+6钢化中空玻璃, 4.综合考虑:颜色、塞口、填缝、门锁、拉手等所有五金配件 5.综合考虑建筑物超高降效费用 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 148.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 27 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 010802003004 | 甲级单扇钢质防火门 | 1.甲级单扇钢质防火门 2.综合考虑周边塞缝、油漆及闭门器、门锁、拉手等所有五金配件 3.综合考虑建筑物超高降效费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 | m2 | 78.66
82 | 010802003005 | 甲级双扇钢质防火门 | 1.甲级双扇钢质防火门 2.综合考虑周边塞缝、油漆及闭门器、顺位器、门锁、拉手等所有五金配件 3.综合考虑建筑物超高降效费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 | m2 | 180.98
83 | 010802003006 | 乙级双扇钢质防火门 | 1.乙级双扇钢质防火门 2.综合考虑周边塞缝、油漆及闭门器、顺位器、门锁、拉手等所有五金配件 3.综合考虑建筑物超高降效费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 | m2 | 342.36
84 | 010802003007 | 丙级单扇钢质防火门 | 1.丙级单扇钢质防火门 2.综合考虑周边塞缝、油漆及闭门器、门锁、拉手等所有五金配件 3.综合考虑建筑物超高降效费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 | m2 | 20.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 28 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 010802003008 | 丙级双扇钢质防火门 | 1.丙级双扇钢质防火门 2.综合考虑周边塞缝、油漆及闭门器、门锁、拉手等所有五金配件 3.综合考虑建筑物超高降效费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 | m2 | 71.3
86 | 010807003002 | 铝合金百叶窗 | 1.铝合金百叶窗 2.综合考虑周边塞缝、锁扣等所有五金配件 3.综合考虑建筑物超高降效费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 | m2 | 773.66
87 | 010807003003 | 防雨百叶 | 1.防雨百叶 2.综合考虑周边塞缝、锁扣等所有五金配件 3.综合考虑建筑物超高降效费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺 | m2 | 12.37
门窗工程合计
屋面及防水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 29 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 010902001001 | R01 无隔热平屋面(不上人) | 1.细石混凝土层按面层位置设分隔缝10X25(深):50厚C25普通型细石混凝土(掺减水剂),内配φ6@150双向钢筋网,钢筋在分隔缝处断开,钢筋保护层厚度大于10 2.≥200g/m2土工布隔离层 3.1.5+1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材,以上四周返高至结构面600,且不小于完成面以上300（PY类） 4.2厚高强水性橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 5.刷防水涂料基层处理剂一道 6.C20细石混凝土找坡层,最薄处厚30,坡度不小于3%。找坡厚度超过50时,下部先填强度等级LC5.0轻质泡沫混凝土,再做30厚细石混凝土面层,随打随抹光 7.现浇混凝土屋面板（另计）,机械原浆磨平整 8.部位:雨棚、屋面井盖板 9.清单数量为屋面投影面积 10.综合考虑建筑物超高降效费用 11.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 50.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 30 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 010902001002 | R02 隔热倒置式不上人屋面 | 1.细石混凝土层按面层位置设分隔缝10X25(深):50厚C25普通型细石混凝土(掺减水剂),内配φ6@150双向钢筋网,钢筋在分隔缝处断开,钢筋保护层厚度大于10 2.≥200g/m2土工布隔离层 3.挤塑聚苯板保温层施工值125厚(燃烧性能B1级,体积吸水率不应大于3%,抗压强度不应小于150Kpa) 4.1.5+1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材,以上四周返高至结构面600,且不小于完成面以上300（PY类） 5.2厚高强水性橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 6.刷防水涂料基层处理剂一道 7.C20细石混凝土找坡层,最薄处厚30,坡度不小于3%。找坡厚度超过50时,下部先填强度等级LC5.0轻质泡沫混凝土,再做30厚细石混凝土面层,随打随抹光 8.现浇混凝土屋面板（另计）,机械原浆磨平整 9.部位:梯屋面 10.清单数量为屋面投影面积 11.综合考虑建筑物超高降效费用 12.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 249.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 31 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 010902001003 | R03 隔热倒置式上人屋面 | 1.8厚浅色防滑地砖,缝宽5~8,1:1水泥砂浆勾缝,每3米留分仓缝,缝宽10,缝内灌填防水油膏 2.20厚水泥砂浆（预拌）结合层 3.细石混凝土层按面层位置设分隔缝10X25(深):50厚C25普通型细石混凝土(掺减水剂),内配φ6@150双向钢筋网,钢筋在分隔缝处断开,钢筋保护层厚度大于10 4.≥200g/m2土工布隔离层 5.挤塑聚苯板保温层施工值125厚(燃烧性能B1级,体积吸水率不应大于3%,抗压强度不应小于150Kpa) 6.1.5+1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材,以上四周返高至结构面600,且不小于完成面以上300(PY类) 7.2厚高强水性橡胶沥青防水涂料,四周返高至结构面以上600,且不小于完成面以上300 8.刷防水涂料基层处理剂一道 9.C25细石混凝土找坡层,最薄处厚30,坡度不小于3%。找坡厚度超过50时,下部先填强度等级LC5.0轻质泡沫混凝土,再做30厚细石混凝土面层,随打随抹光 10.现浇混凝土屋面板,机械原浆磨平整 11.部位:图书馆天面 12.清单数量为屋面投影面积 13.综合考虑建筑物超高降效费用 14.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 4866.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 32 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 010902001004 | 屋面设备基础面防水 | 1.35厚C25细石混凝土面层 2.1.5+1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 3.2厚高强水性橡胶沥青防水涂料 4.刷防水涂料基层处理剂一道 5.部位:屋面设备基础 6.清单数量为展开面积 7.综合考虑建筑物超高降效费用及泵送增加费 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 143.66
92 | 010904003007 | 楼(地)面砂浆防水 | 1.15厚聚合物水泥砂浆找平层 2.部位:水泥砂浆楼面（L01) 3.综合考虑建筑物超高降效费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 1360.55
93 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.2厚聚合物水泥基防水涂料 2.部位:防滑地砖楼面(有防水、有沉箱）（L07) 3.综合考虑建筑物超高降效费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 1615.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 33 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.1.5厚聚氨酯涂膜防水涂料 2.部位:防滑地砖楼面(有防水、有沉箱）（L07) 3.综合考虑建筑物超高降效费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 1615.81
95 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型),遇墙上翻250 2.部位:防滑地砖楼面(有防水）（L08) 3.清单数量为展开面积 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 1177.16
96 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.1.5厚聚氨酯防水涂料,遇墙上翻250 2.部位:防滑地砖楼面(有防水）（L08) 3.清单数量为展开面积 4.综合考虑建筑物超高降效费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 1177.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 34 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.1.5聚合物水泥防水涂料(II型),至完成面以上2m高,分三遍成活(第一遍薄涂,十字交叉法涂第二、三遍),且每遍小于1mm 2.部位:无机涂料内墙(N01)-茶水间、保洁间 3.综合考虑建筑物超高降效费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 211.2
98 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2.部位:贴面砖防水内墙面(N15) 3.综合考虑建筑物超高降效费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 4955.32
99 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)至顶棚,分三遍成活(第一遍薄涂,十字交叉法涂第二、三遍) 2.部位:设备用房吸音内墙(N28)-仅有水房间设置 3.综合考虑建筑物超高降效费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 1644.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 35 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 010904003008 | 截水沟内壁及底面防水 | 1.20厚(最薄处)DS-M20干混砂浆纵向找坡0.5%，随末随抹光 2.2厚聚合物改性水泥基防水涂料 3.刷素水泥浆一遍 4.部位:二层架空层 5.综合考虑建筑物超高降效费用 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 9.3
屋面及防水工程合计
分部分项合计
措施项目
101 | 粤011001001003 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度4.5m以内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 51.7
102 | 粤011001001004 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度20.5m以内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 3703.13
103 | 粤011001001005 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度40.5m以内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 2181.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 36 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 粤011001001006 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度60.5m以内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 9719.72
105 | 011706001001 | 施工现场围蔽 | 1.装配式H型钢结构围蔽 2.围蔽长度246m，其中，围墙长238m，大门8m 3.C25预制钢筋混凝土基座、H型钢框架成品钢板围蔽 4.具体做法参考《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集(V2.0版)》图集P38~39页，大门参考参考样式四-M4做法 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 246
106 | 01B006 | 塔吊基础 | 1.塔吊基础 2.结合项目情况综合考虑基础形式及布置地点 3.综合考虑基础类型 4.投标人根据地勘报告和现场踏勘情况自行报价，结算不调整，此综合单价为最高限价 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑土方等完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 37 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 01B007 | 施工电梯基础 | 1.施工电梯基础 2.结合项目情况综合考虑基础形式及布置地点 3.综合考虑基础类型 4.投标人根据地勘报告和现场踏勘情况自行报价，结算不调整，此综合单价为最高限价 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑土方等完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 项 | 1
108 | 粤011701016001 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | 1.防尘降噪绿色施工防护棚安拆 2.结合项目情况综合考虑防护棚的规模和布置地点 3.综合考虑余渣外运运距及消纳费用 4.投标人自行报价，结算时不调整，此综合单价为最高限价 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 项 | 1
109 | 011702001002 | 垫层模板 | 1.模板类型:垫层模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 2
110 | 011702002003 | 矩形柱模板 | 1.模板类型:矩形柱模板 2.柱周长1.8m内 3.支模高度4.2m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 77.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 38 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 011702002004 | 矩形柱模板 | 1.模板类型:矩形柱模板 2.柱周长1.8m外 3.支模高度4.2m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 1655.14
112 | 011702002005 | 矩形柱模板 | 1.模板类型:矩形柱模板 2.柱周长1.8m内 3.支模高度4.5m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 116.92
113 | 011702002006 | 矩形柱模板 | 1.模板类型:矩形柱模板 2.柱周长1.8m外 3.支模高度4.5m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 3230.01
114 | 011702002007 | 矩形柱模板 | 1.模板类型:矩形柱模板 2.柱周长1.8m内 3.支模高度5.1m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 155.95
115 | 011702002008 | 矩形柱模板 | 1.模板类型:矩形柱模板 2.柱周长1.8m外 3.支模高度5.1m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 2271.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 39 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 011702003002 | 构造柱模板 | 1.模板类型:构造柱模板 2.柱周长1.2m内 3.支模高度4.2m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 1115.42
117 | 011702003003 | 构造柱模板 | 1.模板类型:构造柱模板 2.柱周长1.2m内 3.支模高度4.5m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 1587.71
118 | 011702003004 | 构造柱模板 | 1.模板类型:构造柱模板 2.柱周长1.2m内 3.支模高度5.1m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 1047.06
119 | 011702011003 | 直形墙模板 | 1.模板类型:直形墙模板 2.墙厚40cm以内 3.支模高度4.2m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 1483.63
120 | 011702011004 | 直形墙模板 | 1.模板类型:直形墙模板 2.墙厚40cm以内 3.支模高度4.5m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 2661.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 40 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121 | 011702011005 | 直形墙模板 | 1.模板类型:直形墙模板 2.墙厚40cm以内 3.支模高度5.1m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 1116.86
122 | 011702011006 | 女儿墙、节点大样墙模板 | 1.模板类型:直形墙模板 2.墙厚40cm以内 3.支模高度3.65m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 4806.42
123 | 011702006003 | 矩形梁模板 | 1.模板类型:单梁、连续梁模板 2.梁宽25cm以内 3.支模高度4.2m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 1812.52
124 | 011702006004 | 矩形梁模板 | 1.模板类型:单梁、连续梁模板 2.梁宽25cm以外 3.支模高度4.2m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 4155.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 41 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 011702006005 | 矩形梁模板 | 1.模板类型:单梁、连续梁模板 2.梁宽25cm以内 3.支模高度4.5m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 4320.89
126 | 011702010001 | 弧形梁 | 1.模板类型:弧形梁模板 2.支模高度4.5m 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 421.53
127 | 011702006006 | 矩形梁模板 | 1.模板类型:单梁、连续梁模板 2.梁宽25cm以外 3.支模高度4.5m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 6165.5
128 | 011702006007 | 矩形梁模板 | 1.模板类型:单梁、连续梁模板 2.梁宽25cm以内 3.支模高度5.1m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 1467.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 42 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
129 | 011702006008 | 矩形梁模板 | 1.模板类型:单梁、连续梁模板 2.梁宽25cm以外 3.支模高度5.1m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 3658.99
130 | 011702006009 | 矩形梁模板 | 1.模板类型:单梁、连续梁模板 2.梁宽25cm以外 3.支模高度7.15m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 824.16
131 | 011702006010 | 矩形梁模板 | 1.模板类型:单梁、连续梁模板 2.梁宽25cm以外 3.支模高度10.2m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 429.72
132 | 011702006011 | 矩形梁模板 | 1.模板类型:单梁、连续梁模板 2.梁宽25cm以外 3.支模高度14.2m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 259.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 43 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
133 | 011702006012 | 矩形梁模板 | 1.模板类型:单梁、连续梁模板 2.梁宽25cm以内 3.支模高度22.65m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 65.42
134 | 011702006013 | 矩形梁模板 | 1.模板类型:单梁、连续梁模板 2.梁宽25cm以外 3.支模高度22.65m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 25.43
135 | 011702006014 | 矩形梁模板 | 1.模板类型:单梁、连续梁模板 2.梁宽25cm以内 3.支模高度27.75m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 94.02
136 | 011702006015 | 矩形梁模板 | 1.模板类型:单梁、连续梁模板 2.梁宽25cm以外 3.支模高度27.75m 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 53.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 44 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
137 | 011702014003 | 有梁板模板 | 1.模板类型:有梁板模板 2.支模高度4.2m 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 6259.03
138 | 011702014004 | 有梁板模板 | 1.模板类型:有梁板模板 2.支模高度4.5m 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 11842.99
139 | 011702014005 | 有梁板模板 | 1.模板类型:有梁板模板 2.支模高度5.1m 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 5974.56
140 | 011702014006 | 有梁板模板 | 1.模板类型:有梁板模板 2.支模高度7.15m 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 540.42
141 | 011702014007 | 有梁板模板 | 1.模板类型:有梁板模板 2.支模高度10.2m 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 443.71
142 | 011702014008 | 有梁板模板 | 1.模板类型:有梁板模板 2.支模高度14.2m 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 437.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 45 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
143 | 011702014009 | 有梁板模板 | 1.模板类型:有梁板模板 2.支模高度22.65m 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 144
144 | 011702014010 | 有梁板模板 | 1.模板类型:有梁板模板 2.支模高度27.75m 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 174.84
145 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板模板 | 1.模板类型:雨篷、悬挑板、阳台板模板 2.支模高度综合考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 1934.94
146 | 011702021002 | 栏板模板 | 1.模板类型:栏板模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 250.75
147 | 011702024002 | 楼梯模板 | 1.模板类型:楼梯模板 2.支模高度综合考虑 3.清单数量为投影面积 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 1063.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 46 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
148 | 011702024003 | 报告厅阶梯模板 | 1.模板类型:报告厅阶梯模板 2.清单数量为投影面积 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 386.56
149 | 011702027001 | 台阶模板 | 1.模板类型:台阶模板 2.清单数量为投影面积 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 110.26
150 | 011702008002 | 圈/过梁模板 | 1.模板类型:圈/过梁模板 2.支模高度综合考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 1532.32
151 | 011702025002 | 压顶模板 | 1.模板类型:压顶模板 2.支模高度综合考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 138.82
152 | 011702008003 | 反坎、门槛模板 | 1.模板类型:反坎模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 888.76
153 | 011702001003 | 设备基础模板 | 1.模板类型:设备基础模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 82.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 47 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
154 | 011702026002 | 截水沟内侧模板 | 1.截水沟内侧模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 7.02
155 | 011702025003 | 门窗洞边钢筋混凝土框模板 | 1.模板类型:门窗洞边钢筋混凝土框模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 2633.58
156 | 011702016001 | 预制混凝土板模板 | 1.模板类型:预制混凝土板模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 5.5
157 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架剪力墙结构 2.建筑物檐口高度、层数:53.65m，12层 3.综合考虑裙楼、塔楼不同步距的垂直运输 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 31252.16
158 | 粤011001003003 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 2.搭设高度:5.2m以内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 29483.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 48 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
159 | 粤011001003004 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 2.搭设高度:7.2m 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 540.42
160 | 粤011001003005 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 2.搭设高度:10.2m 3.投标人自行报价，结算不调整，搭设方案应保证安全可靠，并报发包人及监理人审批后方可实施，此综合单价为最高限价 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 443.71
161 | 粤011001003006 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 2.搭设高度:14.2m 3.投标人自行报价，结算不调整，搭设方案应保证安全可靠，并报发包人及监理人审批后方可实施，此综合单价为最高限价 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 437.54
162 | 粤011001003007 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 2.搭设高度:22.65m 3.投标人自行报价，结算不调整，搭设方案应保证安全可靠，并报发包人及监理人审批后方可实施，此综合单价为最高限价 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 144
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 49 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
163 | 粤011001003008 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 2.搭设高度:27.75m 3.投标人自行报价，结算不调整，搭设方案应保证安全可靠，并报发包人及监理人审批后方可实施，此综合单价为最高限价 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 215.84
164 | 粤011001004002 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 2.搭设高度:3.65m 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 142.48
165 | 粤011001004003 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 2.搭设高度:5.1m 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 14617.93
166 | 粤011001004004 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 2.搭设高度:7.15m 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 270.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 50 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
167 | 粤011001004005 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 2.搭设高度:9.75m 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 116.74
168 | 粤011001004006 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 2.搭设高度:10.2m 3.投标人自行报价，结算不调整，搭设方案应保证安全可靠，并报发包人及监理人审批后方可实施，此综合单价为最高限价 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 105.12
169 | 粤011001004007 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 2.搭设高度:14.2m 3.投标人自行报价，结算不调整，搭设方案应保证安全可靠，并报发包人及监理人审批后方可实施，此综合单价为最高限价 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 218.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 51 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
170 | 粤011001004008 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 2.搭设高度:22.65m 3.投标人自行报价，结算不调整，搭设方案应保证安全可靠，并报发包人及监理人审批后方可实施，此综合单价为最高限价 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 72
171 | 粤011001004009 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 2.搭设高度:27.75m 3.投标人自行报价，结算不调整，搭设方案应保证安全可靠，并报发包人及监理人审批后方可实施，此综合单价为最高限价 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 107.92
172 | 粤011001002002 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:10m内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 739.47
173 | 粤011001002003 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:20m内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 748.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [6 empty] | 第 52 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
174 | 粤011001007001 | 电梯井脚手架 | 1.电梯井脚手架 实际高度(m):40m内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 座 | 2
175 | 粤011001007002 | 电梯井脚手架 | 1.电梯井脚手架 实际高度(m):80m内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 座 | 2
176 | 011705001001 | 大型机械设备安拆费 | 1.大型机械设备安拆费 2.投标人自行报价，结算时不调整，此综合单价为最高限价 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：地上-建筑工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00014 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002005 | 夜间施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000005 | 赶工措施费 | (分部分项人工费+分部分项机具费)*0.2*0 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000014 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1004972.01 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 1004972.01
合 计 |  |  | 1004972.01 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地上-建筑工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13