## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：地下室-建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方工程
1.2 | 桩基工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.5 | 金属结构工程
1.6 | 门窗工程
1.7 | 防水工程
1.8 | 其他工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土方类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.综合考虑局部有桩的影响 4.综合考虑土石方在基坑内的运输 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 2960.91
2 | 010101004002 | 挖沟槽土方 | 1.土方类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.综合考虑土石方在基坑内的运输 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 27.47
3 | 010103001003 | 坑槽回填 | 1.土方来源、运距:综合考虑，结算时不做调整 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 1069.84
4 | 010103002005 | 余方弃置（场内） | 1.废弃料品种:土方 2.运输方式:装载机装，自卸车外运 3.运距:学校校园范围内 4.不计余泥渣土消纳费 | m3 | 1
5 | 010103002006 | 余方弃置（场外） | 1.废弃料品种:土方 2.运输方式:装载机装，自卸车外运 3.运距:由施工现场运至学校校园范围外，投标人根据现场踏勘情况综合考虑，结算时不做调整 4.余泥渣土消纳费在其他项目费中考虑 | m3 | 1758.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010103002007 | 余方弃置（场内） | 1.废弃料品种:凿除的桩头混凝土 2.运输方式:装载机装，自卸车外运 3.运距:学校校园范围内 4.余泥渣土消纳费在其他项目费中考虑 | m3 | 1
7 | 010103002008 | 余方弃置（场外） | 1.废弃料品种:凿除的桩头混凝土 2.运输方式:装载机装，自卸车外运 3.运距:由施工现场运至学校校园范围外，投标人根据现场踏勘情况综合考虑，结算时不做调整 4.余泥渣土消纳费在其他项目费中考虑 | m3 | 38.58
8 | 010103002009 | 余方弃置（场内） | 1.废弃料品种:泥浆 2.运输方式:泥浆罐车运 3.运距:学校校园范围内 4.余泥渣土消纳费在其他项目费中考虑 | m3 | 1
9 | 010103002010 | 余方弃置（场外） | 1.废弃料品种:泥浆 2.运输方式:泥浆罐车运 3.运距:由施工现场运至学校校园范围外，投标人根据现场踏勘情况综合考虑，结算时不做调整 4.余泥渣土消纳费在其他项目费中考虑 | m3 | 968.06
10 | 010103002011 | 余方弃置（场内） | 1.废弃料品种:石方 2.运输方式:装载机装，自卸车外运 3.运距:学校校园范围内 4.不计余泥渣土消纳费 | m3 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 010103002012 | 余方弃置（场外） | 1.废弃料品种:石方 2.运输方式:装载机装，自卸车外运 3.运距:由施工现场运至学校校园范围外，投标人根据现场踏勘情况综合考虑，结算时不做调整 4.余泥渣土消纳费在其他项目费中考虑 | m3 | 1
土石方工程合计
桩基工程
12 | 01B001 | 超前钻 | 1.钻探类别:综合考虑一般性钻探与控制性钻探 2.岩土类别综合考虑 3.入岩深度综合考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 2246.87
13 | 010302001001 | 钻（冲）孔灌注桩（空桩） | 1.空桩长度:综合考虑 2.桩径:800mm 3.成孔方法:钻（冲）孔桩成孔 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 103.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 010302001002 | 钻（冲）孔灌注桩（试验桩） | 1.桩长:16~27m 2.桩径:800mm 3.成孔方法:钻（冲）孔桩成孔 4.混凝土种类、强度等级:C35水下商品混凝土 4.综合考虑钢护筒安拆、混凝土泵送、桩顶混凝土超灌、为桩机移动铺筑的临时道路、设计要求进行的试验等 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 32.4
15 | 010302001003 | 钻（冲）孔灌注桩（实桩） | 1.桩长:16~27m 2.桩径:800mm 3.成孔方法:钻（冲）孔桩成孔 4.混凝土种类、强度等级:C35水下商品混凝土 4.综合考虑钢护筒安拆、混凝土泵送、桩顶混凝土超灌、为桩机移动铺筑的临时道路等 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 831.72
16 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.钢筋笼制作、安装 2.钢筋类别：HPB300、HRB400 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | t | 77.402
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 粤010302008001 | 入岩增加费(钻（冲）孔灌注桩) | 1.地层情况:综合考虑 2.入岩深度:综合考虑 3.成孔方法:钻孔桩成孔,桩径800mm 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 40.19
18 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.凿桩类型:钻（冲）孔桩 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 38.58
19 | 010515010001 | 声测管 | 1.灌注桩超声波检测管制安 2.钢管规格:无缝钢管φ50*5 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | t | 9.546
20 | 010302001004 | 声测管压力灌注封堵 | 1.声测管压力灌注封堵 2.混凝土强度等级:C35自密实混凝土 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 2.16
21 | 010201017001 | 褥垫层 | 1.300厚级配砂石 2.部位:灌注桩顶与基础间 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 121.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 010202007001 | 抗拔锚杆 | 1.长度、桩长:8~23m 2.成孔孔径:200mm 3.成孔方法:钻机成孔 4.水泥种类、强度等级:M30水泥浆 5.锚筋:HRB400，3φ28 6.综合考虑顶部防水及抗拔实验等 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 2774.5
23 | 粤010302008002 | 入岩增加费(抗拔锚杆) | 1.地层情况:综合考虑 2.入岩深度:综合考虑 3.成孔方法:钻机成孔 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 537
桩基工程合计
砌筑工程
24 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砌体、预拌砂浆强度等级综合考虑 5.综合考虑地下室施工增加费 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 135.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 010401001001 | 砖胎膜 | 1.厚度:综合考虑 2.砌体、预拌砂浆强度等级综合考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 449.73
26 | 010404001001 | 水泥石屑垫层 | 1.200厚6%水泥石屑垫层 2.素土夯实 3.部位:首层室外大台阶旁截水沟 4.具体做法详见截水沟构造大样 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 7.84
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
27 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 510.03
28 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土强度等级:C35P8商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 3487.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 010501004002 | 电梯坑 | 1.混凝土强度等级:C35P8商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 67.83
30 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土强度等级:C35P8商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 255.5
31 | 010501003001 | 柱墩基础 | 1.混凝土强度等级:C35P8商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 787.98
32 | 010501005002 | 集水井 | 1.混凝土强度等级:C35P8商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 301.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C60商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 195.36
34 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 1.55
35 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.综合考虑地下室施工增加费 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 10.78
36 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级:C60商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 100.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 010504001002 | 人防墙 | 1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 286.3
38 | 010504001003 | 地下室侧壁 | 1.混凝土强度等级:C35P8商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 483.09
39 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 1336.53
40 | 010505001002 | 汽车坡道 | 1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 97.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 010508001001 | 后浇带梁 | 1.混凝土强度等级:C40商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 8.24
42 | 010508001002 | 后浇带板 | 1.混凝土强度等级:C40商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 27.79
43 | 010508001003 | 后浇带底板 | 1.混凝土强度等级:C40P8商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 60.41
44 | 010508001004 | 后浇带侧壁墙 | 1.混凝土强度等级:C40P8商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 9.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 16.13
46 | 010503004001 | 圈/过梁 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.综合考虑地下室施工增加费 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 2.83
47 | 010505006001 | 反坎、门槛 | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.综合考虑地下室施工增加费 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 0.73
48 | 010507007001 | 门窗洞边钢筋混凝土框 | 1.混凝土强度等级:C15商品混凝土 2.综合考虑地下室施工增加费 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 2.38
49 | 010507007002 | 截水沟 | 1.混凝土强度等级:C35P8商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 18.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 13 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 010501005003 | 防爆波电缆井 | 1.混凝土强度等级:C35P8商品混凝土 2.综合考虑泵送增加费 3.泵送高度:50m内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 4.26
51 | 010501001003 | 汽车坡道起坡处板底回填轻质混凝土 | 1.汽车坡道起坡处板底回填轻质混凝土 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m3 | 5.64
52 | 01B002 | 高性能膨胀剂 | 1.用于补偿收缩混凝土 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | kg | 273876.06
53 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内(HPB300) 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | t | 0.178
54 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内(HRB400) 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | t | 28.944
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 14 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内(HRB400) 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | t | 697.865
56 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以外(HRB400) 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | t | 12.781
57 | 010515001005 | 现浇构件钢筋（抗震带E） | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内(HRB400E) 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | t | 72.107
58 | 010515001006 | 现浇构件钢筋（抗震带E） | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以外(HRB400E) 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | t | 56.974
59 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内(HPB300) 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | t | 2.12
60 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内(HRB400) 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | t | 57.091
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 15 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以外(HRB400) 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | t | 51.961
62 | 010516003001 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 φ18以内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 个 | 6193
63 | 010516003002 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 φ32以内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 个 | 761
64 | 010516003003 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头，φ25以内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 个 | 2154
65 | 010516003004 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头，φ32以内 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 个 | 1210
66 | 010903004001 | 钢板止水带 | 1.4mm厚镀锌止水钢板 2.宽度:300mm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 893.08
混凝土及钢筋混凝土工程合计
金属结构工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 16 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 010607005001 | 内墙面挂镀锌钢丝网 | 1.材料品种、规格:镀锌钢丝网(Φ0.5*10*10) 2.综合考虑挂网抹灰引起的人工费增加 3.综合考虑地下室施工增加费 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 573.76
68 | 010606013001 | 不锈钢爬梯 | 1.φ20不锈钢爬梯，间距300mm 2.综合考虑地下室施工增加费 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | t | 0.07
69 | 010606013002 | 钢爬梯 | 1.φ20钢筋爬梯，间距300mm 2.防锈漆一道，银灰色漆两道 3.综合考虑地下室施工增加费 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | t | 0.107
金属结构工程合计
门窗工程
70 | 010802003001 | 甲级单扇钢质防火门 | 1.甲级单扇钢质防火门 2.综合考虑周边塞缝、油漆及闭门器、门锁、拉手等所有五金配件 3.综合考虑地下室施工增加费 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 11.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 17 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 010802003002 | 甲级双扇钢质防火门 | 1.甲级双扇钢质防火门 2.综合考虑周边塞缝、油漆及闭门器、顺位器、门锁、拉手等所有五金配件 3.综合考虑建地下室施工增加费 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 66.04
72 | 010802003003 | 乙级双扇钢质防火门 | 1.乙级双扇钢质防火门 2.综合考虑周边塞缝、油漆及闭门器、顺位器、门锁、拉手等所有五金配件 3.综合考虑地下室施工增加费 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 15.18
73 | 010807003001 | 铝合金百叶窗 | 1.铝合金百叶窗 2.综合考虑周边塞缝、锁扣等所有五金配件 3.综合考虑地下室施工增加费 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 5
74 | 010807001001 | 金属防火窗 | 1.固定式钢质防火窗 2.具体做法参考12J609 P77 3.综合考虑:颜色、塞口、填缝、防火密闭材料、锁扣等所有五金配件 4.综合考虑地下室施工增加费 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 2.25
门窗工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 18 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
防水工程
75 | 010301004002 | 桩头防水 | 1.桩头截面:800内 2.具体做法详见构造大样 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 个 | 80
76 | 010904001001 | B01底板防水 | 1.自防水钢筋混凝土底板(抗渗等级P8)（另计） 2.防水层:1.5厚热塑性聚烯烃(TPO)预铺防水卷材 3.防水层:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 4.找平层:20厚M15预拌水泥砂浆找平 5.100厚C15混凝土垫层（另计） 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 6321.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 19 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 010903001001 | B02侧壁防水 | 1.素土夯实(压实率≥95%) 2.保护层:50厚聚苯乙烯泡沫板 3.防水层:1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材,侧壁与顶板转角处水平延伸500 4.防水层:1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度:140℃) 5.侧壁外表面压光,用M20水泥砂浆补平孔洞(施工缝处如构造选用遇水膨胀橡胶止水条与外贴止水带,应安装完毕) 6.自防水钢筋混凝土侧壁板(抗渗等级P8)（另计） 7.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 1830.68
78 | 010904003001 | 集水井内壁及底面防水 | 1.20厚1:2预拌水泥砂浆抹面，内含5%防水剂 2.综合考虑地下室施工增加费 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 222.5
79 | 010904003002 | 防爆波电缆井内壁及底面防水 | 1.20厚1:2预拌水泥砂浆抹面，内含5%防水剂 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 14.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 20 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 010904003003 | 室内截水沟内壁及底面防水 | 1.20厚(最薄处)M20干混预拌砂浆纵向找坡0.5%，随末随抹光 2.2厚聚合物改性水泥基防水涂料 3.刷素水泥浆一遍 4.综合考虑地下室施工增加费 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 9.48
81 | 010904003004 | 室外截水沟内壁及底面防水 | 1.20厚1:2预拌水泥砂浆掺3%防水剂压光找坡1%,阴角作R≥50的圆弧处理 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 32.8
82 | 010904003005 | 电梯坑底面防水 | 1.20厚1:2.5预拌水泥砂浆保护层，随手抹光 2.10厚聚合物水泥防水砂浆 3.20厚1:2.5预拌水泥砂浆找平（分两次抹平） 4.刷素水泥浆一遍 5.综合考虑地下室施工增加费 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 24.63
83 | 010904003006 | 楼(地)面砂浆防水 | 1.15厚聚合物水泥砂浆找平层 2.部位:水泥砂浆楼面（L01) 3.综合考虑地下室施工增加费 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 566.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 21 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.2厚聚氨酯防水涂膜,四周沿墙卷起至高出地面300 2.部位:露天部位汽车坡道 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 260.74
85 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)至顶棚(或比吊顶高50),分三遍成活(第一遍薄涂,十字交叉法涂第二、三遍) 2.部位:设备用房吸音内墙(N28)-仅有水房间设置 3.综合考虑地下室施工增加费 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 387.3
防水工程合计
其他工程
86 | 020508020001 | 防洪挡板 | 1.40厚成品定型铝合金防淹板安装，做凸凹槽（可拆卸） 2.防淹板高度:1250mm 3.综合考虑预埋件、钢槽孔及镀铬槽钢立柱卡槽、防水胶条、警示标识等构件的埋设及安装 4.具体做法详见防洪挡板构造大样 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 7.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 22 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 010512008001 | 镀锌钢格栅盖板（集水井） | 1.60厚镀锌格钢栅盖板（成品行车型） 2.尺寸:700*700 3.预埋铁件:角钢L60*5，120mm长φ8@400圆钢与角钢焊牢，20*5橡胶条粘贴角钢上 4.具体做法详见集水井构造大样 5.综合考虑地下室施工增加费 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 块 | 15
88 | 010512008002 | 镀锌钢格栅盖板（集水井） | 1.60厚镀锌格钢栅盖板（轻型） 2.尺寸:1000*1000 3.预埋铁件:角钢L60*5，120mm长φ8@400圆钢与角钢焊牢，20*5橡胶条粘贴角钢上 4.具体做法详见集水井构造大样 5.综合考虑地下室施工增加费 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 块 | 4
89 | 040402016001 | 镀锌钢格栅盖板（截水沟） | 1.60厚镀锌格钢栅盖板（成品行车型） 2.尺寸:500mm宽 3.预埋铁件:角钢L60*5，100mm长φ8@300~500圆钢与角钢焊牢，20*5橡胶条粘贴角钢上 4.具体做法详见截水沟构造大样 5.综合考虑地下室施工增加费 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 23 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
其他工程合计
分部分项合计
措施项目
90 | 粤011001001001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度4.5m以内 2.综合考虑脚手架使用费 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 849.46
91 | 粤011001001002 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度12.5m以内 2.综合考虑脚手架使用费 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 558.16
92 | 01B004 | 泥浆池（槽）砌筑及拆除 | 1.泥浆池(槽)砌筑及拆除 2.结合整个项目的情况综合考虑泥浆池的布置地点和规模 3.综合考虑拆除后余渣外运运距及消纳费用 4.投标人自行报价，结算时不调整，此综合单价为最高限价 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 项 | 1
93 | 011702001001 | 垫层模板 | 1.模板类型:垫层模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 150.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 24 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 011702013001 | 电梯坑模板 | 1.模板类型:电梯坑模板 2.支模高度3.6m内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 76.72
95 | 011702013002 | 集水井内侧模板 | 1.模板类型:集水井内侧模板 2.支模高度3.6m内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 222.5
96 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1.模板类型:矩形柱模板 2.柱周长1.2内 3.支模高度4.2m内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 20.43
97 | 011702002002 | 矩形柱模板 | 1.模板类型:矩形柱模板 2.柱周长1.8m外 3.支模高度4.2m内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 672.96
98 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1.模板类型:构造柱模板 2.柱周长1.2内 3.支模高度4.2m内 4.综合考虑地下室施工增加费 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 118.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 25 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 011702011001 | 直形墙模板 | 1.模板类型:直形墙模板 2.墙厚40cm以内 3.支模高度4.2m内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 2280.68
100 | 011702011002 | 地下室侧壁模板 | 1.模板类型:直形墙模板 2.墙厚40cm以内 3.支模高度4.2m内 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 2454.96
101 | 01B003 | 止水螺栓 | 1.止水螺栓 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | 套 | 2020
102 | 011702006001 | 矩形梁模板 | 1.模板类型:单梁、连续梁模板 2.梁宽25cm以内 3.支模高度4.2m内 4.综合考虑地下室施工增加费 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 361.26
103 | 011702006002 | 矩形梁模板 | 1.模板类型:单梁、连续梁模板 2.梁宽25cm以外 3.支模高度4.2m内 4.综合考虑地下室施工增加费 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 2329.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 26 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1.模板类型:有梁板模板 2.支模高度4.2m内 3.综合考虑地下室施工增加费 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 4209.22
105 | 011702014002 | 汽车坡道侧模 | 1.模板类型:汽车坡道侧模 2.坡度及支模高度综合考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 34.98
106 | 011702024001 | 楼梯模板 | 1.模板类型:楼梯模板 2.支模高度综合考虑 3.清单数量为投影面积 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 64.99
107 | 011702008001 | 圈/过梁模板 | 1.模板类型:圈/过梁模板 2.支模高度综合考虑 3.综合考虑地下室施工增加费 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 35.85
108 | 011702021001 | 栏板、反坎、门槛模板 | 1.模板类型:反坎模板 2.综合考虑地下室施工增加费 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 7.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 27 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 011702025001 | 门窗洞边钢筋混凝土框模板 | 1.模板类型:门窗洞边钢筋混凝土框模板 2.综合考虑地下室施工增加费 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 41.38
110 | 011702026001 | 截水沟内侧模板 | 1.截水沟内侧模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 42.29
111 | 011702013003 | 防爆波电缆井模板 | 1.模板类型:防爆波电缆井模板 2.支模高度3.6m内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 25.54
112 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架剪力墙结构 2.建筑物檐口高度:20m内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 4054.28
113 | 粤011001003001 | 满堂基础脚手架 | 1.满堂基础脚手架(钢管) 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 677.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [6 empty] | 第 28 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 粤011001003002 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 2.搭设高度:4.2m 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 3695.87
115 | 粤011001004001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 2.搭设高度:4.2m 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 2027.14
116 | 粤011001002001 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架 2.搭设高度:10m以内 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 | m2 | 157.5
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：地下室-建筑工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002002 | 夜间施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000002 | 赶工措施费 |  | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000002 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室-建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 530870.18 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 余泥渣土消纳费
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室-建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 530870.18
合 计 |  |  | 530870.18 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室-建筑工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13