## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：地下室-火灾报警工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 火灾报警系统
1.2 | 电气火灾监控系统
1.3 | 消防电源监控系统
1.4 | 防火门监控系统
1.5 | 消防应急照明和疏散指示系统
1.6 | 桥架、线槽工程
1.7 | 其他工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
火灾报警系统
1 | 030904001001 | 点型感烟火灾探测器 | 1.名称:点型感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 115
2 | 030904008001 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 68
3 | 030904008002 | 输出模块 | 1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 19
4 | 030904008003 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 11
5 | 030904003001 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 5
6 | 030904003002 | 带指示灯的消火拴按钮 | 1.名称:带指示灯的消火拴按钮 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 20
7 | 030904003003 | 带火警电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030904006001 | 电话插孔 | 1.名称:电话插孔 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 9
9 | 030904006002 | 消防专用电话 | 1.名称:消防专用电话 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 7
10 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 21
11 | 080903008001 | 区域火灾显示器 | 1.名称:区域火灾显示器 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
12 | 030904008004 | 消防端子接线箱 | 1.名称:消防端子接线箱 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 3
13 | 030904007001 | 吸顶喇叭 | 1.名称:吸顶喇叭 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 12
14 | 030904007002 | 壁装喇叭 | 1.名称:壁装喇叭 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 18
15 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 219
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030411004001 | 配线 WDZCN-RYS-B1-2x1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-RYS-B1 4.规格：2x1.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 1594.87
17 | 030411004002 | 配线 WDZCN-RYP-B1-2x1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-RYP-B1 4.规格：2x1.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 477.68
18 | 030411004003 | 配线 WDZCN-RYSP-B1-2x1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-RYSP-B1 4.规格：2x1.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 1126.15
19 | 030411004004 | 配线 WDZCN-BYJ-B1-1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-BYJ-B1 4.规格：1.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 1160.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030411004005 | 配线 WDZCN-BYJ-B1-2.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-BYJ-B1 4.规格：2.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 903.15
21 | 030411004006 | 配线 WDZCN-BYJ-B1-6 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-BYJ-B1 4.规格：6 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 163.53
22 | 030411001001 | 配管SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 2468.57
23 | 030411001002 | 配管SC25 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 128.64
24 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:70×70mm 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 242.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:防火涂料 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m2 | 10.1
火灾报警系统合计
电气火灾监控系统
26 | 030904008005 | 电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 3
27 | 030411004007 | 配线 WDZCN-RYSP-B1-2x1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-RYSP-B1 4.规格：2x1.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 27.42
28 | 030411001003 | 配管SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 14.73
29 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:70×70mm 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 5.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 3
电气火灾监控系统合计
消防电源监控系统
31 | 030904008006 | 电压、电流监控模块 | 1.名称:电压、电流监控模块 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 8
32 | 030411004008 | 配线 WDZCN-RYSP-B1-2x1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-RYSP-B1 4.规格：2x1.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 225.6
33 | 030411004009 | 配线 WDZCN-RYS-B1-2x2.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-RYS-B1 4.规格：2x2.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 225.6
34 | 030411001004 | 配管SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 119.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:70×70mm 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 11.21
36 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 8
消防电源监控系统合计
防火门监控系统
37 | 030904008007 | 常闭防火门监控模块 | 1.名称:常闭防火门监控模块 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 4
38 | 030904008008 | 常开防火门监控模块 | 1.名称:常开防火门监控模块 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 7
39 | 030507007001 | 防火门门磁开关 | 1.名称:防火门门磁开关 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 8
40 | 030411004010 | 配线 WDZCN-RYSP-B1-2x1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-RYSP-B1 4.规格：2x1.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 139.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030411004011 | 配线 WDZCN-RYS-B1-2x2.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-RYS-B1 4.规格：2x2.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 86.85
42 | 030411001005 | 配管SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 126.74
43 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:70×70mm 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 17.96
44 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 8
防火门监控系统合计
消防应急照明和疏散指示系统
45 | 030411004012 | 配线 WDZCN-RYS-B1-2x1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-RYS-B1 4.规格：2x1.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 96.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030411001006 | 配管SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 27.55
47 | 030413002005 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:70×70mm 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 4.31
消防应急照明和疏散指示系统合计
桥架、线槽工程
48 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100x100 3.材质:钢制(线槽壁厚不小于1.2mm) 4.含防火涂料 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 1.88
49 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100x50 3.材质:钢制(线槽壁厚不小于1.2mm) 4.含防火涂料 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 108.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR50x50 3.材质:钢制(线槽壁厚不小于1.2mm) 4.含防火涂料 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 108.79
51 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR50x25 3.材质:钢制(线槽壁厚不小于1.2mm) 4.含防火涂料 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 106.58
52 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:一般支架制作、安装 2.材质:型钢综合 3.规格:按实际综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | kg | 179.86
53 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | kg | 179.86
54 | 030408008001 | 防火封堵（综合） | 1.名称:防火封堵（综合） 2.材质:防火泥、防火隔板、防火涂料等 3.方式:按设计要求 4.部位:按实际综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | kg | 30
桥架、线槽工程合计
其他工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 031002003001 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:2SC25 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
56 | 031002003002 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
57 | 031002003003 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 2
其他工程合计
分部分项合计
措施项目
58 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：地下室-火灾报警工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-火灾报警工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-火灾报警工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000004 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室-火灾报警工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 6398.98 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室-火灾报警工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 6398.98
合 计 |  |  | 6398.98 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室-火灾报警工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13