## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：室外智能化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 室外弱电综合管网工程
1.2 | 室外视频监控系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
室外弱电综合管网工程
1 | 030408003003 | 室外弱电埋管 | 1.名称:室外弱电埋管 2.材质:PE160 3.敷设方式:埋地敷设 4.含管枕（每隔两米设置） 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | m | 760
2 | 030408003004 | 室外弱电埋管 | 1.名称:室外弱电埋管 2.材质:SC80 3.敷设方式:埋地敷设 4.含管枕（每隔两米设置） 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | m | 510
3 | 030408003005 | 室外弱电埋管 | 1.名称:室外弱电埋管 2.材质:SC40 3.敷设方式:埋地敷设 4.含管枕（每隔两米设置） 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | m | 653.7
4 | 040504001005 | 手孔井 | 1.名称:室外弱电井 2.规格:长800mmx宽800mmx深1100mm 3.井盖、井圈材质及规格:弱电井井环盖、井座 4.大样详《110kV及以下电缆敷设》12D101-5第142页 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | 座 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土石类别:一、二土 2.挖土深度:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | m3 | 638.85
6 | 040103001011 | 回填方 | 1.填方材料品种:土方 2.土方来源、运距:综合考虑，结算时不做调整 3.密实度要求:满足设计及规范要求 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | m3 | 230.4
7 | 040103001012 | 回填方 | 1.填方材料品种:石粉 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | m3 | 431.11
8 | 040305001005 | 垫层 | 1.材料品种、规格:C15预拌混凝土 2.厚度:100mm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | m3 | 22.5
9 | 040103002009 | 余方弃置（场内） | 1.废弃料品种:土方 2.运输方式:装载机装，自卸车外运 3.运距:学校校园范围内 4.不计余泥渣土消纳费 |  | m3 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040103002010 | 余方弃置（场外） | 1.废弃料品种:土方 2.运输方式:装载机装，自卸车外运 3.运距:由施工现场运至学校校园范围外，投标人根据现场踏勘情况综合考虑，结算时不做调整 4.余泥渣土消纳费在其他项目费中考虑 |  | m3 | 373.89
室外弱电综合管网工程合计
室外视频监控系统
11 | 030411005006 | 户外不锈钢防水设备箱 | 1.名称:户外不锈钢防水设备箱 2.规格:600*500*300 3.安装形式:立杆包柱安装，离地2.5m 4.含防雷开关、箱内排插、POE防雷器、箱体接地等 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 5
12 | 030502010005 | 24口熔纤盘 | 1.名称:24口熔纤盘 2.规格:SC口，含光纤耦合器、光纤尾纤 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 10
13 | 030501010003 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 10
14 | 030501012011 | 交换机 | 1.名称:8口POE交换机 2.功能:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030502009006 | 跳线 | 1.名称:跳线 2.规格:单芯SC光纤跳线(1米) 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 条 | 5
16 | 030502009007 | 跳线 | 1.名称:跳线 2.类别:超五类非屏蔽双绞线(1米) 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 条 | 17
17 | 030507008010 | 监控摄像设备 | 1.名称:监控摄像设备 2.规格:户外星光级网络摄像机 400W像素 3.详细参数:详见设计图纸及技术规范书 4.安装方式:立杆安装 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 12
18 | 粤030507021004 | 摄像机支架 | 1.名称:摄像机支架 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 12
19 | 粤030507021005 | 监控立杆 | 1.名称:监控立杆 2.规格:3.5米室外立杆 3.杆体选用Q235厚度D:4优质钢板;吊臂采用优质钢管; 4.含地笼、基础、避雷针、接地 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 套 | 6
20 | 030502007008 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:室外4芯单模光缆 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 545.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030502005017 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:超五类非屏蔽双绞线 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 55.68
22 | 030408001085 | 电力电缆ZR-VV-3*4 | 1.名称：电力电缆 2.型号：ZR-VV 3.规格：3*4 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 320.02
23 | 030411004127 | 配线WDZB-BYJ-B1-2.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZB-BYJ-B1 4.规格：2.5 5.材质：铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 15
24 | 030411004128 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号:RVV 4.规格:3*1.5 5.材质:铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 307.52
25 | 030507017007 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.类别:电视监控系统 摄像机(台) 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
室外视频监控系统合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00032 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010022 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011022 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF022 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008022 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002022 | 夜间施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF022 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009022 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF022 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外智能化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000032 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 12026.59 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 余泥渣土消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：室外智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 12026.59
合 计 |  |  |  | 12026.59 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13