## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：室外给水管网工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方工程
1.2 | 给水系统
1.3 | 消防系统
1.4 | 绿化給水系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土石类别:一、二土 2.挖土深度:综合考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | m3 | 1567.87
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:土方 2.土方来源、运距:综合考虑，结算时不做调整 3.密实度要求:满足设计及规范要求 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | m3 | 387.39
3 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:填砂 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | m3 | 594.48
4 | 040103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:填碎石 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | m3 | 342.75
5 | 040305001001 | 砂垫层 | 1.砂垫层 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求 |  | m3 | 101.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 040103002001 | 余方弃置（场内） | 1.废弃料品种:土方 2.运输方式:装载机装，自卸车外运 3.运距:学校校园范围内 4.不计余泥渣土消纳费 |  | m3 | 1
7 | 040103002002 | 余方弃置（场外） | 1.废弃料品种:土方 2.运输方式:装载机装，自卸车外运 3.运距:由施工现场运至学校校园范围外，投标人根据现场踏勘情况综合考虑，结算时不做调整 4.余泥渣土消纳费在其他项目费中考虑 |  | m3 | 1122.37
土石方工程合计
给水系统
8 | 031003013008 | 生活用水总表组 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:2个闸阀，1个止回阀 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 组 | 1
9 | 031003013009 | 园区用水总表 DN200 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:2个闸阀，1个Y型过滤器 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 组 | 1
10 | 031003003057 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 粤050101024001 | 阀门井 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:钢筋混凝土矩形立式闸阀井DN100 3.盖板:φ800球墨铸铁井环盖 4.具体做法及要求详见详国标图集05S502 5.模板、土方另计 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 座 | 1
12 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 DN100 4.连接形式:电熔连接 5.水压试验、冲洗、消毒 6.管道及管件安装 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 164.4
给水系统合计
消防系统
13 | 030901012001 | 消火栓水泵接合器 | 1.安装部位:地上 2.消火栓水泵接合器 3.型号、规格:SQD100自带三阀 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 套 | 3
14 | 030901012002 | 自动喷淋水泵接合器 | 1.安装部位:地上 2.自动喷淋水泵接合器 3.型号、规格:SQD100自带三阀 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:室外 2.型号、规格:室外消火栓、SSF100/65-1.0 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 套 | 5
16 | 031003003058 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 4
17 | 粤050101024002 | 阀门井 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:钢筋混凝土矩形立式闸阀井DN150 3.盖板:φ800球墨铸铁井环盖 4.具体做法及要求详见详国标图集05S502 5.土方、模板另计 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 座 | 4
18 | 031001007006 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 DN150 4.连接形式:电熔连接 5.水压试验、冲洗 6.管道及管件安装 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 333.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 031001007007 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 DN100 4.连接形式:电熔连接 5.水压试验、冲洗 6.管道及管件安装 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 289.4
消防系统合计
绿化給水系统
20 | 031003013010 | 绿化水表组 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:2个闸阀，1个止回阀，1个真空破化器 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 组 | 1
21 | 031003001018 | 快速取水阀 | 1.类型:快速取水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 3
22 | 031003001019 | 电磁阀(带定时功能） | 1.类型:电磁阀(带定时功能） 2.规格、压力等级:DN32 3.附件配置:含1个Y型过滤器，1个闸阀 4.连接形式:螺纹连接 5.电磁阀:220V,10W 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 050103002001 | 3504系列地埋式自动升降旋转喷头 | 1.名称:3504系列地埋式自动升降旋转喷头 2.规格:工作压力0.14MPa,流量0.12m /h,射程4.6m3 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 17
24 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:給水 3.材质、规格:PVC、DN40 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 109.42
25 | 031001006019 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:給水 3.材质、规格:PVC、DN32 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 118.86
26 | 031001006020 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:給水 3.材质、规格:PVC、DN25 4.连接形式:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 26.95
绿化給水系统合计
分部分项合计
措施项目
27 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.垫层模板 |  | m2 | 30.74
28 | 041102034001 | 池底模板 | 1.池底模板 |  | m2 | 11.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水管网工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 041102035001 | 池壁模板 | 1.池壁模板 |  | m2 | 46.96
30 | 041102036001 | 盖板模板 | 1.盖板模板 |  | m2 | 18.61
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水管网工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00029 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010020 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011020 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF020 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008020 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002020 | 夜间施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF020 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009020 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF020 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水管网工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000029 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外给水管网工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 15741.72 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 余泥渣土消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：室外给水管网工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 15741.72
合 计 |  |  |  | 15741.72 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外给水管网工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13