## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：农产品临时存放点-安装 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 中间存放点（5座）
1.2 | 首末存放点（2座）
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农产品临时存放点-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
中间存放点（5座）
1 | 030404017011 | 配电箱AL-1 | 1.名称:配电箱AL-1 2.规格:400x500x140mm |  | 台 | 5
2 | 030412001003 | 圆形防潮LED筒灯 | 1.名称:圆形防潮LED筒灯 2.规格:220V 18W 3.IP54 |  | 套 | 60
3 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 PC20 2.配置形式:暗配 |  | m | 228.05
4 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:明敷 |  | m | 667.5
5 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN32mm |  | m | 18.75
6 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4x6 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 18.75
7 | 030409004001 | 接地网 | 1.名称:接地网 2.规格:40*4热镀锌扁钢 |  | m | 231
8 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位接地端子箱 2.规格:300*200*120 3.安装部位:离地0.5m |  | 台 | 5
9 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管 PC40 |  | m | 7.6
10 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:BV-6 |  | m | 7.6
中间存放点（5座）合计
首末存放点（2座）
11 | 030404017012 | 配电箱AL-1 | 1.名称:配电箱AL-1 2.规格:500x500x140mm |  | 台 | 2
12 | 030404017013 | 配电箱AL-2 | 1.名称:配电箱AL-2 2.规格:400x500x140mm |  | 台 | 2
13 | 030412001004 | 圆形防潮LED筒灯 | 1.名称:圆形防潮LED筒灯 2.规格:220V 18W 3.IP54 |  | 套 | 36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农产品临时存放点-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030412001005 | LEDT8管灯 | 1.名称:LEDT8管灯 2.型号:220V.23W 3.类型:吊装 |  | 套 | 12
15 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 |  | 个 | 4
16 | 030404035004 | 安全型空调插座 | 1.名称:安全型空调插座 2.规格:16A |  | 个 | 4
17 | 030404035005 | 安全型五孔插座 | 1.名称:安全型五孔插座 2.规格:16A |  | 个 | 20
18 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:配管 PC20 2.配置形式:暗配 |  | m | 165.46
19 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:配管 PC25 2.配置形式:暗配 |  | m | 66.04
20 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:明敷 |  | m | 509.46
21 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:4 4.材质:铜芯 5.配线部位:明敷 |  | m | 225.46
22 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN32mm |  | m | 17.7
23 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN40mm |  | m | 7.2
24 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4x10 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 5.88
25 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4x6 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 17.7
26 | 030409004002 | 接地网 | 1.名称:接地网 2.规格:40*4热镀锌扁钢 |  | m | 262.98
27 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位接地端子箱 2.规格:300*200*120 3.安装部位:离地0.5m |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农产品临时存放点-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:配管 PC20 2.配置形式:暗配 |  | m | 6.73
29 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:BV-6 |  | m | 6.73
首末存放点（2座）合计
分部分项合计
措施项目
30 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
31 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农产品临时存放点-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
中间存放点（5座）
1 | 030404017011 | 配电箱AL-1 | 1.名称:配电箱AL-1 2.规格:400x500x140mm |  | 台 | 5
2 | 030412001003 | 圆形防潮LED筒灯 | 1.名称:圆形防潮LED筒灯 2.规格:220V 18W 3.IP54 |  | 套 | 60
3 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 PC20 2.配置形式:暗配 |  | m | 228.05
4 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:明敷 |  | m | 667.5
5 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN32mm |  | m | 18.75
6 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4x6 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 18.75
7 | 030409004001 | 接地网 | 1.名称:接地网 2.规格:40*4热镀锌扁钢 |  | m | 231
8 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位接地端子箱 2.规格:300*200*120 3.安装部位:离地0.5m |  | 台 | 5
9 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管 PC40 |  | m | 7.6
10 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:BV-6 |  | m | 7.6
中间存放点（5座）合计
首末存放点（2座）
11 | 030404017012 | 配电箱AL-1 | 1.名称:配电箱AL-1 2.规格:500x500x140mm |  | 台 | 2
12 | 030404017013 | 配电箱AL-2 | 1.名称:配电箱AL-2 2.规格:400x500x140mm |  | 台 | 2
13 | 030412001004 | 圆形防潮LED筒灯 | 1.名称:圆形防潮LED筒灯 2.规格:220V 18W 3.IP54 |  | 套 | 36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农产品临时存放点-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030412001005 | LEDT8管灯 | 1.名称:LEDT8管灯 2.型号:220V.23W 3.类型:吊装 |  | 套 | 12
15 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 |  | 个 | 4
16 | 030404035004 | 安全型空调插座 | 1.名称:安全型空调插座 2.规格:16A |  | 个 | 4
17 | 030404035005 | 安全型五孔插座 | 1.名称:安全型五孔插座 2.规格:16A |  | 个 | 20
18 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:配管 PC20 2.配置形式:暗配 |  | m | 165.46
19 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:配管 PC25 2.配置形式:暗配 |  | m | 66.04
20 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:明敷 |  | m | 509.46
21 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:4 4.材质:铜芯 5.配线部位:明敷 |  | m | 225.46
22 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN32mm |  | m | 17.7
23 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN40mm |  | m | 7.2
24 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4x10 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 5.88
25 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4x6 3.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 17.7
26 | 030409004002 | 接地网 | 1.名称:接地网 2.规格:40*4热镀锌扁钢 |  | m | 262.98
27 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位接地端子箱 2.规格:300*200*120 3.安装部位:离地0.5m |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农产品临时存放点-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:配管 PC20 2.配置形式:暗配 |  | m | 6.73
29 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:BV-6 |  | m | 6.73
首末存放点（2座）合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
30 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
31 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：农产品临时存放点-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：农产品临时存放点-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000007 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：农产品临时存放点-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：农产品临时存放点-安装 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：农产品临时存放点-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13