白云区马沥智慧健康产业园一期地块项目

标段一勘察设计施工总承包（EPC）

招  标  文  件

（修改版）

招标单位：广州白云广建房地产开发有限公司

招标代理单位：广州建筑工程监理有限公司

日       期：2022年10月

目     录

第一卷	5

第一章 招标公告	6

第二章 投标人须知	7

投标人须知前附表	7

1. 总则	15

1.1 项目概况	15

1.2 项目的资金来源和落实情况	15

1.3 招标范围、计划工期和质量标准	15

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）	15

1.5 费用承担和设计成果补偿	16

1.6 保密	16

1.7 语言文字	17

1.8 计量单位	17

1.9 踏勘现场	17

1.10 投标预备会（本项目不适用）	17

1.11 分包	17

1.12 偏离	17

2. 招标文件	18

2.1 招标文件的组成	18

2.2 招标文件的澄清	18

2.3 招标文件的修改	18

3. 投标文件	19

3.1 投标文件的组成	19

3.2 投标报价	20

3.3 投标有效期	21

3.4 投标保证金	21

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）	21

3.6 备选投标方案	21

3.7 投标文件的编制	22

4. 投标	22

4.1 投标文件的密封和标记	22

4.2 投标文件的递交	23

4.3 投标文件的修改与撤回	23

5. 开标	23

5.1 开标时间和地点	23

5.2 开标程序	23

5.3 开标异议	24

6. 评标	25

6.1 评标委员会	25

6.2 评标原则	25

6.3 评标	25

6.4评标过程的保密	26

7. 合同授予	26

7.1 定标方式	26

7.2 中标候选人公示	26

7.3 中标通知	27

7.4 履约担保	27

7.5 签订合同	27

8. 纪律和监督	28

8.1 对招标人的纪律要求	28

8.2 对投标人的纪律要求	28

8.3 对评标委员会成员的纪律要求	28

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	28

8.5 投诉	28

9. 需要补充的其他内容	29

10. 电子招标投标	29

11.其他	29

第三章 评标办法（综合评估法）	31

评标办法前附表	31

1. 评标方法	34

2. 评审标准	34

2.1 初步评审标准	34

2.2 分值构成与评分标准	34

3. 评标程序	35

3.1 初步评审	35

3.2 详细评审	36

3.3具体评标程序	36

（1）勘察设计方案评审（由勘察设计评审组负责）	36

（2）形式审查及资格审查（由综合评审组负责）	37

（3）工程总承包实施方案评审（由综合评审组负责）	37

（4）投标报价得分（由综合评审组评委负责）	38

（5）评审汇总（由综合评审组评委负责）	38

3.4投标文件的澄清和补正	39

3.5评标结果	39

第四章 合同条款及格式	47

第二卷	48

第五章  发包人要求	49

第六章 发包人提供的资料	55

第三卷	56

第七章 投标文件格式	57

# 第一卷

# 招标公告

（另册）

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：广州白云广建房地产开发有限公司 地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科创路17号恒盛大厦4楼403 联系人：黄工 电话：020-83273027 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：广州建筑工程监理有限公司 地址：广州市越秀区广卫路4号18楼 联系人：甘工 电话：020-61101333-1867 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 白云区马沥智慧健康产业园一期地块项目标段一勘察设计施工总承包（EPC） |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 广州市白云区钟落潭镇105国道广从公路段以南，马沥居地铁旁。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 企业自筹。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 详见招标公告。 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 详见招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量标准 |  | 详见招标公告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 资质条件：见招标公告投标人资格要求 财务要求：/。 业绩要求：/。 信誉要求：/。 项目总负责人（兼施工项目负责人）的资格要求：见招标公告投标人资格要求 设计负责人的资格要求：见招标公告投标人资格要求 技术负责人的资格要求：见招标公告投标人资格要求 专职安全员的资格要求：见招标公告投标人资格要求 施工机械设备：/。 项目管理机构及人员：/。 其他要求：见招标公告投标人资格要求。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | □不接受 ■接受，应满足下列要求：详见招标公告。 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 |  | ■不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 1.9.1 | 踏勘 |  | ■不组织：自行踏勘。 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | ■不召开，全过程电子化项目，不举行线下投标预备会，不召开投标预备会。 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | / |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 |  | / |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 |  | / |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 |  | □不允许 ■允许，对于非主体、非关键性工程，承包人不具备相应资质的，需经招标人审核批准后分包给具有相应资质和能力的专业单位实施。 |
| 1.12 | 偏离 |  | ■不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 |  | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 时间：递交投标文件截止日期前18天。 形式：投标人的疑问通过广州公共资源交易中心数字交易平台提交。按照广州公共资源交易中心数字交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，详见：《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。提问一律不得署名。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 详见招标公告。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 招标文件澄清在广州公共资源交易中心网站通过项目答疑专区网上公开发布，发出即视作收到，以广州公共资源交易中心网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 招标文件修改（或补充公告）一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，以广州公共资源交易中心网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 |  | - 本次招标投标总报价最高投标限价为人民币54760.12 万元，其中：勘察费最高投标限价为人民币 34.11 万元（岩土工程勘察费综合包干单价投标报价应不高于125.00元/ 米；地形测绘及工程测量17.86万元为非竞争性费用固定报价）；设计费最高投标限价为人民币 619.51 万元；建筑安装工程费最高投标限价为人民币 54106.50 万元（含10%暂列金额，其中：精装修工程费10567.78万元，园建绿化工程费1493.79万元，其他专业工程工程费3929.30万元为非竞争性费用固定报价）。 - 投标人未按要求报价或投标报价（含投标总报价、勘察费总报价及相应的综合包干单价报价、设计费报价、建筑安装工程费报价）超过上述相应最高投标限价的为无效标。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 |  | 投标总报价由勘察费报价、设计费报价、建筑安装工程费投标报价组成。本项目勘察采用数值报价方式报价，设计、建筑安装工程费投标报价同时采用投标下浮率和数值报价方式，最终按经济标投标书为准。投标人对每一分项（如勘察、设计、建筑安装工程费）只能报一个投标报价和投标下浮率报价，投标总报价以万元计，小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入。如投标下浮率和各自对应的投标报价不一致时，以投标下浮率报价为准，评标委员会有权对各自对应的投标报价进行修正。 （1）勘察费：投标报价不得高于勘察费最高投标限价及相应的综合包干单价报价，由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报投标报价；结算按照合同相关约定执行，结算价不得超过合同价。 （2）设计费：投标报价不得高于设计费最高投标限价，由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报投标报价和投标下浮率；结算按照合同相关约定执行，结算价不得超过合同价。 （3）建筑安装工程费（含10%暂列金额，其中：精装修工程费10567.78万元，园建绿化工程费1493.79万元，其他专业工程工程费3929.30万元为非竞争性费用固定报价）：投标报价不得高于建筑安装工程费最高投标限价，由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报投标报价和投标下浮率；结算根据合同约定按照招标控制价下浮率及投标下浮率计算。 中标的总价仅为暂定合同价，中标总价不作为竣工结算的依据，在预算编制完成前可作为拨付工程进度款的依据。本项目施工图审查通过后，根据最终确认的施工图纸，由中标人按合同约定编制施工图预算，经第三方咨询机构审定并经业主审批通过后，以此作为进度款支付和结算计价的依据。建筑安装工程费结算原则以合同约定为准，结算价不得超过合同价。 招标人有权根据实际情况对建设内容进行调整。招标人减少的项目无论有无替代，招标人都不予补偿。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 120日历天（从投标截止之日计起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 50万元人民币，缴纳时间在投标截止时间之前。 注：1.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，投标保证金有效期应当与投标文件有效期一致。根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）第二十六条的规定，投标保证金最高不得超过50万元。 其他说明： 投标保证金的形式：投标保证金可采用现金、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。 收取方式： （1）如采用现金或者支票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州公共资源交易中心代收。 收款单位：广州交易集团有限公司 银行账号：44001583404059333333 开户银行：中国建设银行天润路支行 具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州公共资源交易中心，款项到账后，投标人在完成投标登记后至投标截止时间前，可登陆交易中心网站，在基本户投标保证金栏目内将上述到账资金转到对应的投标项目，完成保证金缴纳。保证金到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。 - 如采用非电子形式的银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保提交的，在开标前不强制要求提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，但投标人应在投标文件中提供银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等的原件扫描件并加盖投标人（或联合体牵头单位）电子印章。如投标人选择在开标前提交纸质原件的，可在投标截止时间前单独密封递交至开标室（时间及地点同递交备用电子投标文件的时间及地点）。[其中采用广州公共资源交易中心电子形式的保函、担保或保证保险的，以广州公共资源交易中心的相关操作指引为准] （3）如联合体投标，投标保证金由联合体牵头单位缴纳。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 |  | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 |  | / |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 |  | / |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 投标文件的所有证书证件、证明文件及招标文件所附格式要求盖章处需加盖电子印章，在招标文件所附格式规定签名位置，法定代表人或其授权代表应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传，其余可不加盖电子印章或签名；联合体投标的，除《联合体共同投标协议书》必须联合体各方分别按要求进行签字、盖章外，投标文件封面及其他内容落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司(成)……】，由联合体牵头单位签字、盖章即可。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件。 递交备用光盘（或U盘）地点：广州公共资源交易中心 开标室。 递交备用光盘（或U盘）时间：2022年 月 日 时 分。 具体时间、地点可在广州公共资源交易中心网站本项目招标公告日程安排进行查询。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | ■否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：在广州公共资源交易中心交易平台进行电子开标 |
| 5.2 | 开标程序 |  | 1.按下列程序进行开标： （1）在投标截止时间后30分钟内，投标人通过递交投标文件的广州公共资源交易中心交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密（投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定）。 （2）解密完成后，公布：a投标人名称；b投标文件递交情况；c投标文件解密情况；d投标保证金递交情况；e项目总负责人（兼施工项目负责人）、技术负责人、设计负责人、专职安全员；f投标总报价（含勘察费报价、设计费报价和建筑安装工程费报价）；g工期；h投标人的加密打包投标文件电脑机器特征码等主要内容，并记录在案。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。 （3）截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。 （4）备用光盘（或U盘）的读取按投标人须知前附表“10 电子招标投标”第6点的规定执行。 （5）开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加电子开标，也可不参加开标。参加电子开标的投标人登录广州公共资源交易中心交易平台实时查看开标、唱标情况。广州公共资源交易中心交易平台生成开标记录并向社会公众公布。 （6）参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。参加电子开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录广州公共资源交易中心交易平台后通过广州公共资源交易中心交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录广州公共资源交易中心交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。 （8）投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。 （9）开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 由招标人依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 ■否，推荐的中标候选人数：3人 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 |  | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网 公示期限：3日 |
| 7.4.1 | 履约担保 |  | 履约担保的形式：以合同约定为准。 履约担保的金额：中标价的10%，联合体投标的由联合体牵头单位牵头办理。 担保期限从提供履约担保之日起至合同工程结算审定完成并移交工程档案后止。（履约保函到期但本项目未工程结算的，无论何种原因，投标人承诺无条件续保，如履约保函到期不提供续保则承担一般违约责任） |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 建设工程质量检测管理办法： 根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。建设单位和中标人均不得委托近二年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止）因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。 |  |  |
| 9.2 | 在招标和合同实施期间，招标人要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。 1、对本条款的规定，特定义如下词汇： 1）“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为； 2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标文件之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使招标人无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。 2、如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。 |  |  |
| 9.3 | 承包方式：承包人根据招标文件、合同文件、有关资料及说明等对本项目实施工程总承包：包勘察、包设计，包施工[包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包通水、包通电、包通燃气、包通讯、包移交、包结算、包创优工程（如有）的组织实施工作和资料整理、包竣工资料收集整理及移交档案、包保修、包保险、包竣工图编制（须满足规划等各专项验收要求）等]，包控制投资、包报批报建等。合同价款根据招标文件和本合同约定的计价方式进行计价和结算。结算方式具体按合同条款规定。 项目在施工阶段，因工程实施环境变化等任何因素引起的勘察、设计及施工调整，勘察、设计和施工最终造价不得超过合同价。 本工程实行全过程限额设计施工，限额投资。工程变更需经过建设单位审定后方可实施。 |  |  |
| 9.4 | 施工图即使通过审查备案，但如未达到国家、地方的行业标准、规范等及招标人需求任务书规定标准和深度，招标人要求完善的，属于设计失误（由招标人牵头认定是否设计失误），招标人不承担任何费用。 |  |  |
| 9.5 | 1．中标人需按照粤建管[2007]39号文的规定、广州市建委穗建筑[1999]175号文及《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、穗建质函[2014]3205号文的有关规定做好安全文明施工各项工作，否则由招标人另行委托队伍施工，其费用由中标人自行负责。 2．中标人（联合体投标的由联合体牵头单位牵头办理）必须根据招标文件规定的格式及时间要求及时出具履约保函，如中标人无法及时提供履约保函的，视为自动放弃中标资格，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。原中标人将自愿停止参加广州白云广建房地产开发有限公司的招标投标活动十二个月。 3．投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形的，中标无效，该投标人将被招标人列入黑名单并限制其投标。行政监督部门将对其违法行为进行行政处罚并通报。 |  |  |
| 9.6 | 施工保修期限：按照《建设工程质量管理条例》规定。 |  |  |
| 9.7 | 中标人按《广州市发展改革委转发省发展改革委关于规范公共资源交易服务收费及有关问题的通知》（穗发改〔2017〕811号）文件的规定，向广州公共资源交易中心代缴交易服务费，交易服务费的金额为中标总金额的0.9‰，其费用包含在中标人投标报价中，招标人不另行支付。 |  |  |
| 9.8 | 本招标项目由中标人支付招标代理服务费用，中标人在领取《中标通知书》前向招标代理机构足额支付招标代理服务费[计费依据：《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价〔2002〕1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号），按“工程招标”收费标准，以本项目中标金额为计费基数并下浮25%计取]。本费用由投标人自行考虑，招标人不再另行支付。 |  |  |
| 10 | 电子招标投标 | □否 ■是，具体要求：1.投标文件形式：投标文件全部采用电子文档，投标文件应按广州公共资源交易中心交易平台相关操作指南编制。如不按上述要求编制引起系统无法检索、读取相关信息的，其后果由投标人承担。投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。具体操作详见广州公共资源交易中心交易平台相关操作指南。 2.投标文件的修改与撤回：投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在广州公共资源交易中心交易平台发出撤回通知，并按要求加盖电子印章。广州公共资源交易中心电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。 3.备用光盘(或U盘)： （1）投标人可使用投标文件制作工具生成非加密的电子投标文件载入备用光盘(或U盘)，并分别用不透明信封密封。在规定的时间、地点提交备用，具体要求： ①备用光盘(或U盘)一：工程总承包实施方案投标文件（含资格审查文件）、工程总承包实施方案经济投标文件； ② 备用光盘(或U盘)二：勘察设计方案投标文件； 注：勘察设计方案投标文件采用暗标。 ③备用光盘(或U盘)三：保密信封； 注：内含A3规格制作的效果表现图电子版1张并加盖投标人电子印章，用于辨认投标人身份。 （2）封装方式: ① “勘察设计方案投标文件”、“保密信封”的备用光盘(或U盘)信封封面除了标注“项目名称勘察设计方案投标文件”、“保密信封”字样外不得出现可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形等记认符号。 ②其余备用光盘(或U盘) 信封封面写明：项目名称、 投标文件、投标人单位名称、“年月日”并加盖投标人公章（联合体投标的，“投标人”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，由牵头单位签署、盖章）； （3）备用光盘(或U盘)份数：共2份。 （4）投标文件备用光盘(或U盘)无法读取或导入的，则视为未提交投标文件备用光盘(或U盘)。如果投标人没有按规定通过广州公共资源交易中心交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的备用光盘(或U盘)。投标人也可不提交投标文件备用光盘(或U盘)。 4.投标文件的递交： ①投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 年 月 日 时 分，投标人应在截止时间前通过电子招标投标交易平台递交电子投标文件。（具体时间以广州公共资源交易中心网站发布为准。） ②提交投标文件备用光盘(或U盘)。 投标文件备用光盘(或U盘)递交时间： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分，地点： 。（具体时间和地点以广州公共资源交易中心网站发布为准。） ③投标人完成电子投标上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。 ④逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。 5.投标文件加密要求： ①网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见广州公共资源交易中心交易平台相关操作指南。 ②未按要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。 6.投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取备用光盘(或U盘)内容，继续开标程序。若出现招标人无法正常解密或导入开标系统的情况，在开标现场读取已成功解密、以及因投标人之外的原因导致电子投标文件解密失败的投标人递交的备用光盘(或U盘)内容。出现上述情况的，评标委员会对其投标文件的评审以备用光盘(或U盘)内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交备用光盘(或U盘)的，视为撤回投标文件。 除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过广州公共资源交易中心交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |  |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目勘察设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目总负责人（兼施工项目负责人）的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（7）技术负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（10）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体工作协议，明确联合体牵头单位和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）被责令停业的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人在征得未中标人的同意后有权免费使用未中标人设计成果。

1.5.3 中标人应根据有关规定，向广州公共资源交易中心交纳交易服务费，该部分费用由投标人综合考虑在投标报价中，招标人不另行支付。中标人应根据有关规定，向招标代理机构交纳招标代理服务费，该部分费用由投标人综合考虑在投标报价中，招标人不另行支付。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

1.8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8.2 本工程投标报价采用的币种为人民币。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 现场由投标人自行踏勘，投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。招标人不对投标人自行踏勘现场作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会（本项目不适用）

### 1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照招标人的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站交易系统将问题提交给招标人或招标代理机构，要求招标人对招标文件予以澄清。

网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资源交易中心网站交易系统→进入“我的投标”专区→进入“招标答疑”选项→通过项目编号或名称找到所需的项目→在答疑时间内点击“答疑提问-新增提问”→提出问题(提问一律不得署名)。

2.2.2 招标文件的澄清在广州公共资源交易中心网站发布视为发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 招标文件澄清在交易平台网站通过答疑纪要专区网上公开发布，发出即视作收到，以广州公共资源交易中心网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标文件发出后,在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2.3.2招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，招标文件的澄清或修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3招标文件的澄清、修改均以广州公共资源交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的内容为准。

2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。若通知中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件由勘察设计方案、工程总承包实施方案（含资格审查文件）、工程总承包实施方案经济投标文件三部分组成。如招标文件没有格式规定的，由投标人自行编制。

3.1.2勘察设计方案（采用“暗标”形式）

勘察设计方案中不得出现可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形等记认符号，也不得通过明标、暗标中包含的相同内容（如报价等）互相印证、辨认投标人身份。内容包括：

（1）封面：标明项目名称、“投标文件（勘察设计方案）”字样、编制时间；

（2）目录；

（3）勘察设计方案；

（4）投标人认为应该提供的其他资料。

3.1.3工程总承包实施方案（含资格审查文件）

（1）封面：写明项目名称、工程总承包实施方案技术投标文件、投标人单位及年月日；加盖投标人电子印章（联合体投标的，“投标人”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，由牵头单位签署、盖章）；

（2）目录；

（3）资格审查部分；（1.按照招标公告附件三：《资格审查资料及其他取自广州市住建行业信用管理平台登记的信息一览表》进行编制。2.投标人认为应该提供的其他资料。）

（4）《投标函》(按招标文件的要求填写)；

（5）《勘察设计投标书》；(按招标文件的要求填写)

（6）《技术投标书》及《技术投标书附表》；（按招标文件的要求填写）

（7）《投标承诺函》；(按招标文件的要求填写)

（8）《法人代表证明书》、《法人授权委托证明书》（若为联合体投标，由联合体牵头单位出具）；

（9）《投标保证金》（按招标文件的要求提供，详见第七章投标文件格式）；

（10）《拟投入本项目人员一览表》；(按招标文件的要求填写)

（11）《拟投入本项目主要负责人员简历表》；(按招标文件的要求填写)

（12）《设计获奖》；(按招标文件的要求填写)

（13）《施工工程业绩表》、《施工获奖业绩》；(按招标文件的要求填写)

（14）工程总承包实施方案；

（15）《参与编制工程总承包实施方案技术投标文件人员名单》；（按照招标文件要求填写）

（16）合作设计协议书（如有）；

(17)危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单（按照招标文件要求填写）

（18）投标人认为应该提供的其他资料；

3.1.4工程总承包实施方案经济投标文件

主要包括下列内容：

（1）封面：写明项目名称、工程总承包实施方案经济投标文件、投标人单位及年月日；加盖投标人电子印章（联合体投标的，“投标人”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，由牵头单位签署、盖章）；

（2）目录

（3）《经济标投标书》（按招标文件的要求填写）；

（4）《勘察费用明细表》（按招标文件的要求填写）；

（5）《设计费用明细表》（按招标文件的要求填写）；

（6）《建筑安装工程费明细表》（按招标文件的要求填写）；

（7）《参与编制工程总承包实施方案经济投标文件人员名单》（按招标文件的要求填写）；

（8）投标人认为应该提供的其他资料；

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。具体的投标报价方式见投标须知前附表。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 本项目投标报价采用的币种为人民币。

3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式等规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头单位递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.4.5 投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在一定时期内参与招标人后续工程投标（拒绝时限为十二个月）：

（1）投标人存在3.4.4条款所列情形且投标人提交的保函、担保或保证保险无法兑付的；

（2）采用非电子形式提交投标保证金的投标人存在3.4.4条款所列情形，且未按招标人要求补交银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险原件的。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1本项目采用电子化资格后审，由评标委员会负责对投标人的资格进行审查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。

资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，投标文件应按广州公共资源交易中心交易平台相关操作指南编制。投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应线下完成后扫描上传。具体操作详见广州公共资源交易中心交易平台相关操作指南。

3.7.4 联合体投标时，除《联合体共同投标协议书》必须联合体各单位分别按要求进行签字或盖章外，其他资料若需要签字或盖章的均可由联合体牵头单位签字或盖章；投标资料封面及其他内容及落款中要求填写单位名称的应填写联合体各单位的单位全称【格式表示为：(主)单位全称(成)单位全称……】，由联合体牵头单位签字或盖章即可。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和广州公共资源交易中心交易平台的要求加密投标文件，具体操作详见广州公共资源交易中心交易平台相关服务指南。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求加密的投标文件，广州公共资源交易中心交易平台将予以拒收。

4.1.3 如有提交备用电子投标文件，封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.4投标人在投标截止期后逾期或未在指定地点递交备用电子投标文件的，或投标人递交的备用电子投标文件未按招标文件要求密封或未在密封处盖章的，或投标人代表未凭法定代表人证明书原件、授权委托书原件（仅限于非法定代表人）、本人身份证原件按要求递交备用电子投标文件的，招标人将予以拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人通过广州公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件。

4.2.2投标人完成电子投标文件上传后，广州公共资源交易中心交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.3逾期送达的电子投标文件，广州公共资源交易中心交易平台将予以拒收。

4.2.4到投标截止时间止，若电子招标投标交易平台收到的投标文件少于3家的，本项目招标失败，将依法重新招标。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在广州公共资源交易中心交易平台发出修改或撤回通知，并按要求加盖电子印章。广州公共资源交易中心交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 修改后再次递交的，按4.2点的规定执行。

4.3.4 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）在投标截止时间后30分钟内，投标人通过递交投标文件的广州公共资源交易中心交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密（投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定）。

（4）解密完成后，公布：a投标人名称；b投标文件递交情况；c投标文件解密情况；d投标保证金递交情况；e项目总负责人（兼施工项目负责人）、技术负责人、设计负责人、专职安全员；f投标总报价（含勘察费报价、设计费报价和建筑安装工程费报价）；g工期；h投标人的加密打包投标文件电脑机器特征码等主要内容，并记录在案。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。

（5）截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

（6）备用光盘或U盘的读取按投标人须知前附表“10 电子招标投标”第6点的规定执行。

（7）开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加电子开标，也可不参加开标。参加电子开标的投标人登录广州公共资源交易中心交易平台实时查看开标、唱标情况。广州公共资源交易中心交易平台生成开标记录并向社会公众公布。

（8）参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。参加电子开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录广州公共资源交易中心交易平台后通过广州公共资源交易中心交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录广州公共资源交易中心交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。

（9）投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

（10）开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

（11）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（12）开标结束。

5.2.2 投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密且未按要求递交备用光盘（或U盘）的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密或未在规定的时间内解密的，视为撤销其投标文件。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当广州公共资源中心交易平台规定的时间内提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标委员会的职责及守则：

- 根据评标细则，对投标文件进行认真评审，完成评审报告；

- 向招标人报告评审意见，推荐合格的中标候选人。

- 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就资格审查文件和投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

### 6.4评标过程的保密

6.4.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对资格审查文件和投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

6.4.2 在资格审查文件和投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

6.4.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.1.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

7.1.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。

7.1.5重新评标的，评标信息（含业绩、奖项等）仍以投标截止时投标人的信息为准。因特殊原因需要延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的，仍参与评标，但不被推荐为中标候选人。

### 7.2 中标候选人公示

7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.2.2在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的电子文件（包括人员、业绩、奖项等资料）要求提供资料的电子版在广州公共资源交易中心网站和广东省招标投标监管网公开。

### 7.3 中标通知

7.3.1 评标公示后，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书发出前须经广州公共资源交易中心盖章确认。

7.3.2中标人自行于广州公共资源交易中心交易平台下载中标通知书，同时招标人将中标结果通过广州公共资源交易中心交易平台公开发布。中标人须对其投标文件真实性负责，并准备投标文件涉及的所有原件待查，如存在弄虚作假情况或原件不齐或与原件不符的，招标人有权取消其中标人资格，并上报建设行政主管部门。

7.3.3 招标人应当自确定中标人后，向招投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。中标通知书由招标人（或招标代理机构）颁发，并经广州公共资源交易中心确认。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。履约保函的担保期限为履约担保之日起至合同工程经结算审定部门结算审定完成并移交工程档案后止。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.4.3 在收到中标通知书后的20日内，中标人应按投标人须知前附表第7.4.1项的规定向招标人提交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。

7.4.4 中标通知书发出之日起20日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

## 11.其他

11.1 投标人按招标文件要求递交的所有资料,若存在虚假材料，一经发现或被投诉，经确认证实后，招标人将取消其中标资格，并上报给相关主管部门予以通报。

11.2投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形的，中标无效，该投标人将被招标人列入黑名单并限制其投标。行政监督部门将对其违法行为进行政处罚并通报。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：  年  月  日  时  分

| 序号 | 投标人名称 | 投标文件递交情况 | 投标文件解密情况 | 投标保证金递交情况 | 项目总负责人（兼施工项目负责人） | 技术负责人 | 设计负责人 | 专职安全员 | 投标总报价（人民币：万元） | 勘察费（人民币：万元） | 设计费（人民币：万元） | 建筑安装工程费（人民币：万元） | 总工期 | 质量标准 | 电脑机器特征码 | 投标人代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标最高限价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：

本表仅供参考，具体以开标时的开标记录表为准。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  |  | 法定代表人证明及授权委托书 | 投标文件中有有效的法定代表人证明书，或由委托代理人签字或盖章的投标文件中有法定代表人证明书和授权委托证明书 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求，按规定盖章签署，主要内容齐全，关键字迹清晰、能辨认；（包括：格式1至格式4、格式11、格式13至17） |
|  |  |  | 报价唯一 | 符合第二章“投标人须知”第3.2项规定 |
|  |  |  | 投标保证金递交情况 | 符合第二章“投标人须知”第3.4项规定 |
|  |  |  | 机器特征码一致 | 不同投标人的加密打包投标文件电脑机器特征码不一致 |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 | 评审标准 | 详见附表1《资格审查评审表》 |
| 2.1.3（1） |  | 勘察设计方案响应性评审标准 | 暗标形式 | 投标人（若为联合体，指联合体各单位）未在勘察设计方案上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形等 |
|  |  |  | 明标暗标互相印证 | 投标文件未通过明标、暗标中包含的相同内容（如报价等）互相印证、辨认投标人身份 |
|  |  |  | 合法合规性 | 投标人之间不存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的 |
| 2.1.3 （2） |  | 工程总承包实施方案响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2项规定 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  |  | 保修期限 | 符合第二章“投标人须知前附表”第9.6项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 合法合规性 | 投标人之间不存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | 投标人总得分满分为100分： 投标人总分=勘察设计方案（暗标）得分（满分100分）×10%+投标总报价得分（满分100分）×45%+[工程总承包实施方案技术标投标文件得分（满分100分）×90%+施工方企业综合诚信评价得分（满分100分）*10%]×45%。 本项目的施工方企业综合诚信评价分数，以施工企业房建诚信评价排名为准。 注：企业的综合诚信评价分数以开标当天广州市工程招标行业协会网站上公布的60日诚信分为准。 |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | 在通过形式审查、资格审查、勘察设计方案响应性审查和工程总承包实施方案响应性审查的投标文件且经算术校核的投标总报价位于[投标总报价最高限价×90%，投标总报价最高限价]区间的投标人超过5家时，在经算术校核的位于[投标总报价最高限价×90%，投标总报价最高限价]区间的投标人的投标总报价中，去掉一个最高价和一个最低价后，取剩余报价的算术平均值为评标基准价；通过形式审查、资格审查、勘察设计方案响应性审查和工程总承包实施方案响应性审查的投标文件且经算术校核的投标总报价位于[投标总报价最高限价×90%，投标总报价最高限价]区间的投标人少于5家（含5家）时，直接取区间中的投标总报价的算术平均值为评标基准价。若没有投标总报价位于[投标总报价最高限价×90%，投标总报价最高限价]区间，则由招标人依法重新招标。 |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 勘察设计方案评分标准 |  | 详见附表2《勘察设计方案评分表》 |  |
| 2.2.4（2） | 工程总承包实施方案评分标准 |  | 详见附表3《工程总承包实施方案技术部分评分表》 |  |
| 2.2.4（3） | 投标报价评分标准 |  |  | 当通过形式审查、资格审查、勘察设计方案响应性审查和工程总承包实施方案响应性审查并经算术校核的投标总报价等于评标基准价时得100分，投标报价每高于评标基准价1%，扣0.2分，每低于评标基准价1%，扣0.1分，扣至0分为止，得出投标报价得分，精确到小数点后两位，第三位小数四舍五入。 |
| 2.2.4（4） | 施工方企业综合诚信评价评分标准 |  |  | 本项目的施工方企业综合诚信评价分数，以施工企业房建诚信评价排名为准。 注：企业的综合诚信评价分数以开标当天广州市工程招标行业协会网站上公布的60日诚信分为准。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。总分相同的，以工程总承包实施方案得分高的排前；总分与工程总承包实施方案得分均相同的投标文件，以投标报价较低的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用记名投票方式，确定中标候选人的排序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3勘察设计方案响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4工程总承包实施方案响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）勘察设计方案：见评标办法前附表；

（2）工程总承包实施方案：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）施工方企业综合诚信评价得分：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）勘察设计方案评分标准：见评标办法前附表；

（2）工程总承包实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）施工方企业综合诚信评价评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

本项目采取电子评标。投标文件勘察设计方案响应性评审、勘察设计方案评审由勘察设计评审组负责，形式审查、资格审查、工程总承包实施方案响应性评审、工程总承包实施方案评审和投标报价的评审及评审汇总由综合评审组负责。

本项目评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会按投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明材料进行评审。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）如果投标下浮率与最高总投标限价计算出来的总投标报价不等于投标人所报的总投标报价时，以投标下浮率为准修正总投标报价（下浮率有明显的数量级错误的除外，此时应修正下浮率），若修正后的总投标报价超过总最高投标限价的，作否决投标处理；

（2）如果分项投标报价累加不等总投标报价的，以分项投标报价累加为准，修正总投标报价（分项投标报价有明显的数量级错误的除外，此时应修正分项投标报价）；

（3）投标文件存在其他计算性错误的，按就低不就高计算并修正；

（4）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格或中标资格。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对勘察设计方案的评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对勘察设计方案计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对工程总承包实施方案计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对施工方企业综合诚信评价计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A×权重10%+(B×90%+D*10%)×权重45%+C×权重45%

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

### 3.3具体评标程序

### （1）勘察设计方案评审（由勘察设计评审组负责）

3.3.1勘察设计评审组评委按勘察设计方案文件响应性审查标准（详见前附表）对所有成功解密的勘察设计标投标文件进行评审，只有通过响应性审查的勘察设计标投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有否决投标提议，则勘察设计评审组成员共同表决，按照少数服从多数的原则决定是否否决其投标。

3.3.2勘察设计评审组评委按勘察设计方案评分标准（详见前附表）对各勘察设计标投标文件进行评分。

3.3.3算术平均各勘察设计评审组评委评分，得出每个投标人勘察设计方案部分得分，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

3.3.4勘察设计评审组评委揭晓投标人身份。

3.3.5勘察设计评审组评委按只有通过响应性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，在揭晓投标人身份后，根据响应性审查结果，否决未通过响应性评审的投标人的投标，取消其得分，且不再进入得分汇总阶段。勘察设计评审组评委汇总各投标人勘察设计方案部分得分、编写、签署勘察设计方案评标报告，评标报告由勘察设计评审组评委全体成员签名，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

3.3.6勘察设计评审组评委向招标人提交书面勘察设计方案评标报告后即告解散。

### （2）形式审查及资格审查（由综合评审组负责）

3.3.7形式审查中全部符合形式评审标准（详见前附表）中规定情形的，为形式审查合格。否则为形式审查不合格，经综合评审组评委共同认定后，其投标文件将被拒绝。如综合评审组评委的评审意见不一致时，以综合评审组过半数成员的意见作为综合评审组对该情形的认定结论。

3.3.8汇总形式审查情况，只有通过形式审查的投标人方可进入下一阶段的评审。形式审查合格的投标人少于3名的，则本项目招标失败。

3.3.9综合评审组评委对所有通过形式审查的投标人进行资格审查。资格审查文件中全部符合资格评审标准（详见前附表）中规定情形的，为资格审查合格。否则为资格审查不合格，经综合评审组评委共同认定后，其投标将被拒绝。如综合评审组评委的评审意见不一致时，以综合评审组过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。只有通过资格审查的投标人方可进入下一阶段的评审。

3.3.10汇总资格审查情况，编写资格审查报告。资格审查合格的投标人少于3名的，则本项目招标失败。

3.3.11资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，招标人或招标代理机构应通报发证部门。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

特别声明：资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

### （3）工程总承包实施方案评审（由综合评审组负责）

3.3.12工程总承包实施方案的响应性审查：通过资格审查的投标文件中没有任一种列于工程总承包实施方案响应性评审标准（详见前附表）中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经综合评审组评委共同认定后，其投标文件将被拒绝。如综合评审组评委的评审意见不一致时，以综合评审组评委过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

3.3.13工程总承包实施方案详细审查：综合评审组评委按照工程总承包实施方案评分标准（详见前附表），对通过响应性审查的投标文件进行详细审查，评分。

3.3.14各投标人工程总承包实施方案得分为各评委评分的算术平均值，综合评审组评委按此汇总每个投标人工程总承包实施方案详细审查得分，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

### （4）投标报价得分（由综合评审组评委负责）

3.3.15综合评审组评委汇总设计评审组的响应性评审结果，未通过勘察设计方案响应性评审的投标人的投标报价，不再进行投标报价评审，也不参与评标基准价的计算。

3.3.16投标报价的算术校核。综合评审组评委对通过形式审查、资格审查、勘察设计方案响应性审查和工程总承包实施方案响应性审查的投标文件的投标报价进行算术校核，具体标准如下：

（1）如果投标下浮率与总最高投标限价计算出来的总投标报价不等于投标人所报的总投标报价时，以投标下浮率为准修正总投标报价（下浮率有明显的数量级错误的除外，此时应修正下浮率），若修正后的总投标报价超过总最高投标限价的，作否决投标处理；

（2）如果分项投标报价累加不等总投标报价的，以分项投标报价累加为准，修正总投标报价（分项投标报价有明显的数量级错误的除外，此时应修正分项投标报价）；

（3）投标文件存在其他计算性错误的，按就低不就高计算并修正；

（4）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格或中标资格。

3.3.17投标报价评分

（1）在通过形式审查、资格审查、勘察设计方案响应性审查和工程总承包实施方案响应性审查的投标文件且经算术校核的投标总报价位于[投标总报价最高限价×90%，投标总报价最高限价]区间的投标人超过5家时，在经算术校核的位于[投标总报价最高限价×90%，投标总报价最高限价]区间的投标人的投标总报价中，去掉一个最高价和一个最低价后，取剩余报价的算术平均值为评标基准价；通过形式审查、资格审查、勘察设计方案响应性审查和工程总承包实施方案响应性审查的投标文件且经算术校核的投标总报价位于[投标总报价最高限价×90%，投标总报价最高限价]区间的投标人少于5家（含5家）时，直接取区间中的投标总报价的算术平均值为评标基准价。若没有投标总报价位于[投标总报价最高限价×90%，投标总报价最高限价]区间，则由招标人依法重新招标。

（2）当通过形式审查、资格审查、勘察设计方案响应性审查和工程总承包实施方案响应性审查并经算术校核的投标总报价等于评标基准价时得100分，投标报价每高于评标基准价1%，扣0.2分，每低于评标基准价1%，扣0.1分，扣至0分为止，得出投标报价得分，精确到小数点后两位，第三位小数四舍五入。

### （5）评审汇总（由综合评审组评委负责）

3.3.18各部分分值分配详见评标办法前附表。

3.3.19综合评审组汇总各有效投标文件的总分，并按照总分从高到低排列先后次序，只有通过形式审查、资格审查、勘察设计方案响应性审查和工程总承包实施方案响应性审查的投标文件方可计算总分。总分相同的，以工程总承包实施方案得分高的排前；总分与工程总承包实施方案得分均相同的投标文件，以投标报价较低的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用记名投票方式，确定中标候选人的排序。评标委员会应按排序先后，向招标人推荐前3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人，并编写评标报告。

3.3.20有效投标单位不足三家，应当依法重新组织招标。

### 3.4投标文件的澄清和补正

3.4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会中两人以上（含两人）的成员以书面形式提出动议，评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

3.4.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会相应评审将按照响应性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 3.5评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.5.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，其投标不改变本项目评标结果排序。招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定确定中标人或重新招标。

附表1

资格审查评审表

| 序号 | 评审内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。 |  |  |  |
| 2 | 投标人（联合体各成员）均具有独立法人资格，持有工商行政（市场监督）管理部门核发的法人营业执照或各级政府事业单位登记管理机关颁发的事业单位法人证书[联合体承担设计任务的一方为普通合伙企业形式的设计事务所的，需持有工商行政（市场监督）管理部门核发的合伙企业营业执照；联合体承担设计任务的一方为单独投标的香港企业的，需持有在香港进行商业登记的证明文，按国家法律经营。 |  |  |  |
| 3 | 投标人（若为联合体，指联合体牵头方）持有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 |  |  |  |
| 4 | 投标人（若为联合体，指联合体各单位）企业资质符合招标公告要求。 |  |  |  |
| 5 | 投标人拟担任本项目的项目负责人资格满足招标公告要求。 |  |  |  |
| 6 | 投标人拟担任本项目的设计负责人资格满足招标公告要求。 |  |  |  |
| 7 | 投标人拟担任本项目的项目技术负责人资格满足招标公告要求。 |  |  |  |
| 8 | 投标人（若为联合体，指联合体牵头方）项目负责人持有有效期内的安全培训考核合格证书（B类），或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。设计负责人、项目负责人、技术负责人和专职安全员不为同一人。 |  |  |  |
| 9 | 投标人（若为联合体，指联合体牵头方）专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）。 |  |  |  |
| 10 | 资格审查前，投标人（或联合体各成员）在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、专职安全员和设计负责人须是本企业信用档案中的在册人员。 |  |  |  |
| 11 | 投标人已按规定格式签名盖章《投标人申请人声明》（格式见招标公告附件二）。 |  |  |  |
| 12 | 联合体投标的提交联合体共同投标协议书，联合体组成符合招标公告要求。 |  |  |  |
| 13 | 投标人（或联合体各成员）未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标申请人声明》第八条内容进行评审） |  |  |  |
| 14 | 未被纳入失信联合惩戒名单且被限制参加财政投资工程或政府投资工程或建设工程投标的（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”https://credit1.gz.gov.cn/sgs/sgsXkNew公布的“失信黑名单”为准）。 |  |  |  |
| 15 | 结论 |  |  |  |

注：1.每一项目符合有效的记“○”无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“通过”，否则为“不通过”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：                                                                        日期：

附表2：                                   勘察设计方案评分表

| 序号 | 评判内容 | 主要评判因素 | 评分标准 | 评审得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计理念（10分） | 符合实用、坚固和美观原则，结合地理、气候、风俗、文化和个性特点，反映时代精神、具有创新的风格和意识。注重建筑与环境和谐统一，处理好建筑界面色彩与肌理关系，与园区现状协调统一，同时充分考虑建筑的对外展示形象。 | 有得5分，其中：优加4-5分、良加3-4分、中加2-3分、差加0-2分 |  |
| 2 | 规划布局（10分） | 在充分响应招标文件和规范法规的前提下，做到功能布局合理、各功能板块及流线清晰，并能响应周边建筑和景观空间 | 有得5分，其中：优加4-5分、良加3-4分、中加2-3分、差加0-2分 |  |
| 3 | 建筑造型（13分） | 建筑形式清晰、细腻、精致、简洁，视觉效果良好，建筑外观应结合建筑功能特点进行设计，达到即美观又环保节能的设计效果，同时满足易于施工及维护的要求。 | 有得5分，其中：优加6-8分、良加4-6分、中加2-4分、差加0-2分 |  |
| 4 | 平面功能（13分） | 有否根据任务书的要求合理充分地安排功能布局，并具有预见性和灵活性，在满足规范法规的前提下考虑到可持续发展的可能；功能布局合理，符合规范要求，各功能分区明确，又便于联系，充分满足各使用要求，并合理布置，流线清晰。 | 有得5分，其中：优加6-8分、良加4-6分、中加2-4分、差加0-2分 |  |
| 5 | 流线交通（10分） | 有否做到各交通流线清晰流畅、垂直和水平交通安排合理高效，停车体系完备合理便捷 | 有得5分，其中：优加4-5分、良加3-4分、中加2-3分、差加0-2分 |  |
| 6 | 结构方案（10分） | 结构方案合理，表达详细、完整、清晰，并考虑图纸的设计深度 | 有得5分，其中：优加4-5分、良加3-4分、中加2-3分、差加0-2分 |  |
| 7 | 给排水方案（10分） | 给排水方案合理，表达详细、完整、清晰，并考虑图纸的设计深度 | 有得5分，其中：优加4-5分、良加3-4分、中加2-3分、差加0-2分 |  |
| 8 | 电气方案（10分） | 电气方案合理，表达详细、完整、清晰，并考虑图纸的设计深度 | 有得5分，其中：优加4-5分、良加3-4分、中加2-3分、差加0-2分 |  |
| 9 | 暖通方案（10分） | 暖通方案合理，表达详细、完整、清晰，并考虑图纸的设计深度 | 有得5分，其中：优加4-5分、良加3-4分、中加2-3分、差加0-2分 |  |
| 10 | 绿色建筑和建筑节能内容（2分） | 设计方案符合绿色建筑设计目标，建筑节能内容采取的绿色技术措施充分考虑建筑所在地的气候特点，最大限度地节约资源、保护环境、减少污染，提供健康、适应和高效的使用空间。 | 有得0.5分，其中：优加1.5分、良加1分、中加0.5分、差加0分 |  |
| 11 | 成本经济（2分） | 设计模数协调，符合设计标准、规范，造价合理、指标准确，工程造价估算不突破规定的控制要求，材料与构造符合国情并适用于华南地区，建成后节省管理和维护费用。 | 有得0.5分，其中：优加1.5分、良加1分、中加0.5分、差加0分 |  |
|  | 合计 |  |  |  |

注：本表按百分制评分，所有评委每个分项的分数汇总后的算术平均值作为该评审方案的勘察设计方案得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

评委签名：                         日期：

附表3：

工程总承包实施方案技术部分评分表

| 评分 项目 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 一、实施方案（64分） | 1.1设计和施工的融合措施 | 10 | 项目团队的组建包括施工方具备高级工程师不少于10人，设计方具备注册执业资格的高级工程师不少4人，有设计施工融合措施，且措施合理，(8,10]分； | 项目团队的组建包括施工方具备高级工程师不少于8人，设计方具备注册执业资格的高级工程师不少3人，有设计施工融合措施，且措施基本合理，(6,8]分； | 项目团队的组建包括施工方具备高级工程师不少于6人，设计方具备注册执业资格的高级工程师不少2人，有设计施工融合措施，且措施欠合理，(3,6]分； | 不满足前述要求者，得[0,3]分。 |
|  | 1.2绿色节能控制措施 | 10 | 有绿色施工管理体系、绿色施工措施、市容市貌保护措施，并确保按建筑工地绿色施工（“四节一环保”），积极推进建筑工地绿色施工工作，(8,10]分； | 有绿色施工管理体系、绿色施工措施、市容市貌保护措施，且措施基本合理，(6,8]分； | 有绿色施工管理体系、绿色施工措施，措施欠合理，(3,6]分； | 不满足前述要求者，得[0,3]分。 |
|  | 1.3安全控制措施 | 10 | 投标人具备以下安全文明施工措施方案：有安全文明施工管理目标，安全文明生产措施、争创省级或以上安全文明样板工地，(8,10]分； | 投标人具备以下安全文明施工措施方案：有安全文明施工管理目标，安全文明生产措施、争创市级安全文明样板工地，(6,8]分； | 投标人具备以下安全文明施工措施方案：有安全文明施工管理目标，安全文明生产措施，(3,6]分； | 不满足前述要求者，得[0,3]分。 |
|  | 1.4质量控制措施 | 12 | 投标人具备以下质量管理措施方案：有质量保证措施，成品保护措施，争创省级或以上优良样板工程，(10,12]分； | 投标人具备以下质量管理措施方案：有质量保护措施，成品保护措施，争创市级优良样板工程，(7,10]分； | 投标人具备以下质量管理措施方案：有质量保护措施，成品保护措施，(4,7]分； | 不满足前述要求者，得[0,4]分。 |
|  | 1.5进度控制措施 | 12 | 投标人承诺施工工期比招标文件要求提前的：施工工期比招标文件要求提前10日历天及以上，(10,12]分； | 投标人承诺施工工期比招标文件要求提前的：施工工期比招标文件要求提前7—9日历天，(7,10]分； | 投标人承诺施工工期比招标文件要求提前的：施工工期比招标文件要求提前4—6日历天，(4,7]分； | 不满足前述要求者，得[0,4]分 |
|  | 1.6劳动力投入措施 | 10 | 投标人（施工方）的劳动力投入保证措施可行、具体，各工种人员安排合理，施工高峰期拟投入的劳动力数量大于200人，(8,10]分； | 投标人（施工方）的劳动力投入保证措施可行、具体，各工种人员安排合理，施工高峰期拟投入的劳动力数量150-200人，(6,8]分； | 投标人（施工方）的劳动力投入保证措施可行、具体，各工种人员安排合理，施工高峰期拟投入的劳动力数量100-149人，(3,6]分； | 不满足前述要求者，得[0,3]分 |
| 二、资信部分（36分） | 企业业绩 | 10 | 投标人（如联合体投标的，由牵头方提供）自2017年1月1日至今完成过企业类似业绩【指投标人自2017年1月1日至今完成过中标金额为10000万元或以上的建筑工程施工总承包业绩】，每项得1分，最多得10分。 注：本项合计最多得10分。 |  |  |  |
|  | 工程获奖 | 12 | 1、投标人（如联合体投标的，由牵头方提供）自2017年1月1日至今已完成的建筑工程施工总承包工程获得过市级（或以上）工程奖项1～3项的，得1分； 2、投标人（如联合体投标的，由牵头方提供）自2017年1月1日至今已完成的建筑工程施工总承包工程获得过市级（或以上）工程奖项4～6项的，得3分； 3、投标人（如联合体投标的，由牵头方提供）自2017年1月1日至今已完成的建筑工程施工总承包工程获得过市级（或以上）工程奖项7～9项的，得6分； 4、投标人（如联合体投标的，由牵头方提供）自2017年1月1日至今已完成的建筑工程施工总承包工程获得过市级（或以上）工程奖项10项及以上，得10分； 注：同一项目获多个奖项的，按最高级别只计一次得分；本小项最高得10分。 |  |  |  |
|  |  |  | 投标人（如联合体投标的，由设计方提供）2017年1月1日至今承担过的项目（以获奖时间为准） 1、获得过中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的全国绿色建筑创新奖一等奖的，得2分； 2、获得过中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的全国绿色建筑创新奖二等奖的，得1分； 3、获得过中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的全国绿色建筑创新奖三等奖的，得0.5分； 注：需提供证书扫描件，以上各等级奖项最高得2分，获奖满足多个得分档次的，按最高的得分计算一次。 |  |  |  |
|  | 社会第三方信用评价 | 7 | 投标人（如联合体投标的，由牵头方提供）获得工程建设企业信用星级认定： （1）20星或以上，得5分； （2）15-19星，得2分； （3）10-14星，得1分； （4）5-9星，得0.5分。 其他情况不得分，本项最高5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 投标人（如联合体投标的，由牵头方提供）2017年1月1日至投标截止之日获得省级或以上建设行业协会或学会颁发的科技创新先进企业： （1）获得4个年度或以上的，得1分； （2）获得3个年度的，得0.5分； （3）获得1-2个年度的，得0.25分； 注：须提供相关证明材料扫描件及官网公示文件页面，证书的颁发单位（或其上级单位）必须经民政部门依法登记成立，应同时提供其在“中国社会组织政务服务平台”网站（http://www.chinanpo.gov.cn）查询结果的网页信息截图，否则该项不得分。本小项最高得1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 投标人（如联合体投标的，由设计方提供）获得工程勘察设计行业AAA级质量管理体系升级版认证证书的，得1分；获得工程勘察设计行业AA级质量管理体系升级版认证证书的，得0.5分；其他情况得0分。 注：需提供证书扫描件，本项最高得1分。 |  |  |  |
|  | 科技创新成果 | 7 | 投标人（如联合体投标的，由牵头方提供）省级或以上工法奖项 1.投标人获得房建类省级或以上工法10～29项的，得1分； 2．投标人获得房建类省级或以上工法30～49项的，得2分； 3．投标人获得房建类省级或以上工法50项或以上的，得3分。 不符合上述条件或未提供相关证明材料的不得分。投标人获得多个奖项的，按最高级别只计一次得分，本小项最高得3分。 |  |  |  |
|  |  |  | 投标人（如联合体投标的，由牵头方提供）2017年1月1日至投标截止时间止：获得过国家级“科学技术进步奖”证书的得4分；本小项最高得4分。 注：“科学技术进步奖”国家级奖项以中华人民共和国国务院颁发的为准，获奖时间以证书的颁发时间为准。本项需提供证书扫描件及查询网址（https://www.nosta.gov.cn/web/list.aspx?menuID=163）网页截图。获奖单位为投标单位，子分公司均不计算在内。 |  |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |  |

评委签名：                         日期：

- 备注：

1.如联合体投标的，由牵头方提供的业绩：

（1）业绩取自广州市住建行业信用管理平台。投标人须提供评分表要求的工程业绩的项目名称及业绩在广州市住建行业信用管理平台中项目编号。不提供项目名称及项目编号的业绩不予评审。若投标人提供的项目名称与项目编号不一致：①项目名称和项目编号在平台内分别对应不同业绩的，以项目名称对应的业绩为准；②项目名称存在对应业绩的，项目编号在平台内不存在对应业绩，以项目名称对应的业绩为准；③项目名称在平台内不存在对应业绩，项目编号存在对应业绩的，以项目编号对应的业绩为准。评标委员会对业绩的评审以投标截止时间在平台内业绩上传件为依据。

①金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工（或设计施工）合同（不含补充合同）为准。

②完成时间以竣工验收文件为准。验收文件至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章。

③平台内业绩上传件不符合上述要求的或登记的工程资质内容与施工合同等业绩证明资料不相符的，该项业绩不予认定。

2.投标人自2017年1月1日至今已完成的建筑工程施工总承包工程获得过市级（或以上）工程奖项：

（1）如联合体投标的，由牵头方提供的自2017年1月1日至今完成建筑工程施工总承包业绩获奖，获奖业绩取自广州市住建行业信用管理平台。

（2）企业获奖业绩奖项为投标人自2017年1月1日至今完成的建筑工程施工总承包工程获得过市级（或以上）工程奖项，时间以业绩网页信息截图中“竣工验收日期”为准。

（3）①国家级工程奖项包括：鲁班奖、或国家优质工程金质奖、或国家优质工程奖、或中国土木工程詹天佑奖、或国家AAA级安全文明标准化诚信工地、或建设工程项目施工安全生产标准化建设工地；②省或市级工程优质奖或优质结构奖或优良样板工程奖或安全奖或文明施工奖或技术类奖项。③只计算房建类奖项，其他非房建项目，如：路桥、铁路、水利、电力、化工、冶金等获奖不参与计分。不含 “参建”类奖项。同一项目获得多个奖项的，该项目获奖只按其中一个奖项所在最高级别计算一次分数，不得重复计算。

（4）投标人须同时提交广州市住建行业信用管理平台中获奖业绩的网页信息截图和获奖证书上传件或获奖证明材料（以获奖证书及其获奖公示页面）扫描件以供核对，不符合条件的不计分。

3.第三方评价：投标人须提供证书扫描件以及查询网址(http://xy.cacem.com.cn）网页截图并加盖企业公章。“工程建设企业信用星级认定”由中国施工企业管理协会信用评价工作委员会颁布的为准。不符合上述条件或提供的证明材料不全的不得分。

4.科技创新成果：工法奖项投标人所提供的工法证书等证明材料为准。投标人所提供的工法科技成果须成功应用于具体的房建项目，须提交工法证书扫描件及建设职能部门（或其主管的行业协会）出具可反映工法科技成果成功应用在具体房建项目的科学技术成果鉴定证书扫描件，以上扫描件均需加盖投标单位电子印章。以上要求提供的扫描件缺一不可，否则该工法不能计算有效工法。

5. 项目团队需提供相应职称证书、注册证书、资格证书等相关证明资料原件扫描件，以及在投标单位参保的近1个月（即2022年8月）社保证明文件原件扫描件并加盖投标单位电子印章。社保缴纳期限包含疫情防控期的，若当地政府部门允许企业在疫情防控期间缓缴社会保险费的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。中标后需提供投标文件中人员的社保补缴情况相关证明报招标人核实。

6.本表按百分制评分，所有评委每个分项的分数汇总后的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入,若投标人满足多个档次的，按最高档计分。

# 第四章 合同条款及格式

（另册）

# 第二卷

# 第五章  发包人要求

一、勘察设计任务书

（另册）

二、材料设备参考品牌一览表（或相当于）

| 序号 | 名称 | 推荐品牌(厂商)（3~8家） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 土建类 |  |
| 1 | 钢筋 | 广钢,韶钢,武钢,桂鑫、粤钢、湘钢、涟钢、柳钢、西林，桂万钢。 |
| 2 | 防水材料 | 东方雨虹、北新禹王、科顺、台实、卓宝 |
| 3 | 防火门 | 广东华棱安防、东莞市中盾实业、佛山市桂安、广东通晓科技 |
| 4 | 管井门 | 广东华棱安防、东莞市中盾实业、佛山市桂安、广东通晓科技 |
| 5 | 公共区域照明灯具（泛光照明及航空障碍灯具除外） | 西顿、欧普、三雄极光 |
| 6 | 公共区域开关 | 罗格朗、施耐德、西门子、西蒙电气、欧普照明 |
| 7 | 插座面板 | 罗格朗、施耐德、西门子、西蒙电气、欧普照明 |
| 8 | 内墙涂料 | 三棵树、嘉宝莉、浙江传化、上海申得欧、美涂士 |
| 9 | 外墙涂料（含外墙腻子） | 三棵树、江苏久诺、德爱威、上海申得欧、美涂士 |
| 10 | 入户门（如有） | 德曼木业、广东联塑日利门业、名豪木业、佛山南海颢森 |
| 11 | 电子门锁（如有） | 广东德瑞、广东坚朗、德施曼 |
| 二 | 给排水类 |  |
| 1 | 恒压供水设备 | 广一、上海凯泉、山东双轮 |
| 2 | 不锈钢水箱 | 广州恒德、广州聚源、广州洁能、广州龙康 |
| 3 | 污水泵（潜污泵） | 广一、上海凯泉、山东双轮 |
| 4 | 镀锌钢管 | 广州钢管厂、海珠珠江钢管厂、广东华捷钢管、中山华岐、中山华捷、联塑钢管、华通钢管 |
| 5 | 二次供水泵房设备 | 赛莱默（南京）有限公司、上海中韩杜科泵业制造有限公司、上海威派格智慧水务股份有限公司、上海熊猫机械（集团）有限公司 |
| 6 | 钢塑复合管（内衬塑） | 华捷、华通、南粤、荣钢、华粤 |
| 7 | 球墨铸铁管 | 新兴、圣戈班、山西永通、泫氏、台明 |
| 8 | 阀门类 | 广东永泉阀门科技有限公司、广州新星阀门实业有限公司、上海冠龙阀门节能设备股份有限公司、广州佳福斯阀门制造有限公司、良精阀门集团有限公司 |
| 9 | 其他类阀门 | 广东永泉阀门科技有限公司、广州新星阀门实业有限公司、上海冠龙阀门节能设备股份有限公司、广州佳福斯阀门制造有限公司、良精阀门集团有限公司 |
| 10 | 钢塑（内衬塑）管件 | 江西赣玛、建支、迈克 |
| 11 | 桥架 | 佛山文电、广州中兴、广州文兴、广州宇恒 |
| 12 | 橡胶软接 | 广州华侨、杭州万全、上海沪强、广州文兴 |
| 13 | 线槽、桥架 | 佛山文电、广州中兴、广州番禺桥架厂、广东金莱、广东天虹、广东国昌 |
| 14 | 母线类 | 华鹏集团有限公司、许昌许继昌星电气设备有限公司、贝托巴（广东）电力科技 |
| 15 | 电线电缆 | 广东电缆厂（三A牌）、广州南洋（南牌）、广州电缆厂 |
| 17 | 塑料管材 | 飞达、广一、泰昌、申菱、风神、广州耀安、华野科技 |
| 18 | 风机 | 华野科技、南方风机股份有限公司、珠海德、亚联风达、珠海柏雅、东莞市顺耀 |
| 19 | 排风扇等 | 正野、艾美特、BNN、绿岛风 |
| 20 | 风管部件（包括消音器、静压箱、风阀、风口、百叶、散流器等） | 广州泰昌、广州市耀安、佛山顺安、佛山宁雅、广州圣南、南方风机、东莞市顺耀、华野科技、凌峰、珠海德亚 |
| 21 | 衬塑管 | 广州钢管厂、海珠珠江钢管厂、广东华捷钢管、中山华岐、中山华捷 |
| 22 | 无缝钢管 | 广州兴进、番禺振兴、东莞永业(永盛元)、广东振鸿、友发钢管 |
| 23 | 卡箍、卡箍管件 | 广东邦达、广州越海、上海威逊、 南京永金、济南玫德（迈克）、广州钢管、山东淮坊、山东莱德 |
| 24 | 消防专用阀门 | 广东永泉阀门科技有限公司、广州新星阀门实业有限公司、上海冠龙阀门节能设备股份有限公司、广州佳福斯阀门制造有限公司、良精阀门集团有限公司 |
| 25 | 消防喷头、消防箱、消火栓、 水泵结合器、灭火器及防毒面具 | 广东胜捷消防、广东平安消防、萃联（中国）消防设备制造有限公司、上海金盾、南京消防、广州新星 |
| 26 | 消防报警 | 海湾安全技术有限公司、北京利达华信电子有限公司、深圳奥瑞娜、深圳市泰和安科技 |
| 27 | 气体灭火 | 广东胜捷消防、广东平安消防、萃联（中国）消防设备制造有限公司、上海金盾、南京消防、广州新星 |
| 28 | 水箱 | 广州恒德、广州聚源、广州洁能、广州龙康 |
| 29 | 金属线管 | 天虹、中兴、文兴、珠江、华岐、南粤 |
| 30 | 风阀、风口、静压箱、消声器 | 广州泰昌、广州市耀安、佛山顺安 |
| 31 | 消防水泵 | 上海凯泉泵业（集团）有限公司、上海连成（集团）有限公司、广州广一 |
| 32 | PPR给水管、PE给水管、钢网复合管、uPVC给水管、uPVC排水管、HDPE类排水管、排水波纹管、PVC难燃管、槽 | 联塑、雄塑、日丰 |
| 33 | 水表 | 广州水表厂、宁波埃美柯、广州兆基、广州粤珠、上海水表厂、河南开封、深圳拓安信、上海科隆 |
| 34 | 应急灯、出口（疏散）指示灯 | 松本、三雄、深圳元亨、深圳市泰和安科技 |
| 35 | 风口、风阀（防火阀）、静压 箱、消声器 | 华野科技、广州泰昌、广州市耀安、佛山顺安 |
| 三 | 门窗幕墙类 |  |
| 1 | 铝合金型材 | 兴发铝材、坚美铝型材、广铝铝型材、华建铝型材、亚铝铝型材 |
| 2 | 中性硅酮结构胶、耐候胶 | 白云建筑结构胶及耐候密封胶、硅宝建筑结构胶及耐候密封胶、泰诺封 |
| 3 | 地弹簧 | 坚朗、多玛、上海“GMT” 、合和 |
| 4 | 玻璃原片 | 中南玻璃、信义玻璃、南玻玻璃、台玻玻璃 |
| 5 | 铝板 | 高士达铝板、泛铝铝板、欧斯龙铝板、凯越铝板 |
| 6 | 铝合金门窗及幕墙五金配件 | 立兴铝合金门窗及幕墙五金配件、坚朗铝合金门窗及幕墙五金配件、合和铝合金门窗及幕墙五金配件、山东国强铝合金门窗及幕墙五金配件、哈德威五金、佛山市巨邦护栏有限公司、汇泰龙五金 |
| 四 | 装修类 |  |
| 1 | 墙地砖 | 金意陶、欧雅陶瓷、新中源、蒙娜丽莎、马可波罗、阿里郎、冠珠陶瓷 |
| 五 | 其他类 |  |
| 1 | 变压器 | 广东广特电气有限公司、明珠电气有限公司、广州干式变压器厂、海鸿电气有限公司 |
| 2 | 高压成套 | 广州万通达电气制造有限公司、广东番开电气设备有限公司、广东新会电器厂、江门繁华输配电设备有限公司、广东金光默勒电气有限公司 |
| 3 | 低压成套 | 广州万通达电气制造有限公司、广东新会电器厂、江门繁华输配电设备有限公司、广东番开电气设备有限公司、广东金光默勒电气有限公司、广州市顺承电气设备 |
| 4 | 母线槽 | 华鹏集团有限公司、许昌许继昌星电气设备有限公司、施耐德、贝托巴（广东）电力 |
| 5 | 开关元器件 | 上海电器股份有限公司人民电器厂、常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、贵州泰永长征技术股份有限公司、上海巢安电气有限公司、上海良信电器股份有限公司、施耐德、西门子、欧姆龙 |
| 6 | 电线电缆 | 广州南洋电缆有限公司、广州市明兴电缆有限公司、广东新南达电缆实业有限公司、广东新亚光电缆实业有限公司、广州电缆厂有限公司、番禺电缆、珠江电缆厂、中山江磁厂、中天科技、特变电工、江苏上上 |
| 7 | 线槽桥架 | 佛山文电、广州市海珠区中兴五金线槽桥架厂、广州文兴电气有限公司、广州市宇恒实业发展有限公司、广东汇鑫桥架线管有限公司 |
| 8 | 防火卷帘 | 费普福、亚萨、铃木、骊住、泰昌、广东通晓科技 |
| 9 | 电梯 | 广日电梯、奥的斯、日立、三菱 |

# 发包人提供的资料

详见本项目可行性研究报告（另册）

# 第三卷

# 投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月         日

注：联合体投标的，“投标人”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，由牵头方签署、盖章。

目录

注：由投标人按要求自行编制目录，需按内容顺序及招标文件要求分别汇册。

（项目名称）

投  标  文  件

（资格审查文件部分）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月         日

注：联合体投标的，“投标人”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，由牵头方签署、盖章。

格式1：

投标函

致：                        （招标人名称）

我方确认收到贵方提供的       （项目名称）招标文件的全部内容，我方：        （投标人名称）已理解招标文件的全部内容，我方作为投标人正式授权        （授权代表全名, 职务）代表我方进行有关本投标活动的一切事宜，考虑本企业自身的实力及特点，做出如下承诺：

1．我方已详细研究了本项目招标文件的所有内容包括修正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及合同条款和有关附件，并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2．我方承诺对我方提交的投标文件的真实性、可靠性和准确性负责，并承诺不存在侵权的行为，若因投标文件的真实性、可靠性、准确性以及侵权行为，造成的后果及法律责任，与招标代理机构和招标人无关，我方完全承担因此而造成的一切后果及法律责任。如我公司成为本项目中标候选人，我公司同意并授权招标人将我公司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

3．我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与我方投标有关的任何其它数据或信息。

4．本投标文件的有效期至投标截止日后120日历天有效，如中标，有效期将自动延至设计施工总承包合同终止日为止。

5．我方的投标总报价为人民币    万元（大写：       ），其中：勘察费投标报价为人民币    万元（大写：       ），设计费为人民币    万元（大写：       ），投标下浮率为    %，建筑安装工程费为人民币    万元（大写：       ），投标下浮率为    %。我方承诺以上报价不低于我方成本价，并且以包括完成本项目招标内容和服务范围所包含全部工作的费用。（注：报价以万元为单位，小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入。）

6．我方如果中标，将按招标文件合同条款以及我方在投标文件中的承诺签订合同。

7．我方完全接受招标人对本项目功能需求和相关建设标准的要求。如果中标，我方保证本工程的投资、工期、质量、安全等控制目标按照招标文件要求完成。

8．我方拟委派       同志（身份证号码：　　   ）为项目总负责人（兼施工项目负责人）、       同志（身份证号码：　　   ）为设计负责人、     同志（身份证号码：          ）为技术负责人。我方承诺中标后上述人员及其他我方投标文件中提供的主要项目管理人员，未经招标人同意，不得更换。否则，我方愿意按招标文件合同条款中的有关规定给予违约赔偿。

9．我方如果中标，承诺在中标通知书发出后20个日历天内按招标文件的规定向贵方提交银行履约保函，承诺在中标通知书发出后30个日历天内与贵方签署项目合同。

10.我方不存在本《招标文件》第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形。我单位不存在串通投标的情形，与各投标人之间不存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形。

如我方违背上述承诺，我方愿意接受公开通报，放弃中标资格，承担由此带来的法律后果。

投标人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

项目总负责人（兼施工项目负责人）（签字或盖章）：

设计负责人（签字或盖章）:

技术负责人（签字或盖章）：

地址：   邮政编码：

电话：       传真：

日期：_______年_______月______日

第一部分 工程总承包实施方案技术投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

（工程总承包实施方案部分）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月         日

注：联合体投标的，“投标人”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，由牵头方签署、盖章。

格式2：

勘察设计投标书

项目名称：                                           。

致：                                    （招标人名称）

我方（投标人的简称）已收到并研究了上述项目的招标文件、合同条件、技术文件等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。据此，我方愿按这些文件的规定，按照本投标书，包括一并提交的所有文件材料和所附建议书，承担上述项目并修补其中任何缺陷。

我方遵守本投标书直至投标有效期满，在该日期前，本投标书对我方一直具有约束力，随时可接受中标。我方承认所附勘察设计文件资料为本投标书的一部分。如果我方投标书含有不符合招标文件规定的内容，我方同意按招标文件规定予以修正。我方接受你方关于任命争端裁决委员会的建议。

我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。

除非制订正式合同协议书并生效，本投标书以及你方中标通知书，应构成你我双方间具有约束力的合同。

本投标书同时作为法人证明书或法人授权委托书。

投标人：     （盖章）

法定代表人或其授权代理人(签名或盖章)：

日期：    年    月    日

格式3：

技术投标书

投标日期：   年  月  日

| 工 程 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |  |
| 投 标 总 工 期 （含勘察设计和施工工期） | 日历天，其中施工工期为 日历天。 |  |
| 质量标准 | 完全响应按照招标文件及合同条款要求 |  |
| 保修期限 | 完全响应按照招标文件及合同条款要求 |  |
| 委派的项目总负责人（兼施工项目负责人） | 姓 名 |  |
|  | 注册建造师编号 |  |
| 委派的技术负责人 | 姓 名 |  |
| 委派的专职安全员 | 姓 名 |  |
|  | 安全考核证书(C类或C3类)编号 |  |
| 委派的设计负责人 | 姓 名 |  |
|  | 注册证或职称证编号 |  |
| 法 定 代 表 人 （签名或盖章） |  |  |
| 授 权 委 托 人 （签名或盖章） |  |  |
| 投 标 单 位 （企业公章） |  |  |

注：联合体投标的，“投标单位”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，可由牵头单位签署、盖章。

技术投标书附表：

| 工程总承包项目管理团队人员信息表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 职称 | 职称证书或资格证书编号 |
| …… |  | …… |  | … |
| 备注： 1．“岗位”要求[除项目总负责人（兼施工项目负责人）、设计负责人、技术负责人和专职安全员外]：拟派安全负责人、造价负责人、各专业设计负责人、施工员、质量员、资料员等。以上项目管理团队人员信息将供各相关单位在履约时比对、查核。 2．投标人应根据本表中的“岗位”要求，填写本表“岗位”栏和相关人员“姓名”、“职称”和“职称证书编号”栏。“职称”栏填“高级”、“中级”、“初级”或“无”；无职称证书或资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填“无”；同时具备职称证书和资格证书的，“职称证书或资格证书编号”栏填职称证书编号。 3．如评标办法对投标人拟投入的项目管理团队进行评审的，如相同岗位投入人员姓名与本表不一致的，以本表中姓名为准；投标人提供的团队人员职称或资格（含证书编号）情况与本表不一致的，以投标人提供的相关证明材料为准。相关证明材料详见《拟投入本项目人员一览表》附件。 |  |  |  |  |

格式4：

投标承诺函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以《投标函》中承诺的投标报价和工期，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。我方充分了解了现场条件对可能存在的所有风险都已充分考虑，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力，承认招标文件的所有条款，按招标文件规定条款完成本次招标项目的内容。

2. 我方已充分阅读了本项目招标文件并充分了解有关报价方式及变更、结算方式，我方完全响应招标文件的规定。

3．我方承诺投标文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5．按规定递交投标保证金。

6．我方如果中标，我方保证：

（1）保证履行招标文件以及招标文件修改书(如有)中的全部责任和义务，在中标通知书规定的时间内签订合同，并严格按国家有关法规履行我方的全部责任，按质、按量、按期完成合同约定的全部任务。

（2）保证将我方的资质承包范围不能涵盖或不具备相应能力(该能力须保证进度和质量且须获得发包人认可)的部分专业工程（如果有），委托获得发包人批准的具备相应专业资质和能力的单位实施，确保项目质量及进度。

（3）保证所完成的设计将完全符合国家相关规范要求，符合或优于招标文件、技术条件、合同条款的要求。若我方完成的设计文件未能达到发包人（或相关政府部门）的要求，我方将无条件根据要求进行修改设计文件，直至得到发包人（及相关政府部门）的认可为止。

（4）保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，若我方未能按投标承诺的工期完成本项目，除承担合同约定的违约责任外，发包人有权解除合同，我方承担由于违约解除合同退场造成的对发包人的一切损失。

（5）保证所投入本项目的主要材料、设备质量符合或优于招标文件要求，所投入本项目的辅助设备、材料与主主要材料、设备质量一致并有良好的配套性。

（6）保证按照招标文件的要求确保安全生产及文明施工，如有违反，我方愿意按合同约定承担违约责任，并为此负相关的法律责任。

（7）保证按国家的有关规定制订保证民工工资支付的方案及保证措施，否则，我方愿按合同条款规定承担违约责任并赔偿发包人的全部损失。

（8）保证按施工期间做好安全文明和交通保证措施，施工区全封闭围挡，根据工程进度计划分段施工分期围挡。最大限度满足交通和市民出行方便，施工行为做到便民，不扰民。

（9）保证按发包方工期要求编制施工进度计划，计划内用全面详实，根据项目特点合理组织分段施工，分段逐步移交。

投标人：         （盖章）

法定代表人或其授权代理人(签名或盖章)：

项目总负责人（兼施工项目负责人）（签名或盖章）：

设计负责人（签名或盖章）：

技术负责人（签名或盖章）：

日   期：    年    月    日

格式5：

法人代表证明书、授权委托书

法定代表人（负责人）证明书

（　 ）第　号

现任我单位 职务，为法定代表人（负责人），特此证明。 有效期限： 附：法定代表人（负责人）性别： 年龄： 身份证号码： 注册号码： 企业类型： 经营范围： 单位： （盖章） 年 月 日

注：1.法定代表人证明书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

2.联合体投标的，本证明书由联合体牵头方出具。

3.附法定代表人身份证原件扫描件。

法定代表人授权委托书

（　 ）第　号

兹授权 为我方委托代理人，其权限是： 有效期限： 附：代理人性别： 年龄： 身份证号码： 注册号码： 企业类型： 经营范围： 法定代表人（负责人）： （签名或盖章） 授权单位： （盖章） 年 月 日

注：1.法定代表人授权委托书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

2.联合体投标的，本授权书由联合体牵头方出具，并由联合体牵头方签字、盖章即可。

3.附委托代理人身份证原件扫描件。

格式6：

投标保证金

注：如采用现金、支票或汇票形式提交由广州公共资源交易中心代收的，或采用广州公共资源交易中心电子投标保函方式提交的，以投标文件递交截止时间后在广州公共资源交易中心数据库查询的投标保证金递交情况为准，投标人不需另外提供凭证；

如采用非电子形式的银行保函、保证保险、专业工程担保公司等形式提交的，投标人应在此处提供银行保函、保证保险、专业工程担保公司等的扫描件并加盖投标人（或联合体牵头单位）公章。

格式7：

拟投入本项目人员一览表

| 序序号 | 姓姓名 | 性性别 | 年龄 | 技术职称 | 所在 单位 | 单位职务 | 专业 | 本项目拟任职务 | 资格证书证号 | 目前正承担的其它项目情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所报人员如有符合评分表中评分项目的，应附相关证明材料。

格式8：

拟投入本项目主要负责人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |  |  |  | 文化程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  | 专业 |  |  |  | 毕业 时间 |  |  | 技术 职称 |  |
| 拟在本项目担任的职务 |  | 从事工作年限 |  |  | 现任 职务 |  |  |  |  |  |
| 资格证号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 在册/外聘 |  |
| 主要 业绩 | 时间 | 工程名称 |  |  |  |  |  | 任职 | 工作单位 |  |

备注：

1．项目总负责人（兼施工项目负责人）、设计负责人、技术负责人、质量负责人、造价负责人、安全负责人应附本简历表，其余人员无需本表。

2．需提供相应职称证书、注册证书、资格证书等相关证明资料原件扫描件，以及投标单位为其购买的近1个月（即2022年8月）社保证明文件原件扫描件并加盖投标单位电子印章。社保缴纳期限包含疫情防控期的，若当地政府部门允许企业在疫情防控期间缓缴社会保险费的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。中标后需提供投标文件中人员的社保补缴情况相关证明报招标人核实。

3．所报人员在获得资格证后，技术职称有变化的，应附相应证明文件。

4．所报人员如有符合评分表中评分项目的，应附相关证明材料。

格式9：

设计获奖

| 序号 | 工程 类别 | 工程 名称 | 建设单位 | 工程 规模 | 获奖情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 获奖业绩提供需满足评审要求。

施工工程业绩表

| 序号 | 工程 类别 | 工程 名称 | 项目编号 | 建设 单位 | 工程规模 | 合同价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩证明文件需满足评审要求。

施工获奖业绩

| 序号 | 工程 类别 | 工程 名称 | 建设单位 | 工程 规模 | 获奖情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 获奖业绩提供需满足评审要求。

格式10：

工程总承包实施方案

注：按照《工程总承包实施方案投标文件评审表》评审内容提交，格式自拟。

格式11：

参与编制工程总承包实施方案技术投标文件人员名单

| 姓名 | 职务 | 所承担工作 | 身份证号码 | 本人签名栏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：参与编制文件人员名单应包括如编制工程总承包实施方案技术投标文件、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。

格式12：合作设计协议书（适用于合作设计，非合作设计无需提供）

合作设计协议书

投标项目名称：                                           。

致：                                    （招标人）

按照招标公告的规定，                         （外国或澳门、台湾的设计企业和香港不单独作为承担设计任务的单位参加投标的设计单位）作为投标人（即“申请人”，下同）          （符合招标公告第3.1条投标人合格条件的设计企业）的合作设计方，参与本项目进行合作设计。若中标，各成员向招标人承担连带责任。合作设计方授权委托                   （符合招标公告第3.1条投标人合格条件的设计企业）代表所有合作成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

合作设计方：（盖章）

代表人：（签字或盖章）

分工内容：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

分工内容：

格式13：

危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大

的分部分项工程清单

1．根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（以下简称“37号文”），投标人在投标时须补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

2．招标人根据设计文件的要求及37号文的规定列出“危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单”中与本招标项目相关的清单项，具体详第5点“打√”标识。

（1）投标单位同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“√”标识，并与投标文件中提供相应的安全管理措施。

（2）投标单位对清单中认为需要补充的该项请在对应项打“√”标识，并与投标文件中提供相应的安全管理措施。

（3）投标单位不同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“×”标识，并在备注栏填上相关说明。

3．投标单位应当在投标时根据招标人提供的下述第5点清单，在投标施工组织中编制专项施工方案。

4．对于超过一定规模的危大工程，中标单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工总承包单位审核和总监理工程师审查。

5．危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单：

| 一、危险性较大的分部分项工程清单 | 建设单位 | 投标单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基坑支护 | ( √ ) | ( ) |  |
| （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| （二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 二、模板工程及支撑体系 | ( ) | ( ) |  |
| （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 | ( √ ) | ( ) |  |
| 三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | ( √ ) | ( ) |  |
| （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| （二）采用起重机械进行安装的工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| （三）起重机械安装和拆卸工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| 四、脚手架工程 | ( √ ) | ( ) |  |
| （一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。 | ( √ ) | ( ) |  |
| （二）附着式升降脚手架工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| （三）悬挑式脚手架工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| （四）高处作业吊篮。 | ( √ ) | ( ) |  |
| （五）卸料平台、操作平台工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| （六）异型脚手架工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| 五、拆除工程 | ( √ ) | ( ) |  |
| 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| 六、暗挖工程 | ( ) | ( ) |  |
| 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 七、其它 | ( ) | ( ) |  |
| （一）建筑幕墙安装工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| （三）人工挖孔桩工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （四）水下作业工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单 | ( ) | ( ) |  |
| 一、深基坑工程 | ( ) | ( ) |  |
| 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | ( √ ) | ( ) |  |
| 二、模板工程及支撑体系 | ( ) | ( ) |  |
| （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。 | ( ) | ( ) |  |
| 三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | ( ) | ( ) |  |
| （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 四、脚手架工程 | ( ) | ( ) |  |
| （一）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 五、拆除工程 | ( ) | ( ) |  |
| （一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 六、暗挖工程 | ( ) | ( ) |  |
| 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 | ( ) | ( ) |  |
| 七、其它 | ( ) | ( ) |  |
| （一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （三）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （四）水下作业工程。 | ( ) | ( ) |  |
| （五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 | ( ) | ( ) |  |
| （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 | ( ) | ( ) |  |

格式14：

投标人认为应该提供的其他资料

（包括招标文件评审或评分要求需要提供的相关资料）

第二部分  工程总承包实施方案经济投标文件格式

格式14：

经济标投标书

投标日期：   年  月  日

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： 小写： 万元 |
| 勘察费 | 大写： 小写： 万元 其中：岩土工程勘察费综合包干单价投标报价 元/ 米；地形测绘及工程测量17.86万元。 |
| 设计费 | 大写： 小写： 万元 投标下浮率 % 【注：投标下浮率=1-（投标报价/设计费最高投标限价×100%）】 |
| 建筑安装工程费 | 大写： 小写： 万元 投标下浮率 % 【注：投标下浮率=1-（投标报价/建筑安装工程费最高投标限价×100%）】 |
| 法 定 代 表 人 （签名或盖章） |  |
| 授 权 委 托 人 （签名或盖章） |  |
| 投 标 单 位 （盖章） |  |

注：

（1）联合体投标的，“投标单位”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，可由牵头单位签署、盖章。

（2）投标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）投标报价为完成本次招标内容及《勘察设计任务书》内的全部内容的费用。

（4）投标人须按招标文件要求报价，且不超过最高投标限价、勘察费最高投标限价及相应的综合包干单价、设计费最高投标限价、建筑安装工程费最高投标限价，否则视为无效标。

（5）本表中的报价以万元为单位，小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入。

格式15：

勘察费用明细表

| 序号 | 项目 | 暂定 工作量 | 单位 名称 | 单价（元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩土工程勘察费 | 1300 | 米 |  |  | 包括初步勘察、详细勘察、超前钻（如有）、地下物物探（含管线探测）施工阶段勘察及所有实物工作收费、技术工作收费、进退场费、税金等。综合包干单价投标报价应不高于125.00元/米。 |
| 2 | 地形图测量及绘制 | 1 | 项 | 178600 | 17.86 | 包括所有实物工作收费、技术工作收费、进退场费、税金等。 |
|  | 勘察费合计(万元) |  |  |  |  |  |

注：1.中标人需按总报价的金额完成本次招标内容及勘察设计任务书内的全部内容，不得增加费用。

2.中标单位在进场开展工作之前，需编制岩土工程勘察、地下管线探测方案，报招标人审核同意后方可实施。

3.勘察费最高投标限价为人民币34.11万元（岩土工程勘察费综合包干单价投标报价应不高于125.00元/米；地形测绘及工程测量17.86 万元为非竞争性费用固定报价）。勘察费总报价及相应的综合包干单价报价超过上述相应最高投标限价的为无效标。

4.勘察费用合计金额应与经济标投标书中勘察费金额一致。

5.勘察费总报价以万元为单位，小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入。

投标人：      (盖公章)

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

日期：   年   月   日

格式16：

设计费用明细表

| 序号 | 设计费（万元） |  | 投标下浮率（ %） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 其中 | 绿色建筑设计费（万元） |  |  |
|  | 海绵设计费（万元） |  |  |
|  | BIM技术应用费（万元） |  |  |

注：

1.现场服务费用等费用含在基本设计费投标报价中，不单独报价。

2.中标人需按总报价的金额完成本次招标内容及《勘察设计任务书》内的全部内容，不得增加费用。

3.设计费投标总报价的最高投标限价为 619.51 万元，设计费投标总报价不得超过设计费最高投标限价，否则由评标委员作否决其投标处理。

4.设计费用合计金额应与经济标投标书中设计费金额一致。

5.设计费合计总报价以万元为单位，小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入。

投标人：      (盖公章)

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

日期：   年   月   日

格式17：

建筑安装工程费明细表

| 序号 | 建筑安装工程费（万元） |  | 投标下浮率（ %） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 | 精装修工程费（万元） | 10567.78 |  |
|  | 园建绿化工程费（万元） | 1493.79 |  |
|  | 其他专业工程工程费（万元） | 3929.30 |  |
| 3 | 建筑安装工程费总价（万元）=1+2 |  |  |

注：

- 建筑安装工程费总价的最高投标限价为 54106.50万元，其中：精装修工程费、园建绿化工程费、其他专业工程工程费（具体详见合同）为固定报价，为非竞争价格。

2.建筑安装工程费总价不得超过建筑安装工程费最高投标限价，固定报价部分不允许调整，否则由评标委员作否决其投标处理。

3.建筑安装工程费报价以万元为单位，小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入。

投标人：      (盖公章)

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

日期：   年   月   日

格式18：

参与编制工程总承包实施方案经济投标文件人员名单

| 姓名 | 职务 | 所承担工作 | 本人签名栏 |
| --- | --- | --- | --- |

注：参与编制标书所有人员名单应包括编制投标报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。

格式19：

投标人认为应该提供的其他资料