## 总概算表(单位元)
工程部分总概算表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 建安工程费(元) | 设备购置费(元) | 独立费用 (元) | 合计(元) | 占静态投资比例(%) | 备注
一 | 第一部分 建筑工程
1 | 一 建筑工程
2 | 二 其他建筑工程
二 | 第二部分 机电设备及安装工程
1 | 二 公用设备及安装工程
三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程
1 | 一 泵站工程
四 | 第四部分 施工临时工程
1 | 一 施工临时工程
2 | 十 安全生产措施费 |  | 1255106.69 |  |  | 1255106.69 |  | 非竞争性费用
3 | 十一 其他临时工程费
4 | 消纳费 |  | 1269304.97 |  |  | 1269304.97 |  | 非竞争性费用
五 | 第五部分 独立费用
1 | 建设管理费
2 | 招标业务费
3 | 经济技术咨询费
4 | 工程建设监理费
5 | 工程造价咨询服务费
6 | 联合试运转费
7 | 科研勘测设计费
8 | 竣工图编制费
9 | 其他
| 一至四部分投资合计 |  |  |  |  | 0
基本预备费
静态投资

## 建筑工程费用表(格式一)
建筑工程概算表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
第一部分 建筑工程
一 建筑工程
一)1号堤顶路（LA0+000~LA2+579）
1 | 现状C25砼路面破除厚200mm（外运20km） |  | m3 | 1237.76 | 175.95
2 | 现状泥结石路面破除（近堆，转运0.5km） |  | m3 | 1574.98 | 25.33
3 | 现状C25素砼坍塌防浪墙拆除（外运20km） |  | m3 | 316.05 | 161.3
4 | 现状坍塌浆砌石挡墙拆除（外运20km） |  | m3 | 110.42 | 106.72
5 | 现状C25素砼步梯拆除（外运20km） |  | m3 | 59 | 161.3
6 | 堤防土方开挖（近堆，转运0.5km） |  | m3 | 88.82 | 11.6
7 | 挡墙土方开挖（近堆，转运0.5km） |  | m3 | 763.69 | 11.6
8 | 堤防土方回填（利用料，转运0.5km） |  | m3 | 2059.356 | 36.4
9 | 堤防土方回填（外购） |  | m3 | 19364.564 | 90.73
10 | 挡墙土方回填（外购） |  | m3 | 595.31 | 90.73
11 | 40mm厚细粒AC改性沥青砼（粒径2~4mm） |  | ㎡ | 14766.89 | 86.27
12 | 60mm厚中粒AC改性沥青砼（粒径10mm） |  | ㎡ | 14766.89 | 123.11
13 | C40水泥砼路面 厚200mm |  | ㎡ | 14766.89 | 145.5
14 | 粘层PC-3乳化沥青（0.55L/m2) |  | ㎡ | 29533.77 | 3.24
15 | 6%水泥碎石稳定层厚200mm |  | m3 | 2953.38 | 381.73
16 | C25钢筋砼防浪墙均厚500mm |  | m3 | 331.85 | 657.2
17 | C25钢筋砼防浪墙厚300mm |  | m3 | 333.64 | 667.12
18 | C25钢筋砼排水沟 |  | m3 | 736.93 | 752.06
19 | 道路分缝 沥青玛蹄脂填缝料 |  | m2 | 256.01 | 193.42
建筑工程概算表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
20 | 混凝土格栅盖板 宽400×长600×厚80 |  | 套 | 3774 | 43.74
21 | 加高防浪墙植筋费（φ10，长600mm） |  | 根 | 10474 | 9.04
22 | 钢筋 |  | t | 11.01 | 6465.57
23 | 路基夯实 |  | ㎡ | 14766.89 | 2.02
24 | 铣刨原有防浪墙表面（加高防浪墙与现状防浪墙交接面） |  | ㎡ | 1016.8 | 19.17
25 | 防浪墙表面清水混凝土修复（铣刨面层，20mm水泥砂浆找平，打磨，刷色差调整剂2遍（清漆），防水底漆1遍（红白反光漆），透明面漆2遍（清漆）） |  | m2 | 613.83 | 86.98
26 | 新建与加高防浪墙表面涂刷红白间隔反光漆（刷色差调整剂2遍（清漆），防水底漆1遍（红白反光漆），透明面漆2遍（清漆）） |  | m2 | 3174.68 | 41.24
27 | 新建步梯（C25砼） |  | m3 | 61.95 | 748.59
28 | M10浆砌石挡墙宽50cm |  | m3 | 115.94 | 559.9
29 | C25素砼顶厚100mm |  | m3 | 2 | 744.44
30 | C20砼垫层厚100mm |  | m3 | 175.08 | 674.46
31 | U-PVC排水管φ50 |  | m | 29.57 | 12.2
32 | 单层反滤土工布150*150 |  | ㎡ | 0.63 | 10.73
33 | 粗砂碎石反滤包 |  | m3 | 5.56 | 285.54
34 | M10浆砌石护脚 |  | m3 | 60.25 | 662.36
35 | 抛石基础 |  | m3 | 284.55 | 229.29
36 | 碎石垫层厚200mm |  | m3 | 22.74 | 233.22
37 | 桩间压石 厚400mm |  | m3 | 15.25 | 229.29
38 | 预制混凝土方桩200×200 长4m |  | m | 680 | 141.86
39 | C30砼护脚 120*240 |  | m3 | 1.15 | 662.96
40 | 马尼拉草挂土工三维网护坡 |  | ㎡ | 239.4 | 41.07
建筑工程概算表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
41 | 沥青杉木板20mm分缝 |  | ㎡ | 170.28 | 158.49
42 | 普通钢模板 |  | ㎡ | 8894.97 | 68.2
43 | 开挖面坡面清表（清除高杆杂草、杂树，厚300mm，外运20km） |  | ㎡ | 25763.85 | 14.82
44 | 非开挖坡面除杂（清除高杆杂草、杂树，厚300mm，外运20km） |  | ㎡ | 20835.03 | 14.82
45 | 草皮护坡（养护期3个月） |  | ㎡ | 46347.51 | 20.05
二)2号堤顶路（LB0+000~LB2+183）
1 | 现状泥结石路面破除（近堆，转运0.5km） |  | m3 | 2193.04 | 25.33
2 | 现状C25素砼坍塌防浪墙拆除（外运20km） |  | m3 | 335.22 | 161.3
3 | 现状C25素砼步梯拆除（外运20km） |  | m3 | 59 | 161.3
4 | 堤防土方开挖（近堆，转运0.5km） |  | m3 | 3962.26 | 11.6
5 | 堤防土方回填（利用料，转运0.5km） |  | m3 | 5294.992 | 36.4
6 | 堤防土方回填（外购） |  | m3 | 6754.338 | 90.73
7 | 40mm厚细粒AC改性沥青砼（粒径2~4mm） |  | ㎡ | 11513.46 | 86.27
8 | 60mm厚中粒AC改性沥青砼（粒径10mm） |  | ㎡ | 11513.46 | 123.11
9 | C40水泥砼路面 厚200mm |  | ㎡ | 11513.46 | 145.5
10 | 粘层PC-3乳化沥青（0.55L/m2) |  | ㎡ | 23026.92 | 3.24
11 | 6%水泥碎石稳定层厚200mm |  | m3 | 2302.69 | 381.73
12 | C25钢筋砼防浪墙均厚380mm |  | m3 | 351.98 | 661.86
13 | C25钢筋砼排水沟 |  | m3 | 654.26 | 752.06
14 | 道路分缝 沥青玛蹄脂填缝料 |  | m2 | 213.93 | 193.42
15 | 混凝土格栅盖板 宽400×长600×厚80 |  | 套 | 3350 | 43.74
建筑工程概算表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
16 | 钢筋 |  | t | 7.9 | 6465.57
17 | 路基夯实 |  | ㎡ | 11513.46 | 2.02
18 | 防浪墙表面清水混凝土修复（铣刨面层，20mm水泥砂浆找平，打磨，刷色差调整剂2遍（清漆），防水底漆1遍（红白反光漆），透明面漆2遍（清漆）） |  | m2 | 1372.78 | 86.98
19 | 新建与加高防浪墙表面涂刷红白间隔反光漆（刷色差调整剂2遍（清漆），防水底漆1遍（红白反光漆），透明面漆2遍（清漆）） |  | m2 | 1132.5 | 41.24
20 | 新建步梯（C25砼） |  | m3 | 61.95 | 748.59
21 | C20砼垫层厚100mm |  | m3 | 147.74 | 674.46
22 | 沥青杉木板20mm分缝 |  | ㎡ | 79.93 | 158.49
23 | 普通钢模板 |  | ㎡ | 7046.24 | 68.2
24 | 开挖面坡面清表（清除高杆杂草、杂树，厚300mm，外运20km） |  | ㎡ | 24078.14 | 14.82
25 | 非开挖坡面除杂（清除高杆杂草、杂树，厚300mm，外运20km） |  | ㎡ | 19741.95 | 14.82
26 | 草皮护坡（养护期3个月） |  | ㎡ | 43820.09 | 20.05
三)3号堤顶路（LC0+000~LC1+802
1 | 现状C25砼路面破除厚200mm（外运20km） |  | m3 | 186.12 | 175.95
2 | 现状泥结石路面破除（近堆，转运0.5km） |  | m3 | 1103.26 | 25.33
3 | 现状C25素砼坍塌防浪墙拆除（外运20km） |  | m3 | 296.74 | 161.3
4 | 现状C25素砼步梯拆除（外运20km） |  | m3 | 70.8 | 161.3
5 | 堤防土方开挖（近堆，转运0.5km） |  | m3 | 2797.38 | 11.6
6 | 堤防土方回填（利用料，转运0.5km） |  | m3 | 3305.627 | 36.4
7 | 堤防土方回填（外购） |  | m3 | 4864.233 | 90.73
建筑工程概算表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
8 | 40mm厚细粒AC改性沥青砼（粒径2~4mm） |  | ㎡ | 9307.31 | 86.27
9 | 60mm厚中粒AC改性沥青砼（粒径10mm） |  | ㎡ | 9307.31 | 123.11
10 | C40水泥砼路面 厚200mm |  | ㎡ | 6769.25 | 145.5
11 | 粘层PC-3乳化沥青（0.55L/m2) |  | ㎡ | 18614.61 | 3.24
12 | 6%水泥碎石稳定层厚200mm |  | m3 | 1353.85 | 381.73
13 | C25钢筋砼防浪墙均厚380mm |  | m3 | 311.58 | 661.86
14 | C25钢筋砼排水沟 |  | m3 | 514.62 | 752.06
15 | 道路分缝 沥青玛蹄脂填缝料 |  | m2 | 118.38 | 193.42
16 | 混凝土格栅盖板 宽400×长600×厚80 |  | 套 | 2635 | 43.74
17 | 钢筋 |  | t | 6.48 | 6465.57
18 | 路基夯实 |  | ㎡ | 6769.25 | 2.02
19 | 防浪墙表面清水混凝土修复（铣刨面层，20mm水泥砂浆找平，打磨，刷色差调整剂2遍（清漆），防水底漆1遍（红白反光漆），透明面漆2遍（清漆）） |  | m2 | 1075 | 86.98
20 | 新建与加高防浪墙表面涂刷红白间隔反光漆（刷色差调整剂2遍（清漆），防水底漆1遍（红白反光漆），透明面漆2遍（清漆）） |  | m2 | 1002.5 | 41.24
21 | 新建步梯（C25砼） |  | m3 | 74.34 | 748.59
22 | C20砼垫层厚100mm |  | m3 | 116.2 | 674.46
23 | 沥青杉木板20mm分缝 |  | ㎡ | 89.75 | 158.49
24 | 普通钢模板 |  | ㎡ | 5839.49 | 68.2
25 | 铣刨原有水泥路面1cm |  | ㎡ | 2538.06 | 9.31
26 | 开挖面坡面清表（清除高杆杂草、杂树，厚300mm，外运20km） |  | ㎡ | 19642.43 | 14.82
27 | 非开挖坡面除杂（清除高杆杂草、杂树，厚300mm，外运20km） |  | ㎡ | 21331.9 | 14.82
建筑工程概算表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
28 | 草皮护坡（养护期3个月） |  | ㎡ | 40974.33 | 20.05
四)4号堤顶路（LD0+000~LC1+266）
1 | 现状泥结石路面破除（近堆，转运0.5km） |  | m3 | 783.28 | 25.33
2 | 现状C25素砼坍塌防浪墙拆除（外运20km） |  | m3 | 5.18 | 161.3
3 | 现状C25素砼步梯拆除（外运20km） |  | m3 | 53.1 | 161.3
4 | 堤防土方开挖（近堆，转运0.5km） |  | m3 | 1646.49 | 11.6
5 | 堤防土方回填（利用料，转运0.5km） |  | m3 | 2059.127 | 36.4
6 | 堤防土方回填（外购） |  | m3 | 429.483 | 90.73
7 | 40mm厚细粒AC改性沥青砼（粒径2~4mm） |  | ㎡ | 8008.77 | 86.27
8 | 60mm厚中粒AC改性沥青砼（粒径10mm） |  | ㎡ | 8008.77 | 123.11
9 | C40水泥砼路面 厚200mm |  | ㎡ | 4112.22 | 145.5
10 | 粘层PC-3乳化沥青（0.55L/m2) |  | ㎡ | 16017.54 | 3.24
11 | 6%水泥碎石稳定层厚200mm |  | m3 | 822.44 | 381.73
12 | C25钢筋砼防浪墙均厚380mm |  | m3 | 5.44 | 661.86
13 | C25钢筋砼防浪墙厚300mm |  | m3 | 78.75 | 667.12
14 | C25钢筋砼排水沟 |  | m3 | 379.86 | 752.06
15 | 道路分缝 沥青玛蹄脂填缝料 |  | m2 | 69.09 | 193.42
16 | 混凝土格栅盖板 宽400×长600×厚80 |  | 套 | 1945 | 43.74
17 | 加高防浪墙植筋费（φ10，长600mm） |  | 根 | 4120 | 9.04
18 | 钢筋 |  | t | 3.64 | 6465.57
19 | 路基夯实 |  | ㎡ | 4112.22 | 2.02
建筑工程概算表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
20 | 铣刨原有防浪墙表面（加高防浪墙与现状防浪墙交接面） |  | ㎡ | 400 | 19.17
21 | 防浪墙表面清水混凝土修复（铣刨面层，20mm水泥砂浆找平，打磨，刷色差调整剂2遍（清漆），防水底漆1遍（红白反光漆），透明面漆2遍（清漆）） |  | m2 | 808.4 | 86.98
22 | 新建与加高防浪墙表面涂刷红白间隔反光漆（刷色差调整剂2遍（清漆），防水底漆1遍（红白反光漆），透明面漆2遍（清漆）） |  | m2 | 817.5 | 41.24
23 | 新建步梯（C25砼） |  | m3 | 55.76 | 748.59
24 | C20砼垫层厚100mm |  | m3 | 85.77 | 674.46
25 | 沥青杉木板20mm分缝 |  | ㎡ | 52.73 | 158.49
26 | 普通钢模板 |  | ㎡ | 3415.9 | 68.2
27 | 铣刨原有水泥路面1cm |  | ㎡ | 3896.55 | 9.31
28 | 开挖面坡面清表（清除高杆杂草、杂树，厚300mm，外运20km） |  | ㎡ | 5684.44 | 14.82
29 | 非开挖坡面除杂（清除高杆杂草、杂树，厚300mm，外运20km） |  | ㎡ | 28399.26 | 14.82
30 | 草皮护坡（养护期3个月） |  | ㎡ | 34083.7 | 20.05
五)5号堤顶路（LE0+000~LE0+448）
1 | 现状C25砼路面破除厚200mm（外运20km） |  | m3 | 75.98 | 175.95
2 | 现状水泥石屑基层200mm破除（近堆，转运0.5km） |  | m3 | 75.98 | 111.89
3 | 拆除现状路缘石（外运20km） |  | m | 42 | 12.38
4 | 堤防土方开挖（近堆，转运0.5km） |  | m3 | 168.6 | 11.6
5 | 堤防土方回填（利用料，转运0.5km） |  | m3 | 230.11 | 36.4
6 | 堤防土方回填（外购） |  | m3 | 449.32 | 90.73
7 | C40水泥砼路面 厚300mm |  | ㎡ | 398.9 | 218.15
8 | 6%水泥碎石稳定层厚200mm |  | m3 | 83.75 | 381.73
建筑工程概算表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
9 | C30路缘石 宽300×高600×长500 |  | m | 44.1 | 96.7
10 | 道路分缝 沥青玛蹄脂填缝料 |  | m2 | 6.3 | 193.42
11 | 路基夯实 |  | ㎡ | 398.9 | 2.02
12 | 开挖面坡面清表（清除高杆杂草、杂树，厚300mm，外运20km） |  | ㎡ | 1384.52 | 14.82
13 | 非开挖坡面除杂（清除高杆杂草、杂树，厚300mm，外运20km） |  | ㎡ | 4018.54 | 14.82
14 | 草皮护坡（养护期3个月） |  | ㎡ | 5403.06 | 20.05
六)6号堤顶路（LF0+000~LF0+063）
1 | 现状泥结石路面破除（近堆，转运0.5km） |  | m3 | 54.9 | 25.33
2 | 堤防土方开挖（近堆，转运0.5km） |  | m3 | 22.55 | 11.6
3 | 堤防土方开挖（利用，转运至7号堤顶路，运距2km） |  | m3 | 100.93 | 15.44
4 | 堤防土方回填（利用料，转运0.5km） |  | m3 | 19.11 | 36.4
5 | C40水泥砼路面 厚300mm |  | ㎡ | 288.23 | 218.15
6 | 6%水泥碎石稳定层厚200mm |  | m3 | 57.65 | 381.73
7 | 道路分缝 沥青玛蹄脂填缝料 |  | m2 | 6.62 | 193.42
8 | 路基夯实 |  | ㎡ | 288.23 | 2.02
9 | 开挖面坡面清表（清除高杆杂草、杂树，厚300mm，外运20km） |  | ㎡ | 85.74 | 14.82
10 | 非开挖坡面除杂（清除高杆杂草、杂树，厚300mm，外运20km） |  | ㎡ | 311.42 | 14.82
11 | 草皮护坡（养护期3个月） |  | ㎡ | 397.16 | 20.05
七)7号堤顶路（LG0+000~LG0+078）
1 | 现状C25砼路面破除厚200mm（外运20km） |  | m3 | 83.46 | 175.95
2 | 现状水泥石屑基层200mm破除（近堆，转运0.5km） |  | m3 | 83.46 | 111.89
3 | 堤防土方开挖（近堆，转运0.5km） |  | m3 | 122.05 | 11.6
建筑工程概算表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
4 | 堤防土方回填（利用料，转运0.5km） |  | m3 | 271.483 | 36.4
5 | 堤防土方回填（外购） |  | m3 | 511.857 | 90.73
6 | C40水泥砼路面 厚200mm |  | ㎡ | 242.66 | 145.5
7 | 6%水泥碎石稳定层厚200mm |  | m3 | 87.63 | 381.73
8 | 道路分缝 沥青玛蹄脂填缝料 |  | m2 | 9.72 | 193.42
9 | 路基夯实 |  | ㎡ | 438.17 | 2.02
10 | C30砼护脚 200*300 |  | m3 | 0.88 | 662.96
11 | 普通钢模板 |  | ㎡ | 8.82 | 68.2
12 | C40水泥砼路面 厚300mm |  | ㎡ | 195.51 | 218.15
13 | 开挖面坡面清表（清除高杆杂草、杂树，厚300mm，外运20km） |  | ㎡ | 545.1 | 14.82
14 | 非开挖坡面除杂（清除高杆杂草、杂树，厚300mm，外运20km） |  | ㎡ | 2584.73 | 14.82
15 | 草皮护坡（养护期3个月） |  | ㎡ | 3129.83 | 20.05
八)8号堤顶路（LH0+000~LH0+138）
1 | 现状C25砼路面破除厚200mm（外运20km） |  | m3 | 28.04 | 175.95
2 | 现状水泥石屑基层200mm破除（近堆，转运至2号堤顶路，运距2km） |  | m3 | 28.04 | 115.72
3 | 堤防土方开挖（近堆，转运0.5km） |  | m3 | 13.299 | 11.6
4 | 堤防土方开挖（利用，转运至2号堤顶路，运距2km） |  | m3 | 49.731 | 15.44
5 | 堤防土方回填（利用料，转运0.5km） |  | m3 | 11.27 | 36.4
6 | C40水泥砼路面 厚200mm |  | ㎡ | 147.21 | 145.5
7 | 6%水泥碎石稳定层厚200mm |  | m3 | 29.44 | 381.73
8 | 道路分缝 沥青玛蹄脂填缝料 |  | m2 | 2.9 | 193.42
9 | 路基夯实 |  | ㎡ | 147.21 | 2.02
10 | 非开挖坡面除杂（清除高杆杂草、杂树，厚300mm，外运20km） |  | ㎡ | 3029.38 | 14.82
建筑工程概算表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
11 | 草皮护坡（养护期3个月） |  | ㎡ | 3029.38 | 20.05
九）其他工程
1 | 土方开挖（Ⅲ类土，限高架、交通标志基础），近堆利用） |  | m3 | 351.664 | 35.07
2 | 土方开挖（Ⅲ类土，限高架、交通标志基础），转运至围堰，暂计3km） |  | m3 | 47.506 | 52.29
3 | 土方回填（利用料） |  | m3 | 298.02 | 21.36
4 | 限行墩C25混凝土 |  | m3 | 33.6 | 616.23
5 | 限行墩表面黑黄色反光漆 600mm*750mm |  | m2 | 128 | 20.16
6 | 限高架（高2.8-4.5m，跨度7m，含限高门架，标志牌/爆闪灯/反光膜/混凝土基础/吊装费/安装费等） |  | 座 | 16 | 31413.8
7 | 单柱式标志牌C25混凝土基础 |  | m3 | 15.88 | 637.98
8 | 双柱式警示牌C25混凝土基础 |  | m3 | 85.28 | 637.98
9 | 单柱标志（φ600，4厘铝塑板，贴工程级反光膜） |  | 套 | 26 | 619.03
10 | 单柱标志（矩形牌60×30cm，4厘铝塑板，贴工程级反光膜） |  | 套 | 63 | 609.21
11 | 警告标志（双柱式矩形警示牌，长1.2m*宽0.8m） 4厘铝塑板 贴工程级反光膜 |  | 套 | 60 | 1353.61
12 | 指引类标志（双柱式矩形警示牌，长1.2m*宽0.8m） 4厘铝塑板 贴工程级反光膜 |  | 套 | 65 | 1353.61
13 | 公告类标志（双柱式矩形牌，长1.2m*宽0.8m）4厘铝塑板 贴工程级反光膜 |  | 套 | 70 | 1353.61
14 | 排水沟侧墙两侧涂黄黑反光漆600mm*750mm |  | m2 | 2808.8 | 20.16
15 | 普通钢模板 |  | ㎡ | 835.21 | 68.2
16 | 钢筋 |  | t | 5.56 | 6465.57
17 | C20预制砼界桩(含土方开挖回填) |  | 个 | 61 | 116.02
建筑工程概算表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
18 | 道路标线5mm厚反光热熔胶（黄、蓝、绿）三色 |  | ㎡ | 2349 | 54.43
19 | 禁令标志（一柱三牌式φ600限重、φ600限速、60×30cm防汛路标志牌） 4厘铝塑板，贴工程级反光膜 |  | 套 | 16 | 1464.07
20 | 名称类标志（双柱式矩形警示牌，长1.2m*宽0.8m）4厘铝塑板 贴工程级反光膜 |  | 套 | 57 | 1353.61
21 | 划界类标志（双柱式矩形警示牌，长1.2m*宽0.8m）4厘铝塑板 贴工程级反光膜 |  | 套 | 30 | 1353.61
22 | 指引与公告类标识牌（上墙 矩形牌，长1.2m*宽0.8m）4厘铝塑板 贴工程级反光膜 |  | 套 | 70 | 1011.86
23 | 名称标识牌（上墙 矩形牌，长0.4m*宽0.2m） 4厘铝塑板 贴工程级反光膜 |  | 套 | 139 | 410.49
十)大岭排涝站（旧站）维修工程-建筑部分
1 | 泵站内涌清障（水上长臂挖掘机清障，近堆） |  | m3 | 2478 | 18.66
2 | 泵站内涌清障晾晒土方外弃（外运20km） |  | m3 | 1239 | 44.81
3 | 坡道土方开挖(利用，转运至5号堤顶路，运距0.5km) |  | m3 | 10.66 | 11.6
4 | 1:2水泥砂浆抹面 |  | ㎡ | 150 | 26.57
5 | 现状C25素砼步梯拆除（外运20km） |  | m3 | 5.9 | 161.3
6 | 新建步梯（C25砼） |  | m3 | 6.2 | 748.59
7 | C30混凝土路面厚200mm |  | ㎡ | 30.45 | 137.6
8 | 6%水泥石屑垫层厚150mm |  | m3 | 4.57 | 338.77
9 | 路基夯实 |  | ㎡ | 56 | 2.02
10 | 普通钢模板 |  | ㎡ | 24 | 68.2
十一)大岭排涝站（新站）维修工程-建筑部分
建筑工程概算表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
1 | 泵站内涌清障（水上长臂挖掘机清障，近堆） |  | m3 | 3507 | 18.66
2 | 泵站内涌清障晾晒土方外弃（外运20km） |  | m3 | 1753.5 | 44.81
3 | 坡道土方开挖(利用，转运至5号堤顶路，运距0.5km) |  | m3 | 10.29 | 11.6
4 | 混凝土地面破除（弃运20km） |  | m3 | 8 | 161.3
5 | 现状水泥石屑基层150mm破除(利用，转运至5号堤顶路，运距0.5km) |  | m3 | 6 | 111.45
6 | C30混凝土路面厚200mm |  | ㎡ | 71.4 | 137.6
7 | 6%水泥石屑垫层厚150mm |  | m3 | 10.71 | 338.77
8 | 现状C25素砼步梯拆除（弃运20km） |  | m3 | 5.9 | 161.3
9 | 新建步梯（C25砼） |  | m3 | 6.2 | 748.59
10 | 路基夯实 |  | ㎡ | 94.7 | 2.02
11 | 普通钢模板 |  | ㎡ | 24 | 68.2
十二)鲩鱼涌排涝站维修工程-建筑部分
1 | 泵站内涌清障（水上长臂挖掘机清障，近堆） |  | m3 | 1827 | 18.66
2 | 泵站内涌清障晾晒土方外弃（外运20km） |  | m3 | 913.5 | 44.81
3 | 坡道土方开挖（利用） |  | m3 | 6.195 | 2.84
4 | 坡道土方开挖（利用，转运至7号堤顶路，运距2km） |  | m3 | 4.095 | 15.44
5 | 混凝土地面破除（弃运20km） |  | m3 | 5 | 161.3
6 | 现状水泥石屑基层150mm破除（利用，转运至7号堤顶路，运距2km） |  | m3 | 3.75 | 115.29
7 | C30混凝土路面厚200mm |  | ㎡ | 55.65 | 137.6
8 | 6%水泥石屑垫层厚150mm |  | m3 | 8.35 | 338.77
9 | 1:2水泥砂浆抹面 |  | ㎡ | 150 | 26.57
建筑工程概算表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
10 | 现状C25素砼步梯拆除（外运20km） |  | m3 | 5.9 | 161.3
11 | 新建步梯（C25砼） |  | m3 | 6.2 | 748.59
12 | 路基夯实 |  | ㎡ | 54.7 | 2.02
13 | 普通钢模板 |  | ㎡ | 24 | 68.2
14 | 泵房周边开裂地面凿开（弃运20km） |  | m3 | 5 | 161.3
15 | 回填黏土夯填平整（200mm厚，利用料） |  | m3 | 5.25 | 21.36
十三)罗溪排涝站维修工程-建筑部分
1 | 泵站内涌清障（水上长臂挖掘机清障，近堆） |  | m3 | 1869 | 18.66
2 | 泵站内涌清障晾晒土方外弃（外运20km） |  | m3 | 934.5 | 44.81
3 | 混凝土地面破除（弃运20km） |  | m3 | 12.4 | 161.3
4 | 现状水泥石屑基层150mm破除（近堆利用） |  | m3 | 9.3 | 99.85
5 | C30混凝土路面厚200mm |  | ㎡ | 99.75 | 137.6
6 | 6%水泥石屑垫层厚150mm |  | m3 | 14.96 | 338.77
7 | 路基夯实 |  | ㎡ | 59.7 | 2.02
8 | 泵房室内刷涂乳胶漆2遍 |  | ㎡ | 150 | 11.2
9 | 泵房周边开裂地面凿开（弃运20km） |  | m3 | 12.4 | 161.3
10 | 回填黏土夯填平整（200mm厚，利用料） |  | m3 | 13.02 | 21.36
11 | 坡道土方开挖(利用) |  | m3 | 6.064 | 2.84
12 | 坡道土方开挖（利用，转运至7号堤顶路，运距2km） |  | m3 | 6.06 | 15.44
13 | 新建步梯（C25砼） |  | m3 | 6.2 | 748.59
14 | 普通钢模板 |  | ㎡ | 24 | 68.2
建筑工程概算表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
十四)南埔下围排涝站维修工程-建筑部分
1 | 泵站内涌清障（水上长臂挖掘机清障，近堆） |  | m3 | 3591 | 18.66
2 | 泵站内涌清障晾晒土方外弃（外运20km） |  | m3 | 1795.5 | 44.81
3 | 泵房墙体裂缝环氧砂浆灌缝 |  | m | 30 | 78.7
4 | 泵房室内刷涂乳胶漆2遍 |  | ㎡ | 150 | 11.2
5 | 混凝土地面破除（弃运20km） |  | m3 | 3.4 | 161.3
6 | 现状水泥石屑基层150mm破除（利用，转运至1号堤顶路，运距0.5km） |  | m3 | 2.55 | 111.45
7 | C30混凝土路面厚200mm |  | ㎡ | 17.85 | 137.6
8 | 6%水泥石屑垫层厚150mm |  | m3 | 2.68 | 338.77
9 | 路基夯实 |  | ㎡ | 17 | 2.02
十五)罗溪中围排涝站维修工程-建筑部分
1 | 泵站内涌清障（水上长臂挖掘机清障，近堆） |  | m3 | 1774.5 | 18.66
2 | 泵站内涌清障晾晒土方外弃（外运20km） |  | m3 | 887.25 | 44.81
3 | 坡道土方开挖（利用，转运至2号堤顶路，运距0.5km） |  | m3 | 9.92 | 11.6
4 | 混凝土地面破除（弃运20km） |  | m3 | 6.8 | 161.3
5 | 现状水泥石屑基层150mm破除（利用，转运至2号堤顶路，运距0.5km） |  | m3 | 5.1 | 111.45
6 | C30混凝土路面厚200mm |  | ㎡ | 64.05 | 137.6
7 | 6%水泥石屑垫层厚150mm |  | m3 | 9.61 | 338.77
8 | 现状C25素砼步梯拆除（外运20km） |  | m3 | 5.9 | 161.3
9 | 新建步梯（C25砼） |  | m3 | 6.2 | 748.59
建筑工程概算表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
10 | 路基夯实 |  | ㎡ | 61 | 2.02
11 | 普通钢模板 |  | ㎡ | 24 | 68.2
二 其他建筑工程
一)照明线路工程
1 | 高杆灯基础开挖(近堆利用) |  | m3 | 508.746 | 6.76
2 | 高杆灯基础开挖(利用，转运至围堰，暂计3km) |  | m3 | 158.044 | 27.08
3 | 电池存放池开挖(近堆利用) |  | m3 | 16.33 | 6.76
4 | 土方回填（利用料） |  | m3 | 444.98 | 21.36
5 | C20高杆灯基础 |  | m3 | 217.73 | 621.96
6 | 钢筋 |  | t | 6.43 | 6465.57
7 | 普通钢模板 |  | ㎡ | 1036.8 | 68.2
| 合 计 |  | 元

## 设备及安装工程费用表(格式一)
设备及安装工程概算表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价限价(元) |  | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 采用定额
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第二部分 机电设备及安装工程
二 公用设备及安装工程
一)消防设备
1 | 手提式七氟丙烷灭火器 3kg/具 |  | 具 | 20 |  | 75
二)照明设施(灯具等)
1 | 4m高LED太阳能高杆灯（顶径60，底径140，壁厚3.25，高度4m，材质为Q235热镀锌钢材，含地笼，LED灯具功率为60瓦，150Ah高效防水电池组件，选取光控加时控智能控制器） |  | 套 | 324 |  | 2071.91
三)安全监测设备及安装工程-水雨情三要素监测
1 | 边缘计算遥测终端机（ RTU） |  | 套 | 7 | 9734.51 | 267.36
2 | 一体化控制箱（尺寸：400*300*200mm;包含户外机箱、电源、信号防雷模块、2P空开、电源防雷模块、交换机和接线组件等） |  | 套 | 7 |  | 1446.9
3 | 雨量计 |  | 台 | 7 |  | 3376.11
4 | 压力式水位计 |  | 台 | 7 |  | 3376.11
5 | 立杆（定制（4.5 米）杆体材料 ：Q235 普通碳素结构钢。表面处理:热镀锌后喷粉。立杆尺寸：直径 140mm，壁厚4mm，柱高 4500mm，上对边：含地笼等辅配件） |  | 根 | 7 |  | 1446.9
6 | 横臂支架（监控横臂支架 0.5米，直径60mm，壁厚2mm） |  | 根 | 7 |  | 289.38
设备及安装工程概算表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价限价(元) |  | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 采用定额
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
7 | 水泥基础（包括 C30 混凝土 ，尺寸为 40*40*80cm 的水泥基座的浇筑 ，模板的安装及拆除 ，基坑的开挖及回填 ，基坑土方的清运等） |  | 座 | 7 |  | 578.76
8 | 枪球一体机（堤防全景） |  | 台 | 7 |  | 3665.49
9 | 萤石云 SD 卡 |  | 张 | 7 |  | 192.92
10 | 工业 4G 路由器 |  | 台 | 7 |  | 771.68
11 | 物联网卡 |  | 张 | 7 |  | 771.68
12 | 太阳能板 |  | 块 | 7 |  | 626.99
13 | 蓄电池 |  | 块 | 7 |  | 819.91
14 | 电池板支架 |  | 套 | 7 |  | 385.84
15 | 智能控制箱（含太阳能转换器、控制器） |  | 套 | 7 |  | 1350.44
16 | 地埋箱 |  | 套 | 14 |  | 289.38
四)安全监测设备及安装工程-沉降位移监测
1 | 水准标芯（垂直位移测点） |  | 个 | 51 |  | 819.91
2 | GNSS 接收机 |  | 套 | 51 | 13274.34 | 267.36
3 | 立杆 |  | 套 | 51 |  | 723.45
4 | 水泥基础 |  | 座 | 51 |  | 578.76
5 | 太阳能板 |  | 块 | 51 |  | 626.99
6 | 蓄电池 |  | 块 | 51 |  | 819.91
7 | 电池板支架 |  | 套 | 51 |  | 385.84
8 | 智能控制箱（含太阳能转换器、控制器） |  | 套 | 51 |  | 1350.44
9 | 地埋箱 |  | 套 | 51 |  | 289.38
设备及安装工程概算表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价限价(元) |  | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 采用定额
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
10 | 物联网卡 |  | 张 | 51 |  | 482.3
五)安全监测设备及安装工程-渗流监测
1 | 渗压计 |  | 支 | 51 |  | 3376.11
2 | MCU 单元采集终端 |  | 套 | 17 | 15929.2 | 267.36
3 | 太阳能板 |  | 块 | 51 |  | 626.99
4 | 蓄电池 |  | 块 | 51 |  | 819.91
5 | 电池板支架 |  | 套 | 51 |  | 385.84
6 | 智能控制箱（含太阳能转换器、控制器） |  | 套 | 51 |  | 1350.44
7 | 地埋箱 |  | 套 | 51 |  | 289.38
8 | 物联网卡 |  | 张 | 51 |  | 482.3
9 | 水工专用电缆 |  | m | 1530 |  | 12.54
10 | PVC 线管DN32 |  | m | 1530 |  | 4.82
11 | 钻孔（含堤坡面钻孔平台的搭设及拆除，钻孔，砂砾料填筑，设备进退场等） |  | 个 | 51 |  | 4823.01
12 | 测管(无缝不锈钢管 ，(06Cr19Ni10 不锈钢)内径 50mm ，壁厚≥3.5mm) |  | m | 408 |  | 125.4
13 | 孔口保护装置(定制,不锈钢结构,41cm*41cm*35cm,带锁具) |  | 套 | 51 |  | 463.01
14 | 孔口保护装置基础砂井(60cm*60cm*40cm) |  | 套 | 51 |  | 96.46
15 | 配套辅材（包含线管、电源线、网线等辅材及配套五金件） |  | 项 | 17 |  | 2893.81
六)安全监测设备及安装工程-监测设备信息接入“智慧水务”系统（5年服务期）
设备及安装工程概算表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价限价(元) |  | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 采用定额
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1 | 租用云平台服务器 |  | 年 | 5 |  | 20800
2 | 操作计算机 |  | 套 | 1 |  | 15000
3 | 安全监测系统 |  | 套 | 1 |  | 144690.27
4 | 系统安装及调试 |  | 项 | 1 |  | 197743.36
5 | 质保运营服务-软件 |  | 站·年 | 5 |  | 21703.54
6 | 质保运营服务-硬件 |  | 站·年 | 5 |  | 25438.48
四)机修设备及安装工程
1 | 电机检修 |  | 项 | 4 |  | 3500
2 | 电机DN800橡胶圈 |  | 套 | 4 |  | 80
第三部分 金属结构设备及安装工程
一 泵站工程
一)大岭排涝站（旧站）维修工程
1 | 金属外表面喷砂除锈Sa2.5级 |  | ㎡ | 500 |  | 37.17
2 | 金属外表面热喷镀锌0.16mm |  | ㎡ | 250 |  | 202.72
3 | 金属结构表面刷漆（表面刷涂环氧富锌底漆，干膜厚度60μm；中间漆为环氧云铁漆，干漆膜厚80μm；面漆为氯化橡胶面漆，干膜厚度80μm） |  | ㎡ | 500 |  | 43.53
二)大岭排涝站（新站）维修工程
1 | 金属外表面喷砂除锈Sa2.5级 |  | ㎡ | 900 |  | 37.17
2 | 金属外表面热喷镀锌0.16mm |  | ㎡ | 450 |  | 202.72
设备及安装工程概算表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价限价(元) |  | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 采用定额
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3 | 金属结构表面刷漆（表面刷涂环氧富锌底漆，干膜厚度60μm；中间漆为环氧云铁漆，干漆膜厚80μm；面漆为氯化橡胶面漆，干膜厚度80μm） |  | ㎡ | 900 |  | 43.53
4 | 更换止水拍门（直径D=0.8m，Q235） |  | 扇 | 2 | 2526.88 | 373.62
三)鲩鱼涌排涝站维修工程
1 | 金属外表面喷砂除锈Sa2.5级 |  | ㎡ | 200 |  | 37.17
2 | 金属外表面热喷镀锌0.16mm |  | ㎡ | 100 |  | 202.72
3 | 金属结构表面刷漆（表面刷涂环氧富锌底漆，干膜厚度60μm；中间漆为环氧云铁漆，干漆膜厚80μm；面漆为氯化橡胶面漆，干膜厚度80μm） |  | ㎡ | 200 |  | 43.53
4 | 更换止水拍门（直径D=0.8m，Q235） |  | 扇 | 1 | 2526.88 | 373.62
5 | 检修闸门（3.8*4.4） |  | t | 3.2 | 9000 | 3348.11
6 | 5t电动葫芦 |  | 台 | 1 | 10731 | 4033.6
四)罗溪排涝站维修工程
1 | 金属外表面喷砂除锈Sa2.5级 |  | ㎡ | 200 |  | 37.17
2 | 金属外表面热喷镀锌0.16mm |  | ㎡ | 100 |  | 202.72
3 | 金属结构表面刷漆（表面刷涂环氧富锌底漆，干膜厚度60μm；中间漆为环氧云铁漆，干漆膜厚80μm；面漆为氯化橡胶面漆，干膜厚度80μm） |  | ㎡ | 200 |  | 43.53
4 | 检修闸门（3.6*3.3m） |  | t | 2.5 | 9000 | 3393.1
5 | 5t电动葫芦 |  | 台 | 1 | 10731 | 4033.6
设备及安装工程概算表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价限价(元) |  | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 采用定额
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
五)南埔下围排涝站维修工程
1 | 更换止水拍门（直径D=0.8m，Q235） |  | 扇 | 1 | 2526.88 | 373.62
2 | 金属外表面喷砂除锈Sa2.5级 |  | ㎡ | 300 |  | 37.17
3 | 金属外表面热喷镀锌0.16mm |  | ㎡ | 150 |  | 202.72
4 | 金属结构表面刷漆（表面刷涂环氧富锌底漆，干膜厚度60μm；中间漆为环氧云铁漆，干漆膜厚80μm；面漆为氯化橡胶面漆，干膜厚度80μm） |  | ㎡ | 300 |  | 43.53
5 | 检修闸门（4.2×4.7m） |  | t | 4 | 9000 | 3348.11
6 | 5t电动葫芦 |  | 台 | 2 | 10731 | 4033.6
六)罗溪中围排涝站维修工程
1 | 金属外表面喷砂除锈Sa2.5级 |  | ㎡ | 200 |  | 37.17
2 | 金属外表面热喷镀锌0.16mm |  | ㎡ | 100 |  | 202.72
3 | 金属结构表面刷漆（表面刷涂环氧富锌底漆，干膜厚度60μm；中间漆为环氧云铁漆，干漆膜厚80μm；面漆为氯化橡胶面漆，干膜厚度80μm） |  | ㎡ | 200 |  | 43.53
4 | 更换止水拍门（直径D=0.8m，Q235） |  | 扇 | 1 | 2526.88 | 373.62
合 计

## 临时工程费用表(格式一)
临时工程概算表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
第四部分 施工临时工程
一 施工临时工程
一)施工临时工程
1 | 袋装土围堰（利用，转运0.5km） |  | m3 | 174.2 | 112.25
2 | 袋装土围堰（外购） |  | m3 | 3013.96 | 163.59
3 | 袋装土围堰拆除（外运20km） |  | m3 | 3188.16 | 71.86
4 | 土工膜 |  | ㎡ | 1514.38 | 28.17
5 | 施工仓库 |  | ㎡ | 300 | 100
6 | 办公及生活营地 |  | ㎡ | 100 | 120
7 | 围堰抽水（水泵功率22kw，扬程75m） |  | 台班 | 10 | 288.76
| 十 安全生产措施费 |  | 元 | 41836889.59 | 0.03
| 十一 其他临时工程费 |  | 元 | 43091996.28 | 0.008
| 消纳费 |  | 元 | 66805.525 | 19
| 合 计 |  | 元

## 建筑工程单价表(按三级项目输出)
建筑工程单价表
工程名称： | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
项目名称： |  |  |  | 单价编号：
定额编号： |  |  |  | 项目单位：
施工工艺：
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合计(元)

## 安装工程单价表(按三级项目输出)
安装工程单价表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
项目名称： |  |  |  |  | 单价编号：
定额编号： |  |  |  |  | 项目单位：
型号规格：
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合计(元)

## 临时工程单价表(按三级项目输出)
临时工程单价表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
项目名称： |  |  |  |  | 单价编号：
定额编号： |  |  |  |  | 项目单位：
施工工艺：
编号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合计(元)

## 人工价格汇总表
人工价格汇总表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 预算价格 | 合计 | 备注
1 | 技工 (机械用) |  | 工日
2 | 技工 |  | 工日
3 | 普工 |  | 工日
4 | 人工费 |  | 元

## 主要材料设备价格表
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 新街河及天马河白云区段堤防标准化达标整治工程
序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注