## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：临水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 15833.59
2 | 措施合计 | 1247.50
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1247.50
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 1975.87 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1583.36
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 348.76
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 土方消纳费 | 43.75
4 | 税前工程造价 | 19056.96
5 | 增值税销项税额 | 1715.13 |  |  | －
6 | 总造价 | 20772.09
7 | 人工费 | 2831.76
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 20,772.09 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 15833.59
1 | 040501004015 | 钢丝网骨架增强PE复合管 | 1.名称:钢丝网骨架增强PE复合管 2.介质:室外给水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:热熔连接 5.包含管道消毒冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 50 | 110.35 |  | 5517.5
2 | 031003013009 | 水表组（水表+倒流防止器+闸阀） | 1.名称及规格:水表组（水表+倒流防止器+闸阀）DN100 2.附件配置:含2个闸阀、1个法兰水表，1个倒流防止器 3.本体及附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 3684.19 |  | 3684.19
3 | 040502005002 | 闸阀 DN100 | 1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁阀体、包胶球墨铸铁阀板、球墨铸铁阀杆及阀芯 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 6.安装部位：室外 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 966.33 |  | 966.33
4 | 040504001014 | 阀门井 | 1.类型、规格：砖砌直筒阀门井 2.结构及做法：详见14S501-2 3.井高度:综合考虑 4.井盖材质:球墨铸铁井盖 5.按要求装设塑钢踏步、防坠网 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 1114.89 |  | 1114.89
本页小计 | [8 empty] | 11282.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1.名称:新旧管连接 2.规格、压力等级:DN100 3.不停水开孔、新旧管连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 处 | 1 | 1489.42 |  | 1489.42
6 | 040101002016 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 28.88 | 8.63 |  | 249.23
7 | 040103001023 | 回填碎石砂 | 1.材料品种:碎石砂垫层 150厚 2.密实度:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 5.25 | 224.9 |  | 1180.73
8 | 040103001024 | 回填石屑 | 1.填方材料品种:石屑 2.密实度:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 3.5 | 209.47 |  | 733.15
9 | 040103001025 | 回填方 | 1.填方材料品种:一般土壤 2.密实度:其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 20.13 | 20.81 |  | 418.91
10 | 010103002016 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:由投标人综合考虑 3.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 4.土石方场外运输、排障、协调 5.含清表 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 8.75 | 54.77 |  | 479.24
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 4550.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计 | [8 empty] | 15833.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：临水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00051 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 1247.5 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010030 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011030 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF030 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008030 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002030 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF030 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009030 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF030 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：临水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000051 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1247.5
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：临水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1583.36 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 348.76
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 土方消纳费 | 43.75
| 合 计 | 1975.87 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：临水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 1583.36
合 计 |  |  |  | 1583.36 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：临水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：临水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 19056.96 | 9 |  | 1715.13
合 计 | [6 empty] | 1715.13
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：临水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 04070045@1 | 石屑 | m3 | 4.69 | 136.78 |  | 641.5
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 2622.0024 | 1.08 |  | 2831.76
3 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.309 | 5.43 |  | 1.68
4 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 0.245 | 3.38 |  | 0.83
5 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 1.083 | 3.51 |  | 3.8
6 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.06 | 25.7 |  | 1.54
7 | 02010070@1 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 1.71 | 7.71 |  | 13.18
8 | 02010110 | 石棉橡胶板1~6 | kg | 0.34 | 11.97 |  | 4.07
9 | 02010140 | 石棉橡胶板3 | kg | 0.17 | 7.19 |  | 1.22
10 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 3.341 | 0.26 |  | 0.87
11 | 02270180 | 破布一级 | kg | 0.1 | 7.18 |  | 0.72
12 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 0.452 | 8.6 |  | 3.89
13 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 1.71 | 5.58 |  | 9.54
14 | 03010680@1 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 8.24 | 5.94 |  | 48.95
15 | 03010685 | 六角螺栓M16×80 | 十套 | 2.472 | 6.39 |  | 15.8
16 | 03131061@1 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.338 | 4.27 |  | 1.44
17 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.211 | 11.97 |  | 2.53
18 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.38 | 0.94 |  | 0.36
19 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 1.652 | 4.2 |  | 6.94
20 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 5.6 | 0.43 |  | 2.41
21 | 04010055 | 膨胀水泥 | kg | 3.476 | 0.74 |  | 2.57
22 | 04030015@1 | 机制砂 | m3 | 6.636 | 127.15 |  | 843.77
23 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 0.404 | 400.95 |  | 161.98
24 | 05030001 | 木枋综合 | m3 | 0.009 | 1534.17 |  | 13.81
25 | 13030240@1 | 厚漆 | kg | 0.34 | 10.26 |  | 3.49
26 | 14010010@1 | 清油 | kg | 0.08 | 13.07 |  | 1.05
27 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 0.07 | 5.31 |  | 0.37
28 | 14390070 | 氧气 | m3 | 0.817 | 5.05 |  | 4.13
29 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.272 | 7.92 |  | 2.15
30 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.105 | 3.62 |  | 0.38
31 | 17070080 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.03 | 5.39 |  | 0.16
32 | 17250270 | 塑料软管D25 | m | 0.06 | 3.09 |  | 0.19
33 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.045 | 5 |  | 0.23
34 | 18031475 | 异径管DN100×80 | 个 | 2 | 18.06 |  | 36.12
35 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.03 | 26 |  | 0.78
单位工程人材机汇总表
工程名称：临水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.015 | 30.62 |  | 0.46
37 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.015 | 5.56 |  | 0.08
38 | 34110010 | 水 | m3 | 2.875 | 4.58 |  | 13.17
39 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 32.9631 | 1 |  | 32.96
40 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 0.253 | 339 |  | 85.77
41 | 03214450 | 膨胀不锈钢螺栓挂钩 | 套 | 8.16 | 9.72 |  | 79.32
42 | 17280030@1 | 钢丝网骨架增强PE复合管DN100 | m | 50.75 | 84.24 |  | 4275.18
43 | 18010001@1 | 铸铁三通DN100 | 个 | 1 | 41.21 |  | 41.21
44 | 18010010@1 | 铸铁承盘短管DN100 | 个 | 1 | 48.53 |  | 48.53
45 | 18010020@1 | 铸铁插盘短管DN100 | 个 | 1 | 45.33 |  | 45.33
46 | 18110210@1 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN100 | 个 | 13.65 | 12.5 |  | 170.63
47 | 19000020@2 | 明杆闸阀 DN100 | 个 | 1 | 716.81 |  | 716.81
48 | 19000020@3 | 法兰阀门DN100 | 个 | 1 | 406.78 |  | 406.78
49 | 19030001@1 | 法兰闸阀DN100 | 个 | 2 | 406.78 |  | 813.56
50 | 19090060@1 | 倒流防止器DN100 | 个 | 1 | 1036.99 |  | 1036.99
51 | 20010360@1 | 钢板平焊法兰DN100 | 副 | 4 | 91.74 |  | 366.96
52 | 20010360@5 | 钢板平焊法兰DN100 | 副 | 1 | 91.74 |  | 91.74
53 | 24010001 | 法兰水表DN100 | 个 | 1 | 490.8 |  | 490.8
54 | 29060620@1 | 铸铁套管DN100 | 个 | 1 | 118.99 |  | 118.99
55 | 34070030 | 防坠网 | 副 | 1.01 | 12 |  | 12.12
56 | 36010080@1 | 井环盖、井座球墨铸铁井盖（轻型） | 套 | 1 | 176.14 |  | 176.14
57 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.8551 | 248.4 |  | 212.41
58 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 124.9804 | 1 |  | 124.98
59 | 99450640 | 检修费 | 元 | 26.7255 | 1 |  | 26.73
60 | 99450650 | 维护费 | 元 | 77.4934 | 1 |  | 77.49
61 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 30.1124 | 1 |  | 30.11
62 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.0057 | 6.23 |  | 0.04
63 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 20.5884 | 5.54 |  | 114.06
64 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 90.8676 | 0.77 |  | 69.97
65 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0004 | 1
|  | 合计 |  |  |  |  | 14343.53