## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：临电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 304272.67
2 | 措施合计 | 21068.05
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 21068.05
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 36317.14 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 30427.27
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 5889.87
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 361657.86
5 | 增值税销项税额 | 32549.21 |  |  | －
6 | 总造价 | 394207.07
7 | 人工费 | 38570.58
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 394,207.07 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 304272.67
1 | 040205001003 | 直通井 | 1.名称:电缆排管直线井 2.规格尺寸:1540*2980 3.盖板材质、规格:根据施工图确定 4.基础垫层:C15混凝土200mm厚 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 3 | 4464.46 |  | 13393.38
2 | 040205001004 | 转角井 | 1.名称:电缆排管转角井 2.规格尺寸:2280*2370 3.盖板材质、规格:根据施工图确定 4.基础垫层:C15混凝土200mm厚 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 2 | 4251.24 |  | 8502.48
3 | 040205001005 | 三通井（改造） | 1.名称:电缆排管三通井（改造） 2.规格尺寸:2280*2370 3.盖板材质、规格:根据施工图确定 4.基础垫层:C15混凝土200mm厚 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 4251.28 |  | 4251.28
4 | 040803003002 | 电缆排管 DN150BWFRP电缆管 | 1.名称:电缆排管 2.规格:DN150BWFRP电缆管 1层2列 3.配置形式:埋地敷设 4.沟槽开挖、垫层、回填石粉等按施工图大样 5.C20混凝土包封 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 245 | 353.54 |  | 86617.3
本页小计 | [8 empty] | 112764.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030408001054 | 电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15kV-3x70 | 1.名称及规格:电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15kV-3x70 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 325 | 218.71 |  | 71080.75
6 | 030408006022 | 冷缩式电缆终端头ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 | 1.名称:冷缩式电缆终端头 2.规格:ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 687.11 |  | 1374.22
7 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.拆除路面 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 147 | 22.18 |  | 3260.46
8 | 030402018001 | 箱式变电站设备 | 1.名称:组合型成套箱式变电站 2.容量(kV·A):500kV·A 3.电压(kV):10kV/0.38kV 4.组合形式:高压柜（XGN15-12）2台，变压器（S11-M-500kV·A）1台 5.基础规格、浇筑材质:按设计要求 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 84718.43 |  | 84718.43
本页小计 | [8 empty] | 160433.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030414001002 | 电力变压器系统 | 1.名称:箱式变电站系统调试 2.容量(kV．A):500 |  | 系统 | 1 | 7033.17 |  | 7033.17
10 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10kV以下交流供电 (综合) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 3203.51 |  | 3203.51
11 | 030414015005 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.10KV电缆局放试验 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 8562.39 |  | 8562.39
12 | 080601011001 | 标志牌、标桩 | 1.名称:安健环标识牌 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 12275.3 |  | 12275.3
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 31074.37
合 计 | [8 empty] | 304272.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：临电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00050 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 21068.05 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010029 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011029 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF029 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008029 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002029 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF029 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009029 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF029 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：临电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000050 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 21068.05
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：临电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 30427.27 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 5889.87
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 36317.14 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：临电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 30427.27
合 计 |  |  |  | 30427.27 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：临电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：临电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 361657.86 | 9 |  | 32549.21
合 计 | [6 empty] | 32549.21
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：临电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 24429.017 | 1.08 |  | 26383.34
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 9740.0078 | 1.08 |  | 10519.21
3 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 1544.4 | 1.08 |  | 1667.95
4 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.0294 | 1 |  | 0.03
5 | 01010030 | 圆钢Ф10内 HPB300 | t | 0.1117 | 3263 |  | 364.48
6 | 01010125 | 螺纹钢(Ⅲ级钢)HRB400 Ф12-25 | t | 0.3269 | 3087 |  | 1009.14
7 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.7295 | 5.43 |  | 3.96
8 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 2.45 | 5.43 |  | 13.3
9 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 190 | 3.6 |  | 684
10 | 01370010 | 铜带综合 | m | 15 | 18.14 |  | 272.1
11 | 01410001 | 黄铜丝综合 | kg | 0.25 | 48.06 |  | 12.02
12 | 01530060@1 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 4.3095 | 26.42 |  | 113.86
13 | 02090050 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 19.6 | 1.74 |  | 34.1
14 | 02090090@1 | 塑料薄膜 | m2 | 37.2381 | 0.26 |  | 9.68
15 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 1.04 | 2.06 |  | 2.14
16 | 02130100 | 聚四氟乙烯带 | kg | 0.46 | 221.51 |  | 101.89
17 | 02270001 | 棉纱 | kg | 30.775 | 11.47 |  | 352.99
18 | 02270020 | 白布 | kg | 1.8 | 2.75 |  | 4.95
19 | 02270020@1 | 白布 | kg | 1.625 | 2.75 |  | 4.47
20 | 02270070 | 土工布 | m2 | 1.176 | 2 |  | 2.35
21 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.64 | 5.04 |  | 8.27
22 | 03011645 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×250以内 | 十套 | 0.61 | 19.39 |  | 11.83
23 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 3 | 0.94 |  | 2.82
24 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.25 | 4.2 |  | 1.05
25 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 3.034 | 4.2 |  | 12.74
26 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 1.25 | 7.69 |  | 9.61
27 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.254 | 47.01 |  | 11.94
28 | 03139121@1 | 合金钢钻头综合 | 个 | 2.5235 | 5.29 |  | 13.35
29 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 50 | 0.43 |  | 21.5
30 | 03139521@1 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.4875 | 4.57 |  | 2.23
31 | 03139531 | 合金钎头φ150 | 个 | 0.0265 | 141.03 |  | 3.74
32 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5R（散装） | t | 0.8631 | 315 |  | 271.88
单位工程人材机汇总表
工程名称：临电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
33 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 38.7753 | 186.88 |  | 7246.33
34 | 04070045@1 | 石屑 | m3 | 154.8477 | 136.78 |  | 21180.07
35 | 04130001@1 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 3.9296 | 400.95 |  | 1575.57
36 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.6 | 11.97 |  | 7.18
37 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.6 | 13.41 |  | 8.05
38 | 13050210@1 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.4225 | 6.2 |  | 2.62
39 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 2.76 | 6.23 |  | 17.19
40 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 2.7625 | 6.23 |  | 17.21
41 | 14070001 | 变压器油 | kg | 1 | 9.81 |  | 9.81
42 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.4 | 14.45 |  | 5.78
43 | 14310430 | 四氯化碳 | kg | 0.5 | 4.25 |  | 2.13
44 | 14330030@1 | 丙酮 | kg | 1.64 | 9.74 |  | 15.97
45 | 14330320@1 | 硬脂酸 | kg | 0.2275 | 6.33 |  | 1.44
46 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 4.12 | 3.03 |  | 12.48
47 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 25.4 | 2.4 |  | 60.96
48 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 0.5 | 63.75 |  | 31.88
49 | 29070150@1 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.3835 | 370 |  | 141.9
50 | 29090225@1 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 2.03 | 3.01 |  | 6.11
51 | 34110010 | 水 | m3 | 30.1001 | 4.58 |  | 137.86
52 | 35250001@1 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.637 | 45.5 |  | 28.98
53 | 35250010@1 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.1658 | 116.35 |  | 19.29
54 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 18.5 | 4.37 |  | 80.85
55 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 329.417 | 1 |  | 329.42
56 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.2597 | 1 |  | -0.26
57 | 8021902@1 | 普通混凝土C15 | m3 | 21.8367 | 353 |  | 7708.36
58 | 8021904 | 普通混凝土C25 | m3 | 2.4522 | 381 |  | 934.29
59 | 补充材料001 | 混凝土包封C20 | m3 | 7.6293 | 388 |  | 2960.17
60 | 8005903@1 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 0.1704 | 352 |  | 59.98
61 | 17250040@2 | DN150BWFRP电缆管 | m | 514.5 | 33.85 |  | 17415.83
62 | 28110210@1 | 铜芯电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3x70 | m | 328.25 | 201.27 |  | 66066.88
63 | 29070020@1 | 冷缩式电缆终端头缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 | 套 | 2.04 | 340 |  | 693.6
64 | 36010080@2 | 混凝土井盖1300*2130 | 套 | 3.03 | 692.25 |  | 2097.52
单位工程人材机汇总表
工程名称：临电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
65 | 36010080@3 | 混凝土井盖1300*2740 | 套 | 3.03 | 890.5 |  | 2698.22
66 | 55070001@1 | 箱式变电站(租赁费) | 台 | 1 | 61791.97 |  | 61791.97
67 | 80210180@1 | 预制组合式变电站混凝土基础C25 | m3 | 1.01 | 17700 |  | 17877
68 | 补充主材002 | 箱变名称牌20x32cm | 块 | 4 | 31.86 |  | 127.44
69 | 补充主材003 | 管枕 | 个 | 122.5 | 25 |  | 3062.5
70 | 补充主材003@1 | 电缆头标示牌150x80cm | 块 | 4 | 31.86 |  | 127.44
71 | 补充主材004 | 电缆头制作人标示牌150x80cm | 块 | 4 | 36 |  | 144
72 | 补充主材005 | 当心触电24x30cm | 块 | 4 | 36 |  | 144
73 | 补充主材006 | 禁止烟火24x30cm | 块 | 4 | 31.86 |  | 127.44
74 | 补充主材007 | 止步 高压危险24x30cm | 块 | 4 | 31.86 |  | 127.44
75 | 补充主材008 | 禁止攀登、高压危险24x30cm | 块 | 4 | 31.86 |  | 127.44
76 | 补充主材009 | 未经许可不得入内标志牌24x30cm | 块 | 2 | 31.86 |  | 63.72
77 | 补充主材010 | 配电柜、开关、电压等标识8x6cm | 块 | 3 | 15 |  | 45
78 | 补充主材011 | 禁止合闸 线路有人工作8x12cm | 块 | 1 | 15 |  | 15
79 | 补充主材012 | 不同电源 禁止合闸 8x12cm | 块 | 1 | 13.27 |  | 13.27
80 | 补充主材013 | 未经供电部分许可禁止合闸 8x12cm | 块 | 1 | 13.27 |  | 13.27
81 | 补充主材014 | 接地三角标志牌 | 块 | 1 | 13.27 |  | 13.27
82 | 补充主材015 | 箱变结线图板30x40cm | 块 | 1 | 132.74 |  | 132.74
83 | 补充主材016 | 开关箱结线图板30x40cm | 块 | 1 | 132.74 |  | 132.74
84 | 补充主材017 | 绝缘胶布 3m 1500# | 卷 | 5 | 5.31 |  | 26.55
85 | 补充主材018 | 绝缘棒 4.5M 35kV(高压) | 根 | 1 | 575.22 |  | 575.22
86 | 补充主材019 | 绝缘手套(高压) | 套 | 1 | 132.74 |  | 132.74
87 | 补充主材020 | 绝缘鞋 (高压) | 套 | 1 | 159.29 |  | 159.29
88 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 11.6872 | 248.4 |  | 2903.1
89 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 6.2173 | 248.4 |  | 1544.38
90 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 14.7 | 248.4 |  | 3651.48
91 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 3617.4835 | 1 |  | 3617.48
92 | 99450640 | 检修费 | 元 | 64.7535 | 1 |  | 64.75
93 | 99450640@1 | 检修费 | 元 | 627.8302 | 1 |  | 627.83
94 | 99450650 | 维护费 | 元 | 2285.6679 | 1 |  | 2285.67
95 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 255.4746 | 1 |  | 255.47
96 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 174.7095 | 6.23 |  | 1088.44
单位工程人材机汇总表
工程名称：临电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
97 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 10.4617 | 6.23 |  | 65.18
98 | 99450670@2 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 99.372 | 6.23 |  | 619.09
99 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 193.5277 | 5.54 |  | 1072.14
100 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 30.31 | 5.54 |  | 167.92
101 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 137.12 | 5.54 |  | 759.64
102 | 99450680@4 | 柴油(机械用)0# | kg | 188.175 | 5.54 |  | 1042.49
103 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 188.9123 | 0.77 |  | 145.46
104 | 99451300 | 校验费 | 元 | 418.0241 | 1 |  | 418.02
105 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0247 | 1 |  | -0.02
|  | 合计 |  |  |  |  | 278808.59