## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：高低压配电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 544526.29
1.1 | 10KV配电系统 | 160344.24
1.2 | 低压配电系统 | 384182.05
2 | 措施合计 | 19172.85
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 17586.99
2.2 | 其他措施费 | 1585.86
3 | 其他项目 | 59369.32 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 54452.63
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 4916.69
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 623068.46
5 | 增值税销项税额 | 56076.16 |  |  | －
6 | 总造价 | 679144.62
7 | 人工费 | 41778.01
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 679,144.62 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 10KV配电系统 | [6 empty] | 160344.24
1 | 030402017001 | 高压出线柜G05（新增） | 1.名称:高压出线柜G05（新增） 2.型号、规格:800*1500*2300 3.柜体安装 4.基础槽钢制作安装 5.接地 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 37735.01 |  | 37735.01
2 | 030404004001 | 改造原有G05高压柜 | 1.名称:改造原有G05高压柜 2.型号、规格:600*1000*2200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 950 |  | 950
3 | 030404004002 | 改造原有G06高压柜 | 1.名称:改造原有G05高压柜 2.型号、规格:600*1000*2200 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 950 |  | 950
4 | 030402017002 | 10kv配电柜 AK1 | 1.名称及型号:10kv配电柜 AK1 2.规格:尺寸：480×750×1600 3.包含基础型钢（#10槽钢）制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的高压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 37747.07 |  | 37747.07
本页小计 | [8 empty] | 77382.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030402017003 | 10kv配电柜 AK2 | 1.名称及型号:10kv配电柜 AK2 2.规格:尺寸：480×750×1600 3.包含基础型钢（#10槽钢）制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的高压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 37747.07 |  | 37747.07
6 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1.名称:直流馈电屏 2.型号:20A▪H/DC110V 3.基础型钢形式、规格:基础槽钢10# 4.接线端子材质、规格:按图纸及规范要求配置 5.端子板外部接线材质、规格:按图纸及规范要求配置 6.小母线材质、规格:按图纸及规范要求配置 7.屏边规格:按图纸及规范要求配置 8.含直流屏到各开关柜、变压器的控制线、电源线 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 18640.16 |  | 18640.16
本页小计 | [8 empty] | 56387.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030414015001 | 电缆沟 | 1.名称:电缆沟 2.规格:(L*W*H)1200*1200*1350 3.包含模板制作、安装、拆除；基础、垫层铺筑；混凝土搅拌、运输、浇筑、养护；侧墙浇筑或砌筑；勾缝、抹面；电缆支架、电缆套管及排水管预埋，盖板安装等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7 | 257.43 |  | 1802.01
8 | 03B001 | 高、低压房、变压器室安环健工程 | 1.名称:高、低压房、变压器室安环健工程 2.包含绝缘地板胶、指示牌、消防灭火器材、绝缘工具、绝缘胶垫、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒、标语牌、标志牌、结线模拟说明牌、验电笔、排气扇、结线模拟指示牌、防鼠泥、防鼠挡板、驱鼠器、环境控制箱、电房工具箱、高压绝缘操作杆、变压器固定遮拦灯箱相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 6600 |  | 6600
9 | 030414002002 | 送配电装置系统调试 | 1.名称：送配电装置系统调试 2.包含高低压电气系统调整试验(含继保值的整定)；变压器系统调试；母线、避雷器、电容器装置调试；电缆试验、瓷瓶耐压、自动开关或断路器调试、隔离开关调试、常规保护装置调试、自动投入装置调试等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 9610.53 |  | 9610.53
本页小计 | [8 empty] | 18012.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030414015002 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.10KV电缆局放试验 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 8562.39 |  | 8562.39
|  | 低压配电系统 | [6 empty] | 384182.05
11 | 030404004003 | 低压开关柜 | 1.名称及型号:低压开关柜 1AN1 2.规格:(长x宽x高)800x1000x2200mm 3.包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 39044.36 |  | 39044.36
12 | 030404004004 | 低压开关柜 | 1.名称及型号:低压开关柜 1AN2 2.规格:(长x宽x高)800x1000x2200mm 3.包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 29309.84 |  | 29309.84
本页小计 | [8 empty] | 76916.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030404004005 | 低压开关柜 | 1.名称及型号:低压开关柜 1AN3 2.规格:(长x宽x高)800x1000x2200mm 3.包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 34619.58 |  | 34619.58
14 | 030404004006 | 低压开关柜 | 1.名称及型号:低压开关柜 1AN4 2.规格:(长x宽x高)800x1000x2200mm 3.包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 34619.58 |  | 34619.58
15 | 030404004007 | 低压开关柜 | 1.名称及型号:低压开关柜 1AN5 2.规格:(长x宽x高)800x1000x2200mm 3.包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 34619.58 |  | 34619.58
本页小计 | [8 empty] | 103858.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030404004008 | 低压开关柜 | 1.名称及型号:低压开关柜 1AN6 2.规格:(长x宽x高)800x1000x2200mm 3.包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 34619.58 |  | 34619.58
17 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.规格型号:SCB14-630kVA/10 10.5±2×2.5%%%/0.4kV D,yn11 Uk=6%%% IP20 带风机、配温控器 3.容量(kV·A)：1000kVA 4.包含基础型钢（#10槽钢）制作安装、灌浆、本体及附件安装、引下线制作安装、端子箱（汇控箱）安装、辅助设备安装、刷（喷）油漆、接地、单体调试、防护罩、变压器干燥、配套温控箱、网门、保护膜制安及地脚螺栓安装等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 110813.4 |  | 110813.4
本页小计 | [8 empty] | 145432.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:低压封闭式插接母线槽 2.型号、规格:1250A/4P 3.包含支吊架制作安装、母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、插接箱、始端箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、接地、防火堵洞、母线槽防护、除锈刷油等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.1 | 2653.15 |  | 13531.07
19 | 030403007001 | 母线槽插接箱1250A | 1.名称及规格:母线槽插接箱 2.规格型号：按设计图纸 3.容量（A)：1250A 4.箱体按设计图纸考虑位置 5.箱体及附件制作安装、箱体接地、浪涌保护器SPD及连接线制作安装与调试、基础槽钢制作、安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1850.98 |  | 1850.98
20 | 030403001001 | 软母线 | 1.名称:变压器、箱柜软母线 2.规格:按设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1 | 2313.65 |  | 2313.65
本页小计 | [8 empty] | 17695.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 03B002 | 高、低压房、变压器室安环健工程 | 1.名称:高、低压房、变压器室安环健工程 2.包含绝缘地板胶、指示牌、消防灭火器材、绝缘工具、绝缘胶垫、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒、标语牌、标志牌、结线模拟说明牌、验电笔、排气扇、轴流风机、消防、结线模拟指示牌、防鼠泥、防鼠挡板、驱鼠器、环境控制箱、电房工具箱、高压绝缘操作杆、变压器固定遮拦灯箱、电房配电箱、电房环境控制箱、照明灯具等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 7600 |  | 7600
22 | 030414015003 | 电缆沟 | 1.名称:电缆沟 2.规格:(L*W*H)1200*1200*1350 3.包含模板制作、安装、拆除；基础、垫层铺筑；混凝土搅拌、运输、浇筑、养护；侧墙浇筑或砌筑；勾缝、抹面；电缆支架、电缆套管及排水管预埋，盖板安装等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6 | 257.43 |  | 1544.58
23 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10kV以下交流供电 (综合) 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 2 | 3203.51 |  | 6407.02
24 | 030414015004 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.10KV电缆局放试验 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 8562.39 |  | 8562.39
本页小计 | [8 empty] | 24113.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.名称：1kV以下送配电装置系统调试 2.包含高低压电气系统调整试验(含继保值的整定)；变压器系统调试；母线、避雷器、电容器装置调试；电缆试验、瓷瓶耐压、自动开关或断路器调试、隔离开关调试、常规保护装置调试、自动投入装置调试等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 19 | 973.13 |  | 18489.47
26 | 030414008001 | 母线 | 1.型号:低压密集母线槽调试 2.电压等级(kV):1kV 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 段 | 1 | 659.86 |  | 659.86
27 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:干式变压器系统调试 2.容量(kV．A):630 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 2967.54 |  | 2967.54
28 | 030409002006 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质及规格:镀锌扁钢-40*4 3.安装形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 65.09 | 33.14 |  | 2157.08
29 | 030409008003 | 总等电位端子箱 | 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:按图纸要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 200.53 |  | 200.53
30 | 030409008004 | 接地端子 | 1.名称:接地端子 2.安装形式:距地面0.3m预埋 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 块 | 4 | 62.99 |  | 251.96
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1585.86
31 | 031301017021 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1585.86 |  | 1585.86
本页小计 | [8 empty] | 26312.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
合 计 | [8 empty] | 546112.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00044 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 17586.99 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010026 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011026 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF026 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008026 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002026 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF026 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009026 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF026 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000044 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 17586.99
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高低压配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 54452.63 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 4916.69
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 59369.32 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：高低压配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 54452.63
合 计 |  |  |  | 54452.63 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 623068.46 | 9 |  | 56076.16
合 计 | [6 empty] | 56076.16
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：高低压配电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 10091.692 | 1.08 |  | 10899.03
2 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 23117.5225 | 1.08 |  | 24966.92
3 | 00010010@3 | 人工费 | 元 | 4005.7008 | 1.08 |  | 4326.16
4 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 1585.8716 | 1 |  | 1585.87
5 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.1 | 5.43 |  | 0.54
6 | 01030035@2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.02 | 5.43 |  | 0.11
7 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 1.653 | 5.43 |  | 8.98
8 | 01090023 | 圆钢Ф10内 HPB300 | kg | 5.3594 | 3.26 |  | 17.47
9 | 01090023@1 | 圆钢Ф10内 HPB300 | kg | 0.3781 | 3.26 |  | 1.23
10 | 01090023@2 | 圆钢φ10以内 | kg | 0.6576 | 3.26 |  | 2.14
11 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 6.7194 | 3.6 |  | 24.19
12 | 01130060@1 | 镀锌扁钢综合 | kg | 22.7104 | 3.6 |  | 81.76
13 | 01130060@2 | 镀锌扁钢综合 | kg | 4.7792 | 3.6 |  | 17.21
14 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 1.304 | 3.51 |  | 4.58
15 | 01290003@1 | 钢板综合 | kg | 0.092 | 3.51 |  | 0.32
16 | 01290003@2 | 钢板综合 | kg | 0.16 | 3.51 |  | 0.56
17 | 01370010 | 铜带综合 | m | 30 | 18.14 |  | 544.2
18 | 01410001 | 黄铜丝综合 | kg | 0.5 | 48.06 |  | 24.03
19 | 02070240 | 橡胶片3 | kg | 1.168 | 3.81 |  | 4.45
20 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 1.8 | 2.06 |  | 3.71
21 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.4 | 11.47 |  | 4.59
22 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 0.0651 | 11.47 |  | 0.75
23 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 1.854 | 11.47 |  | 21.27
24 | 02270001@3 | 棉纱 | kg | 0.15 | 11.47 |  | 1.72
25 | 02270020@1 | 白布 | kg | 0.7 | 2.75 |  | 1.93
26 | 02270020@2 | 白布 | kg | 0.3 | 2.75 |  | 0.83
27 | 03011590 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×50以内 | 十套 | 0.4131 | 2.69 |  | 1.11
28 | 03011600 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×50以内 | 十套 | 0.824 | 4.15 |  | 3.42
29 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 4.47 | 5.04 |  | 22.53
30 | 03011605@2 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.22 | 5.04 |  | 6.15
31 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 1.43 | 5.09 |  | 7.28
单位工程人材机汇总表
工程名称：高低压配电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
32 | 03011610@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 1.22 | 5.09 |  | 6.21
33 | 03011625 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M14×100以内 | 十套 | 1.84 | 10.24 |  | 18.84
34 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.6509 | 14.12 |  | 9.19
35 | 03011655 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M20×100以内 | 十套 | 0.41 | 27.92 |  | 11.45
36 | 03131101@1 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.4285 | 11.97 |  | 5.13
37 | 03131101@2 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.2 | 11.97 |  | 2.39
38 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.9 | 0.94 |  | 0.85
39 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 6.075 | 0.94 |  | 5.71
40 | 03134021@2 | 铁砂布0~2# | 张 | 1.5 | 0.94 |  | 1.41
41 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.3669 | 4.2 |  | 5.74
42 | 03135001@2 | 低碳钢焊条综合 | kg | 3.511 | 4.2 |  | 14.75
43 | 03135001@4 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.0699 | 4.2 |  | 0.29
44 | 03135001@5 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.4716 | 4.2 |  | 1.98
45 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.65 | 7.69 |  | 5
46 | 03136021@1 | 焊锡丝综合 | kg | 1.7 | 7.69 |  | 13.07
47 | 03136021@2 | 焊锡丝综合 | kg | 0.5 | 7.69 |  | 3.85
48 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.13 | 47.01 |  | 6.11
49 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 0.34 | 47.01 |  | 15.98
50 | 03137041@3 | 焊锡膏 | kg | 0.08 | 47.01 |  | 3.76
51 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 6.909 | 0.43 |  | 2.97
52 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 10.62 | 0.43 |  | 4.57
53 | 03139281@2 | 钢锯条 | 条 | 0.46 | 0.43 |  | 0.2
54 | 03139281@3 | 钢锯条 | 条 | 1.5 | 0.43 |  | 0.65
55 | 03139341 | 明角片 | m2 | 0.02 | 29.62 |  | 0.59
56 | 13010120@1 | 酚醛磁漆 | kg | 0.02 | 7.75 |  | 0.16
57 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.3255 | 11.97 |  | 3.9
58 | 13010130@3 | 酚醛调和漆 | kg | 3.538 | 11.97 |  | 42.35
59 | 13010130@4 | 酚醛调和漆 | kg | 0.023 | 11.97 |  | 0.28
60 | 13010130@5 | 酚醛调和漆 | kg | 0.38 | 11.97 |  | 4.55
61 | 13050080@3 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.7 | 13.41 |  | 9.39
62 | 13050080@4 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.2 | 13.41 |  | 2.68
63 | 13050080@5 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.34 | 13.41 |  | 4.56
单位工程人材机汇总表
工程名称：高低压配电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
64 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 2.0152 | 6.23 |  | 12.55
65 | 14030040@3 | 汽油综合 | kg | 0.15 | 6.23 |  | 0.93
66 | 14030040@4 | 汽油综合 | kg | 0.6 | 6.23 |  | 3.74
67 | 14070001 | 变压器油 | kg | 0.86 | 9.81 |  | 8.44
68 | 14070001@1 | 变压器油 | kg | 0.43 | 9.81 |  | 4.22
69 | 14070050 | 机油综合 | kg | 0.05 | 6.96 |  | 0.35
70 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.26 | 14.45 |  | 3.76
71 | 14090010@1 | 电力复合脂 | kg | 0.7765 | 14.45 |  | 11.22
72 | 14090010@2 | 电力复合脂 | kg | 0.15 | 14.45 |  | 2.17
73 | 14310430 | 四氯化碳 | kg | 1 | 4.25 |  | 4.25
74 | 14330280 | 天那水 | kg | 0.02 | 8.14 |  | 0.16
75 | 17250030 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 36 | 2.19 |  | 78.84
76 | 17250170@1 | 塑料软管D5 | m | 3 | 0.4 |  | 1.2
77 | 25010050 | 电珠2.5V | 个 | 0.1 | 0.5 |  | 0.05
78 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.3 | 2.4 |  | 0.72
79 | 27170001@2 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.05 | 2.4 |  | 0.12
80 | 28030080 | 铜芯橡皮花线2×16/0.15mm2 | m | 10 | 1.63 |  | 16.3
81 | 28030310 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-35mm2 | m | 1.8544 | 25.11 |  | 46.56
82 | 29060145 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 6.509 | 7.5 |  | 48.82
83 | 29090235@1 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 6.1712 | 4.27 |  | 26.35
84 | 29170340 | 胶木线夹 | 个 | 36 | 0.4 |  | 14.4
85 | 31170020 | 道林纸 | 张 | 0.02 | 1.2 |  | 0.02
86 | 34090070 | 电池 | 节 | 0.2 | 1.03 |  | 0.21
87 | 34110010 | 水 | m3 | 1.4131 | 4.58 |  | 6.47
88 | 37091110@1 | 钢垫板1~2 | kg | 8.2 | 4.37 |  | 35.83
89 | 37091110@2 | 钢垫板1~2 | kg | 0.2 | 4.37 |  | 0.87
90 | 37091110@3 | 钢垫板1~2 | kg | 0.5 | 4.37 |  | 2.19
91 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 49.8016 | 1 |  | 49.8
92 | BCCLF3 | 高、低压房、变压器室辅助设施 | m2 | 71 | 200 |  | 14200
93 | 8021904 | 普通混凝土C25 | m3 | 6.565 | 381 |  | 2501.27
94 | 01190043@1 | 槽钢10# | m | 18.9912 | 32.49 |  | 617.02
95 | 01190043@3 | 槽钢10# | m | 3.6156 | 32.49 |  | 117.47
单位工程人材机汇总表
工程名称：高低压配电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
96 | 01190043@4 | 槽钢10# | m | 1.68 | 32.49 |  | 54.58
97 | 27060170@1 | 接地干线镀锌扁钢-40*4 | m | 68.3445 | 7.36 |  | 503.02
98 | 29050030@1 | 低压封闭式插接母线槽 1250A/4P1250A,三相四线制 | m | 5.1 | 2531 |  | 12908.1
99 | 29050040@1 | 母线始端箱1250A | 台 | 1 | 1325 |  | 1325
100 | 55010001@2 | 低压开关柜 1AN1 | 台 | 1 | 38053.1 |  | 38053.1
101 | 55010001@3 | 低压开关柜 1AN2 | 台 | 1 | 28318.58 |  | 28318.58
102 | 55010001@4 | 低压开关柜 1AN3 | 台 | 1 | 33628.32 |  | 33628.32
103 | 55010001@5 | 低压开关柜 1AN4 | 台 | 1 | 33628.32 |  | 33628.32
104 | 55010001@6 | 低压开关柜 1AN5 | 台 | 1 | 33628.32 |  | 33628.32
105 | 55010001@7 | 低压开关柜 1AN6 | 台 | 1 | 33628.32 |  | 33628.32
106 | 55010010@2 | 10kv配电柜 AK1 | 台 | 1 | 36000 |  | 36000
107 | 55010010@3 | 10kv配电柜 AK2 | 台 | 1 | 36000 |  | 36000
108 | 55010010@5 | 高压出线柜G05 | 台 | 1 | 36000 |  | 36000
109 | 55030060@1 | 直流馈电屏 20A▪H/DC110V | 台 | 1 | 17699.12 |  | 17699.12
110 | 55170010@3 | 电流互感器LZZBJ9-10 | 台 | 2 | 750 |  | 1500
111 | 55430050@1 | 干式变压器 630kva | 台 | 1 | 107637 |  | 107637
112 | 55490180@1 | 总等电位端子箱 | 台 | 1 | 150 |  | 150
113 | 补充主材001@1 | 软母线引下线、跳线及设备连线1250A | 跨/三相 | 1 | 1902 |  | 1902
114 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 3 | 248.4 |  | 745.2
115 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 1.9895 | 248.4 |  | 494.19
116 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 0.18 | 248.4 |  | 44.71
117 | 00010003@3 | 机上人工 | 工日 | 3.33 | 248.4 |  | 827.17
118 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2741.804 | 1 |  | 2741.8
119 | 99450640 | 检修费 | 元 | 216.1064 | 1 |  | 216.11
120 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1059.2825 | 1 |  | 1059.28
121 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 93.9844 | 1 |  | 93.98
122 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 13.7592 | 6.23 |  | 85.72
123 | 99450670@2 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1.0192 | 6.23 |  | 6.35
124 | 99450670@3 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 2.2932 | 6.23 |  | 14.29
125 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 63.92 | 5.54 |  | 354.12
126 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 17.7348 | 5.54 |  | 98.25
127 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 1.1372 | 5.54 |  | 6.3
128 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 213.7316 | 5.54 |  | 1184.07
单位工程人材机汇总表
工程名称：高低压配电工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
129 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 240.5743 | 0.77 |  | 185.24
130 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 43.1851 | 0.77 |  | 33.25
131 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 11.772 | 0.77 |  | 9.06
132 | 99451300 | 校验费 | 元 | 776.0087 | 1 |  | 776.01
|  | 合计 |  |  |  |  | 522148.78