## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地上智能化工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 941616.20
1.1 | 计算机网络系统 | 288990.48
1.2 | 综合布线系统 | 296884.72
1.3 | 机房工程
1.4 | UPS配电系统 | 70862.80
1.5 | 建筑能效监控系统 | 13802.02
1.6 | 视频安防监控系统 | 264495.55
1.7 | 电梯读卡控制系统 | 2995.75
1.8 | 无障碍呼叫系统 | 3017.13
1.9 | 电梯五方对讲系统 | 567.75
2 | 措施合计 | 90070.19
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 77680.03
2.2 | 其他措施费 | 12390.16
3 | 其他项目 | 115878.15 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 94161.62
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 21716.53
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1147564.54
5 | 增值税销项税额 | 103280.81 |  |  | －
6 | 总造价 | 1250845.35
7 | 人工费 | 218841.79
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,250,845.35 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 计算机网络系统 | [6 empty] | 288990.48
|  | 计算机网络系统 | [6 empty] | 54313.29
1 | 030502012004 | AP无线接入点 | 1.名称:AP无线接入点 2.规格、型号:详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 79 | 687.51 |  | 54313.29
|  | 校园网 | [6 empty] | 187480.85
2 | 030501012001 | 汇聚交换机 | 1.名称:汇聚交换机 2.参数：详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 15235.71 |  | 15235.71
3 | 030501012002 | 24口交换机 | 1.名称:24口网络交换机（2个万兆光模块及24个千兆电口） 2.参数：详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 19 | 4760.1 |  | 90441.9
4 | 030501012003 | 24口POE交换机 | 1.名称:24口网络交换机（2个万兆光模块及24个千兆电口带POE） 2.参数：详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 | 5559.52 |  | 33357.12
本页小计 | [8 empty] | 193348.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030501012004 | 24口电话交换机 | 1.名称:24口网络电话交换机（2个千兆光模块及24个百兆电口带POE） 2.参数：详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6 | 3760.1 |  | 22560.6
6 | 030502010001 | 96芯光纤配线架 | 1.名称:楼层配线架 2.规格:96芯,楼层端光纤上架 3.参数：详图纸 4.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 2375.79 |  | 2375.79
7 | 030502010002 | 48芯光纤配线架 | 1.名称:楼层配线架 2.规格:48芯,楼层端光纤上架 3.参数：详图纸 4.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 1322.37 |  | 5289.48
8 | 030502010003 | 24口RJ45配线架 | 1.名称:24口RJ45配线架 2.参数：详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 31 | 587.75 |  | 18220.25
|  | 智能网 | [6 empty] | 47196.34
9 | 030501012005 | 24口交换机 | 1.名称:24口网络交换机（千兆） 2.参数：详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2760.1 |  | 2760.1
本页小计 | [8 empty] | 51206.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030501012006 | 24口POE交换机 | 1.名称:24口网络交换机（千兆带POE） 2.参数：详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 10 | 3559.52 |  | 35595.2
11 | 030502010004 | 96芯光纤配线架 | 1.名称:楼层配线架 2.规格:96芯,楼层端光纤上架 3.参数：详图纸 4.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 2375.79 |  | 2375.79
12 | 030502010005 | 24口RJ45配线架 | 1.名称:24口RJ45配线架 2.参数：详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11 | 587.75 |  | 6465.25
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 296884.72
13 | 030502001004 | 机柜、机架 | 1.名称:42U,含PDU防雷插座 2.参数：详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 | 3216.25 |  | 16081.25
14 | 030502018001 | LC双工耦合器 | 1.名称:LC双工耦合器 2.安装方式:光纤配线架内安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 96 | 8.17 |  | 784.32
本页小计 | [8 empty] | 61301.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030502016001 | LC单模尾纤 | 1.名称:LC单模尾纤 2.规格:1m,陶瓷插芯，插销式锁紧，活动连接；适用于LC型适配器； 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 192 | 39.28 |  | 7541.76
16 | 030502016002 | LC单模双工跳线 | 1.名称:LC单模双工跳线 2.规格:2m,陶瓷插芯，插销式锁紧，活动连接；适用于LC型适配器； 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 96 | 126.96 |  | 12188.16
17 | 030502017001 | 理线器 | 1.名称:理线器 2.参数：详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 32 | 92.35 |  | 2955.2
18 | 030502009001 | 六类非屏蔽跳线 | 1.名称:六类非屏蔽跳线 2.参数：详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 条 | 1038 | 17.71 |  | 18382.98
19 | 030502012005 | TD数据信息点 | 1.名称:数据信息点 2.规格、型号:详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 308 | 38.01 |  | 11707.08
20 | 030502012006 | TP语音信息点 | 名称:TP语音信息点 2.规格、型号:详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 98 | 26.89 |  | 2635.22
本页小计 | [8 empty] | 55410.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030502012007 | 2TD双口数据信息点 | 1.名称:2TD双口数据信息点 2.规格、型号:详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 35 | 58.71 |  | 2054.85
22 | 030502012008 | TZ数据信息点 | 1.名称:TZ数据信息点 2.规格、型号:详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 38.01 |  | 76.02
23 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌铁皮 3.规格:86型 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 443 | 9.6 |  | 4252.8
24 | 030411002013 | 综合线槽 | 1.名称:综合线槽 2.材质:金属线槽 3.规格:MR200X100X1.2 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 460.46 | 82.39 |  | 37937.3
25 | 030411002014 | 综合线槽 | 1.名称:综合线槽 2.材质:金属线槽 3.规格:MR300X100X1.2 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 75.11 | 93.59 |  | 7029.54
26 | 030413001005 | 支架 | 1.名称:支架 2.材质及类型:综合考虑 3.其他:详见设计图纸 4.安装前集中除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 37.56 | 30.49 |  | 1145.2
本页小计 | [8 empty] | 52495.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.型号:六类UTP 3.配线形式：综合考虑 4.详见图纸，满足规范及设计要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20284.2 | 5.35 |  | 108520.47
28 | 030411001043 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:MT20 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1630.43 | 12.32 |  | 20086.9
29 | 030411001044 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:MT25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 959.83 | 16.85 |  | 16173.14
30 | 030413002007 | 凿(压)槽及修补 | 1.名称:凿(压)槽及修补 2.规格:宽70×深70mm以内 3.类型:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 618.2 | 25.54 |  | 15788.83
31 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 链路 | 478 | 24.15 |  | 11543.7
机房工程
|  | UPS配电系统 | [6 empty] | 70862.8
32 | 030405001001 | 12V 200AH蓄电池 | 1.名称:12V 200AH蓄电池 2.参数：详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 32 | 1105.64 |  | 35380.48
本页小计 | [8 empty] | 207493.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030502001005 | 电池柜 | 1.名称:电池柜 2.参数：详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试、承重支架等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2414.57 |  | 2414.57
34 | 030414007001 | UPS主机 | 1.名称:UPS主机 2.参数：10KVA(≥60MIN) 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 9755.53 |  | 9755.53
35 | 030404017050 | UPS配电箱 | 1.名称:UPS配电箱 2.参数：详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2296.91 |  | 2296.91
36 | 030404017051 | 弱电间配电箱 | 1.名称:弱电间配电箱 2.参数：详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 2130.75 |  | 8523
37 | 030411004039 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ-4 3.配线形式：线槽配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 454.92 | 5.47 |  | 2488.41
38 | 030411004040 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ-2.5 3.配线形式：线槽配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1271.22 | 3.96 |  | 5034.03
本页小计 | [8 empty] | 30512.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030408001045 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格：WDZA-YJY-3*16 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 17.65 | 52.16 |  | 920.62
40 | 030408006019 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格：16mm2 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 102.43 |  | 204.86
41 | 030411002015 | 电源线槽 | 1.名称:电源线槽 2.材质:金属线槽 3.规格:MR100X100X1.0 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 65.66 | 58.55 |  | 3844.39
|  | 建筑能效监控系统 | [6 empty] | 13802.02
42 | 030503003001 | 通讯管理器 | 1.名称:通讯管理器 2.规格型号：详图纸 3.包含本体安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3721.59 |  | 3721.59
43 | 030411004041 | 配线WDZ(B1)-RYSP2x0.75 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ(B1)-RYSP2x0.75 3.配线形式：管内配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 172.71 | 4.27 |  | 737.47
44 | 030411004042 | 配线WDZ(B1)-RYY2*1.0 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ(B1)-RYY2*1.0 3.配线形式：管内配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 172.71 | 6.28 |  | 1084.62
本页小计 | [8 empty] | 10513.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030411001045 | 配管MT25 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:MT25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 83.99 | 16.85 |  | 1415.23
46 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌铁皮 3.规格:86型 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7 | 9.6 |  | 67.2
47 | 030503009002 | 建筑能效监控系统调试 | 1.建筑能效监控系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 6775.91 |  | 6775.91
|  | 视频安防监控系统 | [6 empty] | 264495.55
48 | 030501004001 | 存储设备(共790T) | 1.名称:存储设备(共790T) 2.规格、型号:详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 86056.01 |  | 86056.01
49 | 030507008006 | 固定彩色摄像机 | 1.名称:固定彩色摄像机1080P 2.安装方式:支架底边距地2.8米安装 3.参数：400万像素 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 91 | 669.28 |  | 60904.48
50 | 030507008007 | 半球彩色摄像机 | 1.名称:半球彩色摄像机1080P 2.安装方式:吸顶安装 3.参数：400万像素 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 60 | 421.69 |  | 25301.4
本页小计 | [8 empty] | 180520.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030507008008 | 室外固定彩色摄像机 | 1.名称:室外固定彩色摄像机1080P 2.安装方式:支架底边距地3.5米安装 3.参数：400万像素 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 8 | 760.06 |  | 6080.48
52 | 030507008009 | 室外一体化彩色球型摄像机 | 1.名称:室外一体化彩色球型摄像机1080P 2.安装方式:支架底边距地2.8米安装 3.参数：400万像素 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5 | 2277.73 |  | 11388.65
53 | 030409010003 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.参数：详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 325.14 |  | 2601.12
54 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.型号:六类UTP 3.配线形式：综合考虑 4.详见图纸，满足规范及设计要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6417.48 | 5.35 |  | 34333.52
55 | 030411001046 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:MT25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1261.51 | 16.85 |  | 21256.44
本页小计 | [8 empty] | 75660.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030404017052 | 电源箱 | 1.名称:电源箱 2.规格、型号:详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 709.64 |  | 709.64
57 | 030411004043 | 电源线 | 1.名称:电源线 2.型号:WDZ-RYY3*2.5 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 111.19 | 7.31 |  | 812.8
58 | 030411004044 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYJY-2*1.0 3.配线形式：管内配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 588.59 | 4.49 |  | 2642.77
59 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:电视监控系统摄像机调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 164 | 75.66 |  | 12408.24
|  | 电梯读卡控制系统 | [6 empty] | 2995.75
60 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.型号:六类UTP 3.配线形式：综合考虑 4.详见图纸，满足规范及设计要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 60 | 5.35 |  | 321
61 | 030411004045 | 配线WDZB1-RYSP6x1.0 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB1-RYSP6x1.0 3.配线形式：管内配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 60 | 9.78 |  | 586.8
本页小计 | [8 empty] | 17481.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030411004046 | 配线WDZNB1-RYY2x1.0 | 1.名称:配线 2.型号:WDZNB1-RYY2x1.0 3.配线形式：管内配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 72 | 7.25 |  | 522
63 | 030411004047 | 配线WDZ(B1)-RYYP6*0.75 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ(B1)-RYYP6*0.75 3.配线形式：管内配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 15 | 8.95 |  | 134.25
64 | 030411001047 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:MT20 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 30 | 12.32 |  | 369.6
65 | 030507017003 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 出入口系统 ≤16门 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 1062.1 |  | 1062.1
|  | 无障碍呼叫系统 | [6 empty] | 3017.13
66 | 030904008014 | 呼叫控制器 | 1.名称:8防区总线扩展模块 2.规格:详图纸 3.包含本体安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1013.32 |  | 1013.32
67 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.参数:详图纸 3.包含本体及配件安装、各类预埋件留设、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 209.25 |  | 209.25
本页小计 | [8 empty] | 3310.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030507001002 | 防溅型呼叫按钮 | 1.名称:防溅型呼叫按钮 2.参数:详图纸 3.包含本体及配件安装、各类预埋件留设、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 117.25 |  | 234.5
69 | 030502012009 | 钥匙复位开关面板 | 1.名称:钥匙复位开关面板 2.参数:详图纸 3.包含本体及配件安装、各类预埋件留设、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 45.77 |  | 45.77
70 | 030411004048 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYJY-2*1.0 3.配线形式：管内配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 30.39 | 4.49 |  | 136.45
71 | 030411004049 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYJY-2*0.5 3.配线形式：管内配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 56.83 | 4.03 |  | 229.02
72 | 030411001048 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:SC20 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 53.23 | 19.32 |  | 1028.4
73 | 030507017004 | 无障碍呼叫系统调试 | 1.无障碍呼叫系统调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 120.42 |  | 120.42
|  | 电梯五方对讲系统 | [6 empty] | 567.75
本页小计 | [8 empty] | 1794.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 030411004050 | 配线WDZ(B1)-RYYP2*0.75 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ(B1)-RYYP2*0.75 3.配线形式：管内配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 60 | 3.71 |  | 222.6
75 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.型号:六类UTP 3.配线形式：综合考虑 4.详见图纸，满足规范及设计要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 60 | 5.35 |  | 321
76 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 链路 | 1 | 24.15 |  | 24.15
|  | 措施项目 | [6 empty] | 12390.16
77 | 031302007007 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 4129.02 |  | 4129.02
78 | 031301017019 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 8261.14 |  | 8261.14
本页小计 | [8 empty] | 12957.91
合 计 | [8 empty] | 954006.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00027 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 77680.03 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010019 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011019 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF019 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008019 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002019 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF019 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009019 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF019 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地上智能化工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000027 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 77680.03
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地上智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 94161.62 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 21716.53
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 115878.15 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地上智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 94161.62
合 计 |  |  |  | 94161.62 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：地上智能化工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地上智能化工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1147564.54 | 9 |  | 103280.81
合 计 | [6 empty] | 103280.81
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上智能化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 03013041@1 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 40.392 | 3.15 |  | 127.23
2 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 40.804 | 5.82 |  | 237.48
3 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.09 | 248.4 |  | 22.36
4 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 0.5634 | 13.41 |  | 7.56
5 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.7925 | 13.41 |  | 10.63
6 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 0.2742 | 7.17 |  | 1.97
7 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 1.6133 | 5.54 |  | 8.94
8 | 00010010 | 人工费 | 元 | 191165.0319 | 1.08 |  | 206458.23
9 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 12387.4969 | 1 |  | 12387.5
10 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 21.9142 | 5.43 |  | 118.99
11 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 1.5 | 3.6 |  | 5.4
12 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 0.18 | 26.42 |  | 4.76
13 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 0.18 | 10.3 |  | 1.85
14 | 02130080 | 三色塑料带20mm×40m | m | 0.64 | 0.09 |  | 0.06
15 | 02130140 | 扁形塑料绑带 | m | 92.4348 | 0.72 |  | 66.55
16 | 02270001 | 棉纱 | kg | 13.066 | 11.47 |  | 149.87
17 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 1.3618 | 11.47 |  | 15.62
18 | 02270020 | 白布 | kg | 1.0306 | 2.75 |  | 2.83
19 | 02270020@1 | 白布 | kg | 0.1127 | 2.75 |  | 0.31
20 | 02270030 | 白布宽900 | m | 0.07 | 4.94 |  | 0.35
21 | 03010129@1 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 0.1 | 0.75 |  | 0.08
22 | 03010135 | 自攻螺钉M6×45 | 十套 | 0.612 | 1.68 |  | 1.03
23 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 2.08 | 0.18 |  | 0.37
24 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 0.5 | 0.68 |  | 0.34
25 | 03010440 | 六角螺栓M5 | 十套 | 19.584 | 0.57 |  | 11.16
26 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 63.1292 | 10.38 |  | 655.28
27 | 03011425@1 | 半圆头镀锌螺栓M5×40 | 十套 | 3.264 | 0.58 |  | 1.89
28 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 360.738 | 0.43 |  | 155.12
29 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 0.2 | 0.43 |  | 0.09
30 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2.46 | 5.04 |  | 12.4
31 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2.5841 | 5.04 |  | 13.02
32 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 2.04 | 8.41 |  | 17.16
33 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 2.58 | 0.6 |  | 1.55
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上智能化工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 35.6173 | 2.4 |  | 85.48
35 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 25.6536 | 1.58 |  | 40.53
36 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 0.8224 | 3.81 |  | 3.13
37 | 03014291@1 | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 | 十套 | 100.125 | 3.81 |  | 381.48
38 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 129.822 | 12.87 |  | 1670.81
39 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 3.74 | 0.94 |  | 3.52
40 | 03134021@1 | 铁砂布 0～2# | 张 | 0.939 | 0.94 |  | 0.88
41 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.15 | 4.2 |  | 0.63
42 | 03135001@1 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 1.2019 | 4.2 |  | 5.05
43 | 03135231 | 焊片φ3.5 | 个 | 6 | 0.2 |  | 1.2
44 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.48 | 7.69 |  | 3.69
45 | 03136171 | 松香焊锡丝φ2.3 | kg | 0.02 | 32.11 |  | 0.64
46 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.1205 | 47.01 |  | 5.66
47 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 0.0619 | 47.01 |  | 2.91
48 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 0.7422 | 52.47 |  | 38.94
49 | 03138001@1 | 锡基钎料 | kg | 0.6808 | 52.47 |  | 35.72
50 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.1 | 3.42 |  | 0.34
51 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.17 | 2.76 |  | 0.47
52 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 86.264 | 0.43 |  | 37.09
53 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 1.1268 | 0.43 |  | 0.48
54 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.0282 | 4.57 |  | 0.13
55 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5R（散装） | t | 1.2364 | 315 |  | 389.47
56 | 04030015@1 | 机制砂 | m3 | 4.3274 | 127.15 |  | 550.23
57 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.02 | 8.23 |  | 0.16
58 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 15.1715 | 13.99 |  | 212.25
59 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.07 | 7.75 |  | 0.54
60 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.2 | 11.97 |  | 2.39
61 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0751 | 11.97 |  | 0.9
62 | 13030240 | 厚漆 | kg | 3.449 | 10.26 |  | 35.39
63 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.1127 | 13.41 |  | 1.51
64 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0177 | 6.2 |  | 0.11
65 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.06 | 5 |  | 0.3
66 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 3.9236 | 6.23 |  | 24.44
67 | 14030040@1 | 汽油 综合 | kg | 3.4043 | 6.23 |  | 21.21
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上智能化工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
68 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 15.1236 | 3.94 |  | 59.59
69 | 14050050@1 | 溶剂油 | kg | 0.0376 | 3.94 |  | 0.15
70 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 3.186 | 14.45 |  | 46.04
71 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.0088 | 6.33 |  | 0.06
72 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 4.3 | 8.2 |  | 35.26
73 | 14350360 | 酒精 | kg | 5.91 | 7.34 |  | 43.38
74 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 0.2 | 3.07 |  | 0.61
75 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.95 | 0.4 |  | 0.38
76 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 4.12 | 3.03 |  | 12.48
77 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 8.7723 | 1.97 |  | 17.28
78 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 6.4449 | 2.4 |  | 15.47
79 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 5.5708 | 2.4 |  | 13.37
80 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 0.2 | 63.75 |  | 12.75
81 | 28010080 | 裸铜线6mm2 | kg | 0.85 | 53.88 |  | 45.8
82 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 979.0482 | 2.86 |  | 2800.08
83 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 153.0131 | 4.24 |  | 648.78
84 | 28030510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 14.28 | 4.15 |  | 59.26
85 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.263 | 2.31 |  | 0.61
86 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 427.5607 | 0.99 |  | 423.29
87 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 593.6224 | 1.17 |  | 694.54
88 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 256.5364 | 0.17 |  | 43.61
89 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 356.1735 | 0.26 |  | 92.61
90 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 8.224 | 0.06 |  | 0.49
91 | 29060115@1 | 镀锌钢管塑料护口 DN15～20 | 个 | 1001.25 | 0.06 |  | 60.08
92 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 1083.5959 | 0.22 |  | 238.39
93 | 29090185 | 铜端子6mm2 | 个 | 20.4 | 1.74 |  | 35.5
94 | 29090215 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 10.15 | 2 |  | 20.3
95 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 10.15 | 3.01 |  | 30.55
96 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 1402.187 | 0.36 |  | 504.79
97 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 1899.5919 | 0.53 |  | 1006.78
98 | 34050060 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.1 | 133.33 |  | 13.33
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上智能化工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
99 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 2.1 | 13.72 |  | 28.81
100 | 34090001 | 白绸 | m2 | 3 | 16.3 |  | 48.9
101 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 7.44 | 25.13 |  | 186.97
102 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 103.5684 | 0.68 |  | 70.43
103 | 34130001@1 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 1 | 0.68 |  | 0.68
104 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 1.05 | 4.37 |  | 4.59
105 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 3595.1758 | 1 |  | 3595.18
106 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0038 | 1
107 | 01210045@1 | 镀锌型钢 | kg | 39.438 | 4.28 |  | 168.79
108 | 17030001@1 | 镀锌钢管SC20 | m | 54.8269 | 7.97 |  | 436.97
109 | 23400001@1 | 呼叫控制器 | 个 | 1 | 878.41 |  | 878.41
110 | 27050090 | 浪涌保护器 | 个 | 8 | 221.24 |  | 1769.92
111 | 28030170@1 | 配线WDZC-BYJ-4 | m | 477.666 | 3.38 |  | 1614.51
112 | 28030170@3 | 配线WDZB-BYJ-2.5 | m | 1334.781 | 2.26 |  | 3016.61
113 | 28030270-0001 | 六类UTP | m | 27358.1136 | 2.48 |  | 67848.12
114 | 28030410@2 | 配线WDZ(B1)-RYSP2x0.75 | m | 186.5268 | 2.71 |  | 505.49
115 | 28030410@3 | 配线WDZ(B1)-RYY2*1.0 | m | 186.5268 | 4.51 |  | 841.24
116 | 28030410@4 | 配线WDZB1-RYSP6x1.0 | m | 64.8 | 7.26 |  | 470.45
117 | 28030410@5 | 配线WDZNB1-RYY2x1.0 | m | 77.76 | 5.41 |  | 420.68
118 | 28030410@6 | 配线WDZ(B1)-RYYP6*0.75 | m | 16.2 | 6.56 |  | 106.27
119 | 28030410@7 | WDZ-RYJY-2*0.5 | m | 61.3764 | 2.48 |  | 152.21
120 | 28030410-0007 | WDZ-RYY3*2.5 | m | 120.0852 | 6.77 |  | 812.98
121 | 28030410-0011@1 | WDZ-RYJY-2*1.0 | m | 668.4984 | 2.85 |  | 1905.22
122 | 28110210@1 | 铜芯电缆WDZA-YJY-3X16 | m | 17.8265 | 41.23 |  | 734.99
123 | 29030030@1 | 金属线槽MR300X100X1.2 | m | 77.3633 | 45.65 |  | 3531.63
124 | 29030030@2 | 金属线槽MR200X100X1.2 | m | 474.2738 | 34.78 |  | 16495.24
125 | 29030030@3 | 金属线槽MR100X100X1.0 | m | 67.6298 | 19.85 |  | 1342.45
126 | 29060030 | 配管MT25 | m | 2287.9802 | 3.46 |  | 7916.41
127 | 29060030@1 | 配管MT25 | m | 86.5097 | 3.46 |  | 299.32
128 | 29060030@2 | 配管MT20 | m | 1710.2429 | 2.87 |  | 4908.4
129 | 29110390@1 | 接线盒 | 个 | 459 | 1.9 |  | 872.1
130 | 30030001@1 | 通讯管理器 | 台 | 1 | 3429.2 |  | 3429.2
131 | 30030040@1 | 固定彩色摄像机400万像素 | 台 | 91 | 275.22 |  | 25045.02
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上智能化工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
132 | 30030040@2 | 室外一体化彩色球型摄像机400万像素 | 台 | 5 | 2032 |  | 10160
133 | 30030040@3 | 半球彩色摄像机400万像素 | 台 | 60 | 250 |  | 15000
134 | 30030040@4 | 室外固定彩色摄像机400万像素 | 台 | 8 | 366 |  | 2928
135 | 30130020@1 | TD数据信息点单口 | 个 | 311.08 | 26.55 |  | 8259.17
136 | 30130020@2 | TP语音信息点单口 | 个 | 98.98 | 15.54 |  | 1538.15
137 | 30130020@3 | AP无线接入点单口 | 个 | 79.79 | 669.62 |  | 53428.98
138 | 30130020@4 | TZ数据信息点单口 | 个 | 2.02 | 26.55 |  | 53.63
139 | 30130020@5 | 钥匙复位开关面板 | 个 | 1.01 | 34.24 |  | 34.58
140 | 30130030@1 | 2TD双口数据信息点双口 | 个 | 35.35 | 40.23 |  | 1422.13
141 | 30130120@1 | LC单模双工跳线1m10m单头 | 条 | 124.848 | 73 |  | 9113.9
142 | 30130130 | 尾纤10m双头 | 根 | 195.84 | 7.12 |  | 1394.38
143 | 30130190@1 | 理线器 | 台 | 32.32 | 68.58 |  | 2216.51
144 | 30210030@1 | 存储设备(共790T) | 台 | 1 | 83560 |  | 83560
145 | 30210160@1 | 24口交换机 | 台 | 1 | 2250.73 |  | 2250.73
146 | 30210160@2 | 24口POE交换机 | 台 | 10 | 3050.15 |  | 30501.5
147 | 30210160@3 | 24口电话交换机2个千兆光模块及24个百兆电口带POE | 台 | 6 | 3250.73 |  | 19504.38
148 | 30210160@6 | 汇聚交换机 | 台 | 1 | 14513.27 |  | 14513.27
149 | 37330870@1 | 24口RJ45配线架 | 个 | 42 | 194.69 |  | 8176.98
150 | 37330870@2 | 48芯光纤配线架 | 个 | 4 | 575.22 |  | 2300.88
151 | 37330870@3 | 96芯光纤配线架 | 个 | 2 | 920.35 |  | 1840.7
152 | 55090080@1 | UPS配电箱 | 台 | 1 | 1525 |  | 1525
153 | 55090080@2 | 弱电间配电箱 | 台 | 4 | 1876.11 |  | 7504.44
154 | 55090080@3 | 电源箱 | 台 | 1 | 455 |  | 455
155 | 55410020@1 | 12V 200AH蓄电池 | 个 | 32 | 1070.8 |  | 34265.6
156 | 57010010@1 | 防溅型呼叫按钮 | 套 | 2 | 67.25 |  | 134.5
157 | 57290010@1 | LC双工耦合器 | 个 | 96 | 6.24 |  | 599.04
158 | 57330001@1 | 42U机柜,含PDU防雷插座 | 个 | 5 | 2654.87 |  | 13274.35
159 | 57330001@2 | 电池柜 | 个 | 1 | 2000 |  | 2000
160 | SB320046@1 | 声光报警器 | 只 | 1 | 120 |  | 120
161 | ZCFTZ | 主材费调整 | 元 | 0.0038 | 1
162 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 11.8454 | 248.4 |  | 2942.4
163 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 3124.9288 | 1 |  | 3124.93
164 | 99450640 | 检修费 | 元 | 205.9911 | 1 |  | 205.99
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上智能化工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
165 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1413.1366 | 1 |  | 1413.14
166 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 90.4444 | 1 |  | 90.44
167 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 278.3162 | 6.23 |  | 1733.91
168 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 2.9521 | 5.54 |  | 16.35
169 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 234.2844 | 0.77 |  | 180.4
170 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 32.8677 | 0.77 |  | 25.31
171 | 99451300 | 校验费 | 元 | 949.0649 | 1 |  | 949.06
172 | 28030410@10 | 配线WDZ(B1)-RYYP2*0.75BV | m | 64.8 | 2.19 |  | 141.91
173 | 30130180@1 | 六类非屏蔽跳线 | 条 | 1038 | 7.3 |  | 7577.4
174 | 30210160@7 | 24口POE交换机2个万兆光模块及24个千兆电口带POE | 台 | 6 | 5050.15 |  | 30300.9
175 | 30210160@8 | 24口交换机2个万兆光模块及24个千兆电口 | 台 | 19 | 4250.73 |  | 80763.87
176 | 03010500 | 六角螺栓M12×20~100 | 十套 | 0.206 | 9.73 |  | 2
177 | 03213021 | 垫铁 | kg | 0.15 | 6.71 |  | 1.01
178 | 28030520 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 0.24 | 11.16 |  | 2.68
179 | 55050010@1 | UPS主机 | 台 | 1 | 6902.65 |  | 6902.65
180 | 补充主材002@1 | 承重支架 | 台 | 1 | 200 |  | 200
|  | 合计 |  |  |  |  | 845139.61