## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地上消防电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 174961.05
1.1 | 火灾自动报警系统工程 | 119575.17
1.2 | 公共/应急广播系统 | 51322.90
1.3 | 防火门控制系统 | 4062.98
2 | 措施合计 | 25000.51
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 21293.35
2.2 | 其他措施费 | 3707.16
3 | 其他项目 | 23448.96 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 17496.11
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 5952.85
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 223410.52
5 | 增值税销项税额 | 20106.95 |  |  | －
6 | 总造价 | 243517.47
7 | 人工费 | 62214.44
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 243,517.47 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 火灾自动报警系统工程 | [6 empty] | 119575.17
1 | 030904012001 | 火灾自动报警区域控制器 | 1.名称:火灾自动报警区域控制器 2.包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 13027.08 |  | 13027.08
2 | 030904016001 | （UPS）DC.24V | 1.名称:（UPS）DC.24V 2.规格型号:详见图纸 3.包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 646.56 |  | 646.56
3 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12 | 325.14 |  | 3901.68
4 | 030904008011 | 总线短路隔离器 | 1.名称:总线短路隔离器 2.安装形式:安装在模块箱内 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 157.91 |  | 2526.56
5 | 030904008012 | 输出模块 | 1.名称:输出模块 2.规格:安装在模块箱内 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 162.14 |  | 972.84
6 | 030904008013 | 单输入单输出模块 | 1.名称:单输入单输出模块 2.规格:安装在模块箱内 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 55 | 164.06 |  | 9023.3
本页小计 | [8 empty] | 30098.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030411005004 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.材质:综合考虑 3.安装形式:挂墙安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13 | 391.53 |  | 5089.89
8 | 030904006002 | 消防分机电话 | 1.名称:消防分机电话 2.规格、要求:详见图纸 3.安装形式:距地1.4米 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 97.26 |  | 97.26
9 | 030904003003 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格、要求:详见图纸 3.安装形式:安装在消火栓箱上或箱旁距地1.4米 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 30 | 102.4 |  | 3072
10 | 030904005002 | 火灾声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.规格、要求:详见图纸 3.安装形式:安装在消火栓箱上或箱旁距地2.8米 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 30 | 149.34 |  | 4480.2
11 | 030904003004 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格、要求:详见图纸 3.安装形式:距地1.4米 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 30 | 111.66 |  | 3349.8
12 | 030411002011 | 消防线槽 MR（100+100）*100 | 1.名称:消防线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR（100+100）*100 4.刷防火涂料 5.线槽敷设、盖板及中间隔板等附件和配件安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 26 | 81.45 |  | 2117.7
本页小计 | [8 empty] | 18206.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:线槽支架 2.规格、材质:综合考虑 3.安装前集中除锈刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 30.69 | 29.69 |  | 911.19
14 | 030411001040 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质规格:MT20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2621.92 | 12.32 |  | 32302.05
15 | 030411001041 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质规格:MT25 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 95.3 | 16.85 |  | 1605.81
16 | 030413002005 | 凿(压)槽及修补 | 1.名称:凿(压)槽及修补 2.规格:70×70以内 3.填充(恢复)方式:混凝土修补 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 197.96 | 25.96 |  | 5139.04
17 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:暗装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 80 | 9.6 |  | 768
18 | 030411004032 | 配线 WDZ(B1)N-RYYS-2x1.5 | 1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.型号:WDZ(B1)N-RYYS-2x1.5 4.配线形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2981.75 | 4.88 |  | 14550.94
本页小计 | [8 empty] | 55277.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030411004033 | 配线 WDZ(B1)N-RYYSP-2x1.5 | 1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.型号:WDZ(B1)N-RYYSP-2x1.5 4.配线形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 790.38 | 5.58 |  | 4410.32
20 | 030408002002 | 配线 WDZ(B1)N-KYY-4x1.5 | 1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.型号:WDZ(B1)N-KYY-4x1.5 4.配线形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 389 | 12.16 |  | 4730.24
21 | 030411004034 | 配线 WDZ(B1)N-BYY-2.5 | 1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.型号:WDZ(B1)N-BYY-2.5 4.配线形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 204.19 | 4.48 |  | 914.77
22 | 030411004035 | 配线 WDZ(B1)N-BYY-6 | 1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.型号:WDZ(B1)N-BYY-6 4.配线形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 126.66 | 6.83 |  | 865.09
23 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.调试点数:根据本工程实际情况考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 5072.85 |  | 5072.85
|  | 公共/应急广播系统 | [6 empty] | 51322.9
本页小计 | [8 empty] | 15993.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030502001003 | 广播机柜 | 1.名称:广播机柜 2.本体及附件安装、调试、试运行 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1340.14 |  | 1340.14
25 | 030506001001 | 网络化播放功放 | 1.名称:网络化播放功放 2.规格型号:480W 3.包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 1622.4 |  | 3244.8
26 | 030904007004 | 天花扬声器 | 1.名称:天花扬声器 2.规格:3W 3.安装方式:天花吸顶安装 4.底座安装、底盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 55 | 91.56 |  | 5035.8
27 | 030904007005 | 挂墙扬声器 | 1.名称:挂墙扬声器 2.规格:6W 3.安装方式:离地2.5米安装 4.底座安装、底盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 37 | 120.48 |  | 4457.76
28 | 030411002012 | 广播线槽 MR100*100 | 1.名称:广播线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR100*100 4.刷防火涂料 5.线槽敷设、盖板及中间隔板等附件和配件安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 40.86 | 61.47 |  | 2511.66
29 | 030413001004 | 铁构件 | 1.名称:线槽支架 2.规格、材质:综合考虑 3.安装前集中除锈刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 18.98 | 29.69 |  | 563.52
本页小计 | [8 empty] | 17153.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030411004036 | 配线 WDZ(B1)N-RYYS-2x1.5 | 1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.型号:WDZ(B1)N-RYYS-2x1.5 4.配线形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 840.13 | 4.88 |  | 4099.83
31 | 030502005003 | 网线 Cat6e | 1.名称:网线 2.规格:Cat6e 3.配线形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1931.73 | 4.38 |  | 8460.98
32 | 030411001042 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质规格:MT20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1569 | 12.32 |  | 19330.08
33 | 030413002006 | 凿(压)槽及修补 | 1.名称:凿(压)槽及修补 2.规格:70×70以内 3.填充(恢复)方式:混凝土修补 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 40.7 | 25.96 |  | 1056.57
34 | 030905001004 | 广播系统调试 | 1.名称:广播系统调试 2.调试点数:根据本工程实际情况考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 92 | 13.28 |  | 1221.76
|  | 防火门控制系统 | [6 empty] | 4062.98
本页小计 | [8 empty] | 34169.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030411004037 | 配线 WDZ(B1)N-RYYS-2x1.5 | 1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.型号:WDZ(B1)N-RYYS-2x1.5 4.配线形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 42.44 | 4.88 |  | 207.11
36 | 030411004038 | 配线 WDZ(B1)N-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.型号:WDZ(B1)N-BYJ-2.5 4.配线形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 84.88 | 3.96 |  | 336.12
37 | 030409010002 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 325.14 |  | 325.14
38 | 030904011003 | 防火门监控器 | 1.名称:防火门监控器 2.型号规格:详见图纸 3.安装位置：北区消防控制室 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 3194.61 |  | 3194.61
|  | 措施项目 | [6 empty] | 3707.16
39 | 031301017015 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 2537.01 |  | 2537.01
40 | 031302007004 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 1170.15 |  | 1170.15
本页小计 | [8 empty] | 7770.14
合 计 | [8 empty] | 178668.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地上消防电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00023 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 21293.35 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010015 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011015 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF015 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008015 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002015 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF015 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009015 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF015 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地上消防电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000023 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 21293.35
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地上消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 17496.11 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 5952.85
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 23448.96 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地上消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 17496.11
合 计 |  |  |  | 17496.11 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：地上消防电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地上消防电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 223410.52 | 9 |  | 20106.95
合 计 | [6 empty] | 20106.95
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上消防电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 23390400@2 | 防火门监控器 | 台 | 1 | 2401.18 |  | 2401.18
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 51222.4605 | 1.08 |  | 55320.26
3 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 2950.9808 | 1.08 |  | 3187.06
4 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 3707.158 | 1 |  | 3707.16
5 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 23.3514 | 5.43 |  | 126.8
6 | 01130060@2 | 镀锌扁钢综合 | kg | 8.19 | 3.6 |  | 29.48
7 | 01130060@3 | 镀锌扁钢综合 | kg | 0.94 | 3.6 |  | 3.38
8 | 02070270@1 | 橡皮垫2mm | m2 | 0.02 | 19.91 |  | 0.4
9 | 02270001 | 棉纱 | kg | 11.1986 | 11.47 |  | 128.45
10 | 02270001@3 | 棉纱 | kg | 0.1 | 11.47 |  | 1.15
11 | 02270020 | 白布 | kg | 0.1491 | 2.75 |  | 0.41
12 | 02270020@3 | 白布 | kg | 0.778 | 2.75 |  | 2.14
13 | 02270030 | 白布宽900 | m | 9.46 | 4.94 |  | 46.73
14 | 02270030@2 | 白布宽900 | m | 0.02 | 4.94 |  | 0.1
15 | 02350050@2 | 尼龙线卡 | 十套 | 15 | 0.35 |  | 5.25
16 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 19.2 | 3.4 |  | 65.28
17 | 03010129 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 3 | 0.75 |  | 2.25
18 | 03010205 | 木螺钉M6×30 | 十套 | 0.2 | 0.26 |  | 0.05
19 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 54.2 | 0.68 |  | 36.86
20 | 03010250 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 2.4 | 1.25 |  | 3
21 | 03010290@1 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 0.41 | 3.09 |  | 1.27
22 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 7.0203 | 10.38 |  | 72.87
23 | 03011425 | 半圆头镀锌螺栓M5×40 | 十套 | 5.304 | 0.58 |  | 3.08
24 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 55.516 | 0.43 |  | 23.87
25 | 03011595@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 11.9034 | 3.9 |  | 46.42
26 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 3.4173 | 5.04 |  | 17.22
27 | 03011605@2 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.412 | 5.04 |  | 2.08
28 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 5.356 | 3.15 |  | 16.87
29 | 03013061@1 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 0.408 | 8.41 |  | 3.43
30 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 33.36 | 0.6 |  | 20.02
31 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 1.4724 | 2.4 |  | 3.53
32 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 64.7498 | 1.58 |  | 102.3
33 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 58.295 | 3.81 |  | 222.1
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上消防电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 50.1186 | 12.87 |  | 645.03
35 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 1.7401 | 0.94 |  | 1.64
36 | 03134021@4 | 铁砂布0~2# | 张 | 1 | 0.94 |  | 0.94
37 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.5894 | 4.2 |  | 6.68
38 | 03135021@4 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.63 | 4.2 |  | 2.65
39 | 03137011@2 | 焊锡 | kg | 0.26 | 58.12 |  | 15.11
40 | 03137011@3 | 焊锡 | kg | 0.25 | 58.12 |  | 14.53
41 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 4.595 | 47.01 |  | 216.01
42 | 03137041@2 | 焊锡膏 | kg | 0.073 | 47.01 |  | 3.43
43 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 15.9846 | 52.47 |  | 838.71
44 | 03138001@2 | 锡基钎料 | kg | 0.02 | 52.47 |  | 1.05
45 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 5.79 | 3.42 |  | 19.8
46 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 5.91 | 2.76 |  | 16.31
47 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 1.2 | 0.55 |  | 0.66
48 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 112.1694 | 0.43 |  | 48.23
49 | 03139281@4 | 钢锯条 | 条 | 4.7 | 0.43 |  | 2.02
50 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0149 | 12.82 |  | 0.19
51 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5R（散装） | t | 0.4773 | 315 |  | 150.35
52 | 04030015@2 | 中砂 | m3 | 1.6706 | 186.88 |  | 312.2
53 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 3.87 | 8.23 |  | 31.85
54 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 13.8112 | 13.99 |  | 193.22
55 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0994 | 11.97 |  | 1.19
56 | 13010510@2 | 调和漆 | kg | 0.585 | 11.97 |  | 7
57 | 13010510@3 | 调和漆 | kg | 0.5 | 11.97 |  | 5.99
58 | 13030240 | 厚漆 | kg | 2.6004 | 10.26 |  | 26.68
59 | 13050070@2 | 防锈漆 | kg | 0.351 | 13.41 |  | 4.71
60 | 13050070@3 | 防锈漆 | kg | 0.03 | 13.41 |  | 0.4
61 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.149 | 13.41 |  | 2
62 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 8.96 | 5 |  | 44.8
63 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 38.1662 | 6.23 |  | 237.78
64 | 14030040@4 | 汽油综合 | kg | 1.187 | 6.23 |  | 7.4
65 | 14030047@3 | 汽油70~90# | kg | 0.52 | 6.23 |  | 3.24
66 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 0.3627 | 7.17 |  | 2.6
67 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 13.8609 | 3.94 |  | 54.61
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上消防电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
68 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.13 | 14.45 |  | 1.88
69 | 14350200 | 防火涂料稀释剂 | kg | 0.543 | 11 |  | 5.97
70 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.39 | 7.34 |  | 2.86
71 | 14410230 | 硅酮中性密封胶300ml | 支 | 0.55 | 12.9 |  | 7.1
72 | 14410580@1 | 万能胶1kg/瓶 | kg | 2.75 | 11.97 |  | 32.92
73 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 25.93 | 3.07 |  | 79.61
74 | 17250020@2 | 塑料异型管D5 | m | 0.63 | 3.07 |  | 1.93
75 | 27060060 | 接地线1×16mm2 | m | 0.5 | 5.18 |  | 2.59
76 | 27060060@2 | 接地线1×16mm2 | m | 6.5 | 5.18 |  | 33.67
77 | 27060060@3 | 接地线1×16mm2 | m | 1.5 | 5.18 |  | 7.77
78 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 55.9524 | 2.4 |  | 134.29
79 | 27170001@3 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.0778 | 2.4 |  | 0.19
80 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 956.1843 | 2.86 |  | 2734.69
81 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 17.0159 | 4.24 |  | 72.15
82 | 28030440 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 15.27 | 0.85 |  | 12.98
83 | 28030510@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 2.04 | 4.15 |  | 8.47
84 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 36.469 | 2.31 |  | 84.24
85 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 1079.1619 | 0.99 |  | 1068.37
86 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 24.5398 | 1.17 |  | 28.71
87 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 647.4971 | 0.17 |  | 110.07
88 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 14.7239 | 0.26 |  | 3.83
89 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 660.9919 | 0.06 |  | 39.66
90 | 29090185 | 铜端子6mm2 | 个 | 2.04 | 1.74 |  | 3.55
91 | 29090225@2 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 26.39 | 3.01 |  | 79.43
92 | 29090225@3 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 8.12 | 3.01 |  | 24.44
93 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 3453.3181 | 0.36 |  | 1243.19
94 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 78.5272 | 0.53 |  | 41.62
95 | 29270110@1 | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 91.026 | 2.3 |  | 209.36
96 | 34050060 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.12 | 133.33 |  | 16
97 | 34050067@2 | 打印纸卷 | 盒 | 0.32 | 18 |  | 5.76
98 | 34090070 | 电池 | 节 | 40 | 1.03 |  | 41.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上消防电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
99 | 34090070@2 | 电池 | 节 | 73.6 | 1.03 |  | 75.81
100 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 30 | 0.68 |  | 20.4
101 | 34130003@2 | 标志牌 | 个 | 1 | 5.5 |  | 5.5
102 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 433.6633 | 1 |  | 433.66
103 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.005 | 1 |  | -0.01
104 | 01210045@2 | 角钢 | kg | 52.1535 | 3.4 |  | 177.32
105 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 0.7451 | 13.41 |  | 9.99
106 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.0481 | 13.41 |  | 14.06
107 | 13050395 | 防火涂料 | kg | 4.0569 | 14.27 |  | 57.89
108 | 23390005@2 | 火灾声光报警器 | 个 | 30 | 50.49 |  | 1514.7
109 | 23390390@11 | 火灾报警控制主机 | 台 | 1 | 10737.46 |  | 10737.46
110 | 23400001@25 | 输出模块 | 个 | 6 | 27.23 |  | 163.38
111 | 23400001@35 | 总线短路隔离器 | 个 | 16 | 23 |  | 368
112 | 23400001@39 | 单输入单输出模块 | 个 | 55 | 29.15 |  | 1603.25
113 | 23400010 | 模块箱 | 台 | 13 | 300 |  | 3900
114 | 23410060@4 | 消火栓按钮 | 个 | 30 | 25.94 |  | 778.2
115 | 23410060@8 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 30 | 35.2 |  | 1056
116 | 23410070@4 | 天花扬声器 3W | 只 | 55 | 50.4 |  | 2772
117 | 23410080@5 | 挂墙扬声器 6W | 只 | 37 | 86.43 |  | 3197.91
118 | 23450030@4 | （UPS）DC.24V | 台 | 1 | 530.09 |  | 530.09
119 | 27050090 | 浪涌保护器 | 个 | 13 | 221.24 |  | 2876.12
120 | 28030170@46 | 配线 WDZ(B1)N-BYY-2.5 | m | 224.609 | 2.79 |  | 626.66
121 | 28030170@47 | 配线 WDZ(B1)N-BYY-6 | m | 136.7928 | 5.16 |  | 705.85
122 | 28030170@48 | 配线 WDZ(B1)N-BYJ-2.5 | m | 93.368 | 2.32 |  | 216.61
123 | 28030270@5 | 网线 Cat6e | m | 1970.3646 | 2.48 |  | 4886.5
124 | 28030410@31 | WDZ(B1)N-RYYS-2*1.5 | m | 4173.4656 | 3.2 |  | 13355.09
125 | 28030410@32 | WDZ(B1)N-RYYSP-2*1.5 | m | 853.6104 | 3.84 |  | 3277.86
126 | 28110165@8 | 配线 WDZ(B1)N-KYY-4x1.5 | m | 394.835 | 4.97 |  | 1962.33
127 | 29030030@43 | 消防线槽MR（100+100）*100 | m | 26.78 | 37.83 |  | 1013.09
128 | 29030030@44 | 广播线槽MR100*100 | m | 42.0858 | 19.85 |  | 835.4
129 | 29060030@18 | MT20 | m | 4316.6476 | 2.87 |  | 12388.78
130 | 29060030@19 | MT25 | m | 98.159 | 3.46 |  | 339.63
131 | 29110390@2 | 接线盒 | 个 | 185.64 | 1.9 |  | 352.72
132 | 29110390@3 | 接线盒 | 个 | 81.6 | 1.9 |  | 155.04
133 | 30070040@2 | 消防分机电话 | 部 | 1 | 80.83 |  | 80.83
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上消防电工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
134 | 30190001@6 | 网络化播放功放 480W | 台 | 2 | 1435.27 |  | 2870.54
135 | 57330001@3 | 广播机柜 | 个 | 1 | 778.76 |  | 778.76
136 | ZCFTZ | 主材费调整 | 元 | 0.005 | 1 |  | 0.01
137 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.1416 | 248.4 |  | 35.17
138 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 391.0181 | 1 |  | 391.02
139 | 99450640 | 检修费 | 元 | 6.9817 | 1 |  | 6.98
140 | 99450650 | 维护费 | 元 | 131.8195 | 1 |  | 131.82
141 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 39.9013 | 1 |  | 39.9
142 | 99450670@2 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 2.646 | 6.23 |  | 16.48
143 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.7098 | 5.54 |  | 3.93
144 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.0359 | 5.54 |  | 0.2
145 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 237.5994 | 0.77 |  | 182.95
146 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 2.6208 | 0.77 |  | 2.02
147 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 19.2122 | 0.77 |  | 14.79
148 | 99450700@4 | 电(机械用) | kw·h | 4.1902 | 0.77 |  | 3.23
149 | 99451300 | 校验费 | 元 | 193.2355 | 1 |  | 193.24
|  | 合计 |  |  |  |  | 149819.12