## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地上给排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 232364.98
1.1 | 给水 | 33520.72
1.2 | 排水 | 19340.54
1.3 | 雨水 | 38760.84
1.4 | 套管 | 2020.38
1.5 | 卫生间 | 138722.50
2 | 措施合计 | 26202.36
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 22045.58
2.2 | 其他措施费 | 4156.78
3 | 其他项目 | 29399.65 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 23236.50
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 6163.15
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 287966.99
5 | 增值税销项税额 | 25917.03 |  |  | －
6 | 总造价 | 313884.02
7 | 人工费 | 63333.97
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 313,884.02 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 给水 | [6 empty] | 33520.72
1 | 031003010007 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.材质:按图纸要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 180.91 |  | 904.55
2 | 031003001026 | 电磁阀 | 1.名称:电磁阀 2.材质:按图纸要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 356.38 |  | 356.38
3 | 031003001027 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:按图纸要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 164.03 |  | 328.06
4 | 031003006002 | 可调式减压阀 | 1.名称:可调式减压阀 2.材质:按图纸要求 3.规格、压力等级:DN50，自带过滤过滤器及压力表 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 5 | 1953.32 |  | 9766.6
5 | 031003013006 | 水表 | 1.名称及规格:水表 2.规格及连接方式:DN50，螺纹连接 3.本体及附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 232 |  | 1392
本页小计 | [8 empty] | 12747.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031003013007 | 水表 | 1.名称及规格:水表组（水表+止回阀+闸阀）DN50 2.附件配置:含1个闸阀、1个法兰水表，1个止回阀 3.本体及附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 590.68 |  | 590.68
7 | 031003001028 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:按图纸要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 190.95 |  | 190.95
8 | 031003001029 | 铜质自动排气阀 DN20 | 1.名称及规格:铜质自动排气阀DN20 2.材质:铜 3.连接方式:按图纸要求 4.本体及附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 86.12 |  | 258.36
9 | 030801006007 | 薄壁不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管 2.材质、规格：S30408、DN65 3.连接方式:卡压连接 4.管道、管件及卡箍的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 34.29 | 136.44 |  | 4678.53
本页小计 | [8 empty] | 5718.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031001003005 | 薄壁不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管 2.材质、规格：S30408、DN50 3.连接方式:卡压连接 4.管道、管件及卡箍的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 37.26 | 115.01 |  | 4285.27
11 | 031001006029 | PP-R给水管 | 1.名称:PP-R给水管 2.材质、规格：DN20 3.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道试压、消毒、冲洗 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 90 | 25.66 |  | 2309.4
12 | 031002001011 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作、安装 2.材质：综合考虑 3.包含支架安装前集中除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 307.97 | 27.47 |  | 8459.94
|  | 排水 | [6 empty] | 19340.54
13 | 031004014010 | 金属地漏 | 1.名称:金属地漏 2.材质及规格：不锈钢，DN75 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 63 | 87.69 |  | 5524.47
14 | 031001006030 | PVC-U排水管 | 1.名称:PVC-U排水管 2.介质:排水 3.规格:DN100 4.连接形式:胶水粘接 5.包括透气帽 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 64.11 | 62.18 |  | 3986.36
本页小计 | [8 empty] | 24565.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 031001006031 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U排水管 2.介质:排水 3.规格:DN75 4.连接形式:胶水粘接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 0.3 | 45.25 |  | 13.58
16 | 031001006032 | PVC-U排水管 | 1.名称:PVC-U排水管 2.介质:排水 3.规格:DN25 4.连接形式:胶水粘接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 357.47 | 27.46 |  | 9816.13
|  | 雨水 | [6 empty] | 38760.84
17 | 031001006033 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U雨水管 2.介质:雨水 3.规格:DN100 4.连接形式:胶水粘接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 508.19 | 58.2 |  | 29576.66
18 | 031001006034 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U雨水管 2.介质:雨水 3.规格:DN75 4.连接形式:胶水粘接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 184.79 | 39.08 |  | 7221.59
19 | 031004014011 | 钢制雨水斗 | 1.名称:钢制雨水斗 2.材质及规格：钢制，87型，DN100 本体及其附件安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18 | 74.48 |  | 1340.64
本页小计 | [8 empty] | 47968.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031004014012 | 方形地漏 | 1.名称:方形地漏 2.材质及规格：钢制，DN100 本体及其附件安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7 | 88.85 |  | 621.95
|  | 套管 | [6 empty] | 2020.38
21 | 031002003033 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN100 4.包含套管制作、安装、防火堵洞等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 336.73 |  | 2020.38
|  | 卫生间 | [6 empty] | 138722.5
|  | 给水 | [6 empty] | 16384.41
22 | 031001006035 | PP-R给水管 | 1.名称:PP-R给水管 2.材质、规格：DN50 3.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道试压、消毒、冲洗 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 13.99 | 58.9 |  | 824.01
23 | 031001006036 | PP-R给水管 | 1.名称:PP-R给水管 2.材质、规格：DN40 3.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道试压、消毒、冲洗 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 57.3 | 46.65 |  | 2673.05
本页小计 | [8 empty] | 6139.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 031001006037 | PP-R给水管 | 1.名称:PP-R给水管 2.材质、规格：DN32 3.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道试压、消毒、冲洗 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1.7 | 37.59 |  | 63.9
25 | 031001006038 | PP-R给水管 | 1.名称:PP-R给水管 2.材质、规格：DN25 3.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道试压、消毒、冲洗 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 136.44 | 29.36 |  | 4005.88
26 | 031001006039 | PP-R给水管 | 1.名称:PP-R给水管 2.材质、规格：DN20 3.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道试压、消毒、冲洗 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 81.15 | 25.66 |  | 2082.31
27 | 031001006040 | PP-R给水管 | 1.名称:PP-R给水管 2.材质、规格：DN15 3.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道试压、消毒、冲洗 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 83.44 | 22.79 |  | 1901.6
本页小计 | [8 empty] | 8053.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 031003001030 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:按图纸要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 47.53 |  | 285.18
29 | 031002001012 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作、安装 2.材质：综合考虑 3.包含支架安装前集中除锈、刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 165.58 | 27.47 |  | 4548.48
|  | 排水 | [6 empty] | 122338.09
30 | 031004003003 | 台式洗手盆（红外感应式龙头） | 1.名称:台式洗手盆 2.安装方式:感应式 3.包含成套红外感应水龙头、角阀、软管、去水器等配件 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 21 | 466.67 |  | 9800.07
31 | 031004006003 | 蹲式大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.安装方式：水箱式 3.包含成套大便器（含水箱）、角阀、存水弯等配件 4.本体及附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 77 | 650.36 |  | 50077.72
32 | 031004006004 | 坐式大便器 | 1.名称:坐式大便器 2.包含成套大便器（含水箱、盖板）、角阀、软管等配件 3.本体及附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 980.91 |  | 980.91
本页小计 | [8 empty] | 65692.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 031004007003 | 感应式小便器 | 1.名称:感应式小便器 2.安装方式：感应式 3.包含成套小便器（含感应器）、角阀、软管等配件 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 41 | 832.68 |  | 34139.88
34 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.名称:洗涤盆 2.包含清洁间污水盆、水龙头、存水弯等配件 3.本体及附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 6 | 387.66 |  | 2325.96
35 | 031004003004 | 无障碍洗手盆（红外感应式龙头） | 1.名称:无障碍洗手盆 2.安装方式:感应式 3.包含成套红外感应水龙头、角阀、软管、去水器等配件 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 5 | 466.67 |  | 2333.35
36 | 031004006005 | 无障碍坐式大便器 | 1.名称:无障碍坐式大便器 2.包含成套大便器（含水箱、盖板）、角阀、软管等配件 3.本体及附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 3 | 980.91 |  | 2942.73
37 | 031004007004 | 无障碍感应式小便器 | 1.名称:无障碍感应式小便器 2.安装方式：感应式 3.包含成套小便器（含感应器）、角阀、软管等配件 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2 | 832.68 |  | 1665.36
本页小计 | [8 empty] | 43407.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 031004014013 | 带旋塞地漏 | 1.名称:带旋塞地漏 2.材质及规格：不锈钢，DN75 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16 | 87.69 |  | 1403.04
39 | 031004014014 | 多通道地漏 | 1.名称:多通道地漏 2.材质及规格：不锈钢，DN75 3.自带水封,水封高度不少于50mm,具有防反溢,毛发聚集器功能,安装参见04S301-54页。 4.本体及其附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13 | 87.69 |  | 1139.97
40 | 031004014015 | 排水漏斗 | 1.名称:排水漏斗 2.材质及规格：不锈钢，DN75 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 87.69 |  | 350.76
41 | 031004014016 | 清扫口 | 1.名称:清扫口 2.材质及规格：UPVC，DN100 本体及其附件安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 32 | 29.16 |  | 933.12
42 | 031001006041 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U排水管 2.介质:排水 3.规格:DN100 4.连接形式:胶水粘接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 124.92 | 60.68 |  | 7580.15
43 | 031001006042 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U排水管 2.介质:排水 3.规格:DN75 4.连接形式:胶水粘接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 27.03 | 45.25 |  | 1223.11
本页小计 | [8 empty] | 12630.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 031001006043 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U排水管 2.介质:排水管 3.规格:DN50 4.连接形式:胶水粘接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 161.52 | 29.67 |  | 4792.3
45 | 031001006044 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U排水管 2.介质:排水管 3.规格:DN40 4.连接形式:胶水粘接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 13.66 | 28.81 |  | 393.54
46 | 031001006045 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U排水管 2.介质:排水管 3.规格:DN32 4.连接形式:胶水粘接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9.3 | 27.54 |  | 256.12
|  | 措施项目 | [6 empty] | 4156.78
47 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 1183.55 |  | 1183.55
48 | 031301017013 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 2973.23 |  | 2973.23
本页小计 | [8 empty] | 9598.74
合 计 | [8 empty] | 236521.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地上给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00021 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 22045.58 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010013 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011013 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF013 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008013 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002013 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF013 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009013 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF013 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地上给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000021 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 22045.58
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地上给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 23236.50 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 6163.15
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 29399.65 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地上给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 23236.5
合 计 |  |  |  | 23236.5 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：地上给排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地上给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 287966.99 | 9 |  | 25917.03
合 计 | [6 empty] | 25917.03
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 21090001@5 | 无障碍洗手盆 | 套 | 5.05 | 216.71 |  | 1094.39
2 | 21150030@3 | 无障碍坐式大便器 | 个 | 3.03 | 642.98 |  | 1948.23
3 | 21170001@3 | 无障碍小便器 | 个 | 2.02 | 549.96 |  | 1110.92
4 | 00010010 | 人工费 | 元 | 54794.1616 | 1.08 |  | 59177.69
5 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 4156.7743 | 1 |  | 4156.77
6 | 01010031@1 | 圆钢Ф10内 HPB300 | kg | 0.63 | 3.26 |  | 2.05
7 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.2915 | 5.43 |  | 1.58
8 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.3093 | 5.43 |  | 1.68
9 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 5.88 | 3.6 |  | 21.17
10 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 1.7014 | 3.38 |  | 5.75
11 | 01290043@1 | 钢板8~15 | kg | 0.1565 | 3.38 |  | 0.53
12 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 2.615 | 3.51 |  | 9.18
13 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.7532 | 25.7 |  | 19.36
14 | 02010013@1 | 橡胶板1~3 | kg | 0.0373 | 25.7 |  | 0.96
15 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 1.008 | 11.09 |  | 11.18
16 | 02010015@1 | 橡胶板4~15 | kg | 0.01 | 11.09 |  | 0.11
17 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 0.7 | 7.71 |  | 5.4
18 | 02010155 | 石棉橡胶板低压0.8~6 | kg | 0.18 | 7.19 |  | 1.29
19 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 71.88 | 0.13 |  | 9.34
20 | 02130070@1 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 6.2 | 0.13 |  | 0.81
21 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 521.08 | 2.1 |  | 1094.27
22 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.162 | 11.47 |  | 1.86
23 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 0.12 | 11.47 |  | 1.38
24 | 02270180 | 破布一级 | kg | 0.8961 | 7.18 |  | 6.43
25 | 02270180@1 | 破布一级 | kg | 0.7936 | 7.18 |  | 5.7
26 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 9.792 | 8.6 |  | 84.21
27 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 3.5437 | 5.58 |  | 19.77
28 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 20.1114 | 5.58 |  | 112.22
29 | 03010890 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 4.12 | 8.66 |  | 35.68
30 | 03011350@1 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 | 53.663 | 56.57 |  | 3035.72
31 | 03013011 | 膨胀螺栓综合 | kg | 20.0785 | 7.56 |  | 151.79
32 | 03014421@1 | 六角螺母M8 | 十套 | 0.618 | 2.11 |  | 1.3
33 | 03016071@1 | 垫圈M8 | 十个 | 0.618 | 0.09 |  | 0.06
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 03078051@1 | 大便器胶皮碗 | 个 | 80.85 | 0.95 |  | 76.81
35 | 03131061@1 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.4356 | 4.27 |  | 1.86
36 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.354 | 3.04 |  | 1.08
37 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.59 | 11.97 |  | 7.06
38 | 03131101@2 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 8.1829 | 11.97 |  | 97.95
39 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 9.0053 | 0.94 |  | 8.46
40 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 19.7725 | 0.94 |  | 18.59
41 | 03134021@2 | 铁砂布0~2# | 张 | 4.291 | 0.94 |  | 4.03
42 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 5.8987 | 4.2 |  | 24.77
43 | 03135021@2 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 31.7969 | 4.2 |  | 133.55
44 | 03139081@1 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 6.432 | 4.14 |  | 26.63
45 | 03139101 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 6.3977 | 8.12 |  | 51.95
46 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 37.3904 | 0.43 |  | 16.08
47 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 10.0502 | 0.43 |  | 4.32
48 | 03139281@2 | 钢锯条 | 条 | 77.0596 | 0.43 |  | 33.14
49 | 03139281@3 | 钢锯条 | 条 | 40.8494 | 0.43 |  | 17.57
50 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0595 | 12.82 |  | 0.76
51 | 03139571 | 树脂砂轮切割片φ400 | 片 | 0.4698 | 35 |  | 16.44
52 | 03139571@1 | 树脂砂轮切割片φ400 | 片 | 0.4471 | 35 |  | 15.65
53 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5R（散装） | kg | 115.3 | 0.32 |  | 36.9
54 | 04010020@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5R（散装） | kg | 1.5 | 0.32 |  | 0.48
55 | 04030001 | 砂子 | kg | 0.693 | 0.08 |  | 0.06
56 | 04090055@1 | 石灰膏 | m3 | 1.4245 | 336.39 |  | 479.19
57 | 04130070@1 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 1.232 | 279.18 |  | 343.95
58 | 13030240 | 厚漆 | kg | 1.58 | 10.26 |  | 16.21
59 | 13350035@1 | 防水密封胶 | 支 | 49.61 | 8.1 |  | 401.84
60 | 13350200 | 密封膏 | kg | 0.45 | 6.19 |  | 2.79
61 | 14050040@1 | 溶剂汽油 | kg | 2.2256 | 7.17 |  | 15.96
62 | 14070050 | 机油综合 | kg | 1.302 | 6.96 |  | 9.06
63 | 14070050@1 | 机油综合 | kg | 0.043 | 6.96 |  | 0.3
64 | 14070050@3 | 机油综合 | kg | 2.8555 | 6.96 |  | 19.87
65 | 14330030 | 丙酮 | kg | 19.328 | 9.74 |  | 188.25
66 | 14330030@1 | 丙酮 | kg | 4.5041 | 9.74 |  | 43.87
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
67 | 14330030@2 | 丙酮 | kg | 6.0112 | 9.74 |  | 58.55
68 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 0.2024 | 5.31 |  | 1.07
69 | 14350490@1 | 漂白粉综合 | kg | 0.0335 | 5.31 |  | 0.18
70 | 14390070 | 氧气 | m3 | 5.0416 | 5.05 |  | 25.46
71 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 7.392 | 5.05 |  | 37.33
72 | 14390070@2 | 氧气 | m3 | 19.7978 | 5.05 |  | 99.98
73 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 1.6805 | 7.92 |  | 13.31
74 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 2.478 | 7.92 |  | 19.63
75 | 14390100@2 | 乙炔气 | kg | 6.5993 | 7.92 |  | 52.27
76 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 12.7442 | 14.02 |  | 178.67
77 | 14410410@1 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 3.0027 | 14.02 |  | 42.1
78 | 14410410@2 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 3.9507 | 14.02 |  | 55.39
79 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.64 | 1.88 |  | 1.2
80 | 17010053 | 焊接钢管DN20 | m | 0.0652 | 5.9 |  | 0.38
81 | 17010053@1 | 焊接钢管DN20 | m | 0.0633 | 5.9 |  | 0.37
82 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.671 | 3.62 |  | 2.43
83 | 17010060 | 焊接钢管DN50 | m | 9.975 | 17.42 |  | 173.76
84 | 17010063 | 焊接钢管DN80 | m | 9.6 | 29.96 |  | 287.62
85 | 17010065 | 焊接钢管DN100 | m | 0.7 | 40.62 |  | 28.43
86 | 17030100 | 镀锌水煤气管综合 | kg | 4.88 | 4.2 |  | 20.5
87 | 17070080 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.15 | 5.39 |  | 0.81
88 | 17250270 | 塑料软管D25 | m | 0.3 | 3.09 |  | 0.93
89 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.3282 | 5 |  | 1.64
90 | 17270175@1 | 橡胶软管DN20 | m | 0.0298 | 5 |  | 0.15
91 | 18010510 | 黑玛钢直通DN20 | 个 | 6.06 | 1.54 |  | 9.33
92 | 18010580@1 | 黑玛钢弯头DN20 | 个 | 3.03 | 2.91 |  | 8.82
93 | 18010600 | 黑玛钢弯头DN50 | 个 | 10.1 | 11.36 |  | 114.74
94 | 18010640 | 黑玛钢三通DN50 | 个 | 20.2 | 13.33 |  | 269.27
95 | 18010703 | 黑玛钢六角内接头DN15 | 个 | 10.1 | 1.21 |  | 12.22
96 | 18010725 | 黑玛钢六角内接头DN50 | 个 | 50.5 | 10.38 |  | 524.19
97 | 18010760@2 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 | 6.06 | 1.15 |  | 6.97
98 | 18010780 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 14.14 | 20.77 |  | 293.69
99 | 18010807 | 黑玛钢堵头DN20 | 个 | 3.03 | 1.56 |  | 4.73
100 | 18030805 | 镀锌弯头综合 | 个 | 2.35 | 8.58 |  | 20.16
101 | 18030920 | 镀锌丝堵DN15(堵头) | 个 | 0.232 | 0.68 |  | 0.16
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
102 | 18030995 | 镀锌内接头综合 | 个 | 1.922 | 4.23 |  | 8.13
103 | 18031355 | 镀锌驳喉 | 套 | 2.659 | 6.46 |  | 17.18
104 | 18250985 | 黑玛钢管箍DN15 | 个 | 10.1 | 0.37 |  | 3.74
105 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.2102 | 26 |  | 5.47
106 | 19000210@1 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0186 | 26 |  | 0.48
107 | 19010220 | 螺纹截止阀DN15 | 个 | 10.4 | 6.01 |  | 62.5
108 | 21150140@1 | 大便器排水接头 | 个 | 81.81 | 5.2 |  | 425.41
109 | 22110050 | 管子托钩综合 | kg | 0.64 | 0.47 |  | 0.3
110 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 10.4045 | 30.62 |  | 318.59
111 | 24110140@1 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0112 | 30.62 |  | 0.34
112 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 10.4045 | 5.56 |  | 57.85
113 | 24590010@1 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0112 | 5.56 |  | 0.06
114 | 34110010 | 水 | m3 | 14.1255 | 4.58 |  | 64.69
115 | 34110010@1 | 水 | m3 | 1.1797 | 4.58 |  | 5.4
116 | 34110010@2 | 水 | m3 | 3.2341 | 4.58 |  | 14.81
117 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 483.7498 | 1 |  | 483.75
118 | 01000003 | 型钢 | kg | 497.2275 | 3.31 |  | 1645.82
119 | 01290008 | 钢板 | kg | 42.66 | 3.51 |  | 149.74
120 | 03071071 | 水龙头DN15 | 个 | 6.06 | 48.85 |  | 296.03
121 | 03071151@2 | 红外感应式龙头DN15 | 个 | 5.05 | 146.02 |  | 737.4
122 | 03071151@3 | 红外感应式龙头DN15 | 个 | 21.21 | 146.02 |  | 3097.08
123 | 03072021@1 | 方形地漏钢制，DN100 | 个 | 7 | 35.47 |  | 248.29
124 | 03072021@2 | 不锈钢地漏DN75 | 个 | 63 | 35.47 |  | 2234.61
125 | 03072021@4 | 带旋塞地漏DN75 | 个 | 29 | 35.47 |  | 1028.63
126 | 03072021@5 | 排水漏斗DN75 | 个 | 4 | 35.47 |  | 141.88
127 | 03073011 | 瓷制大便器用存水弯 | 个 | 77.77 | 17 |  | 1322.09
128 | 03074001@1 | 清扫口 DN100 | 个 | 32.32 | 13.32 |  | 430.5
129 | 03076181@1 | 延时自闭冲洗阀DN15 | 个 | 80.8 | 178 |  | 14382.4
130 | 03076181@2 | 延时自闭冲洗阀DN15 | 个 | 1.01 | 178 |  | 179.78
131 | 03078001 | 瓷蹲式大便器水箱配件 | 套 | 77.77 | 23 |  | 1788.71
132 | 13010135@2 | 醇酸调和漆 | kg | 7.1033 | 13.41 |  | 95.26
133 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 5.4932 | 13.41 |  | 73.66
134 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 50.1 | 3.72 |  | 186.37
135 | 17050017@2 | S30408薄壁不锈钢管DN65mm | m | 33.8442 | 77.69 |  | 2629.36
136 | 17050017@3 | S30408薄壁不锈钢管DN50mm | m | 36.7756 | 57.29 |  | 2106.87
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
137 | 17250050@14 | PP-R给水管 DN15 | m | 84.775 | 2.52 |  | 213.63
138 | 17250050@3 | PP-R给水管 DN20 PN1.0 | m | 173.8884 | 3.64 |  | 632.95
139 | 17250050@4 | PP-R给水管DN50 | m | 14.2138 | 24.45 |  | 347.53
140 | 17250050@5 | PP-R给水管DN40 | m | 58.2168 | 15.12 |  | 880.24
141 | 17250050@6 | PP-R给水管DN32 | m | 1.7272 | 10.13 |  | 17.5
142 | 17250050@7 | PP-R给水管DN25 | m | 138.623 | 5.71 |  | 791.54
143 | 17250370@1 | PVC-U雨水管DN100 | m | 505.1409 | 22.76 |  | 11497.01
144 | 17250370@10 | PVC-U排水管 DN40 | m | 13.8239 | 4.26 |  | 58.89
145 | 17250370@2 | PVC-U雨水管DN75 | m | 186.0835 | 8.39 |  | 1561.24
146 | 17250370@3 | PVC-U排水管 DN25 | m | 361.7596 | 3.44 |  | 1244.45
147 | 17250370@4 | PVC-U排水管 DN100 | m | 179.5785 | 16.44 |  | 2952.27
148 | 17250370@6 | PVC-U排水管 DN50 | m | 163.4582 | 5.11 |  | 835.27
149 | 17250370@8 | PVC-U排水管 DN75 | m | 26.7834 | 8.39 |  | 224.71
150 | 17250370@9 | PVC-U排水管 DN32 | m | 9.4116 | 3.44 |  | 32.38
151 | 18050240@2 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN65 | 个 | 18.0365 | 50.67 |  | 913.91
152 | 18050240@3 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN50 | 个 | 23.5856 | 44.69 |  | 1054.04
153 | 18090020@1 | 室内塑料雨水管件(粘接)DN100 | 个 | 211.407 | 10.67 |  | 2255.71
154 | 18090020@2 | 室内塑料雨水管件(粘接)DN75 | 个 | 70.0354 | 7.91 |  | 553.98
155 | 18090060@1 | 室内塑料排水管件DN25 | 个 | 246.6543 | 2.38 |  | 587.04
156 | 18090060@2 | 室内塑料排水管件DN100 | 个 | 218.5187 | 10.67 |  | 2331.59
157 | 18090060@5 | 室内塑料排水管件DN75 | 个 | 24.1871 | 7.91 |  | 191.32
158 | 18090060@6 | 室内塑料排水管件DN32 | 个 | 6.417 | 2.5 |  | 16.04
159 | 18090060@7 | 室内塑料排水管件DN50 | 个 | 111.4488 | 3.13 |  | 348.83
160 | 18090060@8 | 室内塑料排水管件DN40 | 个 | 9.4254 | 3.13 |  | 29.5
161 | 18090260@1 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20 | 个 | 209.6588 | 1.07 |  | 224.33
162 | 18090260@4 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN15 | 个 | 126.8288 | 1.07 |  | 135.71
163 | 18090350 | 室内塑料给水管接头零件(粘接)DN25 | 个 | 147.4916 | 1.18 |  | 174.04
164 | 18090350@1 | 室内塑料给水管接头零件(粘接)DN50 | 个 | 9.2194 | 3.51 |  | 32.36
165 | 18090350@2 | 室内塑料给水管接头零件(粘接)DN40 | 个 | 42.5166 | 2.98 |  | 126.7
166 | 18090350@3 | 室内塑料给水管接头零件(粘接)DN32 | 个 | 1.5079 | 2.53 |  | 3.81
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
167 | 18210180@1 | 可曲挠橡胶接头DN50 | 个 | 5 | 55.75 |  | 278.75
168 | 19000001@15 | 截止阀 DN20 | 个 | 6.06 | 32.02 |  | 194.04
169 | 19000001@2 | 截止阀 DN50 | 个 | 1.01 | 130.09 |  | 131.39
170 | 19000001@4 | 电磁阀DN50 | 个 | 1.01 | 293.88 |  | 296.82
171 | 19000001@6 | 截止阀DN50 | 个 | 10.1 | 130.09 |  | 1313.91
172 | 19000001@8 | 螺纹闸阀DN50 | 个 | 3.03 | 103.44 |  | 313.42
173 | 19090001@1 | 螺纹止回阀DN50 | 个 | 1.01 | 124.6 |  | 125.85
174 | 19270010@1 | 可调式减压阀（自带过滤过滤器及压力表）DN50 | 个 | 5 | 494.56 |  | 2472.8
175 | 20010360@3 | 钢板平焊法兰DN50 | 副 | 5 | 35.98 |  | 179.9
176 | 21090001@3 | 台式洗手盆 | 套 | 21.21 | 216.71 |  | 4596.42
177 | 21130001 | 洗涤盆 | 套 | 6.06 | 252.85 |  | 1532.27
178 | 21150001 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 77.77 | 194.84 |  | 15152.71
179 | 21150030@2 | 坐式大便器 | 个 | 1.01 | 642.98 |  | 649.41
180 | 21150090 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 4.04 | 23 |  | 92.92
181 | 21150130 | 冲洗器DN32 | 个 | 77.77 | 50 |  | 3888.5
182 | 21170001@2 | 小便器 | 个 | 41.41 | 549.96 |  | 22773.84
183 | 22110010@1 | 铜质自动排气阀 DN20DN20 | 个 | 3 | 46.73 |  | 140.19
184 | 24010020@1 | 螺纹水表DN50 | 个 | 7 | 167.36 |  | 1171.52
185 | 33050040@1 | 钢制雨水斗DN100 | 套 | 18 | 23.73 |  | 427.14
186 | 55270040 | 埋入式感应控制器 | 个 | 43.43 | 178 |  | 7730.54
187 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.3719 | 248.4 |  | 92.38
188 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 195.7056 | 1 |  | 195.71
189 | 99450630@1 | 折旧费 | 元 | 20.2124 | 1 |  | 20.21
190 | 99450640 | 检修费 | 元 | 45.9859 | 1 |  | 45.99
191 | 99450640@1 | 检修费 | 元 | 3.9762 | 1 |  | 3.98
192 | 99450650 | 维护费 | 元 | 113.1986 | 1 |  | 113.2
193 | 99450650@1 | 维护费 | 元 | 12.2479 | 1 |  | 12.25
194 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 266.1939 | 1 |  | 266.19
195 | 99450660@1 | 安拆费 | 元 | 12.1495 | 1 |  | 12.15
196 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 5.6393 | 5.54 |  | 31.24
197 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.3605 | 5.54 |  | 2
198 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 178.2786 | 0.77 |  | 137.27
199 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 34.7382 | 0.77 |  | 26.75
200 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 1941.0267 | 0.77 |  | 1494.59
单位工程人材机汇总表
工程名称：地上给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
201 | 补充材料001 | 透气帽DN100 | 个 | 6.411 | 13 |  | 83.34
202 | 33050040@4 | 透气帽DN100 | 个 | 1.0046 | 13 |  | 13.06
|  | 合计 |  |  |  |  | 207135