## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：人防电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 57913.54
2 | 措施合计 | 13200.95
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 6827.14
2.2 | 其他措施费 | 6373.81
3 | 其他项目 | 7699.97 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 5791.35
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1908.62
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 78814.46
5 | 增值税销项税额 | 7093.30 |  |  | －
6 | 总造价 | 85907.76
7 | 人工费 | 18986.89
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 85,907.76 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 57913.54
1 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称及型号:配电箱D1 2.规格:详见图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1944.24 |  | 1944.24
2 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称及型号:配电箱DJB 2.规格:详见图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2098.22 |  | 2098.22
3 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称及型号:配电箱Df11 2.规格:详见图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2359.29 |  | 2359.29
本页小计 | [8 empty] | 6401.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称及型号:配电箱Df12 2.规格:详见图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2359.29 |  | 2359.29
5 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:抗爆呼唤按钮 2.规格:综合考虑 3.包含开关/插座/小电器及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 362.69 |  | 362.69
6 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 WDZ-YJY-B1-4*25+1*16 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 32.74 | 119.58 |  | 3915.05
本页小计 | [8 empty] | 6637.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 WDZ-YJY-B1-5×16 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 65.68 | 85.57 |  | 5620.24
8 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 WDZ-YJY-B1-5*4 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 67.65 | 24.25 |  | 1640.51
本页小计 | [8 empty] | 7260.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆 WDZ-YJY-B1-3×4 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 30.51 | 16.01 |  | 488.47
10 | 030411004015 | 配线 | 1.名称及规格:配线WDZ-BYJ-2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 21 | 3.9 |  | 81.9
11 | 030411004016 | 配线 | 1.名称及规格:配线WDZ-BYJ-B1-2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 241.6 | 3.9 |  | 942.24
本页小计 | [8 empty] | 1512.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030411004017 | 配线 | 1.名称及规格:配线WDZ-BYJ-B1-4 2.敷设方式:综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 42.2 | 4.97 |  | 209.73
13 | 030411004018 | 配线 | 1.名称及规格:配线WDZ-KYJY-B1-12×1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 60.4 | 16.67 |  | 1006.87
14 | 030411001017 | 配管 | 1.名称及规格:配管SC50 2.敷设方式:明敷 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 64.08 | 52.86 |  | 3387.27
本页小计 | [8 empty] | 4603.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030411001018 | 配管 | 1.名称及规格:配管SC32 2.敷设方式:明敷 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7.67 | 38.88 |  | 298.21
16 | 030411001019 | 配管 | 1.名称及规格:配管SC25 2.敷设方式:明敷 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 152.6 | 34.65 |  | 5287.59
17 | 030411002005 | 线槽 | 1.名称及规格:金属线槽MR-200*100 2.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 29.76 | 109.89 |  | 3270.33
本页小计 | [8 empty] | 8856.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030411002006 | 线槽 | 1.名称及规格:金属线槽MR-100*50 2.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 38.97 | 89.73 |  | 3496.78
19 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:安全型五孔插座 2.规格:250V,10A 3.包含开关/插座/小电器及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 35.79 |  | 107.37
20 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:二极开关 2.规格:综合考虑 3.包含开关/插座/小电器及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 31.46 |  | 31.46
本页小计 | [8 empty] | 3635.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030412001010 | 普通灯具 | 1.名称及规格:T5单管LED灯(壁装)1×28W 2.安装形式:壁装 3.含消防节能开关 4.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 86.27 |  | 172.54
22 | 031002003028 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管 2.规格:SC25 3.含防火堵洞,按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 271.42 |  | 1085.68
23 | 031002003029 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管 2.规格:SC32 3.含防火堵洞,按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 271.42 |  | 2171.36
24 | 031002003030 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管 2.规格:SC50 3.含防火堵洞,按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 27 | 271.42 |  | 7328.34
本页小计 | [8 empty] | 10757.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031002003031 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管 2.规格:SC80 3.含防火堵洞,按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 22 | 330.67 |  | 7274.74
26 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 2.包含高低压电气系统调整试验(含继保值的整定)；变压器系统调试；母线、避雷器、电容器装置调试；电缆试验、瓷瓶耐压、自动开关或断路器调试、隔离开关调试、常规保护装置调试、自动投入装置调试等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 973.13 |  | 973.13
|  | 措施项目 | [6 empty] | 968.2
27 | 031301017009 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 968.2 |  | 968.2
本页小计 | [8 empty] | 9216.07
合 计 | [8 empty] | 58881.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：人防电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00014 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 6827.14 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010009 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011009 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF009 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 5405.61 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008009 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002009 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF009 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009009 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF009 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：人防电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000014 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 12232.75
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：人防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5791.35 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1908.62
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 7699.97 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：人防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 5791.35
合 计 |  |  |  | 5791.35 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：人防电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：人防电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 78814.46 | 9 |  | 7093.3
合 计 | [6 empty] | 7093.3
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：人防电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 26050001@3 | 二极开关 | 个 | 1.02 | 8.35 |  | 8.52
2 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 0.624 | 0.18 |  | 0.11
3 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 34.1375 | 0.6 |  | 20.48
4 | 03014291@1 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 0.445 | 3.81 |  | 1.7
5 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 2.5042 | 2.76 |  | 6.91
6 | 25000001@1 | T5单管LED灯(壁装)1×28W | 套 | 2.02 | 44.97 |  | 90.84
7 | 28030090 | 铜芯橡皮花线2×23/0.15mm2 | m | 3.054 | 1.97 |  | 6.02
8 | 29110510 | 塑料吊线盒 | 个 | 2.1 | 0.7 |  | 1.47
9 | 34090230 | 塑料圆台 | 块 | 2.1 | 0.58 |  | 1.22
10 | 99451300 | 校验费 | 元 | 12.619 | 1 |  | 12.62
11 | 03014281@1 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 0.412 | 2.94 |  | 1.21
12 | 26410060@1 | 安全型五孔插座250V,10A | 个 | 3.06 | 13.16 |  | 40.27
13 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 1.9838 | 1.72 |  | 3.41
14 | 29060115@1 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 8.57 | 0.06 |  | 0.51
15 | 29110390@1 | 86接线盒 | 个 | 6.12 | 1.42 |  | 8.69
16 | 00010010 | 人工费 | 元 | 16683.9587 | 1.08 |  | 18018.68
17 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 968.209 | 1 |  | 968.21
18 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 1.8172 | 5.43 |  | 9.87
19 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 58.2 | 3.6 |  | 209.52
20 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 1.74 | 26.42 |  | 45.97
21 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 0.5964 | 10.3 |  | 6.14
22 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.827 | 11.47 |  | 9.49
23 | 02270020 | 白布 | kg | 2.7531 | 2.75 |  | 7.57
24 | 02270020@1 | 白布 | kg | 0.2495 | 2.75 |  | 0.69
25 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 91.68 | 8.6 |  | 788.45
26 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 7.2167 | 10.38 |  | 74.91
27 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 42.07 | 0.43 |  | 18.09
28 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 3.5941 | 5.04 |  | 18.11
29 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 5.7217 | 5.04 |  | 28.84
30 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 1.632 | 5.82 |  | 9.5
31 | 03014141 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十套 | 2.3577 | 5.66 |  | 13.34
32 | 03014151 | 镀锌锁紧螺母DN32×3 | 十套 | 0.1185 | 7.72 |  | 0.91
33 | 03014171 | 镀锌锁紧螺母DN50×3 | 十套 | 0.99 | 16.48 |  | 16.32
单位工程人材机汇总表
工程名称：人防电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 0.103 | 2.94 |  | 0.3
35 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 2.792 | 3.04 |  | 8.49
36 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 4.1813 | 0.94 |  | 3.93
37 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 2.2603 | 0.94 |  | 2.12
38 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 2.6613 | 4.2 |  | 11.18
39 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 26.6 | 4.2 |  | 111.72
40 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.5809 | 7.69 |  | 4.47
41 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.1188 | 47.01 |  | 5.58
42 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 0.5856 | 52.47 |  | 30.73
43 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.096 | 8.55 |  | 0.82
44 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 5.1278 | 0.43 |  | 2.2
45 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 2.4949 | 0.43 |  | 1.07
46 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0249 | 12.82 |  | 0.32
47 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.3327 | 4.57 |  | 1.52
48 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5R（散装） | kg | 446.2 | 0.32 |  | 142.78
49 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 1.1558 | 13.99 |  | 16.17
50 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.04 | 7.75 |  | 0.31
51 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.2863 | 11.97 |  | 3.43
52 | 13030240 | 厚漆 | kg | 2.8152 | 10.26 |  | 28.88
53 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.2495 | 13.41 |  | 3.35
54 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.1707 | 6.2 |  | 1.06
55 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 4.8571 | 6.23 |  | 30.26
56 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 0.6072 | 7.17 |  | 4.35
57 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 2.0792 | 3.94 |  | 8.19
58 | 14050050@1 | 溶剂油 | kg | 0.0832 | 3.94 |  | 0.33
59 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 1.7928 | 14.45 |  | 25.91
60 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.0853 | 6.33 |  | 0.54
61 | 14390070 | 氧气 | m3 | 77.75 | 5.05 |  | 392.64
62 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 25.99 | 7.92 |  | 205.84
63 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.77 | 0.4 |  | 0.31
64 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 11.5571 | 3.03 |  | 35.02
65 | 18031090 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 23.5767 | 0.16 |  | 3.77
66 | 18031095 | 镀锌钢管塑料护口DN50 | 个 | 9.9004 | 0.34 |  | 3.37
67 | 18031135 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 25.1485 | 2.42 |  | 60.86
单位工程人材机汇总表
工程名称：人防电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
68 | 18031140 | 镀锌钢管接头32×3.25 | 个 | 1.264 | 3.12 |  | 3.94
69 | 18031150 | 镀锌钢管接头50×3.5 | 个 | 10.5604 | 5.38 |  | 56.81
70 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 5.4017 | 2.4 |  | 12.96
71 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 0.7439 | 63.75 |  | 47.42
72 | 28010080 | 裸铜线6mm2 | kg | 0.02 | 53.88 |  | 1.08
73 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.92 | 53.88 |  | 49.57
74 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 55.5466 | 2.86 |  | 158.86
75 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 17.4918 | 4.24 |  | 74.17
76 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 1.03 | 0.06 |  | 0.06
77 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 1.185 | 0.22 |  | 0.26
78 | 29090215 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 2.03 | 2 |  | 4.06
79 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 8.12 | 2.28 |  | 18.51
80 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 17.2083 | 3.01 |  | 51.8
81 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 5.5695 | 4.27 |  | 23.78
82 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 97.4504 | 0.53 |  | 51.65
83 | 29170230 | 镀锌地线夹32 | 套 | 4.8981 | 0.79 |  | 3.87
84 | 29170250 | 镀锌地线夹50 | 套 | 40.9215 | 1.52 |  | 62.2
85 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 5.8908 | 13.72 |  | 80.82
86 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.6 | 4.37 |  | 2.62
87 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 922.2405 | 1 |  | 922.24
88 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0083 | 1 |  | -0.01
89 | 01010011@1 | 圆钢Φ10以内 | kg | 6.6531 | 3.26 |  | 21.69
90 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 18.2959 | 3.6 |  | 65.87
91 | 01210045@1 | 角钢 | kg | 62.3725 | 3.4 |  | 212.07
92 | 01290008 | 钢板 | kg | 263.73 | 3.51 |  | 925.69
93 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 1.2474 | 13.41 |  | 16.73
94 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.7547 | 13.41 |  | 23.53
95 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 215.58 | 3.72 |  | 801.96
96 | 17030001@4 | 镀锌钢管SC32 | m | 7.9001 | 12.31 |  | 97.25
97 | 23410060@1 | 抗爆呼唤按钮 | 个 | 1 | 269.35 |  | 269.35
98 | 28030170@1 | 绝缘电线WDZ-BYJ-2.5 | m | 23.1 | 2.26 |  | 52.21
99 | 28030170@2 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-2.5 | m | 265.76 | 2.26 |  | 600.62
100 | 28030170@3 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-4 | m | 45.576 | 3.44 |  | 156.78
单位工程人材机汇总表
工程名称：人防电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
101 | 28030410@2 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZ-KYJY-B1-12×1.5 | m | 65.232 | 12.76 |  | 832.36
102 | 28110210@1 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-4*25+1*16 | m | 33.0674 | 95.94 |  | 3172.49
103 | 28110210@2 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-5*4 | m | 68.3265 | 19.74 |  | 1348.77
104 | 28110210@8 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-5×16 | m | 66.3368 | 65.34 |  | 4334.45
105 | 28110210@9 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-3×4 | m | 30.8151 | 12.57 |  | 387.35
106 | 29030030@1 | 金属线槽MR-200*100 | m | 30.6528 | 34.78 |  | 1066.1
107 | 29030030@2 | 金属线槽MR-100*50 | m | 40.1391 | 15.21 |  | 610.52
108 | 29110390 | 接线盒 | 个 | 1.02 | 1.9 |  | 1.94
109 | 55090080@1 | 成套配电箱D1 | 台 | 1 | 1559.29 |  | 1559.29
110 | 55090080@2 | 成套配电箱Df11 | 台 | 1 | 1974.34 |  | 1974.34
111 | 55090080@3 | 成套配电箱Df12 | 台 | 1 | 1974.34 |  | 1974.34
112 | 55090080@4 | 成套配电箱DJB | 台 | 1 | 1713.27 |  | 1713.27
113 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.1185 | 248.4 |  | 29.44
114 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 149.8598 | 1 |  | 149.86
115 | 99450640 | 检修费 | 元 | 36.6915 | 1 |  | 36.69
116 | 99450650 | 维护费 | 元 | 69.7525 | 1 |  | 69.75
117 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 160.3523 | 1 |  | 160.35
118 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 2.2357 | 5.54 |  | 12.39
119 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 774.5058 | 0.77 |  | 596.37
120 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0166 | 1 |  | 0.02
121 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 32.0675 | 0.68 |  | 21.81
122 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 4.3139 | 2.8 |  | 12.08
123 | 18250050 | 镀锌钢管卡子DN50 | 个 | 43.5616 | 1.77 |  | 77.1
124 | 17030001@5 | 镀锌钢管SC50 | m | 66.0024 | 17.08 |  | 1127.32
125 | 18250030 | 镀锌钢管卡子DN32 | 个 | 6.5571 | 0.77 |  | 5.05
126 | 18250020 | 镀锌钢管卡子DN25 | 个 | 130.4577 | 0.53 |  | 69.14
127 | 17030001@6 | 镀锌钢管SC25 | m | 157.178 | 10.93 |  | 1717.96
|  | 合计 |  |  |  |  | 49531.38