## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下智能化工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 43353.51
1.1 | 综合布线系统 | 17478.04
1.2 | 视频安防监控系统 | 18240.41
1.3 | 电梯读卡控制系统 | 1069.91
1.4 | 建筑能效监控系统 | 3647.13
1.5 | 套管 | 2918.02
2 | 措施合计 | 10695.04
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 5560.81
2.2 | 其他措施费 | 5134.23
3 | 其他项目 | 5889.95 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 4335.35
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1554.60
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 59938.50
5 | 增值税销项税额 | 5394.47 |  |  | －
6 | 总造价 | 65332.97
7 | 人工费 | 15809.89
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 65,332.97 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 17478.04
1 | 030502012001 | TD数据信息点 | 1.名称:数据信息点 2.规格、型号:详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 38.01 |  | 152.04
2 | 030502012002 | TP语音信息点 | 名称:TP语音信息点 2.规格、型号:详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 26.89 |  | 107.56
3 | 030502012003 | TZ数据信息点 | 1.名称:TZ数据信息点 2.规格、型号:详图纸 3.包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 38.01 |  | 76.02
4 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌铁皮 3.规格:86型 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 | 9.6 |  | 96
5 | 030411002007 | 综合线槽 | 1.名称:综合线槽 2.材质:金属线槽 3.规格:MR200X100X1.2 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 83.88 | 82.39 |  | 6910.87
6 | 030413001002 | 支架 | 1.名称:支架 2.材质及类型:综合考虑 3.其他:详见设计图纸 4.安装前集中除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 41.94 | 30.49 |  | 1278.75
本页小计 | [8 empty] | 8621.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.型号:六类UTP 3.配线形式：综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1279.49 | 5.35 |  | 6845.27
8 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:MT20 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 74.39 | 12.32 |  | 916.48
9 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:MT25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 11.55 | 16.85 |  | 194.62
10 | 030413002004 | 凿(压)槽及修补 | 1.名称:凿(压)槽及修补 2.规格:宽70×深70mm以内 3.类型:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 25.8 | 25.54 |  | 658.93
11 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 链路 | 10 | 24.15 |  | 241.5
|  | 视频安防监控系统 | [6 empty] | 18240.41
12 | 030507008001 | 固定彩色摄像机 | 1.名称:固定彩色摄像机1080P 2.安装方式:支架底边距地2.8米安装 3.参数：400万像素 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 669.28 |  | 2007.84
13 | 030507008002 | 半球彩色摄像机 | 1.名称:半球彩色摄像机1080P 2.安装方式:吸顶安装 3.参数：400万像素 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 421.69 |  | 421.69
本页小计 | [8 empty] | 11286.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030507008003 | 室外固定彩色摄像机 | 1.名称:室外固定彩色摄像机1080P 2.安装方式:支架底边距地3.5米安装 3.参数：400万像素 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 9 | 760.06 |  | 6840.54
15 | 030507008004 | 室内一体化彩色球型摄像机 | 1.名称:室内一体化彩色球型摄像机1080P 2.安装方式:墙角或立杆安装 3.参数：400万像素 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2277.73 |  | 2277.73
16 | 030507008005 | 半球彩色摄像机(电梯专用) | 1.名称:半球彩色摄像机1080P(电梯专用) 2.安装方式:吸顶安装 3.参数：400万像素 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 421.69 |  | 421.69
17 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.型号:六类UTP 3.配线形式：综合考虑 4.详见图纸，满足规范及设计要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 525.81 | 5.35 |  | 2813.08
18 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:MT25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 137.86 | 16.85 |  | 2322.94
19 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:电视监控系统摄像机调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 15 | 75.66 |  | 1134.9
|  | 电梯读卡控制系统 | [6 empty] | 1069.91
本页小计 | [8 empty] | 15810.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030507005001 | 电梯控制用读卡器 | 1.名称:电梯控制用读卡器 2.参数：详图纸 3.包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 792.84 |  | 792.84
21 | 030411004019 | 配线WDZ-RYJY2*0.5 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYJY2*0.5 3.配线形式：管内配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 19.54 | 6.22 |  | 121.54
22 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:MT25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9.23 | 16.85 |  | 155.53
|  | 建筑能效监控系统 | [6 empty] | 3647.13
23 | 030411004020 | 配线WDZ(B1)-RYSP2x0.75 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ(B1)-RYSP2x0.75 3.配线形式：管内配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 217.29 | 4.27 |  | 927.83
24 | 030411004021 | 配线WDZ(B1)-RYY2*1.0 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ(B1)-RYY2*1.0 3.配线形式：管内配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 217.29 | 6.28 |  | 1364.58
25 | 030411001024 | 配管MT25 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:MT25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 78.12 | 16.85 |  | 1316.32
本页小计 | [8 empty] | 4678.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌铁皮 3.规格:86型 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 9.6 |  | 38.4
|  | 套管 | [6 empty] | 2918.02
27 | 031002003032 | 密闭套管 | 1.名称:密闭套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN50 4.包含套管制作、安装、防火堵洞等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14 | 208.43 |  | 2918.02
|  | 措施项目 | [6 empty] | 558.94
28 | 031301017011 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 558.94 |  | 558.94
本页小计 | [8 empty] | 3515.36
合 计 | [8 empty] | 43912.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下智能化工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00016 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 5560.81 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010011 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011011 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF011 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 4575.29 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008011 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002011 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF011 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009011 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF011 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下智能化工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000016 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 10136.1
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 4335.35 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1554.60
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 5889.95 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 4335.35
合 计 |  |  |  | 4335.35 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：地下智能化工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下智能化工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 59938.5 | 9 |  | 5394.47
合 计 | [6 empty] | 5394.47
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下智能化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 8.82 | 3.6 |  | 31.75
2 | 01290008 | 钢板 | kg | 55.58 | 3.51 |  | 195.09
3 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 13.44 | 8.6 |  | 115.58
4 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.392 | 3.04 |  | 1.19
5 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 3.92 | 4.2 |  | 16.46
6 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5R（散装） | kg | 64.96 | 0.32 |  | 20.79
7 | 14390070 | 氧气 | m3 | 11.466 | 5.05 |  | 57.9
8 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 3.822 | 7.92 |  | 30.27
9 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 45.64 | 3.72 |  | 169.78
10 | 28030410@5 | 配线WDZ(B1)-RYSP2x0.75 | m | 234.6732 | 2.71 |  | 635.96
11 | 28030410@6 | 配线WDZ(B1)-RYY2*1.0 | m | 234.6732 | 4.51 |  | 1058.38
12 | 29060030@2 | 配管MT25 | m | 80.4636 | 3.46 |  | 278.4
13 | 00010010 | 人工费 | 元 | 14121.4108 | 1.08 |  | 15251.12
14 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 558.7671 | 1 |  | 558.77
15 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 1.6744 | 5.43 |  | 9.09
16 | 02270001 | 棉纱 | kg | 1.4806 | 11.47 |  | 16.98
17 | 02270020@1 | 白布 | kg | 0.1258 | 2.75 |  | 0.35
18 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 8.8074 | 10.38 |  | 91.42
19 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 50.328 | 0.43 |  | 21.64
20 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2.8855 | 5.04 |  | 14.54
21 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 4.896 | 3.15 |  | 15.42
22 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 4.896 | 5.82 |  | 28.49
23 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 3.6579 | 2.4 |  | 8.78
24 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 1.1493 | 1.58 |  | 1.82
25 | 03014291@1 | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 | 十套 | 3.115 | 3.81 |  | 11.87
26 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 5.418 | 12.87 |  | 69.73
27 | 03134021@1 | 铁砂布 0～2# | 张 | 1.0485 | 0.94 |  | 0.99
28 | 03135001@1 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 1.3421 | 4.2 |  | 5.64
29 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.0454 | 47.01 |  | 2.13
30 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 0.4758 | 52.47 |  | 24.97
31 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 6.1958 | 0.43 |  | 2.66
32 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 1.2582 | 0.43 |  | 0.54
33 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5R（散装） | t | 0.0516 | 315 |  | 16.25
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下智能化工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 04030015@1 | 机制砂 | m3 | 0.1806 | 127.15 |  | 22.96
35 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 1.2324 | 13.99 |  | 17.24
36 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0839 | 11.97 |  | 1
37 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.2577 | 10.26 |  | 2.64
38 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.1258 | 13.41 |  | 1.69
39 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 2.3319 | 6.23 |  | 14.53
40 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 0.3062 | 7.17 |  | 2.2
41 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 1.2324 | 3.94 |  | 4.86
42 | 14050050@1 | 溶剂油 | kg | 0.0419 | 3.94 |  | 0.17
43 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.57 | 7.34 |  | 4.18
44 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 3.7319 | 2.4 |  | 8.96
45 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 78.2337 | 2.86 |  | 223.75
46 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 21.3475 | 4.24 |  | 90.51
47 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 19.1554 | 0.99 |  | 18.96
48 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 60.9657 | 1.17 |  | 71.33
49 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 11.4933 | 0.17 |  | 1.95
50 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 36.5794 | 0.26 |  | 9.51
51 | 29060115@1 | 镀锌钢管塑料护口 DN15～20 | 个 | 31.15 | 0.06 |  | 1.87
52 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 72.9341 | 0.22 |  | 16.05
53 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 61.2974 | 0.36 |  | 22.07
54 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 195.0902 | 0.53 |  | 103.4
55 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 0.6 | 25.13 |  | 15.08
56 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 270.698 | 1 |  | 270.7
57 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0042 | 1
58 | 01210045@1 | 镀锌型钢 | kg | 44.037 | 4.28 |  | 188.48
59 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 0.6291 | 13.41 |  | 8.44
60 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.8849 | 13.41 |  | 11.87
61 | 28030270-0001 | 六类UTP | m | 1841.406 | 2.48 |  | 4566.69
62 | 28030410@4 | 配线WDZ-RYJY2*0.5 | m | 21.1032 | 4.51 |  | 95.18
63 | 29030030@2 | 金属线槽MR200X100X1.2 | m | 86.3964 | 34.78 |  | 3004.87
64 | 29060030 | 配管MT25 | m | 163.3992 | 3.46 |  | 565.36
65 | 29060030@1 | 配管MT20 | m | 76.6217 | 2.87 |  | 219.9
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下智能化工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
66 | 29110390@1 | 接线盒 | 个 | 14.28 | 1.9 |  | 27.13
67 | 30030040@1 | 半球彩色摄像机400万像素 | 台 | 1 | 250 |  | 250
68 | 30030040@2 | 半球彩色摄像机(电梯专用)400万像素 | 台 | 1 | 250 |  | 250
69 | 30030040@3 | 固定彩色摄像机400万像素 | 台 | 3 | 275.22 |  | 825.66
70 | 30030040@4 | 室外一体化彩色球型摄像机400万像素 | 台 | 1 | 2032 |  | 2032
71 | 30030040@5 | 室外固定彩色摄像机400万像素 | 台 | 9 | 366 |  | 3294
72 | 30130020@1 | TD数据信息点单口 | 个 | 4.04 | 26.55 |  | 107.26
73 | 30130020@2 | TP语音信息点单口 | 个 | 4.04 | 15.54 |  | 62.78
74 | 30130020@3 | TZ数据信息点单口 | 个 | 2.02 | 26.55 |  | 53.63
75 | 57030030@1 | 电梯控制用读卡器 | 套 | 1 | 650 |  | 650
76 | ZCFTZ | 主材费调整 | 元 | 0.0042 | 1
77 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.0336 | 248.4 |  | 8.35
78 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 73.651 | 1 |  | 73.65
79 | 99450640 | 检修费 | 元 | 7.6943 | 1 |  | 7.69
80 | 99450650 | 维护费 | 元 | 28.3655 | 1 |  | 28.37
81 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 29.8319 | 1 |  | 29.83
82 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.6023 | 5.54 |  | 3.34
83 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 115.6825 | 0.77 |  | 89.08
84 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 36.7016 | 0.77 |  | 28.26
85 | 99451300 | 校验费 | 元 | 26.5261 | 1 |  | 26.53
|  | 合计 |  |  |  |  | 36198.71