## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下消防电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 86936.86
1.1 | 火灾自动报警系统工程 | 62104.08
1.2 | 公共/应急广播系统 | 9072.98
1.3 | 防火门控制系统 | 7354.99
1.4 | 套管 | 8404.81
2 | 措施合计 | 22613.53
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 11634.25
2.2 | 其他措施费 | 10979.28
3 | 其他项目 | 11946.21 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 8693.69
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 3252.52
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 121496.60
5 | 增值税销项税额 | 10934.69 |  |  | －
6 | 总造价 | 132431.29
7 | 人工费 | 33099.13
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 132,431.29 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 火灾自动报警系统工程 | [6 empty] | 62104.08
1 | 030904011001 | 区域显示器(火灾显示盘) | 1.名称:区域显示器(火灾显示盘) 2.规格:显示所有报警点信息，其他详见图纸 3.安装形式:距地1.4米壁装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2610.99 |  | 2610.99
2 | 030904001001 | 智能烟感探测器 | 1.名称:智能烟感探测器 2.安装形式:吸顶安装 3.包括:连底座安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 22 | 97.23 |  | 2139.06
3 | 030904001002 | 智能温感探测器 | 1.名称:智能温感探测器 2.安装形式:吸顶安装 3.包括:连底座安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 103.38 |  | 620.28
4 | 030904008001 | 总线短路隔离器 | 1.名称:总线短路隔离器 2.安装形式:安装在模块箱内 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 157.91 |  | 947.46
5 | 030904008002 | 输出模块 | 1.名称:输出模块 2.规格:安装在模块箱内 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11 | 162.14 |  | 1783.54
6 | 030904008003 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.规格:安装在模块箱内 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 32 | 164.06 |  | 5249.92
7 | 030904008004 | 单输入单输出模块 | 1.名称:单输入单输出模块 2.规格:安装在模块箱内 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13 | 164.06 |  | 2132.78
本页小计 | [8 empty] | 15484.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030411005002 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.材质:综合考虑 3.安装形式:挂墙安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10 | 391.53 |  | 3915.3
9 | 030904006001 | 消防分机电话 | 1.名称:消防分机电话 2.规格、要求:详见图纸 3.安装形式:距地1.4米 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 97.26 |  | 486.3
10 | 030904003001 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格、要求:详见图纸 3.安装形式:安装在消火栓箱上或箱旁距地1.4米 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 102.4 |  | 819.2
11 | 030904005001 | 火灾声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.规格、要求:详见图纸 3.安装形式:安装在消火栓箱上或箱旁距地2.8米 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 149.34 |  | 1194.72
12 | 030904003002 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格、要求:详见图纸 3.安装形式:距地1.4米 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 111.66 |  | 893.28
13 | 030411002004 | 消防线槽 MR（100+100）*100 | 1.名称:消防线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR（100+100）*100 4.刷防火涂料 5.线槽敷设、盖板及中间隔板等附件和配件安装 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 52.4 | 81.45 |  | 4267.98
本页小计 | [8 empty] | 11576.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:线槽支架 2.规格、材质:综合考虑 3.安装前集中除锈刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 22.63 | 29.69 |  | 671.88
15 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质规格:SC15 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1038.36 | 16.55 |  | 17184.86
16 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 103.45 | 19.32 |  | 1998.65
17 | 030413002001 | 凿(压)槽及修补 | 1.名称:凿(压)槽及修补 2.规格:70×70以内 3.填充(恢复)方式:混凝土修补 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 112.42 | 25.96 |  | 2918.42
18 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:暗装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 26 | 9.6 |  | 249.6
19 | 030411004007 | 配线 WDZ(B1)N-RYYS-2x1.5 | 1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.型号:WDZ(B1)N-RYYS-2x1.5 4.配线形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 747.43 | 4.88 |  | 3647.46
本页小计 | [8 empty] | 26670.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030411004008 | 配线 WDZ(B1)N-RYYSP-2x1.5 | 1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.型号:WDZ(B1)N-RYYSP-2x1.5 4.配线形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 340.49 | 5.58 |  | 1899.93
21 | 030408002001 | 配线 WDZ(B1)N-KYY-4x1.5 | 1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.型号:WDZ(B1)N-KYY-4x1.5 4.配线形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 141.65 | 12.16 |  | 1722.46
22 | 030411004009 | 配线 WDZ(B1)N-BYY-2.5 | 1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.型号:WDZ(B1)N-BYY-2.5 4.配线形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 356.03 | 4.48 |  | 1595.01
23 | 030411004010 | 配线 WDZ(B1)N-BYY-6 | 1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.型号:WDZ(B1)N-BYY-6 4.配线形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 15.51 | 6.83 |  | 105.93
24 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.调试点数:根据本工程实际情况考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 3049.07 |  | 3049.07
|  | 公共/应急广播系统 | [6 empty] | 9072.98
本页小计 | [8 empty] | 8372.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030904007001 | 天花扬声器 | 1.名称:天花扬声器 2.规格:3W 3.安装方式:天花吸顶安装 4.底座安装、底盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 91.56 |  | 732.48
26 | 030904007002 | 30W号角 | 1.名称:30W号角 2.规格:30W 3.安装方式:按设计图纸所示 4.底座安装、底盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 372.13 |  | 2977.04
27 | 030904007003 | 挂墙扬声器 | 1.名称:挂墙扬声器 2.规格:6W 3.安装方式:离地2.5米安装 4.底座安装、底盒安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 120.48 |  | 481.92
28 | 030411004011 | 配线 WDZ(B1)N-RYYS-2x21.5 | 1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.型号:WDZ(B1)N-RYYS-2x2.5 4.配线形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 198.63 | 5.77 |  | 1146.1
29 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质规格:SC15 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 189.58 | 16.55 |  | 3137.55
30 | 030413002002 | 凿(压)槽及修补 | 1.名称:凿(压)槽及修补 2.规格:70×70以内 3.填充(恢复)方式:混凝土修补 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12.8 | 25.96 |  | 332.29
本页小计 | [8 empty] | 8807.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030905001002 | 广播系统调试 | 1.名称:广播系统调试 2.调试点数:根据本工程实际情况考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 20 | 13.28 |  | 265.6
|  | 防火门控制系统 | [6 empty] | 7354.99
32 | 030904011002 | 常闭防火门控制器 | 1.名称:常闭防火门控制器 2.型号规格:详见图纸 3.安装形式:安装在防火门内侧墙面 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 435.32 |  | 1305.96
33 | 030507001001 | 门磁开关 | 1.名称:门磁开关 2.型号规格:详见图纸 3.安装形式:配合防火门安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 6 | 254.89 |  | 1529.34
34 | 030411004012 | 配线 WDZ(B1)N-RYYS-2x1.0 | 1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.型号:WDZ(B1)N-RYYS-2x1.0 4.配线形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.1 | 4.69 |  | 23.92
35 | 030411004013 | 配线 WDZ(B1)N-RYYS-2x1.5 | 1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.型号:WDZ(B1)N-RYYS-2x1.5 4.配线形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 101.02 | 4.88 |  | 492.98
本页小计 | [8 empty] | 3617.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030411004014 | 配线 WDZ(B1)N-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.型号:WDZ(B1)N-BYJ-2.5 4.配线形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 253.79 | 3.96 |  | 1005.01
37 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质规格:SC15 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 147.01 | 16.55 |  | 2433.02
38 | 030413002003 | 凿(压)槽及修补 | 1.名称:凿(压)槽及修补 2.规格:70×70以内 3.填充(恢复)方式:混凝土修补 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 15.6 | 25.96 |  | 404.98
39 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 2.调试点数:根据本工程实际情况考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 53.26 |  | 159.78
|  | 套管 | [6 empty] | 8404.81
40 | 031002003020 | 预埋套管 SC32 | 1.类型:防护密闭套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC32 4.防火堵洞等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17 | 271.39 |  | 4613.63
41 | 031002003021 | 预埋套管 SC40 | 1.类型:防护密闭套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC40 4.防火堵洞等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 270.7 |  | 2165.6
本页小计 | [8 empty] | 10782.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 031002003022 | 预埋套管 SC50 | 1.类型:防护密闭套管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC50 4.防火堵洞等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 270.93 |  | 1625.58
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1499.35
43 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1499.35 |  | 1499.35
本页小计 | [8 empty] | 3124.93
合 计 | [8 empty] | 88436.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下消防电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00009 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 11634.25 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010004 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF004 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 9479.93 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF004 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下消防电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000009 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 21114.18
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 8693.69 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 3252.52
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 11946.21 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 8693.69
合 计 |  |  |  | 8693.69 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：地下消防电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下消防电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 121496.6 | 9 |  | 10934.69
合 计 | [6 empty] | 10934.69
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下消防电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 28693.9535 | 1.08 |  | 30989.47
2 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 564.7869 | 1.08 |  | 609.97
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 1499.3462 | 1 |  | 1499.35
4 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 14.2699 | 5.43 |  | 77.49
5 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 27.9 | 3.6 |  | 100.44
6 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 6.3 | 3.6 |  | 22.68
7 | 01290245 | 镀锌钢板2.5 | m2 | 0.28 | 78.78 |  | 22.06
8 | 02270001 | 棉纱 | kg | 3.893 | 11.47 |  | 44.65
9 | 02270001@3 | 棉纱 | kg | 0.437 | 11.47 |  | 5.01
10 | 02270020 | 白布 | kg | 0.0679 | 2.75 |  | 0.19
11 | 02270020@3 | 白布 | kg | 0.2833 | 2.75 |  | 0.78
12 | 02270030 | 白布宽900 | m | 3.69 | 4.94 |  | 18.23
13 | 02270030@1 | 白布宽900 | m | 1.4 | 4.94 |  | 6.92
14 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 37.2 | 8.6 |  | 319.92
15 | 02350040 | 塑料线卡φ15以内 | 个 | 7 | 0.64 |  | 4.48
16 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 5.12 | 3.4 |  | 17.41
17 | 03010129 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 0.8 | 0.75 |  | 0.6
18 | 03010205 | 木螺钉M6×30 | 十套 | 1 | 0.26 |  | 0.26
19 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 21.58 | 0.68 |  | 14.67
20 | 03010240@1 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 9.66 | 0.68 |  | 6.57
21 | 03010250 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.64 | 1.25 |  | 0.8
22 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 5.502 | 10.38 |  | 57.11
23 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 43.84 | 0.43 |  | 18.85
24 | 03011535 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M8×80~120 | 十套 | 0.41 | 5.12 |  | 2.1
25 | 03011595@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 4.3345 | 3.9 |  | 16.9
26 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.557 | 5.04 |  | 7.85
27 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 1.224 | 2.8 |  | 3.43
28 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 5.744 | 3.15 |  | 18.09
29 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 8.74 | 0.6 |  | 5.24
30 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 12.38 | 0.6 |  | 7.43
31 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 21.243 | 2.94 |  | 62.45
32 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 17.1733 | 3.81 |  | 65.43
33 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 29.5722 | 12.87 |  | 380.59
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下消防电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 1.24 | 3.04 |  | 3.77
35 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.6151 | 0.94 |  | 0.58
36 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.7241 | 4.2 |  | 3.04
37 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 12.85 | 4.2 |  | 53.97
38 | 03137011 | 焊锡 | kg | 0.2 | 58.12 |  | 11.62
39 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 2.3819 | 47.01 |  | 111.97
40 | 03137041@5 | 焊锡膏 | kg | 0.0199 | 47.01 |  | 0.94
41 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 6.6277 | 52.47 |  | 347.76
42 | 03138001@1 | 锡基钎料 | kg | 1.4 | 52.47 |  | 73.46
43 | 03138001@4 | 锡基钎料 | kg | 0.2384 | 52.47 |  | 12.51
44 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 1.43 | 3.42 |  | 4.89
45 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 0.13 | 6.84 |  | 0.89
46 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 1.98 | 2.76 |  | 5.46
47 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 1.4 | 2.76 |  | 3.86
48 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.32 | 0.55 |  | 0.18
49 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 45.0309 | 0.43 |  | 19.36
50 | 03139281@3 | 钢锯条 | 条 | 1.4165 | 0.43 |  | 0.61
51 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0068 | 12.82 |  | 0.09
52 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5R（散装） | t | 0.2816 | 315 |  | 88.7
53 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5R（散装） | kg | 179.8 | 0.32 |  | 57.54
54 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.9857 | 186.88 |  | 184.21
55 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 1.38 | 8.23 |  | 11.36
56 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.68 | 8.23 |  | 5.6
57 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 3.9162 | 13.99 |  | 54.79
58 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0453 | 11.97 |  | 0.54
59 | 13010510 | 调和漆 | kg | 0.45 | 11.97 |  | 5.39
60 | 13030240 | 厚漆 | kg | 8.5718 | 10.26 |  | 87.95
61 | 13050070 | 防锈漆 | kg | 0.27 | 13.41 |  | 3.62
62 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.0679 | 13.41 |  | 0.91
63 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 2.96 | 5 |  | 14.8
64 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 2.14 | 5 |  | 10.7
65 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 16.6696 | 6.23 |  | 103.85
66 | 14030040@4 | 汽油综合 | kg | 0.425 | 6.23 |  | 2.65
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下消防电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
67 | 14030040@5 | 汽油综合 | kg | 1.0925 | 6.23 |  | 6.81
68 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 0.1652 | 7.17 |  | 1.18
69 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 3.0208 | 3.94 |  | 11.9
70 | 14350200 | 防火涂料稀释剂 | kg | 0.5345 | 11 |  | 5.88
71 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.2 | 7.34 |  | 1.47
72 | 14390070 | 氧气 | m3 | 36.27 | 5.05 |  | 183.16
73 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 12.09 | 7.92 |  | 95.75
74 | 14410040 | 801胶 | kg | 0.28 | 6.15 |  | 1.72
75 | 14410230 | 硅酮中性密封胶300ml | 支 | 0.36 | 12.9 |  | 4.64
76 | 14410580 | 万能胶1kg/瓶 | kg | 0.8 | 11.97 |  | 9.58
77 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 10.8 | 3.07 |  | 33.16
78 | 17250020@1 | 塑料异型管D5 | m | 3.58 | 3.07 |  | 10.99
79 | 18031125 | 镀锌钢管接头15×2.75 | 个 | 226.5917 | 0.94 |  | 213
80 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 17.0486 | 1.97 |  | 33.59
81 | 25010040 | 灯泡 | 个 | 1.2 | 1.75 |  | 2.1
82 | 27060060 | 接地线1×16mm2 | m | 5 | 5.18 |  | 25.9
83 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 20.6776 | 2.4 |  | 49.63
84 | 27170001@3 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.0283 | 2.4 |  | 0.07
85 | 27170001@4 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.0856 | 2.4 |  | 5.01
86 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 216.2618 | 2.86 |  | 618.51
87 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 13.3358 | 4.24 |  | 56.54
88 | 28030430 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1.5mm2 | m | 0.708 | 1.21 |  | 0.86
89 | 28030440 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 15.27 | 0.85 |  | 12.98
90 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 11.563 | 2.31 |  | 26.71
91 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 7.038 | 2.31 |  | 16.26
92 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 384.1627 | 0.06 |  | 23.05
93 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 20.3 | 3.01 |  | 61.1
94 | 29170200 | 镀锌地线夹15 | 套 | 878.0431 | 0.36 |  | 316.1
95 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 66.0632 | 0.36 |  | 23.78
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下消防电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
96 | 29270110@1 | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 33.1461 | 2.3 |  | 76.24
97 | 34050060 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.05 | 133.33 |  | 6.67
98 | 34090070 | 电池 | 节 | 36 | 1.03 |  | 37.08
99 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 0.09 | 25.13 |  | 2.26
100 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 9 | 0.68 |  | 6.12
101 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 538.5463 | 1 |  | 538.55
102 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0023 | 1
103 | 01210045@2 | 角钢 | kg | 23.7615 | 3.4 |  | 80.79
104 | 01290008 | 钢板 | kg | 123.07 | 3.51 |  | 431.98
105 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 0.3395 | 13.41 |  | 4.55
106 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4775 | 13.41 |  | 6.4
107 | 13050395 | 防火涂料 | kg | 3.9929 | 14.27 |  | 56.98
108 | 17010075@7 | SC50 | kg | 19.56 | 3.57 |  | 69.83
109 | 17010075@8 | SC32 | kg | 55.42 | 3.71 |  | 205.61
110 | 17010075@9 | SC40 | kg | 26.08 | 3.5 |  | 91.28
111 | 17030001@28 | SC20 | m | 106.5535 | 7.97 |  | 849.23
112 | 17030001@29 | SC15 | m | 1416.1985 | 6.17 |  | 8737.94
113 | 23370100@6 | 智能烟感探测器 | 个(对) | 22 | 51.27 |  | 1127.94
114 | 23370100@8 | 智能温感探测器 | 个(对) | 6 | 57.42 |  | 344.52
115 | 23390005@1 | 火灾声光报警器 | 个 | 8 | 50.49 |  | 403.92
116 | 23400001@24 | 总线短路隔离器 | 个 | 6 | 23 |  | 138
117 | 23400001@25 | 输出模块 | 个 | 11 | 27.23 |  | 299.53
118 | 23400001@26 | 输入模块 | 个 | 32 | 29.15 |  | 932.8
119 | 23400001@35 | 单输入单输出模块 | 个 | 13 | 29.15 |  | 378.95
120 | 23400010 | 模块箱 | 台 | 10 | 300 |  | 3000
121 | 23410040@1 | 区域显示器(火灾显示盘) | 台 | 1 | 1468.88 |  | 1468.88
122 | 23410060@1 | 消火栓按钮 | 个 | 8 | 25.94 |  | 207.52
123 | 23410060@2 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 8 | 35.2 |  | 281.6
124 | 23410070@3 | 天花扬声器 3W | 只 | 8 | 50.4 |  | 403.2
125 | 23410070@4 | 30W号角 | 只 | 8 | 330.97 |  | 2647.76
126 | 23410080@1 | 挂墙扬声器 6W | 只 | 4 | 86.43 |  | 345.72
127 | 28030170@35 | 配线 WDZ(B1)N-BYY-2.5 | m | 391.633 | 2.79 |  | 1092.66
128 | 28030170@36 | 配线 WDZ(B1)N-BYY-6 | m | 16.7508 | 5.16 |  | 86.43
129 | 28030170@37 | 配线 WDZ(B1)N-BYJ-2.5 | m | 279.169 | 2.32 |  | 647.67
130 | 28030410@24 | WDZ(B1)N-RYYS-2*1.5 | m | 916.326 | 3.2 |  | 2932.24
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下消防电工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
131 | 28030410@25 | WDZ(B1)N-RYYSP-2*1.5 | m | 367.7292 | 3.84 |  | 1412.08
132 | 28030410@26 | 配线 WDZ(B1)N-RYYS-2x1.0 | m | 5.508 | 3.04 |  | 16.74
133 | 28030410@27 | WDZ(B1)N-RYYS-2*2.5 | m | 214.5204 | 4 |  | 858.08
134 | 28110165@6 | 配线 WDZ(B1)N-KYY-4x1.5 | m | 143.7748 | 4.97 |  | 714.56
135 | 29030030@28 | 消防线槽MR（100+100）*100 | m | 53.972 | 37.83 |  | 2041.76
136 | 29110390@2 | 接线盒 | 个 | 44.88 | 1.9 |  | 85.27
137 | 29110390@3 | 接线盒 | 个 | 26.52 | 1.9 |  | 50.39
138 | 30070040@1 | 消防分机电话 | 部 | 5 | 80.83 |  | 404.15
139 | 57030010@1 | 常闭防火门控制器 | 套 | 3 | 107.67 |  | 323.01
140 | ZCFTZ | 主材费调整 | 元 | 0.0023 | 1
141 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.019 | 248.4 |  | 4.72
142 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 246.9213 | 1 |  | 246.92
143 | 99450640 | 检修费 | 元 | 17.481 | 1 |  | 17.48
144 | 99450650 | 维护费 | 元 | 87.6103 | 1 |  | 87.61
145 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 92.7046 | 1 |  | 92.7
146 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.3406 | 5.54 |  | 1.89
147 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 459.6625 | 0.77 |  | 353.94
148 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 29.541 | 0.77 |  | 22.75
149 | 99451300 | 校验费 | 元 | 97.7085 | 1 |  | 97.71
150 | 03010130 | 自攻螺钉M5×25 | 十套 | 2.448 | 0.78 |  | 1.91
151 | 03010136 | 自攻螺钉M8×35 | 十套 | 2.448 | 1.74 |  | 4.26
152 | 03010137 | 自攻螺钉M10×30~50 | 十套 | 1.224 | 2.52 |  | 3.08
153 | 57030040@1 | 门磁开关 | 套 | 6 | 54.1 |  | 324.6
|  | 合计 |  |  |  |  | 72652.88