## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下热水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 92629.47
1.1 | 热水 | 92629.47
2 | 措施合计 | 9499.25
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 5311.90
2.2 | 其他措施费 | 4187.35
3 | 其他项目 | 10747.96 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 9262.95
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1485.01
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 112876.68
5 | 增值税销项税额 | 10158.90 |  |  | －
6 | 总造价 | 123035.58
7 | 人工费 | 12582.81
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 123,035.58 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下热水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 热水 | [6 empty] | 92629.47
1 | 030109001003 | 热水回水泵 | 1.名称:热水回水泵 2.型号:Q=2.8m³/h,H=33m,N=1.5kW，一用一备 3.减振装置形式、数量:减震垫4.减振垫安装 5.配套控制箱（含控制箱至水泵的管线安装） 6.单机试运转(含电机检查接线及调试) 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 3668.19 |  | 7336.38
2 | 031003001018 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:按图纸要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5 | 53.97 |  | 269.85
3 | 031003010003 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.材质:按图纸要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 50.26 |  | 201.04
4 | 031003001019 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.材质:阀体和阀板为304不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 77.32 |  | 154.64
5 | 031003010004 | 金属波纹管 | 1.名称:金属波纹管 2.材质:按图纸要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 94.64 |  | 378.56
本页小计 | [8 empty] | 8340.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下热水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称及规格:压力表 2.本体及附件安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 125.04 |  | 500.16
7 | 031002001008 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作、安装 2.材质：综合考虑 3.包含支架安装前集中除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 304.58 | 27.47 |  | 8366.81
8 | 031004010001 | 淋浴头（恒温混水阀） | 1.名称:淋浴头（恒温混水阀） 2.安装方式:详现场 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 29 | 726.26 |  | 21061.54
9 | 031004010002 | 全自动感应淋浴喷头 | 1.名称:全自动感应淋浴喷头 2.淋浴喷头的开启采用光电感应自动控制装置,且反应时间不应超过0.5s,喷水持续时间不宜小于6s 3.电气接线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 18 | 693.5 |  | 12483
10 | 030801006002 | 薄壁不锈钢管（带保温及镀锌薄板保护层） | 1.名称:薄壁不锈钢管 2.材质、规格：S30408、DN65 3.连接方式:卡压连接 4.管道、管件及卡箍的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗，带保温及镀锌薄板保护层 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 49.32 | 158.01 |  | 7793.05
本页小计 | [8 empty] | 50204.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下热水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031001006015 | PP-R给水管（耐温型） | 1.名称:PP-R给水管（耐温型） 2.材质、规格：DN40 3.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道试压、消毒、冲洗 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 0.2 | 40.54 |  | 8.11
12 | 031001006016 | PP-R给水管（耐温型） | 1.名称:PP-R给水管（耐温型） 2.材质、规格：DN32 3.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道试压、消毒、冲洗 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.63 | 32.9 |  | 678.73
13 | 031001006017 | PP-R给水管（耐温型） | 1.名称:PP-R给水管（耐温型） 2.材质、规格：DN25 3.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道试压、消毒、冲洗 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 37.04 | 26.32 |  | 974.89
14 | 031001006018 | PP-R给水管（耐温型） | 1.名称:PP-R给水管（耐温型） 2.材质、规格：DN20 3.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道试压、消毒、冲洗 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2.94 | 22.98 |  | 67.56
本页小计 | [8 empty] | 1729.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下热水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 031001006019 | PP-R给水管（耐温型） | 1.名称:PP-R给水管（耐温型） 2.材质、规格：DN15 3.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道试压、消毒、冲洗 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 118.16 | 22.79 |  | 2692.87
16 | 031003001020 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:按图纸要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 97.39 |  | 97.39
17 | 031003003008 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:按图纸要求 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 470.07 |  | 940.14
18 | 031003001021 | 感应开关 | 1.名称:感应开关 2.材质:按图纸要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 194.29 |  | 388.58
19 | 031004014004 | 水龙头 | 1.名称:水龙头 2.材质:按图纸要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 54.8 |  | 109.6
本页小计 | [8 empty] | 4228.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下热水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031004017001 | 自动混水恒温装置 | 1.名称:自动混水恒温装置 2.安装方式:详现场 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 20780.27 |  | 20780.27
21 | 031002001009 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作、安装 2.材质：综合考虑 3.包含支架安装前集中除锈、刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 267.43 | 27.47 |  | 7346.3
|  | 措施项目 | [6 empty] | 589.3
22 | 031301017006 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 589.3 |  | 589.3
本页小计 | [8 empty] | 28715.87
合 计 | [8 empty] | 93218.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下热水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 5311.9 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010006 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011006 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF006 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 3598.05 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF006 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF006 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下热水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000011 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 8909.95
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下热水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 9262.95 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1485.01
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 10747.96 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下热水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 9262.95
合 计 |  |  |  | 9262.95 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：地下热水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下热水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 112876.68 | 9 |  | 10158.9
合 计 | [6 empty] | 10158.9
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下热水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 01290110@1 | 镀锌薄板保护层 | m2 | 0.6155 | 35.4 |  | 21.79
2 | 14410430 | 密封胶 | kg | 0.0333 | 14 |  | 0.47
3 | 14410670@1 | 胶粘剂保温材料专用 | kg | 1.9286 | 1.61 |  | 3.11
4 | 14430260@1 | 自粘性保温胶带50mm×30m | 卷 | 0.1539 | 15.3 |  | 2.35
5 | 15000040@1 | B1闭孔橡塑泡棉保温30mm厚 | m3 | 0.5386 | 1556.98 |  | 838.59
6 | 00010010 | 人工费 | 元 | 11105.107 | 1.08 |  | 11993.52
7 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 589.2968 | 1 |  | 589.3
8 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.4192 | 5.43 |  | 2.28
9 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 0.6 | 3.6 |  | 2.16
10 | 01290003@2 | 钢板综合 | kg | 0.4 | 3.51 |  | 1.4
11 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 0.7839 | 3.38 |  | 2.65
12 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.1878 | 25.7 |  | 4.83
13 | 02010015@1 | 橡胶板4~15 | kg | 0.046 | 11.09 |  | 0.51
14 | 02010070@1 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 0.8 | 7.71 |  | 6.17
15 | 02130070@1 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 16.96 | 0.13 |  | 2.2
16 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 137.716 | 2.1 |  | 289.2
17 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 0.5796 | 11.47 |  | 6.65
18 | 02270020@1 | 白布 | kg | 0.24 | 2.75 |  | 0.66
19 | 02270040@1 | 细白布宽0.9m | m | 0.2 | 4.94 |  | 0.99
20 | 02270180 | 破布一级 | kg | 1.1738 | 7.18 |  | 8.43
21 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.1033 | 5.58 |  | 0.58
22 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 24.2704 | 5.58 |  | 135.43
23 | 03010680@1 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 1.648 | 5.94 |  | 9.79
24 | 03010890@1 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 3.296 | 8.66 |  | 28.54
25 | 03011350@1 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 | 0.412 | 56.57 |  | 23.31
26 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.204 | 5.04 |  | 1.03
27 | 03013011 | 膨胀螺栓综合 | kg | 24.2532 | 7.56 |  | 183.35
28 | 03013051@1 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.408 | 5.82 |  | 2.37
29 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.5262 | 4.27 |  | 2.25
30 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 9.8843 | 11.97 |  | 118.32
31 | 03131101@1 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.044 | 11.97 |  | 0.53
32 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 5.106 | 0.94 |  | 4.8
33 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.08 | 4.2 |  | 4.54
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下热水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.6856 | 4.2 |  | 2.88
35 | 03135021@3 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 38.3989 | 4.2 |  | 161.28
36 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.08 | 7.69 |  | 0.62
37 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.016 | 47.01 |  | 0.75
38 | 03139021@1 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.024 | 8.55 |  | 0.21
39 | 03139081@1 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 0.561 | 4.14 |  | 2.32
40 | 03139101 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 7.7279 | 8.12 |  | 62.75
41 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 4.3076 | 0.43 |  | 1.85
42 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0719 | 12.82 |  | 0.92
43 | 03139571 | 树脂砂轮切割片φ400 | 片 | 0.6757 | 35 |  | 23.65
44 | 03213071@1 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 2.4 | 4.04 |  | 9.7
45 | 03213251@1 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 3.6 | 4.12 |  | 14.83
46 | 04010020@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5R（散装） | kg | 77 | 0.32 |  | 24.64
47 | 04030015@1 | 机制砂 | m3 | 0.11 | 127.15 |  | 13.99
48 | 04050035@1 | 碎石20 | m3 | 0.124 | 163.27 |  | 20.25
49 | 05030200@1 | 木板 | m3 | 0.006 | 1630.62 |  | 9.78
50 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 7.75 |  | 0.08
51 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 0.02 | 11.97 |  | 0.24
52 | 13030240@1 | 厚漆 | kg | 0.18 | 10.26 |  | 1.85
53 | 13350380@1 | 油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃) | kg | 0.5 | 18.06 |  | 9.03
54 | 14010010@1 | 清油 | kg | 0.03 | 13.07 |  | 0.39
55 | 14030030@2 | 煤油 | kg | 1.12 | 4.29 |  | 4.8
56 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 0.08 | 6.23 |  | 0.5
57 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 0.32 | 6.23 |  | 1.99
58 | 14050040@1 | 溶剂汽油 | kg | 2.6884 | 7.17 |  | 19.28
59 | 14070050 | 机油综合 | kg | 3.4492 | 6.96 |  | 24.01
60 | 14070050@1 | 机油综合 | kg | 1.004 | 6.96 |  | 6.99
61 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.008 | 14.45 |  | 0.12
62 | 14090030@1 | 黄甘油 | kg | 0.3 | 6.46 |  | 1.94
63 | 14330030 | 丙酮 | kg | 0.4675 | 9.74 |  | 4.55
64 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 0.1045 | 5.31 |  | 0.55
65 | 14350490@2 | 漂白粉综合 | kg | 0.0007 | 5.31
66 | 14390070 | 氧气 | m3 | 23.8871 | 5.05 |  | 120.63
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下热水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
67 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 0.5195 | 5.05 |  | 2.62
68 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 7.9623 | 7.92 |  | 63.06
69 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 0.1795 | 7.92 |  | 1.42
70 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.3098 | 14.02 |  | 4.34
71 | 17010053 | 焊接钢管DN20 | m | 0.0937 | 5.9 |  | 0.55
72 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.2466 | 3.62 |  | 0.89
73 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.15 | 0.4 |  | 0.06
74 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.1526 | 5 |  | 0.76
75 | 18010765@1 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 7.07 | 8.75 |  | 61.86
76 | 18010770 | 黑玛钢活接头DN32 | 个 | 3.03 | 12.25 |  | 37.12
77 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0984 | 26 |  | 2.56
78 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0505 | 30.62 |  | 1.55
79 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0505 | 5.56 |  | 0.28
80 | 24590020@1 | 仪表接头 | 套 | 4 | 12.82 |  | 51.28
81 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.06 | 2.4 |  | 0.14
82 | 27170020 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 0.688 | 8.15 |  | 5.61
83 | 28010090@1 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.23 | 53.88 |  | 12.39
84 | 29090220@1 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.28 |  | 4.63
85 | 34110010 | 水 | m3 | 2.9565 | 4.58 |  | 13.54
86 | 34110010@2 | 水 | m3 | 0.0052 | 4.58 |  | 0.02
87 | 34110040 | 电 | kW·h | 0.8 | 0.77 |  | 0.62
88 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.1 | 4.37 |  | 0.44
89 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 81.7724 | 1 |  | 81.77
90 | 01000003 | 型钢 | kg | 600.6105 | 3.31 |  | 1988.02
91 | 13010135@2 | 醇酸调和漆 | kg | 8.5802 | 13.41 |  | 115.06
92 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 6.6353 | 13.41 |  | 88.98
93 | 17050017@2 | S30408薄壁不锈钢管DN65mm | m | 48.6788 | 77.69 |  | 3781.86
94 | 17210115@1 | 金属波纹管DN25 | 个 | 4 | 16 |  | 64
95 | 17250050@10 | PP-R给水管（耐温型）DN25 | m | 37.6326 | 5.71 |  | 214.88
96 | 17250050@11 | PP-R给水管 DN20（耐温型） | m | 2.987 | 3.64 |  | 10.87
97 | 17250050@16 | PP-R给水管 DN15（耐温型） | m | 120.0506 | 2.52 |  | 302.53
98 | 17250050@8 | PP-R给水管（耐温型）DN40 | m | 0.2032 | 15.12 |  | 3.07
99 | 17250050@9 | PP-R给水管（耐温型）DN32 | m | 20.9601 | 10.13 |  | 212.33
100 | 18030529 | 螺纹管件DN15 | 个 | 36.36 | 2.37 |  | 86.17
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下热水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
101 | 18030529@1 | 螺纹法兰DN15,碳钢,1.6MPa | 个 | 58.58 | 8.49 |  | 497.34
102 | 18050240@2 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN65 | 个 | 25.9423 | 50.67 |  | 1314.5
103 | 18090260@1 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20 | 个 | 3.6015 | 1.07 |  | 3.85
104 | 18090260@4 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN15 | 个 | 179.6032 | 1.07 |  | 192.18
105 | 18090350 | 室内塑料给水管接头零件(粘接)DN25 | 个 | 40.0402 | 1.18 |  | 47.25
106 | 18090350@3 | 室内塑料给水管接头零件(粘接)DN40 | 个 | 0.1484 | 2.98 |  | 0.44
107 | 18090350@4 | 室内塑料给水管接头零件(粘接)DN32 | 个 | 18.2988 | 2.53 |  | 46.3
108 | 19000001 | 螺纹闸阀DN25 | 个 | 5.05 | 27.42 |  | 138.47
109 | 19000001@4 | 感应开关DN32 | 个 | 2.02 | 159.29 |  | 321.77
110 | 19000001@5 | 止回阀DN25，304不锈钢 | 个 | 2.02 | 50.53 |  | 102.07
111 | 19000001@7 | 截止阀 DN32 | 个 | 1.01 | 63.35 |  | 63.98
112 | 19000020@9 | 闸阀 DN65 | 个 | 2 | 299.41 |  | 598.82
113 | 20010360@11 | 钢板平焊法兰DN65 | 副 | 2 | 39.04 |  | 78.08
114 | 21050010@1 | 淋浴头（恒温混水阀）不锈钢 | 套 | 29 | 675.22 |  | 19581.38
115 | 21050010@2 | 全自动感应淋浴喷头 | 套 | 18 | 654.82 |  | 11786.76
116 | 22570040@1 | 减振垫 | 个 | 8 | 35 |  | 280
117 | 24690001@3 | 压力表 | 台 | 4 | 39.82 |  | 159.28
118 | 30030120@5 | 控制箱热水回水泵 | 台 | 1 | 900 |  | 900
119 | 51050001@1 | 热水回水泵Q=2.8m³/h,H=33m,N=1.5kW，一用一备 | 台 | 2 | 2094.4 |  | 4188.8
120 | 52050010@1 | 自动混水恒温装置 | 套 | 1 | 20707.96 |  | 20707.96
121 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.6145 | 248.4 |  | 152.64
122 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 241.5201 | 1 |  | 241.52
123 | 99450640 | 检修费 | 元 | 56.0623 | 1 |  | 56.06
124 | 99450650 | 维护费 | 元 | 147.7196 | 1 |  | 147.72
125 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 302.1358 | 1 |  | 302.14
126 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 12.383 | 5.54 |  | 68.6
127 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 2336.6098 | 0.77 |  | 1799.19
128 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 114.8543 | 0.77 |  | 88.44
129 | 99451300 | 校验费 | 元 | 0.3061 | 1 |  | 0.31
130 | 18210240@1 | 螺纹式软接头DN25 | 个 | 4 | 16.37 |  | 65.48
131 | 03071061@2 | 水龙头DN15 | 个 | 2.02 | 48.85 |  | 98.68
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下热水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
|  | 合计 |  |  |  |  | 86084.76