## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 279204.76
1.1 | 配电箱 | 25897.28
1.2 | 电缆 | 59387.56
1.3 | 桥架 | 39482.86
1.4 | 末端管线及灯具开关插座等 | 103512.82
1.5 | 防雷接地 | 14487.69
1.6 | 应急照明系统 | 36436.55
2 | 措施合计 | 47916.32
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 25111.39
2.2 | 其他措施费 | 22804.93
3 | 其他项目 | 34940.72 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 27920.48
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 7020.24
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 362061.80
5 | 增值税销项税额 | 32585.56 |  |  | －
6 | 总造价 | 394647.36
7 | 人工费 | 69290.18
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 394,647.36 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 配电箱 | [6 empty] | 25897.28
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称及型号:配电箱 -1ATP1 2.规格:详见图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1682.3 |  | 1682.3
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称及型号:配电箱 -1ATP2 2.规格:详见图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1818.58 |  | 1818.58
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称及型号:配电箱-1APE1-1、-1APE2-1、-1APE1-2 2.规格:详见图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3 | 1369.91 |  | 4109.73
本页小计 | [8 empty] | 7610.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称及型号:配电箱-1APE2-2 2.规格:详见图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1892.03 |  | 1892.03
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称及型号:配电箱-1ATws 2.规格:详见图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1531.85 |  | 1531.85
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称及型号:配电箱-1AL1 2.规格:详见图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2024.77 |  | 2024.77
本页小计 | [8 empty] | 5448.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称及型号:配电箱-1AL2 2.规格:详见图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1561.06 |  | 1561.06
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称及型号:配电箱-1ATyc 2.规格:详见图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1927.43 |  | 1927.43
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称及型号:配电箱-1APsxh 2.规格:详见图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1947.78 |  | 1947.78
本页小计 | [8 empty] | 5436.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称及型号:配电箱-1AK 2.规格:详见图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1950.44 |  | 1950.44
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称及型号:配电箱-1AK-1 2.规格:详见图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 2407.07 |  | 2407.07
12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称及型号:配电箱-1AK-2 2.规格:详见图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1361.94 |  | 1361.94
本页小计 | [8 empty] | 5719.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称及型号:配电箱-1AK-3 2.规格:详见图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1682.3 |  | 1682.3
|  | 电缆 | [6 empty] | 59387.56
14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称及规格:矿物电缆 NG-A-1kV-4x50+1x25 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆标识牌等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 16.84 | 191.27 |  | 3220.99
15 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称及规格:矿物电缆 NG-A-B1-1kV-5x4 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆标识牌等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 116.01 | 34.69 |  | 4024.39
16 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称及规格:矿物电缆NG-A-B1-1kV-5x16 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆标识牌等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 104.04 | 91.49 |  | 9518.62
本页小计 | [8 empty] | 18446.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称及规格:矿物电缆NG-A-B1-1kV-3x4 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆标识牌等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 11.8 | 22.35 |  | 263.73
18 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称及规格:矿物电缆NG-A-B1-1kV-5x10 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆标识牌等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 170.82 | 60.6 |  | 10351.69
19 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆WDZA-YJY-4x50+1x25 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆标识牌等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 47.95 | 198.41 |  | 9513.76
20 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆WDZA-YJY-B1-1kV-4x25+1x16 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆标识牌等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 16.46 | 113.13 |  | 1862.12
本页小计 | [8 empty] | 21991.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆WDZA-YJY-B1-1kV-5x10 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆标识牌等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 89.5 | 51.57 |  | 4615.52
22 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆WDZA-YJY-5x6 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆标识牌等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.42 | 33.39 |  | 214.36
23 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆WDZA-YJY-5x4 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆标识牌等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 117.42 | 24.77 |  | 2908.49
24 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆WDZA-YJY-B1-5x4 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆标识牌等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 82.7 | 24.77 |  | 2048.48
本页小计 | [8 empty] | 9786.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆WDZN-YJY-B1-1kV-4x6 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆标识牌等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 32.56 | 27.16 |  | 884.33
26 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆WDZA-YJY-4x2.5 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆标识牌等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 99.99 | 14.59 |  | 1458.85
27 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆WDZA-YJY-3x2.5 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆标识牌等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 18.3 | 11.7 |  | 214.11
本页小计 | [8 empty] | 2557.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆FS-YJY-4X2.5 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 30 | 10.34 |  | 310.2
29 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆FS-YJY-4X4 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 30 | 13.85 |  | 415.5
本页小计 | [8 empty] | 725.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆FS-KYJ-5X1.5 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 60 | 10.35 |  | 621
31 | 030408006001 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:4x50+1x25 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 170.92 |  | 341.84
32 | 030408006002 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:3x4 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 71.9 |  | 143.8
33 | 030408006003 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:5x16 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12 | 130.05 |  | 1560.6
34 | 030408006004 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:5x4 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 82.82 |  | 496.92
35 | 030408006005 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:5x16 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 130.05 |  | 520.2
本页小计 | [8 empty] | 3684.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030408006006 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:3x4 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 71.9 |  | 143.8
37 | 030408006007 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:5x10 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 85.73 |  | 685.84
38 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:120mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 267.8 |  | 1071.2
39 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:70mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 208.88 |  | 835.52
40 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:35mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 161.13 |  | 322.26
41 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:16mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8 | 102.43 |  | 819.44
|  | 桥架 | [6 empty] | 39482.86
42 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称及规格:槽式电缆防火桥架FCT-100*100 2.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 102.74 | 114.86 |  | 11800.72
本页小计 | [8 empty] | 15678.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称及规格:槽式电缆防火桥架FCT-200*100 2.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 18.8 | 140.56 |  | 2642.53
44 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称及规格:金属线槽MR-200*100 2.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 86.69 | 109.89 |  | 9526.36
45 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称及规格:托盘式电缆桥架CT-100*100 2.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 25.33 | 103.09 |  | 2611.27
46 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称及规格:托盘式电缆桥架CT-200*100 2.包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 110.5 | 116.76 |  | 12901.98
|  | 末端管线及灯具开关插座等 | [6 empty] | 103512.82
本页小计 | [8 empty] | 27682.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030411004001 | 配线 | 1.名称及规格:配线WDZA-BYJ-2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1716.85 | 3.96 |  | 6798.73
48 | 030411004002 | 配线 | 1.名称及规格:配线WDZ-BYJ-2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 675.62 | 3.9 |  | 2634.92
49 | 030411004003 | 配线 | 1.名称及规格:配线WDZC-BYJ-B1-2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3735.31 | 3.85 |  | 14380.94
50 | 030411004004 | 配线 | 1.名称及规格:配线WDZN-BYJ-B1-2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 281.49 | 4.48 |  | 1261.08
本页小计 | [8 empty] | 25075.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030411001001 | 配管 | 1.名称及规格:配管JDG20 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 140.91 | 13.62 |  | 1919.19
52 | 030411001002 | 配管 | 1.名称及规格:配管JDG25 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 16.03 | 18.15 |  | 290.94
53 | 030411001003 | 配管 | 1.名称及规格:配管JDG32 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4.79 | 21.74 |  | 104.13
本页小计 | [8 empty] | 2314.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030411001004 | 配管 | 1.名称及规格:配管JDG70 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9.61 | 44.96 |  | 432.07
55 | 030411001005 | 配管 金属软管MT-20 | 1.名称及规格:配管 金属软管MT-20 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 260.74 | 18.03 |  | 4701.14
56 | 030411001006 | 配管 | 1.名称及规格:配管SC20 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 722.9 | 20.62 |  | 14906.2
本页小计 | [8 empty] | 20039.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030411001007 | 配管 SC-25 | 1.名称及规格:配管 SC-25 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 60 | 24.84 |  | 1490.4
58 | 030411001008 | 配管 | 1.名称及规格:配管SC32 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 53.57 | 28.83 |  | 1544.42
59 | 030411001009 | 配管 | 1.名称及规格:配管SC40 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 32.71 | 38.61 |  | 1262.93
本页小计 | [8 empty] | 4297.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 030411001010 | 配管 | 1.名称及规格:配管SC50 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2.28 | 44.19 |  | 100.75
61 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称及规格:LED人体感应吸顶灯1×18W 2.安装形式:吸顶安装 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 | 89.52 |  | 268.56
62 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称及规格:吸顶灯1×18W 2.安装形式:吸顶安装 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 39 | 89.52 |  | 3491.28
本页小计 | [8 empty] | 3860.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称及规格:T5单管LED灯(壁装)1×28W 2.安装形式:壁装 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 24 | 86.27 |  | 2070.48
64 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称及规格:T5LED格栅灯盘2x28W 2.安装形式:吸顶安装 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 15 | 210.13 |  | 3151.95
65 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称及规格:LED格栅灯盘1x28W 2.安装形式:吸顶安装 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 11 | 210.13 |  | 2311.43
本页小计 | [8 empty] | 7533.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称及规格:LED防水防尘灯1x18W 2.安装形式:吸顶安装 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 34 | 105.28 |  | 3579.52
67 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称及规格:LED电梯井道灯7W 2.安装形式:壁装 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1 | 69.36 |  | 69.36
68 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称及规格:LED电井壁灯24W 2.安装形式:壁装 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 | 69.36 |  | 208.08
69 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称及规格:LED场地灯280W 2.安装形式:壁装 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 12 | 1557.39 |  | 18688.68
本页小计 | [8 empty] | 22545.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型五孔插座 2.规格:250V,10A 3.包含开关/插座/小电器及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 32 | 35.79 |  | 1145.28
71 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:防水安全型五孔插座 2.规格:250V,16A 3.包含开关/插座/小电器及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 36.85 |  | 73.7
72 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:一极开关 2.规格:综合考虑 3.包含开关/插座/小电器及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13 | 29.5 |  | 383.5
本页小计 | [8 empty] | 1602.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:二极开关 2.规格:综合考虑 3.包含开关/插座/小电器及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6 | 31.46 |  | 188.76
74 | 030404016001 | 感应点位用电接线盒 | 1.名称及规格:感应点位用电接线盒 2.安装形式:详图 3.含消防节能开关 4.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 16 | 9.6 |  | 153.6
75 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管 2.规格:套管管径SC50 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 271.42 |  | 542.84
76 | 031002003002 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管 2.规格:套管管径SC100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18 | 388.82 |  | 6998.76
77 | 031002003003 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管 2.规格:套管管径SC150 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18 | 464.4 |  | 8359.2
|  | 防雷接地 | [6 empty] | 14487.69
本页小计 | [8 empty] | 16243.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:钢筋 3.安装形式:沿建筑物主筋 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 146.6 | 19.53 |  | 2863.1
79 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.规格:按图纸要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8 | 69.27 |  | 554.16
80 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁铁 3.规格:-40*4 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 25.17 | 42.02 |  | 1057.64
81 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.材质及规格:利用地梁内梁下(或板下)两根大于φ16主筋与承台内两根大于φ16主筋可靠焊接,作接地体 3.安装形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 507.64 | 8.45 |  | 4289.56
82 | 030409008001 | 接地端子 | 1.名称:接地端子 2.安装形式:距地面0.3m预埋 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 处 | 25 | 62.99 |  | 1574.75
83 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:铜芯电线 3.规格:BV 1*2.5mm2 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6 | 3.34 |  | 20.04
本页小计 | [8 empty] | 10359.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 030411001011 | 配管PC25 | 1.名称及规格:配管PC25 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5 | 18.96 |  | 94.8
85 | 粤030409012001 | 桩承台接地 | 1.名称:地梁无桩承台接地 2.材质:主筋圆钢Φ16 3.每桩焊接主筋数:2 4.桩承台钢筋焊接形式:电弧焊 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 基 | 16 | 192.08 |  | 3073.28
86 | 粤030409012002 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.材质:主筋圆钢Φ16 3.焊接桩根数:2-3 4.每桩焊接主筋数:2 5.桩承台钢筋焊接形式:电弧焊 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 基 | 2 | 480.18 |  | 960.36
|  | 应急照明系统 | [6 empty] | 36436.55
本页小计 | [8 empty] | 4128.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030404017014 | 应急照明集中电源 | 1.名称及型号:应急照明集中电源4回路-1ALE1、-1ALE2 2.规格:详见图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 2195.53 |  | 4391.06
88 | 030411004005 | 配线 | 1.名称及规格:配线WDZN-BYJ-2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1072.2 | 4.48 |  | 4803.46
89 | 030411004006 | 配线 | 1.名称及规格:配线WDZN-RYYSP-2*1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 536.1 | 7.81 |  | 4186.94
本页小计 | [8 empty] | 13381.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 030411001012 | 配管 | 1.名称及规格:配管SC20 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 505.3 | 20.62 |  | 10419.29
91 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称及规格:消防应急标志灯具-单面右向LED 1.5W DC36V 2.安装方式:壁装 3.包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 30 | 118.64 |  | 3559.2
92 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称及规格:消防应急标志灯具-楼层LED 1.5W DC36V 2.安装方式:壁装 3.包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 | 120.16 |  | 360.48
本页小计 | [8 empty] | 14338.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称及规格:消防应急标志灯具-疏散出口LED 1.5W DC36V 2.安装方式:壁装 3.包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 10 | 118.64 |  | 1186.4
94 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称及规格:消防应急照明灯具-壁挂LED 1.5W DC36V 2.安装方式:壁装 3.包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 44 | 171.13 |  | 7529.72
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2882.68
95 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 2882.68 |  | 2882.68
本页小计 | [8 empty] | 11598.8
合 计 | [8 empty] | 282087.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 25111.39 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 19922.25 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 45033.64
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 27920.48 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 7020.24
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 34940.72 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 27920.48
合 计 |  |  |  | 27920.48 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：地下电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 362061.8 | 9 |  | 32585.56
合 计 | [6 empty] | 32585.56
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 0.0108 | 248.4 |  | 2.68
2 | 14030040@5 | 汽油综合 | kg | 0.324 | 6.23 |  | 2.02
3 | 28110210@15 | 铜芯电缆FS-YJY-4X2.5 | m | 30.3 | 6.95 |  | 210.59
4 | 28110210@16 | 铜芯电缆FS-YJY-4X4 | m | 30.3 | 10.43 |  | 316.03
5 | 28110210@17 | 铜芯电缆FS-KYJ-5X1.5 | m | 60.6 | 6.96 |  | 421.78
6 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.2182 | 5.54 |  | 1.21
7 | 01010105@1 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 14.66 | 4.2 |  | 61.57
8 | 03010240@1 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 1.2064 | 0.68 |  | 0.82
9 | 03011630@2 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.2517 | 14.12 |  | 3.55
10 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 8.7612 | 4.2 |  | 36.8
11 | 03137041@3 | 焊锡膏 | kg | 0.0006 | 47.01 |  | 0.03
12 | 03138001@2 | 锡基钎料 | kg | 0.0096 | 52.47 |  | 0.5
13 | 14010010 | 清油 | kg | 0.252 | 13.07 |  | 3.29
14 | 14030040@4 | 汽油综合 | kg | 0.03 | 6.23 |  | 0.19
15 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.006 | 1.88 |  | 0.01
16 | 27060170@3 | 不锈钢扁铁 接地母线-40*4 | m | 26.4285 | 17.58 |  | 464.61
17 | 28030170@7 | 绝缘电线 BV2.5mm2 | m | 6.6 | 1.75 |  | 11.55
18 | 29060140@1 | 刚性难燃管 PC25 | m | 5.5 | 1.95 |  | 10.73
19 | 29060285 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 1.05 | 0.53 |  | 0.56
20 | 29060335 | 难燃塑料管卡子25 | 个 | 6.09 | 0.54 |  | 3.29
21 | 29060370 | 难燃塑料管三通25 | 个 | 0.1575 | 1.01 |  | 0.16
22 | 29060405 | 难燃塑料管伸缩接头25 | 个 | 0.105 | 1.09 |  | 0.11
23 | 29060440 | 难燃塑料管弯头25 | 个 | 0.105 | 0.78 |  | 0.08
24 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.5876 | 5.43 |  | 3.19
25 | 03014141 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十套 | 0.927 | 5.66 |  | 5.25
26 | 03139281@3 | 钢锯条 | 条 | 24.7316 | 0.43 |  | 10.63
27 | 13010050@1 | 醇酸清漆 | kg | 0.252 | 13.99 |  | 3.53
28 | 13030240@1 | 厚漆 | kg | 1.0488 | 10.26 |  | 10.76
29 | 14050050@2 | 溶剂油 | kg | 0.192 | 3.94 |  | 0.76
30 | 17030001@6 | 镀锌钢管SC25 | m | 61.8 | 10.93 |  | 675.47
31 | 18031090 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 9.27 | 0.16 |  | 1.48
32 | 18031135 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 9.888 | 2.42 |  | 23.93
33 | 28030290@1 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 12.2214 | 2.86 |  | 34.95
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 29170220@1 | 镀锌地线夹25 | 套 | 38.316 | 0.53 |  | 20.31
35 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 838.0681 | 0.77 |  | 645.31
36 | 00010010 | 人工费 | 元 | 54803.6502 | 1.08 |  | 59187.94
37 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 6451.9599 | 1.08 |  | 6968.12
38 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 232.8912 | 1.08 |  | 251.52
39 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 2882.5323 | 1 |  | 2882.53
40 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 50.764 | 4.2 |  | 213.21
41 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 14.5434 | 5.43 |  | 78.97
42 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 53.1 | 3.6 |  | 191.16
43 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 114.6967 | 3.6 |  | 412.91
44 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 3.7377 | 26.42 |  | 98.75
45 | 02050110 | 防水橡胶圈 | 个 | 18 | 0.14 |  | 2.52
46 | 02070270 | 橡皮垫2mm | m2 | 0.04 | 19.91 |  | 0.8
47 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 4.08 | 10.3 |  | 42.02
48 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 2.247 | 2.06 |  | 4.63
49 | 02270001 | 棉纱 | kg | 18.8185 | 11.47 |  | 215.85
50 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 0.0372 | 11.47 |  | 0.43
51 | 02270020 | 白布 | kg | 10.1772 | 2.75 |  | 27.99
52 | 02270020@1 | 白布 | kg | 1.2433 | 2.75 |  | 3.42
53 | 02270030@1 | 白布宽900 | m | 0.04 | 4.94 |  | 0.2
54 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 75.84 | 8.6 |  | 652.22
55 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 69.68 | 0.18 |  | 12.54
56 | 03010290 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 0.82 | 3.09 |  | 2.53
57 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 35.9669 | 10.38 |  | 373.34
58 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 216.5509 | 0.43 |  | 93.12
59 | 03011485 | 镀锌六角螺栓M8×40 | 十套 | 7.272 | 1.69 |  | 12.29
60 | 03011595 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 18.7893 | 3.9 |  | 73.28
61 | 03011600 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×50以内 | 十套 | 5.15 | 4.15 |  | 21.37
62 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 17.5629 | 5.04 |  | 88.52
63 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 28.5161 | 5.04 |  | 143.72
64 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 2 | 5.09 |  | 10.18
65 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 104.009 | 3.15 |  | 327.63
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
66 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 8.568 | 5.82 |  | 49.87
67 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 84.4816 | 0.6 |  | 50.69
68 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 1.276 | 0.6 |  | 0.77
69 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 0.2477 | 2.4 |  | 0.59
70 | 03014111 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十套 | 0.074 | 3.09 |  | 0.23
71 | 03014131 | 镀锌锁紧螺母DN50×1.5 | 十套 | 0.1485 | 9.27 |  | 1.38
72 | 03014151 | 镀锌锁紧螺母DN32×3 | 十套 | 0.8277 | 7.72 |  | 6.39
73 | 03014161 | 镀锌锁紧螺母DN40×3 | 十套 | 0.5054 | 11.33 |  | 5.73
74 | 03014171 | 镀锌锁紧螺母DN50×3 | 十套 | 0.0352 | 16.48 |  | 0.58
75 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 2.1771 | 1.58 |  | 3.44
76 | 03014281@1 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 5.459 | 2.94 |  | 16.05
77 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 22.5357 | 3.81 |  | 85.86
78 | 03014291@1 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 50.9525 | 3.81 |  | 194.13
79 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 15.6252 | 12.87 |  | 201.1
80 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 3.104 | 3.04 |  | 9.44
81 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 30.3036 | 0.94 |  | 28.49
82 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 13.2657 | 0.94 |  | 12.47
83 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 29.7616 | 4.2 |  | 125
84 | 03135001@2 | 低碳钢焊条综合 | kg | 10.7906 | 4.2 |  | 45.32
85 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 29.24 | 4.2 |  | 122.81
86 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 2.48 | 7.69 |  | 19.07
87 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 1.17 | 47.01 |  | 55
88 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 0.02 | 47.01 |  | 0.94
89 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 13.1859 | 52.47 |  | 691.86
90 | 03138001@1 | 锡基钎料 | kg | 0.04 | 52.47 |  | 2.1
91 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 7.2398 | 6.84 |  | 49.52
92 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.5016 | 8.55 |  | 4.29
93 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 6.6893 | 2.76 |  | 18.46
94 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.0815 | 2.76 |  | 0.22
95 | 03139161 | 合金钢钻头φ8 | 个 | 6.628 | 3.7 |  | 24.52
96 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 83.8372 | 0.43 |  | 36.05
97 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 12.4344 | 0.43 |  | 5.35
98 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.1243 | 12.82 |  | 1.59
99 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.9197 | 4.57 |  | 4.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
100 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5R（散装） | t | 0.1489 | 315 |  | 46.9
101 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5R（散装） | kg | 371.6 | 0.32 |  | 118.91
102 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.5208 | 186.88 |  | 97.33
103 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 5.1673 | 13.99 |  | 72.29
104 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.15 | 7.75 |  | 1.16
105 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.53 | 11.97 |  | 6.34
106 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 0.8289 | 11.97 |  | 9.92
107 | 13010130@3 | 酚醛调和漆 | kg | 0.1259 | 11.97 |  | 1.51
108 | 13030240 | 厚漆 | kg | 10.0478 | 10.26 |  | 103.09
109 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 1.2433 | 13.41 |  | 16.67
110 | 13050080@2 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.8736 | 13.41 |  | 11.71
111 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.3664 | 6.2 |  | 2.27
112 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 55.7243 | 6.23 |  | 347.16
113 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 3.0257 | 7.17 |  | 21.69
114 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 3.9616 | 3.94 |  | 15.61
115 | 14050050@1 | 溶剂油 | kg | 0.4144 | 3.94 |  | 1.63
116 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 6.846 | 14.45 |  | 98.92
117 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.1648 | 6.33 |  | 1.04
118 | 14330320@1 | 硬脂酸 | kg | 0.0216 | 6.33 |  | 0.14
119 | 14390070 | 氧气 | m3 | 65.52 | 5.05 |  | 330.88
120 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 21.84 | 7.92 |  | 172.97
121 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 2.7 | 0.4 |  | 1.08
122 | 18030590 | 固定卡子φ40 | 个 | 470.8221 | 1.32 |  | 621.49
123 | 18030595 | 固定卡子φ50 | 个 | 24.72 | 1.89 |  | 46.72
124 | 18030600 | 固定卡子φ63 | 个 | 152.1585 | 2.43 |  | 369.75
125 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 63.7685 | 3.03 |  | 193.22
126 | 18031095 | 镀锌钢管塑料护口DN50 | 个 | 0.3523 | 0.34 |  | 0.12
127 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 202.4073 | 1.97 |  | 398.74
128 | 18031140 | 镀锌钢管接头32×3.25 | 个 | 8.8283 | 3.12 |  | 27.54
129 | 18031145 | 镀锌钢管接头40×3.5 | 个 | 5.3906 | 4.25 |  | 22.91
130 | 18031150 | 镀锌钢管接头50×3.5 | 个 | 0.3757 | 5.38 |  | 2.02
131 | 27060060@1 | 接地线1×16mm2 | m | 1 | 5.18 |  | 5.18
132 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 50.5205 | 2.4 |  | 121.25
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
133 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.03 | 2.4 |  | 0.07
134 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 3.28 | 63.75 |  | 209.1
135 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 3.45 | 53.88 |  | 185.89
136 | 28010110 | 裸铜线16mm2 | m | 9.8 | 12.33 |  | 120.83
137 | 28010120 | 裸铜线25mm2 | m | 14.8 | 16 |  | 236.8
138 | 28030090 | 铜芯橡皮花线2×23/0.15mm2 | m | 36.648 | 1.97 |  | 72.2
139 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 290.3436 | 2.86 |  | 830.38
140 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 87.1781 | 4.24 |  | 369.64
141 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 39.8547 | 1.89 |  | 75.33
142 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 114.811 | 1.72 |  | 197.47
143 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 36.2843 | 0.99 |  | 35.92
144 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 4.1277 | 1.17 |  | 4.83
145 | 29060050 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 1.2334 | 1.84 |  | 2.27
146 | 29060065 | 镀锌电线管接头50×1.5 | 个 | 2.4746 | 3.24 |  | 8.02
147 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 21.7706 | 0.17 |  | 3.7
148 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 3.2167 | 0.26 |  | 0.84
149 | 29060110 | 镀锌电线管塑料护口DN40~50 | 个 | 1.4847 | 0.44 |  | 0.65
150 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 225.357 | 0.06 |  | 13.52
151 | 29060115@1 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 564.115 | 0.06 |  | 33.85
152 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 8.2766 | 0.22 |  | 1.82
153 | 29060125 | 镀锌钢管塑料护口DN40 | 个 | 5.0537 | 0.27 |  | 1.36
154 | 29060145@1 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 2.517 | 7.5 |  | 18.88
155 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.0736 | 370 |  | 27.23
156 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 116.39 | 0.85 |  | 98.93
157 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 195.895 | 1.06 |  | 207.65
158 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 30.45 | 2.28 |  | 69.43
159 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 78.99 | 3.01 |  | 237.76
160 | 29090225@1 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 4.06 | 3.01 |  | 12.22
161 | 29090230 | 铜接线端子DT-25mm2 | 个 | 72.72 | 3.51 |  | 255.25
162 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 6.09 | 4.27 |  | 26
163 | 29090245 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 12.18 | 8.21 |  | 100
164 | 29090255 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 12.18 | 14.49 |  | 176.49
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
165 | 29110510 | 塑料吊线盒 | 个 | 25.2 | 0.7 |  | 17.64
166 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 900.4383 | 0.36 |  | 324.16
167 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 13.2087 | 0.53 |  | 7
168 | 29170230 | 镀锌地线夹32 | 套 | 38.1568 | 0.79 |  | 30.14
169 | 29170240 | 镀锌地线夹40 | 套 | 20.8886 | 1.05 |  | 21.93
170 | 29170250 | 镀锌地线夹50 | 套 | 9.3746 | 1.52 |  | 14.25
171 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 18.9 | 13.72 |  | 259.31
172 | 34090230 | 塑料圆台 | 块 | 25.2 | 0.58 |  | 14.62
173 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 36 | 0.68 |  | 24.48
174 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.1222 | 45.5 |  | 5.56
175 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.0318 | 116.35 |  | 3.7
176 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 2.25 | 4.37 |  | 9.83
177 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1139.3224 | 1 |  | 1139.32
178 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.1146 | 1 |  | 0.11
179 | 01010011@1 | 圆钢Φ10以内 | kg | 33.1583 | 3.26 |  | 108.1
180 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 91.1856 | 3.6 |  | 328.27
181 | 01210045@1 | 角钢 | kg | 310.8598 | 3.4 |  | 1056.92
182 | 01290008 | 钢板 | kg | 266.96 | 3.51 |  | 937.03
183 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 6.2172 | 13.41 |  | 83.37
184 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 8.7457 | 13.41 |  | 117.28
185 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 269.32 | 3.72 |  | 1001.87
186 | 17030001@1 | 镀锌钢管SC20 | m | 1265.046 | 7.97 |  | 10082.42
187 | 17030001@2 | 镀锌钢管SC32 | m | 55.1771 | 12.31 |  | 679.23
188 | 17030001@3 | 镀锌钢管SC40 | m | 33.6913 | 13.77 |  | 463.93
189 | 17030001@4 | 镀锌钢管SC50 | m | 2.3484 | 17.08 |  | 40.11
190 | 23450030@1 | A型应急照明集中电源4回路1ALE1、-1ALE2 | 台 | 2 | 2079.06 |  | 4158.12
191 | 25000001@1 | 消防应急标志灯具-单面右向LED 1.5W DC36V | 套 | 30.3 | 71.97 |  | 2180.69
192 | 25000001@10 | LED格栅灯盘1x28W | 套 | 11.11 | 166.61 |  | 1851.04
193 | 25000001@11 | LED防水防尘灯1x18W | 套 | 34.34 | 53 |  | 1820.02
194 | 25000001@12 | LED电梯井道灯7W | 套 | 1.01 | 30.97 |  | 31.28
195 | 25000001@13 | LED电井壁灯24W | 套 | 3.03 | 30.97 |  | 93.84
196 | 25000001@14 | LED场地灯280W | 套 | 12.12 | 1500 |  | 18180
197 | 25000001@2 | 消防应急标志灯具-楼层LED 1.5W DC36V | 套 | 3.03 | 73.48 |  | 222.64
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
198 | 25000001@3 | 消防应急标志灯具-疏散出口LED 1.5W DC36V | 套 | 10.1 | 71.97 |  | 726.9
199 | 25000001@4 | 消防应急照明灯具-壁挂LED 1.5W DC36V | 套 | 44.44 | 123.94 |  | 5507.89
200 | 25000001@5 | LED人体感应吸顶灯1×18W | 套 | 3.03 | 49.15 |  | 148.92
201 | 25000001@6 | 吸顶灯1×18W | 套 | 39.39 | 49.15 |  | 1936.02
202 | 25000001@8 | T5单管LED灯(壁装)1×28W | 套 | 24.24 | 44.97 |  | 1090.07
203 | 25000001@9 | T5LED格栅灯盘2x28W | 套 | 15.15 | 166.61 |  | 2524.14
204 | 26050001@1 | 一极开关 | 个 | 13.26 | 7.26 |  | 96.27
205 | 26410060@1 | 安全型五孔插座250V,10A | 个 | 32.64 | 13.16 |  | 429.54
206 | 26410060@2 | 防水安全型五孔插座250V,16A | 个 | 2.04 | 14.2 |  | 28.97
207 | 28030170@1 | 绝缘电线WDZA-BYJ-2.5 | m | 1888.535 | 2.32 |  | 4381.4
208 | 28030170@2 | 绝缘电线WDZ-BYJ-2.5 | m | 743.182 | 2.26 |  | 1679.59
209 | 28030170@3 | 绝缘电线WDZC-BYJ-B1-2.5 | m | 4108.841 | 2.22 |  | 9121.63
210 | 28030170@4 | 绝缘电线WDZN-BYJ-2.5 | m | 1179.42 | 2.79 |  | 3290.58
211 | 28030170@5 | 绝缘电线WDZN-BYJ-B1-2.5 | m | 309.639 | 2.79 |  | 863.89
212 | 28030410@1 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYYSP-2*1.5 | m | 578.988 | 5.91 |  | 3421.82
213 | 28110210@10 | 铜芯电缆WDZA-YJY-4x2.5 | m | 100.9899 | 11.16 |  | 1127.05
214 | 28110210@11 | 铜芯电缆WDZA-YJY-3x2.5 | m | 18.483 | 8.3 |  | 153.41
215 | 28110210@2 | 铜芯电缆WDZA-YJY-4x50+1x25 | m | 48.4295 | 176.58 |  | 8551.68
216 | 28110210@3 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-4x25+1x16 | m | 16.6246 | 98.47 |  | 1637.02
217 | 28110210@6 | 铜芯电缆WDZA-YJY-5x6 | m | 6.4842 | 28.79 |  | 186.68
218 | 28110210@7 | 铜芯电缆WDZA-YJY-5x4 | m | 118.5942 | 20.26 |  | 2402.72
219 | 28110210@8 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-5x4 | m | 83.527 | 20.26 |  | 1692.26
220 | 28110210@9 | 铜芯电缆WDZN-YJY-B1-1kV-4x6 | m | 32.8856 | 23.61 |  | 776.43
221 | 28410001@1 | 矿物绝缘电缆NG-A-1kV-4x50+1x25 | m | 16.84 | 163.96 |  | 2761.09
222 | 28410001@4 | 矿物绝缘电缆NG-A-B1-1kV-5x4 | m | 116.01 | 26.63 |  | 3089.35
223 | 28410001@5 | 矿物绝缘电缆NG-A-B1-1kV-5x16 | m | 104.04 | 70.45 |  | 7329.62
224 | 28410001@6 | 矿物绝缘电缆NG-A-B1-1kV-3x4 | m | 11.8 | 16.15 |  | 190.57
225 | 28410001@7 | 矿物绝缘电缆NG-A-B1-1kV-5x10 | m | 170.82 | 46.84 |  | 8001.21
226 | 29030030@1 | 金属线槽MR-200*100 | m | 89.2907 | 34.78 |  | 3105.53
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
227 | 29060030@1 | 镀锌电线管JDG20 | m | 145.1373 | 2.87 |  | 416.54
228 | 29060030@2 | 镀锌电线管JDG25 | m | 16.5109 | 3.46 |  | 57.13
229 | 29060030@3 | 镀锌电线管JDG32 | m | 4.9337 | 5.64 |  | 27.83
230 | 29060030@5 | 镀锌电线管JDG70 | m | 9.8983 | 22.29 |  | 220.63
231 | 29070040@1 | 矿物绝缘电缆终端头4x50+1x25 | 套 | 2 | 33 |  | 66
232 | 29070040@2 | 矿物绝缘电缆终端头3x4 | 套 | 4 | 9.08 |  | 36.32
233 | 29070040@3 | 矿物绝缘电缆终端头5x16 | 套 | 16 | 22.12 |  | 353.92
234 | 29070040@4 | 矿物绝缘电缆终端头5x4 | 套 | 6 | 20 |  | 120
235 | 29070040@5 | 矿物绝缘电缆终端头5x10 | 套 | 8 | 12.5 |  | 100
236 | 29110390 | 接线盒 | 个 | 16.32 | 1.9 |  | 31.01
237 | 29110390@1 | 86接线盒 | 个 | 287.64 | 1.42 |  | 408.45
238 | 55090080@10 | 成套配电箱-1AK-1 | 台 | 1 | 2022.12 |  | 2022.12
239 | 55090080@11 | 成套配电箱-1AK-3 | 台 | 1 | 1297.35 |  | 1297.35
240 | 55090080@12 | 成套配电箱-1ATws | 台 | 1 | 1146.9 |  | 1146.9
241 | 55090080@16 | 成套配电箱-1AL1 | 台 | 1 | 1639.82 |  | 1639.82
242 | 55090080@17 | 成套配电箱-1AL2 | 台 | 1 | 1176.11 |  | 1176.11
243 | 55090080@18 | 成套配电箱-1ATyc | 台 | 1 | 1542.48 |  | 1542.48
244 | 55090080@19 | 成套配电箱-1AK-2 | 台 | 1 | 976.99 |  | 976.99
245 | 55090080@20 | 成套配电箱-1APsxh | 台 | 1 | 1562.83 |  | 1562.83
246 | 55090080@4 | 成套配电箱-1ATP1 | 台 | 1 | 1297.35 |  | 1297.35
247 | 55090080@6 | 成套配电箱-1ATP2 | 台 | 1 | 1433.63 |  | 1433.63
248 | 55090080@7 | 成套配电箱-1APE1-1、-1APE2-1、-1APE1-2 | 台 | 3 | 984.96 |  | 2954.88
249 | 55090080@8 | 成套配电箱-1APE2-2 | 台 | 1 | 1507.08 |  | 1507.08
250 | 55090080@9 | 成套配电箱-1AK | 台 | 1 | 1565.49 |  | 1565.49
251 | 55490180@3 | 局部等电位端子箱 | 台 | 8 | 18.74 |  | 149.92
252 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 1.642 | 248.4 |  | 407.87
253 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 384.9822 | 1 |  | 384.98
254 | 99450640 | 检修费 | 元 | 109.2971 | 1 |  | 109.3
255 | 99450650 | 维护费 | 元 | 238.5021 | 1 |  | 238.5
256 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 528.4236 | 1 |  | 528.42
257 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 2.6372 | 6.23 |  | 16.43
258 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 24.0931 | 5.54 |  | 133.48
259 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 1714.9173 | 0.77 |  | 1320.49
260 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 0.199 | 0.77 |  | 0.15
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
261 | 99451300 | 校验费 | 元 | 6.04 | 1 |  | 6.04
262 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0823 | 1 |  | 0.08
263 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 15.1855 | 0.68 |  | 10.33
264 | 03010315 | 半圆头螺丝M6~8×12~30 | 十套 | 21.8083 | 0.16 |  | 3.49
265 | 18150510 | 可挠金属套管接头KS-24 | 个 | 43.8043 | 1.79 |  | 78.41
266 | 18250600 | 接地卡子综合 | 个 | 85.9399 | 2.56 |  | 220.01
267 | 18250810 | 可挠金属套管卡子SP-24 | 个 | 370.6158 | 1.57 |  | 581.87
268 | 29060180 | 可挠金属套管护口BP-24 | 个 | 41.0666 | 0.12 |  | 4.93
269 | 29060215@1 | 可挠性金属套管24# | m | 281.5992 | 3.35 |  | 943.36
270 | 29030030@2 | 槽式电缆防火桥架FCT-100*100 | m | 105.8222 | 39.6 |  | 4190.56
271 | 29030030@3 | 槽式电缆防火桥架FCT-200*100 | m | 19.364 | 64.55 |  | 1249.95
272 | 29030030@4 | 托盘式电缆桥架CT-100*100 | m | 25.8591 | 29.08 |  | 751.98
273 | 29030030@5 | 托盘式电缆桥架CT-200*100 | m | 112.4857 | 42.8 |  | 4814.39
274 | 26050001@3 | 二极开关 | 个 | 6.12 | 8.35 |  | 51.1
275 | 28110210@18 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-5x10 | m | 90.395 | 43.95 |  | 3972.86
|  | 合计 |  |  |  |  | 247867.66