## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外智能化工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 74659.27
1.1 | 综合布线系统 | 49229.92
1.2 | 视频安防监控系统 | 845.91
1.3 | 电梯读卡控制系统 | 845.91
1.4 | 电梯五方对讲布线 | 4610.87
1.5 | 增加挪位安装摄像机 | 19126.66
2 | 措施合计 | 10133.59
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 10133.59
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 10352.97 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 7465.93
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2832.99
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 土方消纳费 | 54.05
4 | 税前工程造价 | 95145.83
5 | 增值税销项税额 | 8563.12 |  |  | －
6 | 总造价 | 103708.95
7 | 人工费 | 25139.60
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 103,708.95 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 49229.92
1 | 030502007003 | 24芯万兆单模光纤 | 1.名称及规格:24芯室内万兆单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 3.包含光纤敷设、光纤连接、标记、卡接、测试、分线接线箱（盒）、终端盒安装等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 769.11 | 11.03 |  | 8483.28
2 | 030502020003 | 光纤测试 | 1.名称:光纤测试 2.类型:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 链路 | 96 | 12.08 |  | 1159.68
3 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1.名称:HDPE管 2.材质:Φ110 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 728.64 | 28.1 |  | 20474.78
4 | 040504001009 | 手井孔600X600X1200MM | 1.类型、规格:手井孔600X600X1200MM 2.结构及做法::参考室外手井大样图及图集05X101-2 3.井高度:综合考虑 4.井盖材质:复合树脂井盖 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 3 | 1051.64 |  | 3154.92
5 | 040504001010 | 手孔井600×600×600mm | 1.类型、规格:手孔井600×600×600mm 2.结构及做法:参考室外手井大样图及图集05X101-2 3.井高度:综合考虑 4.井盖材质:复合树脂井盖 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 13 | 739.37 |  | 9611.81
本页小计 | [8 empty] | 42884.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 040101002012 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 210.14 | 8.63 |  | 1813.51
7 | 040103001017 | 回填方 | 1.填方材料品种:一般土壤 2.密实度:其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 205.46 | 20.81 |  | 4275.62
8 | 010103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:由投标人综合考虑 3.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 4.土石方场外运输、排障、协调 5.含清表 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 4.68 | 54.77 |  | 256.32
|  | 视频安防监控系统 | [6 empty] | 845.91
9 | 030502005008 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.型号:六类UTP 3.配线形式：综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 153.6 | 5.35 |  | 821.76
10 | 030502019004 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 链路 | 1 | 24.15 |  | 24.15
|  | 电梯读卡控制系统 | [6 empty] | 845.91
本页小计 | [8 empty] | 7191.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030502005009 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.型号:六类UTP 3.配线形式：综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 153.6 | 5.35 |  | 821.76
12 | 030502019005 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 链路 | 1 | 24.15 |  | 24.15
|  | 电梯五方对讲布线 | [6 empty] | 4610.87
13 | 030411004054 | 配线WDZ(B1)-RYYP4*0.75 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ(B1)-RYYP4*0.75 3.配线形式：管内配线 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 332.13 | 8.46 |  | 2809.82
14 | 030502005010 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.型号:六类UTP 3.配线形式：综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 332.13 | 5.35 |  | 1776.9
15 | 030502019006 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 链路 | 1 | 24.15 |  | 24.15
|  | 增加挪位安装摄像机 | [6 empty] | 19126.66
16 | 030507008010 | 拆除室外摄像机 | 1.名称:拆除室外摄像机 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 77.14 |  | 308.56
17 | 040205003001 | 拆除监控杆 | 1.拆除监控杆监控杆 2.拆除基础、拆除灯杆 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 4 | 350.84 |  | 1403.36
本页小计 | [8 empty] | 7168.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030502005011 | 拆除双绞线缆 | 1.名称:拆除双绞线缆 2.型号:六类UTP 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100 | 0.51 |  | 51
19 | 030507008011 | 室外摄像机（利旧） | 1.名称:室外摄像机（利旧） 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4 | 245.73 |  | 982.92
20 | 040205003002 | 安装监控杆（主材利旧） | 1.监控杆 2.安装杆,高3.5米 3.杆件热镀锌防锈处理 4.杆座基础;C25钢筋砼 5.基础预埋件 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 4 | 1607.35 |  | 6429.4
21 | 030502005012 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.型号:六类UTP 3.配线形式：综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 100 | 5.35 |  | 535
22 | 030408003006 | 电缆保护管 | 1.名称:HDPE管 2.材质:Φ110 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 54.96 | 28.1 |  | 1544.38
23 | 030408003007 | 电缆保护管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC100 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1 | 109.41 |  | 109.41
24 | 040504001011 | 手井孔600X600X1200MM | 1.类型、规格:手井孔600X600X1200MM 2.结构及做法::参考室外手井大样图及图集05X101-2 3.井高度:综合考虑 4.井盖材质:复合树脂井盖 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 3 | 1051.64 |  | 3154.92
本页小计 | [8 empty] | 12807.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外智能化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 040504001012 | 手孔井600×600×600mm | 1.类型、规格:手孔井600×600×600mm 2.结构及做法:参考室外手井大样图及图集05X101-2 3.井高度:综合考虑 4.井盖材质:复合树脂井盖 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 2 | 739.37 |  | 1478.74
26 | 040101002013 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 50.34 | 8.63 |  | 434.43
27 | 040103001018 | 回填石屑 | 1.填方材料品种:石屑 2.密实度:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 6.11 | 209.47 |  | 1279.86
28 | 040103001019 | 回填方 | 1.填方材料品种:一般土壤 2.密实度:其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 39.53 | 20.81 |  | 822.62
29 | 010103002011 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:由投标人综合考虑 3.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 4.土石方场外运输、排障、协调 5.含清表 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 10.81 | 54.77 |  | 592.06
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 4607.71
合 计 | [8 empty] | 74659.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外智能化工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00038 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 10133.59 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010025 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011025 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF025 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008025 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002025 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF025 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009025 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF025 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外智能化工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000038 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 10133.59
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 7465.93 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2832.99
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 土方消纳费 | 54.05
| 合 计 | 10352.97 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：室外智能化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 7465.93
合 计 |  |  |  | 7465.93 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室外智能化工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外智能化工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 95145.83 | 9 |  | 8563.12
合 计 | [6 empty] | 8563.12
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外智能化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 2.25 | 118.8 |  | 267.3
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 16278.7496 | 1.08 |  | 17581.05
3 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 6751.5782 | 1.08 |  | 7291.7
4 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.074 | 1 |  | -0.07
5 | 01000001@1 | 型钢综合 | kg | 45.2167 | 3.31 |  | 149.67
6 | 01010030@1 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.079 | 3263 |  | 257.78
7 | 01010035@1 | 热轧圆盘条φ12~25 | t | 0.1055 | 3160 |  | 333.38
8 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.2991 | 5.43 |  | 1.62
9 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.005 | 5.43 |  | 0.03
10 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 3.918 | 5.43 |  | 21.27
11 | 01290180 | 钢板15以内 | kg | 218.9269 | 3.51 |  | 768.43
12 | 02090050 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 23.508 | 1.74 |  | 40.9
13 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 9.4044 | 0.26 |  | 2.45
14 | 02090090@1 | 塑料薄膜 | m2 | 6.6399 | 0.26 |  | 1.73
15 | 02270001 | 棉纱 | kg | 39.811 | 11.47 |  | 456.63
16 | 02270020 | 白布 | kg | 0.06 | 2.75 |  | 0.17
17 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.1188 | 0.94 |  | 0.11
18 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.014 | 4.2 |  | 0.06
19 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 10.3861 | 4.2 |  | 43.62
20 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.0332 | 47.01 |  | 1.56
21 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 0.3986 | 52.47 |  | 20.91
22 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 78.4788 | 0.43 |  | 33.75
23 | 04070045@1 | 石屑 | m3 | 8.1874 | 136.78 |  | 1119.87
24 | 04110001@1 | 片石综合 | m3 | 3.3693 | 171.83 |  | 578.95
25 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 4.5702 | 400.95 |  | 1832.42
26 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0282 | 1298.58 |  | 36.62
27 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 0.14 | 6.45 |  | 0.9
28 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 1.9664 | 6.23 |  | 12.25
29 | 14330030 | 丙酮 | kg | 0.0714 | 9.74 |  | 0.7
30 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.12 | 7.34 |  | 0.88
31 | 14390070 | 氧气 | m3 | 0.132 | 5.05 |  | 0.67
32 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 3.4482 | 5.05 |  | 17.41
33 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.03 | 7.92 |  | 0.24
34 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 1.1483 | 7.92 |  | 9.09
35 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.0474 | 14.02 |  | 0.66
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外智能化工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 6.5011 | 2.4 |  | 15.6
37 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 36.432 | 2.4 |  | 87.44
38 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 29.8689 | 0.22 |  | 6.57
39 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 0.08 | 25.13 |  | 2.01
40 | 34110010 | 水 | m3 | 3.0865 | 4.58 |  | 14.14
41 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 365.1372 | 1 |  | 365.14
42 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 0.3 | 1 |  | 0.3
43 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0486 | 1 |  | -0.05
44 | 8021903@2 | 普通混凝土C20 | m3 | 0.3817 | 367 |  | 140.08
45 | 8005902@1 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 1.9173 | 345 |  | 661.47
46 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 2.4556 | 378 |  | 928.22
47 | 17010100@1 | 镀锌钢管SC100 | m | 1.03 | 61.37 |  | 63.21
48 | 17250040@2 | HDPE管Φ110 | m | 822.78 | 11.76 |  | 9675.89
49 | 17250370@1 | PVC-U排水管 De25 | m | 10.4265 | 3.48 |  | 36.28
50 | 18091000@1 | 塑料排水管直接 De25 | 个 | 0.714 | 2.09 |  | 1.49
51 | 28030270-0001 | 六类UTP | m | 754.1166 | 2.48 |  | 1870.21
52 | 28030410@1 | 配线WDZ(B1)-RYYP4*0.75 | m | 358.7004 | 6.33 |  | 2270.57
53 | 28250010@1 | 24芯万兆单模光纤 | m | 784.4922 | 6.39 |  | 5012.91
54 | 36010080@2 | 复合树脂井盖600*600 | 套 | 21 | 300 |  | 6300
55 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 1.4503 | 248.4 |  | 360.25
56 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 2.491 | 248.4 |  | 618.76
57 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 613.9996 | 1 |  | 614
58 | 99450640 | 检修费 | 元 | 133.6783 | 1 |  | 133.68
59 | 99450650 | 维护费 | 元 | 419.4136 | 1 |  | 419.41
60 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 154.5909 | 1 |  | 154.59
61 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 6.6248 | 6.23 |  | 41.27
62 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 72.9708 | 5.54 |  | 404.26
63 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 4.8106 | 5.54 |  | 26.65
64 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 4.8722 | 5.54 |  | 26.99
65 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 298.1622 | 0.77 |  | 229.58
66 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 7.3193 | 0.77 |  | 5.64
67 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 138.4767 | 0.77 |  | 106.63
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外智能化工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
68 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 3.0971 | 0.77 |  | 2.38
69 | 99451300 | 校验费 | 元 | 45.9867 | 1 |  | 45.99
70 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0406 | 1 |  | 0.04
|  | 合计 |  |  |  |  | 61526.31