## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外消防电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 70288.01
1.1 | 火灾自动报警系统工程 | 62125.59
1.2 | 公共/应急广播系统 | 2745.26
1.3 | 防火门控制系统 | 5417.16
2 | 措施合计 | 8194.97
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 8087.56
2.2 | 其他措施费 | 107.41
3 | 其他项目 | 9289.79 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 7028.80
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2260.99
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 土方消纳费 | 14.30
4 | 税前工程造价 | 87772.77
5 | 增值税销项税额 | 7899.55 |  |  | －
6 | 总造价 | 95672.32
7 | 人工费 | 21534.15
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 95,672.32 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 火灾自动报警系统工程 | [6 empty] | 62125.59
1 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:2×HDPE管Φ110 3.敷设方式:直埋 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 145.23 | 56.2 |  | 8161.93
2 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:2×SC100 3.敷设方式:直埋 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.92 | 218.81 |  | 1295.36
3 | 030408003003 | 过路保护管 | 1.名称:过路保护管 2.材质:SC125 3.敷设方式:过马路处直埋 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 48.49 | 134.92 |  | 6542.27
4 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:金属管Φ100 3.敷设方式:直埋 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9.33 | 109.41 |  | 1020.8
5 | 040504001006 | 手孔井600×600×600mm | 1.类型、规格:手孔井600×600×600mm 2.结构及做法:参考室外手井大样图及图集05X101-2 3.井高度:综合考虑 4.井盖材质:复合树脂井盖 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 5 | 739.37 |  | 3696.85
本页小计 | [8 empty] | 20717.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 040504001007 | 电缆井600×600×1200mm | 1.类型、规格:电缆井600×600×1200mm 2.结构及做法::参考室外手井大样图及图集05X101-2 3.井高度:综合考虑 4.井盖材质:复合树脂井盖 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 3 | 1051.64 |  | 3154.92
7 | 040504001008 | 电缆井950×950×600mm | 1.类型、规格:电缆井950×950×600mm 2.结构及做法::参考室外手井大样图及图集05X101-2 3.井高度:综合考虑 4.井盖材质:复合树脂井盖 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 2 | 1080.21 |  | 2160.42
8 | 030411004051 | 配线 WDZ(B1)N-RYYSP-2x1.5 | 1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.型号:WDZ(B1)N-RYYSP-2x1.5 4.配线形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1939.31 | 5.58 |  | 10821.35
9 | 030408002003 | 配线 WDZ(B1)N-KYY-4x1.5 | 1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.型号:WDZ(B1)N-KYY-4x1.5 4.配线形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1616.1 | 12.16 |  | 19651.78
10 | 030502007001 | 4芯室外光纤 | 1.名称:室外光纤 2.规格:4芯 3.安装方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 334.01 | 5.37 |  | 1793.63
本页小计 | [8 empty] | 37582.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.名称:光纤测试 2.调试链路:按图纸设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 链路 | 1 | 12.08 |  | 12.08
12 | 040101002011 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 126.69 | 8.63 |  | 1093.33
13 | 040103001016 | 回填方 | 1.填方材料品种:一般土壤 2.密实度:其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 123.83 | 20.81 |  | 2576.9
14 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土方 2.运距:由投标人综合考虑 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m3 | 2.86 | 50.34 |  | 143.97
|  | 公共/应急广播系统 | [6 empty] | 2745.26
15 | 030502007002 | 6芯室外光纤 | 1.名称:室外光纤 2.规格:6芯 3.安装方式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 455.53 | 6 |  | 2733.18
16 | 030502020002 | 光纤测试 | 1.名称:光纤测试 2.调试链路:按图纸设计要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 链路 | 1 | 12.08 |  | 12.08
|  | 防火门控制系统 | [6 empty] | 5417.16
本页小计 | [8 empty] | 6571.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030411004052 | 配线 WDZ(B1)N-RYYS-2x1.5 | 1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.型号:WDZ(B1)N-RYYS-2x1.5 4.配线形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 323.22 | 4.88 |  | 1577.31
18 | 030411004053 | 配线 WDZ(B1)N-BYJ-2.5 | 1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.型号:WDZ(B1)N-BYJ-2.5 4.配线形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 969.66 | 3.96 |  | 3839.85
|  | 措施项目 | [6 empty] | 107.41
19 | 041102037001 | 井圈模板 |  |  | m2 | 2.41 | 44.57 |  | 107.41
本页小计 | [8 empty] | 5524.57
合 计 | [8 empty] | 70395.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00036 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 8087.56 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010023 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011023 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF023 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008023 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002023 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF023 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009023 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF023 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000036 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 8087.56
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 7028.80 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2260.99
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 9289.79 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：室外消防电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 7028.8
合 计 |  |  |  | 7028.8 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室外消防电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外消防电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 87772.77 | 9 |  | 7899.55
合 计 | [6 empty] | 7899.55
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外消防电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 9195.5953 | 1.08 |  | 9931.24
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 10743.495 | 1.08 |  | 11602.97
3 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.0068 | 5.43 |  | 0.04
4 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 1.8007 | 5.43 |  | 9.78
5 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.7895 | 5.43 |  | 4.29
6 | 01130020 | 扁钢30×4 | kg | 0.7895 | 3.6 |  | 2.84
7 | 02090050 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 8.7138 | 1.74 |  | 15.16
8 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 4.0551 | 0.26 |  | 1.05
9 | 02270001 | 棉纱 | kg | 6.9169 | 11.47 |  | 79.34
10 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 14.523 | 11.47 |  | 166.58
11 | 02270020 | 白布 | kg | 4.6645 | 2.75 |  | 12.83
12 | 02270020@1 | 白布 | kg | 3.2322 | 2.75 |  | 8.89
13 | 03011595@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 49.4527 | 3.9 |  | 192.87
14 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 0.082 | 5.36 |  | 0.44
15 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.0566 | 0.94 |  | 0.05
16 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.9753 | 4.2 |  | 4.1
17 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.3232 | 47.01 |  | 15.19
18 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 4.0402 | 52.47 |  | 211.99
19 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 0.0566 | 0.43 |  | 0.02
20 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 16.161 | 0.43 |  | 6.95
21 | 03139281@2 | 钢锯条 | 条 | 29.046 | 0.43 |  | 12.49
22 | 04110001@1 | 片石综合 | m3 | 1.8411 | 171.83 |  | 316.36
23 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 2.3825 | 400.95 |  | 955.26
24 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.0313 | 1298.58 |  | 40.65
25 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 10.7222 | 6.45 |  | 69.16
26 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 20.5635 | 6.23 |  | 128.11
27 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 4.8483 | 6.23 |  | 30.2
28 | 14330030 | 丙酮 | kg | 0.034 | 9.74 |  | 0.33
29 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 0.3841 | 5.13 |  | 1.97
30 | 14390070 | 氧气 | m3 | 10.165 | 5.05 |  | 51.33
31 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 2.3323 | 7.92 |  | 18.47
32 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.0226 | 14.02 |  | 0.32
33 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 27.4736 | 2.4 |  | 65.94
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外消防电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 14.8462 | 2.4 |  | 35.63
35 | 29270110@1 | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 378.1674 | 2.3 |  | 869.79
36 | 34110010 | 水 | m3 | 0.8945 | 4.58 |  | 4.1
37 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 147.9125 | 1 |  | 147.91
38 | 8021903 | 普通混凝土C20 | m3 | 0.2076 | 367 |  | 76.19
39 | 8005902 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 0.9995 | 345 |  | 344.83
40 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 1.2499 | 378 |  | 472.46
41 | 17010100@1 | SC125 | m | 49.9447 | 76.93 |  | 3842.25
42 | 17010100@2 | 金属管Φ100 | m | 9.6099 | 61.37 |  | 589.76
43 | 17010100@3 | 电缆保护管SC100 | m | 12.1952 | 61.37 |  | 748.42
44 | 17250040@1 | 电缆保护管HDPE管Φ110 | m | 304.983 | 11.76 |  | 3586.6
45 | 17250370@1 | PVC-U排水管 De25 | m | 4.965 | 3.48 |  | 17.28
46 | 18091000@1 | 塑料排水管直接 De25 | 个 | 0.34 | 2.09 |  | 0.71
47 | 28030170@8 | 配线 WDZ(B1)N-BYJ-2.5 | m | 1066.626 | 2.32 |  | 2474.57
48 | 28030410@4 | WDZ(B1)N-RYYS-2*1.5 | m | 349.0776 | 3.2 |  | 1117.05
49 | 28030410@5 | WDZ(B1)N-RYYSP-2*1.5 | m | 2094.4548 | 3.84 |  | 8042.71
50 | 28110165@1 | 配线 WDZ(B1)N-KYY-4x1.5 | m | 1640.3415 | 4.97 |  | 8152.5
51 | 28250010@1 | 4芯室外光纤 | m | 340.6902 | 1.06 |  | 361.13
52 | 28250010@2 | 6芯室外光纤 | m | 464.6406 | 1.68 |  | 780.6
53 | 36010080@1 | 复合树脂井盖600*600 | 套 | 8 | 300 |  | 2400
54 | 36010080@2 | 复合树脂井盖950*950 | 套 | 2 | 450 |  | 900
55 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.0102 | 248.4 |  | 2.53
56 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 1.3091 | 248.4 |  | 325.18
57 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 195.9519 | 1 |  | 195.95
58 | 99450640 | 检修费 | 元 | 53.8444 | 1 |  | 53.84
59 | 99450650 | 维护费 | 元 | 153.2854 | 1 |  | 153.29
60 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 75.3499 | 1 |  | 75.35
61 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.3525 | 5.54 |  | 1.95
62 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 29.6028 | 5.54 |  | 164
63 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 43.7973 | 0.77 |  | 33.72
64 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 147.6742 | 0.77 |  | 113.71
65 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 0.0442 | 0.77 |  | 0.03
66 | 99451300 | 校验费 | 元 | 2.4816 | 1 |  | 2.48
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外消防电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
|  | 合计 |  |  |  |  | 60043.73