## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外照明工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 47975.34
1.1 | 室外照明工程 | 47975.34
2 | 措施合计 | 8373.23
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 6271.81
2.2 | 其他措施费 | 2101.42
3 | 其他项目 | 8179.75 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 4797.53
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 768.42
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 消纳费 | 2613.80
4 | 税前工程造价 | 64528.32
5 | 增值税销项税额 | 5807.55 |  |  | －
6 | 总造价 | 70335.87
7 | 人工费 | 14051.51
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 70,335.87 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 室外照明工程 | [6 empty] | 47975.34
1 | 030404017053 | 配电箱 | 1.名称及型号:室外照明配电箱 AL1 2.规格:详见图纸 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 1624.17 |  | 1624.17
2 | 030408001046 | 电力电缆 | 1.名称及规格:电力电缆VV-3*4 2.敷设方式:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 367.4 | 14.63 |  | 5375.06
3 | 030411001049 | 配管 | 1.名称及规格:配管PC25 2.敷设方式:埋地敷设 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 358.44 | 11.66 |  | 4179.41
4 | 030412008001 | 庭院灯 | 1.名称及规格:庭院灯 2.规格型号:220V，LED，30W，白，6000K，H=3.5m，钢涂黑色氟碳漆 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 14 | 1315.16 |  | 18412.24
本页小计 | [8 empty] | 29590.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 040504001001 | 电缆井700X700X700MM | 1.类型、规格：电缆井700X700X700MM 2.结构及做法：作法参照05X101-2 3.井高度:综合考虑 4.井盖材质:球墨铸铁井盖 5.按要求装设塑钢踏步、防坠网 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 2 | 1099.24 |  | 2198.48
6 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 138.85 | 8.63 |  | 1198.28
7 | 040103001001 | 回填石屑 | 1.填方材料品种:石屑 2.密实度:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 51.69 | 209.47 |  | 10827.5
8 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:一般土壤 2.密实度:其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 87.16 | 20.81 |  | 1813.8
9 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称：独立接地装置 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 14 | 167.6 |  | 2346.4
|  | 措施项目 | [6 empty] | 6260.07
10 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:综合考虑 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 31 | 134.15 |  | 4158.65
本页小计 | [8 empty] | 22543.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 041102001001 | 混凝土基础垫层 木模 | 1.构件类型:垫层模板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 29.45 | 40.42 |  | 1190.37
12 | 041102036001 | 池盖模板 | 1.构件类型:池盖模板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 11.92 | 76.43 |  | 911.05
本页小计 | [8 empty] | 2101.42
合 计 | [8 empty] | 54235.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00031 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 2113.16 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005002 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001002 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000031 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 2113.16
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 4797.53 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 768.42
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费 | 2613.80
| 合 计 | 8179.75 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：室外照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 4797.53
合 计 |  |  |  | 4797.53 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室外照明工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 64528.32 | 9 |  | 5807.55
合 计 | [6 empty] | 5807.55
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 01010030@2 | 圆钢Ф10内 HPB300 | t | 0.0714 | 3263 |  | 232.98
2 | 01010035@3 | 圆钢Ф12-25 HPB300 | t | 0.0728 | 3160 |  | 230.05
3 | 01130060@1 | 镀锌扁钢综合 | kg | 3.64 | 3.6 |  | 13.1
4 | 01290205 | 镀锌钢板综合 | kg | 7.924 | 4.13 |  | 32.73
5 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 1.3491 | 26.42 |  | 35.64
6 | 02270070 | 土工布 | m2 | 0.6894 | 2 |  | 1.38
7 | 03011365 | 地脚螺栓M20×300 | 十套 | 5.712 | 23.93 |  | 136.69
8 | 03013051@1 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.408 | 5.82 |  | 2.37
9 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 3.115 | 3.81 |  | 11.87
10 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.024 | 8.55 |  | 0.21
11 | 03139281@4 | 钢锯条 | 条 | 17.5844 | 0.43 |  | 7.56
12 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.3968 | 4.57 |  | 1.81
13 | 04130001@4 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 0.808 | 400.95 |  | 323.97
14 | 13010120@2 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 7.75 |  | 0.08
15 | 13010130@2 | 酚醛调和漆 | kg | 0.03 | 11.97 |  | 0.36
16 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 0.28 | 6.45 |  | 1.81
17 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.1323 | 6.2 |  | 0.82
18 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 1.622 | 6.23 |  | 10.11
19 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.0661 | 6.33 |  | 0.42
20 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.3584 | 1.88 |  | 0.67
21 | 17250200 | 塑料软管D9 | m | 6.615 | 0.4 |  | 2.65
22 | 25000001@1 | 庭院灯220V，LED，30W，白，6000K，H=3.5m，钢涂黑色氟碳漆 | 套 | 14.14 | 675.22 |  | 9547.61
23 | 28010090@1 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.2 | 53.88 |  | 10.78
24 | 28110210@1 | 铜芯电缆VV-3*4 | m | 371.074 | 11.03 |  | 4092.95
25 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 31.15 | 0.06 |  | 1.87
26 | 29060140@1 | 刚性难燃管PC25 | m | 394.284 | 1.95 |  | 768.85
27 | 29060285 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 73.8386 | 0.53 |  | 39.13
28 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 14.42 | 0.85 |  | 12.26
29 | 29090220@2 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 8.4308 | 2.28 |  | 19.22
30 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 6.4008 | 3.01 |  | 19.27
31 | 29110390@1 | 接线盒 | 个 | 14.28 | 1.9 |  | 27.13
32 | 36010080@21 | 井环盖、井座 | 套 | 2 | 176.47 |  | 352.94
33 | 37091110@1 | 钢垫板1~2 | kg | 0.15 | 4.37 |  | 0.66
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外照明工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 37270101@1 | 角钢接地极40*40*4*2500mm | 根 | 14.7 | 25.52 |  | 375.14
35 | 55090080@5 | 室外照明配电箱 AL1 | 台 | 1 | 1327.43 |  | 1327.43
36 | 8005901@1 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 0.506 | 339 |  | 171.53
37 | 8005902@2 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 0.33 | 345 |  | 113.85
38 | 8021901@2 | 普通混凝土碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 1.3225 | 378 |  | 499.91
39 | 99450680@11 | 柴油(机械用)0# | kg | 19.4617 | 5.54 |  | 107.82
40 | 00010010 | 人工费 | 元 | 13010.6733 | 1.08 |  | 14051.53
41 | 01030031@3 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 0.0745 | 5.43 |  | 0.4
42 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 2.2605 | 5.43 |  | 12.27
43 | 01030055@3 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.1895 | 5.43 |  | 1.03
44 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 6.682 | 0.26 |  | 1.74
45 | 02270020@1 | 白布 | kg | 1.1393 | 2.75 |  | 3.13
46 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.21 | 5.04 |  | 1.06
47 | 03019001@1 | 圆钉综合 | kg | 8.235 | 5.36 |  | 44.14
48 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 2.06 | 0.94 |  | 1.94
49 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 2.7216 | 4.2 |  | 11.43
50 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.196 | 7.69 |  | 1.51
51 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.0126 | 47.01 |  | 0.59
52 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 2.1204 | 5.47 |  | 11.6
53 | 04070045@2 | 石屑 | m3 | 69.5817 | 136.78 |  | 9517.38
54 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.4971 | 1298.58 |  | 645.52
55 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.4226 | 14.45 |  | 6.11
56 | 14350630@1 | 脱模剂 | kg | 4.137 | 5.13 |  | 21.22
57 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.15 | 0.4 |  | 0.06
58 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.3272 | 2.4 |  | 0.79
59 | 27170020 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 0.3024 | 8.15 |  | 2.46
60 | 34050040 | 草板纸80# | 张 | 3.576 | 4.19 |  | 14.98
61 | 34110010 | 水 | m3 | 8.9532 | 4.58 |  | 41.01
62 | 35010001 | 复合木模板面板 | m2 | 0.2384 | 29.91 |  | 7.13
63 | 35030070 | 木脚手板 | m3 | 0.062 | 1303.48 |  | 80.82
64 | 35030080 | 木支撑 | m3 | 0.1339 | 1651.95 |  | 221.2
65 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 135.1029 | 1 |  | 135.1
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外照明工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
66 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.0367 | 1 |  | 0.04
67 | 8021902@4 | 普通混凝土C15 | m3 | 0.1636 | 353 |  | 57.75
68 | 8021905@3 | 普通混凝土C30 | m3 | 5.4439 | 392 |  | 2134.01
69 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 2.8279 | 248.4 |  | 702.45
70 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 694.3216 | 1 |  | 694.32
71 | 99450640 | 检修费 | 元 | 91.9393 | 1 |  | 91.94
72 | 99450650 | 维护费 | 元 | 348.6871 | 1 |  | 348.69
73 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 105.3974 | 1 |  | 105.4
74 | 99450680@7 | 柴油(机械用)0# | kg | 33.5888 | 5.54 |  | 186.08
75 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 313.2818 | 0.77 |  | 241.23
76 | 99450700@6 | 电(机械用) | kw·h | 1.4664 | 0.77 |  | 1.13
77 | 99451300 | 校验费 | 元 | 132.0022 | 1 |  | 132
78 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0367 | 1 |  | -0.04
79 | 17010059 | 焊接钢管DN40 | kg | 10.85 | 3.45 |  | 37.43
80 | 35030110 | 扣件 | kg | 3.844 | 4.8 |  | 18.45
|  | 合计 |  |  |  |  | 48122.66