## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外给水工程（含永水工程） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 222538.45
1.1 | 红线内-给水 | 14714.76
1.2 | 红线外-给水 | 16453.08
1.3 | 红线内-消火栓系统 | 73200.28
1.4 | 红线外-消火栓系统 | 118170.33
2 | 措施合计 | 17750.59
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 16290.38
2.2 | 其他措施费 | 1460.21
3 | 其他项目 | 26863.10 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 22253.85
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 4554.20
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 土方消纳费 | 55.05
4 | 税前工程造价 | 267152.14
5 | 增值税销项税额 | 24043.69 |  |  | －
6 | 总造价 | 291195.83
7 | 人工费 | 36564.33
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 291,195.83 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水工程（含永水工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 红线内-给水 | [6 empty] | 14714.76
1 | 031003013008 | 水表组（水表+倒流防止器+闸阀 | 1.名称及规格:水表组（水表+倒流防止器+闸阀）DN50 2.附件配置:含1个闸阀、1个法兰水表，1个倒流防止器 3.本体及附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 804.48 |  | 804.48
2 | 040502005001 | 闸阀 DN100 | 1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁阀体、包胶球墨铸铁阀板、球墨铸铁阀杆及阀芯 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 6.安装部位：室外 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 966.33 |  | 966.33
3 | 040504001002 | 阀门井 | 1.类型、规格：砖砌直筒阀门井 2.结构及做法：详见14S501-2 3.井高度:综合考虑 4.井盖材质:球墨铸铁井盖 5.按要求装设塑钢踏步、防坠网 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 1114.89 |  | 1114.89
4 | 040501004003 | 钢丝网骨架增强PE复合管 | 1.名称:钢丝网骨架增强PE复合管 2.介质:室外给水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:热熔连接 5.包含管道消毒冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 23.59 | 110.35 |  | 2603.16
本页小计 | [8 empty] | 5488.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水工程（含永水工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 040501004004 | 钢丝网骨架增强PE复合管 | 1.名称:钢丝网骨架增强PE复合管 2.介质:室外给水 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:热熔连接 5.包含管道消毒冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 59.22 | 68.14 |  | 4035.25
6 | 040501004005 | 钢丝网骨架增强PE复合管 | 1.名称:钢丝网骨架增强PE复合管 2.介质:室外给水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:热熔连接 5.包含管道消毒冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2.2 | 54.02 |  | 118.84
7 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 47.82 | 8.63 |  | 412.69
8 | 040103001004 | 回填碎石砂 | 1.材料品种:碎石砂垫层 150厚 2.密实度:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 8.7 | 224.9 |  | 1956.63
9 | 040103001005 | 回填石屑 | 1.填方材料品种:石屑 2.密实度:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 5.8 | 209.47 |  | 1214.93
10 | 040103001006 | 回填方 | 1.填方材料品种:一般土壤 2.密实度:其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 33.32 | 20.81 |  | 693.39
本页小计 | [8 empty] | 8431.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水工程（含永水工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:由投标人综合考虑 3.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 4.土石方场外运输、排障、协调 5.含清表 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 14.5 | 54.77 |  | 794.17
|  | 红线外-给水 | [6 empty] | 16453.08
12 | 040501004006 | 钢丝网骨架增强PE复合管 | 1.名称:钢丝网骨架增强PE复合管 2.介质:室外给水 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:热熔连接 5.包含管道消毒冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 139.59 | 68.14 |  | 9511.66
13 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 80.61 | 8.63 |  | 695.66
14 | 040103001007 | 回填碎石砂 | 1.材料品种:碎石砂垫层 150厚 2.密实度:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 8.46 | 224.9 |  | 1902.65
15 | 040103001008 | 回填石屑 | 1.填方材料品种:石屑 2.密实度:综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 9.77 | 209.47 |  | 2046.52
本页小计 | [8 empty] | 14950.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水工程（含永水工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040103001009 | 回填方 | 1.填方材料品种:一般土壤 2.密实度:其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 62.38 | 20.81 |  | 1298.13
17 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:由投标人综合考虑 3.综合考虑:装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路 4.土石方场外运输、排障、协调 5.含清表 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 18.23 | 54.77 |  | 998.46
|  | 红线内-消火栓系统 | [6 empty] | 73200.28
18 | 030901012001 | 水泵接合器 | 1.名称:水泵接合器 DN150 2.型号、规格:SQD150-1.6 3.安装形式:地上式 4.安装详国标图集99S203,P23 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 3 | 1263.67 |  | 3791.01
19 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓 2.附件材质、规格:SSF100/65-1.0型 3.安装方式:地上式 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2 | 1247.53 |  | 2495.06
本页小计 | [8 empty] | 8582.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水工程（含永水工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031003001042 | 闸阀 DN100 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁阀体、不锈钢阀板阀杆 3.型号、规格:DN100 4.连接方式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 681.17 |  | 1362.34
21 | 031003001043 | 闸阀 DN150 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁阀体、不锈钢阀板阀杆 3.型号、规格:DN150 4.连接方式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3 | 979.75 |  | 2939.25
22 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.类型:立式闸阀井 2.做法:参考国标图集05S502《室外给水管道附属构筑物》第68页及相关页 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 2 | 2298 |  | 4596
23 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.类型:立式矩形闸阀井 2.做法:参考国标图集05S502《室外给水管道附属构筑物》第68页及相关页 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 3837.51 |  | 3837.51
24 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外埋地 2.材质、规格:钢丝网骨架增强PE复合管 DN100 3.连接形式:热熔连接 4.埋地管道:加强防腐处理做法详见图纸 5.管道试压、冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 150.4 | 126.75 |  | 19063.2
本页小计 | [8 empty] | 31798.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水工程（含永水工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外埋地 2.材质、规格:钢丝网骨架增强PE复合管 DN150 3.连接形式:热熔连接 4.埋地管道:加强防腐处理做法详见图纸 5.管道试压、冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 123.15 | 228.56 |  | 28147.16
26 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 233.35 | 8.63 |  | 2013.81
27 | 040103001010 | 回填方 | 1.填方材料品种:一般土壤 2.密实度:其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 230 | 20.81 |  | 4786.3
28 | 010103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土方 2.运距:由投标人综合考虑 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m3 | 3.35 | 50.34 |  | 168.64
|  | 红线外-消火栓系统 | [6 empty] | 118170.33
29 | 031003001044 | 闸阀 DN150 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁阀体、不锈钢阀板阀杆 3.型号、规格:DN150 4.连接方式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 979.75 |  | 979.75
本页小计 | [8 empty] | 36095.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水工程（含永水工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 040504001005 | 砌筑井 | 1.类型:立式闸阀井 2.做法:参考国标图集05S502《室外给水管道附属构筑物》第68页及相关页 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 2298 |  | 2298
31 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外埋地 2.材质、规格:钢丝网骨架增强PE复合管 DN150 3.连接形式:热熔连接 4.埋地管道:加强防腐处理做法详见图纸 5.管道试压、冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 433.91 | 228.56 |  | 99174.47
32 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 526.22 | 8.63 |  | 4541.28
33 | 040103001011 | 回填方 | 1.填方材料品种:一般土壤 2.密实度:其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 518.56 | 20.81 |  | 10791.23
34 | 010103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一般土方 2.运距:由投标人综合考虑 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 |  | m3 | 7.66 | 50.34 |  | 385.6
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1460.21
35 | 041102001002 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 |  | m2 | 0.72 | 41.16 |  | 29.64
36 | 041102002001 | 井壁模板 | 1.构件类型:井壁模板 |  | m2 | 22.74 | 62.91 |  | 1430.57
本页小计 | [8 empty] | 118650.79
合 计 | [8 empty] | 223998.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水工程（含永水工程） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00033 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 16290.38 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010022 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011022 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF022 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008022 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002022 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF022 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009022 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF022 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水工程（含永水工程） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000033 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 16290.38
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外给水工程（含永水工程） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 22253.85 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 4554.20
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 土方消纳费 | 55.05
| 合 计 | 26863.10 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：室外给水工程（含永水工程） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 22253.85
合 计 |  |  |  | 22253.85 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室外给水工程（含永水工程） |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外给水工程（含永水工程） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 267152.14 | 9 |  | 24043.69
合 计 | [6 empty] | 24043.69
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外给水工程（含永水工程） | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 01290043@2 | 钢板8~15 | kg | 0.9592 | 3.38 |  | 3.24
2 | 04030015@2 | 机制砂 | m3 | 21.6902 | 127.15 |  | 2757.91
3 | 04070045@2 | 石屑 | m3 | 20.8638 | 136.78 |  | 2853.75
4 | 17280030@6 | 钢丝网骨架增强PE复合管DN100 | m | 23.9439 | 84.24 |  | 2017.03
5 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 79.4562 | 5.54 |  | 440.19
6 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 170.3484 | 0.77 |  | 131.17
7 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.0057 | 6.23 |  | 0.04
8 | 00010010 | 人工费 | 元 | 33856.1542 | 1.08 |  | 36564.65
9 | 01010035 | 圆钢Ф12-25 HPB300 | t | 0.3432 | 3160 |  | 1084.51
10 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.0013 | 5.43 |  | 0.01
11 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.9735 | 5.43 |  | 5.29
12 | 01290043@1 | 钢板8~15 | kg | 6.8647 | 3.38 |  | 23.2
13 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.2293 | 25.7 |  | 5.89
14 | 02010013@1 | 橡胶板1~3 | kg | 1.0718 | 25.7 |  | 27.55
15 | 02010070@3 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 6.2 | 7.71 |  | 47.8
16 | 02010100 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 0.346 | 11.61 |  | 4.02
17 | 02010140 | 石棉橡胶板3 | kg | 0.17 | 7.19 |  | 1.22
18 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 70.8948 | 0.26 |  | 18.43
19 | 02190060 | 尼龙帽φ1.5 | 个 | 11.37 | 0.69 |  | 7.85
20 | 02270001@3 | 棉纱 | kg | 0.448 | 11.47 |  | 5.14
21 | 02270020 | 白布 | kg | 0.19 | 2.75 |  | 0.52
22 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 0.24 | 8.6 |  | 2.06
23 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.8734 | 5.58 |  | 4.87
24 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 3.296 | 5.94 |  | 19.58
25 | 03010685 | 六角螺栓M16×80 | 十套 | 0.824 | 6.39 |  | 5.27
26 | 03010905 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 6.592 | 12.45 |  | 82.07
27 | 03011570 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M20×85~100 | 十套 | 7.416 | 19.98 |  | 148.17
28 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 2.3888 | 5.36 |  | 12.8
29 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.291 | 4.27 |  | 1.24
30 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 1.1457 | 11.97 |  | 13.71
31 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 10.7788 | 0.94 |  | 10.13
32 | 03135001@3 | 低碳钢焊条综合 | kg | 7.6304 | 4.2 |  | 32.05
33 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 1.1294 | 4.2 |  | 4.74
34 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 15.6919 | 0.43 |  | 6.75
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外给水工程（含永水工程） | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 1.5395 | 6.71 |  | 10.33
36 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 8.8663 | 5.47 |  | 48.5
37 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5R（散装） | kg | 0.94 | 0.32 |  | 0.3
38 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 2.429 | 400.95 |  | 973.91
39 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.0443 | 1298.58 |  | 57.53
40 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 0.36 | 13.99 |  | 5.04
41 | 13030240@3 | 厚漆 | kg | 3.1 | 10.26 |  | 31.81
42 | 13310060@1 | 石油沥青10# | kg | 1184.4372 | 4.08 |  | 4832.5
43 | 14010010@3 | 清油 | kg | 0.16 | 13.07 |  | 2.09
44 | 14030030 | 煤油 | kg | 27.1376 | 4.29 |  | 116.42
45 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 487.7094 | 0.98 |  | 477.96
46 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 0.2875 | 5.31 |  | 1.53
47 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 2.346 | 5.13 |  | 12.03
48 | 14390070 | 氧气 | m3 | 1.2104 | 5.05 |  | 6.11
49 | 14390070@2 | 氧气 | m3 | 0.1348 | 5.05 |  | 0.68
50 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.4055 | 7.92 |  | 3.21
51 | 14390100@2 | 乙炔气 | kg | 0.0448 | 7.92 |  | 0.35
52 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.391 | 3.62 |  | 1.42
53 | 17010054@1 | 焊接钢管DN20 | kg | 1.597 | 3.62 |  | 5.78
54 | 17030030@1 | 镀锌钢管DN25 | m | 0.6 | 10.16 |  | 6.1
55 | 17030100 | 镀锌水煤气管综合 | kg | 4.88 | 4.2 |  | 20.5
56 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.1818 | 5 |  | 0.91
57 | 17270175@1 | 橡胶软管DN20 | m | 0.6925 | 5 |  | 3.46
58 | 17290080 | 钢筋混凝土管D300 | m | 1.539 | 50.8 |  | 78.18
59 | 18010805 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 2.02 | 1.03 |  | 2.08
60 | 18030805 | 镀锌弯头综合 | 个 | 2.35 | 8.58 |  | 20.16
61 | 18030920 | 镀锌丝堵DN15(堵头) | 个 | 0.232 | 0.68 |  | 0.16
62 | 18030995 | 镀锌内接头综合 | 个 | 1.922 | 4.23 |  | 8.13
63 | 18031355 | 镀锌驳喉 | 套 | 2.659 | 6.46 |  | 17.18
64 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.1147 | 26 |  | 2.98
65 | 19000210@1 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.4244 | 26 |  | 11.03
66 | 22110050 | 管子托钩综合 | kg | 0.64 | 0.47 |  | 0.3
67 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0672 | 30.62 |  | 2.06
68 | 24110140@1 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.2122 | 30.62 |  | 6.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外给水工程（含永水工程） | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
69 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0672 | 5.56 |  | 0.37
70 | 24590010@1 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.2122 | 5.56 |  | 1.18
71 | 33010285 | 塑钢踏步 | kg | 24.39 | 6.29 |  | 153.41
72 | 34050040 | 草板纸80# | 张 | 6.822 | 4.19 |  | 28.58
73 | 34110010 | 水 | m3 | 10.3419 | 4.58 |  | 47.37
74 | 34110010@2 | 水 | m3 | 52.718 | 4.58 |  | 241.45
75 | 34110040 | 电 | kW·h | 3.108 | 0.77 |  | 2.39
76 | 35010010 | 钢模板 | kg | 14.9538 | 4.44 |  | 66.39
77 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 4.407 | 6.16 |  | 27.15
78 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 314.3476 | 1 |  | 314.35
79 | 8021901 | 普通混凝土碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 0.3232 | 378 |  | 122.17
80 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 4.101 | 353 |  | 1447.65
81 | 8021904@1 | 普通混凝土C25 | m3 | 2.1008 | 381 |  | 800.4
82 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 0.253 | 339 |  | 85.77
83 | 8005902 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 1.266 | 345 |  | 436.77
84 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 0.2375 | 378 |  | 89.78
85 | 03214450 | 膨胀不锈钢螺栓挂钩 | 套 | 8.16 | 9.72 |  | 79.32
86 | 13030410 | 煤焦油沥清漆L01-17 | kg | 1.557 | 10.81 |  | 16.83
87 | 13330165 | 石油沥青油毡 | m2 | 435.4549 | 2.25 |  | 979.77
88 | 17280030@2 | 钢骨架塑料复合管DN65 | m | 202.7862 | 47.76 |  | 9685.07
89 | 17280030@3 | 钢骨架塑料复合管DN50 | m | 2.244 | 35.03 |  | 78.61
90 | 17280030@4 | 钢丝网骨架增强PE复合管 DN100 | m | 152.656 | 84.24 |  | 12859.74
91 | 17280030@5 | 钢丝网骨架增强PE复合管 DN150 | m | 565.416 | 171.68 |  | 97070.62
92 | 18110210 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN50 | 个 | 0.6292 | 9.5 |  | 5.98
93 | 18110210@1 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN100 | 个 | 6.4401 | 12.5 |  | 80.5
94 | 18110210@2 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN65 | 个 | 55.8656 | 7.91 |  | 441.9
95 | 18110210@8 | 钢丝网骨架增强PE复合管电熔管件 DN100 | 个 | 41.0592 | 31.03 |  | 1274.07
96 | 18110210@9 | 钢丝网骨架增强PE复合管电熔管件 DN150 | 个 | 96.9284 | 51.83 |  | 5023.8
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外给水工程（含永水工程） | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
97 | 19000001@1 | 螺纹闸阀DN50 | 个 | 1.01 | 103.44 |  | 104.47
98 | 19000020@1 | 明杆闸阀 DN100 | 个 | 1 | 716.81 |  | 716.81
99 | 19000020@3 | 闸阀 DN150 | 个 | 4 | 574.84 |  | 2299.36
100 | 19000020@4 | 闸阀 DN100 | 个 | 2 | 406.78 |  | 813.56
101 | 19090060@1 | 倒流防止器DN50 | 个 | 1.01 | 336.28 |  | 339.64
102 | 20010360@2 | 钢板平焊法兰DN100 | 副 | 1 | 91.74 |  | 91.74
103 | 20010360@4 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 5 | 148.4 |  | 742
104 | 20010360@5 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 2 | 91.74 |  | 183.48
105 | 20010360@6 | 钢板平焊法兰 DN150 | 片 | 3 | 74.2 |  | 222.6
106 | 23030001@1 | 地上式消防栓 DN150 | 套 | 2 | 1049.56 |  | 2099.12
107 | 23050001@1 | 水泵接合器 DN150 | 套 | 3 | 760 |  | 2280
108 | 24010020@1 | 螺纹水表DN50 | 个 | 1 | 167.36 |  | 167.36
109 | 34070030 | 防坠网 | 副 | 1.01 | 12 |  | 12.12
110 | 36010080@1 | 井环盖、井座球墨铸铁井盖（轻型） | 套 | 2 | 176.14 |  | 352.28
111 | 36010205@1 | 铸铁井盖、井座 | 套 | 3 | 458.93 |  | 1376.79
112 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 3.4487 | 248.4 |  | 856.66
113 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 4.97 | 248.4 |  | 1234.55
114 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 3.4217 | 248.4 |  | 849.95
115 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1808.716 | 1 |  | 1808.72
116 | 99450640 | 检修费 | 元 | 479.5933 | 1 |  | 479.59
117 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1291.4338 | 1 |  | 1291.43
118 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 672.2426 | 1 |  | 672.24
119 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 27.5206 | 5.54 |  | 152.46
120 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 152.0776 | 5.54 |  | 842.51
121 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 1403.2929 | 0.77 |  | 1080.54
122 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0019 | 1
|  | 合计 |  |  |  |  | 205641.45