## 表-04 单位工程招标控制价汇总表-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外绿化给水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 10879.30
1.1 | 室外绿化给水工程 | 10879.30
2 | 措施合计 | 2005.45
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 2005.45
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 1648.58 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1087.93
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 560.65
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 土方消纳费
4 | 税前工程造价 | 14533.33
5 | 增值税销项税额 | 1308.00 |  |  | －
6 | 总造价 | 15841.33
7 | 人工费 | 5375.00
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 15,841.33 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外绿化给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 室外绿化给水工程 | [6 empty] | 10879.3
1 | 031001006048 | PE给水管 | 1.名称:PE给水管 2.介质:室外给水 3.材质、规格:DE63 4.连接形式:热熔连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 65.49 | 32.27 |  | 2113.36
2 | 031001006049 | 塑料管 | 1.名称:PE给水管 2.介质:室外给水 3.材质、规格:DE40 4.连接形式:热熔连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 14.47 | 24.76 |  | 358.28
3 | 031001006050 | 塑料管 | 1.名称:PE给水管 2.介质:室外给水 3.材质、规格:DE32 4.连接形式:热熔连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 79.77 | 16.38 |  | 1306.63
4 | 050103001001 | 滴灌管 | 1.名称:滴灌管 2.介质:室外给水 3.材质、规格:PE，M10,滴头间距0.3m,滴头流量3L/h，使用防止根系入侵滴头 4.连接形式:热熔连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 190.63 | 15.2 |  | 2897.58
5 | 040101002002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 93.41 | 24.19 |  | 2259.59
本页小计 | [8 empty] | 8935.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外绿化给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 040103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:一般土壤 2.密实度:其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 93.41 | 20.81 |  | 1943.86
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 1943.86
合 计 | [8 empty] | 10879.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外绿化给水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00032 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 2005.45 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010021 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011021 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF021 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008021 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002021 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF021 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009021 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF021 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外绿化给水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000032 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 2005.45
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外绿化给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1087.93 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 560.65
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 土方消纳费
| 合 计 | 1648.58 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：室外绿化给水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 1087.93
合 计 |  |  |  | 1087.93 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室外绿化给水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外绿化给水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 14533.33 | 9 |  | 1308
合 计 | [6 empty] | 1308
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外绿化给水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 4976.8789 | 1.08 |  | 5375.03
2 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 1.2479 | 3.38 |  | 4.22
3 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.2948 | 25.7 |  | 7.58
4 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.1481 | 5.58 |  | 0.83
5 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 1.1584 | 0.94 |  | 1.09
6 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.0701 | 4.2 |  | 0.29
7 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 3.1999 | 0.43 |  | 1.38
8 | 14390070 | 氧气 | m3 | 0.1291 | 5.05 |  | 0.65
9 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.0431 | 7.92 |  | 0.34
10 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.5401 | 3.62 |  | 1.96
11 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.2517 | 5 |  | 1.26
12 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.1481 | 26 |  | 3.85
13 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0766 | 30.62 |  | 2.35
14 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0766 | 5.56 |  | 0.43
15 | 34110010 | 水 | m3 | 1.2561 | 4.58 |  | 5.75
16 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 17.518 | 1 |  | 17.52
17 | 17250050@1 | PE给水管De63 | m | 66.7998 | 17.53 |  | 1171
18 | 17250050@2 | PE给水管De32 | m | 81.3654 | 5.62 |  | 457.27
19 | 17250050@3 | 塑料给水管De40 | m | 14.7594 | 12.5 |  | 184.49
20 | 17250050@4 | 滴灌管PE，M10,滴头间距0.3m,滴头流量3L/h，使用防止根系入侵滴头 | m | 194.4426 | 5.31 |  | 1032.49
21 | 18090783 | 室外塑料给水管热熔管件De32 | 个 | 22.5749 | 3.05 |  | 68.85
22 | 18090783@1 | 室外塑料给水管热熔管件De40 | 个 | 4.2831 | 4.12 |  | 17.65
23 | 18090783@2 | 室外塑料给水管热熔管件De63 | 个 | 18.4027 | 5.19 |  | 95.51
24 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 43.5588 | 1 |  | 43.56
25 | 99450640 | 检修费 | 元 | 8.895 | 1 |  | 8.9
26 | 99450650 | 维护费 | 元 | 40.9512 | 1 |  | 40.95
27 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 48.168 | 1 |  | 48.17
28 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 116.832 | 0.77 |  | 89.96
|  | 合计 |  |  |  |  | 8683.33